ZP/SZ/17/199

Białystok, dnia 09.11.2017 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania antygenów, podłoży na płytkach i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych do Laboratorium Mikrobiologicznego  USK w  Białymstoku ul. Żurawia 14. Nr sprawy: Nr sprawy: 30/SZ/2017

UWAGA :

- Omyłka w numerze postępowania na stronie 1 SIWZ powinno być 30/SZ/2017.

- Zamawiający dodaje  w Rozdziale I punkt 3 SIWZ zapis :

minimalny termin ważności podłoży wynosi 8 tygodni.

- Zamawiający dodaje w pakiecie 3  poz.14 zapis : jałowe, pakowane w rakach po 96 sztuk.

Dotyczy SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży gotowych na płytkach z minimalnym terminem ważności wynoszącym 2 miesiące?

ODP. Minimalny termin ważności podłoży wynosi 8 tygodni.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 1 i 2 dopuści opakowanie blister papierowo-foliowy?

ODP. Nie.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 10 i 11 dopuści wacik z wiskozy? Zarówno  dakron jak i wiskoza określane są jako sztuczny jedwab.

ODP. Nie.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 16 dopuści opakowanie 5 sztuk lub pakowane pojedynczo?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 3, poz. 17 dopuści pipetki bez podziałki? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami.

- ODP. Nie.

Dotyczy załącznik nr 6 do SIWZ

- (§ 8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

- (§ 8) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

- (§ 8) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

- (§ 7 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

- (§ 7 ust. 1 pkt 2) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

- (§ 7 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

- (§ 7 ust. 1 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

- (§ 7 ust. 1 pkt 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy

- (§ 7 ust. 1 pkt 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy

- (§ 7 ust. 1 pkt 3, § 7 ust. 1 pkt 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary od wartości niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie:

- Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana  w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy

- (§ 7 ust. 1 pkt 1, § 7 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy

- Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

ODP. Nie.

Dotyczy: SIWZ rozdział IX punkt III

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

ODP. Tak.

- W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron? ODP. Dopuszczono wersję elektroniczną na płycie CD.

- Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

ODP. Do 2 miejsc po przecinku.

Dotyczy wzoru umowy :

- Dot. par. 1 ust. 4. Prosimy o doprecyzowanie ust. 4 poprzez dopisanie zapisu : „wartość niezrealizowanej umowy nie może przekroczyć 20% jej wartości”.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy

- Dotyczy § 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy

- Dot. par. 7 ust. 1,  2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej / reklamowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar.  Nadto liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Liczenie kar od wartości całej umowy jest w stosunku do wykonawcy działaniem niesprawiedliwym i na jego szkodę, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlaczego więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy

- Dot. par. 7 ust. 3,4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy.”?

Naliczenie kary umownej w proponowanej przez Zamawiającego wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, na gruncie znowelizowanego przepisu art. 24.ust 1 pkt 1 ustawy pzp może doprowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na okres trzech lat.

Zdaniem Wykonawcy, konsekwencje proponowanej przez Zamawiającego kary umownej są nieadekwatne w przypadku przetargu na relatywnie małą wartość. W związku z powyższym zaproponowaną przez Zamawiającego karę umowną uznać należy za niewspółmiernie wysoką, a wręcz rażąco wygórowaną.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od  niezrealizowanej wartości umowy.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

- Ze względu na różny sposób konfekcjonowania wyrobów w różnych firmach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innych wielkości opakowań, niż te podane w formularzu cenowym?

Oczywiście wszelkie przeliczenia pozostaną zgodne z Państwa wymaganiami w formularzu cenowym lub w formularzu cenowym zostaną odpowiednio naniesione poprawki w wielkości opakowań i ilości zamawianych sztuk, w taki sposób, aby całkowita ilość sztuk była zgodna z określonym w SIWZ zapotrzebowaniem na dany produkt.

ODP. Zamawiający dopuszcza inne rodzaje opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości

( zaokrąglenie w górę), poza pozycjami przy których wielkość opakowań została ścisle określona w SIWZ.

Dotyczy pakietu 3

- Dot. pakietu 3 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika  o poj. użytkowej do 50 nl i całk 60 l z zakrętką ze zmodyfikowanego  z PE w kolorze czerwonym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowane, pakowane indywidualnie?

ODP. Nie.

- Dot. poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 10 wymazówek z drutu o dł. Użytkowej 130 mm i całkowitej 155 mm w probówce transportowej z główką z wiskozy o śr < 3mm, sterylne.

ODP. Nie.

- Dot. poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie w pozycji 11 wymazówek  z drutu  z podłożem STUART w probówce transportowej, z główką z bawełny o śr.<3mm z korkiem, pakowane indywidualnie w blistry papier-folia, sterylne?

ODP. Nie.

- Dot. poz. 13

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 60 sztuk? ODP. Nie.

- Dot. poz. 14

Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane w  torbę foliową, 1 op=1000szt?

ODP. Zamawiający dodaje w poz.14 zapis : jałowe, pakowane w rakach po 96 sztuk.

- Dot. poz. 16

Czy Zamawiający dopuści pipetki Pasteura pakowane po 5 sztuk w torebki foliowe? ODP. Nie.

- Dot. poz. 17

Czy Zamawiający dopuści długość pipety 155 mm? Jeśli nie, to prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. ODP. Nie.

Dotyczy wzoru umowy:

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych po przez wprowadzenie poniższych zapisów?

§ 7 ust. 1.1

- w wysokości 0,2 % ceny brutto zamówionych, a nie dostarczonych produktów 
w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia.

§ 7 ust. 1.2

-    w wysokości 0,2% łącznej wartości produktów, za każdy dzień opóźnienia w:

  - dostarczeniu brakujących Towarów,

  - rozpatrzeniu reklamacji,

  - dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

2. W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie …. dostaw miesięcznie, co daje liczbę ….. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

3.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w umowie:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny", izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Dotyczy pakietu nr 1. Testy kasetkowe.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 3 testu, który w procedurze zawiera opis maksymalnego czasu przechowywania próbki kału do 6 godzin, aby wynik testu był w pełni wiarygodny,

ODP. Nie.

Dotyczy SIWZ:

1.    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:

- Pakiet nr 4 poz. 1 - min. 7 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego

- Pakiet nr 4 poz. 2 - min. 9 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

ODP. Minimalny termin ważności podłoży wynosi 8 tygodni.

Pytania do umowy (zał. nr 5):

1.    §3 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Odbiór Zamówienia odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, dokumentu WZ, lub innego rodzaju dokumentu z określeniem Towaru oraz ceny jednostkowej. Faktura, WZ lub innego rodzaju dokument stwierdzający rodzaj i ilość dostarczonego towaru winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1."?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy

2.    §3 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Strony dopuszczają incydentalne podzielenie dostawy”?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy

3.    §3 ust. 11 pkt 1– Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym Towarze w terminie do 3 dni roboczych,”?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy

4.    §7 ust. 1 pkt 1– Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,0,1 % Wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia w należytej realizacji Zamówienia;”?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy

5.        §7 ust. 1 pkt 2– Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy

6.        §7 ust. 1 pkt 3– Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;”?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy

7.        §7 ust. 1 pkt 4– Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,5 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.”? ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy

8.        §7 ust. 2– Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku, gdy w zakres Przedmiotu Umowy wchodzi realizacja więcej niż jednego pakietu określonego w treści Załącznika nr 1, podstawę do naliczenia kary umownej określonej ust. 1 pkt 2 stanowi wartość pakietu, w skład którego wchodzi dany Towar.”?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy

9.     §7 ust. 4– Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary umownej, Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy. Kara Umowna jest płatna w terminie 30 dni od dnia wystawienia Wykonawcy dokumentu obciążeniowego.”?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy

10.     §7 ust. 5– Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego ?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Dotyczy Pakietu 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 testu o czułości 95,65% i specyficzności 91,67% w porównaniu do RT-PCR?

ODP. Nie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 testu o czułości 96,5%  i specyficzności 98,4% dla rotawirusów oraz czułości 95% i specyficzności 98,3% dla adenowirusów?

ODP. Nie.

Dotyczy Pakietu 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża dwusekcyjnego Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem / Fungisel Agar z czerwienią fenolową?

ODP. Nie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z 10-tygodniowym terminem ważności? Podłoże to posiada termin ważności, który wynosi 12 tygodni od daty produkcji, odliczając czas potrzebny na kontrolę jakości i transport podłoże w dniu dostawy będzie posiadało termin ważności wynoszący 10 tygodni.

ODP. Minimalny termin ważności podłoży wynosi 8 tygodni.

Dotyczy Pakietu 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1, 2 podłoży z tygodniowym terminem ważności? Podłoże to posiada termin ważności, który wynosi 12 tygodni od daty produkcji, odliczając czas potrzebny na kontrolę jakości  i transport podłoże w dniu dostawy będzie posiadało termin ważności wynoszący 10 tygodni.

ODP. Minimalny termin ważności podłoży wynosi 8 tygodni.

Dotyczy umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na transport oferowanych produktów w temperaturze odbiegającej od zalecanej temperatury przechowywania (nie w warunkach chłodniczych) jeżeli dany producent posiada protokół walidacji transportu zaoferowanych produktów w innych warunkach?

ODP. Tak, jeśli posiada protokół.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej zwartej w §7 ust. 1, pkt. 1 z 0,2% wartości brutto umowy na 0,2% wartości brutto towaru, którego opóźnienie dotyczy (za każdy dzień opóźnienia)?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej zwartej w §7 ust. 1, pkt. 2 z 0,2% wartości brutto umowy na 0,2% wartości brutto towaru, którego opóźnienie dotyczy (za każdy dzień opóźnienia)?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej zawartej w  §7 ust. 1, pkt. 3, 4 z 10% wartości brutto umowy na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Dotyczy pakiet 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla pakietu 3 minimalnego terminu dostawy wynoszącego 3 dni?

Jednodniowy termin dostawy mogą zaoferować wykonawcy, którzy mają siedzibę blisko siedziby Zamawiającego, bądź wykonawcy, którzy za wszelką cenę, chcą uzyskać zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to, aby otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert.

Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy dostaw ciągłych, cyklicznych dla wykonawcy, który ma siedzibę i magazyn w odległości większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego jest trudne do spełnienia. Korzysta on bowiem na ogół z usług firm przewozowych, które co prawda gwarantują dostawy następnego dnia roboczego po odbiorze towaru z magazynu wykonawcy, ale należy pamiętać, że aby towar mógł być wydany kurierowi, musi być wcześniej zarejestrowane zamówienie, wystawione dokumenty WZ, FV, spakowany towar. Jeśli zamówienie wpłynie do wykonawcy po godzinie 12.00, wykonawca przy realizowaniu kilkudziesięciu zamówień dziennie, nie będzie w stanie zawsze nadążyć z realizacją zamówienia w dniu, w którym ono wpłynęło.

Dlatego też uważamy, że oferowanie jednodniowego terminu dostawy jest działaniem wykonawcy stanowiącym czynem nieuczciwej konkurencji. Za czyn nieuczciwej konkurencji KIO uznaje bowiem zachowania zmierzające do wygrania przetargu "za wszelką cenę" w postaci oferowania nierealnych warunków realizacji zamówienia. Jednoznacznie jest wskazane, że zaoferowanie warunków nierealnych, które nie są w warunkach rzeczywistych możliwe do spełnienia, godzi w dobre obyczaje i narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5 lipca 2012 r., o sygnaturze KIO 1306/12: "Utrudnianiem dostępu do rynku może być każde nieuczciwe działanie innego przedsiębiorcy, które powoduje eliminowanie z wolnej gry rynkowej innych przedsiębiorców rzetelnie oferujących swoje towary czy usługi (…). W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, takie działania nakierowane by były na uzyskanie przedmiotowego zamówienia - zmierzały do wygrania za wszelką cenę przetargu prowadzonego przez zamawiającego, nawet jeśli w tym celu podano nierealny czas reakcji grupy interwencyjnej, co w istocie stanowiłoby zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami w działalności gospodarczej, godzące w zasady uczciwej konkurencji. Takim zachowaniem z całą pewnością jest oferowanie świadczenia w konkretnych warunkach niewykonalnego do spełnienia (…) po to tylko, by uzyskać zamówienie.

Zamawiający, który jest zobowiązany do  przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości nie powinien poprzez kryteria oceny ofert godzić się na nieuczciwe czyny wykonawców, dlatego też powinien określić minimalny termin dostawy (np. 3 dni).

Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy np. 3 dni robocze, który jest terminem najbardziej realnym i bezpiecznym dla wykonawców mających siedzibę w różnych miejscach kraju, przemawia również fakt, że przedmiotem pakietu 3 nie są produkty unikatowe, ratujące życie. Zamawiający używa ich stale i może planować wcześniej zapotrzebowanie, dlatego brak jest merytorycznego uzasadnienia, dla jednodniowego terminu dostawy.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Dotyczy Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści asortyment z pakietu 2  o terminie ważności 3 miesiące od daty dostawy?

ODP. Minimalny termin ważności podłoży wynosi 8 tygodni.

Zamawiający informuje, że nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

- 17.11.2017 r. do godz. 10.00 - składanie ofert

- 17.11.2017 r. godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian