ZP/SZ/17/191

Białystok, dnia 30.10.2017 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania równowagi kwasowo-zasadowej, analizatora do badań koagulologicznych, dostawę materiałów zużywalnych na okres 24 miesięcy  oraz odczynników do dzierżawionej platformy immunochemiczno –biochemicznej do 27.04.2019 r. do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej    USK w  Białymstoku ul. Żurawia 14.

Nr sprawy: 21/SZ/2017

I. Dotyczy pakietu 4.

- Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu 4 poz. od 16 do 19 do odrębnego pakietu? Pozycje te stanowią zestaw do cytowirówki. Wyłączenie tych pozycji umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty w pakiecie 4.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy Pakietu 4, poz. 23: Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli – 8 pól, niebieskie tło? Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe z niebieskim polem do opisu?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 27 dopuści probówki typu Eppendorf 2,0ml, bezbarwne, bez zamknięcia Safe-Lock?  Oferowane mikroprobówki posiadają wieczko, które zamyka się szczelnie na zasadzie zatrzasku. Samoistne otwarcie nie jest możliwe.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający w pozycji nr 2  dopuści do zaoferowania probówki PS okrągłodenne o wymiarach 16x100mm?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający w pozycji nr 2  dopuści do zaoferowania  probówki PS z wgłębieniem na 0,5ml osadu moczu?

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający w pozycji nr 2  dopuści do zaoferowania  probówki stożkowe PP o wymiarach 16x100 mm?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pozycji nr 23  dopuści do zaoferowania szkiełka podstawowe, 8 pól, czarne tło, 75x25x1mm, szlifowane krawędzie?

ODP. Zamawiający dopuszcza.

II. Dotyczy pakietu 3.

1. Wymagane parametry graniczne, punkt 5:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza system, w którym elektrody są bezmembranowe, gotowe do użycia, ale wymagają uzupełnienia płynów przed pierwszą instalacją w aparacie.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy zał. Nr 4 wzoru umowy- § 9 ust. 4.2 i 4.3  oraz 4.4 Biorąc pod uwagę długi czas umowy prosimy o doprecyzowanie zapisów wg propozycji:

„4.	Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

2)	uchybienia terminowi realizacji 5 kolejnych Zamówień;

3)	dwukrotną realizację w ciągu roku dostawy niezgodnej z Zamówieniem pod względem asortymentu, jakości lub ilości;

4)	innego rażącego naruszenia Umowy, jeżeli Wykonawca wezwany na piśmie do usunięcia skutków naruszenia i zaprzestania naruszeń, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie 7 dni;

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3.Wymagane parametry graniczne, punkt 12: W celu prawidłowego oszacowania oferty prosimy o podanie dostawcy LIS?

ODP. MARCEL.

4.Parametr oceniany: Czy nie zaszła omyłka w zakresie opisu parametru ocenianego dotyczącego wielkości próbki, ponieważ na rynku nie ma analizatora z opcją mikropróbki poniżej 50 ul?

Proponujemy poprawienie zapisu wg propozycji:

PARAMETR OCENIANY:

| Parametr oceniany Opcja automatycznej mikropróbki | Ilość punktów |
| --- | --- |
| objętość próbki powyżej 50 ul | 2 |
| objętość próbki 50 ul lub mniej | 10 |

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

5.  Dotyczy zał. Nr 4 wzoru umowy- § 3 ust. 2  (prosimy o poprawienie zapisu zgodnie z warunkami SIWZ (Rozdział III pkt. 5 ):

„2.	Zamówienia składają osoby upoważnione przez Zamawiającego, w formie pisemnej, w tym za pomocą faksu na numer ......................…….......…. lub adresu e-mail ………………………..   Zamówienia są realizowane w terminie nie dłuższym niż ………… dni roboczych (maksymalnie 14 dni roboczych) (zgodnie ze złożoną ofertą) od otrzymania Zamówienia”.

ODP. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską we wzorze umowy: powinno być 14 dni.

6. Prosimy o zmianę zapisu zał. nr 4  wzoru umowy par. 3 ust. 11.2 wg propozycji:

„2)	rozpatrzenia reklamacji w ciągu 48 godzin w dni robocze, a następnie w ciągu kolejnych 48 godzin dni robocze, dostarczenia Towaru nieobarczonego wadą; w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji o odmowie uwzględnienia reklamacji”.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

7.  Dotyczy zał. Nr 4  wzoru umowy § 3 ust. 15 -prosimy o poprawienie zapisu zgodnie z warunkami SIWZ (Rozdział III pkt. 3 ): „15. Okres ważności dostarczonych Towarów nie może być krótszy, niż 4 miesiące od dnia realizacji Zamówienia (z wyłączeniem asortymentu odmiennie uregulowanego w Załącznikach ..........). Na każdym egzemplarzu Towaru, a także na opakowaniu zbiorczym będzie podany nr serii i data ważności”..

ODP. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską we wzorze umowy: powinno być 4 miesiące.

8.  Prosimy o zmianę zapisu zał. Nr 4 wzoru umowy par. 6 ust. 3 wg propozycji:

„3. Czas reakcji serwisu Wykonawcy nie przekroczy 24 godzin w dni robocze od chwili od przekazania zgłoszenia awarii za pomocą faksu (………………………) lub za pomocą poczty email (……………………….). Usunięcie awarii Aparatury będzie odbywać się siłami Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w terminie 72 godzin w dni robocze od chwili przekazania zgłoszenia awarii. Za awarię uważa się każdą nieprawidłowość w funkcjonowaniu Aparatury.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Dotyczy zał. Nr 4 wzoru umowy- § 9 ust. 4.2 i 4.3  oraz 4.4 Biorąc pod uwagę długi czas umowy prosimy o doprecyzowanie zapisów wg propozycji:

„4.	Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

2)	uchybienia terminowi realizacji 5 kolejnych Zamówień;

3)	dwukrotną realizację w ciągu roku dostawy niezgodnej z Zamówieniem pod względem asortymentu, jakości lub ilości;

4)	innego rażącego naruszenia Umowy, jeżeli Wykonawca wezwany na piśmie do usunięcia skutków naruszenia i zaprzestania naruszeń, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie 7 dni.

ODP. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

III.

- Dotyczy parametrów granicznych analizatora do badań koagulologicznych: Czy Zamawiający, z uwagi na dużą ilość wyspecyfikowanych oznaczeń, wymaga zaoferowania analizatora o wydajności powyżej 100 oznaczeń PT i APTT na godzinę?

ODP. Tak.

- Zamawiający w Rozdziale I, pkt. 4 specyfikacji wskazuje maksymalny termin dostawy odczynników na 14 dni ( w pakietach 1,4 jest to parametr oceniany). Natomiast we wzorze umowy, w załączniku nr 4 (jako wzór umowy do pakietu 2, 3, gdzie czas dostawy nie jest punktowany), Zamawiający wskazuje w §3,pkt. 2 termin dostawy maksymalnie 5 dni.  Prosimy o wyjaśnienie, którą wartość jako maksymalną należy przyjąć w pakiecie, gdzie czas dostawy nie  jest punktowany  ?

ODP. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską we wzorze umowy: powinno być 14 dni.