Białystok 31.01.2017

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia betonowych podposadzkowych zbiorników retencyjnych popłuczyn pralniczych.

Termin składania ofert do dnia 10 lutego 2017r w Kancelarii Szpitala do godz.15.00 – Białystok ul.M.Skłodowskiej-Curie 24A; budynek C piętro5

OPIS WARUNKÓW WYKONANIA USŁUGI:

1.Dotyczy dwóch zbiorników (jeden podzielony na 3 sektory) o pojemnościach

30m³+10m³ oraz 3,5m³.

2.Wypompowanie popłuczyn, czyszczenie ścian i dna zbiorników, usunięcie i

utylizacja zanieczyszczeń i osadów.

3.Czyszczenie osprzętu – pompy szt.6, mieszadło, zawory zwrotne, czujniki

poziomu, rurociągi

4.Prace można wykonywać w czasie uzgodnionym z Kierownikiem Pralni bez

zakłócania pracy pralni (przykładowo: godziny wieczorne i nocne, soboty, dni

świąteczne)

5.Płukanie zbiorników.

6.Wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas prac.

7.Po wykonaniu prac i sprawdzeniu działania urządzeń zostanie sporządzony

protokół.

8.Termin wykonania prac 1tydzień od przyjęcia oferty.