Białystok, dnia 03.03.2017 r.

ZP/III/17/51

WYJAŚNIENIA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 4 miesięcy, nr sprawy 5/2017.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

PAKIET NR 1

- Pakiet nr 1 poz. 3-6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem 2 ml/3ml, 5 ml/6 ml,

10 ml/12 ml, 20ml/24 ml.

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet nr 1 poz. 3-6 - Czy Zamawiający wymaga strzykawek z kontrastującym tłokiem koloru niebieskiego.

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

- Pakiet nr 1 poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 pozycja 6 strzykawki pakowane w opakowaniu po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w Formularzu cenowym.

- Pakiet nr 1 poz. 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z rozszerzeniem 20ml/22ml.

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet nr 1 poz. 8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z rozszerzeniem 50ml/60ml.

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet 1 poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych w op. 80szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 pozycja 6 strzykawki pakowane w opakowaniu po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w Formularzu cenowym.

- Pakiet 1 poz. 1,2,7 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cylinder i tłok strzykawki ma być wykonany z polipropylenu, materiału zapewniającego lepszą szczelność tłoka i jego gładki przesuw.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 1 poz. 3-6 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje strzykawek, posiadających wyraźnie nadrukowaną, czytelną skalę w kolorze czarnym odpowiadającą dokładnie pojemności nominalnej strzykawki (bez rozszerzenia).

Odpowiedź: Strzykawka ma posiadać wyraźną, nadrukowaną skalę odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki.

PAKIET NR 2

- PAKIET NR 2, ilość pozycji 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt Onco-Flow system do infuzji centralnych leków cytostatycznych. Zestaw zawiera: regulator przepływu Dosi-Flow 10, kolec z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowym konektor Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia o długości 160cm, port bezigłowym typu Y i konektor Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw Onco-Flow zawiera 2 wloty. Nie zawiera PVC. Numer katalogowy: ODF20P. Opakowanie zawiera 20 sztuk produktu.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania cystostatyków z ostrym kolcem, filtrem o dużej powierzchni przeciwbakteryjnej 0,2µm, filtrem zatrzymującym aerozle, portem posiadającym końcówkę luer-lock, z osłoniętym portem do aspiracji, korek portu domykanym ręcznie, bez części metalowych, obsługiwany jedną ręką.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.