Białystok  10. 05. 2017r.

#### Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

#### ul. M.C Skłodowskiej 24A, ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie 5 letnich

#### prób i badań oraz przeglądu i oceny stanu technicznego urządzeń stacji elektroenergetycznej kontenerowej S6 .

Termin składania ofert do dnia 05 06. 2017r. w Kancelarii Szpitala do godz. 15.00.

Opis Stacji kontenerowej S6 podlegającej ocenie technicznej:

- Układ SN 15 kV:

a / Rozdzielnica ROTOBLOK SF 24 – 2 szt. w sekcji II i V   3 polowe,

- pole liniowe 1,4 z rozłącznikiem GTR SF 1 i uziemnikiem,

- pola transformatorowe 2,3,5,6 z rozłącznikiem GTR SF 2V z uziemnikiem

i zabezpieczeniem 31,5 A.

- Transformatory 15/0,4 kV - 4 szt. w sekcji I, III, IV i VI

Typ TUMETIC HB 5858-4PA09 630 kVA Dyn5 hermetyzowane Siemens,

- Układ nn :

a/  rozdzielnica RN-W  - 1 szt w sekcji II  wyposażona w układ SZR

z wyłącznikami ISOMAX S7 1250A – 3 szt.,

- układ pomiarowy  - 2 szt z licznikami EQAB  i przekładnikami

EASK 51,4 100/5 kl.0,5,

- pola odpływowe z rozłącznikami mocy EKDEO i NH-LA-LEI-3N - 34 szt,

b/  rozdzielnice RN-W  - w sekcji V - 2 szt wyposażone w :

- wyłącznik ISOMAX S7 1250A – 1 szt.,

- układ pomiarowy z licznikami EQAB  i przekładnikiem

EASK 51,4 100/5 kl.0,5,

- pola odpływowe z rozłącznikami mocy EKDEO i NSL 3 - 5 szt,

Po wykonaniu zadania opracowanie sprawozdania w formie stosownych protokołów

Termin wykonania 2 miesiące od podpisania umowy.