Nr sprawy: 14/2017

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

tel. centr. 85-831-80-00, fax 85-831-88-80

tel. działu zam. pub. 85-831-83-88, fax 85-831-86-91

www.usk.bialystok.pl

zamowienia@poczta-usk.pl

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie

przetargu nieograniczonego na:

uzupełniającą dostawę

asortymentu medycznego

Białystok, maj 2017 r

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,

REGON: 000288610 NIP: 542-25-34-985

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz inne dokumenty dotyczące postępowania: www.usk.bialystok.pl

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:

zamowienia@poczta-usk.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na zasadach określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna uzupełniająca dostawa asortymentu medycznego.

CPV: 	33 14 10 00-0 – Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

33.18.42.00-5 – Protezy naczyniowe

- Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 oraz Załącznikach nr 1.1 -1.5  do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym (Załącznik nr 1). oraz w Załącznikach nr 1.1 - 1.5 (arkusze parametrów granicznych i jakościowych) do niniejszej specyfikacji. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym: Załącznik nr 1 oraz Załącznikami nr 1.1 – 1.5.

Uwaga. Załączniki nr 1.1. – 1.5. stanowią element formularza cenowego.

- W przypadku zaprzestania stosowania niektórych pozycji zamówienia lub ich ilości w jednostkach organizacyjnych Szpitala Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji wycofanych produktów objętych umową.

- Asortyment w Pakietach nr 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27 objęty jest umową depozytu.

- Minimalny termin ważności oferowanego asortymentu wynosić będzie minimum:

  - 48 miesięcy – Pakiet nr 25,

  - 36 miesięcy – Pakiet nr 24, 26, 27,

  - 24 miesiące – Pakiety nr 18, 19, 22, 23,

  - 12 miesięcy – pozostałe Pakiety,

licząc od daty dostawy do Zamawiającego,

- Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Dopuszcza się składania ofert częściowych:

- Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub kilka pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 w ilości i parametrach określonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w Załączniku nr 1 stanowi odrębną część i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej.

- Pakiety wskazane w załączniku nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w Pakiecie.

- Oferty na niepełne Pakiety zostaną odrzucone jako niekompletne.

- W przypadku składania oferty na cały zakres lub na kilka Pakietów, oferowaną cenę należy przedstawić oddzielnie na poszczególne Pakiety zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem cenowym (Załącznik nr 1) oraz formularzem ofertowym (Załącznik nr 2).

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Oferty równoważne:

a)	Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

b)	Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

c)	Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

d)	Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w OPZ.

- Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do wykonania Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli Podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie – przyjmuje się , że  całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

- Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 5a i 5b do SIWZ - Wzór umowy.

ROZDZIAŁ II

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) którzy spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- zdolność technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

b) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12)-23) oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

        - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

- Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca o nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Uwaga: instrukcja wypełniania Oświadczenia zamieszczona została w pod Załącznikiem nr 3

- Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Etapie I.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zasoby innego podmiotu:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa ust. 1), nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1 pkt a) .

- Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art.24aa, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

### WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Dostawy i wyładunek przedmiotu umowy będą realizowane sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy pisemnie lub drogą faksową (nie dotyczy dzierżawionych urządzeń).

- Wykonawca dostarczy i wyładuje zamawiany przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko (w godzinach przyjęć towaru 8:00 – 14:00), do magazynów Zamawiającego przy:

- ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok: Magazyn Medyczny, Magazyn Ogólny, Magazyn Techniczno – Gospodarczy,

- ul. Żurawiej 14, 15-540 Białystok: Magazyn Gospodarczo – Medyczny.

- Dostawy asortymentu będą następować sukcesywnie w terminie do 7 dni, a w przypadku uzupełnienia depozytu – do 2 dni, od daty złożenia zapotrzebowania. Każde zamówienie składane przez Zamawiającego będzie zawierało informację o ilości i lokalizacji dostawy.

- Dostawa oraz przekazanie do eksploatacji dzierżawionych urządzeń nastąpi w terminie do 14 dni – od daty złożenia zapotrzebowania faksem, listownie - w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy na podstawie protokołu odbioru (Załącznik nr 7).

- Zamawiający zastrzega, iż ilości określone w Załączniku nr 1 stanowią przybliżoną ilość towaru przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

ROZDZIAŁ IV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cena oferty powinna obejmować pełny zakres dostaw określonych w rozdziale I i zawierać wszystkie elementy   niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Formularz cenowy  musi być wypełniony z podaniem ceny jednostkowej netto, stawki podatku VAT w % (np. 8 %), wartości netto i wartości brutto.

- Wartość brutto dla każdej pozycji pakietu powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem:

Jedna jedn. netto  x  ilość  =  wartość netto  +  podatek VAT  = wartość brutto

- Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku).

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łączną wartość brutto danego Pakietu       uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy i wyładunku do Zamawiającego.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w ciągu minimum 60 dni od daty otrzymania faktury po zrealizowaniu zamówienia / i zużyciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy - dotyczy asortymentu objętego umową depozytu / zakończeniu każdego m-ca dzierżawy, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy uwidoczniony na fakturze. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Podstawą wystawienia i opłacenia pierwszej faktury za dzierżawę urządzenia będzie podpisany protokół przekazania sprzętu.

### ROZDZIAŁ V

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2).

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju Zamówień Publicznych (pok. nr 28) budynek administracji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 24A, 
w terminie do 07.07.2017r. do godz. 10.00.

-Kopertę należy zaadresować:

Oferta: „Uzupełniająca dostawa asortymentu medycznego”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

Nie otwierać przed dniem 07.07.2017r. do godz. 1100.

Uwaga !

Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 10 oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

Tajemnica przedsiębiorstwa:

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

  - Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty;

  - Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

ROZDZIAŁ VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

UWAGA:

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- dokumenty wskazane w pkt a, b muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji, oraz instrukcji wypełniania oświadczenia. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

ROZDZIAŁ VII

POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy (Wykonawca wypełnia dokument tylko w zakresie Pakietów, w którym składana jest oferta – pozostałe Pakiety można usunąć lub wykreślić).

- Wypełnione i podpisane Arkusze Parametrów Granicznych i Jakościowych – Załączniki nr 1.1 – 1.5 (Wykonawca wypełnia dokument tylko w zakresie Pakietów, w którym składana jest oferta – pozostałe Pakiety można usunąć lub wykreślić).

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy (Wykonawca wypełnia dokument tylko w zakresie Pakietów, w którym składana jest oferta – pozostałe Pakiety można usunąć lub wykreślić).

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ.

- Dowód wniesienia wadium (wg zasad określonych w Rozdz. X SIWZ).

- W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ IX

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.25 UST.1

Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI w zakresie danego Pakietu.

Jednocześnie Zamawiający, w myśl art.26 ust.2f, zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

I. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

II. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia:

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a do SIWZ.

- Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6b do SIWZ.

III. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

- opisy techniczne, katalogi oferowanego sprzętu medycznego potwierdzające spełnianie warunków/parametrów granicznych wymaganych do oceny kryterium jakościowego, określonych w Załączniku nr 1 oraz Załącznikach nr: 1.1 – 1.5; jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. instrukcja użytkowania, oświadczenie producenta), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru;

- dokumenty potwierdzające, że zaoferowany asortyment może być stosowany przy wykonywaniu i podawaniu leków cystostatycznych (dotyczy Pakietu nr 42, 47);

- próbki oferowanych produktów – dla pozycji i w ilościach określonych w Załączniku nr 1.

Uwaga.

W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w Załączniku nr 1 oraz Załącznikach nr 1.1 – 1.5. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego

IV. Podmioty zagraniczne:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa:

- w pkt II.1 – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym  a art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

- w pkt. II.2 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji.

- Dokument, o którym mowa w ust.1 pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

V. Oferta wspólna

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 
jako pełnomocnik (lider).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum.

ROZDZIAŁ X

WADIUM

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych 58 836,00 zł (56 Pakietów łącznie), dla ofert częściowych w wysokości:

| Pakiet nr 1 | = | 1 275,00 zł |
| --- | --- | --- |
| Pakiet nr 2 | = | 2 240,00 zł |
| Pakiet nr 3 | = | 162,50 zł |
| Pakiet nr 4 | = | 1 420,00 zł |
| Pakiet nr 5 | = | 160,00 zł |
| Pakiet nr 6 | = | 143,75 zł |
| Pakiet nr 7 | = | 475,00 zł |
| Pakiet nr 8 | = | 2 593,75 zł |
| Pakiet nr 9 | = | 1 440,00 zł |
| Pakiet nr 10 | = | 651,50 zł |
| Pakiet nr 11 | = | 650,00 zł |
| Pakiet nr 12 | = | 2,70 zł |
| Pakiet nr 13 | = | 309,50 zł |
| Pakiet nr 14 | = | 478,00 zł |
| Pakiet nr 15 | = | 600,00 zł |
| Pakiet nr 16 | = | 72,75 zł |
| Pakiet nr 17 | = | 37,50 zł |
| Pakiet nr 18 | = | 1 500,00 zł |
| Pakiet nr 19 | = | 350,00 zł |
| Pakiet nr 20 | = | 362,50 zł |
| Pakiet nr 21 | = | 352,50 zł |
| Pakiet nr 22 | = | 412,50 zł |
| Pakiet nr 23 | = | 412,50 zł |
| Pakiet nr 24 | = | 1 462,50 zł |
| Pakiet nr 25 | = | 325,00 zł |
| Pakiet nr 26 | = | 1 125,00 zł |
| Pakiet nr 27 | = | 200,00 zł |
| Pakiet nr 28 | = | 2 548,00 zł |
| Pakiet nr 29 | = | 365,00 zł |
| Pakiet nr 30 | = | 650,00 zł |
| Pakiet nr 31 | = | 5 773,66 zł |
| Pakiet nr 32 | = | 440,00 zł |
| Pakiet nr 33 | = | 560,75 zł |
| Pakiet nr 34 | = | 245,00 zł |
| Pakiet nr 35 | = | 2 043,75 zł |
| Pakiet nr 36 | = | 8 010,88 zł |
| Pakiet nr 37 | = | 397,50 zł |
| Pakiet nr 38 | = | 845,00 zł |
| Pakiet nr 39 | = | 562,50 zł |
| Pakiet nr 40 | = | 205,00 zł |
| Pakiet nr 41 | = | 712,25 zł |
| Pakiet nr 42 | = | 355,36 zł |
| Pakiet nr 43 | = | 516,00 zł |
| Pakiet nr 44 | = | 249,45 zł |
| Pakiet nr 45 | = | 627,75 zł |
| Pakiet nr 46 | = | 411,25 zł |
| Pakiet nr 47 | = | 1 206,00 zł |
| Pakiet nr 48 | = | 722,00 zł |
| Pakiet nr 49 | = | 652,50 zł |
| Pakiet nr 50 | = | 925,00 zł |
| Pakiet nr 51 | = | 12,34 zł |
| Pakiet nr 52 | = | 2 941,23 zł |
| Pakiet nr 53 | = | 440,05 zł |
| Pakiet nr 54 | = | 165,00 zł |
| Pakiet nr 55 | = | 1 305,00 zł |
| Pakiet nr 56 | = | 586,61 zł |

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; oryginalnych                 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach bankowych; oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BGK nr konta: 48 1130 1059 0017 3261 1720 0008

- Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

- Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.

- Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej mają być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Jeżeli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co winno być wskazane w zapisach gwarancji (w przypadku wnoszenia wadiów w formie gwarancji).

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganej Prawem zamówień publicznych i przedmiotową SIWZ treści i formie zostanie odrzucona z postępowania.

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej (zamowienia@poczta-usk.pl).

- Każda ze stron, na żądanie drugiej strony potwierdza w dowolny sposób mailem, fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji.

- W przypadku problemów z nadaniem poprzez pocztę elektroniczna oświadczeń, wniosków, zapytań, zawiadomień oraz informacji (np. awarie itp.) dopuszcza się formę: faks (85 831 86 91, 85 831 88 80), poczta, osobiście.

- W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 1, Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone 
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania 
i były czytelne.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest:

Emilia Harackiewicz – Zamówienia Publiczne, tel.85 831 83 88, eharackiewicz@poczta-usk.pl

ROZDZIAŁ XII

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób określony w Rozdziale XI.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj 16.06.2017r. Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści je na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl

- Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.

- O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści treść zmiany na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl , a także wykona czynności o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający przedłuży określony w Rozdział XIV ust. 1 termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

ROZDZIAŁ XIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XIV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. 	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Pokoju Zamówień Publicznych (Administracja Szpitala) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku do dnia 07.07.2017r., do godz. 10:00.

- doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

- oferta złożona po terminie zostanie zwrócona przez Zamawiającego zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

2. 	Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.07.2017r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego budynek główny Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a, administracja (V piętro, pok. nr 57, Zamówienia Publiczne).

a) 	bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) 	otwarcie ofert jest jawne;

c) 	po otwarciu ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i kryteriów oceny ofert;

d)	informacje, o których mowa w punkcie c) doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XV

##### OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:

1). W zakresie Pakietów: 26, 27:

- Cena 	- 60 %

- Jakość 	- 40 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Kryteria oceny jakościowej zostały wyszczególnione w Załącznikach nr 1.2, 1.3 do niniejszej SIWZ.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

##### Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  60 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ad. b) algorytm oceny kryterium „jakość”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (J)  = ------------------------------------------- x 40 (znaczenie % kryterium „jakość” podane w pkt).,

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ocena wg kryterium jakościowego dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w Załącznikach nr 1.2, 1.3 do niniejszej SIWZ

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp (C) + Wp (J)

2). W zakresie Pakietów: 18, 19, 22, 23, 24, 25:

- Cena – 60 %

- Termin ważności – 40 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

##### Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  60 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ad. c) algorytm oceny kryterium „termin ważności”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (W)  = ----------------------------------------- x 40 (znaczenie % kryterium „termin ważności” podane w pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (5 pkt.)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

a) w zakresie Pakietów nr 18, 19, 22, 23:

- termin ważności wynoszący 24 miesięcy - 1 pkt,

- termin ważności wynoszący 36 miesięcy - 3 pkt,

- termin ważności wynoszący 48 miesiące i więcej - 5 pkt,

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny termin ważności wynosi 24 miesięcy.

b) w zakresie Pakietu nr 24:

- termin gwarancji wynoszący od 36 do 47 miesięcy - 1 pkt,

- termin gwarancji wynoszący od 48 do 59 miesięcy - 3 pkt,

- termin gwarancji wynoszący 60 miesiące i więcej - 5 pkt,

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny termin ważności wynosi 36 miesiące.

c) w zakresie Pakietu nr 25:

- termin gwarancji wynoszący od 48 do 59 miesięcy - 1 pkt,

- termin gwarancji wynoszący od 60 do 71 miesięcy - 3 pkt,

- termin gwarancji wynoszący 72 miesiące i więcej - 5 pkt,

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny termin ważności wynosi 48 miesiące.

Ocena wg kryterium jakościowego dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp (C) + Wp (W)

3). W zakresie pozostałych Pakietów:

- Cena – 60 %

- Termin dostawy – 38 %

- Termin płatności – 2 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

##### Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  60 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ad. b) algorytm oceny kryterium „termin dostawy”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (D)  = -------------------------------------------- x 38 (znaczenie % kryterium „termin dostawy” podane w pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (5 pkt.)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

- termin dostawy wynoszący 7 dni          - 1 pkt,

- termin dostawy wynoszący 5 lub 6 dni - 2 pkt,

- termin dostawy wynoszący 3 lub 4 dni - 3 pkt,

- termin dostawy wynoszący 2 dni          - 4 pkt,

- termin dostawy wynoszący 1 dzień       - 5 pkt,

Zgodnie z warunkami SIWZ maksymalny termin graniczny dostawy wynosi 7 dni.

Ad. b) algorytm oceny kryterium „termin płatności”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (P)  = -------------------------------------------- x 2 (znaczenie % kryterium „termin płatności” podane w pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (4 pkt.)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

Termin płatności od 30 do 39 dni – 1 pkt.

Termin płatności od 40 do 49 dni – 2 pkt.

Termin płatności od 50 do 59 dni – 3 pkt.

Termin płatności 60 dni  – 4 pkt.

Ocena wg kryterium „termin płatności” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Wymagany minimalny termin płatności wynosi 30 dni.

Zaoferowanie terminu krótszego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże terminu płatności, Zamawiający uzna, że został wybrany „Termin płatności 60 dni”.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu płatności dłuższego niż 60 dni, Zamawiający do oceny przyjmie „termin płatności 60 dni” (art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 684).

Ocena wg kryterium jakościowego dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp (C) + Wp (D) + Wp(P)

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

- Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa 
w art. 92 ust. 1 i 2 p.z.p.

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta 
w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem 
art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

ROZDZIAŁ XIX.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XX

Wzór umowy

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie 
z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 5a i 5b).

- Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

ROZDZIAŁ XXI

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.).) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wykaz załączników do siwz:

Załącznik nr 1 - Formularz Cenowy

Załączniki nr 1.1 – 1.5 - Arkusze Parametrów Granicznych i Jakościowych

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - JEDZ

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5a i 5b - Wzór umowy

Załącznik nr 6a i 6b - Oświadczenia na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3).

Załącznik nr 7 – Protokół odbioru

Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część treści SIWZ.

Załącznik nr 1

PAKIET NR 1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwuskładnikowy klej chirurgiczny złożony z oczyszczonej albuminy bydlęcej i aldehydu glutarowego z końcówkami mieszającymi. Do stosowania jako klej i uszczelniacz na linię szwów oraz śródściennie przy rozwarstwieniach. Dostępny zamiennie w formie kleju lub pianki o wytrzymałości w granicach 230-450mm Hg. Tworzy elastyczne uszczelnienie o dużej wytrzymałosci mechanicznej i silnych właściwościach adhezyjnych. Produkt gotowy po nałożeniu aplikatora Przechowywanie w temp. Pokojowej. Pełne wiązanie ok 2 min. Pojemność 5ml. |  | 30 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 1 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System hemostatyczny, w 100% naturalny, uzyskiwany ze skrobi roślinnej, brak działania pirogennego, całkowicie wchłaniany po upływie 24 godzin, pojemność 3 g, w zestawie z aplikatorem o dł. min. 10 cm |  | 180 szt. |  |  |  |  |
| 2. | System hemostatyczny, w 100% naturalny, uzyskiwany ze skrobi roślinnej, brak działania pirogennego, całkowicie wchłaniany po upływie 24 godzin, pojemność 5 g, w zestawie z aplikatorem o dł. min. 10 cm |  | 40 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt. w obu poz.

Wartość netto Pakietu nr 2 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrze mikrochirurgiczne, w rozmiarze: 11 i 15 |  | 500 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 3 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 3 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 4

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody nasierdziowe, monopolarne zakończone 2 igłami: pierwsza igła w kształcie ½ koła, dł. igły 22-26mm, druga igła 1/5 koła, dł. igły 60-80 mm, całkowita dł. elektrody min. 170cm kabel łączący elektrodę z rozrusznikiem, uniwersalny do każdego rozrusznika, o długości 250 cm 2 sztuki na 25 sztuk elektrod bipolarnych |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda nasierdziowa bipolarna: igła do mocowania w mięśniu sercowym 24-32 mm, 1/3 koła, okrągła, atraumatyczna, igła 1/5 koła do przekłucia mięśni międzyżebrowych, długości 8-9cm; odwrotnie tnąca; po odcięciu winny pozostać 2 wtyki (+, -) w postaci dodatkowych adapterów do przyłączenia do rozrusznika zewnętrznego, zabezpieczenie przed wypadaniem we wsierdziu w formie wąsów mocujący we wsierdziu; przewody elektrod bipolarnych współśrodkowe, odizolowane od siebie; całość w śliskiej silikonowej izolacji, grubości np.: 2/0, 3/0, długości całkowitej 60 cm część stymulująca elektrody, połączona z przewodem w sposób traumatyczny, adaptery do podłączenia |  | 200 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 4 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 4 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 5

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula naczyniowa, 2 mm, plastikowa, prosta, bezzastawkowa, zakończona końcówką Luer, bez kulki na końcu |  | 400 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 5 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 5 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 6

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda do stałej stymulacji serca – nasierdziowa elektroda dwubiegunowa, dł. 35 cm, bipolarna, naszywana na stałe |  | 5 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 6 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 6 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 7

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniule do hemofiltracji Wysokoprzepływowy dwuświatłowy cewnik dializacyjny z prostym lub z zagiętym końcem w rozmiarach 11,5Fr i 13Fr, bez bocznych otworów, hydrofilny, z powłoką zawierającą sole bizmutu. |  | 100 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 7 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 7 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 8

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Heparynizowany cewnik Swan-Ganz (7F, 100 – 110 cm), czteroświatłowy, trwale wyprofilowany w „J”, w opakowaniu ze strzykawką do napełniania balonika. Cewnik wykonany z materiału nietrombogennego i apyrogennego, posiadający znaczniki głębokości co 10 cm |  | 450 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Introducer Set 8F („koszulka”) kompatybilny z cewnikiem Swan-Ganz * |  | 500 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – po 1 szt. do każdej pozycji

Wartość netto Pakietu nr 8 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 8 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 9

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojedynczy czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią dł. linii płuczącej 150 cm (120+30, +/- 5 cm) biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z 3 otworami) jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200 Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągniecie za wielokierunkowy wypustek połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przez zalaniem (wodoodporne) przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu,: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor |  | 200 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Podwójny czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią dł. linii płuczącej 2 x 180 cm (150+30, +/- 5 cm) biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z 3 otworami) dwa przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200 Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii i kraników system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągniecie za wielokierunkowy wypustek połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przez zalaniem (wodoodporne) przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu,: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Podwójny czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o przedłużonych drenikach dł. linii płuczącej 2 x 210 cm (180+30, +/- 5 cm) biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z 3 otworami) dwa przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200 Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii i kraników system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągniecie za wielokierunkowy wypustek połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przez zalaniem (wodoodporne) przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu,: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor |  | 200 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt. w poz. nr 2

Wartość netto Pakietu nr 9 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 9 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 10

Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych o następujących wymogach granicznych:

- Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, Hct, K, Na, Ca zjonizowany lub CI;

- Widoczny, podświetlany pojedynczy  tor pomiarowy próbki z jedną elektrodą referencyjną;

- Odczynniki w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem Rapidlab348;

- Elektrody bezmembranowe, wymieniane oddzielnie, zależnie od zużycia, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem Rapidlab348;

- Oprogramowanie w j. polskim;

- Krótki czas kalibracji – 1 punktowa maksymalnie do 2,5 min;

- Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym;

- Objętość próbki dla całego panelu badań max 95 µl;

- Opcja automatycznej mikropróbki. Mikropróbka max 50 µl;

- Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych i wbudowana drukarka;

- Gazy kalibracyjne dostarczane w butlach, brak kalibracji powietrzem atmosferycznym. Butle wbudowane w aparat;

- Analizator bez jakichkolwiek zmian aplikacji fabrycznych analizatora w celu stosowania odczynników innych niż producenta aparatu;

- Podawanie próbek bez adaptorów, zarówno strzykawek i kapilar;

- Barwione odczynniki – łatwa obserwacja poziomów odczynników;

- Wewnętrzne butle z gazami kalibracyjnymi wbudowane w aparat;

- Możliwość wymiany odczynników oraz sensorów pomiędzy aparatami, bez utraty testów;

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto za 1 m-c dzierżawy w PLN | Wartość netto za 12 m-cy dzierżawy w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto za 12 m-cy dzierżawy w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa analizatora |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| 2. | Bufory kalibrujące 6,8 / 7,3: Bufor 6,8 x 90 ml x 4 szt. Bufor 7,3 x 370 ml x 4 szt. |  | 10 zest. |  |  |  |  |
| 3. | Płyny płucząco-kondycjonujące i odbiałczające: Płyn płuczący x 450 ml Płyn kondycjonujący x 2,5 ml Płyn kalibrujący Hct x 2 ml Płyn odbiałczający x 2,5 ml |  | 10 zest. |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw butli z gazami kalibracyjnymi O2/CO2 |  | 6 zest. |  |  |  |  |
| 5. | Rapid QC Complete poziom 1 x 2,5 ml (30 amp./op.) |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 6. | Rapid QC Complete poziom 2 x 2,5 ml (30 amp./op.) |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 7. | Rapid QC Complete poziom 3 x 2,5 ml (30 amp./op.) |  | 1 op. |  |  |  |  |
| 8. | Preheather KIT 348 |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 9. | Sample & Reag. Pump Kit |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  |

Wartość netto Pakietu nr 10 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 10 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 11

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) |  | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy zestaw do nakłucia opłucnej (z trokarem), cewnik typu Secalon, z blokadą FlowSwitch, wprowadzany po igle, końcówka luer-lock |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 11 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 11 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 12

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Foley z pomiarem temperatury |  | 200 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 12 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 12 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 13

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plasterki do czujnika spływu do pompy S III |  | 500 szt.* |  |  |  |  |
| 2. | Głowica do pompy centryfugalnej Stockert |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

* Podać ilość w opakowaniu zbiorczym

Wartość netto Pakietu nr 13 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 13 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 14

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Went lewokomorowy, z twardym, wyjmowanym prowadnikiem, 16-18 Fr |  | 350 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Went lewokomorowy, z wtopionym w ścianę prowadnikiem, 16-18 Fr |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ssawka pericardialna, końcówka w postaci sprężynki, z łacznikiem ¼ ID = 3,9 mm |  | 200 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 14 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 14 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 15

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujniki do pomiaru ciśnienia aortalnego do pompy S III charakteryzujące się częstotliwością własną powyżej 200 Hz, posiadające bezpinowe, wodoszczelne połączenie elektryczne z kablem interfejsowym pompy oraz port testowy w konstrukcji przetwornika. Konfiguracja zestawu: przetwornik ciśnieniowy zakończony z obu stron kranikiem trójdrożnym drenik ciśnieniowy 150cm (+/- 5 cm) kabel interfejsowy musi być kompatybilny z płucosercem Stockert |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 15 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 15 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 16

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linie do aspiracji i antykoagulacji ¼ cala Sterylnie zapakowana linia umożliwiająca odsysanie do aparatu XTRA |  | 30szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 16 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 16 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 17

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła z odpowietrzeniem do szybkich przetoczeń |  | 100 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt

Wartość netto Pakietu nr 17 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 17 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 18 (asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenator z zestawem drenów i głowicą centryfugalną do ECMO: oksygenator pokryty powloką biokompatybilną zestaw drenów z połączony fabrycznie z głowicą centryfugalną do pompy RotaFlow zestaw drenów umożliwiający podłączenie terapii nerkozastępczej czas pracy zestawu co najmniej 14 dni |  | 8 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 18 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 18 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 19 (asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenator z zestawem drenów i głowicą centryfugalną do ECMO: oksygenator pokryty powloką biokompatybilną zestaw drenów z połączony fabrycznie z głowicą centryfugalną do pompy Stoeckert czas pracy zestawu co najmniej 5 dni |  | 3 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 19 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 19 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 20

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do selektywnej perfuzji pnia ramienno-głowowego: wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych, charakteryzująca się konstrukcją powodującą, że medium przepływa przez nią w sposób laminarny posiadająca ruchomy ring szewny oraz prowadnik ułatwiający jej wprowadzenie o długości min 25cm dostępna w rozmiarach 18-24 Fr |  | 100 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 20 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 20 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 21

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Kaniula aortalna zbrojona: wykonana z materiałów niatrombogennych i apyrogennych, charakteryzująca się konstrukcją powodującą, że medium przepływa przez nią w sposób laminarny posiadająca nieruchomy ring szewny zakończona konektorem 3/8x3/8LL dostępna w rozmiarach 20-24 Fr długość min 30cm kąt zakrzywienia 45o |  | 100 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – po 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 21 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 21 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 22 (asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniule żylne powlekane – stosowane w procedurze ECMO: kaniule powlekane powłoką heparynową umożliwiającą użycie przez 30dni, w rozmiarze 21-29Fr o długości 55cm; wyposażone w konektor 3/8x3/8"; pakowane pojedynczo, sterylnie; okres przydatności do użycia min 24 miesięcy |  | 15 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 22 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 22 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 23 (asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniule tętnicze powlekane – stosowane w procedurze ECMO: kaniule powlekane powłoką heparynową umożliwiającą użycie przez 30dni, w rozmiarze 17-23Fr, dostępne w długościach 15cm i 23cm; wyposażone w konektor 3/8x3/8" z przyłączem LL; pakowane pojedynczo, sterylnie; okres przydatności do użycia min 24 miesięcy |  | 15 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 23 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 23 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 24 (asortyment objęty depozytem)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Xenograft aorty wstępującej z zastawką aortalną, w rozmiarach: 19-29 mm, z holderem i kompletem miarek - o parametrach określonych w Załączniku 1.1 |  | 10 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 24 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 24 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 25 (asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łata perikardialna, wykonana z osierdzia wołowego, rozm. 10cm/15cm, termin trwałości min. 48 miesięcy*. |  | 10 szt. |  |  |  |  |

*jest to parametr podlegający ocenie

Wartość netto Pakietu nr 25 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 25 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 26  (asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka aortalna stentowa pericardialna, w rozmiarach 19 - 27 mm, z holderem i kompletem miarek - o parametrach określonych w Załączniku nr 1.2 |  | 10 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 26 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 26 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 27 (asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy naczyniowe, dziane, proste w rozmiarze 6mm, 8mm, 10 mm, o dł. co najmn. 20 cm, poliestrowe, dziane, powlekane, niestrzępiące się, uszczelniane kolagenem - o parametrach określonych w Załączniku nr 1.3 |  | 20 szt. |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 27 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 27 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................

PAKIET NR 28

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenator z wbudowanym filtrem tętniczym - o parametrach określ. w Załączniku nr 1.4 |  | 80 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 28 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 28 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 29

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do kardioplegii krwistej 4:1 - o parametrach określ. w Załączniku nr 1.5 |  | 80 szt.* |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do kardioplegii ciepłej - o parametrach określ. w Załączniku nr 1.5 |  | 40 szt.* |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

* Podać ilość w opakowaniu zbiorczym

Łączna wartość netto Pakietu nr 29 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 29 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 30

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej, igła weressa 8 Ch, strzykawka 50ml Luer Lock, worek 2000ml, kranik trójdrożny z przedłużaczem, igła z barwnym wskaźnikiem zabezpieczania końca igły, cewnik ze znacznikami głębokości co 1cm, skalpel do nacięcia skóry, sterylny. |  | 200 szt |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 30 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 30 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 31

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe z igłą – insulinówki, 1ml (100 j. m.), pakowane osobno, sterylne |  | 244 op. (w tym: 4 op.*) |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe z igłą (tuberkulinówki) 1ml, pakowane osobno, sterylne |  | 119 op. (w tym: 9 op.*) |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki jedn. uż. 2-częściowe 2 ml, pakowane osobno, sterylne |  | 3 955 op. (w tym: 955 op.*) |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki jedn. uż. 2-częściowe 5 ml, pakowane osobno, sterylne |  | 5 432 op. (w tym: 1132 op.*) |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawki jedn. uż. 2-częściowe 10 ml, pakowane osobno, sterylne |  | 6 028 op. (w tym: 1028 op.*) |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawki jedn. uż. 2-częściowe 20 ml, pakowane osobno, sterylne |  | 4 960 op. (w tym: 960 op.*) |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe typu luer lock 20 ml |  | 7 700 op.* |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe do cewnikowania typu „Janet” 50 ml, z wyraźnie kontrastującą skalą, pakowane osobno, sterylne |  | 500 szt.* |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe do cewnikowania typu „Janet” 100 ml, z wyraźnie kontrastującą skalą, pakowane osobno, sterylne |  | 25 080 szt. (w tym: 80 szt.*) |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

UWAGA: 1 op. = 100 szt.

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Wartość netto Pakietu nr 31 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 31 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 32

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do kaniulacji tętnic udowych. Skład zestawu: igła Selingera 20 G/ dł. 160 mm, cewnik dotętniczy wykonany z FEP o dł. 50 mm, śr. wew. 0,8 mm, obsadka cewnika wyposażona w skrzydełka mocujące i końcówkę luer-lock, prowadnica druciana wykonana ze stali nierdzewnej o dł. 25 cm z zakończeniem prostym, kompatybilna z igłą Selingera i cewnikiem dotętniczym. |  | 550 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 32 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 32 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 33

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Głowica pneumotachograficzna do spirometru LUNTEST 1000 |  | 500 szt.* |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dołączenia próbek: 1 szt.

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Wartość netto Pakietu nr 33 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 33 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 34

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ustniki jednorazowe do spirometru LUNGTEST 1000, mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo |  | 10 000 szt.* |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dołączenia próbek: 1 szt.

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Wartość netto Pakietu nr 34 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 34 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 35

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkłady jednorazowe 1,5 i 2,5 litrowe na wydzielinę z substancją żelującą kompatybilne do ssaków i zbiorników firmy Medela. Posiadający zintegrowaną pokrywę z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do podłączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiającym obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. |  | 8 000 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Filtr antybakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Basic i Dominant firmy Medela |  | 750 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 35 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 35 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 36

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylna rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym lub korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Sterylnie pakowana, jednorazowa. Rozmiary od 3,0 do 10,0 mm co 0,5 mm. |  | 9 120 szt. (w tym: 120 szt.**) |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna rurka tracheotomijna z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera służący do zakładania rurki. Rozmiary od 7,0 do 10,0 mm. |  | 400 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym, z regulowanym położeniem kołnierza, rozm. 7-10 mm |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Sterylna rurka ustno-gardłowa „Guedel`a” j.uż. nr 2.0 - 4.0 |  | 4 100 szt.(w tym: 100 szt.**) |  |  |  |  |
| 5. | Sterylna rurka dooskrzelowa typu Robert Show z dwoma mankietami niskociśnieniowymi zróżnicowanymi kolorami odpowiadającymi kolorom baloników kontrolnych, z oznaczeniem na korpusie rurki średnicy zarówno części tchawiczej jak i oskrzelowej, linia widoczna pod Rtg na całej długości rurki, z prowadnicą do ukształtowania, łącznikiem obrotowym, trójnikiem oraz podwójnym łącznikiem kątowym z kapturkiem do odsysania oraz częścią zaciskową do zamknięcia światła. W zestawie cztery cewniki do odsysania 10F/49cm. Prawe i lewe. rozm. 35F, 37F, 39F |  | 500szt. |  |  |  |  |
| 6. | Rurka intubacyjna pediatryczna bez mankietu, z mieszaniny silikony z PCV - półprzezroczysta (o zwiększonym poślizgu) ustno/nosowa, 2,0-5,0 |  | 500 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Sterylna rurka intubacyjna zbrojona, jednorazowa, z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy’go, o rozm. 5.0-9.0 |  | 1 200 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania z drutem, pozwalająca nadać rurce kształt ułatwiający intubację, średnica zewnętrzna 2.0-5.0 mm, długość 365 mm |  | 1 615 szt. (w tym: 15 szt.**) |  |  |  |  |
| 9. | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem posiadająca przewód na całej długości umożliwiający podanie tlenu, znaczniki głębokości co 1cm, wymiary 15Ch/70cm |  | 1 600 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie, wielorazowa, w sztywnym futerale, Ch 15/70 |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Anestezjologiczna maska twarzowa z zaworem, przystosowana do współpracy z obwodami o średnicy zewnętrznej 22 mm, z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru, jednorazowa, rozmiary: dla niemowląt, dla dzieci, mała dla dorosłych, uniwersalna dla dorosłych, duża dla dorosłych |  | 650 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

** dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Wartość netto Pakietu nr 36 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 36 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 37

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy zestaw do drenażu jamy opłucnowej, do drenażu czynnego, trzykomorowy, z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie umożliwiającego regulację w zakresie od 5-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200ml, port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokość max. 25 cm, sterylny |  | 150 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 37 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 37 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 38

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy zestaw do drenażu, o parametrach: komora kolekcyjna wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, pojemność 3000 ml, z podziałką co 25ml, komora z funkcją regulacji próżni o pojemności 600ml (wykonana z tworzywa odpornego na uderzenia), w górnej części kranik umożliwiający dolewanie wody, zakres regulacji siły ssania od 0-25 cm H2O dren łączący odporny na zginanie i ściskanie, wykonany jest z miękkiego, samouszczelniąjącego się materiału, o długości ok. 150 cm, średnica wewn. 7mm, górna część wyposażona w spiralę, która zabezpiecza przed zaginaniem mogącym spowodować zatamowanie wydzieliny, dren łączący do próżni ma długość ok. 40 cm, średnica wewn. 7mm, uniwersalny łącznik do katetera wyposażony w wejście umożliwiające pobieranie świeżych próbek, haki umożliwiające pewne mocowanie do łóżka pacjenta, plastikowe wsporniki umożliwiające stabilne ustawienie na podłodze. |  | 650 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 38 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 38 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 39

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody do modułu ICG, dla dorosłych, do kardioimpedancji |  | 150 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 39 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 39 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 40

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora nawilżacza do nawilżacza HumiCare 200 |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw wyrównywania ciśnienia do nawilżacza HumiCare 200 |  | 60 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Filtr bakteryjny do nawilżacza HumiCare 200 |  | 40 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 40 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 40 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 41

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ pacjenta do respiratora oscylacyjnego (model 3100 A), kompletny, zawierający ramię wdechowe i wydechowe zakończone Y pacjenta, od którego odchodzi linia pomiarowa ciśnienia. W ramieniu wydechowym wbudowane dwa gniazda - do zaworu wydechowego i bezpieczeństwa. Przed zaworami włączony filtr wydechowy z drenem odprowadzającym skropliny. W komplecie rurka obejściowa, umożliwiająca ciągłość przepływu, jeśli nie jest stosowany filtr wydechowy. Ramię wdechowe z wbudowaną grzałką do stosowania w inkubatorze. Końcówka ramienia wdechowego jest dopasowana do podłączenia z nawilżaczem MR730/MR850. W komplecie linia doprowadzająca gazy z respiratora zakończona gniazdem zaworu „LIMIT” i filtrem wdechowym oraz zestaw 3 membran do zaworów. |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Membrana oscylacyjna |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Filtr wdechowy |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Filtr wydechowy 24 godz. |  | 75 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw trzech drenów do układu oddechowego |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Komora nawilżacza do nawilżacza MR 730 i MR 850 |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw trzech membran do zaworów |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 41 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 41 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 42

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795 1, 2, 3. wykonany z włókniny typu sms gramaturze min. 40 g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i rękawach (na przedramieniach). Fartuch zapisany przy szyi na rzep. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków/rzepów w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane technika ultradźwiękową. Opakowanie zawiera dodatkowo min. 1 ręczniczek. Fartuch dodatkowo pakowany w papier krepowy. Pakowany pojedynczo folia-papier, rozmiar M, L i XL |  | 2 200 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy fartuch ochronny, wykonany z włókniny typu sms gramaturze min. 28 g/m2, wiązanie na troki na karku i w pasie, elastyczny ściągacz na gumce przy mankietach, rozmiar M, L, XL |  | 720 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że zaoferowany asortyment może być stosowany przy wykonywaniu i podawaniu leków cytostatycznych – dotyczy poz. 1

Zamawiający wymaga dołączenia próbki – po 1 szt. do każdej pozycji w rozmiarze M

Wartość netto Pakietu nr 42 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 42 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 43

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy do krwawego pomiaru ciśnienia Edwards Lifeciences jednokanałowy do monitorów Infinity Delta |  | 800 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 43 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 43 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 44

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelki szklane z gwintem o średnicy podstawowy wynoszącej ok. 45 mm przeznaczone do niewielkich pojemności (ok. 70 - 90 ml). Wykonane z nietłukącego szkła z czytelną skalą. Kompatybilne z typowym rozmiarem smoczka |  | 1 400 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Butelki wielokrotnego użytku wykonane z polipropylenu (PP) z czytelną skalą Kompatybilne z typowym rozmiarem smoczka. Nadające się do mycia w zmywarce i sterylizaci w temperaturze do 100 st C: | o pojemności 140 ml |  | 400 szt. |  |  |  |  |
|  |  | o pojemności 230 ml |  | 400 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 44 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 44 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 45

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Introducery naczyniowe z zastawką hemostatyczną: Koszulka z zastawką hemostatyczną i kranikiem, w zestawie prowadnik J i igła zgodna z prowadnikiem. Rozmiary: | 6F 11 cm (+/- 2 cm) |  | 100 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 7F 11 cm (+/- 2 cm) |  | 100 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 6F 25 cm (+/- 2 cm) |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 7F 25 cm (+/- 2 cm) |  | 30 szt. |  |  |  |  |
|  |  | 8F 25 cm (+/- 2 cm) |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do pomiaru ciśnienia podwójnymi przetwornikami (czerwony i niebieski) do podłączenia do cewników Swana-Ganza |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw cewników Swana-Ganza, trzykanałowy (pomiar proksymalny i dystalny oraz kanał zakończony balonikiem), heparynizowany, 7Fr (2,3mm), światło 4, długość 110cm. |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 45 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 45 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 46

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik przepłwu kompatybilny z respiratorem EVITA XL |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Zastawka kompatybilna z respiratorem EVITA XL |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowe układy oddechowe kompatybilne z respiiratorem EVITA XL |  | 300 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 46 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 46 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 47

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków: - ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczająca kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) - filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,2μm - filtr o dużej powierzchni cząsteczkowy 5 μm - filtr zatrzymujący aerozole - port posiadający końcówkę luer-lock - samozamykający się korek portu - posiada zastawkę zwrotną zapobiegającą wyciekowi leku po odłączeniu strzykawki - osłonięty port do aspiracji z samozamykającą się klapka - bez części metalowych - obsługiwany jedną ręką |  | 7 200 szt. |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że zaoferowany asortyment może być stosowany przy wykonywaniu i podawaniu leków cytostatycznych

Wartość netto Pakietu nr 47 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 47 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 48

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dwu- bądź trójwarstwowe jednorazowe zestawy serwet do obłożeń pola operacyjnego o gramaturze min. 54g/m2. Serwety wykonane w całości z laminatu - włókniny posiadającej z jednej strony folię nieprzemakalną, zabezpieczającą przed przesiąkaniem a z drugiej strony wysokochłonną włókninę. Serwety nieodparzające, hypoalergiczne, zapewniające skórze w czasie zabiegu możliwość oddychania. Taśmy lepne/ serwety samoprzylepne – nie odklejające się Zestaw winien odpowiadać wymogom normy PN-EN 13795 1, 2, 3. Zestaw musi być zapakowany w torbę papierowo- foliową (dopuszczalne opakowanie z folii/ włókniny typu Tyvec) oraz wewnątrz zawinięty w papier krepowy lub serwetę z tkaniny nieprzemakalnej (w sposób zapewniający aseptyczne przechowywanie, a także otwarcie i aplikację). Zamawiający wymaga, aby na każdym opakowaniu zestawu była umieszczona co najm. 1 repozycjonowalna, samoprzylepna etykieta zawierająca informacje dotyczące produktu, potrzebne do umieszczenia tj. wklejenia w karcie dokumentacji medycznej tj. nazwa producenta, produktu nr i datę sterylności/ważności. |
| 1. | Min. skład: - Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z czasowo nieprzemakalnej, niepylącej, wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS/SMMS o gram. min. 35 g/m2, rozm. XL – 2 szt. - Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z czasowo nieprzemakalnej, niepylącej, wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS/SMMS o gram. min. 35 g/m2, rozm. L – 1 szt. - obłożenie (serweta) ze zintegrowanymi nogawicami wyposażone w części centralnej w otwór 30x20 cm oraz w części kroczowej otwór 10x15 cm – 1 szt. - taśma lepna 9-10x49-50 cm – 1 szt. - ręczniki chłonne – 2 szt. - kieszeń przylepna dwukomorowa (2x15x40cm) – 1 szt. - osłona na przewód 15-17x200 cm - całość owinieta w serwetę nieprzemakalną 180-200 cm x 140-150 cm |  | 500 zest. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia min. 2 szt. próbek (z czego, co najmniej 1szt. sterylna z repozycjonawalną samoprzylepną etykietą celem dokonania oceny granicznych  parametrów technicznych )

Wartość netto Pakietu nr 48 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 48 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..............................................................................................................

PAKIET NR 49

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dwu bądź trójwarstwowy zestaw o gramaturze min. 56 g/m2 Jeśli przedmiot zamówienia oferowany przez wykonawcę posiada gramaturę całkowitą opisaną w sposób tj. np. :„gramatura 55 g/m2 +/- 1 g” do oceny granicznych parametrów technicznych Zamawiający przyjmie wartość 55 g/m2. Serwety wykonane w całości z laminatu (przypadku serwet na stolik do instrumentowania/stolik narzędziowy laminat min. w części serwety przeznaczonej na narzędzia), miękkiego, układającego się na ciele pacjenta, niepękającego w trakcie wykonywania zabiegu - włókniny posiadającej z jednej strony folię nieprzemakalną, zabezpieczającą przed przesiąkaniem a z drugiej strony wysokochłonną włókninę. Serwety (dotyczy serwet stykających się ze skórą pacjenta ) nieodparzające, hypoalergiczne, zapewniające skórze w czasie zabiegu możliwość oddychania i wydzielania potu. Zestaw winien odpowiadać wymogom normy PN-EN 13795 1, 2, 3. Zestaw musi być zapakowany w torbę papierowo- foliową (dopuszczalne opakowanie z folii/ włókniny typu Tyvec) oraz wewnątrz zawinięty w papier krepowy lub serwetę z tkaniny nieprzemakalnej (w sposób zapewniający aseptyczne przechowywanie, a także otwarcie i aplikację). Zamawiający wymaga, aby na każdym opakowaniu zestawu była umieszczona co najm. 1 repozycjonowalna, samoprzylepna etykieta zawierająca informacje dotyczące produktu, potrzebne do umieszczenia tj. wklejenia w karcie dokumentacji medycznej tj. nazwa producenta, produktu, nr i datę sterylności/ważności. |
| 1. | Min. skład: - Serweta główna 180-260 x 300-325 cm. W części centralnej otwór o wymiarach 26-30 x 26-30 cm wypełniony folią chirurgiczną. Otwór otoczony zbiornikiem./ usztywnionym workiem do przechwytywania płynów. Zbiornik/ worek usztywniony wyposażony w min. 2 zawory do podłączenia/mocowania drenów i przewodów - 1 szt - ręczniki celulozowe/ z włókniny kompresowej 30x30cm - 2 szt. - serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 180-200 cm/ wskazane by była ona owinięciem zestawu - pokrowiec na stolik Mayo 78-85 x 140-148 cm(złożony teleskopowo) - chłonna serwetka dla noworodka 70-90 x 80-90 cm 1 szt. |  | 750 zest. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia min. 2 szt. próbek (z czego, co najmniej 1szt. sterylna z repozycjonawalną samoprzylepną etykietą celem dokonania oceny granicznych  parametrów technicznych )

Wartość netto Pakietu nr 49 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 49 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..............................................................................................................

PAKIET NR 50

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuchy ochronne, jednorazowy z grubej min. 40 g/m2 fizeliny, z mankietem bawełnianym, wkładany od przodu wiązany z tyłu, rozm. uniwersalny |  | 29 600 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia min. 2 szt. próbek

Wartość netto Pakietu nr 50 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 50 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 51

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuchy zielone, fizelinowe, podfoliowane, grube z bawełnianym mankietem, wiązane z tyłu |  | 350 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia min. 2 szt. próbek

Wartość netto Pakietu nr 51 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 51 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 52

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czepek włókninowy męski, kolor zielony lub niebieski, wykonany z włókniny o gramaturze min. 20 g/m2, z wstawką chłonącą pot na całym obwodzie głowy. Tylna część ściągnięta nieuciskającą, bezlateksową gumką gwarantującą niezsuwanie się czepka. Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Ilość szt. w kartoniku = 50szt |  | 40 000 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Czepek włókninowy damski okrągły z gumką, kolor zielony lub niebieski, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny o gramaturze min. 20 g/m2, ściągnięty lekką nie uciskającą gumką. Rozmiar uniwersalny, obwód głowy o wymiarach: 18cm (+/- 1cm) – materiał nierozciągnięty, 50 cm (+/- 1cm) po maksymalnym rozciągnięciu (złożony na pół). Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Ilość szt. w kartoniku = 50szt |  | 86 600 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Czepek włókninowy męski lub damski wiązany, uniwersalny, kolor zielony lub niebieski o kroju furażerki wykonany z włókniny o gramaturze min. 26 g/m2 - w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej lub w całości z włókniny perforowanej, z tyłu wiązany na troki wydłużona część przednia z możliwością wywinięcia, wysokość czoła 22cm (+/- 1cm), długość czapki 30cm (+/- 1cm). Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Ilość szt. w kartoniku = 50szt |  | 30 000 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowe maski chirurgiczne wiązane na troki, bezwonne, niepylące, nie alergizujące, trójwarstwowe, wewnętrzna warstwa wygładzana, posiadające sztywnik w części nosowej, troki wszywane. Sposób pakowania w kartoniki umożliwiający aseptyczne przechowywanie i wyjmowanie z pudełka pojedynczych sztuk masek bez ryzyka pobrudzenia lub uszkodzenia pozostałych sztuk. Ilość szt. w kartoniku = 50szt |  | 240 000 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowe maski chirurgiczne z gumką, bezwonne, niepylące, nie alergizujące, trójwarstwowe, wewnętrzna warstwa wygładzana, posiadające sztywnik w części nosowej. Sposób pakowania w kartoniki umożliwiający aseptyczne przechowywanie i wyjmowanie z pudełka pojedynczych sztuk masek bez ryzyka pobrudzenia lub uszkodzenia pozostałych sztuk. Ilość szt. w kartoniku = 50szt |  | 125 600 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa z przeźroczystą, nierosiejącą, antyodblaskową osłoną na oczy; pełnobarierową, kolor zielony lub niebieski. Sposób pakowania w kartoniki gwarantuje higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Ilość szt. w kartoniku = 25 |  | 9 150 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia min. 10 szt. próbek w zakresie każdej pozycji.

Wartość netto Pakietu nr 52 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 52 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 53

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjki jednorazowego użytku do mycia chorych z neutralnym ph, zawierające witaminę E i aloes, w opakowaniu utrzymującym ciepło, o działaniu myjąco-nawilżającym. Pakowane po 8 myjek/opakowanie. |  | 2 600 op. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia min. 1 opakowania próbek w zakresie każdej pozycji

Wartość netto Pakietu nr 53 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 53 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 54

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ściereczki do toalety pacjenta w rozmiarze 22x22cm, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz ochronnych poprzez pozostawienie bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry i odleżynami związanymi z nietrzymaniem stolca i moczu. Skład: 3% dimeticon, niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównoważonym pH, aloes, witamina E, dezodorant, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1 kW. Pakowane po 24 ściereczki /opakowanie. |  | 200 op. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia min. 1 opakowania próbek w zakresie każdej pozycji

Wartość netto Pakietu nr 54 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 54 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 55

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tampony nasączone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny (CHG) z zarejestrowanymi wskazaniami leczniczymi do ogólnej antyseptyki skóry oraz antyseptyki skóry jako części schematu postępowania przedoperacyjnego. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń szpitalnych potwierdzona badaniami klinicznymi. W składzie 500mg CHG w 1 tamponie, żel aloesowy, bez lateksu, bez zawartości alkoholu, niewymagający spłukiwania, wykonane w 100% z poliestru, wymiary 19x19cm, pakowane po 6 szt. w saszetki flip-top z dodatkową warstwą termoizolacyjną. Pakowane po 6 tamponów/opakowanie. |  | 1 800 op. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia min. 1 opakowania próbek w zakresie każdej pozycji

Wartość netto Pakietu nr 55 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 55 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 56

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjki jednorazowego użytku do mycia chorych zakładana na rękę w formie rękawicy. Wewnętrzna warstwa zabezpieczona folią, warstwa zewnętrzna materiał typu „air-laid” (spulchniona, pulpa). Odporne na rozrywanie, brzegi sklejane lub zgrzewane, niestrzępiące nie dopuszcza się brzegów zszywanych. Wymiary min.: dł. 23 cm, szer. 16 cm, masa 1 szt - 5g. |  | 187 300 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia min. 1 opakowania próbek

Wartość netto Pakietu nr 56 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 56 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

.................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele

Wykonawcy

Załącznik nr 1.1

Xenograft aorty wstępującej z zastawką aortalną (Pakiet nr 24)

| Lp. | Opis parametry technicznego | Parametry wymagane | Nie/Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa | Podać |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 36 miesięcy* | TAK/Podać |  |
| 5. | Wymagane rozmiary: 19, 21, 23, 25, 27, 29 mm | TAK |  |
| 6. | Zastawka bezstentowa, chemicznie zabezpieczona przez zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki cząstek przyciągających wapń: fosfolipidów | TAK |  |
| 7. | Możliwe przeszczepienie ujść tętnic wieńcowych do protezy | TAK |  |
| 8. | Holder i komplet miarek | TAK |  |
| 9. | Udokumentowany brak wskazań do eksplantacji zastawki aortalnej z powodu uszkodzeń strukturalnych , min . 10 [lat]. | TAK |  |
| 10. | Długość xenograftu min. 30mm** | TAK |  |
| 11. | Możliwość zastosowania różnych technik implantacji | TAK |  |
| 12. | Możliwość wykonania badań obrazowych – MRI (rezonans magnetyczny) | TAK |  |
| 13. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | TAK |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

*jest to parametr podlegający ocenie

Załącznik nr 1.2

Zastawka aortalna stentowa perikardialna (Pakiet nr 26)

| Lp. | Opis parametry technicznego | Parametry wymagane | Punktacja | Nie/Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 36 miesięcy** | TAK/Podać | 0-10 pkt |  |
| 5. | Wymagane rozmiary 19,21,23,25,27 mm | TAK | - |  |
| 6. | Zastawka stentowa aortalna, trzykompozytowa, wykonana z perikardium wołowego dostosowana do implantacji w pozycji nadpierścieniowej jak i wewnątrz pierścienia; | TAK | - |  |
| 7. | Konstrukcja tzw. poszerzonego kołnierza zewnętrznego (o min. 3mm), umożliwiająca implantację optymalnie większej średnicy wewnętrznej dla żądanego rozmiaru zastawki. | TAK | - |  |
| 8. | Maksymalna wysokość zastawki: przy projekcji max odpowiednio dla każdego rozmiaru | TAK | - |  |
| 9. | Płatki zastawki przygotowane w buforowanym gluteraldehydzie pod zerowym ciśnieniem, w celu zachowania integralności włókien kolagenowych; | TAK | - |  |
| 10. | Perikardium poddane specjalnemu procesowi zwiększającemu stabilność biologiczną tkanki | TAK | - |  |
| 11. | Mocowanie płatków na elastycznym, polimerowym stencie pokrytym poliestrem wyścielonym dodatkowo w części wewnętrznej cienką warstwą perikardium, niwelując możliwość ocierania się płatków zastawki o poliester; | TAK | - |  |
| 12. | Kołnierz szewny wykonany z silikonu i pokryty powłoką poliestrową; | TAK | - |  |
| 13. | Zastawka przechowywana w 4% roztworze formaldehydu; | TAK | - |  |
| 14. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 19 mm ** | Podać | 0 – 5 pkt |  |
| 15. | Efektywna powierzchnia otwarcia ( EOA) dla zastawki aortalnej 21 mm** | Podać | 0 – 5 pkt |  |
| 16. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 23 mm** | Podać | 0 – 5 pkt |  |
| 17. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 25 mm** | Podać | 0 – 5 pkt |  |
| 18. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 27 mm** | Podać | 0 – 5 pkt |  |
| 19. | Komplet niezbędnych holderów i miarek do implantacji o pamięci kształtu –min 2 komplety | TAK | - |  |
| 20. | Udokumentowana liczba > 15.000 implantacji na świecie i minimalnie 20-letnie obserwacje udokumentowane przez producenta | TAK | - |  |
| 21. | Bezpieczeństwo podczas badań MR poświadczone certyfikatem producenta | TAK | - |  |
| 22. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia ,nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy -5 pkt |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

* najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów; ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

Załącznik nr 1.3

Protezy naczyniowe dziane, proste (Pakiet nr 27)

| Lp. | Opis parametry technicznego | Parametry wymagane | Punktacja | Nie/Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 36 miesięcy** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 5. | Wymagane rozmiary protez naczyniowych, dzianych, prostych: 6, 8, 10 mm | TAK | - |  |
| 6. | Liczba wszczepień na świecie minimum 12 tyś.** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 7. | Długość protezy minimum 20 cm** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 8. | Proteza dziana, dwuwarstwowa, jednostronnie zewnętrznie pokryta welurem | TAK | - |  |
| 9. | Pasek/paski informujący o prawidłowym ułożeniu protezy – bez skręceń | TAK | - |  |
| 10. | Uszczelniana kolagenem – nie wymaga dodatkowego uszczelniania | TAK | - |  |
| 11. | Nie strzępiące się | TAK | - |  |
| 12. | Wykonane z dakronu (PET) | TAK | - |  |
| 13. | Porowatość (przepuszczalność) nie więcej niż 5ml/min/cm2 | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 14. | Nie wymagające wstępnego przygotowania i nadające się natychmiast po otwarciu do użycia | TAK | - |  |
| 15. | Grubość ściany 0,49mm | TAK | - |  |
| 16. | Możliwość wykonania badań obrazowych – MRI (rezonans magnetyczny) | Podać parametry wykonania badania | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 17. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy – 5 pkt |  |
| 18. | Producent | Podać | - |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

* najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów; ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

Załącznik 1.4

Oksygenator z wbudowanym filtrem tętniczym (Pakiet nr 28)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Punktacja | Tak/opisać/dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OKSYGENATOR |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 24 miesiące** | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 5. | Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności minimum 6 godzin** | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 6. | Zakres przepływu krwi ** | Podać | 0 - 10 |  |
| 7. | Oksygenator zabezpieczony hydrofilną, biokompatybilną powłoką polimerową | TAK | - |  |
| 8. | Oksygenator z wbudowanym filtrem tętniczym | TAK | - |  |
| 9. | Powierzchnia wymiany gazowej od 2,0 do 2,5 m2 | Podać | - |  |
| 10. | Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora* | Podać | 0 - 10 |  |
| 11. | Łatwość odpowietrzenia oksygenatora – możliwość szybkiego odpowietrzenia oksygenatora w trakcie ECC bez konieczności jego zatrzymywania | TAK/Opisać | 0 - 10 |  |
| 12. | Transfer O2 przy przepływie 4,5 [l/min] | Podać oraz dołączyć do oferty wykres potwierdzający podany parametr | - |  |
| 13. | Transfer CO2 przy przepływie 4,5 [l/min] | Podać oraz dołączyć do oferty wykres potwierdzający podany parametr | - |  |
| 14. | Sprawność stalowego wymiennika ciepła w oksygenatorze przy przepływie krwi 4,0 [l/min] i 15 l wody –minimum 65 %** | Podać oraz dołączyć do oferty wykres potwierdzający podany parametr | 0 - 10 |  |
| 15. | Oksygenator musi posiadać port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardioplegii zakończony łacznikiem ¼” | TAK | - |  |
| 16. | Możliwość stosowania przepływu pulsacyjnego przez oksygenator | TAK | - |  |
| 17. | Możliwość stosowania anestetyków wziewnych (izofluran, sevofluran) | TAK | - |  |
| 18. | Zbiornik żylno-kardiotomijny twardy | TAK | - |  |
| 19. | Pojemność zbiornika kardiotomijnego nie mniej niż 4000 ml ** | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 20. | Filtr do mikrozatorów w linii ssaków i linii żylnej zbiornika kardiotomijnego, | TAK | - |  |
| 21. | Możliwość pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego | TAK | - |  |
| 22. | Wlot linii żylnej – ruchomy - możliwość dokonania obrotu konektora o 3600 | TAK | - |  |
| 23. | Wylot krwi z oksygenatora dostępny w dwóch położeniach | TAK | - |  |
| 24. | Bezpłatne dostarczenie 1 uchwytu montażego do oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego | TAK | - |  |
| 25. | Instrukcja obsługi oferowanego sprzętu w języku polskim | TAK | - |  |
| 26. | Kopie aktualnych certyfikatów określających zgodność produktu z normami UE wraz z tłumaczeniami na język polski | TAK | - |  |
| 27. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy 5 punktów |  |
| ZESTAW DRENÓW DO OKSYGENATORA |
| 28. | Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły: - pakowane w oddzielny pakiet wraz z kolateralą (oznaczenia czerwone dla tętnic, niebieskie do żył), - szant aortalno – żylny | TAK | - |  |
| 29. | Zestaw drenów na stół operacyjny: - linia tętnicza z PCV: średnica 3/8 cala, grubość ściany min. 3/32 cala, długość min. 2 m, - linia żylna z PCV: średnica ½ cala, grubość ściany min. 3/32 cala, długość min. 2 m, - dwie linie ssaków PCV: średnica ¼ cala, o grubości min. 1/16 cala i długości min. 2 m, (zróżnicowane kolorami) | TAK | - |  |
| 30. | Linia na pompę tętniczą z silikonu medycznego: średnica ½”, grubość min. 3/32”, długość min. 65 cm | TAK | - |  |
| 31. | Dwie linie na pompy ssaków z silikonu medycznego: średnica 3/8”, grubość min. 3/32”, długość min. 60 cm | TAK | - |  |
| 32. | Linia recyrkulacji oksygenatora i kardiotomu | TAK | - |  |
| 33. | Linia do szybkiego wypełnienia układu: średnica ¼” grubość min. 1/16”, długość min. 100 cm | TAK | - |  |
| 34. | Linia do podawania gazów medycznych z wbudowanym filtrem bakteryjnym | TAK | - |  |
| 35. | Szczelne stałe łączenie drenów zapobiegające przeciekom | TAK/Opisać | 0 - 10 |  |
| 36. | Część sterylna drenów pakowana w specjalne mankiety z papier-folii |  |  |  |
| 37. | Do oferty musi być bezwzględnie załączony rysunek oferowanych zestawów drenów – schemat wraz z numerem katalogowym | TAK | - |  |
| 38. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy 5 punktów |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

*najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów, ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

Załącznik 1.5

Zestawy do podawania kardioplegii (Pakiet nr 29)

| L.p. | Parametry graniczne | Parametry wymagane | Tak / Nie Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konfiguracja składająca się z drenów na pompę i stół operacyjny | TAK |  |
| 2. | Sposób pakowania zestawu z podziałem na część na pompę i stół operacyjny (całość w jednym podwójnym opakowaniu) | TAK |  |
| 3. | Do oferty musi być bezwzględnie załączony rysunek oferowanych zestawów drenów – schemat wraz z numerem katalogowym | TAK |  |
| Parametry graniczne do podawania kardioplegii krwistej 4:1 (część na pompę) |
| 1. | Linie łączące zestaw z oksygenatorem 1/4 x 1/16 cala plus silikon na rolki | TAK |  |
| 2. | Pułapka zatorów powietrznych z: - filtrem minimum 40 mikronów - możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia ( zakończenie typu LLF ) | TAK |  |
| 3. | Możliwość pomiaru temperatury krwi | TAK |  |
| 4. | Metalowy wymiennik ciepła w kształcie spirali ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| Parametry graniczne zestawu do podawania kardioplegii ciepłej metodą Calafiori (część na pompę) |
| 1. | Linie łączące zestaw z oksygenatorem 1/4 x 1/16 cala plus silikon na rolkę | TAK |  |
| 2. | Pułapka zatorów powietrznych z: - filtrem minimum 40 mikronów - możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia ( zakończenie typu LLF ) - dodatkowym odejściem zakończonym kranikiem trójdrożnym | TAK |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - o przetargu nieograniczonym na sukcesywną uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego na okres 12 miesięcy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (nr sprawy 14/2017):

1.    Oferujemy:

1.1.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 1 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.2.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 2 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.3.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 3 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.4.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 4 za łączną wartość brutto: ..........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.5.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 5 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.6.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 6 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.7.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 7 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.8.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 8 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.9.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 9 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.10.Realizację dostawy będącej Pakietem nr 10 za łączną wartość brutto: ......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.11.Realizację dostawy będącej Pakietem nr 11 za łączną wartość brutto: ......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.12.Realizację dostawy będącej Pakietem nr 12 za łączną wartość brutto: ......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.13.Realizację dostawy będącej Pakietem nr 13 za łączną wartość brutto: .....................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.14.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 14 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.15.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 15 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.16.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 16 za łączną wartość brutto: ..........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.17.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 17 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.18.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 18 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.19.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 19 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.20.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 20 za łączną wartość brutto: ..........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.21.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 21 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.22.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 22 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.23.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 23 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.24.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 24 za łączną wartość brutto: ..........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.25.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 25 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.26.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 26 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.27.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 27 za łączną wartość brutto: ..........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.28.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 28 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.29.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 29 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.30.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 30 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.31.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 31 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.32.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 32 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.33.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 33 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.34.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 34 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.35.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 35 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.36.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 36 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.37.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 37 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.38.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 38 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.39.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 39 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.40.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 40 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.41.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 41 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.42.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 42 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.43.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 43 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.44.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 44 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.45.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 45 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.46.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 46 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.47.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 47 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.48.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 48 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.49.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 49 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.50.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 50 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.51.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 51 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.52.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 52 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.53.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 53 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.54.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 54 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.55.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 55 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.56.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 56 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po zrealizowaniu i odebraniu dostawy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia.

- Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy sukcesywnie (w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania) licząc od daty zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy oraz dostarczymy 
zamówiony towar najpóźniej w terminie maksymalnie:

- … ** dni (maksymalnie 14 dni) – dotyczy dzierżawy (Pakiet nr 10.1),

- … ** dni (maksymalnie 2 dni) – dotyczy asortymentu objętego depozytem (Pakiety nr 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27),

- … ** dni (maksymalnie 7 dni) – dotyczy pozostałego asortymentu,

licząc od daty złożenia zapotrzebowania faksem lub listownie.

- Oferowany przez nas termin ważności oferowanego asortymentu wynosić będzie minimum:

- ………  miesięcy (minimum 48 miesięcy) – w zakresie Pakietu nr 25,

- ………  miesięcy (minimum 36 miesięcy) – w zakresie Pakietu nr 24, 26, 27,

- ………  miesięcy (minimum 24 miesięcy) – w zakresie Pakietu nr 18, 19, 22, 23,

- ………  miesięcy (minimum 12 miesięcy) – w zakresie pozostałych Pakietów,

licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy na swój koszt i ryzyko.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Dz. U.  Nr 107, poz. 679) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.

- Oświadczamy, iż część zamówienia ...................... ** (wskazać jaką) powierzymy następującym podwykonawcom: …………… (podać nazwę firmy) (w przypadku nie powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0”,„-„bądź pozostawić puste miejsce. W przypadku nie wypełnienia pkt. 3 oferty – Zamawiający przyjmuje się, iż Wykonawca nie powierzy części zamówienia podwykonawcom).

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego do SIWZ wzoru umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załączniki nr 5a i 5b).

- Oferta została złożona na ...... zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr  ..... do nr .........

- Wadium o wartości ......................................................... PLN zostało wniesione w dniu ......................... na Pakiety nr .................................................... w formie ................................................................ .

- Po zakończeniu postępowania przetargowego prosimy zwrócić wadium na nasze konto nr ...............................................................................................................................................................................

Nazwa banku ........................................................................ /dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej/

- Informujemy, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, nie znajdują się/znajdują się* w posiadaniu Zamawiającego w postępowaniu nr ………………. z roku ………………… (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia opcji „znajdują”. W przypadku , kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że ww. dokumenty nie znajdują się w jego posiadaniu)

- Nasz numer REGON ..............................................         NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel (do działu przetargów) ………………………….

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ ................................................................................. etc.

...............................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

* wypełnić tylko te wiersze z Pakietami, które dotyczą części zamówienia, w zakresie których składana jest oferta

** w przypadku nie wypełnienia pola przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował wartość graniczną określoną w nawiasach, dla danego parametru.

Załącznik nr 3

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S  ………………………. http://ted.europa.eu/TED

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2017/S …… - …………

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Uzupełniająca dostawa asortymentu medycznego |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 14/2017 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: (*1) Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. (*2) | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |

| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| --- | --- |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: (*3) | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] |
| 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: (*4) | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja( lub sekcjeA–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. | [] Tak [] Nie |
| Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu do chirurgii serca, numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S ………….-……… referencyjny 14/2017.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 – JEDZ:

Sekcje zaznaczone w ramce na żółto:”    xyz     „ wypełnia Wykonawca.

Sekcje zaznaczone w ramce na szaro, z przekreślonym tekstem:”    xyz     „ należy pozostawić bez wypełniania.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych części JEDZ:

(*1) - W przypadku wykonawców posługujących się numerem VAT należy wpisać ten numer (Numer Identyfikacji Podatkowej poprzedzony symbolem kraju).

(*2) - W przypadku wykonawców nie posługujących się numerem VAT należy wpisać numer, którym wykonawca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością: odpowiednio REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które do celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym PESEL, należy wpisać ten numer.

(*3) – Proszę wpisać dane osoby/osób upoważnionych do podpisania oferty.

(*4) – Przez podstawę do wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, należy rozumieć przesłanki wymienione w art.24 ust.1 pkt 21) i 22) ustawy Pzp.

Załącznik nr 4

Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego (nr sprawy 14/2017), działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż Wykonawca:

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców w niniejszym postępowaniu, w zakresie Pakietów nr: ……………………………………. *

- należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) w zakresie Pakietów nr: ……………………………………. * z Wykonawcą/-ami: ………………………………………………………………………..……………………. (nazwa Wykonawcy/Wykonawców, z którym Wykonawca składający oświadczenie, należy do tej samej grupy kapitałowej);

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

#### Załącznik nr 5a

Wzór umowy nr .... /ZP/17

zawarta w dniu …………...2017r. w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. .........................................................................................

a ............................................................................................................................. zwaną dalej w tekście „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. .........................................................................................

2. .........................................................................................

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest dzierżawa analizatora ................................................., zwanego dalej analizatorem lub urządzeniem, wraz ze szkoleniem personelu Zamawiającego, oraz sukcesywna dostawa fabrycznie nowego asortymentu medycznego, zwanego dalej asortymentem, na okres 12 miesięcy wyszczególnionego w Pakiecie/tach nr: ......... zgodnie z „Formularzem cenowym” będącym załącznikiem do niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy cenę zawartą w ofercie – zgodnie                        z „Formularzem cenowym” na łączną wartość brutto: .................. zł  (słownie złotych: .......................... ).

- Zamawiający zleca wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 (dostawa, wyładunek asortymentu), a Wykonawca zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością. Realizacja każdego  z Pakietów ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.

- Ceny brutto ustalone w Załączniku nr 1 będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy,                      z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 oraz § 10 ust. 1 pkt 1a) a niniejszej umowy.

- Ceny brutto ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawek podatku VAT. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową (obniżoną) stawkę podatku VAT i nie wymaga aneksu.

§ 2.

/dotyczy analizatora/

- Analizator ………………………..……………………… (nazwa handlowa) o wartości netto: ……….............................zł, brutto: ....................................... zł, będzie dzierżawiony przez okres 12 miesięcy przez Zamawiającego – Klinikę Kardiochirurgii, wg stawki miesięcznej w wysokości .........................................zł brutto.

- Czynsz dzierżawny opłacany będzie z dołu (po każdym miesiącu zrealizowanej dzierżawy) na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur za okresy 1-miesięczne, przez okres trwania umowy. Podstawą opłacenia faktur za dzierżawę analizator będzie podpisany protokół przekazania sprzętu.

3.	Zamawiający nabywa prawo do używania przedmiotu dzierżawy w zamian za umówiony czynsz przez cały czas trwania umowy.

§ 3.

/dotyczy analizator/

- Dostawa dzierżawionego analizatora nastąpi do Kliniki Kardiochirurgii USK w Białymstoku. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o dostawie, co najmniej na dwa dni przed jej terminem. Przed dostawą analizatora należy skontaktować się z Kliniką Kardiochirurgii oraz Sekcją Aparatury Medycznej.

- Dostawa, instalacja, przekazanie do eksploatacji dzierżawionego analizatora oraz szkolenie personelu medycznego i technicznego Zamawiającego nastąpi w terminie …….. dni (maksymalnie 14 dni) od daty zawarcia umowy - w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania sprzętu (Załącznik nr 6).

- Protokół przekazania analizatora musi zostać podpisany przez pracownika Sekcji Aparatury Medycznej odpowiedzialnego za aparaturę medyczną oraz pracownika Kliniki Kardiochirurgii. Przekazanie analizatora musi nastąpić w obecności pracownika Sekcji Aparatury Medycznej odpowiedzialnego za aparaturę medyczną, w godzinach pracy ww. Sekcji.

- Przeszkolenia personelu medycznego i technicznego dotyczyć będzie obsługi analizatora oraz jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów, które zgodnie z instrukcją użytkowania nie są zastrzeżone dla innych podmiotów.

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot dzierżawy jest najwyższej jakości.

- Koszty napraw, przeglądów (obowiązek wykonania min. 1 przeglądu w okresie 12 miesięcy) 
i konserwacji oraz wymiany dodatkowych części zużywalnych ponosi Wykonawca z wyjątkiem sytuacji, kiedy naprawa jest wynikiem ewidentnego błędu Zamawiającego lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi.

- Wykonawca ma prawo kontrolowania w każdym czasie, przez upoważnione przez siebie osoby, sposobu wykorzystania i stanu przedmiotu dzierżawy oraz dokumentów z nim związanych.

- W przypadku konieczności naprawy dzierżawionego analizatora, czas reakcji serwisu wyniesie maksymalnie 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii.

- Czas skutecznej naprawy dzierżawionego analizatora wynosić będzie 72 godziny, od momentu zgłoszenia awarii, z zastrzeżeniem ust.10.

- W przypadku awarii dzierżawionego analizatora i naprawy dłuższej niż 72 godziny, Wykonawca zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze (o nie gorszych parametrach, oraz umożliwiające wykorzystywanie materiałów zużywalnych dostarczanych w ramach tego samego Pakietu) na okres trwania naprawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany analizatora na nowy, po 3 naprawach gwarancyjnych.

- Po zakończeniu trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do odebrania wydzierżawionego analizatora na własny koszt i ryzyko.

§ 4.

- Okres trwania przedmiotowej umowy wynosi 12 miesięcy i jest liczony od daty jej zawarcia.

- Dostawa asortymentu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy będzie realizowana przez Wykonawcę sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy pisemnie lub drogą faksową.

- Dostawa analizatora oraz zamówionego asortymentu będzie następować w terminie:

- … ** dni (maksymalnie 14 dni) – dotyczy dzierżawy (Pakiet nr 10.1),

- … ** dni (maksymalnie 2 dni) – dotyczy asortymentu objętego depozytem (Pakiety nr 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27),

- … ** dni (maksymalnie 7 dni) – dotyczy pozostałego asortymentu,

od daty złożenia zamówienia.

- Wykonawca dostarczy i wyładuje zamawiany przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko (w godzinach przyjęć towaru 8:00 – 14:00), do magazynów Zamawiającego przy:

- ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok: Magazyn Medyczny, Magazyn Ogólny, Magazyn Techniczno – Gospodarczy,

- ul. Żurawiej 14, 15-540 Białystok: Magazyn Gospodarczo – Medyczny,

(nie dotyczy umowy depozytu).

- Każde zamówienie składane przez Zamawiającego będzie zawierało informację o ilości i lokalizacji dostawy.

- Okres ważności asortymentu wynosić będzie minimum:

- ………  miesięcy (minimum 48 miesięcy) – w zakresie Pakietu nr 25,

- ………  miesięcy (minimum 36 miesięcy) – w zakresie Pakietu nr 24, 26, 27,

- ………  miesięcy (minimum 24 miesięcy) – w zakresie Pakietu nr 18, 19, 22, 23,

- ………  miesięcy (minimum 12 miesięcy) – w zakresie pozostałych Pakietów,

licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

- Odbiór asortymentu odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury lub dokumentu typu WZ (dotyczy asortymentu nie objętego depozytem) lub protokołu dostawy / MM (dotyczy asortymentu objętego depozytem) z określeniem dostarczonego asortymentu oraz ceny jednostkowej. Faktura oraz dokument WZ winny być opisane zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w Załączniku nr 1 do przedmiotowej umowy oraz numerem zamówienia i umowy.

- W przypadku asortymentu objętego depozytem, odbiór przedmiotu zamówienia oraz termin dostaw uregulowany jest umową depozytu stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

- Zamawiający wymaga w przypadku asortymentu objętego depozytem 2 egzemplarzy MM / protokołu dostawy opisanych zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w niniejszej umowie i numerem umowy.

§ 5.

- Zamawiający informuje, iż ilości określone w załączniku stanowią przybliżoną ilość asortymentu przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy. W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze.

- Zamawiający informuje, iż w Pakietach obejmujących dzierżawę analizatora, dopuszcza skrócenie okresu trwania umowy w przypadku wyczerpania co najmniej jednej pozycji w formularzu cenowym asortymentu wyszczególnionego w danym Pakiecie

- W przypadku zaprzestania stosowania niektórych pozycji zamówienia w jednostkach organizacyjnych Szpitala, w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji wycofanych produktów objętych umową.

- Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego asortymentu w okresie trwania umowy, o którym mowa w ust.1 i 3, lub skrócenia okresu trwania umowy, o którym mowa w ust.2, nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego, a wynagrodzenie określone w § 1 pkt 2 ulegnie stosownemu obniżeniu.

§ 6.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych, w tym także wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie przedstawi przedmiot umowy do reklamacji.

- Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

§ 7.

- Strony ustalają, iż w przypadku:

  - opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy (dostawa i wyładunek asortymentu zamówionego zgodnie z treścią § 4, a także dostawa, instalacja, przekazaniu do eksploatacji analizatora wyszczególnionego w § 3 oraz szkolenie personelu), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 (tj. łącznej wartości brutto danego Pakietu w przypadku Pakietów z asortymentem, oraz wartości brutto dzierżawionego analizatora i wartości asortymentu w przypadku Pakietów z dzierżawą analizatora i asortymentem), za każdy dzień opóźnienia;

  - opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy (dostawa i wyładunek asortymentu zamówionego zgodnie z treścią § 4) dłuższej niż 5 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu danego artykułu u innego dostawcy (zakup interwencyjny) i obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów wynikającą z ceny przetargowej i ceny nabycia u innego dostawcy;

  - opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu wyznaczonego na rozpatrzenie reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy (tj. łącznej wartości brutto danego Pakietu w przypadku Pakietów z asortymentem, oraz wartości brutto dzierżawionego analizatora i wartości asortymentu w przypadku Pakietów z dzierżawą analizatora i asortymentem), za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

  - opóźnienia w zakresie naprawy dzierżawionego analizatora, bądź dostarczenia i uruchomienia urządzenia zastępczego w wysokości 0,2 % wartości brutto dzierżawionego urządzenia za każdy dzień opóźnienia;

  - opóźnienia w wymianie przedmiotu zamówienia (elementu przedmiotu zamówienia) na nowy, o którym mowa w § 3 ust.11, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto dzierżawionego urządzenia za każdy dzień opóźnienia;

  - nie wykonania zamówienia (w zakresie danego Pakietu) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy (tj. łącznej wartości brutto danego Pakietu w przypadku Pakietów z asortymentem, oraz wartości brutto dzierżawionego analizatora i wartości asortymentu w przypadku Pakietów z dzierżawą analizatora i asortymentem);

  - odstąpienia od umowy (w zakresie danego Pakietu) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy (tj. łącznej wartości brutto danego Pakietu w przypadku Pakietów z asortymentem, oraz wartości brutto dzierżawionego analizatora i wartości asortymentu w przypadku Pakietów z dzierżawą analizatora i asortymentem),

  - Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych za opóźnienie 
w usunięciu usterki w okresie trwania gwarancji w przypadku, gdy w miejsce naprawianego urządzenia Wykonawca dostarczy takie same urządzenie zastępcze.

- W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 7 ust. 1, Zamawiający wystawi dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty wystawienia dokumentu.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej, Zamawiający naliczy odsetki w wysokości ustawowej za spóźnioną zapłatę kary umownej.

- W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z bieżących płatności wobec Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej wymienionych kar, jeżeli kary te nie pokrywają poniesionej szkody.

- Wykonawca nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej

- Zakup interwencyjny, o którym mowa w § 7 ust.1 b skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu.

§ 8.

1.	Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać bez zgody Zamawiającego swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

2.	Zamawiający może udzielić zgody na czynność prawną mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego jedynie po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący - Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku.

§ 9.

- Zamawiający ureguluje należności za dostarczany asortyment oraz dzierżawę analizatora, przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 60 dni od daty jej otrzymania po zrealizowaniu każdego zamówienia tj. dostarczeniu asortymentu / i zużyciu przez Zamawiającego asortymentu - dotyczy asortymentu objętego umową depozytu / oraz zakończeniu każdego m-ca dzierżawy.

- W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia.

- Podstawą wystawienia i opłacenia pierwszej faktury za dzierżawę urządzenia będzie podpisany protokół przekazania sprzętu.

- Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych. Warunkami tymi, które przewidział Zamawiający mogą być:

- zmniejszenie ceny określonej w umowie – w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z zasad funkcjonowania rynku takich jak np. zmniejszenie ceny producenckiej, udoskonalenie przedmiotu umowy,

- wydłużenie okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1;

- w Pakietach obejmujących dzierżawę analizatora, zamawiający dopuszcza skrócenie okresu trwania umowy w przypadku wyczerpania co najmniej jednej pozycji w formularzu cenowym asortymentu wyszczególnionego w danym Pakiecie.

- wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca, na zasadach określonych w art.144 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

- zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art.144 ust.1e ustawy Pzp.

- łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmiana numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu, zmiana elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany, zmiana sposobu konfekcjonowania – tj. zamienny/równoważny produkt o niezgorszych parametrach technicznych, produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony po cenie nie wyższej niż cena zawarta w umowie.

- Zmiany opisane w § 10 ust. 1 wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy.

- Zmiany opisane w § 10 ust. 2 zostaną wprowadzone na wniosek Wykonawcy, po pisemnej akceptacji proponowanych warunków przez Zamawiającego.

§ 11.

Do koordynowania umowy strony wyznaczają:

- Do koordynowania dostawy strony wyznaczają:

Zamawiający:	Barbara Kowalewska (Kierownik Sekcji Zaopatrzenia) tel. 85 746 80 01

Krzysztof Młodzianowski (Sekcja Zaopatrzenia) tel. 085 746 83 34,

Paulina Falkowska – Klinika Kardiochirurgii, tel. 085 746 83 39

Wykonawca:  	 ..................................................................................................................................................

- Do podpisania protokołów z realizacji zamówienia strony wyznaczają:

Zamawiający: 	Paulina Falkowska – Klinika Kardiochirurgii, tel. 085 746 83 39

Jerzy Bukalski, Sekcja Aparatury Medycznej, tel. 85 746 88 84,

Wykonawca:  ..................................................................................................................................................

§ 12.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwych miejscowo dla Zamawiającego sądów powszechnych.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                        WYKONAWCA

Załącznik nr 5b

WZÓR UMOWY DEPOZYTU

zawarta w dniu …………...2017r. w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. .........................................................................................

a ............................................................................................................................. zwaną dalej w tekście „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1. .........................................................................................

2. .........................................................................................

§ 1.

- Wykonawca składa Zamawiającemu w depozyt …………………………….. będące przedmiotem umowy nr …………/ZP/17.

- Ceny ww. asortymentu są uwidocznione w ofercie cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy określonej w § 1 ust. 1.

§ 2.

Osobą reprezentującą Zamawiającego w zakresie odbioru towaru oraz należytej realizacji warunków umowy, w tym odpowiedzialności za powierzone artykuły jest …………………………………………

§ 3.

Zamawiający zobowiązuje się do przesłania faxem do Wykonawcy raportów zużycia artykułów określonych w § 1 ust.1. Raport będzie jednocześnie zamówieniem, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę dla Zamawiającego, którą prześle wraz z uzupełnieniem zużytych artykułów w terminie .......... dni (maksymalnie 2 dni).

§ 4.

Zamawiający zobowiązuje się przechowywać powierzony towar w warunkach odpowiednich dla tego typu materiałów i odpowiada za niego materialnie.

§ 5.

Wymienione w § 1 artykuły są własnością Wykonawcy i nie mogą być udostępniane osobom trzecim (innym Szpitalom) bez zgody Wykonawcy.

§ 6.

Dwa razy w roku w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz na koniec umowy, Przedstawiciel Wykonawcy wraz z osobą wyszczególnioną w § 2, sporządza inwentaryzację wymienionych w § 1 towarów, a w przypadku wykrytych niedoborów spowodowanych brakiem odpowiedniego nadzoru nad powierzonym asortymentem lub niestosowania się do warunków umowy, Wykonawca obciąży fakturą Zamawiającego według cen sprzedaży za stwierdzone braki. W myśl niniejszej umowy, za niedobór uważany jest również artykuł rozsterylizowany/ z uszkodzonym opakowaniem wewnętrznym.

§ 7.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyszczególniony w § 1 przedmiot umowy na własny koszt                 i ryzyko.

- Zamawiający zobowiązany jest do ilościowego odbioru pierwszej dostawy towaru w obecności przedstawiciela Wykonawcy, co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Wykonawcy                     na dokumencie dostawy.

§ 8.

- Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres obowiązywania umowy nr ……../ZP/17 lub do czasu zużycia i zafakturowania artykułów określonych w § 1 ust. 1 na ilość i wartość określoną w umowie.

- Po wygaśnięciu powołanej wyżej umowy i sporządzeniu inwentaryzacji końcowej, artykuły niewykorzystane (z uwzględnieniem § 6) zostaną zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

§ 9.

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                         WYKONAWCA

................................................

Osoba odpowiedzialna

za powierzone artykuły

Załącznik nr 6a

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego (sprawa 14/2017) oświadczam, że:

- wobec ww. Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*

- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – w załączeniu przedstawiam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.*

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 6a

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego (sprawa 14/2017) oświadczam, że wobec ww. Wykonawcy nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne.

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 7

Wzór protokołu przekazania sprzętu

Protokół przekazania nr …..

Nazwa sprzętu :…………………………………………………………………………………………..........

Miejsce instalacji sprzętu: ……………………………………………………………………………………..

Przekazujący:							         Odbierający:

…………………………….					         Uniwersytecki Szpital

…………………………….	                                                             Kliniczny w Białymstoku

…………………………….					          ul. M. Skłodowskiej Curie 24A

…………………………….					         15-276 Białystok

Nr Umowy:…………………

Cel: Dzierżawa

Przekazujący przekazuje, a Odbierający odbiera następujący sprzęt:

| Nr katalogowy | Opis | Ilość | Nr fabryczny |
| --- | --- | --- | --- |

Osoby, które będą obsługiwać dostarczony sprzęt zostały przeszkolone w zakresie jego obsługi 
i prawidłowej eksploatacji.

……………………………         .…………………………….. 	            ..……………………………

Przekazujący				       Data				Odbierający

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.