Nr sprawy: 12/SZ/2017

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

REGON: 000288610, NIP: 542-25-34-985

wpisany przez SR w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji                          oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000002254

do kontaktu: ul. Żurawia 14

15-540 Białystok

tel. centr. 85 7409401  fax 85 7409600

tel. działu zam. publ. 85-7409433, fax 85 7409433

zpspskam@cksr.ac.bialystok.pl

www.usk.bialystok.pl

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. 2015r., poz. 2164 ze zm.)

zwanej dalej ustawą Pzp

w trybie

przetargu nieograniczonego poniżej 135 000 EURO na:

dostawę

materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji zadań Centralnej Sterylizatorni

Dezynfektorni oraz na potrzeby Sterylizatorni Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii

Białystok, czerwiec 2017r.

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,

REGON: 000288610 NIP: 542-25-34-985

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz inne dokumenty dotyczące postępowania: www.usk.bialystok.pl

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:

zpspskam@cksr.ac.bialystok.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r., tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji zadań Centralnej Sterylizatorni, Dezynfektorni oraz na potrzeby Sterylizatorni Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii USK w Białymstoku, zwanych dalej „towarem”, w ilości, asortymencie i o parametrach określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniku nr 1 do SIWZ.

Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postepowaniem:

CPV: 33.19.11.00-6

Uwaga!

Przetarg przeprowadzany jest przez Dział Zamówień Publicznych, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok w celu realizacji zadań Centralnej Sterylizatorni, Dezynfektorni oraz na potrzeby Sterylizatorni Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24, 15-276 Białystok

Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 (wykaz pakietów) do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz z niżej opisanymi tabelami:

| Lp. | Nazwa produktu | Producent i nr katalogowy | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | VAT w % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Łączna wartość netto Pakietu nr......... wynosi: ............... zł,   (słownie złotych: .........................................................................)

Łączna wartość brutto Pakietu nr ........... wynosi ................. zł,   (słownie złotych: ..........................................................................)

Podatek VAT ……%

- Termin wykonania zamówienia:

  - Dostawy będą realizowane sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy pisemnie lub drogą faksową w terminie do 6 dni roboczych od złożenia zapotrzebowania.

  - Dostawa do siedziby Zamawiającego i wyładunek do magazynu Szpitala, będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Termin ważności oferowanych produktów  wynosić będzie min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.(oprócz zapisów przy pakietach, tj. papier krepowy - 3 lata, włóknina – 5 lat). W przypadku kaset – min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

- Opis części zamówienia:

- Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

- Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub więcej pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 w ilości określonej przez Zamawiającego.

- Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w Załączniku nr 1 stanowi odrębną część i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej.

- Pakiety wskazane w załączniku nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w Pakiecie.

- Oferty na niepełne Pakiety zostaną odrzucone jako niekompletne.

- W przypadku składania oferty na cały zakres lub na kilka Pakietów, oferowaną cenę należy przedstawić oddzielnie na poszczególne Pakiety zgodnie z wykazem pakietów (Załącznik nr 1) oraz formularzem ofertowym (Załącznik nr 2).

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Oferty równoważne:

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia, a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie – przyjmuje się, że  całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

- Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.

ROZDZIAŁ II

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- zdolność technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach i odbywa się dwuetapowo:

- Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca o nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

- Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczeń, wymienionych w Etapie I.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zasoby innego podmiotu:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy P.z.p.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa ust.1, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1 pkt. a).

- Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Zamawiający zastrzega, iż ilości określone w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowią przybliżoną ilość towaru przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy. W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ.

- Towar, wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ, jest dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Dostawy będą realizowane w terminie do 6 dni roboczych, w godzinach przyjęć towaru w Magazynie Ogólnym (8:00 – 14:00); jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Magazynu dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Dostawa do siedziby Zamawiającego i wyładunek do magazynu będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAŁ IV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cena oferty powinna obejmować pełny zakres dostaw określonych w rozdziale I i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich, z podaniem cen jednostkowych netto, stawki podatku VAT, wartości netto oraz łącznej wartości brutto (tabela zgodna z Załącznikiem nr 1 do SIWZ i Rozdziałem I).

- Łączna wartość brutto = suma wszystkich wartości brutto w zakresie poszczególnych pozycji. Ceny jednostkowe oraz wartości brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku).

Wartość brutto (cenę) należy wyliczyć w następujący sposób:

cena jedn. netto  x  ilość jednostek  =  wartość netto  +  podatek VAT  = wartość brutto

Łączna wartość brutto = suma wszystkich wartości brutto w zakresie poszczególnych pozycji

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

- Pod każdą tabelą w formularzu cenowym należy podać łączną wartość netto i brutto w zakresie każdego pakietu.

Wartość netto dla każdego pakietu należy wyliczyć wychodząc od łącznej wartości brutto, którą należy podzielić przez odpowiednią stawkę podatku VAT (8 lub 23 %):

##### Wartość brutto

Wartość netto   = -------------------------------

1,08 (lub 1,23)

Uwaga. W przypadku, gdy w jednym pakiecie występują pozycje o różnej stawce podatku VAT, należy uwzględnić ten fakt przy obliczaniu wartości netto pakietu.

- Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łączną wartość brutto zamówienia uwzględniającą cło, rabaty i koszty dostawy oraz wyładunku.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6. Zamawiający ureguluje należności za przedmiot umowy przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze w terminie minimum 60 dni od daty jej otrzymania po zrealizowaniu dostawy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności ustalony jest od daty realizacji zamówienia. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

ROZDZIAŁ V

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona według załączonego formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ).

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Każda kartka oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń powinna być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku  przy ul. Żurawiej 14 w pokoju 17 - sekretariat szpitala, w terminie do 29.06.2017r. do godz.10.00.

Kopertę należy zaadresować na zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta: „Dostawa materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji zadań Centralnej Sterylizatorni, Dezynfektorni oraz na potrzeby Sterylizatorni Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii USK w Białymstoku.”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

w Białymstoku

ul. Żurawia 14

15-540 Białystok

Nie otwierać przed dniem 29.06.2017r. do godz. 10.30

Uwaga !

Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 9 oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty;

- Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

ROZDZIAŁ VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

      - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

      - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

UWAGA:

    - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów.

    - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

    - Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców.

    - dokumenty wskazane w pkt a, b i c muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

    - w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

ROZDZIAŁ VII

POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

        - Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę zgodny z Załącznikiem nr 1 i tabelą w Rozdziale I SIWZ - Formularz Cenowy.

        - Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę zgodny z Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy.

        - Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX pkt. II.1 SIWZ.

        - W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ IX

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 25 UST. 1

  - Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

  - Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia:

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

  - Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

- oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymogom ustawy o wyrobach medycznych (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r., Dz. U. 2015, poz. 876) - w  tym oświadczenie dostarczeniu na żądanie Zamawiającego aktualnych dokumentów w ww. zakresie;

- katalogi/prospekty techniczne oferowanego asortymentu;

Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. instrukcja użytkowania, oświadczenie producenta), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru.

Uwaga. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów, próbek, certyfikatów, instrukcji użytkowania itp., potwierdzających spełnianie parametrów/warunków technicznych (wymogów Zamawiającego), które zostały określone w Załączniku nr 1 ww. dokumenty zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego

- oświadczenie producenta systemu STERRAD (dotyczy pakietu nr 1 pkt. 8)

- oświadczenie wydane przez producenta wyrobu dotyczące zachowania jałowości wysterylizowanych w nich wyrobów przez okres minimum 6 miesięcy (przy zachowaniu odpowiednich reguł) – (dotyczy pakietu nr 2)

- wymagany certyfikat dotyczący szczelności mikrobiologicznej potwierdzający zgodność z normą DIN 589953, wydany przez niezależną jednostkę. (dotyczy pakietu nr 3)

- oświadczenie wydane przez producenta wyrobu dotyczące zachowania jałowości wysterylizowanych w nich wyrobów przez okres minimum 12 miesięcy (przy zachowaniu odpowiednich reguł) - (dotyczy pakietu nr 5)

- zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej (dotyczy pakietu nr 6)

- naboje gazowe  do sterylizatora gazowego 3M, zawierające 100 gram czystego EO, zgodne  z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora;

- wymagany dokument potwierdzający typ, wydany przez niezależną jednostkę notyfikowaną; (dotyczy pakietu nr 5)

- wymagany dokument producenta o braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument wydany nie wcześniej niż w 2010r.; (dotyczy pakietu nr 5)

- (dotyczy pakietu nr 13 pozycji 1-5)
• Karta charakterystyki sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010;
• Dokument potwierdzający, iż oferowane detergenty przetestowane były  i sprawdzone w myjniach-dezynfektorach firmy Getinge, w celu spełnienia wymogów serii norm PN-EN ISO 15883 dotyczącej skuteczności czyszczenia wyrobów medycznych (nie dotyczy pozycji 5);
• Oferowane detergenty powinny być dopuszczone do stosowania przez Autoryzowany Serwis wytwórcy myjni (myjnia w okresie gwarancji) - załączyć stosowny dokument wystawiony nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą składania oferty.

  - Podmioty zagraniczne:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. II.1, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokument, o którym mowa w pkt.IV.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w  pkt. IV.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego  właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.IV.2 stosuje się odpowiednio.

  - Oferta wspólna

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 
jako pełnomocnik (lider).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum.

ROZDZIAŁ X

WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej (zpspskam@cksr.ac.bialystok.pl) bądź faks (85 7409 433).

- Każda ze stron, na żądanie drugiej strony potwierdza w dowolny sposób mailem, fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji.

- W przypadku problemów z nadaniem poprzez pocztę elektroniczna oświadczeń, wniosków, zapytań, zawiadomień oraz informacji (np. awarie itp.) dopuszcza się formę: poczta, osobiście.

- W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 1, Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami:

Anna Fiedoruk – Kierownik Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni, tel. 85 831 7979 (opis przedmiotu zamówienia)

Renata Czaczkowska – Gł. specjalista ds. zamówień publicznych, tel. (85) 7409 433, fax. (85) 7409 433 (sprawy proceduralne)

ROZDZIAŁ XII

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób określony w Rozdziale XI.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. 26.06.2017r. Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści je na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl

- Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.

- O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści treść zmiany na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl, a także wykona czynności o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający przedłuży określony w Rozdział XIV ust. 1 termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

ROZDZIAŁ XII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XIV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. 	Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku  przy ul. Żurawiej 14 w pokoju 17 - sekretariat szpitala, w terminie do 29.06.2017r. do godz.10.00.

- doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

- oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego do złożenia odwołania.

2. 	Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.06.2017r., o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego w Pokoju Zamówień Publicznych pok. 23 (budynek A, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok)

a) 	bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) 	otwarcie ofert jest jawne;

c) 	podczas otwarcia ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny i innych elementów oferty;

d)	niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl, informacje o których mowa w pkt. b) i c).

ROZDZIAŁ XV

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:

  - Cena – 60 %

  - Termin dostawy – 40 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

##### Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  60 pkt., gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ad. b) algorytm oceny kryterium „termin dostawy”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (D)  = --------------------------------------- x 40 pkt., gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium w danym Pakiecie.

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

- termin dostawy wynoszący 6 dni roboczych (maksymalny termin graniczny) - 1 pkt.

- termin dostawy wynoszący 5 dni roboczych - 2 pkt.

- termin dostawy wynoszący 4 dni robocze - 3 pkt.

- termin dostawy wynoszący 3-2 dni - 4 pkt.

- termin dostawy wynoszący 1 dzień - 5 pkt.

Zgodnie z warunkami SIWZ maksymalny termin dostawy wynosi 6 dni roboczych.

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp (C) + Wp (D)

2.	Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagane kryteria otrzyma maksymalną ilość punktów i zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Oferta taka musi również spełniać wszystkie wymogi/graniczne parametry techniczne określone w Załączniku nr 1. Nie spełnienie chociażby jednego wymogu / parametru granicznego skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

3. 	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4.   Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

5.  Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

6. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XVII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

ROZDZIAŁ XIX

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XX

WZÓR UMOWY

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

- Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

ROZDZIAŁ XXI

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015., poz. 2164 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.).

Wykaz załączników do siwz:

Załącznik nr 1 - Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część treści SIWZ.

Załącznik nr 1

PAKIET I
Materiał eksploatacyjny do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100 S i STERRAD 100 NX

(sterylizatory na wyposażeniu Szpitala).

1. Kasety do sterylizatora Sterrad 100 S  - 10 opakowań – 50 szt.
• kaseta  do sterylizacji Sterrad 100S na 5cykli zawierająca czynnik sterylizujący 58-59% roztworu nadtlenku wodoru,
• kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru; 
2. Kasety do sterylizatora Sterrad 100 NX  - 100 opakowań – 200 szt.
 • kaseta  do sterylizacji Sterrad 100NX na 5cykli zawierająca czynnik sterylizujący 58-59% roztworu nadtlenku wodoru,
 • kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru; 
3. Test biologiczny – 5 opakowań – 300 szt. 
• wskaźnik biologiczny ampułkowy do monitorowania skuteczności cyklu sterylizacyjnego
 w technologii wykorzystującej nadtlenek wodoru,      
• wskaźnik chemiczny fabrycznie umieszczony na ampułce zmieniający zabarwienie po ekspozycji  na czynnik sterylizujący z barwy czerwonej na żółtą;

4. Testy chemiczne – paskowe  – 14 opakowań - 16 000 szt. 
• chemiczny wskaźnik paskowy do monitorowania przebiegu procesu sterylizacji 
w sterylizatorach wykorzystujących nadtlenek wodoru, przebarwiający się po ekspozycji na czynnik sterylizujący z barwy czerwonej na żółtą;
5. Chemiczny wskaźnik taśmowy – 1 opakowanie – 6 szt. 
•  wskaźnik chemiczny taśmowy do monitorowania przebiegu procesu sterylizacji w sterylizatorze wykorzystujący nadtlenek wodoru, przebarwiający się po ekspozycji na czynnik sterylizujący z barwy czerwonej na żółtą.
6.Torebki TYVEK zgrzewalne z naniesionym na opakowanie wskaźnikiem chemicznym                                      
                 7,5cm x 20cm – 6 opakowań –    3000 szt. 
                 10  cm x 26cm - 4 opakowania – 2000 szt.  
                 10  cm x 35cm -  6 opakowań –   3000 szt. 
                 15  cm x 32cm -  6 opakowań –   3000 szt. 
                 20  cm x 40cm -  8 opakowań –   4000 szt.

7. Rękawy TYVEK  o długości 70mb z naniesionym na opakowanie wskaźnikiem chemicznym 
           szer.7,5cm – 5 opakowań -     30 szt. 
                  10  cm  - 2 opakowania – 12 szt.
                  15  cm  - 8 opakowań -   32 szt.
                  20  cm  - 8 opakowań -   32 szt. 
                  25 cm - 6 opakowań -     24 szt. 
                  35 cm - 2 opakowania -    4 szt. 
                  42cm  - 2 opakowania -    4 szt. 
                  50 cm - 3 opakowania -    6 szt.

Ad.pkt.6-7:

• opakowanie bezcelulozowe,
• warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem
chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z barwy czerwonej na żółtą.
8. Walidacja sterylizatora Sterrad 100 NX zgodna z ISO 14937 - 1szt. 
Zaoferowane materiały eksploatacyjne w PAKIECIE I  muszą być w pełni kompatybilne i zwalidowane w sterylizatorze Sterrad 100 NX  i Sterrad 100 S  zgodnie z ISO 14937.  Zaoferowane materiały eksploatacyjne posiadające w swoim składzie wskaźniki chemiczne  (tj. rękawy, torebki, testy chemiczne i biologiczne) muszą wykazywać taki sam kod barwny. Na poświadczenie spełnienia tego warunku wymagane oświadczenie producenta systemu STERRAD.

PAKIET II
1.Torebki papierowo – foliowe płaskie zgrzewalne (rozmiar podany w milimetrach):
    50x250                                 16 000szt 
    75x150                                 12 000szt 
    75x200                                   6 000szt 
    75x250                                   6 000szt 
    75x300                                 10 000szt 
    100x150                               12 000szt 
    100x200                                 4 000szt 
    100x250                               14 000szt 
    100x300                               14 000szt 
    120x200                                 8 000szt 
    120x250                               12 000szt 
    120x300                               16 000szt 
    120x400                               12 000szt 
    150x200                               14 000szt 
    150x300                               16 000szt 
    150x380                               16 000szt 
    160x220                               16 000szt 
    160x340                               16 000szt 
    210x280                                 8 000szt 
    210x350                                 8 000szt 
    210x400                                 8 000szt 
    250x380                                 6 000szt 
    270x350                                 4 000szt 
    270x450                                 8 000szt 
    320x500                                 8 000szt 
    420x500                                 4 000szt 
    420x600                                 4 000szt

2.Rękawy papierowo – foliowe o długości 200m (rozmiar podany w milimetrach):
   szer. 50                                  14szt 
   szer. 75                                  10szt 
   szer.100                                 30szt 
   szer.120                                 50szt 
   szer.150                                 60szt 
   szer.200                                 30szt 
   szer.250                                 20szt 
   szer.300                                   5szt 
   szer.400                                   3szt 
Opakowania papierowo - foliowe (torebki, rękawy):
• opakowania do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu;
• powinny posiadać karty danych technicznych dla laminatu oraz papieru użytego do produkcji wystawione przez producenta wyrobu (Karta danych technicznych powinna być udostępniona przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego);
• papier w opakowaniach papierowo - foliowych o gramaturze min 60g/m²±5g/m² zgodnie z normą 
PN-EN 868-5;
• minimalnie siedmiowarstwowa folia lub laminat foliowy o grubości  min 51,5 mikrometra,
 o gramaturze min 54,8g/m²±5gm²;
• wskaźniki sterylizacji (para wodna, tlenek etylenu) umieszczone w obrębie zgrzewu fabrycznego na papierze pod folią;
• wyrób nie powinien mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania;
• odstęp między powtarzającym się nadrukiem na rękawie powinien być nie większy niż 155mm zgodnie z normą PN-EN 868-5;
• rękawy z napisami wskaźników sterylizacji nadrukowanymi na opakowaniach w języku polskim zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2017 poz.211);
• na opakowaniach umieszczony numer LOT, rozmiar, kierunek otwierania w postaci piktogramu;
• zgrzew fabryczny wielokrotny;
• dla torebek dodatkowe wycięcie na kciuk po stronie otwierania;
• dopuszczalna różnica wielkości 2-3% opakowania;

PAKIET III
1. Papier krepowany:
600mmx600mm (biały i zielony naprzemiennie pakowany) – 8op a500 -  4 000 arkuszy 
750mmx750mm (biały i zielony naprzemiennie pakowany) – 10op a250 - 2 500 arkuszy   1000mmx1000mm (biały i zielony naprzemiennie pakowany) – 15op a250 - 3 750 arkuszy 
1200mmx1200mm (biały i zielony naprzemiennie pakowany) –  80op a100 - 8 000 arkuszy 
1200mmx1500mm (biały i zielony naprzemiennie pakowany) –  30op a100 - 3 000arkuszy

Papier krepowany:
• papier medyczny naprzemiennie pakowany – biały i zielony - MIX;
• parametry zgodnie norma- PN EN ISO 11607-1;
• materiał opakowaniowy  jednorazowego użycia, z przeznaczeniem do sterylizacji parowej;

• odpowiednio krepowane arkusze papieru medycznego wykonane z wybielanego pierwotnego ścieru drzewnego;
• właściwości papieru krepowanego zgodne z normą PN-EN868 - 2; 
• gramatura 60g/m²±5g/m²;
• posiadający miękkość ułatwiający formatowanie papieru, odporny na uszkodzenia po procesie sterylizacji;
• charakteryzujący się dużą wytrzymałością na wilgoć i na naprężenie podczas sterylizacji;
• odpowiednia porowatość umożliwiająca przenikanie czynnika sterylizującego - pary wodnej;
• opakowanie transportowe - twarda tektura, od wewnątrz jako ochrona przed kurzem                                i zawilgoceniem - zabezpieczony powłoka polietylenu, każdy karton posiada posiada etykietę                      z informacją: opis produktu, kod identyfikacji, ilość/liczba, nr partii, nr serii produkcji,  termin przydatności, znak CE, ważność przydatności do użycia - co najmniej 3 lata od daty produkcji;
• dostarczany w oryginalnych, firmowych opakowaniach producenta;
• wymagany deklarowany przez producenta okres przechowywania wyrobów w stanie sterylnym min 60dni;
2. Torebki posterylizacyjne:
200mmx300mm - 2op a500 - 1 000 arkuszy  
300mmx500mm -  8op a250 - 2 000 arkuszy  
400mmx550mm - 4op a250 - 1 000 arkuszy

600mmx700mm - 4op a100 - 400 arkuszy

Torebki posterylizacyjne:
• torebki przeźroczyste, samoprzylepne z polietylenu;
• ochrona do pakietów sterylnych;
• zabezpieczenie przeciwkurzowe;
• ochrona przed zamoczeniem;
• łatwe do ponownego otwarcia i wyjęcia zawartości.

PAKIET IV
1. Włóknina:
750mmx750mm - 38op a200 - 7 600 arkuszy 
1000mmx1000mm - 10op a200 - 2 000 arkuszy 
1200mmx1200mm - 20op a100 - 2 000 arkuszy

Włóknina: 
• połączenie włókniny opakowaniowej w kolorze zielonym o gramaturze 60g/m³±5g/m³ (mieszanka włókien celulozy i włókien syntetycznych wzmocnionych syntetycznym spoiwem) oraz włókniny opakowaniowej w kolorze niebieskim o gramaturze 50g/m²±5g/m² (100% polipropylenu);
• parametry zgodne z normą PN-EN 868-2 oraz z normą PN-EN ISO 11607-1;
• spełnia wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDM 93/42/EEC (klasa I) i posiada znak CE;
• pakowana naprzemiennie: kolor zielony i niebieski;
2. Włóknina wzmocniona:
1000mmx1000mm - 2op a100szt - 200 arkuszy 
1200mmx1200mm - 1op a100szt - 100 arkuszy

Włóknina wzmocniona:
• gramatura 78g/m²±5g/m²:
• wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku wytwarzania 2,90kN/m;
• wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku poprzecznym 1,20kN/m;
• wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku wytwarzania 2,60kN/m;
• wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku poprzecznym 1,10kN/m;
• wytrzymałość na przepuklenie na sucho 320kPa;
• wytrzymałość na przepuklenie na mokro 270kPa;

PAKIET V

1.Torebki foliowo – włókninowe  zgrzewalne posiadające wskaźnik sterylizacji
 parą wodną/tlenkiem etylenu (rozmiar podany w milimetrach)
  205x 400                      8op a500-4000szt                                       
  270 x 440                     8op a500- 4000szt                                      
  320 x 500                     8op a500- 4000szt                                      
  420 x 600                     10op a300- 3000szt                                    
  Torebki foliowo- włókninowe:
• konstrukcja folii i wykonanie zgodnie z normami PN-EN 868-3; PN EN ISO 11607-1,2;
• włóknina: - gramatura włókniny 60g/m²±5g/m²;
     - kolor niebieski;
     - wytrzymałość na przedarcie nie mniej niz1300mN w obu kierunkach;
     - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2kN/m              
      w kierunku porzecznym; nie mniej niż 0,93kN/m;
• folia: - co najmniej 8 warstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometra (PN- EN 868-5) nie licząc warstwy kleju;
    - przeźroczysta bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów;
    - zgrzewalna w temperaturze 165-190°C ;
    - wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300mN;
    - wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300mN;
    - elastyczna - wydłużenie nie mniej niż 70%;
•  wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania;
•  wskaźniki procesu sterylizacji parowej, tlenku etylenu, powierzchnia wskaźnika ≥100mm² (PN-EN 868-5);
•  jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika, łatwa do interpretacji;
•  jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia;
•  bezpyłowe i łatwe oddzielanie folii od włókniny;
•  zgrzew fabrycznie wielokrotny;

2. Wkładka absorpcyjna - 2op - 2000szt.
• wkładka absorpcyjna do tac narzędziowych;
• rozmiar 250 mm x 300 mm;
• gramatura papieru 70 g/m²±5g/m²;
• zawartość siarczanu (%) <0,25, zawartość chlorku (%) <0,05.
3. Wkładka absorpcyjna - 3op - 500szt.
• wkładka absorpcyjna do tac narzędziowych;
• rozmiar 300 mm x 500 mm;
• gramatura papieru 70 g/m²/±5g/m²; zawartość siarczanu (%) <0,25, zawartość chlorku (%) <0,05.

PAKIET VI
1. Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do kontroli procesów sterylizacji parą wodną – 16op a50szt - 800szt.
Wskaźniki biologiczne: 
• fiolkowy wskaźnik biologiczny  o szybkim odczycie do pary wodnej;

• wykrycie aktywności metabolicznej spor - wynik pozytywny po ok 30-60 min. inkubacji;
• ostateczny odczyt wyniku negatywnego - zabicie bakterii po 3 godzinach inkubacji;
• wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczu LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku.;

• zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku, łatwa w interpretacji z fioletowego na żółty;
•  nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym;
• na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu;

• zgodność  wskaźnika z  normą EN ISO 11138  potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej;
•  dokładnie pasujący do posiadanego przez Szpital autoczytnika 290 3M Auto Reader  i dopuszczony do stosowania na podstawie instrukcji obsługi autoczytnika.

2. Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do kontroli procesów sterylizacji tlenkiem etylenu – 4op a50szt - 200szt.
• fiolkowy wskaźnik biologiczny  o szybkim odczycie do tlenku etylenu;  
• wykrycie aktywności metabolicznej spor - wynik pozytywny po ok 60-120 min. inkubacji;
• ostateczny odczyt wyniku negatywnego - zabicie bakterii po 4 godzinach inkubacji; 
• wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku;
• zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku, łatwa w interpretacji z zielonego na żółty;
• nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym;
• na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu;

•zgodność  wskaźnika z normą  EN ISO 11138  potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej; 
• dokładnie pasujący do posiadanego przez Szpital autoczytnika 390 G 3M Auto Reader                             i dopuszczony do stosowania na podstawie instrukcji obsługi autoczytnika;

- Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do kontroli procesów sterylizacji parą wodną – 16op a 25szt - 400szt.
• biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu;
• do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników;
• wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 3 godzinach inkubacji;
• wykrycie aktywności metabolicznej spor - wynik pozytywny po ok 30-60 min. inkubacji;
• wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczu LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku;
•  nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym;
• na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu;

• zgodność  wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą EN ISO 11138  potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej; 
• dokładnie pasujący do posiadanego przez Szpital autoczytnika 290 3M Auto Reader i dopuszczony do stosowania na podstawie instrukcji obsługi autoczytnika;

4. Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do kontroli procesów sterylizacji tlenkiem etylenu - 4op a 25 – 100szt.
• biologiczny zestaw testowy  o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny;
• do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników;
•wykrycie aktywności metabolicznej spor - wynik pozytywny po ok 60-120 min. inkubacji, wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji;
• wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku;

• nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym;
• na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu;
• zgodność  wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą  EN ISO 11138  potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej; 
• dokładnie pasujący do  posiadanego przez Szpital autoczytnika 390G 3M Auto Reader

i dopuszczony do stosowania na podstawie instrukcji obsługi autoczytnika.

5. Fiolkowy wskaźnik biologiczny do prowadzenia kontroli procesów sterylizacji parowej - 200szt.
• fiolkowy wskaźnik biologiczny do pary wodnej;
• ostateczny odczyt po 48 godzinach inkubacji;
• zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z fioletowego na żółty;
• nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym; 
• na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu;
• zgodność  wskaźnika z normą EN ISO 11138 potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej.

6. Taśma wskaźnikowa do pary - 9op a36rolki – 324szt.
• bezołowiowa taśma wskaźnikowa do pary wodnej o szerokości 24mm i długości 50m;
• nie odklejająca się od pakietów podczas sterylizacji; 
• zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa w interpretacji;
• zgodność z normą EN ISO 11140-1,2005.

7. Naboje gazowe do sterylizatora gazowego - 12op. a 12szt – 144 szt.
• nabój ma posiadać płaskie dno i  wymiary: wysokość 16,5 cm, średnica 3,3cm przy styku z gniazdem przebijaka, średnica dna naboju 3,8 cm;
• przeznaczone do modelu 4XL i 5XL.

8. Papier do drukarki - 1op. - 2szt.
• oryginalny papier do drukarki sterylizatora gazowego Steri-Vac  5XL  (modele produkowane od 2000r - numer seryjny powyżej 720000) i Steri-Vac 8XL;
• występujący w rozmiarze: 79mmx30m.

PAKIET VII
1. Wskaźnik zintegrowany do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną – 23op a 250 szt. – 5750 szt.
Wskaźniki chemiczne:
•  w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z systematycznie rozłożoną substancją wskaźnikową;
• zmiana wskaźnika po sterylizacji na kolor ciemno brązowy lub czarny,
• walidowane z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej                w obudowie z tworzywa  sztucznego;
•  pasujące do posiadanego przez Szpital  przyrządu testowego z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa  sztucznego;
• zgodność z normą EN ISO 11140-1;
 • pakowane w zestaw  zawierający 1 uszczelkę i 250szt samoprzylepnych, testów paskowych pokrytych polimerem.

2. Przyrząd ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego  – 1szt.
• przyrząd testowy Compact PCD do zintegrowanego testu kontroli wsadu  w parze wodnej;
• kontrola usuwania powietrza i penetracji pary dla wsadów narzędzi rurowych, narzędzi
 prostych (litych) i wsadów porowatych;

• przyrząd testowy BDS Compact PCD-  spełnia wymagania dla przyrządu testowego 
Hollow A wg normy EN 867-5;
• przyrząd testowy Compact PCD składa się z obudowy z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym wewnątrz której znajduje się rurka i kapsuła ze stali nierdzewnej na test

paskowy.
Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu kompatybilnego ze zintegrowanymi 
wskaźnikami chemicznymi, opisanymi w pozycji 1 niniejszego pakietu.

3. Wskaźnik zintegrowany do kontroli wsadu w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu – 
1op - 250szt.

Wskaźniki chemiczne:
•  w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z systematycznie rozłożoną substancją wskaźnikową;
• zmiana wskaźnika po sterylizacji na kolor zielony;
• walidowane z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej,
•  pasujące do posiadanego przez Szpital  przyrządu testowego z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej;
• zgodność z normą EN ISO 11140-1;
• pakowane w zestaw  zawierający 250 szt. samoprzylepnych, testów paskowych pokrytych polimerem.

- Test symulacyjny Bowie&Dick do kontroli pracy sterylizatora parowego – 8 op. a 250 szt. -

2000 szt.
Test Bowie&Dick:
• w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową;
• zmiana wskaźnika po procesie testowania na kolor ciemno brązowy lub czarny;
• walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa  sztucznego;
•  pasujące do posiadanego przez szpital  przyrządu testowego z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa  sztucznego;
• zgodność z normą EN 867- 4 i EN ISO 11140 – 4;
• pakowane w zestaw  zawierający 250 szt. samoprzylepnych, testów paskowych pokrytych polimerem.

5. Przyrząd ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego  – 1szt.
• przyrząd testowy typu Compact PCD składający się z obudowy z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym wewnątrz której znajduje się rurka i kapsuła ze stali nierdzewnej na test paskowy;

• zgodność z normą EN 867- 4 i EN ISO 11140 – 4;
• przyrząd przystosowany do wskaźników zintegrowanych do kontroli procesów sterylizatora parowego.

Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu kompatybilnego z testami symulacyjnymi,
wskaźnikami chemicznymi, opisanymi w pozycji 4 niniejszego pakietu.

- Koperty systemu dokumentacji – 10 op. – 1000 szt.
• służące do zapisywania informacji i przechowywania dokumentów potwierdzających prawidłową pracę dla jednego sterylizatora w ciągu jednego dnia;
• posiadające miejsce na wklejenie etykiet z kolejnych 10 wsadów dla jednego sterylizatora.

- Taca z pokrywą – 2 szt.
• dostarczana  razem z matą silikonową oraz dwoma silikonowymi paskami dociskającymi zamontowanymi na śru8by ze stali kwasoodpornej po szerokości pokrywy;
• posiadająca wymiary: 200x170x35mm.

PAKIET VIII
1.  Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do systemu dokumentacji – 480 rolek a 750 szt. – 360 000 szt. etykiet                  
• dwukrotnie przylepne o wymiarach: 25x31mm;
• posiadające naniesiony wskaźnik sterylizacji parą wodną;
• dokładnie pasujące do posiadanej przez Szpital trzyrzędowej alfanumerycznej metkownicy
 z zapisem informacji w kierunku wzdłuż przesuwu etykiet firmy Monarch, Model 1158;
•  pakowane w zestaw - opakowanie zbiorcze 12 rolek po 750szt etykiet+ wałek z tuszem.
2. Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna – 1szt. 
•  z zapisem informacji  w kierunku wzdłuż przesuwu etykiet;

•  możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów;
•  umożliwia kodowanie takich informacji jak:
-  w pierwszym rzędzie numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora ( 1-3symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole             w tym cyfry i znaki interpunkcyjne); kod pakietu (2-4 symbole  w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne);
-  w drugim rzędzie – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne);
-  w trzecim rzędzie – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne).
Zamawiający wymaga zaoferowania metkownicy kompatybilnej z etykietami ze wskaźnikami informacji parą wodną opisanymi w pozycji nr1 niniejszego pakietu
3.  Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu do systemu dokumentacji – 12 rolek a 750 szt. - 9 000szt.
• dwukrotnie przylepne o wymiarach:25x31mm;
• posiadające naniesiony wskaźnik sterylizacji tlenkiem etylenu;
• dokładnie pasujące do  posiadanej przez Szpital trzyrzędowej alfanumerycznej metkownicy 
 z zapisem informacji w kierunku wzdłuż przesuwu etykiet firmy Monarch, Model 1158.
4.  Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji plazmowej do systemu dokumentacji – 36rolek a750szt –

27 000szt. etykiet                  
• dwukrotnie przylepne o wymiarach:25x31mm;
• posiadające naniesiony wskaźnik sterylizacji plazmowej;
• dokładnie pasujące do posiadanej przez Szpital trzyrzędowej alfanumerycznej metkownicy
 z zapisem informacji w kierunku wzdłuż przesuwu etykiet firmy Monarch, Model 1158;
•  pakowane w zestaw - opakowanie zbiorcze 12 rolek po 750szt etykiet + wałek z tuszem.
5. Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna – 1szt. 
•  z zapisem informacji  w kierunku wzdłuż przesuwu etykiet;

•  możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów;
•  umożliwia kodowanie takich informacji jak:
-  w pierwszym rzędzie numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne); kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne);
-  w drugim rzędzie – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne);
-  w trzecim rzędzie – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne).
Zamawiający wymaga zaoferowania metkownicy kompatybilnej z etykietami ze wskaźnikami informacji plazmowej opisanymi w pozycji nr 4 niniejszego pakietu.

1. Taca siatkowa z pokrywą na mikro narzędzi - 2szt.                
•  wykonana z siatki ze stali kwasoodpornej AISI 304/PN OH18N9
• o wymiarach oczek 1mmx1mm;
• posiadająca rozmiary 230x150x50mm.
2. Mata silikonowa - 4szt.                        
• odporna na temp 134◦C;
•  występująca w kolorze niebieskim;
• posiadająca wymiary 500mmx320mm.
3. Mata silikonowa - 2szt.                        
• odporna na temp 134◦C;
•  występująca w kolorze niebieskim;
• posiadająca wymiary 200mmx135mm.
4. Mata silikonowa - 4szt.                        
• odporna na temp 134◦C;
•  występująca w kolorze niebieskim;
• posiadająca wymiary 250 mm x 235 mm.
5. Mata stabilizacyjna – 1szt.                               
• odporna na temp 134◦C;
•  występująca w kolorze niebieskim;
• posiadająca wymiary 430 mm x 230 mm;
• służąca do stabilizacji oraz zabezpieczenia  narzędzi przed uszkodzeniem.
6. Plomby uniwersalne z tworzywa sztucznego do kontenerów – 4 op. – 4000 szt.       
• plomby do kontenerów bez wskaźnika, niebieskie;
• uniwersalne, pasujące do kontenerów Aesculap.
7. Etykieta papierowa do kontenerów – 4 op. – 4000 szt.                  
• o wymiarach 35mmx74mm;
• pasująca do kontenerów Aesculap;
• ze wskaźnikiem sterylizacji parowej, samoprzylepna, z polem do dokumentacji.
8. Uchwyt metalowy ( koło) do zaczepiania tabliczek narzędziowych - 2op a 100 szt. – 200 szt.                      
 • uchwyt wykonany ze stali;
• średnica 20mm.
9. Pasek zaciskowy do narzędzi – 4 op. a100 szt. – 400 szt.
•  posiadający długość:98x2,5mm;
• odporny na proces sterylizacji;
• dostępny przynajmniej w czterech kolorach.
10. Tabliczki do oznaczenia tac narzędziowych i koszy sterylizacyjnych – 4op a100szt – 400 szt.
• wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego;        
• posiadające wymiar: 60mm x20mm;
• dostępne przynajmniej w 6 różnych kolorach;
• odporne na temperaturę 134◦C.
11. Tabliczki do oznaczenia tac narzędziowych i koszy sterylizacyjnych – 4 op. a 100 szt. – 400 szt.
• wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego;                 
• występujący w postaci koła o średnicy 25mm;
• dostępne przynajmniej w 6 różnych kolorach;
• odporne na temperaturę 134◦C;
12. Spirala do oznaczania tac siatkowych – 6 op. a 500szt. - 3000szt.
 • wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego;                 
• dostępne przynajmniej w 13 różnych kolorach;
• odporne na temperaturę 134◦C.
13. Silikonowe stabilizatory – 4op  a 6 szt. - 24szt.                       
• silikonowe stabilizatory, niebieskie;
• wykonane z wysokiej jakości silikonu;
• stabilizujące oraz zabezpieczające narzędzia mikrochirurgiczne przed uszkodzeniem;
• posiadający wymiar:125x25x4mm;
•  uniwersalne, pasujące do posiadanych przez Szpital tac siatkowych; 
• odporne na warunki sterylizacji parowej.
14. Papierowe osłony na narożniki tac – 2 op. a 600 szt. -1200szt.     
• zabezpieczające naroża tac przed uszkodzeniem  papieru lub włókniny opakowaniowej,
• odporne na warunki sterylizacji parowej, 
• gramatura papieru 270g/m²±5g/m²;
• występujące w rozmiarach 100x100x50mm.
15. Plastykowe osłonki na narzędzia – 3 op. – 2100 szt.                
•  osłonki  na części robocze narzędzi, plastykowe, przezroczyste;
• odporne na temp 134◦C;
• występujące w rozmiarach:
140mm x50mm;
105x25mm;
60x10mm.
16. Jednorazowe osłonki na narzędzia -  20op a100szt – 2000 szt.                
•  osłonki  na części robocze narzędzi, plastykowe transparentne;
• odporne na warunki sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i plazmową;
• występujące w rozmiarach:
19,0x1,6mm;
19,0x2,0mm; 
19,0x2,8mm; 
19,0x3,2mm ;
19,0x5,0mm
• dostępne przynajmniej w 5 różnych kolorach.
17. Silikonowe osłonki na narzędzia z podwójną koncówką - 3op a 50szt – 150 szt.                 
•  osłonki  na elementy ostre i delikatne narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku;
•  plastykowe transparentne;
• odporne na warunki sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i plazmową;
• występujące w rozmiarach:
 19,0x2,0mm; 
19,0x2,8mm; 
19,0x3,2mm ;
• dostępne przynajmniej w 6 różnych kolorach.
18. Jednorazowe osłonki na  szerokie narzędzia – 3op a 50 szt. – 150 szt.                
•  osłonki  na części robocze narzędzi, plastykowe transparentne;
• odporne na warunki sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i plazmową;
• występujące w rozmiarach:
12,7 x25mm; 
32x232mm; 
38x38mm.
19. Pisak odporny na warunki sterylizacji – 24 szt.               
• pisak do opisywania pakietów do sterylizacji w parze wodnej;
• średnio piszący;
• dostępny w kolorze czarnym.
20. Rękawiczki nitrylowe – 20 op. a 100szt – 2000 szt.        
• rękawiczki bezpudrowe, bez latexu, białe;
• posiadające  dużą przyczepność do mokrej powierzchni;
• posiadające wysoką odporność na przebicie i rozdarcie;
• posiadające długość 40cm;
• występujące w rozmiarze S, M,L.
21. Rękawiczki ochronne - 1op - 2szt.        
•  rękawiczki nitrylowe oporne na temperaturę 180◦ C;
•  posiadające długość  33cm;
•  występujące w rozmiarze 9.
22. Zestaw szczotek do mycia ręcznego narzędzi rurowych - 2kpl a 7szt.          
• zestaw składający się z  siedmiu szczotek o różnej długości szczotki:30-100mm,średnicy: 2,5-15mm;
•  szczotki wykonane z drutu ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego odpornego na temp 134◦C;
• odporne na warunki w myjni-dezynfektorze  oraz warunki sterylizacji parowej.
23. Szczotki do mycia ręcznego narzędzi rurowych - 3kpl a 2szt.                            
•  zestaw składający się z dwóch szczotek o różnej długości szczotki:450mm i średnicy: 1.0mm;1,6mm; 1,8mm;
• szczotki wykonane z drutu ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego odpornego na temp 134◦C;
• odporne na warunki w myjni-dezynfektorze  oraz warunki sterylizacji parowej.
24. Szczotka zwitka – 1szt.
• szczotka – szorstki czyścik - do czyszczenia kanałów oraz innych trudno dostępnych miejsc                   o wąskim przekroju;
• szczotka o średnicy 15mm i  występująca  jako zwitka o długości 5m.
25. Szczotka zwitka – 1szt.
• szczotka – szorstki czyścik - do czyszczenia kanałów oraz innych trudno dostępnych miejsc  o wąskim przekroju;
• szczotka o średnicy 3mm i  występująca  jako zwitka o długości 10m.
26. Szczotka zwitka – 1szt.
• szczotka – szorstki czyścik - do czyszczenia kanałów oraz innych trudno dostępnych miejsc o wąskim przekroju;
• szczotka o średnicy 3mm i  występująca  jako zwitka o długości 7,5m.
27. Czyścik do narzędzi - 2op – 6szt.
• do usuwania zanieczyszczeń, rdzy i innych trudnych zabrudzeń;
• posiadający wymiary:150x100mm.

PAKIET X
1. Testy kontroli mycia mechanicznego –  STF – 40op a 100szt – 4 000szt.
• test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową;
• formuła zgodna z EN ISO 15883;
• test niezawierający substancji toksycznych;
• zapewniający kontrolę procesu mycia z czterech  różnych kierunków;
• odczyt wyniku testu natychmiastowy, jednoznaczny w interpretacji;
• pasujące do posiadanych przez Szpital uchwytów STF.
2. Testy zgrzewu – 1op a250 – 250szt.
•  test prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu;
•  posiadający substancję testową w kolorze czarnym;
• wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo- foliowej;
• występujące w opakowaniu po 250szt testów.
3. Testy kontroli skuteczności dezynfekcji  termicznej - 90°C/5min - 1op a100szt.
•  test niezawierający  niebezpiecznych substancji toksycznych;
•  nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni- dezynfektorze w zakresie krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura - 90°C/5min);
• jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku poprzez zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej          w polu testowym;
• występujące w opakowaniu po 100 szt. testów.
4. Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji parą wodną – 210op a 480szt – 100 800szt .

• wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej;
• wskaźnik niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych;
• do zastosowania we wszystkich rodzajach  autoklawów;
• zmiana koloru  łatwa w interpretacji z białego na czarny; 
• zgodność z normą EN 867-1 lub EN ISO 11140-1;
• występujące w opakowaniu po 480szt.

5. Wskaźniki wieloparametrowe do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu – 5op a 500szt.     t j.– 2 500szt.

• wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu;
• wskaźnik niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych;
• zmiana koloru  łatwa w interpretacji z pomarańczowego na czerwony; 
• zgodność z normą EN 867-1 lub EN ISO 11140-1;
• występujące w opakowaniu po 250szt podzielnych (500szt).
6. Wskaźniki emulacyjne TST - do kontroli procesu sterylizacji parowej - 6op a 200szt - 1 200szt.
• wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134°C/7 min i 121° C/20min;
• na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt;
• odpowiadający typowi 6 zgodnie z normą ISO 11140-1;
• występujące w opakowaniu po 200szt.
7. Wózek do przechowywania obuwia medycznego - 1szt.
• ruchomy wózek (organizer) do umieszczania butów w  pomieszczeniach między strefami Centralnej Sterylizatorni;
• zwiększający bezpieczeństwo i higienę pracy, poprzez utrzymanie obuwia ponad poziom podłogi;
• występujący w rozmiarze 90cmx60cm. 
8. Preparat do oczyszczania komór autoklawu - 6szt.
• preparat rozpuszczalny w wodzie, pH neutralne;
• zawierający w swoim składzie 30%-40% propan-2-ol, 1%-3% metyl-ether oxirane 
 z 2.2 i etanol;
• występujący w opakowaniu - butelka z atomizerem 500ml.
9. Proszek do usuwania zanieczyszczeń - 4szt.
• proszek do  usuwania zanieczyszczeń  w postaci plam, osadów i rdzy z narzędzi oraz powierzchni ze stali nierdzewnej;
• zawierający w swoim składzie kwas cytrynowy, pH<4;
• występujące w opakowaniu 225g.

PAKIET XI
1. Preparat o właściwościach dezynfekcyjnych w postaci aerozolu - 100szt.

• preparat przeznaczony do nawilżania narzędzi na czas transportu;
• preparat zawierający kompleks trójenzymatyczny (lipaza, amylaza, proteaza) w pianie, przeznaczony do nawilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych;
• działanie: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV);
• gotowy do użycia, opakowanie 0,75 l z końcówką spieniającą; 
• preparat wykazujący niską wartość potencjału korozyjności;
• wymagana możliwość pozostawienia piany preparatu na powierzchni narzędzi przez 72h.

PAKIET XII
1. Preparat o właściwościach dezynfekcyjnych do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych – 20szt. a 5l
• preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych ( w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę);
• spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M.terrae, M.tuberculosis), V (Polio, Adeno, Noro),                    S w czasie do 5 min, przy stężeniu 5%;
• posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodnie z normą PN-EN 14885:2008;
• na bazie aktywnych składników w tym: poliaminy, tenzydy, aminoetanolu;
• możliwość zastosowania do narzędzi, w tym do myjek ultradźwiękowych, inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, powierzchni  zanieczyszczonych materiałem organicznym                  ( krwią, plwociną, ropą, białkami itp.);
• występujący w opakowaniu 5l;
2.  Preparat w formie nasączonych chusteczek – 50 op. a225 szt .
• preparat w formie nasączonych chusteczek gotowy do użycia do mycia i dezynfekcji głowic USG

i powierzchni (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę);
• spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M.terrae, M.tuberculosis), V (Polio, Adeno, Noro),
S w czasie do 5 min;
• posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodnie z normą PN-EN 14885:2008;
• na bazie aktywnych składników w tym: poliaminy, tenzydy, aminoetanolu;
• możliwość zastosowania do: głowic USG, inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, małych powierzchni  zanieczyszczonych materiałem organicznym ( krwią, plwociną, ropą, białkami itp.);
• występujący w opakowaniu – wiaderko -  225 listków w rozmiarze 250mmx300mm.
3. Preparat trójenzymatyczny do mycia i dezynfekcji wstępnej  narzędzi i endoskopów - 10op.
• preparat w formie płynnego koncentratu do mycia narzędzi i endoskopów ( w tym wrażliwych na działanie temperatury endoskopów giętkich);
• na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), alkilotriaminy oraz tenzydów; 
• spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV) w czasie 5 minut;
• posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodnie z normą PN-EN 14885:2008;
• możliwość zastosowania do instrumentów medycznych, endoskopów giętkich i sztywnych oraz sprzętu termolabilnego, narzędzi obciążonych materiałem organicznym o ( krwią, plwociną, ropą, tłuszczami,białkami itp.);
• możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych;
• niskie stężenie użytkowe - 0,5%;
• występujący w opakowaniu 5l.
4. Preparat gotowy do użycia do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych – 1op.
• preparat gotowy do użycia do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych

(w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę);
• spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M.terrae, M.tuberculosis), V (Polio, Adeno, Noro), 
S w czasie do 5 min;
• posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodnie z normą PN-EN 14885:2008;
• na bazie aktywnych składników w tym: poliaminy, tenzydy, aminoetanolu;
• możliwość zastosowania do narzędzi, w tym do myjek ultradźwiękowych, inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, powierzchni  zanieczyszczonych materiałem organicznym                  ( krwią, plwociną, ropą, białkami itp.);
• występujący w opakowaniu 5l.
5. Preparat do konserwacji narzędzi chirurgicznych - 4szt.

• wysokorafinowany olej do konserwacji instrumentów przed sterylizacją;
• produkt nie jest oleisty, nie lepi się, nie jest toksyczny i nie zawiera silikonu;
• zabezpiecza przed korozją, odbarwieniami, plamami;

• posiada neutralne pH;
• spełnia europejskie standardy farmaceutyczne oraz wymagania USP FDA 178.3620(a), FDA 172.878;
• występujący w opakowaniu 500ml – mleczko.

PAKIET XIII
1. Detergent średnio zasadowy do mycia w myjniach-dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych oraz do mycia manualnego wyrobów medycznych - 260szt.  a 5l 
• detergent średnio zasadowy do użycia w myjniach dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych oraz mycia ręcznego wyrobów medycznych;
• środek niskopienny, odpowiedni do użycia do powierzchniach odpornych na zasady takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło, plastik oraz metale miękkie;
• dozowanie 3-10 ml/l, do stosowania w temperaturach od 35°C do 60°C, temperatura mycia ręcznego/ultradźwiękowego od 30°C  do 50°C;
• środek nie wymaga stosowania neutralizatora;
• składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, enzymy, środki maskujące, inhibitory korozji;
• wartość pH (0,5% roztwór wody) ok. 9,9;
• formuła ulegająca biodegradacji;
• wartość pH (koncentrat) - 10,9;
• gęstość względna   (20°C) 1,094g/cm3, lepkość 4,6cSt;  
• występujący w opakowaniu 5l, 25l.

2. Płynny środek neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego do stosowania w myjniach-dezynfektorach - 50szt . a5l 
• płynny środek neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego, bez fosforanów i substancji powierzchniowo aktywnych ,do stosowania w myjniach-dezynfektorach;
• odpowiedni do wszystkich powierzchni odpornych na kwasy takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło oraz plastik;
• dozowanie w celu neutralizacji detergentów zasadowych oraz osadów 
z twardej wody 1- 2ml/l, w temperaturze od 40°C do 60°C;  
• ulegający biodegradacji;
• wyrób medyczny;
• wartość pH (koncentrat) 1,2, wartość pH (0,5% roztwór wodny) 2,2, gęstość względna (20 0C)

1,17 g/cm3, lepkość – 6,9cSt;
• występujący w opakowaniu 5l, 25l.
3. Środek płuczący na bazie środków powierzchniowo - czynnych do użycia w myjniach-dezynfektorach  dla łatwego suszenia wyrobów medycznych:
 - 20szt a5l 
 - 5szt a25l 
• środek płuczący  na bazie środków powierzchniowo-czynnych do użycia w myjniach dezynfektorach dla łatwego suszenia oraz uzyskania po płukaniu czystych powierzchni wyrobów medycznych;
• odpowiedni do stali nierdzewnej, ceramiki, szkła, plastiku oraz odpornych metali miękkich.
• nie utrudniający penetracji pary;
• dozowanie 0,2-1,0 ml/l do płukania końcowego w temperaturze >50°C, składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, regulator pH,  formuła ulegająca biodegradacji;
• wyrób medyczny; 
• wartość pH (koncentrat) 2,2, wartość pH (1% roztwór wodny) 6,5 -7,5 gęstość względna (20°C) 1,008 g/cm3, lepkość poniżej 6,9cSt,;  
• występujący w opakowaniu 5l, 25l.
4. Neutralny detergent enzymatyczny do użycia w myjniach-dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych oraz do mycia manualnego wyrobów medycznych - 5szt. a 25l 
• neutralny detergent enzymatyczny do użycia w myjniach dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych oraz do mycia ręcznego wyrobów medycznych;
• do stosowania przy powierzchniach takich jak: stal nierdzewna, ceramika, szkło, plastik oraz metale miękkie;
• dozowanie w zakresie 3-10 ml/l. Temperatura mycia maszynowego od 35°C do 60°C, mycia ręcznego/ultradźwiękowego od 30°C do 50°C;
• składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne (<5%), enzymy, środki konserwujące: proteaza, lipaza, amylaza, enzymy, środki maskujące  jony i inhibitory korozji;
• wartość pH (koncentrat): 7,9,wartość ph w 5 ml/l wody (typowa): 7,7, Lepkość: 3,8cSt, gęstość 1,047g/cm³. 
• występujący w opakowaniu 5l, 25l.
5. Płynny środek do dezynfekcji w myjniach ‐ dezynfektorach - 10szt.
• skład aldehyd glutarowy i glioksalu;
• spektrum działania B, Tbc, V, F w czasie 5 minut;

• stężenie robocze 1%;
• dozowanie 10ml/l;

• występujący w opakowaniu 5l;

6. Koperty do dokumentacji procesów mycia i dezynfekcji - 4op a 100szt - 400szt .
• koperta z nadrukiem do dokumentowania procesów mycia i dezynfekcji;
• koperta posiada miejsce na zapisy decyzji o zwolnieniu myjni do pracy, miejsce na wklejenie wyniku oferowanego testu mycia;
• liczba cykli do zaprotokołowania na jednej stronie nie mniej niż 9 (załączyć wzór);
• występujące w opakowaniu 100 sztuk.
7. Rolki kasowe termoczułe do drukarek  sterylizatorów i myjni-dezynfektorów - 5op a100szt - 500szt

• dokładnie pasujące do sprzętu posiadanego przez Szpital,
 • posiadające wymiary 57mmx20mb,
 • papier bezpyłowy, bezdrzewny, bezchlorkowy.

8. Wskaźniki do monitorowania skuteczności mycia sztywnych narzędzi rurowych w myjniach dezynfektorach – 2 op. a 25 szt.
• wskaźnik zgodny ze specyfikacja techniczną TS 15883;
• wskaźnik przeznaczony do stosowania wraz z przyrządem imitującym sztywne narzędzie rurowe 
do mocowania wskaźnika;
• substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego imitującego ludzką krew i tkankę naniesioną na cienką blaszkę metalową pozwalającą na łatwą  archiwizację;
• występujące w opakowaniu 25szt.

PAKIET XIV 
1. Preparat o właściwościach dezynfekcyjnych do dekontaminacji  sprzętu mobilnego – 20szt a5l 
• środek przeznaczony do dekontaminacji powierzchni;
• środek dobrze współpracujący z posiadanym przez Szpital urządzeniem- BOOQUELL Z-1;

• wymagane: nadtlenek wodoru o stężeniu 35% i czystości do analizy CZ.D.A.;
• występujący w opakowaniu 5l.

PAKIET XV

1. Preparat o właściwościach dezynfekcyjnych do dekontaminacji pomieszczeń - 10szt a1l -

•  gotowy do użycia roztwór wodny przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń;
•  środek bez zapachu, biodegradowalny w 99,9%

•  nie pozostawiający śladów osadu po użyciu, nie powodujący korozji;
•  działanie: B, Tbc, F, V, S
•  środek dobrze współpracujący z posiadanym przez Szpital urządzeniem - NOCOSPRAY;

• występujący w opakowaniu 1l.
2. Testy paskowe do kontroli penetracji aerozolu rozpylanego preparatu podczas dezynfekcji pomieszczenia – 1op - 100szt .
• testy paskowe zmieniające barwę w kontakcie ze środkiem dezynfekcyjnym.

Uwaga !Dotyczy wszystkich pakietów
Dopuszcza się różne opakowania z zachowaniem ogólnej ilości asortymentu (szt., litrów itp.) podanej przez Zamawiającego. W takim przypadku wymagane ilości należy przeliczyć w taki sposób, aby ogólna ilość szt. była nie mniejsza niż podana w SIWZ, a zaoferowana ilość opakowań była liczbą całkowitą (zaokrąglić w górę do pełnych opakowań).
Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - przetarg nieograniczony na dostawę materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji zadań Centralnej Sterylizatorni, Dezynfektorni oraz na potrzeby Sterylizatorni Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii USK w Białymstoku (nr sprawy 12/SZ/2017):

- Oferuję/oferujemy:

1.1. realizację przedmiotu zamówienia, stanowiącego Pakiet nr 1 za łączną wartość brutto: ...................... zł, słownie: ............................................................................................................................................ zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.2. Oferujemy realizację dostawy będącej pakietem nr 2 za łączną wartość brutto: ........................zł, słownie: ............................................................................................................................................ zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.3. Oferujemy realizację dostawy będącej pakietem nr 3 za łączną wartość brutto: ........................zł, słownie: .............................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.4. Oferujemy realizację dostawy będącej pakietem nr 4 za łączną wartość brutto: ........................zł, słownie: ............................................................................................................................................ zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.5. Oferujemy realizację dostawy będącej pakietem nr 5 za łączną wartość brutto: ........................zł, słownie: ............................................................................................................................................ zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.6. Oferujemy realizację dostawy będącej pakietem nr 6 za łączną wartość brutto: ........................zł, słownie: ............................................................................................................................................ zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.7.. Oferujemy realizację dostawy będącej pakietem nr 7 za łączną wartość brutto: ........................zł, słownie: ............................................................................................................................................ zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*

1.8. Oferujemy realizację dostawy będącej pakietem nr 8 za łączną wartość brutto: ........................zł, słownie: ............................................................................................................................................ zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*

1.9. Oferujemy realizację dostawy będącej pakietem nr 9 za łączną wartość brutto: ........................zł, słownie: ............................................................................................................................................ zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.10. Oferujemy realizację dostawy będącej pakietem nr 10 za łączną wartość brutto: ........................zł, słownie: ............................................................................................................................................ zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.11. Oferujemy realizację dostawy będącej pakietem nr 11 za łączną wartość brutto: ........................zł, słownie: ............................................................................................................................................ zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.12. Oferujemy realizację dostawy będącej pakietem nr 12 za łączną wartość brutto: ........................zł, słownie: ............................................................................................................................................ zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty

1.13. Oferujemy realizację dostawy będącej pakietem nr 13 za łączną wartość brutto: ........................zł, słownie: ............................................................................................................................................ zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.14. Oferujemy realizację dostawy będącej pakietem nr 14 za łączną wartość brutto: ........................zł, słownie: ............................................................................................................................................ zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.15. Oferujemy realizację dostawy będącej pakietem nr 15 za łączną wartość brutto: ........................zł, słownie: ............................................................................................................................................ zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że wyrażamy wolę wykonania przedmiotowego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Dostawa asortymentu będą się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy i następować w terminie do …………. dni roboczych (maksymalnie do 6 dni roboczych) od daty zgłoszenia zamówienia. (w przypadku nie wypełnienia pkt 5 oferty – przyjmuje się, iż Wykonawca zaoferował termin dostawy – 6 dni roboczych)

- Termin ważności oferowanych produktów  wynosić będzie min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.(oprócz zapisów przy pakietach, tj. papier krepowy - 3 lata, włóknina – 5 lat). W przypadku kaset – min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi ………... dni (min. 60 dni) licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po zrealizowaniu i odebraniu zamówienia. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia (w przypadku nie wypełnienia pkt 7 oferty – przyjmuje się, iż Wykonawca zaoferował 60 dniowy termin płatności)

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego do SIWZ wzoru umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam/oświadczamy, iż część zamówienia ............... (wskazać jaką) Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (w przypadku nie zamierzenia powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0”,„-„bądź pozostawić puste miejsce. W przypadku nie wypełnienia pkt. 9 oferty – przyjmuje się, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom).

- Informujemy, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, nie znajdują się/znajdują się* w posiadaniu Zamawiającego w postępowaniu nr ………………. z roku ………………… (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia opcji „znajdują”. W przypadku , kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że ww. dokumenty nie znajdują się w jego posiadaniu)

- Wykonawca jest :

(  mikroprzedsiębiorstwem

(  małym przedsiębiorstwem

(  średnim przedsiębiorstwem

- Nasz numer REGON ..............................................         NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel (do działu przetargów) ………………………….

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

- Oferta została złożona na ................................. kartkach (podać ilość kartek) podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .................... do nr ................... .

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ ................................................................................. etc.

Uwaga: * Niepotrzebne skreślić.

................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A, 15-276 Białystok

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………….....................………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji zadań Centralnej Sterylizatorni, Dezynfektorni oraz na potrzeby Sterylizatorni Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii USK w Białymstoku (Nr sprawy: 12/SZ//2017)  prowadzonego przez Uniwersytecki Szpitala Kliniczny w Białymstoku oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w …………..…………………………………………………..…………………………………………..

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w…………………………………………………………………..………...……………………,

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………….…………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………………..

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A, 15-276 Białystok

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………….....................………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji zadań Centralnej Sterylizatorni, Dezynfektorni oraz na potrzeby Sterylizatorni Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii USK w Białymstoku (Nr sprawy: 12/SZ/2017)  prowadzonego przez Uniwersytecki Szpitala Kliniczny w Białymstoku oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………...…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………………….....

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 5

Wzór umowy nr ………/ZP/SZ/17

zawarta w dniu .................................... 2017 r., w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15 - 276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

Marka Karpa  -  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą………………., KRS: ………….……, NIP: …………., REGON: ……………, , reprezentowaną przez:

.............................................................

.............................................................

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. .............................................................

2. .............................................................

zwani dalej Stronami, o następującej treści

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji zadań Centralnej Sterylizatorni, Dezynfektorni oraz na potrzeby Sterylizatorni Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, zwanych dalej Towarem – stanowiących Pakiet/y nr …………………….

- Parametry oraz ilości Towaru zostały określone w Załączniku nr 1 (Formularz cenowy), stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, które stanowią integralną Umowy.

- Zamawiający zastrzega, że ilość Towaru określona w Załączniku nr 1 do Umowy, stanowi przybliżoną ilość asortymentu Towaru przewidzianego do nabycia w okresie trwania Umowy. W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania Umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

- W przypadku zaprzestania stosowania niektórych Towarów w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego z powodów obiektywnych lub wskazań medycznych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie Towarów, których stosowania zaprzestał w terminie 30 dni, od dnia zaprzestania stosowania tych Towarów.

- W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że:

  - dysponuje Towarem, o odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej dla Zamawiającego w zakresie udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych, w szczególności są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  - posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy;

  - Towar posiada wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszystkie normy, parametry określone przez prawo polskie i Unii Europejskiej  i wymagania  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie oraz spełnia wymogi dyrektyw unijnych, w tym Wykonawca oświadcza, iż Towar w zakresie odpowiednich pakietów spełnia wymagania określone w Rozdziale IX pkt III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącego Przedmiot Umowy;

  - Towar jest fabrycznie nowy, odpowiada standardom jakościowym i technicznym,  wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia, jest wolny od wad materialnych, fizycznych i prawnych.

- Wykonawca oświadcza, że stanowiący Przedmiot Umowy Towar będzie zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, na co Wykonawca będzie posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy wszystkie aktualne dokumenty, a do przedstawienia których w terminie 5 dni będzie zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego i osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę Towaru niespełniającego wymogów określonych w Umowie.

§ 3

- Dostawy Towaru wraz z wyładunkiem będą odbywać się sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego na podstawie składanych zamówień Towaru, zwanych dalej Zamówieniami.

- Zamówienia składają osoby upoważnione przez Zamawiającego, w formie pisemnej, w tym za pomocą  faksu na numer ......................…….......…. Zamówienia są realizowane w terminie nie dłuższym niż ………… dni roboczych (maksymalnie 6 dni roboczych) (zgodnie ze złożoną ofertą) od otrzymania Zamówienia.

- Za dzień roboczy w rozumieniu Umowy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Towar niezamówiony w sposób wskazany w ust. 2 powyżej może nie zostać przyjęty przez Zamawiającego.

- Odbiór Zamówienia odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub dokumentu WZ z określeniem Towaru oraz ceny jednostkowej. Faktura oraz dokument WZ winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1.

- Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

- Dostawa i wyładunek będą dokonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy do Magazynu Ogólnego Zamawiającego (ul. Skłodowskiej 24A), w godzinach pracy tj. 8.00 – 14.00.

- Towary będą dostarczone opakowane, oznakowane i zabezpieczone w sposób odpowiadający ich właściwościom, zapewniający pełną ochronę przed czynnikami szkodliwymi. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie Towarów w następstwie niewłaściwego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.

- Zamawiający sprawdzi dostarczony Towar pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem z chwilą jego dostarczenia. Zamawiający może również później, bez ograniczeń, stwierdzić w szczególności braki jakościowe dostarczonego Towaru.

- Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

  - jakikolwiek element Przedmiotu Umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - opakowanie będzie naruszone;

  - dostarczony asortyment nie będzie zgodny z Zamówieniem,

  - temperatura podczas transportu będzie nieadekwatna do wymagań przewozu danych Towarów.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym Towarze w terminie do 48 godzin w dni robocze,

- rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni, a następnie w ciągu kolejnych 5 dni roboczych, dostarczenia Towaru nieobarczonego wadą; w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji o odmowie uwzględnienia reklamacji.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dochowaniu terminów, o których mowa w ust. 2 lub w ust. 11 pkt 1 - 2 Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia rzeczy objętych danym Zamówieniem u osoby trzeciej (zakup interwencyjny) oraz obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów wynikającą z ceny określonej w ofercie Wykonawcy i ceny nabycia u osoby trzeciej. O powyższym fakcie Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę nie później niż na dzień przed złożeniem zamówienia u osoby trzeciej. W takim przypadku ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu ilości Towaru określone w Załączniku nr 1.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną określoną w Załączniku nr 1 oraz ewentualnych kosztów transportu oraz innych kosztów z tym związanych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni o spodziewanych brakach produkcyjnych lub magazynowych poszczególnych Towarów lub o zbliżającym się końcu terminu rejestracji poszczególnych Towarów oraz zagwarantowania, w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

- Okres ważności dostarczonych Towarów nie może być krótszy, niż 12 miesięcy od dnia realizacji Zamówienia (z zastrzeżeniem, że wiążący jest termin szczególny jeśli wskazano go w opisie pakietu, w tym: papier krepowy - 3 lata, włóknina – 5 lat, w przypadku kaset – ............miesięcy [min. 8 miesięcy]). Na każdym egzemplarzu Towaru, a także na opakowaniu zbiorczym będzie podany nr serii i data ważności.

§ 4

1. Wartość Umowy brutto, obejmująca należny podatek od Towarów i usług, wynosi ..................... (słownie: .................................................  ......./100) złotych.

2. Ceny jednostkowe brutto Towarów nie ulegną podwyższeniu w czasie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.

3. Wskazana powyżej w ust.1 wartość Umowy zawiera wszystkie niezbędne koszty jej wykonania w tym w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłaty celnej, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej), ubezpieczenie, koszty transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także koszty uzyskania wymaganych przepisami prawa certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów, niezbędnych do obrotu Przedmiotem Umowy.

4. Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca nie może dochodzić innego wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów, poza zapłatą wynagrodzenia określonego w ust. 1.

5. Płatności za dostarczony Towar, będą realizowane za każdą należycie wykonaną dostawę Towaru według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w oryginale i dwóch kopiach na konto bankowe Wykonawcy:..................................................................................................

6. Jeżeli faktura została doręczona zamawiającemu przed dniem zakończenia należytej realizacji dostawy, termin płatności określony  ustępie 5 liczony jest od dnia zakończenia należytej realizacji dostawy.

- Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

§ 5

  - Wykonawca wykona zamówienie:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

  - Jeżeli w wykonywaniu Przedmiotu Umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca:

    - zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu odpisu umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy lub podpisania umowy z podwykonawcą;

    - przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na  jego rzecz;

    - ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, w szczególności za zgodność zachowań podwykonawcy z Umową.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy od dnia ……………………..

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem ex tunc, w terminie 45 dni od dnia:

  - powzięcia wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia o których mowa w § 2 ust. 1 – 3 lub nieprawdziwe oświadczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy;

  - powzięcia wiadomości, że Towar nie spełnia (przestał spełniać) wymogów określonych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy, w tym określone w Umowie;

  - uchybienia przez Wykonawcę któremukolwiek z terminów określonych w § 2.

- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

  - przekroczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie o więcej niż 3 dni robocze;

  - uchybienia terminowi realizacji 3 kolejnych Zamówień;

  - dwukrotną realizację dostawy niezgodnej z Zamówieniem pod względem asortymentu, jakości lub ilości;

  - innego rażącego naruszenia Umowy, jeżeli Wykonawca wezwany do usunięcia skutków naruszenia i zaprzestania naruszeń, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie 7 dni;

  - wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie niezakazanym przez te ustawy.

- Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającemu naprawienia szkody powstałej, w szczególności w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadkach określonych w ust. 3, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że okoliczność uzasadniajaca odstąpienie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części (w tym ze skutkiem ex nunc), Zamawiający może odstąpić od Umowy w części (w tym ze skutkiem ex nunc), co do której nastąpiło bezpośrednio zdarzenie określone w ust. 3.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w należytej realizacji Zamówienia;

- 0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

  - dostarczeniu brakujących Towarów,

  - rozpatrzeniu reklamacji,

  - dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy w zakres Przedmiotu Umowy wchodzi realizacja więcej niż jednego pakietu określonego w treści Załącznika nr 1, podstawę do naliczenia kary umownej określonej ust. 1 pkt 1 – 2 stanowi wartość pakietu, w skład którego wchodzi dany Towar.

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary umownej, Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy. Kara Umowna jest płatna w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dokumentu obciążeniowego.

- Po upływie terminu określonego w ust. 4 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej (dokument obciążeniowy), wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

§ 8

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach określonych w art. 144 Prawa Zamówień Publicznych, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych poprzez:

- obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość Towaru;

- zmianę cen jednostkowych poszczególnych Towarów w przypadku promocji lub obniżki cen, obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do Umowy;

- obniżenie ceny brutto Towaru, w szczególności w przypadku obniżenia ceny przez producenta lub zaistnienia innych okoliczności powodujących zmniejszenie po stronie Wykonawcy kosztów wykonania Umowy;

- dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

- zmianę terminów wykonania Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy, jeżeli taka zmiana prowadzi do zmiany innych postanowień Umowy korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmianę terminów wykonania Umowy, gdy Zamawiający nie wykorzysta Towarów w ilości określonej w Załączniku nr 1 w okresie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania Umowy nie może być dłuższy niż cztery lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy;

- zmianę limitów ilościowych zamawianych Towarów w stosunku do określonych w poszczególnych częściach Załącznika nr 1, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie, bez wzrostu wartości brutto Umowy, w przypadku wskazania potrzeby takiej zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na taką zmianę;

- zmianę asortymentu Towarów, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania produkcji poszczególnych Towarów, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w szczególności określone w Umowie i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru;

- zmianę parametrów bądź innych cech charakterystycznych Towaru, w tym zmianę numeru katalogowego lub nazwy własnej, zmianę sposobu konfekcjonowania w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony w stosunku do Towaru albo wystąpi przejściowy brak Towaru, przy czym będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, a jego cena nie wyższa niż Towaru;

- zmianę terminu, miejsca realizacji dostaw – w przypadku zmiany organizacyjnej po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy Centralnej Sterylizatorni, Dezynfektorni oraz na potrzeby Sterylizatorni Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii Uniwersyteckiegoo Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

- Obniżenie ceny brutto Towaru może nastąpić w każdym czasie i następuje od dnia akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy w tym przedmiocie.

- Jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt 8 - 9 następują na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykazania, że przesłanki zmiany Umowy zostały niewątpliwie spełnione.

- Zmiany opisane w ust. 2 następują z dniem wejścia w życie stosownych przepisów i nie wymagają aneksu.

- Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych Towarów objętych Umową w przypadku zmiany wielkości opakowania oraz dawki z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej Umową (dotyczy także zakupu interwencyjnego).

- Cena brutto ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawek podatku VAT wynikających 
z Umowy. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową (obniżoną) stawkę podatku VAT i nie wymaga aneksu.

- W nieprzewidzianych przypadkach braku Towaru określonego w Załączniku nr 1, jeżeli jest to konieczne dla zachowania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych lub ochrony życia i zdrowia  dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, sprzedaż odpowiednika chemicznego innego producenta po cenie nie wyższej niż cena zawarta w Umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany limitów ilościowych zamawianych Towarów w stosunku do określonych w poszczególnych pakietach objętych Umową, zarówno „in plus” jak i „in minus”, bez wzrostu wartości brutto danego pakietu, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę.

§ 9

- Wartość Umowy nie może ulec podwyższeniu z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa będzie wykonywana przez czas przekraczający 12 miesięcy i doszło do zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług;

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość  ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy wynikający ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (w tym godzinowego), z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę na rzecz Zamawiającego.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia określone w  ust. 1 mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy.

§ 10

Do koordynowania wykonywania Umowy strony wyznaczają:

  - Zamawiający:

- Adam Siergiejuk – tel. 85 746 83 34 (Sekcja Zaopatrzenia)

- Anna Fiedoruk – tel. 85 831 79 79 (Centralna Sterylizatornia)

  - Wykonawca  - .......................................................................................

§ 11

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zamawiającego czynności prawnych ani faktycznych, które prowadziłyby do zmiany wierzyciela Zamawiającego albo podmiotu samodzielnie zarządzającego wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 12

- Załącznik nr 1, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostała dokumentacja postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy (zwłaszcza odpowiedzi na pytania wykonawców) stanowią integralną część Umowy.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 6

Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji zadań Centralnej Sterylizatorni, Dezynfektorni oraz na potrzeby Sterylizatorni Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii USK w Białymstoku (nr sprawy 12/SZ/2017), działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa ………………………………………………………………………………………………….………

Adres ………………………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż Wykonawca:

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców w niniejszym postępowaniu, w zakresie Pakietów nr: ……………………………………. *

- należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) wg poniższego zestawienia: *

w zakresie Pakietów nr: ............................................................................................  * z Wykonawcą/-ami:

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców, z którym Wykonawca składający oświadczenie, należy do tej samej grupy kapitałowej).

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.