Białystok, dn. 08.08.2017r.

ZP/VI/17/332

# WYJAŚNIENIA

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dosprzętu medycznego w ramach doposażenia centrum urazowego (nr sprawy 25/2017)

PYTANIA:

Pytanie nr 1 (dotyczy Pakietu nr 25):

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie haka o dł. 120 mm i wym. łopatek 25x10 mm /32x17 oraz 30x10mm/35x17 mm.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2  (dotyczy Pakietu nr 25):

Lp.2 Prosimy o dopuszczenie pincety o dl. 180 mm.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 (dotyczy Pakietu nr 25):

Lp.8 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 (dotyczy Pakietu nr 25):

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie zacisku o dł. 230 lub 220 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 5 (dotyczy Pakietu nr 25):

Lp.13 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków DeBakey o dł. szczęk 23 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 6 (dotyczy Pakietu nr 25):

Lp.14 Prosimy o dopuszczenie raspatora o dł. 180 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 (dotyczy Pakietu nr 25):

Lp.18 Prosimy od puszczenie haka o wym. łopatki 55x12mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 8 (dotyczy Pakietu nr 25):

Lp.20 Prosimy o dopuszczenie haczyka o szer. 7 mm i dł. 160 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 9 (dotyczy Pakietu nr 25):

Lp.21 Prosimy o dopuszczenie haczyka o dł. 160 mm.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 (dotyczy Pakietu nr 25):

Lp.22 Prosimy o dopuszczenie haczyka nieposiadającego nazwy własnej o wym. 2,5x5 mm o dł. 160 mm.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 (dotyczy Pakietu nr 25):

Lp.30 Prosimy o opuszczenie nożyczek Reynolds (Jameson) o dł. 140 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 12 (dotyczy Pakietu nr 25):

Lp.31 Prosimy o dopuszczenie zacisku o dł. 230 lub 220 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 (dotyczy Pakietu nr 25):

Lp.32 Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 150 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 (dotyczy Pakietu nr 25):

Lp.33 Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 180 mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 (dotyczy Pakietu nr 25):

Lp.35 Prosimy o dopuszczenie osteotomu o szer.9 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 16 (dotyczy Pakietu nr 25):

Lp.36 Prosimy o dopuszczenie osteotomu o szer.7 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr  17 (dotyczy Pakietu nr 25):

Lp.37 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 145 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 18 (dotyczy Pakietu nr 25):

Lp. od 38 do 47  Prosimy o wydzielenie niniejszych pozycji i ustanowienie dla nich odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści wózek bez powłoki antybakteryjnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr  20 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: wysokość 100 cm, głębokość 61 cm, szerokość 91 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szuflady z mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady o wysokości: 100 mm (3 szuflady) i 150 mm (2 szuflady)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 22 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szuflady z mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady o wysokości: 100 mm (2 szuflady) i 200 mm (2 szuflady)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dwa odchylane pojemniki (kieszenie) umiejscowione z boku po lewej stronie wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 24 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony nad blatem roboczym w półkę obrotową o wymiarach 32 x 40 cm (bez możliwości zwiększania gabarytów)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 25 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści wózek w którym wyposażenie jest zintegrowane z wózkiem i w nieznaczny sposób zwiększa jego gabaryty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 26 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści wózek, którego korpus jest wykonany z blachy stalowej, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję (wszystkie elementy wózka ergonomiczne, zaokrąglone, bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania oraz w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji)?

Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr  27 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści wózek bez powłoki antybakteryjnej?

Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szuflady z mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady o wysokości: 75 mm (2 szuflady), 150 mm (2 szuflady) i 225 mm (1 szuflada)?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 29 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szuflady z mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady o wysokości: 75 mm (3 szuflady) i 225 mm (2 szuflady)?

Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szuflady wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane) w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji; fronty szuflad i uchwyty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS?

Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony nad blatem roboczym w półkę obrotową o wymiarach 32 x 40 cm (bez możliwości zwiększania gabarytów)?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 32 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści wózek w którym wyposażenie jest zintegrowane z wózkiem i w nieznaczny sposób zwiększa jego gabaryty?

Odpowiedz: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33 (dotyczy Pakietu nr 24 pkt 8):

Informujemy, że jasność świecenia uzależniona jest od posiadanego źródła światła i w związku z tym prosimy o odstąpienie od podawania tego parametru dla lampy

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34 (dotyczy Pakietu nr 30 pkt 8):

Informujemy, że jasność świecenia uzależniona jest od posiadanego źródła światła i w związku z tym prosimy o odstąpienie od podawania tego parametru dla lampy

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35 (dotyczy Pakietu nr 25):

Pakiet nr 25, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak, dł. 115mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36 (dotyczy Pakietu nr 25):

Pakiet nr 25, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pinceta, dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37 (dotyczy Pakietu nr 25):

Pakiet nr 25, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pinceta nazwa własna ADSON, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 38 (dotyczy Pakietu nr 25):

Pakiet nr 25, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pinceta, dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr  39 (dotyczy Pakietu nr 25):

Pakiet nr 25, poz. 8: Czy Zamawiający może podać nr katalogowy, lub zamieścić zdjęcie wymaganego narzędzia.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40 (dotyczy Pakietu nr 25):

Pakiet nr 25, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze nazwa własna DE BAKEY MOSQUITO, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 41 (dotyczy Pakietu nr 25):

Pakiet nr 25, poz. 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 155mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42 (dotyczy Pakietu nr 25):

Pakiet nr 25, poz. 14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, raspator, dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 43 (dotyczy Pakietu nr 25):

Pakiet nr 25, poz. 27: Czy Zamawiający może podać nr katalogowy, lub zamieścić zdjęcie wymaganego narzędzia.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44 (dotyczy Pakietu nr 25):

Pakiet nr 25, poz. 27: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. do oddzielnego pakietu co zwiększy konkurencyjność i pozwoli na złożenie większej ilości ofert.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr  45 (dotyczy Pakietu nr 25):

Pakiet nr 25, poz. 28: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości,

nożyczki dł. 120mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 46 (dotyczy Pakietu nr 25):

Pakiet nr 25, poz. 29: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie jak na załączonym

rysunku:

(zdjęcie)

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47 (dotyczy Pakietu nr 25):

Pakiet nr 25, poz. 30: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 48 (dotyczy Pakietu nr 25):

Pakiet nr 25, poz. 32: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 49 (dotyczy Pakietu nr 25):

Pakiet nr 25, poz. 33: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 50 (dotyczy Pakietu nr 25):

Pakiet nr 25, poz. 42: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pokrywę ze stopu aluminium, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51 (dotyczy Pakietu nr 25):

Pakiet nr 25, poz. 46: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kosz wym. 540x250x70mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6 symico

Pytanie nr 52 (dotyczy Pakietu nr 23):

Prosimy o wyjaśnienie, z jakiej odległości (cm) powinno być podane mierzalne natężenie światła – parametr ten jest bowiem parametrem zmiennym w zależności od odległości pomiaru; Dla przykładu, nasza lampa przy wyjściu posiada >200.000lux, lecz wartość ta spada do 100.000lux przy odległości 20cm; Producenci sprzętu podają najczęściej natężenie światła z odległości 35cm-40cm, gdyż z takiej odległości „pracuje” w polu operacyjnym większość operatorów. Jest bo bardzo ważny parametr dla równego potraktowania wszystkich oferentów.

Odpowiedz: Wymagane jest natężenie światła z odległości 20-25 cm – 100 000 lux.

Pytanie nr 53 (dotyczy Pakietu nr 24):

Prosimy o dopuszczenie lampy najwyższej światowej jakości od lidera/producenta z USA, dla którego czepek wraz ze światłowodem waży < 130gram, czepek jest regulowany i posiada opatentowaną podporę z tyłu czaszki w celu zwiększenia komfortu pracy operatora (zdjęcie poniżej) o wielkości pola oświetlenia 20mm - 110mm – wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

(zdjęcie)

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania odległości pracy 40 cm.

Pytanie nr 54 (dotyczy Pakietu nr 29):

Prosimy o wyjaśnienie, z jakiej odległości (cm) powinno być podane mierzalne natężenie światła – parametr ten jest bowiem parametrem zmiennym w zależności od odległości pomiaru; Dla przykładu, nasza lampa przy wyjściu posiada >200.000lux, lecz wartość ta spada do 100.000lux przy odległości 20cm; Producenci sprzętu podają najczęściej natężenie światła z odległości 35cm-40cm, gdyż z takiej odległości „pracuje” w polu operacyjnym większość operatorów. Jest bo bardzo ważny parametr dla równego potraktowania wszystkich oferentów.

Odpowiedz: Odpowiedz: Wymagane jest natężenie światła z odległości 20-25 cm – 100 000 lux.

Pytanie nr 55 (dotyczy Pakietu nr 30):

Prosimy o dopuszczenie lampy najwyższej światowej jakości od lidera/producenta z USA, dla którego czepek wraz ze światłowodem waży < 130gram, czepek jest regulowany i posiada opatentowaną podporę z tyłu czaszki w celu zwiększenia komfortu pracy operatora (zdjęcie poniżej) o wielkości pola oświetlenia 20mm - 110mm – wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

(zdjęcie)

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania odległości pracy 40 cm.

Pytanie nr 56 (dotyczy Pakietu nr 25):

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 42 nowszej generacji pokrywę kontenera wykonaną z grubego aluminium o grubości 2 mm z filtrem przeznaczonym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych, pracującym w systemie otwartym, kompatybilną z wanna z poz.38?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57 (dotyczy Pakietu nr 25):

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 46 kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach  406x253x76mm, kompatybilny z wanna z poz.38?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 58 (dotyczy Pakietu nr 25):

Czy opisane warunki gwarancji i serwisu dotyczą wyspecyfikowanych narzędzi? Większość tych punktów dotyczy sprzętu i aparatury medycznej, prosimy o modyfikację formularza lub potwierdzenie które z punktów nie dotyczą narzędzi.

Odpowiedz: Powyższe zapisy nie dotyczą narzędzi.

Pytanie nr 59 (dotyczy Pakietu nr 21):

Czy opisane warunki gwarancji i serwisu dotyczą wyspecyfikowanych narzędzi? Większość tych punktów dotyczy sprzętu i aparatury medycznej, prosimy o modyfikację formularza lub potwierdzenie które z punktów nie dotyczą narzędzi.

Odpowiedz: j.w.

Pytanie nr 60 (dotyczy Pakietu nr 21):

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 45 nowszej generacji pokrywę kontenera wykonaną z grubego aluminium o grubości 2 mm z filtrem przeznaczonym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych, pracującym w systemie otwartym, kompatybilną z wanna z poz.41?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61 (dotyczy Pakietu nr 21):

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 49 kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach  406x253x76mm, kompatybilny z wanna z poz.41?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 62 (dotyczy Pakietu nr 34):

Czy opisane warunki gwarancji i serwisu dotyczą wyspecyfikowanych narzędzi? Większość tych punktów dotyczy sprzętu i aparatury medycznej, prosimy o modyfikację formularza lub potwierdzenie które z punktów nie dotyczą narzędzi.

Odpowiedz: Odpowiedź na pyt. 58

Pytanie nr 63 (dotyczy Pakietu nr 26):

Czy Zamawiający dopuści osłonki ochronne zwiększające powiększenie 1D oraz zmniejszające odległość roboczą bez powłoki antyrefleksyjnej?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64 (dotyczy Pakietu nr 26):

Czy Zamawiający dopuści powłokę antyrefleksyjną bezpośrednio na powierzchni soczewek?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 65 (dotyczy Pakietu nr 26):

Czy Zamawiający dopuści oddzielną regulację rozstawu każdej z soczewek osobno?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67 (dotyczy Pakietu nr 26):

Czy Zamawiający dopuści ramkę okularową wykonaną z tworzywa sztucznego?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 68 (dotyczy Pakietu nr 31):

W związku z punktowanym kryterium gwarancji na oferowany wyrób (str. Rozdz. XV SIWZ, pkt. 1.c) prosimy o wyjaśnienie, czy kryterium „gwarancja” dotyczy wyłącznie aparatury, bez uwzględnienia akcesoriów zużywalnych?

W przypadku uznania, że ocenianym kryterium jest gwarancja na oferowane urządzenie, to czy Zamawiający zaakceptuje min. 12-miesięczną gwarancję na wszystkie akcesoria zużywalne?

Odpowiedz: Gwarancja dotyczy tylko aparatu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 69 (dotyczy Pakietu nr 31):

Diatermie chirurgiczne są urządzeniami inwazyjnymi, połączonymi niezbędnym okablowaniem z pacjentem i w razie potrzeby użycia defibrylatora – nie zawsze są odłączane od pacjenta. Stąd warunek SIWZ (I.Wymagania ogólne, pkt. 3, Załącznik nr 1) odnośnie odporności urządzenia na impuls defibrylacji powinien być – naszym zdaniem – obligatoryjny, a nie traktowany jako element dowolny. Uprzejmie prosimy o rozważenie prawidłowości oceny dla tego punktu.

Odpowiedz: Parametr „odporność na impuls defibrylacji” (pkt. 3 opisu) powinien być parametrem obligatoryjnym. Oferta musi proponować urządzenie spełniające to wymaganie.

Pytanie nr 70 (dotyczy Pakietu nr 31):

W związku ze standardami przyjętymi w elektrochirurgii w zakresie bezpieczeństwa pacjenta w trakcie zabiegu, diatermie powinny zapewnić pełną kontrolę nad kontaktem elektrody biernej dzielonej ze skórą pacjenta i razie niedostatecznego kontaktu – sygnalizować to użytkownikowi.

Stąd warunek SIWZ (I.Wymagania ogólne, pkt. 4, Załącznik nr 1) odnośnie monitora poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją o jakości połączenia skóra-elektroda powinien być – naszym zdaniem – obligatoryjny, a nie traktowany jako element dowolny. Brak tego monitora w aparaturze zabiegowej wiążę się z brakiem jakiejkolwiek kontroli nad elektrodą bierną przyłączana do pacjenta.  Uprzejmie prosimy o rozważenie prawidłowości oceny dla tego punktu.

Odpowiedz: Parametr powinien być obligatoryjny.

Pytanie nr 71 (dotyczy Pakietu nr 31):

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie umożliwiało regulację mocy maksymalnej z dokładnością np. 1W w całym dostępnym zakresie (I. Wymagania ogólne, pkt. 5-7, Załącznik nr 1)?

Odpowiedz: Moc urządzenia opisana w pkt. 5-7 załącznika nr 1.31, powinna być regulowana w całym dostępnym zakresie, z jak największą dokładnością 1-2 W. Zamawiający wymaga takiej regulacji.

Pytanie nr 72 (dotyczy Pakietu nr 31):

Czy Zamawiający oczekuje, że oferowany aparat będzie umożliwiał szybka wymianę gniazd przyłączeniowych w celu dostosowania do przyszłych potrzeb użytkownika ?

Odpowiedz: Zamawiający oczekuje, aby oferowane urządzenie posiadało możliwość szybkiej wymiany gniazd przyłączeniowych, co pozwoli na przyłączenia kabli innych producentów.

Pytanie nr 73 (dotyczy Pakietu nr 31):

W pkt. 8 (I. Wymagania ogólne, Załącznik nr 1) Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w optyczny wskaźnik pracy urządzenia z możliwością odczytu mocy użytej, umożliwiającego obsłudze pełną kontrolę intensywności procesu cięcia i koagulacji, szczególnie istnego w przypadku zabiegów neurochirurgicznych wymagających wysokiej precyzji oddziaływania na tkankę, a w kolumnie „Punktacja” wprowadzona jest dowolność dla tego kryterium, tzn. TAK/NIE. Uprzejmie prosimy o zweryfikowanie prawidłowości oceny dla tego punktu.

Odpowiedz: Wskaźnik optyczny pracy urządzenia (pkt. 8 opisu) powinien być obligatoryjny.

Pytanie nr 74 (dotyczy Pakietu nr 31):

W pkt. 12 (I.Wymagania ogólne, Załącznik nr 1) Zamawiający wymaga  zaoferowania urządzenia umożliwiającego wybór sposobu cięcia dla techniki monopolarnej: co najmniej 2 rodzaje: - mikrochirurgiczny, - zwykły, a w kolumnie „Punktacja” wprowadzona jest dowolność dla tego kryterium, tzn. TAK/NIE. Uprzejmie prosimy o zweryfikowanie prawidłowości oceny dla tego punktu.

Odpowiedz: Zamawiający oczekuje co najmniej 2 rodzajów sposobu cięcia, tak więc jest to wymóg obligatoryjny.

Pytanie nr 75 (dotyczy Pakietu nr 31):

W pkt. 13 (I.Wymagania ogólne, Załącznik nr 1) Zamawiający wymaga  zaoferowania urządzenia umożliwiającego wybór sposobu cięcia dla techniki cięcia bipolarnej: co najmniej 2 rodzaje: - mikrochirurgiczny,- zwykły, a w kolumnie „Punktacja” wprowadzona jest dowolność dla tego kryterium, tzn. TAK/NIE. Uprzejmie prosimy o zweryfikowanie prawidłowości oceny dla tego punktu.

Odpowiedz: Zamawiający oczekuje co najmniej 2 rodzajów sposobu cięcia, tak więc jest to wymóg obligatoryjny.

Pytanie nr 76 (dotyczy Pakietu nr 31):

W pkt. 14 (I.Wymagania ogólne, Załącznik nr 1) Zamawiający wymaga  zaoferowania urządzenia umożliwiającego wybór sposobu cięcia dla techniki koagulacji monopolarnej oraz bipolarnej: co najmniej po 3 rodzaje: - mikrochirurgiczna, - zwykła, - intensywna, a w kolumnie „Punktacja” wprowadzona jest dowolność dla tego kryterium, tzn. TAK/NIE. Uprzejmie prosimy o zweryfikowanie prawidłowości oceny dla tego punktu.

Odpowiedz: Zamawiający dokona modyfikacji opisu.

Pytanie nr 77 (dotyczy Pakietu nr 31):

W pkt. 19 (I.Wymagania ogólne, Załącznik nr 1) Zamawiający wymaga  zaoferowania urządzenia umożliwiającego aktywację funkcji bipolarnej: pedał i funkcja auto-start, regulacja opóźnienia z dokładnością do 0,1 sek., a w kolumnie „Punktacja” wprowadzona jest dowolność dla tego kryterium, tzn. TAK/NIE bez określenia, której części tego punktu to dotyczy. Uprzejmie prosimy o zweryfikowanie prawidłowości oceny dla tego punktu.

Odpowiedz: Zamawiający dokona modyfikacji opisu.

Pytanie nr 78 (dotyczy Pakietu nr 31):

W pkt. 22 (I.Wymagania ogólne, Załącznik nr 1) Zamawiający wymaga  zaoferowania urządzenia umożliwiającego zapamiętanie min. 40 programów i zapisanie ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim., a w kolumnie „Punktacja” wprowadzona jest dowolność dla tego kryterium, tzn. TAK/NIE bez określenia, której części tego punktu to dotyczy. Uprzejmie prosimy o zweryfikowanie prawidłowości oceny dla tego punktu.

Odpowiedz: Zamawiający dokona modyfikacji opisu.

Pytanie nr 79  (dotyczy Pakietu nr 31):

W pkt. 23 (I.Wymagania ogólne, Załącznik nr 1) Zamawiający wymaga  zaoferowania urządzenia z sygnalizacją dźwiękową lub wizualną nieprawidłowej pracy urządzeń, a w kolumnie „Punktacja” wprowadzona jest dowolność dla tego kryterium, tzn. TAK/NIE bez określenia, której części tego punktu to dotyczy. Uprzejmie prosimy o zweryfikowanie prawidłowości oceny dla tego punktu.

Nadmieniamy, ze sygnalizacja wszelkich błędów aparatury, osprzętu i obsługi ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta podczas zabiegu.

Odpowiedz: Zamawiający dokona modyfikacji opisu.

Pytanie nr 80 (dotyczy Pakietu nr 31):

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytu monopolarnego o średnicy trzpienia 2,4mm przy zachowaniu pozostałych wymagań (I.Wymagania ogólne, pkt. 28, Załącznik nr 1)?

Czy w/w uchwyt powinien być zaoferowany razem z elektrodą?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny o średnicy trzpienia 2,4 mm przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 81 (dotyczy Pakietu nr 31):

W pkt. 45 (I.Wymagania ogólne, Załącznik nr 1) Zamawiający wymaga  zaoferowania kabeli do pincet bipolarnych, dł. min. 4 m, wielorazowy - 20 szt. z zagiętym wtykiem po stronie pęsety?

Rozwiązanie takie jest praktykowane przy zabiegach mało inwazyjnych z uwagi na lepszą widoczność pola operowanego, szczególnie podczas zabiegów z wykorzystaniem mikroskopu.

Odpowiedz: Zamawiający wymaga kabla  z wtykiem zagiętym po stronie pincety. Do pkt. 45  załącznika nr 1.31 po słowach „picneta biopolara” należy dodać zapis „z wtykiem zagiętym po stronie pincety”

Modyfikacja opisu

Pytanie nr 82 (dotyczy Wzoru umowy):

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

- Strony ustalają wysokość kar umownych w przypadku:

- opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy (dostawa, zainstalowanie i szkolenia), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 (dotyczy łącznej wartości brutto danego Pakietu), za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu umowy;

- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upłynięciu okresu wyznaczonego na rozpatrzenie reklamacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy (dotyczy łącznej wartości brutto danego Pakietu), za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy;

- opóźnienia w zakresie naprawy przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto nienaprawionego w terminie przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 (dotyczy łącznej wartości brutto danego Pakietu), za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie usterki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nienaprawionego w terminie przedmiotu umowy;

- opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy (elementu przedmiotu umowy) na nowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 (dotyczy łącznej wartości brutto danego Pakietu), za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie usterki; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy;

- nie wykonania, lub nienależytego wykonania zamówienia (w zakresie danego Pakietu) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy (dotyczy łącznej wartości brutto danego Pakietu);

- odstąpienia od umowy (w zakresie danego Pakietu) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy (dotyczy łącznej wartości brutto danego Pakietu);

opóźnienia w dostarczeniu elementu zastępczego (lub sprzętu), o którym mowa w § 3 ust.1 lit. j), w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy (dotyczy łącznej wartości brutto danego Pakietu) za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 83  (dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4):

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga  wyświetlacza o ochronie przed wnikaniem wody IPx3, odpornego na czyszczenie i dezynfekcje zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi przez producenta?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 84 (dotyczy Pakietu nr 4 poz. 10):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek jednorazowego użytku typu Macintosh do videolaryngoskopu w rozmiarach 3 i 4 oraz łyżek do trudnej intubacji w dwóch wersjach: z kanałem na rurkę intubacyjną i bez kanału.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 85 (dotyczy Pakietu nr 4 cz. II poz.1):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z okresem gwarancji wynoszącym 18 miesięcy.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr  86 (dotyczy dotyczące zapisów formularza cenowego (załącznik  nr 1 do SIWZ) oraz zapisów SIWZ rozdział I pkt. 3 podpunkt 5):

Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca podaję jedną ogólna cenę za cały oferowany przedmiot zamówienia w danym pakiecie (bez wyszczególniania cen jednostkowych poszczególnych urządzeń i bez podawania innych kosztów tj. koszty jego dostawy, zainstalowania, serwisowania oraz przeszkolenia personelu o których mowa w SIWZ rozdział I pkt. 3 podpunkt 5)?

Odpowiedz: Wykonawca powinien podać cenę ogólną.

Pytanie nr 87 (dotyczy zapisów formularza cenowego (załącznik  nr 1 do SIWZ) oraz zapisów SIWZ rozdział I pkt. 3 podpunkt 5):

Celem doprecyzowania zapisów SIWZ:

- prosimy o podanie informacji czy Wykonawca wyszczególnia i podaje w formularzu cenowym inne koszty o których mowa w SIWZ rozdział I pkt. 3 podpunkt 5 tj. koszty jego dostawy, zainstalowania, serwisowania oraz przeszkolenia personelu?

- Jeśli tak to jaka jest stawka podatku VAT dla kosztów podanych w SIWZ rozdział I pkt. 3 podpunkt 5  tj. koszty jego dostawy, zainstalowania, serwisowania oraz przeszkolenia personelu.?

Odpowiedz: Wykonawca powinien podać cenę ogólną.

Pytanie nr 88 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - pakiet 19, 20 oraz zapisów SIWZ rozdział IX punkt III podpunkt 2):

Celem doprecyzowania zapisów SIWZ rozdział IX punkt III podpunkt 2 prosimy o potwierdzenie, że może być to również oświadczenia autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski potwierdzającego spełnienie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego dla pakietu 19, 20 zgodnie z zapisami w tabelce technicznej (pakiet 19, 20) pkt. II podpunkt 8?

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 89 (dotyczy zapisów SIWZ rozdział IX punkt III podpunkt 2 oraz opisu przedmiotu zamówienia punkt II podpunkt 8):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty również materiałów firmowych przygotowanych przez autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski dla pakietu 19, 20 ?

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 90 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - pakiet: 19, 20, punkt II podpunkt 8):

Czy w przypadku gdy wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem sprzętu, Zamawiający dopuści złożenie materiałów informacyjnych tylko w języku polskim?

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 91 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - pakiet: 19, 20, punkt II podpunkt 8):

Celem doprecyzowania zapisów w opisie przedmiotu zamówienia punkt II podpunkt 8 prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca załącza tłumaczenie na język polski tylko w przypadku gdy prospekt jest w języku obcym?

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 92 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pakiet 19, 20 oraz zapisów SIWZ i umowy):

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego, ale wyprodukowanego nie wcześniej niż 2016 roku?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność  gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 93 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - pakiet 19 punkt I podpunkt 14):

Czy Zamawiający dopuści, aby zaoferowany w pkt. 14 przedmiot zamówienia nie był wyrobem medycznym stawka VAT 23%, i tym samym  zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o których mowa w SIWZ rozdział IX punkt III podpunkt 1 ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 94 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - pakiet nr 19 punkt II pkt. 2):

Celem doprecyzowania zapisów opisu przedmiotu zamówienia pakiet nr 19 punkt II pkt. 2:  prosimy o potwierdzenie, że opisane w pkt. naprawy, konserwacje, przeglądy, materiały i części dotyczą tylko napraw uznanych jako gwarancyjne, nie wszystkie napraw ?

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy, wymiany części wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 3531 KC).

Odpowiedz:  Tak.

Pytanie nr 95 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - pakiet nr 19 punkt II pkt. 2):

Ze względu na niejednoznaczność terminu "materiały” i w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy Pzp (który zobowiązuje jednoznacznie Zamawiającego do dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący)  prosimy o jego uszczegółowienie w celu możliwości kalkulacji oferty

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 96 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - pakiet nr 19 punkt II pkt. 3):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedz:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 97 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - pakiet nr 19 punkt II pkt. 4):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 98 (dotyczy pakietu nr 19 punkt II pkt. 4):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wydłużenie podanego terminu do 12 dni roboczych w przypadku napraw poza granicami RP?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 99 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - pakiet nr 20 punkt II pkt. 2):

Celem doprecyzowania zapisów opisu przedmiotu zamówienia pakiet nr 19 punkt II pkt. 2:  prosimy o potwierdzenie, że opisane w pkt. 2 naprawy, konserwacje, przeglądy, materiały, części dotyczą tylko napraw uznanych jako gwarancyjne, nie wszystkie napraw ?

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy, wymiany części wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 3531 KC).

Odpowiedz:  Tak.

Pytanie nr 100 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - pakiet nr 20 punkt II pkt. 2):

Ze względu na niejednoznaczność terminu "materiały” i w oparciu o art. 29 ust. 1 ustawy Pzp (który zobowiązuje jednoznacznie Zamawiającego do dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący)  prosimy o jego uszczegółowienie w celu możliwości kalkulacji oferty

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 101 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - pakiet nr 20 punkt II pkt. 3):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 102 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia - pakiet nr 20 punkt II pkt. 4):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 103 (dotyczy pakietu nr 20 punkt II pkt. 4):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na wydłużenie podanego terminu do 12 dni roboczych w przypadku napraw poza granicami RP?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 104 (dotyczy pakietu nr 20 punkt II pkt. 7):

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia pakiet 20 punkt II pkt. 7, ponieważ przedmiotem zamówienia są optyki, pompa – które nie są sterowane elektronicznie i w związku z tym wymóg ten jest bezzasadny?

Prosimy o  rezygnację z tego punku

Odpowiedz: Zamawiający odstępuje od wymogu w pak. 20 pkt. II 7

Pytanie nr  105 (dotyczy pakietu nr 19, 20 oraz zapisów umowy paragraf 3 ustęp 1 podpunkt „ l”):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący zapis umowy w pkt „l” umowy dla pakietu 19 i 20:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowe po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu, w terminie 7 dni liczonym od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego kolejnej usterki obligującej do wymiany”

naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany urządzenia bądź podzespołu po trzech naprawach wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 3531 KC).

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 106 (dotyczy pakietu nr 19, 20 oraz zapisów umowy paragraf 3 ustęp 1 podpunkt „ l”):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych ?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 107 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 19, 20 oraz zapisów umowy paragraf 3 ustęp 1 podpunkt „ m”):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę z „..po 3 naprawach gwarancyjnych..”  na zapis „…po 5 naprawach gwarancyjnych…”

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 108 (dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 19, 20 oraz zapisów umowy paragraf 3 ustęp 6):

Celem doprecyzowania zapisów umowy paragraf 3 ustęp 6 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie oczekiwał, aby w przyszłej umowie o której mowa w paragrafie 3 ustęp 6   sprzedaż części była wraz z usługą ich wymiany  ?

Wygaśnięcie gwarancji na produkt nie oznacza, że automatycznie zmienia się jego natura określona przepisami prawa i, co za tym idzie, nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej.

Dlatego sprzedaż części zamiennych jest możliwa jedynie po uzyskaniu autoryzacji serwisowej zgodnie z wymaganiami producenta i wymogów art.90 pkt 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych.

Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu.

Jedynie serwisowanie przez podmiot, który posiada niezbędne kwalifikacje oraz wyposażenie pozwalające na wykonanie wszelkich przeglądów oraz napraw zgodnie z wytycznymi producenta zapewnia każdorazowo przywrócenie do standardu odpowiadającego deklaracji zgodności, a także gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów.

Czy Zamawiający podda się, na własny koszt, procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 109 (dotyczy Pakietu nr 26 pkt. 7):

Czy Zamawiający dopuszcza ramkę okularową wykonaną z nylonu w celu ograniczenia wagi urządzenia?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 110 (dotyczy Pakietu nr 26 pkt. 7):

Czy Zamawiajacy może sprecyzować jakiego typu lupy oczekuje: lupy Galileusza czy pryzmatyczne?

Odpowiedz: Zamawiający oczekuje lup pryzmatycznych

Pytanie nr 111 (dotyczy Pakietu nr 26 pkt. 8):

Czy Zamawiający dopuszcza lupy operacyjne z ramką okularową wyposażoną w zauszniki oraz w wygodną,  regulowaną, zapinaną opaskę?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet nr 3 – Wózki anestezjologiczne – 10 szt.

Pytanie nr 112 (dotyczy Pakietu nr 13):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o konstrukcji (korpusie) ze stali malowanej proszkowo farbą epoksydową, o podwójnych ścianach, z wymaganą przez Zamawiającego z powłoką antybakteryjną. Oferowany wózek posiada zaokrąglone linie, bez ostrych narożników i krawędzi. Blat oraz podstawa wózka wykonane z formowanego termicznie tworzywa ABS, odpornego na uderzenia i zadrapania, łatwy do mycia i dezynfekcji.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 113 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości 104 cm (przy czym blat wózka znajduje się na wysokości 100 cm od podłogi), głębokości 60 cm i szerokości 95cm, które nieznacznie różnią się od wymaganych wymiarów, a wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych oferowanego wózka? Wymagane przez Zamawiającego wyposażenie nie zwiększa podanych gabarytów wózka, przy czym zintegrowane w jego obudowie są 3 uchylne pojemniki (kieszenie) z lewej strony wózka. Dodatkowo oferowany wózek posiada w standardzie z lewej strony wózka (nad uchylnymi pojemnikami) wysuwaną półkę z przeznaczeniem np. do pisania, co zwiększa parametry użytkowe proponowanego wózka.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 114 (dotyczy Pakietu nr 3):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego w samo domykające się szuflady o wysokości:

75 mm – 2 szuflady

150 mm – 2 szuflady

225 mm – 1 szuflada

Oferowane szuflady jednoczęściowe, odlane w formie bez łączeń z wysokoodpornego tworzywa, z ergonomicznymi uchwytami wraz z miejscem na etykietę do oznaczenia zawartości szuflady.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 115 (dotyczy Pakietu nr 3):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego w samo domykające się szuflady o wysokości:

75 mm – 3 szuflady

150 mm – 3 szuflady

Oferowane szuflady jednoczęściowe, odlane w formie bez łączeń z wysokoodpornego tworzywa, z ergonomicznymi uchwytami wraz z miejscem na etykietę do oznaczenia zawartości szuflady.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 116 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści wózek z półką obrotową nad blatem roboczym o wymiarach 40x30 cm, które umożliwiają  umieszczenie na niej sprzętu nawet o dość znacznych rozmiarach (parametr lepszy od wymaganego), dodatkowo wyposażoną w pasy zabezpieczające i stabilizujące sprzęt na niej umieszczany?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 117 (dotyczy Pakietu nr 3)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka bez powłoki antybakteryjnej, o przemyślanej konstrukcji, z rozwiązaniami użytkowymi stanowiącymi o jego wysokiej funkcjonalności i komforcie użytkowania, którego:

- konstrukcja (korpus) wykonana jest z anodowanego wytłaczanego aluminium

- części boczne i tył wózka są z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości

- blat i podstawa wykonane są z odpornego tworzywa ABS.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 118 (dotyczy Pakietu nr 3):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wysokości 105 cm, przy czym blat wózka znajduje się na wysokości 100 cm od podłogi). Wymiar ten nieznacznie różni się od wartości wymaganej, a oferowany wózek spełnia pozostałe wymogi co do głębokości i szerokości stawiane przez Zamawiającego.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 119 (dotyczy Pakietu nr 3):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego w samo domykające się szuflady o wysokości:

76 mm – 2 szuflady

155 mm – 2 szuflady

236 mm – 1 szuflada

Oferowane szuflady jednoczęściowe, odlane w formie bez łączeń z wysokoodpornego tworzywa, z stanowiącego połączenie PC i ABS – łączącego zalety obu tych tworzyw, w tym wysokiej odporności na m.in. uszkodzenia mechaniczne), gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości, z ergonomicznymi uchwytami wraz z miejscem na etykietę do oznaczenia zawartości szuflady oraz możliwością oznaczenia kolorem.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 120 (dotyczy Pakietu nr 3):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego w samo domykające się szuflady o wysokości:

76 mm – 3 szuflady

155 mm – 3 szuflady

Oferowane szuflady jednoczęściowe, odlane w formie bez łączeń z wysokoodpornego tworzywa, z stanowiącego połączenie PC i ABS – łączącego zalety obu tych tworzyw, w tym wysokiej odporności na m.in. uszkodzenia mechaniczne), gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości, z ergonomicznymi uchwytami wraz z miejscem na etykietę do oznaczenia zawartości szuflady oraz możliwością oznaczenia kolorem.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 121 (dotyczy Pakietu nr 3):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego kosz na odpady z wyjmowanym wkładem do mycia i dezynfekcji umieszczonym po prawej stronie (w stosunku do frontu), zaś po lewej stronie wyposażony w 2 odchylane pojemniki (kieszenie) oraz 1 półkę o regulowanej głębokości, co jest dodatkowym atutem zwiększającym wartość użytkową wózka. Oferowane wyposażenie nie zwiększa gabarytów wózka, będąc zintegrowane w jego obudowie. Dodatkowo oferowany wózek posiada (w standardzie) z lewej strony wózka (nad uchylnymi pojemnikami) wysuwaną półkę z przeznaczeniem np. do pisania, a z tyłu wózka miejsca (przestrzenie) do umieszczenie butli tlenowej oraz na cewniki, co znacznie zwiększa parametry użytkowe proponowanego wózka.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 122 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści wózek z półką obrotową nad blatem roboczym o wymiarach 36x28 cm z możliwością zwiększenia gabarytów do 44x28 cm, dodatkowo wyposażoną w pasy zabezpieczające i stabilizujące sprzęt na niej umieszczany?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje nie wymaga

Pytanie nr 123 (dotyczy Pakietu nr 3):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka bez powłoki antybakteryjnej, o przemyślanej konstrukcji, z rozwiązaniami użytkowymi stanowiącymi o jego wysokiej funkcjonalności i komforcie użytkowania, którego:

- konstrukcja (korpus) wykonana jest z anodowanego wytłaczanego aluminium

- części boczne i tył wózka są z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości

- blat i podstawa wykonane są z odpornego tworzywa ABS.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr  124 (dotyczy Pakietu nr 3):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wysokości 105 cm (blat wózka znajduje się na wysokości 100 cm od podłogi), szerokości 89,2 cm i głębokości 59,4 cm. Wymagane przez Zamawiającego wyposażenie nie zwiększa podanych gabarytów wózka, przy czym zintegrowane w jego obudowie są 3 uchylne pojemniki (kieszenie) z lewej strony wózka. Dodatkowo oferowany wózek posiada w standardzie z lewej strony wózka (nad uchylnymi pojemnikami) wysuwaną półkę z przeznaczeniem np. do pisania, co zwiększa parametry użytkowe proponowanego wózka.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 125 (dotyczy Pakietu nr 3):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego w samo domykające się szuflady o wysokości:

76 mm – 2 szuflady

155 mm – 2 szuflady

236 mm – 1 szuflada

Oferowane szuflady jednoczęściowe, odlane w formie bez łączeń z wysokoodpornego tworzywa, z stanowiącego połączenie PC i ABS – łączącego zalety obu tych tworzyw, w tym wysokiej odporności na m.in. uszkodzenia mechaniczne), gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości, z ergonomicznymi uchwytami wraz z miejscem na etykietę do oznaczenia zawartości szuflady oraz możliwością oznaczenia kolorem.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 126 (dotyczy Pakietu nr 3):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego w samo domykające się szuflady o wysokości:

76 mm – 3 szuflady

155 mm – 3 szuflady

Oferowane szuflady jednoczęściowe, odlane w formie bez łączeń z wysokoodpornego tworzywa, z stanowiącego połączenie PC i ABS – łączącego zalety obu tych tworzyw, w tym wysokiej odporności na m.in. uszkodzenia mechaniczne), gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości, z ergonomicznymi uchwytami wraz z miejscem na etykietę do oznaczenia zawartości szuflady oraz możliwością oznaczenia kolorem.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 127 (dotyczy Pakietu nr 3):

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego w zawieszony na szynie, demontowany kosz na odpady, otwierany kolanem bez konieczności dotykania rękoma, z wyjmowanym wkładem do mycia i dezynfekcji umieszczonym po prawej stronie  (w stosunku do frontu), zaś po lewej stronie wyposażony w wymagane 3 odchylane pojemniki (kieszenie). Dodatkowo oferowany wózek posiada w standardzie z lewej strony wózka (nad uchylnymi pojemnikami) wysuwaną półkę z przeznaczeniem np. do pisania, a z tyłu wózka miejsca (przestrzenie) z przeznaczeniem na: cewniki, pudełko na rękawiczki oraz pojemnik do odpady ostre, co znacznie zwiększa parametry użytkowe proponowanego wózka.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 128 (dotyczy Pakietu nr 3):

Czy Zamawiający dopuści wózek z półką obrotową nad blatem roboczym o wymiarach 36x28 cm z możliwością zwiększenia gabarytów do 44x28 cm, dodatkowo wyposażoną w pasy zabezpieczające i stabilizujące sprzęt na niej umieszczany?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 129 (dotyczy SIWZ / umowy):

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia instalacji, uruchomienia i szkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu (dotyczy Pakiet nr 3 – Wózki anestezjologiczne). Zamawiający otrzymuje wózki w postaci nadającej się do użytku, żadne czynności instalacyjne czy uruchamiające nie są zatem konieczne. Oferowany wyrób jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z obsługą wózka w oparciu o wcześniejsze  zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego. Ponad to ze sprzętu jakim jest oferowany wózek nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna.  Konieczność realizacji powyższych wymogów dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedz: Zamawiający o rezygnuje z wymogu przeprowadzenia instalacji, uruchomienia i szkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu (dotyczy Pakiet nr 3 – Wózki anestezjologiczne).

Pytanie nr 130 (dotyczy SIWZ / umowy):

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia przeglądów okresowych dla przedmiotowych wózków (dotyczy Pakiet nr 3 – Wózki anestezjologiczne) nie mniej niż 1 w każdym roku trwania gwarancji, z uwagi na fakt, iż producent wózków nie wymaga przeprowadzania takowych przeglądów. Konieczność spełnienia powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedz: Zamawiający rezygnuje z wymogu przeprowadzenia przeglądów okresowych dla przedmiotowych wózków (dotyczy Pakiet nr 3 – Wózki anestezjologiczne)

Pytanie nr 131 (dotyczy wzoru umowy):

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią:  „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 132 (dotyczy wzoru umowy):

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a)  przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2.  Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3.   Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4.    W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu  proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5.  Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6.    Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7.   Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 133 (dotyczy wzoru umowy):

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 134 (dotyczy wzoru umowy, § 3 pkt. 1 d):

Czy zamawiający oczekuje szkolenia Biomed, dającego uprawnienia do wykonywania przeglądów i drobnych napraw?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 135  (dotyczy wzoru umowy, § 3 pkt. 1 m):

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wymiany całego sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych, gdy sprzęt był unieruchomiony – w przypadku długiej gwarancji, może zdarzyć się trzykrotne unieruchomienie aparatu i nie powinna to być podstawa do wymiany całego aparatu?

Ewentualnie wnosimy o uszczegółowienie zapisu: jeśli trzykrotnie był wymieniany ten sam element i zachodzi konieczność czwartej wymiany, to Zamawiającemu przysługiwałoby prawo do decyzji  o wymianie całego aparatu.

Odpowiedz:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 136 (dotyczy wzoru umowy):

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 137 (dotyczy wzoru umowy, § 3 pkt. 6):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia, na warunkach odrębnej umowy, odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego. Mając na uwadze postęp technologiczny, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć części zamienne dostępne na rynku w dniu naprawy, zapewniające niezakłóconą pracę sprzętu, gdy niemożliwa będzie wymiana uszkodzonych części na takie same”.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 138 (dotyczy Formularza cenowego):

Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23%) w pozycji przewidzianej na kwoty  netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT oraz wyszczególnić asortyment przypisany do konkretnej stawki?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 139 (dotyczy Załącznika nr 1.1 do SIWZ , Ultrasonograf – 1 szt. (Pakiet nr 1), pkt. II. 7 Warunki gwarancji i serwisu):

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat ultrasonograficzny posiadający obsługę i komunikaty w języku angielskim przy jednoczesnym dostarczeniu z aparatem instrukcji obsługi w języku polskim w formie papierowej?

Język angielski jest powszechnie stosowany w nomenklaturze medycznej, ultrasonograficznej i obsłudze urządzeń medycznych, więc tłumaczenia powszechnie znanych angielskojęzycznych określeń dotyczących trybów pracy lub wielkości mierzonych, mogą powodować nieporozumienia. Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli nam na złożenie w ramach niniejszego postępowania ważnej oferty.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 140 (dotyczy SIWZ rozdział XI ust. III.2):

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: "Opisy techniczne, prospekty producentów, katalogi oferowanego sprzętu medycznego potwierdzające spełnianie warunków/parametrów granicznych, parametrów kryterium jakościowego (ocena techniczna) określonych w Załączniku nr 1 oraz Załącznikach nr: 1.1 – 1.35. ... Zamawiający wymaga, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym. Jeżeli w powyższych dokumentach brak opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. instrukcja użytkowania, oświadczenie producenta), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru". Jednoczenie w Załączniku nr 1.1 do SIWZ Ultrasonograf – 1 szt. (Pakiet nr 1), pkt. II. 8 Warunki gwarancji i serwisu, na potwierdzenie zadeklarowanych parametrów Zamawiający dopuszcza "oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta".

W związku z powyższym, prosimy o informację i potwierdzenie, że dołączenie do oferty oświadczenia, powołanego w Polsce przez producenta systemów ultrasonograficznych wyłącznego, jedynego i autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzające spełnienie oferowanych parametrów których nie ma w folderach, prospektach i katalogach producenta a które są wymagane przez Zmawiającego w Załączniku nr 1.1 do SIWZ będzie skutkowało spełnieniem powyższego zapisu i będzie zaakceptowane przez Zmawiającego?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 141 (dotyczy pakietu nr 4- videolaryngoskop pozycja 4):

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny videolaryngoskop z wyświetlaczem zaprojektowanym pod kątem łatwego czyszczenia i dezynfekcji  70% alkoholem izopropylowym, Cidexem i ściereczkami dezynfekującymi bez konieczności stosowania specjalistycznych środków, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 142

dotyczące Rozdziału XV  SIWZ punkt 1 Ad.d-algorytm oceny kryterium „aspekty ekologiczne”

Czy Zamawiający, w przypadku pakietu  nr 4 (videolaryngoskop), odstąpi od kryterium oceny  „aspekty ekologiczne” (punkt a: przydatność asortymentu do recyklingu), gdyż łyżki jednorazowego użytku z powodu zanieczyszczenia materiałem biologicznym nie mogą być poddawane recyklingowi?

Odpowiedz: Do oceny kryterium będzie brany pod uwagę jedynie sam Videolaryngoskop bez asortymentu jednorazowego użytku.

Pytanie nr 142 (dotyczy Pakietu nr 18):

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw narzędzi chirurgicznych:

| 1. | Zestaw narzędzi chirurgicznych o składzie jak poniżej: |
| --- | --- |
| 2. | Tacka ze stali nierdzewnej o wymiarach 240x105x45 mm, 1 szt. |
| 3. | Kosz ze stali nierdzewnej z pokrywą, wymiary 290x175x55mm, z wydzieloną przestrzenią na bardzo małe/delikatne narzędzia oraz mocowaniem instrumentarium, 1 szt. |
| 4. | Haczyk typu Poncet, przedni, końcówka o średnicy 0.5mm, uchwyt zgięty 20°, dł. całkowita 165mm, 1 szt. |
| 5. | Haczyk do podstawy strzemiączka, końcówka zagięta 90°, dł. końcówki 0,3mm, dł. całkowita 165mm, 1 szt. |
| 6. | Haczyk do podstawy strzemiączka, końcówka zagięta 90°, dł. końcówki 0,7mm, dł. całkowita 165mm, 1 szt. |
| 7. | Elewator Guilford-Wright Duckbill, końcówka 2mm, zakrzywiony, dł. całkowita 155mm, 1 szt. |
| 8. | Kiureta uszna, dwustronna, lekko zakrzywiona, końcówki 1.4 x 1.0mm oraz 1.2 x 0.8mm, dł. całkowita 165mm, 1 szt. |
| 9. | Kiureta uszna, dwustronna, lekko zakrzywiona, końcówki 1.8 x 1.4mm oraz 1.6 x 1.15mm, dł. całkowita 165mm, 1 szt. |
| 10. | Kiureta uszna, dwustronna, lekko zakrzywiona, końcówki 2.6 x 1.9mm oraz 2.3 x 1.7mm, dł. całkowita 165mm, 1 szt. |
| 11. | Kleszczyki uszne Hartmann, proste, ząbkowane końcówki, rozmiar 3.0 x 0.6mm, dł. robocza 65mm, 1 szt. |
| 12. | Kleszczyki uszne Hartmann, proste, ząbkowane końcówki, rozmiar 4.0 x 0.8mm, dł. robocza 65mm |
| 13. | Kleszczyki uszne Marquet, zakrzywione w prawo, ząbkowane końcówki, rozmiar 3.0 x 0.6mm, dł. robocza 65mm, 1 szt. |
| 14. | Kleszczyki uszne Marquet, zakrzywione w lewo, ząbkowane końcówki, rozmiar 3.0 x 0.6mm, dł. robocza 65mm, 1 szt. |
| 15. | Kleszczyki uszne Hartmann, proste, ząbkowane końcówki, rozmiar 5.0 x 1.0mm, dł. robocza 65mm, 1 szt. |
| 16. | Nożyczki uszne, proste, delikatne, dł. końcówki 4mm, dł. robocza 65mm, 1 szt. |
| 17. | Nożyczki uszne, proste, delikatne, dł. końcówki 3mm, dł. robocza 65mm, 1 szt. |
| 18. | Nożyczki uszne, proste, ostro zakończone, dł. całkowita 150mm, 1 szt. |
| 19. | Kleszcze House-Dieter do młoteczka, delikatne, rozmiar końcówki 0.9 x 2.0mm, dł. robocza 82mm, 1 szt. |
| 20. | Kleszcze House-Dieter do młoteczka, bardzo delikatne, rozmiar końcówki 0.9 x 1.7mm, dł. robocza 82mm |
| 21. | Przymiar Vincent do protezek ucha środkowego ze znacznikami 3.5/4/4.5mm, uchwyt zagięty, dł. całkowita 165mm, 1 szt. |
| 22. | Tacka przygotowawcza Causse płaska, szklana, o rozmiarach 65 x 65 x 2mm, 1 szt. |
| 23. | Wziernik uszny typu Deveze, samoutrzymujący się, 3.1 x 34.0mm, 1 szt. |
| 24. | Pętla Krause do polipów w uchu, dł. 260mm, 1 szt. |
| 25. | Druty do pętli Krause, dł. 104mm, średnica 0.3mm - opakowanie 12 sztuk |
| 26. | Adapter House do rurek ssących, z kontrolą siły ssania, z przyłączem typu Luer dł. 50mm, 1 szt. |
| 27. | Kaniula ssąca, ze złączem typu Luer-Lock, zakrzywiona 135⁰, średnica 0.5mm, dł. robocza 85mm – 1 szt. |
| 28. | Kaniula ssąca, ze złączem typu Luer-Lock, zakrzywiona 135⁰, średnica 0.7mm, dł. robocza 85mm - 3 sztuki/opakowanie, 1 szt. |
| 29. | Raspator typu Wullenstein, delikatnie zagięty, szer. 3,2 mm, długość 16 cm, 1 szt. |
| 30. | Pęseta chirurgiczna typu Adson, ząbki 1:2, dł. 12 cm, 1 szt. |
| 31. | Nożyczki proste, wzmocnione końcówki TC, ostre, dł.11,5 cm, 1 szt. |
| 32. | Nożyczki zakrzywione, wzmocnione końcówki TC, ostre, dł. 11,5 cm, 1 szt. |
| 33. | Nożyczki Baby Metzenbaum, ząbkowane dolne ostrze, zakrzywione, tępe, dł. całkowita 117mm, 1 szt. |
| 34. | Nożyczki uniwersalne Mayo, zakrzywione, tępe końcówki, dł. całkowita 150mm, 1 szt. |
| 35. | Igłotrzymacz typu Halsey, wzmocnione końcówki TC, dł. 13 cm, 1 szt. |
| 36. | Mikronóż okrągły, zagięty 45°, średnica ostrza 1,5mm, dł. całkowita 165mm, 1 szt. |
| 37. | Mikronóż okrągły, zagięty 45°, średnica ostrza 2mm, dł. całkowita 165mm, 1 szt. |
| 38. | Mikronóż okrągły, zagięty 45°, średnica ostrza 2,5mm, dł. całkowita 165mm, 1 szt. |
| 39. | Mikronóż okrągły, zagięty 90°, średnica ostrza 2,5mm, dł. całkowita 165mm, 1 szt. |
| 40. | Mikronóż typu Plester, owalny o rozmiarach ostrza 2 x 2.5mm, wertykalny, dł. całkowita 165mm, 1 szt. |
| 41. | Dysektor łopatkowy typu Selecnick, rozmiar końcówki 7.0 x 2.0mm, 1 szt. |
| 42. | Mikroigła, delikatnie zagięta, o średnicy końcówki 0.35mm, dł. całkowita 165mm, 1 szt. |
| 43. | Haczyk do podstawy strzemiączka, końcówka zagięta 90°, dł. końcówki 0,3mm, dł. całkowita 165mm, 1 szt. |
| 44. | Perforator ucha środkowego, prosty, o średnicy końcówki 0.3mm, dł. całkowita 165mm, 1 szt. |
| 45. | Perforator ucha środkowego, prosty, o średnicy końcówki 0.4mm, dł. całkowita 165mm, 1 szt. |
| 46. | Perforator ucha środkowego, prosty, o średnicy końcówki 0.6mm, dł. całkowita 165mm, 1 szt. |
| 47. | Perforator ucha środkowego, prosty, o średnicy końcówki 0.8mm, dł. całkowita 165mm, 1 szt. |
| 48. | Kleszczyki Halstead-Mosquito, anatomiczne, proste, dł. 120mm, 1 szt. |
| 49. | Kleszczyki Halstead-Mosquito, anatomiczne, zagięte, dł. 120mm, 1 szt. |
| 50. | Obustronnie zakończone narzędzie o dł. całkowitej 19 cm, z jednej strony zakończone sondą z końcówką kulkową 2,3 mm zagiętą i z drugiej końcówką kulkową 2,6 mm zagietą, 1 szt. |
| 51. | Kleszczyki nosowe typu WEIL-BLAKESLAY, bransze 3,5 mm, 0 st. , dł. robocza 11 cm, 1 szt. |
| 52. | Punch z branszą skierowaną ku górze, odwrotnie tnący, cięcie 1,5 mm, dł. robocza 10 cm, 2 szt |
| 53. | Kleszczyki naczyniowe typu Crile, dł. całkowita 145mm, 5szt. |
| 54. | Igłotrzymacz typu CRILE-WOOD, bransze utwardzane węglikiem wolframu, dł. całkowita 18,1 cm, 4 szt. |
| 55. | Igłotrzymacz typu Mayo Hegar, smukłe bransze utwardzane węglikiem wolframu, dł. całkowita 17,8 cm, 1 szt. |
| 56. | Nożyczki typu METZENBAUM, zakrzywione, tępo/tępe, dł. całkowita 17,8 cm, 6 szt. |
| 57. | Haczyk dwuzębny typu JOSEPH, ostry, szer. 5 mm, dł. całkowita 16 cm, 1 szt. |
| 58. | Haczyk jednozębny typu COTTLE, ostry, dł. całkowita 14,7 cm, 1 szt. |
| 59. | Elewator typu Fleury, podwójnie zakończony, dł. robocza 16 cm, szer. 5mm, 2 szt. |
| 60. | Wanna bez perforacji na dnie (wym. zew. 300 x 274 x 120 mm), 3 szt. |
| 61. | Pokrywa kompatybilna z wanną o wym. 300 x 274 x 120 mm, uchwytami blokującymi się pod kątem 90 st. oraz filtrem umołziwijącym wykonanie co najmniej 5000 cykli sterylizacji, 3 szt. |
| 62. | Kosz bez nóżek o wym. 243 x 253 x 64 mm, 3 szt. |

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 143 (dotyczy Pakietu nr 19):

Czy Zamawiający dopuści Tor wizyjny do endoskopii głowy i szyi z Kamerą endoskopową 2D Zestaw 4K o następujących parametrach:

| 1 | Procesor kamery Full 4K (obsługiwane rozdzielczości 4096x2160 oraz 3840x2160), 1 szt. |
| --- | --- |
| a. | kompatybilny z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia |
| b. | Format Video: 2x DIV-D, 4X 3G-SDI 1080p@60Hz 4K 4 x 3 G – SDI) |
| c. | Klawisze funkcyjne do sterowania menu |
| d. | w zestawie przewód sygnałowy 4K dł. 3m |
| e. | Maksymalnie 6 stopni, minimalnie 3 stopnie dla cyfrowego przybliżenia obrazu (od 1.4 do 2.8) |
| f. | Możliwość wzmocnienia kontrastu obrazu |
| g. | Możliwość wzmocnienia jasności obrazu |
| h. | Sterownik wyposażony w gniazdo do podłączenia mikrofonu |
| i. | Możliwość szybkiego wywołania funkcji zamrażania obrazu - tzw. stop klatki zarówno z panelu przedniego jak i z przycisku na głowicy kamery |
| j. | Możliwość prekonfiguracji ustawień |
| k. | Możliwość przypisania ustawień dla min 3 użytkowników |
| l. | Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika |
| m. | „Menu” wyświetlane na ekranie monitora, ustawienia parametrów kamery dla min. 3 użytkowników oraz możliwość ich szybkiego wywołania z panelu przedniego za pomocą przycisku, możliwość szybkiego wywołania funkcji za pomocą niezależnych przycisków na przednim panelu procesora kamery: - jasności obrazu - kontrastu - wielkości obrazu Wszystkie aktywowane funkcje menu kamery potwierdzane wyświetleniem na ekranie monitora |
| n. | Port USB umożliwiający sterowanie kamerą za pomocą oprogramowania w komputerze medycznym |
| o. | Możliwość integracji sterowania funkcji oprogramowania z dedykowanym komputerem medycznym za pomocą przycisku głowicy kamery |
| p. | Sterownik kamery wyposażony w możliwość funkcji rozjaśniania ciemniejszych obszarów przy podłączeniu do dedykowanego oprogramowania do archiwizacji i przeglądania obrazu |
| q. | Sterowanie intensywnością światła poprzez komunikację pomiędzy sterownikiem kamery a źródłem światła |
| r. | Możliwość upgradu sterownika kamery do funkcji obrazowania 3D wraz z głowicą dwukanałową 3D |
| s. | Możliwość stosowania głowic standardowych FULL HD (1080p) 1920X1080 |
| 2 | Źródło światła LED o temperaturze barwy 6500 K i minimalnej jasności 720lm Proponujemy w miejsce punktacji mocy światła, punktację za natężenie światła bardziej odpowiadające parametryzacji istotnego czynnika wpływającego na wartość diagnostyczną: >=720lm – 5pkt < 720lm = 0pkt |
| a. | Automatyczna regulacja jasności światła we współpracy ze sterownikiem - optymalne parametry pracy dobierane są automatycznie |
| b. | Przycisk uruchamiający tryb STAND BY |
| c. | Podświetlenie przycisków na panelu przednim informujące o aktywacji danych funkcji urządzenia |
| d. | Pokrętło do ręcznej, szybkiej maksymalizacji mocy |
| e. | Żywotności min 5 000 godzin dla każdego z dostępnych dwóch źródeł |
| f. | źródło światła wyposażone w dwa niezależne kanały świetlne, w przypadku uszkodzenia jednego z kanałów, możliwa praca z drugim kanałem |
| g. | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego wyłączenia światła w kanale wejścia światłowodu w momencie wyciągnięcia światłowodu z urządzenia oraz Port typu „IrisControl" umożliwiający podłączenie światła do kamery medycznej w celu automatycznego dostrajania światła |
| 3 | Optyka 4K, 4mm, 0 st dł 175 mm, 2 szt. |
| 4 | Optyka 4K, 4mm, 30 st dł 175 mm, 1 szt. |
| 5 | Optyka 4K, 4mm, 45 st dł 175 mm, 1 szt. |
| 7 | Światłowód o średnicy 4,8 mm, długość 3m, 2 szt. |
| 8 | Głowica kamery endoskopowej wyposażona w przetwornik 4K |
| a. | Przetwornik wyposażony w chip 1/3" 4K / UHD; 4,096 x 2,180 / 3,840 x 2,160 |
| b. | W sprzężeniu z kamerą - funkcja doboru cyfrowych filtrów obrazu do uwidocznienia struktur tkanki |
| c. | Typ ochrony BF |
| d. | ogniskowa f=22mm; współpraca z zoomem cyfrowym |
| e. | możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym |
| f. | Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych |
| g. | Możliwość sterylizacji w Sterrad i EtO |
| h. | Waga głowicy max 300 g |
| 9 | Monitor LCD 4K o przekątnej 31 cali (31 i 1/8 cala) z aktywną matrycą TFT, 1 szt. |
| a. | wymiary 753,8mm (poziom) x 456mm (pion) |
| b. | adapter zasilania AC; wejście/wyjście 4K 4x3G-SDI |
| c. | rozdzielczość 4096x2160 ; stosunek boków obrazu 17:9 |
| d. | funkcja PIP; możliwość rotacji obrazu o 180°; |
| e. | możliwość montażu na ramieniu sufitowym |
| f. | Panel LCD z IPS oraz podświetleniem LED |
| g. | Kontrast 1450:1 |
| h. | Jasność 700cd/m2 |
| i. | Rozmiar pixela 0.1704 x 0.1704 mm |
| 10 | Monitor 55" z aktywną matrycą TFT do montażu na osobnym wózku 1 szt. |
| a. | adapter zasilania AC; wejście/wyjście 4K 3G-SDI |
| b. | rozdzielczość 3840x2160 ; stosunek boków obrazu 16:9 |
| c. | funkcja PIP |
| d. | możliwość montażu na osobnym wózku |
| e. | Panel LCD z IPS oraz podświetleniem LED |
| f. | Kontrast 1400:1 |
| g. | Jasność 520 cd/m2 |
| h. | Rozmiar pixela 0.315x0.315mm |
| 11 | Pompa płucząca do zaoferowanych optyk optyk z kompletem płaszczy, 1 szt. |
| 12 | Wózek jezdny do monitora 55", z półką, 1 szt. |
| 13 | Wózek do zestawu urządzeń endoskopowych, 1 szt. |
| a. | Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA |
| b. | Cztery koła, w tym dwa z blokadą |
| c. | Urządzenia podwieszane na wózku |
| d. | Możliwość dołączenia półki na klawiaturę |
| e. | Uchwyt głowicy kamery |
| f. | Zamykany panel tylny |
| 14 | Komputer typu PC z wbudowaną nagrywarką DVD posiadający certyfikat medyczny, z dwoma dyskami 1TB |
| a. | Komputer wyposażony w: minimum jedno gniazdo VGA D_SUB, minimum jedno gniazdo DVI-D, obsługujące sygnał o rozdzielczości min. 1920x1200, minimum jedno gniazdo DisplayPort V1.2/LVDS, obsługujące sygnał o rozdzielczości min. 1920x1200, minimum sześć portów USB wbudowanych na panelu tylnym komputera w tym minimum dwa porty USB w technologii USB 3.0/2.0 (nie dopuszcza się portów USB realizowanych za pomocą rozdzielaczy, spliterów itd.), Minimum dwa porty PS2, minimum jedno gniazdo optyczne S/PDIF, minimum jedno gniazdo Audio IN, minimum jedno gniazdo Audio OUT, minimum jedno gniazdo do podłączenia mikrofonu „Microphone In”, złacze RJ-45 LAN, Złącze szeregowe (kompatybilne z RS232, FIFO, 16550), minimum dwa złącza USB na panelu przednim komputera (wbudowane – nie dopuszcza się rozwiązań realizowanych poprzez adaptery, przejściówki itd) |
| 15 | Szkolenie dla 1 osoby w ośrodku referencyjnym |

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 144 (dotyczy Pakietu nr 20, pkt 5):

Czy Zamawiający dopuści światłowód o średnicy 4,8mm i długości 3m?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 145 (dotyczy Pakietu nr 21):

Dotyczy pakietu nr 21. W nawiązaniu do wcześniej zadanego pytania dotyczącego warunków gwarancji i serwisu, prosimy rozważnie modyfikacji w następujących punktach:

-pkt.2 Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi

Powyższy zapis nie dotyczy wyspecyfikowanych wyrobów które stanowią narzędzia, nie wymagające przeglądów i nie posiadające części zamiennych.

-pkt.6 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem)

Powyższy zapis nie dotyczy wyspecyfikowanych wyrobów które stanowią narzędzia, nie posiadające szczegółowej instrukcji obsługi, a jedynie ogólną skróconą instrukcję użytkowania.

-pkt.7 Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim

Powyższy zapis nie dotyczy wyspecyfikowanych wyrobów które stanowią narzędzia, nie posiadające oprogramowania a tym samym komunikatów.

Odpowiedz: Powyższe zapisy nie dotyczą narzędzi.

Pytanie nr 146 (dotyczy Pakietu nr 25):

Dotyczy pakietu nr 25. W nawiązaniu do wcześniej zadanego pytania dotyczącego warunków gwarancji i serwisu, prosimy rozważnie modyfikacji w następujących punktach:

-pkt.2 Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi

Powyższy zapis nie dotyczy wyspecyfikowanych wyrobów które stanowią narzędzia, nie wymagające przeglądów i nie posiadające części zamiennych.

-pkt.6 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem)

Powyższy zapis nie dotyczy wyspecyfikowanych wyrobów które stanowią narzędzia, nie posiadające szczegółowej instrukcji obsługi, a jedynie ogólną skróconą instrukcję użytkowania.

-pkt.7 Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim

Powyższy zapis nie dotyczy wyspecyfikowanych wyrobów które stanowią narzędzia, nie posiadające oprogramowania a tym samym komunikatów.

Odpowiedz: Powyższe zapisy nie dotyczą narzędzi.

Pytanie nr 147 (dotyczy Pakietu nr 34):

Dotyczy pakietu nr 34. W nawiązaniu do wcześniej zadanego pytania dotyczącego warunków gwarancji i serwisu, prosimy rozważnie modyfikacji w następujących punktach:

-pkt.2 Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi

Powyższy zapis nie dotyczy wyspecyfikowanych wyrobów które stanowią narzędzia, nie wymagające przeglądów i nie posiadające części zamiennych.

-pkt.6 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem)

Powyższy zapis nie dotyczy wyspecyfikowanych wyrobów które stanowią narzędzia, nie posiadające szczegółowej instrukcji obsługi, a jedynie ogólną skróconą instrukcję użytkowania.

-pkt.7 Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim

Powyższy zapis nie dotyczy wyspecyfikowanych wyrobów które stanowią narzędzia, nie posiadające oprogramowania a tym samym komunikatów.

Odpowiedz: Powyższe zapisy nie dotyczą narzędzi.

Pytanie nr 148 (dotyczy Pakietu nr 24 i 30):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48h?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 149 (dotyczy Pakietu nr 24 i 30):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 14 dni?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 150 (dotyczy Pakietu nr 24 i 30):

Czy Zamawiający dopuści lampę o wielkości pola oświetlania w zakresie 20 - 80 mm przy odległości roboczej 40 cm?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 151 (dotyczy Pakietu nr 24 i 30):

Czy Zamawiający dopuści lampę o wielkości pola oświetlania w zakresie 10 - 60 mm przy odległości roboczej 40 cm?

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 152 (dotyczy pakietu nr 17)

- w pakiecie nr 17 poz. 8 i 9 czy Zamawiający zrezygnuje z tych pozycji? Pozwoli to Zamawiającemu dokonać bardziej korzystnego cenowo zakupu bez uszczerbku dla funkcjonalności całego zestawu.

- w pakiecie nr 17 poz.17 czy nie doszło do pomyłki pisarskiej? Wykazane 2 szt. tej nasadki nie zwiększają funkcjonalności zestawu podnosząc jednocześnie koszty zakupu. Właściwą ilością wydaje się 1 szt.

Odpowiedz: Zamawiający wprowadza wskazane w pytaniu modyfikacje.