Białystok, dnia 10.08.2017 r.

ZP/VIII/17/341

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi serwisowe na angiografy oraz RTG na okres 4 miesięcy (Nr sprawy 34/2017)

Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dotychczasowy brzmienie załącznika nr 1.1 zastępuje się Nowym, załącznikiem nr 1.1

Nowy Załącznik nr 1.1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe na  aparaty rtg, stacje opisowe i stację monitorowania parametrów życiowych pacjenta, będące na wyposażeniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Świadczenie usługi serwisowej polega na zapewnieniu:

1) regularnych przeglądów okresowych – interwały i zakres przeglądów według wymagań

producenta, terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym;

2) kontroli jakości podczas przeglądów okresowych, z wykorzystaniem w razie potrzeby

specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów, oraz ustawienie i regulacja odpowiednich

wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych;

3) napraw oraz diagnozowaniu błędów, usuwaniu usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części,

4) wykonania zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego;

5) Dostawa komponentów specjalnych, to jest lamp rentgenowskich z wyłączeniem detektorów promieniowania, w celu zastąpienia tych, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji. Dostawa części zamiennych w calu zastąpienia części , które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksplantacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego. Dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów. Dostawa materiałów do przeprowadzanych modyfikacji.

Zakres obsługi aparatury objętej umową serwisową.

1. Specyfikacja czynności konserwacyjno-przeglądowych:

- Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Inspekcja zużycia części.

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego.

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Testy bezpieczeństwa.

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli urządzenie tego wymaga.

- Asysta przy wykonywaniu testów specjalistycznych jeśli aparat tego wymaga.

- Dokumentacja przeglądów:

- Wystawienie raportu przeglądu technicznego i naprawy sprzętu, zawierającego datę i zakres wykonanych prac, pieczątka i podpis wykonawcy.

- Jeśli jest to wymagane, wystawienie świadectwa sprawności sprzętu – certyfikatu.

- Dokonanie odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego – data przeglądu technicznego, ocena techniczna określająca czy aparat jest sprawny i nadający się do eksploatacji, wykaz wykonanych czynności i wymienionych części, data następnego przeglądu technicznego, pieczątka i podpis wykonawcy.

2. Kontrola jakości:

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Pomiary kV i mA generator RTG.

- Kontrola dawki.

- wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do bieżącej kontroli parametrów pracy aparatu, jeżeli aparat jest wyposażony w taki system.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzeń pod kątem testów specjalistycznych i przepisów w tym zakresie,  z wykorzystaniem w razie potrzeby specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

3. Naprawy:

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem

inżyniera.

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

- Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do diagnostyki i naprawy uszkodzeń, jeżeli aparat jest wyposażony w taki system.

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Dokumentacja interwencji serwisowych.(raporty serwisowe i wpisy w paszportach technicznych)

4. Modyfikacje

- Przeprowadzenie, środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

- Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego.

- Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia.

5. Części zamienne

Wariant I

-   Kontrakt obejmuje dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

- Kontrakt nie obejmuje dostawy części zamiennych – w przypadku konieczności wymiany części zamiennej zostanie wystawiona stosowna oferta do potwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO.

Wariant II  (Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1)

Dostawa komponentów specjalnych, to jest lamp rentgenowskich z wyłączeniem detektorów promieniowania, w celu zastąpienia tych , które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji.

Dostawa części zamiennych w calu zastąpienia części , które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksplantacji, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i elementów wyposażenia dodatkowego.

Dostawa materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

Dostawa materiałów do przeprowadzanych modyfikacji