Białystok, dn. 2017-09-22

ZP/SZ/17/181

Dotyczy: zapytań do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę stymulatorów, kardiowerterów i elektrod do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku (sprawa 26/SZ/2017)

PYTANIA :

Pytanie 1 dotyczy pakietu XVI punkt 3:

Czy zamawiający dopuści elektrody dedykowane do zabiegów ablacji cieśni w jednym rozmiarze krzywizny. Informujemy, że elektrody dedykowane do zabiegu trzepotania występują w jednym rozmiarze krzywizny: krzywizna Black.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dotyczy pakietu XV punkt 3:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektrody diagnostycznej, sterowalnej, dwudziestopolowej o średnicy 6F, o jednej dostępnej krzywiźnie i odległości między biegunami 2/8/2. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr XV:

Czy w zkaresie Pakietu XV Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod diagnostycznych 10-polowych sterowalnych o jednej krzywiźnie dedykowanej do mapowania zatoki wieńcowej, z dwoma różnymi układami pierśceni i grubości 6F oraz elektrod diagnostycznych 20-polowych o grubości 7F?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 dotyczy przedmiotu zamówienia  - pakiet XII

- Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr XII  zestawów do nakłucia transseptalnego o następujących parametrach:

Pkt.1) koszulki transseptalne

- długość zgodna z igłą

- grubość 8-10F

- zastawka hemostatyczna zintegrowana z koszulką

- w komplecie poszerzadło

- krzywizna koszulki typu Mullins

Pkt.2) igła transspetalna typu brockenrough

- wskaźnik kierunku położenia końcówki igły

- igła w całości wykonana ze stali nierdzewnej

- sztylet umieszczony w igle.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5 dotyczy wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

A.	0,2 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

B.	należytej realizacji Zamówienia,

C.	uzupełnieniu zapasu Towarów w depozycie, o którym mowa w Załączniku nr 2;

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy;

D.	0,2 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

E.	dostarczeniu brakujących Towarów,

F.	rozpatrzeniu reklamacji Towaru,

G.	dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy

H.	0,5 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy przypadek uchybienia żądaniu Zamawiającego opartemu na § 8 ust. 5, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy;

I.	10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

J.	10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 6 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. umowy depozytu).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 7 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. umowy depozytu).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Proponowane wzory umów:

UMOWA PRZECHOWANIA

zawarta w dniu ................  pomiędzy:

......................... z siedzibą w …, ul.  ……..wpisaną do rejestru po numerem ...........................  reprezentowaną przez:.............................................,

zwanym dalej Przechowawcą

a

……….., z siedzibą w……………, ul .wpisaną do rejestru pod numerem ………………………

reprezentowaną przez :

1. ....................................................

2. ....................................................

zwaną w dalszej części umowy Składającym.

# §1

- Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia ....................  w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie w ...........................  na Oddziale ........................, które znajduje się w ...................., .........................  – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan ..........................

- Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan __________________________________________

# §2

- Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy.

- Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy.

- Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w załączniku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Składający nie wnosi zastrzeżeń do oceny stanu przedmiotu przechowania, dokonanej przez Przechowawcę.

# §3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

# §4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

# §5

Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

# §6

- Przechowawca ma prawo kupić przechowywane przedmioty na potrzeby własne.

- O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Następnie Składający wystawia fakturę na pobrane przedmioty z terminem zapłaty ....................... dni od daty doręczenia niniejszej faktury Przechowawcy.

- Przechowawca zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.

§7

1 Zmiana cen  przechowywanych przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy następować będzie  na zasadach określonych w umowie dostawy  wskazanej w § 1  ust.1.

§8

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich uzupełnianie w terminie  określonym w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 i w sposób określony w paragrafie 2 niniejszej umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie.

# §9

- Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.

- Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

# §10

1.Umowa niniejsza została zawarta na czas określony począwszy od ...........................

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy.

# §11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem  nieważności wymagają formy pisemnej.

# §12

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą

przepisy kodeksu cywilnego.

# §13

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez .........................................

# §14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY        							PRZECHOWAWCA

# Załącznik nr  3

### RAPORT O ZUŻYCIU ..................Proszę przesłać pod numer faxu TEL. KONTAKTOWY :

- PEŁNE DANE SZPITALA 	  		NR KLIENTA :

- Data zabiegu:..............................................................................................

- Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę )

A)

B)

- Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!					  Pieczątka i podpis

# Załącznik nr  2

# Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu…. został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

Data i podpis osoby przyjmującej

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie 8 dotyczy Pakietu XV poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści  elektrody diagnostyczne 20 polowe 6F sterowalne typu Halo posiadające dwa różne układy pierścieni elektrod do wyboru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 dotyczy Pakietu II pkt. 8:

Czy Zamawiający dopuści stymulator kontrolujący skuteczność stymulacji cyklicznie co 15 minut ale zapewniający dwukrotny margines bezpieczeństwa przy każdym pobudzeniu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10 dotyczy Pakietu II pkt. 9:

Czy Zamawiający dopuści stymulator nie posiadający przedsionkowego trybu pracy stymulatora z zabezpieczającą stymulacją komorową w przypadku zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego ale posiadający algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo komorowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki stymulator.

Pytanie 11 dotyczy Pakietu II pkt. 11:

Czy Zamawiający dopuści stymulator nie posiadający funkcji komunikacji bezprzewodowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12 dotyczy PAKIET X pkt. 6:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające funkcji komunikacji bezprzewodowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13 dotyczy pakietu XV – Elektrody diagnostyczne:

Część nr 2 - Elektrody diagnostyczne 10-polowe sterowalne

Czy  Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o długości 92cm lub 115cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza 115 cm.

Pytanie 14 dotyczy pakietu XV – Elektrody diagnostyczne:

Część nr 2 - Elektrody diagnostyczne 10-polowe sterowalne

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o min. 2 różnych układach pierścieni elektrod do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 15 dotyczy pakietu XV – Elektrody diagnostyczne:

Część nr 3 - Elektrody diagnostyczne 20-polowe sterowalne typu Halo

Czy  Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o jednej krzywiźnie (krzywizna o nazwie ‘Tricuspid’ – zaprojektowana specjalnie do optymalnego umiejscawiania elektrody)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.