Nr sprawy: 57/2017

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

tel. centr. 85 831-80-00, fax 85 831-88-80

tel. działu zam. pub. 85-831-83-88, fax 85 831 86 91

www.usk.bialystok.pl

zamowienia@poczta-usk.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na:

dostawę, instalację i wdrożenie

systemu automatycznej dystrybucji leków wraz  z adaptacją 
pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku

Białystok, wrzesień 2017

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,

REGON: 000288610 NIP: 542-25-34-985

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz inne dokumenty dotyczące postępowania: www.usk.bialystok.pl

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:

pszyszlo@poczta-usk.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na zasadach określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest:

- dostawa fabrycznie nowego systemu do automatycznej dystrybucji leków/dawek jednostkowych (unit – dose) wraz z dostawą co najmniej 30 szt. fabrycznie nowych wózków do przewożenia leków;

- zabezpieczenie Apteki w zakresie pracy systemu unit – dose w materiały eksploatacyjne niezbędne do pakowania i wydawania leków przez okres minimum 3 m-cy;

- adaptacja pomieszczeń Apteki USKwB do zainstalowania ww. systemu wraz z modernizacją systemu zasilania;

- montaż i wdrożenie sytemu unit – dose;

- integracja systemu unit –dose z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym.

- szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi systemu unit – dose.

  - Przedmiot zamówienia posiada kody CPV:

48814200-9 - System podawania leków i zarządzania pacjentami

72265000-0 – Usługi konfiguracji oprogramowania

34000000-0 – Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

45000000-7 – Roboty budowlane

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

- Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 6 (Program Funkcjonalno – Użytkowy) do niniejszej specyfikacji.

  - Zakres prac projektowych dotyczących przedmiotu umowy obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie wszystkich branż (po uzgodnieniu z Działem Administracyjno - Eksploatacyjnym Szpitala) łącznie ze wszystkimi zezwoleniami, wymaganiami, uzgodnieniami i zatwierdzeniami zgodnie z obowiązującym prawem, umożliwiającymi wykonywania usług na zakupionym urządzeniu.

  - Wykonawca winien sporządzić dokumentację techniczną i wykonać zakres opracowanych robót, celem zapewnienia ciągłości pracy Apteki podczas realizacji projektu docelowego.

  - Dokumentacja projektowa powinna składać się z:

  - koncepcji projektu budowlanego

  - projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych – 5 egzemplarzy,

  - projektów wykonawczych w zakresie określonym w Załączniku nr 6 (Program Funkcjonalno-Użytkowy) - 5 egzemplarzy,

  - przedmiaru robót – 5 egzemplarzy,

  - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 5 egzemplarzy,

  - kosztorys inwestorski – 5 egzemplarzy

- Kompletną dokumentację projektową wraz z niezbędnymi wymaganiami, uzgodnieniami i zatwierdzeniami Wykonawca wykona w następujących branżach:

  - architektura,

  - konstrukcja,

  - instalacje sanitarne (c.o., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, wod-kan,),

  - instalacje elektryczne (ogólne, komputerowe, sygnalizacji p. poż., niskoprądowe, KD, SAP, technologiczne inne wymagane, SZR).

Uwaga!

Projekt budowlany, po wstępnej akceptacji przez USK, musi zostać zaakceptowany przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny.

Zamawiający po rozstrzygnięcie niniejszego postępowania, przeprowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na przyłączenie systemu unit – dose do istniejącego w USK w Białymstoku systemu poczty pneumatycznej.

- W zakresie mediów energetycznych należy uwzględnić komplet czynników:

- elektrycznych-  montaż wymaganego  awaryjnego źródła zasilania np.UPS, SZR.

- energetycznych – sprężone powietrze, klimatyzacja, inne stosownie do wymagań sprzętowych

- Wykonawca na swój koszt zapewni magnetyczne dokowanie wózków oraz monitoring boksu wózków. Przez  magnetyczne dokowanie wózków należy rozumieć zabezpieczenie wózków przed niepowołanym użyciem. Zwolnienie wózków będzie następowało  przyciskiem znajdującym się w Aptece USKwB przy pomieszczeniu „Ekspedycja”. Naciśniecie przycisku zwalnia pierwszy wózek

- Zamawiający umożliwi wizję lokalną terenu planowanej adaptacji – na wniosek wykonawcy, w tym zakresie należy przesłać wniosek o umożliwienie wizji lokalnej na numer faksu podany w SIWZ.

- W ramach prac adaptacyjnych do obowiązków, zadań oraz czynności Wykonawcy należy:

  - wykonanie prac  z należytą starannością zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz  postanowieniami umowy,

  - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych winna być wykonana w stanie kompletnym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Na etapie projektowania należy uzgadniać wszystkie proponowane rozwiązania z Zamawiającym.

  - ze względu na specyfikę działalności Zamawiającego, wszelkie prace wykonywane powinny być w sposób nieutrudniający funkcjonowanie Apteki USK. Miejsce prac powinno być zabezpieczone przed przenikaniem kurzu i innego rodzaju zanieczyszczeń do miejsc, które nie są objęte adaptacją,

  - przejęcie od Zamawiającego terenu prac i ponoszenie przez Wykonawcę, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełnej odpowiedzialności za przekazane miejsce,

  - powołanie kierownika budowy oraz kierowników robót w poszczególnych branżach,

  - zorganizowanie terenu prac (zabezpieczenie terenu prac, zapewnienie porządku i czystości na jego terenie i w najbliższym otoczeniu ),

  - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w § 5 wzoru umowy.

  - urządzenie zaplecza prac,

  - wbudowywanie materiałów posiadających udokumentowane świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

  - wywóz oraz w przypadkach wymaganych przepisami utylizacja wszystkich zdemontowanych materiałów i urządzeń (z wyjątkiem wskazanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń do przekazania Zamawiającemu) oraz innych odpadów powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

  - wykonywanie obowiązków Gwaranta w okresie uzgodnionym w umowie,

  - ponoszenie wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,

  - ponoszenie  wobec Zamawiającego pełnej odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy,

  - ponoszenie skutków prawnych oraz finansowych za istotne zmiany wprowadzone z własnej inicjatywy 
w trakcie realizacji inwestycji bez akceptacji Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania usług z wykorzystaniem przedmiotu umowy.

    - Wykonawca otrzymuje wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia program funkcjonalno-użytkowy dotyczący modernizacji i przebudowy istniejących pomieszczeń USK w Białymstoku pod montaż urządzenia do automatycznego magazynowania i dystrybucji leków w systemie „unit dose (Załącznik nr 6 do SIWZ), który stanowi podstawę do wykonania prac projektowych

    - Wykonawca na wykonane prace adaptacyjne będące przedmiotem zamówienia udzieli co najmniej 60-miesiecznej pełnej gwarancji.

    - Wykonawca zapewni gwarancję na zaoferowany system UNIT – DOSE wraz z wózkami do przewożenia leków oraz integrację systemu unit–dose z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym – minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu realizacji przedmiotu umowy.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Oferty równoważne:

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) , a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w PFU.

- Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do wykonania Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli Podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie – przyjmuje się, że całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

- Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.

### ROZDZIAŁ II

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) którzy spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- zdolność technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane oraz załączą dowody czy, że zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował należycie 1 projekt dostawy, uruchomienia systemu do automatycznej dystrybucji leków/dawek jednostkowych (unit – dose)  w szpitalu o liczbie łóżek nie mniejszej niż 500.

Uwaga

Poprzez realizację projektu dostawy i uruchomienia systemu do automatycznej dystrybucji leków/dawek jednostkowych (unit – dose) należy rozumieć dostawę ww. systemu, integracje systemu unit –dose z posiadanym przez szpital  systemem informatycznym oraz montaż i wdrożenie sytemu unit – dose w szpitalu.

b) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

        - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

- Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca o nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Uwaga: instrukcja wypełniania Oświadczenia zamieszczona została w pod Załącznikiem nr 3

- Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Etapie I.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zasoby innego podmiotu:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa ust. 1), nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1 pkt a)

  - Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art.24aa, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

### WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale I nastąpi w terminie nie dłuższym niż w 
12 miesięcy od daty zawarcia umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Termin ten obejmuje w szczególności: dostawę, montaż, wdrożenie, adaptacje pomieszczeń, integracje systemu informatycznego oraz  szkolenia.

- Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy zgodnie z terminami przewidzianymi harmonogramie rzeczowo – finansowym, który zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty podpisania umowy  zgodnie z wzorem tabeli określonej w Załączniku nr 1.1. Zamawiający po dokonaniu ewentualnych korekt zaakceptuje rzeczony harmonogram w terminie 3 dni od daty przekazania.

ROZDZIAŁ IV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cena oferty powinna obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia określonego w Rozdziale I i zawierać wszystkie elementy   niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Tabela nr 2 Załącznika nr 1 musi być wypełniona z podaniem ceny jedn. brutto, wartości netto i brutto.

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową podaną w formularzu cenowym tj. podaną łączną wartość brutto  uwzględniającą cło, rabaty i wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.

Uwaga: W przypadku rozbieżności między zapisami w tabeli i pod tabelą w formularzu cenowego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż ceny w tabeli zostały podane prawidłowo

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku).

- Należność za przedmiot zamówienia zostanie uregulowana  przez Zamawiającego w częściach, w terminie 60 dni od daty zakończenia każdego etapu określonego w Harmonogramie rzeczowo – finansowym i wysokości za każdą część określoną w harmonogramie rzeczowo - finansowym, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Zamawiający wymaga stałości cen w zakresie wykonania całości zamówienia. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

### ROZDZIAŁ V

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2) na podstawie danych zawartych w formularzu cenowym.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju Zamówień Publicznych (pok. nr 57), Administracja, 
V piętro, budynek główny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 24A, w terminie do 10.11.2017 r. do godz.10.00.

-Kopertę należy zaadresować:

Oferta: „Dostawa, instalacja i wdrożenie  systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń  Apteki  USKwB”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

Nie otwierać przed dniem 10.11.2017 r. do godz. 1100.

Uwaga !

Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 10 oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

Tajemnica przedsiębiorstwa:

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

  - Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Informacje te powinny być wydzielone w składanej ofercie np. poprzez umieszczenie ich w kopercie z napisem "Tajne".

  - Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

ROZDZIAŁ VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

UWAGA:

    - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,

    - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

    - dokumenty wskazane w pkt a, b muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

    - w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji, oraz instrukcji wypełniania oświadczenia. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

ROZDZIAŁ VII

POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy.

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy.

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę arkusz „Ocena parametrów technicznych” – Załącznik nr 1.2

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX pkt II.2 SIWZ.

- Dowód wniesienia wadium (wg zasad określonych w Rozdz. X SIWZ).

- W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oryginalne firmowe prospekty producentów sprzętu potwierdzające spełnienie wszystkich parametrów technicznych oraz wymaganych do oceny kryterium jakościowego (ocena techniczna). Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz w Załączniku nr 1.2 do SIWZ. Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji aparatu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów producenta (np. część instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru.

- Koncepcja projektowa obrazująca lokalizację poszczególnych urządzeń oraz adaptację pomieszczeń, w tym rzuty poszczególnych kondygnacji, przekroje pionowe, wraz z opisem technicznym

Uwaga! Ilość wózków przedstawiona na  rys. Apteka-03_parter (załącznik do PFU) jest wyłącznie ilością poglądową, powyższe dotyczy  również sposobu rozmieszczenia wózków. W koncepcji projektowej wykonawca musi sam „zaprojektować lokalizację” w udostępnionych pomieszczeniach co najmniej 30 wózków opisanych w siwz

- Próbki dawek unit–dose w ilości 4 zestawów, z tym że każdy zestaw powinien zawierać 6 dawek unit-dose, tj.:

1 strzykawkę (pojemność co najmniej 2,5 ml),

1 ampułkę (pojemność co najmniej 2 ml),

1 tabletkę w blistrze,

1 tabletkę z opakowania zbiorczego typu „bulk”.

1 fiolka 100 ml,

1 worek  200 ml.

Na każdym zestawie powinna być przyklejona/przymocowana etykieta zawierająca:

- identyfikator paczki wraz z kodem kreskowym

- nazwisko i imię pacjenta,

- nazwa i kod oddziału,

- numer pokoju i wiek pacjenta,

- listę leków w paczce wraz z informacją o godzinie podania poszczególnych leków,

- numer ID pacjenta,

Na każdej torebce/saszetce z dawką typu Unit-Dose powinny być umieszczone nast.. dane:

- identyfikator leku wraz z kodem kreskowym,

- nazwa handlowa leku,

- nazwa międzynarodowa leku,

- postać,

- dawka (mg, ml, ml/ml, …),

- ilość,

- numer serii (partii),

- data przydatności,

- co najmniej 30 znaków wskazujących na miejsce przewidziane na dowolny tekst (np.: informację o sposobie użycia).

- Próbki oprogramowania do oceny funkcjonalności zlecania leków na oddziałach .

Próbki z poz. 9 i 10 winny być dostarczone przez Wykonawcę w terminie i miejscu takim jak składana oferta tj. do dnia 10.11.2017r do godz. 10.00 do pokoju nr 57 (Zamówienia Publiczne), Administracja , V p., budynek główny Szpitala z napisem:

„Próbki produktów w przetargu nieograniczonym

na dostawę, instalacje i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków

wraz z adaptacją pomieszczeń Apteki USKwB”

Nazwa Wykonawcy: ...............................................

Uwaga.

W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w programie funkcjonalno użytkowym oraz Załączniku nr 1.1 do siwz.  Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wizyty referencyjnej w szpitalach wskazanych w wykazie, o którym mowa w Rozdz. II ust. 1 pkt. 3 lub u producenta systemu unit –dose.

ROZDZIAŁ VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w    art. 24 ust. 1 pkt 23) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ IX

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.25 UST.1

Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI.

Jednocześnie Zamawiający, w myśl art.26 ust.2f, zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

I. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie spełnienia warunku dotyczącego zdolność technicznej lub zawodowej,  Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował należycie 1 projekt dostawy, uruchomienia systemu do automatycznej dystrybucji leków/dawek jednostkowych (unit – dose)  w szpitalu o liczbie łóżek nie mniejszej niż 500 -  wskazane wcześniej przez Wykonawcę w Załączniku nr 3.

Uwaga

- Poprzez realizację projektu dostawy i uruchomienia systemu do automatycznej dystrybucji leków/dawek jednostkowych (unit – dose) należy rozumieć dostawę ww. systemu, integracja systemu unit –dose z posiadanym przez szpital  systemem informatycznym oraz montaż i wdrożenie sytemu unit – dose w szpitalu.

- W przypadku, kiedy Wykonawca lub podmiot o którym mowa w Rozdz. II ust. 3, otrzymał  wynagrodzenie za  zrealizowany/e projekt/y dostawy, uruchomienia systemu do automatycznej dystrybucji leków/dawek jednostkowych (unit – dose) w walucie innej niż PLN, Wykonawca winien w  wykazie podać wartość brutto w walucie, w której było wykonywane zamówienie oraz podać pełną datę (dzień – miesiąc – rok) zakończenia inwestycji (np. na podstawie końcowego protokołu odbioru). Na tej podstawie, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej wartości zrealizowanego zamówienia na walutę polską, po kursie wskazanym w tabeli NBP z dnia zakończenia inwestycji, o której mowa powyżej.

Wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi poprzez załączenie dowodów, że dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane; jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

II. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia:

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

- Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne.

III. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

- Oświadczenie wykonawcy, iż oferowany system unit dose oraz wózki transportowe posiadają wszystkie niezbędne dokumenty do ich użytkowania w Aptekach szpitalnych.

- Oświadczenie wykonawcy, że zastosowane urządzenia do jonizacji katalitycznej lub rozwiązania równoważne, o których mowa w Programie Funkcjonalno – Użytkowym posiadają stosowne certyfikaty do stosowania w pomieszczeniach określonych w siwz. .

IV. Podmioty zagraniczne:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa:

- w pkt II.1 – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym  a art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

- w pkt. II.2 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji.

- Dokument, o którym mowa w ust.1 pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

V. Oferta wspólna

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 
jako pełnomocnik (lider).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum.

ROZDZIAŁ x

Wadium

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 300 000,00 zł .

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; oryginalnych                 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach bankowych; oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BGK nr konta: 48 1130 1059 0017 3261 1720 0008

- Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

- Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.

- Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej mają być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Jeżeli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co winno być wskazane w zapisach gwarancji (w przypadku wnoszenia wadiów w formie gwarancji).

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganej Prawem zamówień publicznych i przedmiotową SIWZ treści i formie zostanie odrzucona z postępowania.

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej (pszyszlo@poczta-usk.pl) .

- Każda ze stron, na żądanie drugiej strony potwierdza w dowolny sposób mailem, fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji.

- W przypadku problemów z nadaniem poprzez pocztę elektroniczna oświadczeń, wniosków, zapytań, zawiadomień oraz informacji (np. awarie itp.) dopuszcza się formę: faks (85 831 86 91, 85 831 88 80), poczta, osobiście.

- W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 1, Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone 
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania 
i były czytelne.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest:

Piotr Szyszło – Kierownik Działu Zamówień Publicznych, tel.85 831 88 09, pszyszlo@poczta-usk.pl

ROZDZIAŁ XII

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób określony w Rozdziale XI.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. 19.10.2017r. Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści je na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl

- Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.

- O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści treść zmiany na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl, a także wykona czynności o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający przedłuży określony w Rozdział XIV ust. 1 termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

ROZDZIAŁ XIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XIV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Pokoju Zamówień Publicznych pok. 57 (administracja, 
V piętro, budynek główny Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A) do dnia 10.11.2017r. do godz. 10.00.

- doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

- oferta złożona po terminie zostanie zwrócona przez Zamawiającego zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

2. 	Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.11.2017r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego w Pokoju Zamówień Publicznych pok. 57 (administracja, V piętro, budynek główny Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24A)

a) 	bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) 	otwarcie ofert jest jawne;

c) 	po otwarciu ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i kryteriów oceny ofert;

d)	informacje, o których mowa w punkcie a) i c) Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej

#### ROZDZIAŁ XV

##### OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:

- cena			  			- 60 %

- ocena techniczna (jakość)			- 30 %

- termin gwarancji                                                     - 10 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

##### Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x 100 pkt., gdzie:

Cena oferty badanej

Cena min.– najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert

Cena każdego z wykonawców zostanie  podstawiona do wzoru przedstawionego w Ad. a) a następnie przypisane do wzoru w ust. 2

Ad. b) algorytm oceny kryterium „ocena techniczna (jakość)”:

##### Σ punktów oferty badanej

Wp (J)  = ------------------------------------- x 100 pkt., gdzie:

Σ punktów maksymalna

Σ punktów maksymalna – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów tj. 180 pkt

Kryteria oceny jakościowej zostały wyszczególnione w Załączniku nr 1.2. do niniejszej specyfikacji.

Ocena wg kryterium oceny technicznej dokonana zostanie członków Komisji Przetargowej  w oparciu o informacje zawarte w Załączniku nr 1.1 oraz dokumenty oraz próbki załączone do oferty, określone w rozdz. VII ust. 6.

Po dokonaniu oceny , punkty przyznane ofercie przez komisje przetargową zostaną  podstawione do wzoru przedstawionego w Ad. b) a następnie przypisane do wzoru w ust. 2

Ad. c) algorytm oceny kryterium „termin gwarancji” na system unit dose, wózki transportowe oraz integracje systemu unit dose z HIS:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (Tg)  = ---------------------------------------------- x 100 pkt., gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – 10 pkt (termin gwarancji min. 36 m-cy).

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

- termin gwarancji wynoszący 36 miesięcy (minimalny termin graniczny) - 0 pkt

- termin gwarancji wynoszący 48 miesięcy - 5 pkt

- termin gwarancji 60 miesięcy i więcej - 10 pkt

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny termin gwarancji  wynosi 36 miesięcy

Uwaga!

Wykonawca musi podać termin gwarancji w pełnych latach tj. odpowiednio 36, 48, 60 m-cy. Oferty z terminami podanymi w latach niepełnych (np. 40, 42, 50, 56 m-cy itp.,  itd.) zostaną odrzucone.

Ocena wg kryterium „termin gwarancji” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Po dokonaniu oceny , punkty przyznane ofercie przez komisje przetargową zostaną  podstawione do wzoru przedstawionego w Ad. c) a następnie przypisane do wzoru w ust. 2

Po dokonaniu oceny , punkty przyznane ofercie przez każdego z oceniających zostaną zsumowane i postawione do wzoru przedstawionego w ust. 2

- Suma punktów przyznanych przez oceniających wg zasad określonych wyżej w każdym kryterium zostanie pomnożona przez znaczenie % tego kryterium według wzoru:

W = Wp (C) x 0,6 + Wp (J) x 0,3 + Wp (Tg) x 0,1

Suma punktów przyznanych przez oceniających wg zasad określonych wyżej w każdym kryterium zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym w szczególności do załączenia dodatkowych dokumentów producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnienie budzących wątpliwości parametrów technicznych określonych w ofercie Wykonawcy, w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu danego parametru.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa brutto została podana prawidłowo.

- Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa 
w art. 92 ust. 1 i 2 p.z.p.

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta 
w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem 
art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej (wartości brutto całego zamówienia) podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- oryginalnych poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2016r. poz. 359, z późn. zm.).

3.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

BGK nr konta: 48 1130 1059 0017 3261 1720 0008

4.	Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywać na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na formularzu ofertowym.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający zwróci pozostałą kwotę 30% zabezpieczenia, pozostawioną  na  roszczenia z tytułu rękojmi za wady w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w formach określonych w ust. 2 pkt b) - e), musi uwzględniać terminy określone w ust. 6 i 7.

ROZDZIAŁ XVIII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

ROZDZIAŁ XIX.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XX

Wzór umowy

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie 
z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 5).

- Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

ROZDZIAŁ XXI

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.).) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wykaz załączników do siwz:

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy

Załącznik nr 1.1 - Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zamówienia

Załącznik nr 1.2 -  Tabela oceny parametrów technicznych i jakościowych

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie w formie jednolitego formularza (JEDZ)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Program funkcjonalno-użytkowy (oddzielny plik)

Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część treści SIWZ.

Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY

Tabela nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System automatycznej dystrybucji leków (unit-dose), jego montaż i wdrożenie wraz z adaptacją pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku, integracja systemu unit-dose ze szpitalnym systemem informatycznym oraz szkolenie personelu, zgodny z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, Załączniku nr 1.1 oraz Załączniku nr 1.2 |  |  |

Uwaga! Wykonawca, winien wycenić system UNIT-DOSE wraz z co najmniej 30 wózkami do przewożenia leków

Wartość netto i  brutto winna zawierać wartość netto i brutto materiałów eksploatacyjnych z tabeli nr 3

Wartość netto wynosi:……....................... zł, słownie złotych:……...............................................................

Wartość brutto wynosi:……...................... zł, słownie złotych:……..............................................................

Tabela nr 2

Wycena szczegółowa

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System automatycznej dystrybucji leków (unit-dose) wraz kosztem dostawy oraz kosztem montażu systemu | 1 szt |  |
| 2. | Adaptacja pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku | X |  |
| 3. | Wdrożenie systemu unit – dose wraz z integracją systemu unit – dose ze szpitalnym systemem informatycznym | X |  |
| 4. | Szkolenie personelu | X |  |
| 5. | Wózki do przewożenia leków | ……………* |  |
| 6. | Materiały eksploatacyjne wyszczególnione w tabeli nr 3 | X |  |
| Razem:** |  |

*Wpisać ilość (co najmniej 30 szt)

** Podana wartość brutto musi być identyczna jak wartość brutto podana w tabeli nr 1

Tabela nr 3

Materiały eksploatacyjne konieczne do pakowania (wydawania) leków na okres …………..* (min. 3 miesięcy) przy założeniu 840 pacjentów dziennie x 9 dawek dziennie/pacjent tj. 680.400 dawek/90 dni

| Lp | Materiały eksploatacyjne | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |

Wartość netto wynosi:……....................... zł, słownie złotych:……...............................................................

Wartość brutto wynosi:……...................... zł, słownie złotych:……..............................................................

* Wykonawca powinien podać na jaki okres oferuje materiały eksploatacyjne i w tabeli podać i wycenić ilości tychże materiałów na podany okres.

……………………………………………………..

Podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1.1.

Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zamówienia

| Lp | Etap | Płatności za etap (w %) | Termin realizacji każdego etapu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akceptacja projektów adaptacji pomieszczeń i systemu UNIT-DOSE w Aptece USK wraz ze spełnieniem wymagań prawa w zakresie zgłoszenia/ prawomocnego pozwolenia na budowę. | 5 |  |
| 2 | Adaptacja pomieszczeń do zainstalowania systemu UNIT - DOSE z wyłączeniem prac wykończeniowych możliwych do wykonania dopiero po zakończeniu dostawy i prac instalacyjnych systemu UNIT – DOSE | 15 |  |
| 3 | Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń systemu UNIT - DOSE oraz zakończenie prac wykończeniowych, | 20 |  |
| 4 | Wdrożenie oprogramowania kontrolnego oraz wdrożenie i uruchomienie integracji systemu UNIT – DOSE z systemem HIS (Szpitalny System Informatyczny) wraz z monitoringiem systemu pracy systemu Unit Dose zgodnie z załącznikiem 1 oraz 2 PFU. Dostawa fabrycznie nowych wózków do przewożenia leków. | 25 |  |
| 5 | Szkolenie personelu i testy odbiorowe zakończone protokołem przekazania systemu do eksploatacji | 5 |  |
| 6 | Nadzór wdrożeniowy zakończony podpisaniem końcowego protokołu realizacji zamówienia. | 30 |  |
| RAZEM | 100 | 12 mcy |  |

……………………………………………………..

Podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1.2

OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH

| LP | Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry wymagane | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa produktu / model/producent/ adres producenta/ meil i tel do producenta | Należy podać | Bez punktacji |  |
| 2. | Certyfikaty niezbędne do użytkowania na terenie Polski | Należy podać | Bez punktacji |  |
| 3. | System Unit Dose fabrycznie nowy. Rok produkcji nie wcześniej niż 2017r. | Tak | Bez punktacji |  |
| I | SYSTEM UNIT - UNIT |
| 1. | System Unit-Dose: a) umożliwia nieautoryzowany dostęp do dawki leku podczas jej transportu pomiędzy poszczególnymi etapami procesu "produkcji", magazynowania i konfekcjonowania dawek jednostkowych Unit-Dose b) uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do dawki leku podczas jej transportu pomiędzy poszczególnymi etapami procesu "produkcji", magazynowania i konfekcjonowania dawek jednostkowych Unit-Dose | TAK/NIE Podać str. oferty | a) 0 pkt b) 10 pkt |  |
| 2. | System Unit-Dose: a) nie jest wyposażony w wizualny i automatyczny nadzór nad procesem pakowania dawek jednostkowych do saszetek/torebek b) jest wyposażony w wizualny i automatyczny nadzór nad procesem pakowania dawek jednostkowych do saszetek/torebek | TAK/NIE Podać str. oferty | a) 0 pkt b) 10 pkt |  |
| 4. | System Unit-Dose: a) nie dostosowuje automatycznie i proporcjonalnie długość saszetki/torebki do różnych wymiarów leku. b) dostosowuje automatycznie i proporcjonalnie długość saszetki/torebki do różnych wymiarów leku. | TAK/NIE Podać str. oferty | a) 0 pkt b) 10 pkt |  |
| 5* | System wyposażony w a) 2 b) 3 (lub więcej) w pełni redundantne urządzenia magazynujące | Opisać Podać nr str. oferty | a) 0 pkt b) 5 pkt |  |
| 6* | System wyposażony 2 3 (lub wiecej) redundantne urządzenia pakujące | Opisać Podać nr str. oferty | a) 0 pkt b) 5 pkt |  |
| 7 | Poziom emitowanego hałasu (dB) przed system Unit Dose | Podać | Najwyższa wartość - 0 pkt Najniższa wartość -10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Miesięczne przewidywane zużycie energii elektrycznej (kWh) systemu UNIT DOSE, przy założeniu, że liczba wszystkich dawek do przygotowania będzie wynosiła około 7 173 dawek/dzień. | Podać | Najwyższa wartość - 0 pkt Najniższa wartość -10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9 | Zapewnienie materiałów eksploatacyjnych w cenie oferty na okres: a) 3 miesiące b) 6 miesięcy c) 12 miesięcy i więcej | Podać | a) 0pkt b) 5pkt c) 10pkt |  |
| 10 | Oferowany system Unit-Dose: a) nie jest wyposażony w zautomatyzowane rozwiązanie do obsługi leków narkotycznych b) jest wyposażony w zautomatyzowane rozwiązanie do obsługi leków narkotycznych | TAK/NIE Podać str. oferty | a) 0 pkt b) 20 pkt |  |
| 11 | Ilość oferowanych wózków do przewożenia medykamentów** | Podać | 27 szt – 0 pkt 30 szt. – 5 pkt 33 szt – 10 pkt |  |
| 12 | Automatyczne cięcie blistrów o szerokości zgrzewu: ( 4 mm ( 3 mm c) ( 2 mm | Podać | 0 pkt 5 pkt c) 10 pkt |  |
| II | SYSTEM INFORMATYCZNY |
| 1 | Oprogramowanie zarządzające, dołączone do obsługi procesu UnitDose zapewni w przypadku awarii systemu szpitalnego, posiadanego przez Zamawiającego w pełni funkcjonalny proces zlecania i potwierdzania podanych leków w jednostkach USKwB. Stanowić to ma redundantne rozwiązanie dla procesu obiegu leku w szpitalu w przypadku awarii istniejącej aplikacji HIS. | TAK/NIE Podać str. oferty | a) 0 pkt b) 30 pkt |  |
| III | PRACE ADAPTACYJNE |  |  |  |
| 1 | Ocena zaproponowanego układu funkcjonalnego pomieszczeń apteki w zakresie lokalizacji systemu UNIT DOSE wraz z magazynami: lokalizacja systemu UNIT DOSE na piętrze II bud. M (pomieszczenia apteczne) oraz w pomieszczeniach na kondygnacji -1 bud. M (pomieszczenia przynależne do apteki) lokalizacja całego systemu UNIT DOSE na piętrze II bud. M (pomieszczenia apteczne), w pomieszczeniach na kondygnacji -1 bud. M (pomieszczenia przynależne do apteki) funkcje magazynowe (płyny infuzyjne, opatrunki itp.) | TAK/NIE Podać str. oferty | a) 0 pkt b) 30 pkt |  |
| 2 | Zastosowanie automatycznych drzwi przesuwnych w ciągu komunikacyjnym od drzwi oddzielających pomieszczenie apteki od komunikacji ogólnej do poszczególnych pomieszczeń z Unit Dose: drzwi standardowe drzwi przesuwne automatyczne | TAK/NIE | a) 0 pkt b) 10 pkt |  |

* Poprzez dwa (2 szt.) urządzenia redundantne (parametr graniczny) należy rozumieć jedno urządzenie podstawowe i jedno zastępcze (proces opisany w Rozdz. 2 ust. 2.3 pkt. 7, ppkt. 7.4 PFU) zaś w przypadku zapisu „3 (lub więcej) w pełni redundantne urządzenia…” należy rozumieć jedno urządzenie podstawowe i dwa (lub więcej) urządzenia zastępcze

** Minimalna ilość wózków – 27 szt.(zaoferowanie poniżej 27 szt. – odrzucenie oferty. W przypadku zaoferowania ilości wózków ponad wartość minimalną (27 szt), wózki ponad ilośc minimalną muszą być w kolorze neutralnym tj. bez oznakowania/wskazania kolorem żadnego oddziału.

…………………………………….

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - o przetargu nieograniczonym na dostawę, instalację i wdrożenie  systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń  Apteki  USKwB, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (nr sprawy: 57/2017):

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: ................................................................................................................................................ zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

2.  Oferowany przez nas termin płatności wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po zakończeniu każdego etapu realizacji przedmiotu umowy, który zostanie określony w harmonogramie rzeczowo – finansowym, przelewem bankowym na nasz rachunek wskazany na fakturze. W przypadku, gdy zakończenie poszczególnych etapów realizacji umowy odbywa się w terminie późniejszym niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności ustalony jest od daty podpisania protokołu  częściowego potwierdzających wykonanie realizacji etapu przedmiotu umowy.

- Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na stałość cen przez cały okres trwania umowy.

- Oferowany przez nas termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi ........................(maksymalnie 12 miesięcy) od daty zawarcia umowy. W przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się, iż Wykonawca oferuje 12 miesięczny  termin realizacji)

- Przedmiot zamówienia zrealizujemy na swój koszt i ryzyko.

- Oświadczamy, iż część zamówienia ...................... (wskazać jaką) powierzymy podwykonawcom (w przypadku nie powierzenia wykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0” lub „ – „. W przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się, iż Wykonawca nie powierzy części zamówienia podwykonawcom )

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, iż oferujemy na system UNIT – DOSE, wózki transportowe, integrację systemu ze szpitalnym systemem informatycznym termin gwarancji ……. miesięcy (minimum 36 miesięcy) licząc od dnia podpisania końcowego protokołu realizacji przedmiotu umowy. Oświadczamy, że na wykonane prace adaptacyjne będące przedmiotem zamówienia udzielamy …………….. miesięcznej pełnej gwarancji (minimum 60-miesięcy).

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas system automatycznej dystrybucji leków (wraz z wózkami) jest fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, nie wymaga dodatkowych zakupów i inwestycji, pozbawiony wad technicznych i prawnych.

- Oświadczamy, iż realizację adaptacji pomieszczeń rozpoczniemy po zaakceptowaniu pełnej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż używane przez nas materiały przy wykonywaniu prac adaptacyjnych posiadają stosowne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie i przedłożymy je Zamawiającemu w trakcie realizacji prac adaptacyjnych.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego do SIWZ wzoru umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 5).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto całego zamówienia,    wniesiemy najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Informujemy, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, nie znajdują się/znajdują się* w posiadaniu Zamawiającego w postępowaniu nr ………………. z roku ………………… (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia opcji „znajdują”. W przypadku , kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że ww. dokumenty nie znajdują się w jego posiadaniu)

- Oferta została złożona na ................................. zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr  .................... do nr ...................

- Wadium o wartości ......................................................... PLN zostało wniesione w dniu ......................... formie ................................................................ .

- Po zakończeniu postępowania przetargowego prosimy zwrócić wadium na nasze konto nr .......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………

- Nazwa banku ........................................................................ /dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej/

- Nasz numer REGON ....................................................	NIP: ........................................................

Województwo: .........................................................................

Tel.: ............................................................ 		Fax.: ............................................................

Adres internetowy: .....................................................

Strona internetowa: ....................................................

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: ................................................................... nr tel. .............................................................

20.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ .................................................................................

6/ .................................................................................

7/ .................................................................................

8/ .................................................................................

………………………………………….

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 3

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S 190, 04/10//2017, http://ted.europa.eu/TED

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2017/S 190-388731

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu do automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń apteki USK w Białymstoku |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 57/2017 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: (*1) Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. (*2) | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |

| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| --- | --- |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: (*3) | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: (*4) | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja( lub sekcjeA–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty* Daty Odbiorcy Ilość łóżek *Wykonawca, pomimo, iż nie jest to parametr oceniany musi wpisać kwotę wykonania zamówienia w dowolnej walucie |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i wdrożenie systemu do automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń apteki USK w Białymstoku, numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 190-388731 nr referencyjny 57/2017.

Data, miejscowość oraz podpis(-y): [……]

Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 – JEDZ:

Sekcje zaznaczone w ramce na żółto:”    xyz     „ wypełnia Wykonawca.

Sekcje zaznaczone w ramce na szaro, z przekreślonym tekstem:”    xyz     „ należy pozostawić bez wypełniania.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych części JEDZ:

(*1) - W przypadku wykonawców posługujących się numerem VAT należy wpisać ten numer (Numer Identyfikacji Podatkowej poprzedzony symbolem kraju).

(*2) - W przypadku wykonawców nie posługujących się numerem VAT należy wpisać numer, którym wykonawca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością: odpowiednio REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które do celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym PESEL, należy wpisać ten numer.

(*3) – Proszę wpisać dane osoby/osób upoważnionych do podpisania oferty.

(*4) – Przez podstawę do wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, należy rozumieć przesłanki wymienione w art.24 ust.1 pkt 21) i 22) ustawy Pzp.

Załącznik nr 4

Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na instalację i wdrożenie systemu do automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń apteki USK w Białymstoku (nr sprawy 57/2017), działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż Wykonawca:

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców w niniejszym postępowaniu; *

- należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)  z Wykonawcą/-ami: …………………………………………………………………..………. *

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców, z którym Wykonawca składający oświadczenie, należy do tej samej grupy kapitałowej)

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 5

Wzór umowy

zawarta w dniu ............................ 2017 r. w wyniku przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000002254 (REGON: 000288610, NIP: 542-25-34-985), reprezentowanym przez:

……………………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

................................. z siedzibą w ............................................. przy ul. .................................., w imieniu której działają:

............................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest:

- dostawa fabrycznie nowego systemu do automatycznej dystrybucji leków/dawek jednostkowych (dalej: system unit – dose) wraz z dostawą …………. szt. (co najmniej 30 szt.) fabrycznie nowych wózków do przewożenia leków;

- adaptacja pomieszczeń Apteki do zainstalowania systemu unit – dose (na dwóch poziomach);

- montaż i wdrożenie sytemu unit – dose;

- integracja systemu unit–dose z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym;

- szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi systemu unit – dose oraz wózków wskazanych w pkt 1;

- zabezpieczenie Apteki Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Waszyngtona 15A w Białymstoku (zwanej dalej Apteką) w zakresie pracy systemu unit – dose w materiały eksploatacyjne niezbędne do pakowania i wydawania leków przez okres …………………(minimum 3 miesiące).

- Przedmiot Umowy został opisany szczegółowo w:

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącego Przedmiot Umowy (SIWZ);

- Załączniku nr 1 - Formularz cenowy;

- Załączniku nr 2 - Program Funkcjonalno – Użytkowy;

- ofercie Wykonawcy;

- Załączniku nr 5 – Koncepcji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie wymagane przepisami prawa i przez producenta dokumenty i certyfikaty niezbędne do korzystania z Przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, z wykorzystaniem wszystkich jego funkcjonalności oraz instrukcję obsługi w języku polskim (w formie papierowej i na nośniku CD/DVD, Pendrive) oferowanego systemu unit - dose.

- Przedmiot Umowy obejmuje również wszelkie dostawy i prace nieopisane wprost lub bezpośrednio w dokumentach określonych w ust. 2, jakie są lub okażą się konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem i spełnienia warunków określonych w Umowie.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że:

- system unit – dose nie zawiera wad fizycznych ani prawnych oraz odpowiada standardom jakościowym i technicznym wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia;

- posiada potencjał techniczny, kadrowy, finansowy i organizacyjny umożliwiający należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wykonanie wszystkich innych obowiązków określonych Umową;

- posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie gwarantujące wykonanie Umowy z najwyższą starannością oraz, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne;

- przed podpisaniem Umowy zapoznał się z obszarem realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie koniecznym dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy i określenia wysokości wynagrodzenia, w tym: infrastrukturą obszaru prac i jego specyfikacją oraz dostępną dokumentacją urządzeń i ich lokalizacją na planach oraz, że otrzymał od Inwestora wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy, jak też miał możliwość przedsięwzięcia wszelkich uzasadnionych czynności w celu prawidłowego oszacowania zakresu prac i innych świadczeń stanowiących Przedmiot Umowy;

- zapoznał się z SIWZ wraz z załącznikami;

- wyjaśnił z Zamawiającym wszelkie powstałe w związku z czynnościami określonymi w pkt 3 - 5 wątpliwości, w szczególności co do zakresu prac oraz sposobu i celowości wykonania prac;

- nie został postawiony w stan upadłości, nie jest zagrożony niewypłacalnością, ani także nie jest stroną w układzie z wierzycielami, jak również brak jest jakichkolwiek warunków umożliwiających postawienie go w stan upadłości lub wszczęcia postępowania układowego z jego wierzycielami albo innego postępowania restrukturyzacyjnego.

§ 3

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością:

    - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz warunkami technicznymi;

    - zgodnie z Umową;

    - bezpiecznie, dobrze jakościowo, estetycznie;

    - przy zapewnionej właściwej organizacji pracy;

    - w sposób niezakłócający działalności Zamawiającego, a gdy zakłóceń uniknąć się nie da Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich działań celem zminimalizowania uciążliwości prowadzonych robót i innych czynności, dla Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do:

    - terminowej realizacji Przedmiotu Umowy;

    - umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie dokonywania kontroli sposobu i terminowości wykonywania Przedmiotu Umowy;

    - zapewnienia właściwego kierowania oraz nadzoru nad wykonywanymi pracami;

    - zapewnienia wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
i doświadczeniu zawodowym, spełniające warunki określone przez przepisy prawa;

    - uwzględniania zaleceń i wytycznych Zamawiającego;

    - zapewnienia ciągłości pracy Apteki Zamawiającego (w zakresie obsługiwanym przez unit–dose) przez 24 godziny/7 dni w tygodniu przez cały okres wykonywania Umowy;

- poniesienia wszelkich kosztów związanych z dostarczeniem, montażem i uruchomieniem systemu unit - dose u Zamawiającego;

- poniesienia wszelkich kosztów związanych z dostarczeniem i uruchomieniem wózków do przewożenia leków u Zamawiającego;

- poniesienia wszelkich kosztów związanych z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do pakowania i wydawania leków w okresie wskazanym w § 1 ust. 1 pkt 6;

- dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia dokumentu paszportu technicznego wszystkich urządzeń dostarczonych w związku z wykonywaniem Umowy, najpóźniej w momencie końcowego odbioru Przedmiotu Umowy;

- przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu unit-dose oraz wózków do przewożenia leków;

- przeszkolenia personelu technicznego i informatycznego Zamawiającego w zakresie serwisowania i usuwania usterek systemu unit-dose i wózków;

- przekazania Zamawiającemu przed upływem okresu gwarancji, na swój koszt,  co najmniej 3 zestawów naprawczych systemu unit-dose. Poprzez zestaw naprawczy należy rozumieć zestaw podstawowych części zamiennych, umożliwiających przywrócenie funkcjonalności urządzeń we własnym zakresie po rękojmi i gwarancji.

- przedłożenia Zamawiającemu nie później niż na 5 dni przed datą planowanego rozpoczęcia robót, sporządzonych przez uprawnioną osobę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w ustawie Prawo budowlane;

- zorganizowania zaplecza prac;

- właściwego oznakowania i zabezpieczenia obszaru wykonywanych prac i czynności przez cały okres realizacji, w tym przed dostępem osób postronnych, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia;

- zabezpieczenia powierzonego mienia - na każdym etapie - przed uszkodzeniem, utratą i dewastacją,

- zapewnienia osobom wykonującym przedmiot umowy w imieniu Wykonawcy, w tym w szczególności pracownikom Wykonawcy oraz osobom świadczącym usługi na rzecz Wykonawcy na podstawie umów cywilnoprawnych, właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP i PPOŻ.;

- stosowania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy materiałów i wyrobów budowlanych wysokogatunkowych, fabrycznie nowych, posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie (m.in. deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty) oznakowane symbolem „CE”  (tj. spełniającymi warunki uprawniające do posługiwania się oznakowaniem CE w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 i ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku) lub znakiem budowlanym „B” w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, przestrzegając zasad określonych w dokumentach odniesienia (w szczególności: aprobaty techniczne i właściwe Polskie Normy) i instrukcjach producentów oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

- stosowania urządzeń spełniających wszelkie wymogi wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności z ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach;

- zainstalowania i podłączenia wymagających tego elementów do infrastruktury Zamawiającego;

- uzgadniania każdorazowo z Zamawiającym co najmniej na dwa dni przed planowanym działaniem wszelkich ingerencji w instalacje elektryczną i wodną;

- w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowego wykonania robót zabezpieczających i niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego;

- dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru w terminie 3 dni wymaganych dokumentów miedzy innymi protokołów, zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań, kompleksowych pomiarów, czynności rozruchowych i prób;

- przygotowywania dokumentacji do odbioru i sporządzenie dokumentacji powykonawczej (o ile zajdzie taka konieczność) przed odbiorem  końcowym Przedmiotu Umowy i złożenie oświadczenia, że wykonano roboty zgodnie z obowiązującą dokumentacją projektową i zastosowano materiały spełniające właściwe normy i wymogi;

- niezwłocznego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego;

- poniesienia wszelkich skutków prawnych oraz finansowych za istotne zmiany wprowadzone z własnej inicjatywy w trakcie wykonywania Umowy bez zatwierdzenia przez Zamawiającego;

- poniesienia wszelkich kosztów powstałych w wyniku wadliwego, lub powodującego straty w medykamentach działania systemu.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą i zwolni Zamawiającego z wszelkiej 
odpowiedzialności odszkodowawczej w zakresie jakichkolwiek kosztów, wydatków, 
zobowiązań, roszczeń wynikającej z realizacji Umowy, a w szczególności:

    - wszelkich szkód na mieniu i na osobie powstałych w następstwie lub jakimkolwiek związku z prowadzonymi pracami lub na obszarze, na którym Wykonawca podejmuje działania w celu wykonania Umowy,

    - wszelkich szkód na mieniu i na osobie powstałych w następstwie zaniechania 
przez Wykonawcę działań, do jakich był obowiązany zgodnie z Umową, przepisami prawami lub zasadami współżycia społecznego.

§ 4

- W zakresie Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności do:

- uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń;

- poniesienia wszelkich kosztów związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej prac adaptacyjnych pomieszczeń Apteki Zamawiającego wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń;

- sporządzenia dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kompletnej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- bieżącego uzgadniania z Zamawiającym na etapie projektowania, wszystkich proponowanych rozwiązań;

- wykonania prac adaptacyjnych z należytą starannością zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami Umowy;

- zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac adaptacyjnych od momentu przejęcia terenu prac do chwili jego zwrócenia Zamawiającemu – we wskazanym okresie Wykonawca ponosi pełna i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia zaszłe w miejscy wykonywania prac adaptacyjnych;

- wywóz oraz w przypadkach wymaganych przepisami utylizacja wszystkich zdemontowanych materiałów i urządzeń (z wyjątkiem wskazanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń, które powinny zostać zwrócone Zamawiającemu).

- Wykonawca w terminie 3 tygodni od daty podpisania Umowy jest zobowiązany do uzyskania pozytywnej opnii Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w zakresie przygotowanej dokumentacji projektowej.

- Po zakończeniu realizcji Przedmiotu Umowy, przed podpisaniem Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wykonanego Przedmiotu Umowy. Pozytywna opinia Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jest załącznikiem do Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający z chwilą zaakceptowania przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej prac adaptacyjnych, a najpóźniej z chwilą podpisania Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez uwag, nabywa wszystkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne do utworów wytworzonych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności do wszystkich projektów, planów i schematów stworzonych w celu wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie określonym w zdaniu poprzednim Zamawiający nabywa prawo własności nośników na jakich utwory te zostały utrwalone.

- Prawa nabyte zgodnie z ust. 4 uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania i rozpowszechniania dokumentacji projektowej oraz jej elementów i innych utworów we wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych do dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie znane z chwili zawierania Umowy pola eksploatacji, a w szczególności następujące:

  - utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci;

  - zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości;

  - egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą;

  - wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania;

  - zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie;

  - wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu;

  - wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera;

  - wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach promocji inwestycji;

  - wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji;

  - wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie;

  - zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego;

  - wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

  - realizacji na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych, w tym zlecania realizacji robót budowlanych przez osoby trzecie;

  - wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie Umowy przez inne upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację projektową i opracowania, na podstawie oddzielnej umowy.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy.

§ 5

  - Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z wykorzystaniem własnych materiałów. Materiały te powinny odpowiadać wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w służbie zdrowia, jak również innym wymogom wynikającym z Umowy.

  - Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt pomieszczenia składowe na magazyn podręczny materiałów i wyrobów. Zamawiający nie odpowiada za materiały dostarczone i złożone przez Wykonawcę.

  - Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów budowlanych, jak też innych rzeczy, usług lub praw koniecznych dla wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową obciążają wyłącznie Wykonawcę.

  - Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek, na własny koszt, wykonać badania materiałów, z których będzie wykonywał Przedmiot Umowy.

  - Wykonawca zapewni swoim pracownikom, osobom wykonującym prace objęte Umową, we własnym zakresie i na własny koszt na czas prowadzenia robót, niezbędne pomieszczenia socjalne wraz z WC.

  - Wykonawca utrzymuje porządek na swoim zapleczu, na obszarze prowadzonych prac i obszarach sąsiadujących. W przypadku uchybienia obowiązkowi określonemu w zdaniu poprzednim Zamawiający wzywa Wykonawcę do dopełnienia go w terminie 1 dnia roboczego, a w przypadku uchybienia temu terminowi, Zamawiający może podjąć lub zlecić osobie trzeciej uzasadnione czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. Należności powstałe z tytułu określonego w zdaniu poprzednim Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Wykonawca samodzielnie prowadzi gospodarkę odpadami powstałymi w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i uchwale Nr XIV/199/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. poz. 2398 z późn. zm.). Wykonawca na własny koszt sukcesywnie, stosowanie do postępu Robót usuwa śmieci i odpady, w tym budowlane z obszaru Robót i nieruchomości Zamawiającego.

  - Wykonawca po zakończeniu wykonywania Robót, nie później niż do dnia podpisania Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy:

    - starannie uporządkuje obszar, na którym odbywały się Roboty, obszar na którym znajdowało się zaplecze oraz obszary sąsiadujące oraz przywróci je do stanu pierwotnego sprzed zajęcia w związku z wykonaniem Umowy;

    - naprawi ewentualne szkody.

§ 6

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym cały Przedmiot Umowy, w szczególności szkód powstałych w związku z prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi lub w związku z niewłaściwym funkcjonowaniem systemu unit-dose. Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej wraz z właściwymi ogólnymi warunkami umowy mającymi zastosowanie, stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.

- Suma ubezpieczenia określonego w ust. 1 nie będzie niższa niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych. W tym za jedno zdarzenie nie mniej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych.

- Polisa określona w ust. 1 jest wystawiona na okres nie krótszy niż czas wykonywania Umowy oraz udzielonej gwarancji na Roboty.

- Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może przedłożyć przy podpisaniu Umowy polisę na okres krótszy niż wskazany w ust. 3, nie krótszy jednak niż rok od dnia podpisania Umowy. W takim przypadku, Wykonawca nie później niż na 30 dni przed dniem upływu okresu obowiązywania dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej, przedkłada Zamawiającemu nową polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać warunków określonych w polisie, o której mowa w ust. 1 i 4.

- W przypadku naruszenia warunków ust. 1 – 4 bez względu na zakres i charakter naruszenia, uważa się za niewywiązanie się z obowiązku posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i jednocześnie rażące naruszenie Umowy.

§ 7

- Wykonawca potwierdza, że został uprzedzony, iż prace są realizowane w obiekcie czynnym.

- Prace adaptacyjne są wykonywane w sposób jak najmniej utrudniający funkcjonowanie Apteki Zamawiającego; miejsca prac powinny być zabezpieczone przed przenikaniem kurzu i innego rodzaju zanieczyszczeń do miejsc, które nie są objęte pracami adaptacyjnymi.

- Wykonawca prace powodujące hałas lub inne istotne uciążliwości wykonuje wyłącznie w godzinach ……….. – …………. (dni powszechne) lub ………… – …….. (sobota, niedziela).

- O terminach (dni i godziny) wykonywania koniecznych, ale szczególnie uciążliwych, robót lub innych prac, zawiadamia Zamawiającego z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni robocze. Zamawiający może żądać zmiany terminu czynności określonych w zdaniu poprzednim.

- W wyjątkowych przypadkach, w szczególności w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi, Zamawiający może w każdym czasie zażądać przerwania, zawieszenia lub ograniczenia czynności określonych w ust. 2 na czas oznaczony.

§ 8

- Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1, tj. ……………….….. zł   (słownie: …………………… ………/100) złotych. Wykonawca złożył zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy w formie określonej w § 9 ust. 1 pkt ………...

- W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy lub nieusunięcia w terminie wad Przedmiotu Umowy, jak również uchybienia obowiązkom wynikającym z rękojmi lub innym, zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane przede wszystkim do doprowadzenia Przedmiotu Umowy do zgodności z Umową, pokrycia roszczeń z tytułu wad i usterek, jak też roszczeń o zapłatę kar umownych. Zamawiający nabywa własność zabezpieczenia z momentem ziszczenia się warunku określonego w zdaniu poprzednim.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone lub zwolnione, z zastrzeżeniem ust. 2, w częściach:

    - 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez uwag przez osoby upoważnione przez Strony;

    - 30 % wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia:

      - upływu okresu rękojmi, jeżeli w protokole odbioru gwarancyjnego, o którym mowa w § 15 ust. 9 nie stwierdzono wad;

      - podpisania bez zastrzeżeń uzupełniającego protokołu odbioru gwarancyjnego, o którym mowa w § 15 ust. 10.

- W przypadku potrącenia z zabezpieczenia przez Zamawiającego przed Końcowym odbiorem Przedmiotu Umowy jakiejkolwiek należności, Wykonawca ma obowiązek uzupełnienia zabezpieczenia do poziomu określonego w ust. 1 w terminie 3 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o zmniejszenia kwoty zabezpieczenia.

- Jeżeli wartość należności Zamawiającego powstałych w związku z nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub nieusunięciem w terminie wad Przedmiotu Umowy na dzień Końcowego odbioru Przedmiotu Umowy przenosi kwotę określoną w ust. 3 pkt 1, roszczenia Zamawiającego są zaspokajane również z kwoty określonej w ust. 3 pkt 2, a Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia wartości zabezpieczenia do wysokości określonej w ust. 3 pkt 2 w terminie 7 dni chyba, że Wykonawca zaspokoi roszczenie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w zdaniu poprzednim dla uzupełnienia zabezpieczenia, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości brakującej części zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W sytuacji, gdy Strony zmienią Umowę poprzez wydłużenie terminu wykonania Umowy lub stan zaawansowania robót lub innych czynności wskazuje, że Wykonawca popadnie w opóźnienie, Wykonawca na co najmniej 30 dni przed zakończeniem ważności zabezpieczenia, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia albo – jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez obniżenia jego wysokości.

§ 9

- Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie w formach określonych w ust. 1 pkt  2 -  5 musi być wystawione na Zamawiającego. Z  treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta oraz nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pierwsze, pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że:

  - pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego;

  - odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany Umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela);

  - odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest uzależniona od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków poza: przesłaniem wezwania do zapłaty podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiającego, zawierającego oświadczenie Zamawiającego o zajściu okoliczności uzasadniającej żądanie zapłaty zgodnie z Umową.

- Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Gwarancja (poręczenie) musi dopuszczać możliwość żądania przez Zamawiającego zapłaty w sytuacji określonej w ust. 4.

- Treść gwarancji (poręczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do treści gwarancji (poręczenia).

§ 10

- Wykonawca wykona Umowę w terminie ..................... (maksymalnie 12 m-cy) od daty podpisania Umowy.

- W terminie wskazanym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- sporządzenia dokumentacji projektowej;

- adaptacji pomieszczeń,

- dostawy, montażu  i wdrożenia systemu unit-dose, w tym integracji systemu unit-dose z systemem informatycznym Zamawiającego, szkolenie personelu Zamawiającego oraz dostawy i uruchomienie wózków do przewożenia leków.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonywania Umowy, przy założeniu nieprzerwanej pracy Apteki. Harmonogram określa w szczególności terminy wykonania poszczególnych etapów prac składających się na Przedmiot Umowy oraz wartość tych prac w danym etapie, jako ułamek wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zatwierdzi Harmonogram rzeczowo – finansowy (po wprowadzeniu ewentualnych zmian) w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania. Wykonawca jest związany zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego do Harmonogramu rzeczowo – finansowego.

- Wykonawca Przedmiot Umowy wykonuje zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- Strony mogą uzgodnić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności zmianę Harmonogramu rzeczowo – finansowego, w zakresie pośrednich terminów wykonania poszczególnych etapów Przedmiotu Umowy.

- Za datę wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę uważa się datę dokonania bez zastrzeżeń Końcowego odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, potwierdzonego Końcowym protokołem odbioru Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem ex tunc w przypadku, gdy:

  - opóźnienie Wykonawcy w przystąpieniu do rozpoczęcia wykonywania Umowy albo nieuprawniona przerwa w wykonywaniu Umowy przekracza 14 dni;

  - Wykonawca wykonuje Umowę wadliwie, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami lub nie reaguje na polecenia Zamawiającego, a wezwany do należytego wykonywania Umowy, w terminie 7 dni nie zadośćuczynił treści wezwania;

  - Wykonawca wykonuje Umowę, w tym zleca roboty budowlane, dostawy lub usługi związane z Przedmiotem Umowy z naruszeniem zasad określonych w Umowie;

  - Wykonawca naruszył obowiązki w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

  - Zamawiający poweźmie wiedzę o złożeniu przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy, jak też oświadczeń określonych w § 2;

  - wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie dopuszczonym przez te ustawy.

- Zamawiajacy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy składa nie później niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zajściu okoliczności określonej w ust. 8.

- W przypadkach określonych w ust. 8, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że naruszenie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części w zakresie tej części Przedmiotu Umowy, co do której nastąpiło bezpośrednio zdarzenie określone w ust. 8. Na zasadzie określonej w zdaniu poprzednim Zamawiający może określić, że odstępuje od Umowy ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia (wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym).

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy składa się na piśmie pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania wykonywania Umowy w trybie natychmiastowym, należytego zabezpieczenia wykonanych prac, a następnie niezwłocznego przekazania obszaru prac Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy należycie prac w terminie 3 dni, czyni to Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac według stanu na dzień odstąpienia, w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia do Umowy. W przypadku niesporządzenia inwentaryzacji prac przez Wykonawcę w terminie, inwentaryzację sporządza jednostronnie Zamawiający, a Wykonawcy nie przysługuje prawo wniesienia do niej uwag ani zastrzeżeń.

- Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającemu naprawienia szkody powstałej w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy wskutek odstąpienia z powodu przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powstaje obowiązek zwrotu wzajemnie spełnionych świadczeń, Zamawiający odpowiada w granicach, w jakich wskutek odstąpienia jest bezpodstawnie wzbogacony kosztem Wykonawcy z uwzględnieiem potrącenia z tej wierzytelności wszystkich naliczonych kary umownych.

§ 11

- Zakończenie realizacji każdego etapu Przedmiotu Umowy, wyróżnionego zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym,  zostanie potwierdzone Protokołem częściowym podpisanym przez Strony.

- Końcowy odbiór Przedmiotu Umowy odbędzie się na podstawie Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy. Przeszkodę do dokonania Końcowego odbioru Przedmiotu Umowy stanowi, w szczególności nieprzekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych Umową lub przepisami prawa dokumentów, w tym naruszenie § 4 ust. 3 i § 3 ust. 2 pkt 11 i 26, jak również nieprzeszkolenie wszystkich wskazanych przez Zamawiającego osób zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 5 lub niedostarczenie materiałów wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 6.

- Zamawiający obowiązany jest przystąpić do czynności odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Przed potwierdzeniem prawidłowości wykonania prac zgłoszonych do odbioru, Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego przedłożenia koniecznych dokumentów, w szczególności potwierdzających użycie odpowiednich materiałów, jak też przeprowadzenia koniecznych pomiarów lub badań.

- W wypadku stwierdzenia, że odbierane prace nie zostały wykonane w sposób należyty lub zachodzą inne przeszkody, w protokole należy wskazać stwierdzone wady i inne przeszkody oraz wyznaczony przez Zamawiającego termin ich usunięcia. Po usunięciu wad i innych przeszkód w dokonaniu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest ponownie zgłosić gotowość do odbioru.

- Protokoły częściowe oraz Końcowy protokół odbioru Przedmiotu Umowy, są sporządzane w 3 egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

- Końcowy protokół odbioru Przedmiotu Umowy określa w szczególności datę sporządzenia protokołu, datę przekazania terenu prac Wykonawcy, rozpoczęcia i zakończenia prac, dokładne określenie uzgodnionych przez Strony odstępstw od dokumentów określających sposób wykonania Przedmiotu Umowy, stwierdzone wady i inne przeszkody wraz określeniem terminu ich usunięcia.

- W przypadku odmowy Wykonawcy współdziałania przy odbiorze i podpisania Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnego. Uprawnienie do dokonania odbioru jednostronnego nie przysługuje Wykonawcy.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy względem terminu usunięcia wad określonego w ust. 4, przenoszącego 5 dni roboczych, Zamawiający może zlecić usunięcie stwierdzonych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wszystkie elementy systemu unit – dose oraz wózki do przewożenia leków Wykonawca dostarczy do   Apteki Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym datę dostawy co najmniej na 7 dni przed jej planowanym terminem. Poprzez elementy systemu unit – dose rozumie się poszczególne moduły, które umożliwiają w szczególności wyodrębnienie pojedynczych jednostek leku, pakowanie leków, wydanie indywidualnych dawek leku oraz moduły do przechowywania leków.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego, co do potencjalnej niezgodności z Umową dostarczonego systemu unit – dose lub wózków do przewożenia leków, Zamawiający może zlecić weryfikację Przedmiotu Umowy kompetentnej osobie trzeciej niezależnej i niezwiązanej z żadną ze Stron, w szczególności biegłemu sądowemu, rzeczoznawcy lub ekspertowi w danej dziedzinie. O zleceniu wykonania ekspertyzy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę oraz przekaże mu kopię sporządzonej ekspertyzy. Wykonawca ponosi koszt ekspertyzy, jeśli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność pomiędzy sposobem wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a Umową.

§ 12

  - Wykonawca wykona Umowę:

- * samodzielnie (bez udziału podwykonawców).

- * przy udziale Podwykonawcy/ów w zakresie:

  - ……………

  - …………….

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

  - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekty, jak i podpisane umowy z podwykonawcami w zakresie związanym z wykonaniem Umowy w terminie 7 dni.

  - Projekty umów, jak i same umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinny czynić zadość następującym warunkom:

    - mieć formę pisemną;

    - upoważniać Zamawiającego do przeprowadzenie kontroli sposobu wykonywania umowy przez podwykonawcę;

    - przewidywać bezpośrednią odpowiedzialność podwykonawcy względem Zamawiającego za wykonane roboty/dostawy/usługi, w tym upoważniać bezpośrednio Zamawiającego do wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi;

    - dokładnie określać zakres zobowiązania i wynagrodzenie;

    - przewidywać zapłatę całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót, dostaw lub usług; Wykonawca i podwykonawcy nie mogą zastrzegać opóźnienia przesłania faktury lub rachunku, jak również zatrzymania wynagrodzenia podwykonawcy tytułem zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy w zakresie gwarancji lub innym (rozliczeń w tym przedmiocie mogą oni dokonywać wyłącznie w drodze potrąceń z wynagrodzenia podwykonawcy);

    - zobowiązywać podwykonawców do przedkładania Zamawiającemu do akceptacji zawieranych ze swoimi podwykonawcami dalszych umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, z zachowaniem odpowiednio stosowanych zasad określonych w Umowie; Podwykonawca przedkładając Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo załącza zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści przedłożonej Zamawiającemu;

    - zobowiązywać podwykonawców do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność kopii umów ze swoimi podwykonawcami dalszych umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług, z zachowaniem odpowiednio stosowanych zasad określonych w Umowie;

    - nie może zawierać zapisów sprzecznych z Umową;

    - nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego zakres robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę.

  - Łączna wartość umów o podwykonawstwo przedstawionych przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego nie może przekraczać wartości Umowy.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby lub kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robót albo, gdy podwykonawca nienależycie wykonuje obowiązki związane z Przedmiotem Umowy.

  - W przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie.

  - Zasady określone w ust. 3 – 6 stosuje się odpowiednio do umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

  - Wykonawca najpóźniej na 30 dni przed terminem płatności faktury przez Zamawiającego, składa Zamawiającemu pisemne oświadczenie:

    - podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) za wykonane przez nich roboty budowlane, albo

    - Wykonawcy, że w wykonywaniu Przedmiotu Umowy nie brali i nie biorą udziału podwykonawcy wykonujący roboty budowlane.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 13

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o umożliwienie korzystania z mediów Zamawiającego takich, jak energia elektryczna i woda.

- Wykonawca może korzystać z mediów Zamawiającego określonych w ust. 1 po wykonaniu i opomiarowaniu odpowiednich przyłączy:

  - na własny koszt i ryzyko, oraz

  - zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i stosownymi wymogami gestorów sieci.

- Rozliczenie wykorzystania mediów określonych w ust. 1 następuje na podstawie wskazań liczników.

- Zamawiający refakturuje Wykonawcy koszt zużytych przez Wykonawcę mediów, nie częściej niż raz na 30 dni, według cen dostawców obowiązujących Zamawiającego. Zamawiający może potrącić z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartość zużytych przez niego mediów, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

- Strony mogą uzgodnić odstępstwo od zasad określonych w ust. 2 – 3, polegające na rezygnacji z opomiarowania poboru mediów przez Wykonawcę i rozliczenie kosztów ich zużycia z przejęciem ryczałtowej stawki wynagrodzenia za ich udostępnienie w wysokości …… % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 1.

§ 14

- Z tytułu należytego wykonania Umowy, przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości  netto  ........................................  (słownie: ....................................................) złotych, tj. brutto ……………………………….

- Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca nie może dochodzić innego wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów, poza zapłatą wynagrodzenia określonego w ust. 1. Wynagrodzenie to obejmuje w szczególności wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich, o których mowa w § 4, jak również udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z wszelkich programów i innych utworów koniecznych lub użytecznych dla prawidłowego korzystania z systemu unit-dose (licencja jest niewyłączna, nieograniczona czasowo i przestrzennie, bez prawa jej wypowiedzenia; obejmuje pola eksploatacji wskazane w § 4 ust. 5 w zakresie koniecznym i użytecznym dla prawidłowego i pełnego wykorzystania systemu unit-dose).

- Wskazana w ust. 1 wartość Umowy zawiera wszystkie niezbędne koszty jej wykonania w tym w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłaty celnej, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej), ubezpieczenie, koszty transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także koszty uzyskania wymaganych przepisami prawa pozwoleń, certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów,.

- Jeżeli w czasie wykonywania Umowy Strony uzgodnią zaniechanie określonych prac albo zastąpienie ich pracami o niższej wartości, wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 ulega stosownemu obniżeniu.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne w częściach; każda z części na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata następuje w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy o nr ……………………………………… W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku innego niż określony w Umowie, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia faktury do zgodności z Umową.

- Wykonawca może wystawić fakturę po należytym wykonaniu etapu prac wyróżnionego w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. Wartość faktury nie może być wyższa niż wartość wykonanych i odebranych bez uwag prac, określona w Harmonogramie rzeczowo – finansowym.

- Prace uważa się za należycie wykonane z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu częściowego bez uwag.

- Wykonawca może wystawić ostatnią fakturę (rozliczającą), o wartości nie niższej niż 30% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 14 ust. 1, dopiero po podpisaniu przez Strony bez uwag Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.

- Dniem Zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku doręczenia Zamawiającemu faktury niezgodnej z Umową, termin zapłaty liczy się od dnia doręczenia faktury prawidłowej. W przypadku doręczenia faktury, przed terminem jej wystawienia określonym w Umowie, termin zapłaty liczy się od najwcześniejszego dnia, w którym wystawienie faktury byłoby zgodne z Umową.

- Wykonawca do faktury załącza dokumenty określone w § 12 ust. 8.

- W przypadku, gdy w wykonywaniu Umowy biorą udział podwykonawcy, Wykonawca załącza do faktury również dowody (w szczególności potwierdzenia przelewu) zapłaty całości wynagrodzenia na rzecz wszystkich podwykonawców robót budowlanych (wymagalnego i niewymagalnego), jak też dowody zakończenia rozliczeń pomiędzy podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

- W przypadku niezałączenia do faktury dokumentów określonych w ust. 11 Zamawiający w terminie określonym w ust. 5 wypłaci na rzecz Wykonawcy odpowiednią część wynagrodzenia, zatrzymując pozostałą jego część, nie niższą niż 15 % wartości faktury do czasu dostarczenia brakujących dokumentów. Za czas zatrzymania Wykonawcy nie przysługują odsetki.

- Na wypadek sporu Stron, czy określone prace, których konieczność wykonania ujawniła się po zawarciu Umowy, wykraczają poza Przedmiot Umowy i nie są objęte wynagrodzeniem wskazanym w ust. 1, Strony postanawiają, iż prace dodatkowe wykraczające poza Przedmiot umowy objęty wynagrodzeniem określonym w ust. 1, do łącznej wartości nieprzekraczającej 5 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1, są objęte wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w ust. 1, tj. konieczność ich Wykonania jest objęta ryzykiem Wykonawcy.

§ 15

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy, w szczególności system unit-dose, wózki do przewożenia leków oraz integrację systemu unit–dose z posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym na okres ……….. miesięcy (minimum 36 miesięcy), z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace adaptacyjne pomieszczeń Apteki wraz z instalacjami na okres ……….. miesięcy (minimum 60 miesięcy).

- Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania Końcowego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez uwag. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi przez czas nie krótszy niż okres gwarancji.

- Zamawiający powinien zawiadamiać Wykonawcę o zauważonej wadzie w terminie 10 dni roboczych od jej ujawnienia się. Dniem roboczym są dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Uchybienie terminowi zgłoszenia wady nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji.

- Wykonawca nieodpłatnie usuwa wady powstałe w okresie gwarancji, w sposób przywracający Przedmiotowi Umowy pełną funkcjonalność i użyteczność. Terminy określa Załącznik nr 4. Wady i usterki niewskazane w Załączniku nr 4, są usuwane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

- Wykonawca odpowiada za wady, które ujawniły się w okresie gwarancji, w tym Wykonawca odpowiada za usunięcie wady, która ujawniła się w okresie gwarancji i została zgłoszona po upływie okresu gwarancji, nie później niż w terminie 10 od dnia upływu okresu gwarancji.

- Celem wykonania usług serwisowych Wykonawca lub serwis producenta uzyska dostęp do systemu unit-dose  przez 24 godziny/7 dni w tygodniu, zaś do wózków w terminie ustalonym z kierownikiem Apteki lub osobą przez niego upoważnioną.

- W okresie pomiędzy 21 a 7 dniem przed upływem okresu gwarancji Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego. Odbiór przeprowadza komisja złożona z przedstawicieli Stron. Strony niepóźniej niż na 30 dni przed dniem upływu okresu gwarancji, z inicjatywy Wykonawcy uzgodnią termin dokonania odbioru i wyznaczą osoby delegowane do komisji odbiorowej.

- Komisja odbiorowa sporządza protokół z przeprowadzonego odbioru pogwarancyjnego, określając w nim w szczególności wady stwierdzone w toku odbioru oraz potwierdza lub nie, należyte usunięcie wad zgłoszonych w okresie gwarancji.

- Wykonawca wady ujawnione w toku odbioru pogwarancyjnego usuwa w terminach określonych w Umowie (Załączniku nr 4) i zgłasza ich usunięcie Zamawiającemu. W terminie 10 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Strony przeprowadzają odbiór pogwarancyjny uzupełniający w przedmiocie potwierdzenia należytego usunięcia wad stwierdzonych w protokole określonym w ust. 9.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy względem terminu usunięcia wad określonego w ust. 5 lub 10, przenoszącego 5 dni roboczych Zamawiający może zlecić usunięcie stwierdzonych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku, gdy na zainstalowane urządzenie, oprogramowanie, wyposażenie lub osprzęt gwarancji udzielił również producent lub inny podmiot na warunkach innych niż określone w Umowie, stosuje się warunki korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Okres gwarancji i rękojmi na elementy poddane istotniej naprawie lub wymienione w ramach gwarancji lub rękojmi zaczyna biec na nowo od daty montażu lub naprawy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, gdy część Przedmiotu Umowy została wykonana i odebrana, odstąpienie od Umowy nie uchyla obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za roboty wykonane, jak również urządzenia, sprzęt lub inny osprzęt już zamontowany

- W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest również do bezpłatnych przeglądów i konserwacji zainstalowanych urządzeń, wyposażenia lub innego osprzętu w ilościach i w terminach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, zasady wiedzy technicznej lub wymagania producenta, w tym wyłącznie Wykonawcę obciążają koszty serwisu i wykorzystanych materiałów lub narzędzi.

- W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 – 15, stosuje się warunki określone w Załączniku nr 4; w przypadku rozbieżności pomiędzy Umową, a Załącznikiem nr 4 stosuje się zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Dane dotyczące serwisu Wykonawcy:

- nazwa i adres autoryzowanego serwisu:………….…………………….

- tel: ...……………, fax: …………………………, e-mail: …………………………………..

- Przez usługę serwisową rozumie się wszelkie czynności wykonywane celem zadośćuczynienia obowiązkom Wykonawcy określonym w ust. 1 – 16, w tym w Załączniku nr 4.

- Po upływie okresu gwarancji, Wykonawca zapewnia odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż części zamiennych systemu unit - dose oraz wózków do przewożenia leków przez czas nie krótszy niż 10 lat.

§ 16

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia § 12 ust. 9;

- 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane należnego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy (gdy ziszczą się przesłanki odpowiedzialności Wykonawcy za jego zapłatę), Wykonawca popada w opóźnienie skutkujące zapłatą kary umownej również wówczas, gdy w jakikolwiek sposób doprowadził do nieuzasadnionego opóźnienia przesłania mu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez podwykonawcę;

- 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 za każdy przypadek zawarcia umowy z podwykonawcą robót budowlanych z oznaczeniem terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego jej wykonanie, jeśli na wezwanie Zamawiającego nie doszło do niezwłocznej zmiany terminu zapłaty na zgodny z Umową;

- 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 10 ust. 1;

- 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień, w którym istnieje uchybienie warunkowi określonemu w § 3 ust. 2 pkt 6;

- 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia § 12 ust. 3 pkt 3;

- 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 za każdy przypadek wystąpienia przerwy w automatycznym funkcjonowaniu systemu UD w obszarze prowadzenia wydań wyrobów medycznych i produktów leczniczych (o którym mowa w Załączniku nr 4); jeżeli przerwa trwa dłużej niż 3 godziny, kara umowna we wskazanej wysokości jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę niesprawności;

- 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w:

  - Harmonogramie rzeczowo – finansowym;

  - § 4 ust. 2,

  - § 5 ust. 8,

  - § 6 ust. 4,

  - § 10 ust. 3,

- 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy, w przypadku uchybienia terminowi usunięcia wady w okresie gwarancji (rękojmi);

- 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 14 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia § 7 ust. 3;

- ………………… zł za każde zdarzenie polegające na nieprzedłożeniu Zamawiającemu do zaakceptowania w terminie określonym Umową projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych;

- ………………… zł za każde zdarzenie polegające na nieprzedłożeniu Zamawiającemu zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie robót, dostaw lub usług w trybie określonym Umową – dotyczy to również nieprzedłożenia wszelkich zmian tychże umów;

- ………………. zł za każde zdarzenie polegającego na dopuszczenie podwykonawcy do wykonywania Przedmiotu Umowy, jak też realizacji dostawy lub usługi związanej z Przedmiotem Umowy z naruszeniem warunków określonych w Umowie, w szczególności zasad zawierania lub akceptowania przez Zamawiającego umów z podwykonawcami.

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

- Kara umowna jest płatna w terminie 10 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego wskazującego podstawę naliczenia kary umownej.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy względem terminu określonego w ust. 3, Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, pomniejszając o ich wartość płatność faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę. O potrąceniu kary umownej Zamawiający zawiadamia Wykonawcę.

- Jeżeli wartość szkody przenosi wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 17

- Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej zapisanych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

- Strony zobowiązują się nie ujawniać osobom trzecim, informacji nieujawnionych do wiadomości publicznej, pozyskanych w trakcie realizacji Umowy. Obowiązek ten dotyczy w szczególności informacji, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami handlowymi lub, że jako takie traktowane są przez drugą stronę. W szczególności za dane takie uznaje się: dane osobowe pacjentów, dane osobowe pracowników Zamawiającego, dane finansowe Zamawiającego oraz jego kontrahentów.

- Zamawiający, jako Administrator Danych Osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, których jest administratorem w zakresie koniecznym dla wykonania Umowy, tylko i wyłącznie w celu wykonania Umowy.

- Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie danych osobowych wskazanych w ust. 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca gwarantuje, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczone będą wyłącznie osoby zatrudnione przez Wykonawcę. Wykonawca odpowiada za wszelkie następstwa naruszenia zasad ochrony danych osobowych, w szczególności tzw. danych wrażliwych.

- Wykonawca oświadcza, że na wniosek Zamawiającego, dostarczy w terminie 14 dni od wyrażenia przez niego takiej woli, oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych podpisane przez personel Wykonawcy dedykowany do realizacji Umowy, w celu wydania jego członkom imiennych upoważnień, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Jeżeli dojdzie do wydania upoważnień, o których mowa w ust. 5, każdorazowo przy zmianie personelu Wykonawcy dedykowanego do realizacji Umowy, Wykonawca będzie zobligowany do dostarczenia oświadczeń dla nowo powołanych członków personelu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania powierzonych danych osobowych, a w szczególności realizacji obowiązku zabezpieczenia tych danych. Zamawiający ma prawo realizacji obowiązku kontroli poprzez żądanie od Wykonawcy udzielenia pisemnych wyjaśnień lub jeżeli okażą się one niewystarczające, poprzez inspekcję lokalizacji, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe.

- Wykonawca ma obowiązek zastosować się do wskazań Zamawiającego mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień lub poprawę stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

§ 18

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w okolicznościach określonych w art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa Zamówień Publicznych, w zakresie:

  - wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na koszt wykonania Przedmiotu Umowy;

  - dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

  - w zakresie terminów wykonania Umowy przez Wykonawcę, w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy, jeżeli:

    - opóźnienie (w tym spodziewane opóźnienie) w wykonaniu Umowy wynika z utrudnień w należytym wykonaniu Przedmiotu Umowy niezawinionych przez Wykonawcę i zmiana prowadzi do zmiany innych postanowień Umowy korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy lub wykonania dodatkowych robót przez Wykonawcę bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy – obniżka wartości wynagrodzenia lub wartość dodatkowych świadczeń Wykonawcy nie mogą mieć wartości niższej niż 50 % wartości kar umownych jakie mogłyby zostać naliczone za okres opóźnienia,

    - opóźnienie (w tym spodziewane opóźnienie) w wykonaniu Umowy wynika z przyczyn obiektywnych, niemożliwych do dokładnego przewidzenia – termin może zostać przedłużony o nie więcej niż o czas trwania przeszkody w wykonaniu Przedmiotu Umowy;

  - w zakresie terminów wykonania Umowy przez Wykonawcę, w przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia prac, których zrealizowanie jest niezbędne, w tym m.in. z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, o ile z tego tytułu Wykonawca nie rości sobie prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

  - poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu Przedmiotu Umowy, w szczególności wskutek zmiany technologii na korzystniejszą lub nowocześniejszą;

  - aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów;

  - zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, na inne o parametrach i jakości nie niższej niż urządzenia lub wyposażenie zastępowane;

  - ustalenia, że wykonanie Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 6 nie nastąpi w terminie określonym w § 10 ust. 1, lecz dostawy te będą realizowane sukcesywnie – jeżeli Wykonawca zaproponuje termin określony w § 1 ust. 1 pkt 6 dłuższy niż 3 miesiące.

- Zmiany określone w ust. 1 nie mogą skutkować wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

- Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 na wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia dopuszczalności zmiany przez Wykonawcę.

- Zmiana stawki podatku VAT wiąże Strony od dnia zmiany właściwej ustawy, a Wykonawca podatek w aktualnej wysokości uwzględnia w treści faktury. Zmiana wysokości podatku VAT nie wymaga zmiany Umowy.

§ 19

- Za koordynację realizacji Umowy i wykonywanie innych obowiązków w toku wykonywania Umowy ze strony Zamawiającego odpowiadają:

- Dostawa systemu unit – dose, montaż i wdrożenie systemu, dostawa wózków:

- Piotr Kołos– Kierownik Działu Administracyjno , tel. kom. 693 301 887;

- Beata Malesza – Kierownik Apteki – 85 746 83 92,

- Kamil Jabłonowski – Sekcja  Automatyki, tel. 85 831 80 90;

- Prace adaptacyjne:

- Mirosław Szulimowski – prace budowlane, tel. 85 831 83 30;

- Andrzej Gorczak – instalacje elektryczne, tel. 85 831 88 88;

- Edward Sawicki – instalacje sanitarne, wentylacja i klimatyzacja tel. 85 831 88 88;

- Integracja systemu unit-dose z systemem informatycznym Zamawiającego: Piotr Malinowski – Sekcja Informatyki, tel. 85 746 86 88;

- Dostawy materiałów eksploatacyjnych: Beata Malesza – Kierownik Apteki – 85 746 83 92.

- Za koordynację realizacji Umowy i wykonywanie innych obowiązków w toku wykonywania Umowy ze strony Wykonawcy odpowiadają:

..................................................................................................................................................

- Do podpisywania protokołów ze strony Zmawiającego upoważnione są osoby określone w ust. 1 oraz Maciej Ejdys.

- Do podpisywania protokołów ze strony Wykonawcy upoważnione są następującego osoby:

..................................................................................................................................................

- Ze strony Zamawiającego Końcowy protokół odbioru Przedmiotu Umowy musi zostać podpisany co najmniej przez następujące osoby łącznie: …………………………………………………

- W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 1 - 5, czynności opisane w ust. 1 – 5 mogą wykonywać inne osoby upoważnione wyraźnie przez Stronę.

§ 20

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku innych czynności prawnych ani faktycznych, których skutkiem byłaby zmiana wierzyciela Zamawiającego albo upoważnienie osoby trzeciej do samodzielnego zarządzania wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 21

- Załączniki do Umowy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ………………. wraz z załącznikami, oferta Wykonawcy oraz odpowiedzi na pytania wykonawców udzielonego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ……………….  stanowią integralną cześć Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Załączniki:

- Formularz cenowy (Załącznik nr 1)

- Program Funkcjonalno – Użytkowy (Załącznik nr 2)

- Ocena parametrów technicznych (Załącznik nr 3)

- Warunki serwisu gwarancyjnego  (Załącznik nr 4)

- Koncepcja projektowa (Załącznik nr 5)

- polisa Wykonawcy wraz z OWU (Załącznik nr 6)

Załącznik nr 4 do wzoru umowy

W A R U N K I  S E R W I S U  G W A R A N C Y J N E G O

I.

W zakresie Unit-Dose oraz integracji systemu Unit-Dose z HIS

- Realizacja usług serwisowych odbywa się poprzez udostępniony przez WYKONAWCĘ portal WWW (Help Desk) umożliwiający realizację w minimalnym zakresie następujących funkcji:

- wysyłanie zgłoszeń serwisowych, błędów oraz konsultacji z zakresu działania systemu Unit Dose,

- powiadamianie zwrotne o statusie obsługi wysłanych zgłoszeń,

- serwis FAQ zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane przez klientów pytania,

- baza wiedzy zawierająca dane w zakresie: materiały szkoleniowe dotyczące pracy
i administrowania systemem Unit Dose,

- publikowanie na bieżąco wszystkich informacji o nowych aktualizacjach systemu Unit Dose, ważnych komunikatach oraz udostępnianie tych informacji przez kanał RSS,

- serwer ftp, na którym zamieszczane są wszelkie uaktualnienia systemu Unit Dose w zakresie adekwatnym do zakresu tego oprogramowania eksploatowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz instrukcje dla Użytkowników,

- możliwość dokonywania zmian swoich danych kontaktowych oraz danych podmiotowych–

tzw. Panel Klienta.

  - W terminie 7 dni od daty podpisania Umowy ZAMAWIAJĄCY otrzymuje dane identyfikacyjne (login, hasło) umożliwiające Użytkownikom autentykację w udostępnionym przez WYKONAWCĘ portalu. Użytkownikom zostają przyznane w portalu odpowiednie uprawnienia adekwatne do pakietu usług posiadanych przez Zamawiającego.

    - Wykonawca wykona  przeglądy okresowe w ilościach wynikających z zaleceń producenta, nie mniej niż 1 na każde 12 miesięcy, przez cały okres obowiązywania gwarancji. Termin i czas planowanych przeglądów zostanie uzgodniony z Kierownikiem Apteki Zamawiającego lub z osobą przez niego upoważnioną. Wykonanie każdego przeglądu zostanie potwierdzone każdorazowo przez pracowników Serwisu na karcie gwarancyjnej lub paszporcie technicznym, która/y będzie dołączona/y do dokumentu gwarancyjnego. Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w siwz, chyba że poszczególne zapisy w ww. karcie są korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Warunki brzegowe realizacji usług serwisowych:

- Godziny pracy Serwisu: całodobowo, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

- Czas reakcji Serwisu: 15 min (czas liczony od momentu zaewidencjonowania w serwisie HD Zgłoszenia Serwisowego do momentu przyjęcia zgłoszenia w godzinach pracy serwisu).

- Czas usunięcia awarii krytycznej: Wykonawca musi zapewnić nieprzerwana automatyczną pracę systemu Unit Dose w systemie 365/12/24

- Czas usunięcia awarii aplikacji (wady):

- 8 godz. (czas liczony od upłynięcia czasu reakcji), dostępne 7 dni w tygodniu – dotyczy oprogramowania, ale nie może spowodować braku możliwości automatycznego wydania leków;

- czas usunięcia Usterki Programistycznej: 30 dni (czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji) ale nie może spowodować  braku możliwości automatycznego wydania leków. Poprzez Usterkę Programistyczna należy rozumieć usterkę oprogramowania, powodująca nieprawidłowość działania nie doprowadzającej do awarii systemu. Usterka Programistyczna dotyczy zarówno problemów aplikacji zarządzającej urządzeniem, jak i procesami integracyjno-aplikacyjnymi;

- Czas usunięcia Błędu Aplikacji: 7 dni (czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji) ale nie może spowodować braku możliwości automatycznego wydania leków. Poprzez Błąd Aplikacji należy rozumieć  błędne działanie aplikacji użytkownika, nie powodującego awarii krytycznej, czyli braku możliwości pracy użytkowników;

- Czas obsługi Konsultacji: 10 dni (czas liczony w dniach roboczych od upłynięcia czasu reakcji). Poprzez Konsultacje należy rozumieć możliwość zgłaszania uwag w sposób telefoniczny i meilowy celem dokonania modyfikacji i zmian zgodnych z życzeniem użytkownika.

- Zakres usług serwisowych wraz z procedurami ich realizacji:

  - Nadzór Autorski – usługa realizowana przez system Unit Dose za pośrednictwem WYKONAWCY. Subskrypcja usługi zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU poprawę jakości oraz poszerzenie zakresu funkcjonalnego Unit Dose, jak również dostosowanie go do zmian czynników wewnętrznych organizacji ZAMAWIAJĄCEGO oraz zewnętrznych, będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych. W ramach usługi Wykonawca gwarantuje:

- prowadzenie rejestru zgłaszanych przez użytkowników Błędów Aplikacji,

- wprowadzanie do systemu Unit Dose nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik sugestii użytkowników,

- wprowadzanie do systemu Unit Dose nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik inwencji twórczej Autora,

- bezpłatne wprowadzanie do systemu Unit Dose zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie nowych aktów prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, opublikowanych w postaci ustaw, rozporządzeń lub zarządzeń,

Procedura realizacji Usługi:

- Serwis każdorazowo w terminie 7 dni od ukazania się na rynku Update lub Upgrade implementuje w systemie UD zmiany, dodatkowo zamieszcza je w serwisie Help Desk (skąd Użytkownicy ZAMAWIAJĄCEGO mogą je pobrać i niezwłocznie zainstalować, o ile nie istnieją obiektywne okoliczności podważające zasadność instalacji opublikowanych uaktualnień) ;

- Zmiany funkcjonalne sugerowane przez Użytkowników w przypadku ich uznania przez Autora za zasadne będą wprowadzane do Aplikacji według harmonogramu ewaluacji produktu przez niego przyjętego.

- Prace nad zmianami w Aplikacjach związane ze zmianą przepisów będą rozpoczęte przez Autora nie później niż w dniu ukazania się ustaw lub przepisów wykonawczych dotyczących tych zmian.

- Zmiany w Aplikacjach będą wykonywane przez Autora tak, aby termin udostępnienia w serwisie HELP DESK Upgrade lub Update związanego z tymi zmianami pozwalał na zastosowanie Aplikacji zgodnie z terminami wymaganymi przez ustawy i przepisy wykonawcze, najpóźniej w dniu wejścia w życie. W przypadku gdyby termin ukazania się ustaw lub przepisów wykonawczych był krótszy niż 7 dni przed datą ich wejścia w życie i nie pozwalał na dostosowanie się do wymogów powyższych zapisów, Serwis określi w systemie HELP DESK termin dostarczenia i wprowadzenia Upgrade lub Update zgodny z możliwościami realizacji, nie dłuższy jednak niż 14 dni od daty ukazania się ustaw i przepisów wykonawczych.

- Wyceny dotyczące indywidualnie zamawianych przez ZAMAWIAJĄCEGO modyfikacji Aplikacji będą mu przekazywane nie później niż 7 dni roboczych.

  - Konsultacje - gotowość do świadczenia ZAMAWIAJĄCEMU Konsultacji w odniesieniu do wszystkich Aplikacji systemu Unit Dose.

Procedura realizacji Usługi:

Od momentu przyjęcia zgłoszenia Serwis nie później, niż w czasie obsługi Konsultacji, podejmuje jedno z następujących działań:

- odsyła Użytkownika do dokumentacji lub materiałów szkoleniowych, w których znajdują się informacje dotyczące przedmiotu zgłoszenia,

- odsyła Użytkownika do miejsca, w którym można powziąć informacje na temat przedmiotu zgłoszenia, jeżeli było ono uprzednio przedmiotem działań serwisowych inicjowanych przez innych Użytkowników, w szczególności do zamieszczonych w serwisie HELP DESK narzędzi typu FAQ bądź baza Wiedzy,

- udziela Konsultacji poprzez zamieszczenie w serwisie HELP DESK wyjaśnień w kwestiach stanowiących przedmiot zgłoszenia.

  - Konsultacje Telefoniczne - gotowość do świadczenia ZAMAWIAJĄCEMU Konsultacji przy wykorzystaniu łączy telefonicznych w odniesieniu do systemu Unit Dose.

Procedura realizacji Usługi:

- jeżeli po dokonaniu walidacji merytorycznej zaewidencjonowanego w HELP DESK Zgłoszenia Serwisowego okaże się, że nie da się na podstawie zamieszczonych w nim informacji ustalić czego faktycznie Konsultacja ma dotyczyć, zgłoszenie uzyskuje status wymagający uzupełnienia;

- jeżeli weryfikacja Zgłoszenia Serwisowego pod kontem formalnym oraz merytorycznym jest pozytywna, Serwis przyjmuje do realizacji zgłoszenie Zapotrzebowania na udzielenie Konsultacji telefonicznej, nadając mu status przyjęcia;

- od momentu przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego w serwisie HELP DESK nie później, niż w przeddzień terminu, w którym upływa czas obsługi Konsultacji, zostaje zamieszczony numer kontaktowy oraz godziny, pod którymi osiągalny będzie Konsultant Serwisu posiadający niezbędne kompetencje do udzielenia Użytkownikowi Konsultacji telefonicznej;

- w ramach usługi Użytkownik jest uprawniony do nawiązania połączenia telefonicznego z Konsultantem wskazanym w HELP DESK w celu wyjaśnienia kwestii stanowiących przedmiot zgłoszenia. Jeżeli wyznaczony Konsultant nie jest w stanie udzielić Konsultacji w zakresie przedmiotu zgłoszenia w trakcie połączenia telefonicznego, nie później, niż w czasie obsługi Konsultacji udzieli przedmiotowych wyjaśnień w serwisie HELP DESK lub w przypadkach, w których przedmiot zgłoszenia tego wymaga, udzieli wyjaśnień drogą telefoniczną;

- po udzieleniu przez Konsultanta Serwisu wyjaśnień w kwestiach stanowiących przedmiot zgłoszenia w trybie przewidzianym w punkcie powyżej Zgłoszenie Serwisowe będzie zakończone.

II.

W zakresie pozostałych elementów systemu unit-dose

- W przypadku konieczności naprawy pozostałych elementów systemu unit-dose, czas reakcji serwisu od momentu powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie maks. 24 godz., z tym że:

- czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części wynosi maksimum 3 dni licząc od dnia zgłoszenia, zaś czas skutecznej naprawy wymagającej importu części wynosi maksimum 10 dni licząc od dnia zgłoszenia;

- jeżeli zaistnieje taka konieczność, przedstawiciel serwisu odbierze uszkodzony sprzęt i dostarczy go do Zamawiającego po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko, w terminie wskazanym powyżej;

- w okresie gwarancyjnym, w przypadku naprawy dłuższej niż 3 dni (licząc od daty zgłoszenia) Wykonawca winien zapewnić element zastępczy o parametrach nie gorszych niż element zastępowany na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy Zamawiającego. W przypadku zapewnienia odpowiedniego elementu zastępczego, termin naprawy uważa się za dotrzymany, przy czym okres podstawienia elementu zastępczego nie może być dłuższy niż 30 dni. Przekroczenie maksymalnego okresu podstawienia elementu zastępczego traktuje się jak niewykonanie naprawy lub nie wymianę elementu w terminie wskazanym w pkt. 1 lit. a.

- Wykonawca zobowiązuje się, w zależności od dyspozycji Zamawiającego, do wymiany części każdego z pozostałych elementów systemu unit-dose na nowe po 3 naprawach gwarancyjnych tych części, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia kolejnej usterki obligującej do wymiany ww. części na nowe w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia dyspozycji;

- Wszystkie naprawy i wymiany części, o których mowa powyżej, nie mogą mieć wpływu na nieprzerwane i automatyczne wydawanie leków.

- Wykonawca wykona  przeglądy okresowe w ilościach wynikających z zaleceń producenta, nie mniej niż 1 na każde 12 miesięcy, przez cały okres obowiązywania gwarancji. Termin i czas planowanych przeglądów zostanie uzgodniony z Kierownikiem Apteki Zamawiającego lub z osobą przez niego upoważnioną. Wykonanie każdego przeglądu zostanie potwierdzone każdorazowo przez pracowników Serwisu na karcie gwarancyjnej lub paszporcie technicznym, która/y będzie dołączona/y do dokumentu gwarancyjnego. Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w siwz, chyba że poszczególne zapisy w ww. karcie są korzystniejsze dla Zamawiającego.

Załącznik nr 6

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

(ODDZIELNY PLIK W PDF)

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.