Białystok, dn. 12.10.2017r.

ZP/X/17/547

# WYJAŚNIENIA

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu j.u. do Pracowni Hemodynamiki na okres 12 m-cy (Nr sprawy: 55/2017).

# PYTANIA

## Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 8 ust. 4).

## Pytanie nr 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 0,2 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia należytej realizacji Zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto należytej realizacji Zamówienia;

- 0,2 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

a)	dostarczeniu brakujących Towarów,

b)	rozpatrzeniu reklamacji Towaru,

c)	dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej/ brakującej części Zamówienia;

- 10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- 10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

## Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 1 zał. nr 5b do SIWZ).

UMOWA PRZECHOWANIA

zawarta w dniu ................  pomiędzy:

.................................................... z siedzibą w ………………………………, ul

wpisaną do rejestru po numerem ...........................

reprezentowaną przez:

.........................................................................,

zwanym dalej Przechowawcą

a

……………………………….., z siedzibą w ………………………………, ul ………………….

wpisaną do rejestru pod numerem ………………………

reprezentowaną przez :

1. ....................................................

2. ....................................................

zwaną w dalszej części umowy Składającym.

# §1

- Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia ....................  w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie w ...........................  na Oddziale ........................, które znajduje się w ...................., .........................  – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan ..........................

- Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan __________________________________________

# §2

- Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy.

- Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy.

- Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w załączniku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Składający nie wnosi zastrzeżeń do oceny stanu przedmiotu przechowania, dokonanej przez Przechowawcę.

# §3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

# §4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

# §5

Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

# §6

- Przechowawca ma prawo kupić przechowywane przedmioty na potrzeby własne.

- O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Następnie Składający wystawia fakturę na pobrane przedmioty z terminem zapłaty ....................... dni od daty doręczenia niniejszej faktury Przechowawcy.

- Przechowawca zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.

§7

1 Zmiana cen  przechowywanych przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy następować będzie  na zasadach określonych w umowie dostawy  wskazanej w § 1  ust.1.

§8

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich uzupełnianie w terminie  określonym w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 i w sposób określony w paragrafie 2 niniejszej umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie.

# §9

- Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.

- Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

# §10

1.Umowa niniejsza została zawarta na czas określony począwszy od ...........................

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy.

# §11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem  nieważności wymagają formy pisemnej.

# §12

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą

przepisy kodeksu cywilnego.

# §13

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez .........................................

# §14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY        								PRZECHOWAWCA

## Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 4 zał. 5c do SIWZ).

## Pytanie nr 5

dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ XV OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert określił kryterium: „Termin dostawy”, za który Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Punkty mają być przyznawane w zależności od oferowanej ilości dni  na dostawę, przy czym tylko za zaoferowanie 1 dnia roboczego (a nie np. przedziału) Wykonawca otrzymuje maksymalną liczbą punktów, natomiast za standardowy czas dostawy wynoszący zazwyczaj 2-4 dni odpowiednio dużo mniej. Waga tego kryterium została określona przez Zamawiającego na 20% całej oceny. Pragniemy nadmienić,  że kryterium „terminu dostawy” określone w taki sposób odnośnie w/w przedmiotu zamówienia nie jest współmierne z faktyczną koniecznością dostarczania asortymentu tego typu w tak pilnym terminie, tj. w ciągu 1 dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia. Nie są to bowiem środki ratujące życie pacjenta ani substancje, które mają określony czas rozkładu, gdzie czas ich dostarczenia do jednostki służby zdrowia ma kluczowe znaczenie da procesu diagnostycznego i leczniczego  a materiały eksploatacyjne, pakowane w jednym opakowaniu handlowym po określoną ilość sterylnych zestawów, tak więc Zamawiający ma możliwość szczegółowego zaplanowania zabiegów z użyciem tych materiałów, wliczając w to nawet ilość zabiegów „na cito”. Tak sformułowane kryterium oceny ofert zastosowane w przypadku materiałów eksploatacyjnych do wstrzykiwacza kontrastu stanowi naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Oczywistym jest, że tylko Wykonawca mający siedzibę i magazyn na terenie Białegostoku lub w bliskich okolicach będzie w stanie dotrzymać czasu realizacji dostawy w ciągu 1 dnia roboczego, za który otrzyma maksymalną ilość punktów. Zamawiający jawnie preferuje rozwiązania podmioty lokalne mimo braku rzeczywistych przesłanek do określania kryterium terminu dostawy asortymentu w taki sposób.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację kryterium : „Termin dostawy” w następujący sposób:

-	termin dostawy 1-2 dzień/dni roboczy/robocze  	-  10 pkt

-	termin dostawy 3-4 dni robocze       			-  6 pkt

-	termin dostawy 5-6 dni robocze      			-  3 pkt

-	termin dostawy 7 dni roboczych  			-  1 pkt

Zapis w obecnym brzmieniu narusza przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jest subiektywnym kryterium oceny ofert preferującym de facto jeden podmiot a utrzymanie go może doprowadzić do prowadzenia całego postępowania o udzielenie w/w zamówienia z naruszeniem przepisów Ustawy PZP,  do zawarcia z gruntu nieważnej lub podlegającej unieważnieniu umowy na realizację zamówienia publicznego.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację tego kryterium – jak wyżej.

## Pytanie nr 6

Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert określił kryterium: „Termin ważności”, za który Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Punkty mają być przyznawane w zależności od deklarowanej ilości miesięcy terminu ważności na zaoferowany asortyment, przy czym tylko za zaoferowanie terminu wynoszącego powyżej 36 m-cy (a nie np. przedziału) Wykonawca otrzymuje maksymalną liczbą punktów, natomiast za standardowy termin ważności wynoszący zazwyczaj 24 miesiące odpowiednio dużo mniej. Waga tego kryterium została określona przez Zamawiającego na 20% całej oceny. Pragniemy nadmienić,  że kryterium „terminu ważności” określone w taki sposób odnośnie w/w przedmiotu zamówienia nie jest współmierne ze stanem faktycznym, bowiem oferowany asortyment może posiadać co najwyżej 36 miesięcy okresu ważności liczone od dnia jego wyprodukowania. Termin ważności asortymentu określany jest przez jego producenta najczęściej w przedziale: 12 – 24 – 36 miesięcy (tj. jako wielokrotność 12 miesięcy), nie przez Wykonawcę,  tak więc Wykonawca nie może złożyć sprzecznego oświadczenia w tym zakresie. Poza tym asortyment będący przedmiotem zamówienia ma być dostarczany sukcesywnie, tj. według potrzeb Zamawiającego na podstawie jednostkowych zamówień na podstawie zawartej umowy przez okres 12 miesięcy, tak więc nie istnieje żadna obiektywna przesłanka, aby termin ten wynosił ponad 36 miesięcy. Zgodnie z punktacją określoną przez Zamawiającego nie jest możliwe zatem uzyskanie maksymalnej liczby punktów za to kryterium.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację kryterium : „Termin ważności” w następujący sposób:

- termin ważności 36 m-cy     	-  10 pkt

- termin ważności 24 m-ce      -  5 pkt

- termin ważności 12 m-cy      -  1 pkt

Zapis w obecnym brzmieniu narusza przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jest subiektywnym kryterium oceny ofert preferującym de facto jeden podmiot a utrzymanie go może doprowadzić do prowadzenia całego postępowania o udzielenie w/w zamówienia z naruszeniem przepisów Ustawy PZP, do zawarcia z gruntu nieważnej lub podlegającej unieważnieniu umowy na realizację zamówienia publicznego.

Pytanie nr 7

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 5c do SIWZ (wzór umowy depozytu) poprzez nadanie par. 2 ust. 1 projektu umowy następującego brzmienia: „Osoba określona w ust. 1 przyjmuje w imieniu szpitala materialną odpowiedzialność za przedmiot Depozytu.”

Pytanie nr 8

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 5b do SIWZ (wzór umowy – dostawa sprzętu jednorazowego użytku + depozyt) poprzez nadanie par. 2 ust. 3 projektu umowy następującego brzmienia: „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego i osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę Towaru niespełniającego wymogów określonych w Umowie, jeżeli niezgodność ta wynika z okoliczności, za które winę ponosi Wykonawca.”

Pytanie nr 9

Prosimy o informację dotyczącą treści załącznika nr 5b do SIWZ (wzór umowy – dostawa sprzętu jednorazowego użytku + depozyt) – czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie obecnego brzmienia par. 8 ust. 3 umowy następującym brzmieniem: „Obniżenie ceny brutto Towaru może nastąpić w każdym czasie i następuje od dnia wpłynięcia do Zamawiającego informacji Wykonawcy w tym przedmiocie.”?

Pytanie nr 10

Dot. Pakiet nr 13.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników przedłużających dla cewnika prowadzącego w rozmiarach 6,7,8 F o długości użytkowej 150 cm? Pozostałe parametry ww cenników zgodne są ze specyfikacją Zamawiającego.

Pytanie nr 11

Dot. Pakiet 4- Stenty wieńcowe uwalniające lek

Czy Zamawiający, w Pakiecie nr 4 , wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów o długościach: 13, 18, 23, 29, 33, 38 mm, profilu przejścia 0,042”dla średnicy 3,0 mm, RBP =14 atm dla średnicy 4,00 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu nr 14

Czy Zamawiajacy wymaga przetworników o nastepujacych parametrach technicznych:

Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyńczy, zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociagnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów ( typu róża). Linie cisnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze zółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu.  Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelnymi, bezpinowymi, kablami. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia, tacka  wyprofilowana z tworzywa sztucznego , zamykana papierem laminowanym. Otwarcie tacki nie powoduje przemieszczenia elementów  na niej ulokowanych; linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii, Łatwość wypełnienia linii . Średnice wszelkich elementów ( linii i kraników) mają idealnie dobrane średnice – co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzyków powietrza. 
Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo. 

Pytanie nr 13

Dotyczy: wzoru umowy, załącznik 5a do SIWZ

Ad par. 7 ust. 1.1 i ust. 1.2

Prosimy o naliczanie kar umownych w powyższych punktach od wartości niezrealizowanej dostawy.

Naliczanie kar za zwłokę w dostawie od wartości całej umowy narusza zasadę równości stron w transakcjach handlowych; ponadto Wykonawca – w razie zaległości w regulowaniu zobowiązań przez Zamawiającego – może naliczać odsetki tylko od wartości opóźnionych płatności, nie zaś od wartości całej umowy.

Pytanie nr 14

Dotyczy: wzoru umowy, załącznik 5a do SIWZ

Ad. Par. 7 ust. 3

Prosimy o zmianę powyższego zapisu na następujący:

„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Pytanie nr 15

dotyczy pakietu nr 10:

Prosimy o dopuszczenie elektrod endokawitarnych o długości 120cm (wymagane 110cm); Tak nieznaczna różnica w długości nie wpłynie na wartość użytkową produku a poszerzy grono oferentów z pewną korzyścią ekonomiczną dla Szpitala.

Pytanie nr 16

dotyczy pakietu nr 26:

W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie ramp wysokociśnieniowych o wytrzymałości do 500psi;

Pytanie nr 17

dotyczy pakietu nr 27:

Prosimy o dopuszczenie Y-konektorów z podwójną zastawką, do wyboru Zamawiającego wersja push-pull oraz push-click (dodatkowa korzyść), oba modele konektorów  o płynnej regulacji zacisku, umożliwiające łatwe wprowadzenia przyrządu do wnętrza naczynia, przy wykorzystaniu jednej ręki (zgodnie z SIWZ). Średnica zastawki umożliwia wprowadzenia cewnika do wnętrza naczynia w rozmiarach od 0F- 8F z zachowaną możliwością regulacji siły lub całkowitym blokowaniem. Dodatkowym atutem jest możliwość wyboru opcji z odgałęzieniem bocznym (z wbudowanym przedłużaczem i kranikiem);

Pytanie nr 18

dotyczy pakietu nr 28:

Prosimy o wydzielenie opasek uciskowych i utworzenie z nich osobnego zadania, przy założeniu, że oferowany produkt spełnia WSZYSTKIE wymagania SIWZ. Rozwiązanie to umożliwi przedłożenie oferty konkurencyjnej cenowo.

Pytanie nr 19

Dot. Pakiet nr 2 „Stentgraft do aorty piersiowo-brzusznej fenestrowany, z odgałęzieniami i/lub fenestrowany z odgałęzieniami”

- Czy zamawiający dopuści stentgraft o następującej specyfikacji:

- zbudowany na bazie stentu nitinolowego z pokryciem poliestrowym

- średnica proksymalnego pierścienia stentgraftu 21-34 mm

- długość rozwidlonego trzonu 55 - 110 mm + odnogi biodrowe implantowane niezalezienie (od 60-140 mm z możliwością dalszego przedłużenia)

- średnica otworu nielimitowana 5-10 mm

- pozwalający na zaopatrzenie endowaskularne pacjenta z tętniakiem w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i t. krezkowej górnej – liczba otworów zabezpieczających odejście tętnic trzewnych zgodna z poszczególnymi wymogami (ilość otworów bez ograniczeń – od 1 - 4 otworów.)

- projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi

- system wprowadzający posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stengraftu w systemie Anaconda One- Look i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację

-system posiada nielimitowaną możliwość dokonywania repozycji podczas rozprężania rozwidlonego trzonu i kaniulowania fenestracji. Możliwość kaniulacji fenestracji z dostępu ramiennego. Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające.

Pytanie nr 20

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 14 zestawów do pomiaru ciśnienia krwi metoda krwawą z linie ciśnieniową o długości 165 cm – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy: pakiet 15

Z jakim dokładnie modelem strzykawki automatycznej MedRad ma być kompatybilny wkład? Prosimy o określenie pojemności.

Pytanie nr 22

Dot. Pakiet 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 cewnika przedłużającego do cewnika prowadzącego w rozmiarach 5F, 5,5F, 6F, 7F,8F (światło wewnętrzne0,046"(dla cewnika 5F, 0,051" (dla cewnika 5,5F), 0,056" (dla cewnika 6F), 0,062" (dla cewnika 7F), 0,071" (dla cewnika 8F)), o długości użytkowej 150cm, pracującego w systemie RX długość segmentu przedłużającego 25cm?

Pytanie nr 23

Dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu posiadającego profil przejścia 0,041” dla średnicy 3,0mm oraz ciśnienie RBP =15 dla średnicy 4,0. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści dostarczanie faktury za zakupiony asortyment w zakresie pakietu 25 wyłącznie na adres poczty elektronicznej w formie pliku PDF?

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu projektu umowy w §7 ust. 1 pkt 1) na:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 0,2 % Wartości niezrealizowanego zamówienia w terminie, za każdy dzień opóźnienia należytej realizacji Zamówienia,”

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu projektu umowy w §7 ust. 1 pkt 2) na:

„ 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

2)  0,2 % Wartości reklamowanego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w:

a) dostarczeniu brakujących Towarów,

b) rozpatrzeniu reklamacji Towaru,

c) dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;”

Pytanie nr 27

Prosimy o uściślenie, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto, natomiast ceny netto pozostaną bez zmian.

Pytanie nr 28

Dot. Pakietu nr 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Push-Click Y-konektora (jak na rys. 1) 
o parametrach:

- możliwość obsługi jedną ręką,

- mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej bez elementów przykręcanych,

- blokowanie jednym kliknięciem,

- rozmiar 9F,

- wysoka szczelność i jakość wykonania.

                - Zgoda na nasze prośby umożliwiłaby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy powinno być dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

| Nr pytania | Treść odpowiedzi |
| --- | --- |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | tak |
|  | nie |
|  | Nie – wymagana długość linii ciśnieniowej co najmniej 200 cm |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | tak |
|  | nie |
|  | nie |
|  | nie |
|  | Nie dotyczy tego postępowania (pomyłka pytającego) |
|  | Nie – wymagana długość linii ciśnieniowej co najmniej 200 cm |
|  | MarkProVis V 150 ml |
|  | tak |
|  | tak |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz |
|  | nie |