ZP/X/17/558 Białystok, dnia 18.10.2017 r.

**WYJAŚNIENIA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji, nr sprawy 59/2017.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Wnosimy o wprowadzenie zapisu w § 9 ust. 5 regulującego płatność należności w terminie 60 dni od wykonania usługi.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 13 ust. 1:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1. 0,2 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy dzień

opóźnienia Wykonawcy względem terminów określonych w Umowie, a w szczególności w:

a) § 2 ust. 2 pkt 5, b) § 8 ust. 2, c) § 10 ust. 3 – 5, d) § 10 ust. 9;

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;

1. 0,5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy

przypadek uchybienia obowiązkowi określonemu w § 10 ust. 10 – 11; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;

1. 0,5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy

przypadek uchybienia warunkom określonym w § 2, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;

1. 0,5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1 za każdy

niedostarczony w terminie dokument określony w § 8 ust. 2, jeżeli pomimo jego braku doszło do odbioru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;

1. 10 % wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1, w przypadku

odstąpienia od Umowy przez Stronę z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp.5 Prosimy o dopuszczenie skrobaczki fig. 11 o szer. 21 mm i dł. 310 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 6 Prosimy o dopuszczenie skrobaczki fig. 8 o szer. 16 mm i dł. 310 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 7 Prosimy o dopuszczenie raspatora Freer o szer. 5x5 mm i dł. 190 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 9 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Micro-Mosquito o dł. 100 mm, lub kleszczyków Hartmann (Baby-Mosquito) o dł. 90 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 10 Prosimy o dopuszczenie rozwieracza o wym. łopat 42x62 mm, ramieniu o dł. 140 mm, rozwarciu 170 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 11 Prosimy o dopuszczenie retraktora tępego.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 12 Prosimy o dopuszczenie retraktora tępego o dł. 325 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 13 Prosimy o dopuszczenie retraktora tępego 3x4 zęby o dł. 200 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 16 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 190 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 17 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 18 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 200 m dł. krzywizny 35 mm, szczęka 55 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 19 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Debakey –Glover o dł. 220 mm, dł. szczęki 55 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy Pakietu nr 1:Lp. 20 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 140 mm, dł. szczęki 35 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 21 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków atraumatycznych Castaneda zagiętych pod kątem 45 st., szczęka 35 mm o dł. 125 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 23 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 205 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 18:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 24 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 210 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 19:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 26 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Kelly- Rankin o dł. 160 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 20:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 27 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 180 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 21:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 28 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji, względnie prosimy o dopuszczenie pęsety anatomicznej izolowanej o dł. 210 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 22:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 29 i 30 Prosimy o dopuszczenie kontenera jako całości o wym. 460x290x150 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 23:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 31 Prosimy o dopuszczenie kosza o wym. 405x253x70 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 24:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 32 Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 140 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 25:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 34 Prosimy o dopuszczenie pincety tytanowej o dł. 150 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 26:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 38 Prosimy o dopuszczenie haka o dł. 12 mm i wym. łopatek 25x10 i 32x17 mm oraz 30x10 i 35x17 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 27:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 39 Prosimy o dopuszczenie haczyka o wym. 8x9 mm lub 5x7 mm i dł. 160 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 28:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 40 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji, względnie prosimy o dopuszczenie pęsety anatomicznej izolowanej o dł. 250 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 29:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 41 Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 180 mm lub Baby Crile-Woodo dł. 150 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 30:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 42 Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 200 mm

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 31:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 45 Prosimy o dopuszczenie igły o śr. 16 Charr (5,333 mm), dł. ostrza 28 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 32:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 48 Prosimy o dopuszczenie kosza o wym. 253x243x100 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 33:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Lp. 49 Prosimy o dopuszczenie uchwytów o wym. 240x35x10 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.