ZP/X/17/653 Białystok, dnia 26.10.2017 r.

**WYJAŚNIENIA cz. 2**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu
 do kontrapulsacji i systemu do badań elektrofizjologicznych, nr sprawy 65/2017.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

**Dotyczy:** Wielofunkcyjny system do badań elektrofizjologicznych serca, platforma elektrofizjologiczna ze stymulatorem, rozbudową toru wizyjnego i oprogramowaniem, aktualizacja systemu do elektroanatomicznego mapowania serca 3D oraz generator prądu RF- pkt IV poz. 7:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzeń, w których obsługa urządzenia i komunikaty są w języku angielskim ?

**Odpowiedź:**

Tak.