Nr sprawy: 77/2017

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

tel. centr. 85-831-80-00, fax 85-831-88-80

tel. działu zam. pub. 85-831-83-88, fax 85-831-86-91

www.usk.bialystok.pl

zamowienia@poczta-usk.pl

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie

przetargu nieograniczonego na:

dostawę

sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
na okres 12 miesięcy

Białystok, listopad 2017 r

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,

REGON: 000288610 NIP: 542-25-34-985

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz inne dokumenty dotyczące postępowania: www.usk.bialystok.pl

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:

zamowienia@poczta-usk.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy.

CPV: 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym – Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- W przypadku zaprzestania stosowania niektórych pozycji zamówienia lub ich ilości w jednostkach organizacyjnych Szpitala Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji wycofanych produktów objętych umową.

- Minimalny termin ważności oferowanego asortymentu wynosić będzie minimum 12 licząc od daty dostawy do Zamawiającego,

- Termin wykonania zamówienia:

Dostawy będą realizowane w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy pisemnie lub drogą faksową w terminie do 7 dni od złożenia zapotrzebowania, do siedziby Zamawiającego do Magazynu Szpitala.

- Dopuszcza się składania ofert częściowych:

- Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub kilka pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 w ilości i parametrach określonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w Załączniku nr 1 stanowi odrębną część i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej.

- Pakiety wskazane w załączniku nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w Pakiecie.

- Oferty na niepełne Pakiety zostaną odrzucone jako niekompletne.

- W przypadku składania oferty na cały zakres lub na kilka Pakietów, oferowaną cenę należy przedstawić oddzielnie na poszczególne Pakiety zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem cenowym (Załącznik nr 1) oraz formularzem ofertowym (Załącznik nr 2).

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Oferty równoważne:

    - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

    - Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w OPZ.

- Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do wykonania Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli Podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie – przyjmuje się , że  całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

- Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 5a do SIWZ - Wzór umowy.

ROZDZIAŁ II

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 -23 oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

- Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Uwaga: instrukcja wypełniania Oświadczenia zamieszczona została w Załączniku nr 3

- Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczeń, wymienionych w Etapie I.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 
z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zasoby innego podmiotu:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa ust.1, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1 pkt. a).

- Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

### WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Dostawy i wyładunek przedmiotu umowy będą realizowane sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, w terminie do 7 dni, od daty złożenia zapotrzebowania.

- Zamawiający zastrzega, iż ilości określone w Załączniku nr 1 stanowią przybliżoną ilość towaru przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. 
W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

ROZDZIAŁ IV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cena oferty powinna obejmować pełny zakres dostaw określonych w rozdziale I i zawierać wszystkie elementy   niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Formularz cenowy  musi być wypełniony z podaniem ceny jednostkowej netto, stawki podatku VAT w % (np. 8 %), wartości netto i wartości brutto.

- Wartość brutto dla każdej pozycji pakietu powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem:

Jedna jedn. netto  x  ilość  =  wartość netto  +  podatek VAT  = wartość brutto

- Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku).

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łączną wartość brutto danego Pakietu       uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy i wyładunku do Zamawiającego.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w ciągu minimum 60 dni od daty otrzymania faktury po zrealizowaniu zamówienia, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy uwidoczniony na fakturze. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

### ROZDZIAŁ V

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2).

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Pokoju Zamówień Publicznych, budynek główny USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a, 15-273 Białystok, administracja, V piętro, pok. nr 57) w terminie do 14.12.2017r. do godz. 10.00.

-Kopertę należy zaadresować:

Oferta: „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 
na okres 12 miesięcy”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

Nie otwierać przed dniem 14.12.2017r. do godz. 1100.

Uwaga !

Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 10 oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy 
w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

Tajemnica przedsiębiorstwa:

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

  - Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty;

  - Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

ROZDZIAŁ VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

UWAGA:

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- dokumenty wskazane w pkt a, b muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji, oraz instrukcji wypełniania oświadczenia. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

ROZDZIAŁ VII

POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy (Wykonawca wypełnia dokument tylko w zakresie Pakietów, w którym składana jest oferta – pozostałe Pakiety można usunąć lub wykreślić).

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy (Wykonawca wypełnia dokument tylko w zakresie Pakietów, w którym składana jest oferta – pozostałe Pakiety można usunąć lub wykreślić).

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ.

- Dowód wniesienia wadium (wg zasad określonych w Rozdz. X SIWZ).

- W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ IX

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 25 UST.1

Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI w zakresie danego Pakietu.

Jednocześnie Zamawiający, w myśl art.26 ust.2f, zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

I. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

II. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia:

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a do SIWZ.

- Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6b do SIWZ.

III. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

- opisy techniczne, katalogi oferowanych rękawic jednorazowego użytku potwierdzające spełnianie warunków/parametrów granicznych określonych w Załączniku nr 1,

- dokumenty potwierdzające, że zaoferowany asortyment może być stosowany przy wykonywaniu i podawaniu leków cytostatycznych – dotyczy Pakietu nr 69

- próbki, w zakresie:

Pakietu nr 1: po 5 szt. do każdej pozycji

Pakietu nr 2: po 2 szt. do każdej pozycji

Pakietu nr 9: 4 szt. rozmiar Ch 8

Pakietu nr 11: 1 szt. do poz. 7

Pakietu nr 27: po 5 szt. do każdej pozycji

Pakietu nr 37: 2 szt.

Pakietu nr 52: 2 szt.

Pakietu nr 53: 2 szt.

Pakietu nr 54: 1 szt.

Pakietu nr 58: 1 szt.

Pakietu nr 74: 2 szt. do poz. IV. 1 (okularki do fototerapii)

Pakietu nr 76: po 1 szt. do każdej pozycji

Uwaga.

W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w Załączniku nr 1. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego

IV. Podmioty zagraniczne:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa:

- w pkt II.1 – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym  a art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

- w pkt. II.2 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji.

- Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

V. Oferta wspólna

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik (lider).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność 
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum.

ROZDZIAŁ X

WADIUM

      - Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych 72 080,00 zł (77 Pakietów łącznie), dla ofert częściowych w wysokości:

| Pakiet nr 1 | 4 000,00 | PLN |
| --- | --- | --- |
| Pakiet nr 2 | 2 000,000 | PLN |
| Pakiet nr 3 | 1 400,00 | PLN |
| Pakiet nr 4 | 20,00 | PLN |
| Pakiet nr 5 | 150,00 | PLN |
| Pakiet nr 6 | 4 000,00 | PLN |
| Pakiet nr 7 | 3 500,00 | PLN |
| Pakiet nr 8 | 1 400,00 | PLN |
| Pakiet nr 9 | 150,00 | PLN |
| Pakiet nr 10 | 800,00 | PLN |
| Pakiet nr 11 | 3 400,00 | PLN |
| Pakiet nr 12 | 60,00 | PLN |
| Pakiet nr 13 | 800,00 | PLN |
| Pakiet nr 14 | 300,00 | PLN |
| Pakiet nr 15 | 700,00 | PLN |
| Pakiet nr 16 | 700,00 | PLN |
| Pakiet nr 17 | 800,00 | PLN |
| Pakiet nr 18 | 1 400,00 | PLN |
| Pakiet nr 19 | 120,00 | PLN |
| Pakiet nr 20 | 140,00 | PLN |
| Pakiet nr 21 | 60,00 | PLN |
| Pakiet nr 22 | 200,00 | PLN |
| Pakiet nr 23 | 80,00 | PLN |
| Pakiet nr 24 | 50,00 | PLN |
| Pakiet nr 25 | 1 600,00 | PLN |
| Pakiet nr 26 | 140,00 | PLN |
| Pakiet nr 27 | 2 000,00 | PLN |
| Pakiet nr 28 | 2 000,00 | PLN |
| Pakiet nr 29 | 120,00 | PLN |
| Pakiet nr 30 | 120,00 | PLN |
| Pakiet nr 31 | 600,00 | PLN |
| Pakiet nr 32 | 1 000,00 | PLN |
| Pakiet nr 33 | 600,00 | PLN |
| Pakiet nr 34 | 1 900,00 | PLN |
| Pakiet nr 35 | 900,00 | PLN |
| Pakiet nr 36 | 1 600,00 | PLN |
| Pakiet nr 37 | 400,00 | PLN |
| Pakiet nr 38 | 5 500,00 | PLN |
| Pakiet nr 39 | 80,00 | PLN |
| Pakiet nr 40 | 250,00 | PLN |
| Pakiet nr 41 | 40,00 | PLN |
| Pakiet nr 42 | 1 300,00 | PLN |
| Pakiet nr 43 | 1 000,00 | PLN |
| Pakiet nr 44 | 200,00 | PLN |
| Pakiet nr 45 | 100,00 | PLN |
| Pakiet nr 46 | 900,00 | PLN |
| Pakiet nr 47 | 1 700,00 | PLN |
| Pakiet nr 48 | 150,00 | PLN |
| Pakiet nr 49 | 30,00 | PLN |
| Pakiet nr 50 | 120,00 | PLN |
| Pakiet nr 51 | 160,00 | PLN |
| Pakiet nr 52 | 500,00 | PLN |
| Pakiet nr 53 | 60,00 | PLN |
| Pakiet nr 54 | 160,00 | PLN |
| Pakiet nr 55 | 430,00 | PLN |
| Pakiet nr 56 | 700,00 | PLN |
| Pakiet nr 57 | 400,00 | PLN |
| Pakiet nr 58 | 300,00 | PLN |
| Pakiet nr 59 | 500,00 | PLN |
| Pakiet nr 60 | 100,00 | PLN |
| Pakiet nr 61 | 900,00 | PLN |
| Pakiet nr 62 | 400,00 | PLN |
| Pakiet nr 63 | 1 300,00 | PLN |
| Pakiet nr 64 | 400,00 | PLN |
| Pakiet nr 65 | 900,00 | PLN |
| Pakiet nr 66 | 1 100,00 | PLN |
| Pakiet nr 67 | 200,00 | PLN |
| Pakiet nr 68 | 500,00 | PLN |
| Pakiet nr 69 | 7 000,00 | PLN |
| Pakiet nr 70 | 60,00 | PLN |
| Pakiet nr 71 | 900,00 | PLN |
| Pakiet nr 72 | 180,00 | PLN |
| Pakiet nr 73 | 170,00 | PLN |
| Pakiet nr 74 | 2 400,00 | PLN |
| Pakiet nr 75 | 600,00 | PLN |
| Pakiet nr 76 | 900,00 | PLN |
| Pakiet nr 77 | 280,00 | PLN |

      - Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; oryginalnych                 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach bankowych; oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

      - Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BGK nr konta: 48 1130 1059 0017 3261 1720 0008

      - Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

      - Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie  znajdzie się na koncie Zamawiającego. Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.

      - Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej mają być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty.

      - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

      - Jeżeli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

      - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

      - Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co winno być wskazane w zapisach gwarancji (w przypadku wnoszenia wadiów 
w formie gwarancji).

      - Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganej Prawem zamówień publicznych i przedmiotową SIWZ treści i formie zostanie odrzucona z postępowania.

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej (zamowienia@poczta-usk.pl).

- Każda ze stron, na żądanie drugiej strony potwierdza w dowolny sposób mailem, fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji.

- W przypadku problemów z nadaniem poprzez pocztę elektroniczna oświadczeń, wniosków, zapytań, zawiadomień oraz informacji (np. awarie itp.) dopuszcza się formę: faks (85 831 86 91, 85 831 88 80), poczta, osobiście.

- W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 1, Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest:

Urszula Jakimowicz – Zamówienia Publiczne, tel.85 831 88 12, ujakimowicz@poczta-usk.pl

ROZDZIAŁ XII

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób określony w Rozdziale XI.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. 24.11.2017r. Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści je na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl

- Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.

- O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści treść zmiany na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl, a także wykona czynności 
o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający przedłuży określony w Rozdział XIV ust. 1 termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

ROZDZIAŁ XIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XIV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. 	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Pokoju Zamówień Publicznych (budynek główny USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a, 15-273 Białystok, administracja, V piętro, pok. nr 57) do dnia 14.12.2017r., do godz. 10:00.

- doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

- oferta złożona po terminie zostanie zwrócona przez Zamawiającego zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2017r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego w Pokoju Zamówień Publicznych (budynek główny USK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a, 15-273 Białystok, administracja, V piętro, pok. nr 57):

a) 	bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) 	otwarcie ofert jest jawne;

c) 	po otwarciu ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i kryteriów oceny ofert;

d)	informacje, o których mowa w punkcie c) doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XV

##### OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:

- Cena 	                - 60 %

- Termin dostawy	      - 38 %

- Termin płatności      - 2 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

##### Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  60 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ad. b) opis sposobu punktacji kryterium „termin dostawy”

Zgodnie z warunkami SIWZ najdłuższy możliwy termin dostawy wynosi 7 dni roboczych (termin graniczny)

- termin dostawy 1 dzień roboczy  - 10 pkt

- termin dostawy 2 dni robocze      - 8 pkt

- termin dostawy 3 dni robocze      - 6 pkt

- termin dostawy 4 dni robocze      - 4 pkt

- termin dostawy 5 dni roboczych  - 3 pkt

- termin dostawy 6 dni roboczych  - 2 pkt

- termin dostawy 7 dni roboczych  - 1 pkt

algorytm oceny kryterium „termin dostawy”:

##### ilość punktów oferty badanej

Wp (D)  = ------------------------------------------- x 38., gdzie:

ilość  punktów maksymalna

ilość punktów maksymalna – 10 pkt

Ocena wg kryterium „termin dostawy” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Ad. c) algorytm oceny kryterium „termin płatności”:

Liczba punktów oferty badanej

Wp (T)  = ------------------------------------------- x 2 (znaczenie % kryterium „termin płatności” podane w pkt),

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (4 pkt)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

Termin płatności od 30 do 39 dni – 1 pkt

Termin płatności od 40 do 49 dni – 2 pkt

Termin płatności od 50 do 59 dni – 3 pkt

Termin płatności 60 dni  – 4 pkt

Ocena wg kryterium „termin płatności” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Wymagany minimalny termin płatności wynosi 30 dni.

Zaoferowanie terminu krótszego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże terminu płatności, Zamawiający uzna, że został wybrany „Termin płatności 60 dni”.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu płatności dłuższego niż 60 dni, Zamawiający do oceny przyjmie „termin płatności 60 dni” (art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 684).

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp (C) + Wp (D) + Wp(T)

- Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego pakietu.

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

- Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2 Pzp.

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

ROZDZIAŁ XIX.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XX

Wzór umowy

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie 
z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 5).

- Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

ROZDZIAŁ XXI

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.).) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wykaz załączników do siwz:

Załącznik nr 1 - Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - JEDZ

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6a i 6b - Oświadczenia na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3).

Uwaga!

Celem szybszego stworzenia bazy produktów po przetargu, prosimy o dołączenie formularza cenowego na płytce CD w programie EXCEL lub WORD.

Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część treści SIWZ.

Załącznik nr 1

PAKIET NR 1

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe z igłą – insulinówki, 1ml (100 j. m.), pakowane osobno, sterylne | 288 op. (w tym: 8 op.*) |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe z igłą (tuberkulinówki) 1ml, pakowane osobno, sterylne | 132 op. (w tym: 2 op.*) |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki jedn. uż. 2-częściowe 2 ml, pakowane osobno, sterylne | 3 400 op. (w tym: 800 op.*) |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki jedn. uż. 2-częściowe 5 ml, pakowane osobno, sterylne | 4 800 op. (w tym: 1 100 op.*) |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawki jedn. uż. 2-częściowe 10 ml, pakowane osobno, sterylne | 5 950 op. (w tym: 950 op.*) |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawki jedn. uż. 2-częściowe 20 ml, pakowane osobno, sterylne | 4 900 op. (w tym: 1 300 op.*) |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe typu luer lock 20 ml | 3 000 op.* |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe do cewnikowania typu „Janet” 50 ml, z wyraźnie kontrastującą skalą, pakowane osobno, sterylne | 450 szt.* |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe do cewnikowania typu „Janet” 100 ml, z wyraźnie kontrastującą skalą, pakowane osobno, sterylne | 25 080 szt. (w tym: 80 szt.*) |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

UWAGA: 1 op. = 100 szt.

Zamawiający wymaga dołączenia próbek: po 5 szt. do każdej pozycji

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Strzykawki ze wszystkich pozycji muszą spełniać następujące parametry (graniczne):

- tłok strzykawki przylegający do wewnętrznej części cylindra na całej długości cylindra

- tłok stabilny, sztywny, gwarantujący równomierne podawanie płynu

- końcówka strzykawki zapewniająca stabilne, szczelne połączenie z igłami, kranikami i innym osprzętem używanym w szpitalu

Ocena ww. parametrów zostanie przeprowadzona w oparciu o dostarczone próbki.

Łączna wartość netto pakietu nr 1 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:............................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 1 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...........................................................................................................................................

PAKIET NR 2

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe do pomp infuzyjnych 50 ml, do pomp infuzyjnych znajdujących się na wyposażeniu szpitala (pompy: Ascor1, Medima2, Fresenius3) | 91 500 szt. (w tym: 1 500 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe do pomp infuzyjnych 50 ml, do pomp infuzyjnych znajdujących się na wyposażeniu szpitala (pompy: Braun4) | 9 000 szt. (w tym: 1 000 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe, czarne lub bursztynowe do leków światłoczułych 50 ml (pompy: Ascor1, Medima2, Fresenius3) | 30 300 szt. (w tym: 300 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe, czarne lub bursztynowe do leków światłoczułych 50 ml (pompy: Braun) | 10 600 szt. (w tym: 600 szt.*) |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dołączenia próbek: po 2 szt. do każdej pozycji

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 2 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:............................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 2 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...........................................................................................................................................

      - Zamawiający wymaga, aby zaoferowana strzykawka znajdowała się w wykazie załączonym do oryginalnej instrukcji obsługi pompy.

      - Na wyposażeniu szpitala znajdują się następujące pompy:

1 Ascor: SEP 21, AP 12, AP 14, AP 22, AP 23

2 Medima: S1, S2

3 Fresenius: Injectomat MC, Volumat MC

4 Braun: Perfusor, Perfusor Space, Perfusor Compact

      - Zamawiający wymaga, aby w każdej pozycji została zaoferowana tylko jeden rodzaj strzykawki (1 pozycja = 1 rodzaj strzykawki). Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania kilku rodzajów strzykawek dla jednej pozycji.

      - Strzykawki ze wszystkich pozycji muszą spełniać następujące parametry (graniczne):

- tłok strzykawki przylegający do wewnętrznej części cylindra na całej długości cylindra

- tłok stabilny, sztywny, gwarantujący równomierne podawanie płynu

- końcówka strzykawki zapewniająca stabilne, szczelne połączenie z osprzętem używanym w szpitalu

Ocena ww. parametrów zostanie przeprowadzona w oparciu o dostarczone próbki.

PAKIET NR 3

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły iniekcyjne jedn. uż. rozm. 0,5 - 0,9 | 8 000 op. (w tym: 700 op.*) |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły iniekcyjne jedn. uż. rozm. 1,1 – 1,2 | 8 500op. (w tym: 1 000 op.*) |  |  |  |  |  |
| 3. | Igły typu motylek, do wlewów infuzyjnych, elastyczne skrzydełka do mocowania igły, z drenem o dł. ok. 30 cm, korek luer-lock na końcu drenu, rozmiary igły 0,7-0,8 mm, sterylne | 6 000 szt.* |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła nakłuwacz, 2,4, jałowe | 78 200 szt. (w tym: 22 200 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła j.uż. do pobierania leku 1,2x30mm/18G, szlif ołówkowy, wyposażona w otwór boczny | 500 op.* |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

UWAGA: 1 op. = 100 szt.

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 3 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:............................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 3 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...........................................................................................................................................

PAKIET NR 4

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły na nakłuć lędźwiowych, jedn. uż., sterylne, wszystkie rozmiary: 18-27G/40-90 mm, uchwyt rowkowany, przeźroczysta, umożliwiająca szybką kontrolę punkcji | 600 szt.* |  |  |  |  |  |

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 4 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:............................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 4 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...........................................................................................................................................

PAKIET NR 5

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik plastikowy sztywny na zużyte igły 0,7 L ze stałym zamknięciem | 1 100 szt.* |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik plastikowy sztywny na zużyte igły 1 L ze stałym zamknięciem | 1 000 szt.* |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemnik plastikowy sztywny na zużyte igły 2 L ze stałym zamknięciem | 1 600 szt.* |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemnik plastikowy sztywny na zużyte igły 5 L ze stałym zamknięciem | 900 szt.* |  |  |  |  |  |
| 5. | Pojemnik plastikowy sztywny na zużyte igły 10 L ze stałym zamknięciem | 80 szt.* |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 5 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:............................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 5 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

PAKIET NR 6

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrządy do przetaczania krwi i preparatów krwi, z filtrem, filtr o średnicy oczek 200 µm, zacisk rolkowy, z odpowietrznikiem, końcówka luer-look, komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PCV, opakowanie pojedynczo folia-papier, sterylne | 55 500szt. (w tym: 2 500 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrządy do przetaczania leków światłoczułych, z filtrem, filtr o średnicy oczek 15 µm, igła biorcza wyposażona z szczelny zamykany zapowietrznik, długa elastyczna komora kroplowa z odpowietrznikiem, z filtrem przeciwbakteryjnym wykonana z tworzywa wolnego od PCV, opakowanie pojedynczo folia-papier, sterylne | 2 000 szt. (w tym: 1 500 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem, filtr o średnicy oczek 15 µm, igła biorcza wyposażona z szczelny zamykany zapowietrznik, długa elastyczna komora kroplowa z odpowietrznikiem, z filtrem przeciwbakteryjnym wykonana z tworzywa wolnego od PCV, opakowanie pojedynczo folia-papier, sterylne | 380 000 szt. (w tym: 100 000 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 4. | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem, filtr o średnicy oczek 15 µm, igła biorcza wyposażona z szczelny zamykany zapowietrznik, długa elastyczna komora kroplowa z odpowietrznikiem, z filtrem przeciwbakteryjnym wykonana z tworzywa wolnego od PCV, łącznik do dodatkowej iniekcji, łącznik w formie walca o osi prostopadłej do osi głównego drenu, z miejscem wkłucia wykonanym z samouszczelniającego się materiału, opakowanie pojedynczo folia-papier, sterylne | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 6 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:............................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 6 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...........................................................................................................................................

PAKIET NR 7

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg metody Seldingera, dla dorosłych, znacznik długości kontrastujący w promieniach RTG, stałe i ruchome skrzydełka mocujące z otworami umożliwiającymi przyszycie, o dł. cewnika 15 cm, 20cm, 30 cm, cewnik dwukanałowy, 16/16G, w zestawie: rozszerzadło, strzykawka, prowadnica, skalpel, kateter, igła 18G, dł. igły 7 cm | 1 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg metody Seldingera, dla dorosłych, znacznik długości kontrastujący w promieniach RTG, stałe i ruchome skrzydełka mocujące z otworami umożliwiającymi przyszycie,o dł. cewnika 15 cm, 20 cm, 30 cm, cewnik trzykanałowy, 16/18/18G, w zestawie: rozszerzadło, strzykawka, prowadnica, skalpel, kateter, igła 18G, dł. igły 7 cm | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kraniki trzydrożne przeźroczyste, kompatybilne z końcówkami luer-lock, zapewniające szczelność podczas infuzji | 25 300 szt. (w tym: 300 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 4. | Kraniki trójdrożne - zapewniające równomierny przepływ bez zmian ciśnienia, z obrotową końcówką luer lock, kompatybilne z końcówkami luer-lock, zapewniające szczelność podczas infuzji, wykonane z makrolonu odpornego na podawanie leków zawierających lipidy, odporne na ciśnienie do 6 bar, o przezroczystej obudowie, wersja w kolorze czarnym do podawania leków światłoczułych, obrót o 360º, pokrętła w kolorach: niebieskim, czerwonym, białym, szczelne | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Kraniki trzydrożne z drenem 10 cm, kompatybilne z końcówkami luer-lock, zapewniające szczelność podczas infuzji | 22 400 szt. (w tym: 400 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 6. | Kraniki trzydrożne z drenem 20 - 50 cm, kompatybilne z końcówkami luer-lock, zapewniające szczelność podczas infuzji | 3 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych z PCV 150 cm, o średnicy wewnętrznej 1,5 mm z końcówką Luer-Lock | 48 000 szt. (w tym: 1 000 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 8. | Przedłużacze z PCV 150 cm, o średnicy wewnętrznej 1,5 mm z końcówką Luer-Lock do leków światłoczułych, pomarańczowe | 7 250 szt. (w tym: 250 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 9. | Przedłużacz uniwersalny typu Heidelberger o dł. min 150 cm, o średnicy wewnętrznej min. 2,0 mm, Luer-Lock | 1 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Łącznik do drenów i ssaków 8/6 | 800 szt.* |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

*dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 7 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:............................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr  wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...........................................................................................................................................

PAKIET NR 8

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dreny Redona sterylne 10F – 16F dł. 70cm, pakowane podłużnie | 4 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Dreny śródoperacyjne do drenażu klatki piersiowej pokryte powłoką hydrofilną zabezpieczającą przed wykrzepianiem krwi, miękkie, proste i wygięte, widoczne w RTG, o rozm. 28F – 36F/50cm | 2 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dreny śródoperacyjne do drenażu klatki piersiowej z trokarem, o rozm. 28F – 32F/50cm | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Dreny brzuszne – wykonane z silikonowanego tworzywa, widoczne w RTG, bez otworów bocznych, rozmiar 26 F – 36 F, długość 40-70 cm | 1 400szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Butelka do długotrwałego odsysania ran, typ Redon, poj. 250 i 400 ml, z harmonijką w dolnej części butelki, sterylna | 5 000 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 8 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:............................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 8 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...........................................................................................................................................

PAKIET NR 9

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówka metalowa do odsysania mikrochirurgicznego, z możliwością dogięcia, rozmiar Ch 6-12, z plastikowym mandrynem i przeźroczystą rączką | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dołączenia próbek: 4 szt. rozmiar Ch 8

Łączna wartość netto pakietu nr 9 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:............................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 9 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...........................................................................................................................................

PAKIET NR 10

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dreny do odsysania pola operacyjnego, sterylne, dł. 300 - 350 cm, łączące, umożliwiające połączenie z końcówkami do odsysania, sterylne, pakowane pojedynczo, podwójne opakowanie | 9 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Końcówki do odsysania pola operacyjnego, sterylne, bez kontroli odsysania, z możliwością połączenia z drenem, pakowane pojedynczo, podwójne opakowanie | Końcówka z obłożeniem, z dodatkową nasadką chroniącą organy wewnętrzne przed zasysaniem z nitką radiacyjną | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Końcówka o spłaszczonym zakończeniu | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestawy do odsysania pola operacyjnego: końcówka wraz z drenem o dł. 300 – 350 cm, sterylne, pakowane pojedynczo, podwójne opakowanie | Z końcówką do odsysania z filtrem (2 filtry w komplecie) | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Wszystkie końcówki muszą być kompatybilne z drenami.

Łączna wartość netto pakietu nr 10 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 10 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 11

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego, z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu w kształcie koła, obsługiwany jedną ręką, komora kroplowa, z kolcem i zintegrowanym filtrem antybakteryjnym, posiadający filtr cząsteczkowy 15 μm, zacisk ślizgowy do krótkich przerw w infuzji, długość drenu 150-180 cm, z zastawką bezzwrotną | 5 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Bezpieczny zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z zastawką bezzwrotną na końcu drenu, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką, wydłużony kroplomierz, wydłużona dolna część komory kroplowej o dużej pojemności, dł. drenu 180 mm | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do znieczulania zewnątrzoponowego: igła do znieczulania zewnątrzoponowego, koncówka Tuohy, 18 G, rozmiar 1,3 x 80 mm, cewnik zewnątrzoponowy, wykonany z poliamidu, koniec zamknięty, z 3 otworami bocznymi, kontrastujący w RTG, rozmiar 0,45 x 0,85 mm, długość 100 cm, zatrzaskowy łącznik do cewnika, z końcówką lock, strzykawka niskooporowa, w 2 wersjach: z systemem mocowania filtra do skóry pacjenta oraz w wersji bez systemu mocowania filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 μm | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do punkcji opłucnej: cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem, średnica 1,8 mm, długość 80 mm, dren łączący z końcówką lock, strzykawka trzyczęściowa 60 ml j. uż., worek 2,0 l, kranik trójdrożny, z zastawką zwrotną | 1 000 szt. (w tym: 500 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby: igła biopsyjna cienkościenna, zatrzymująca próbkę, z zakończeniem lock, 16 G, długość 88 mm, strzykawka 10 mm z zakończeniem lock, z samoczynną blokadą tłoka po uzyskaniu próbki, podwójne uszczelnienie tłoka, skalpel 11 igła iniekcyjna 0,9 x 40 mm do pobierania soli fizjologicznej | 100 szt.* |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła do znieczuleń splotów, w pełni izolowana aż do szlifu, z krótkim szlifem 30º, rozmiar G22, długość igły 50 mm, połączona na stałe z kablem elektrycznym drenem do infuzji, gniazdo zabezpieczające przed przypadkowym użyciem, z oznaczeniem długości na igle | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła do znieczuleń splotów, w pełni izolowana aż do szlifu, z krótkim szlifem 30º, rozmiar G21, długość igły 100 mm, połączona na stałe z kablem elektrycznym drenem do infuzji, gniazdo zabezpieczające przed przypadkowym użyciem, z oznaczeniem długości na igle | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 11 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 11 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 12

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik dwuświatłowy do żyły głównej, zakładany metodą przez kaniulę z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG: - cewnik wykonany z poliuretanu, matowy z miękką końcówką kontrastujący w promieniach EKG, z bezpiecznym łącznikiem. Zakończenia lock w kodach kolorów odpowiadających rozmiarom, osłonka zabezpieczająca na cewnik - kaniula wprowadzająca - kaniula rozrywalna - prowadnica z końcówką J, przewodząca sygnał elektryczny - kabelek łączący do pomiaru EKG - skalpel rozmiar 11 - dł. min. 70 cm Dostęp do żyły odłokciowej, szyjnej, podobojczykowej | 40 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 12 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 12 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:........................................................................................................................................

PAKIET NR 13

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60 ml, worka do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem | 250 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 13 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 13 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 14

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do kaniulacji tętnic udowych. Skład zestawu: igła Selingera 20 G/ dł. 160 mm, cewnik dotętniczy wykonany z FEP o dł. 50 mm, śr. wew. 0,8 mm, obsadka cewnika wyposażona w skrzydełka mocujące i końcówkę luer-lock, prowadnica druciana wykonana ze stali nierdzewnej o dł. 25 cm z zakończeniem prostym, kompatybilna z igłą Selingera i cewnikiem dotętniczym. | 550 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 14 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 14 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 15

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z mandrynem: ostrze Quinckego rozmiary: G18-G27/90, G25- G27/120-130 w zakresie G25-27 w zestawie z igłą prowadzącą G20-22/38 | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z mandrynem: ostrze pencil-point, rozmiary: G22-G27/90 ,G25-G27/120-130 w zakresie G24-27 w zestawie z igłą prowadzącą G20-22/38 | 2 500 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 15 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 15 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 16

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łyżka do laryngoskopu światłowodowego, dla dorosłych, j. uż. Typ MAC, rozmiar 2-4, plastikowa, sterylna, pakowane pojedynczo | 8 000 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 16 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 16 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 17

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, skład: igła Tuohy kodowana kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami” cewnik z trzema otworami bocznymi, wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h, sterylny strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną rozmiary: 16G/8cm, 18G/8cm | 1 200 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 17 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 17 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 18

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, tzw. wąsy do podawania tlenu przez nos, sterylny, wykonane z PCV o dł. 150 – 220 cm, tzw. wąsy tlenowe, opakowanie folia – papier | 18 500 szt. (w tym: 3 500*) |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, tzw. wąsy do podawania tlenu przez nos, sterylny, wykonane z PCVo dł. 300 cm, tzw. wąsy tlenowe, opakowanie folia – papier | 800 szt.* |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do podawania tlenu przez nos, tzw. wąsy do podawania tlenu przez nos, sterylny, wykonane z PCV o dł. 500 cm, tzw. wąsy tlenowe, opakowanie folia – papier | 100 szt.* |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik do odsysania górnych dróg z końcówką ściętą pod kątem prostym atraumatyczną dla pacjenta, powierzchnia zmrożona, wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA., końcówki cewników różnokolorowe w zależności od rozmiaru, z 1 otworem centralnym i z 2 otworami bocznymi o mniejszej powierzchni od otworu centralnego, otwory boczne przeciwstawne, z oznaczoną skalą na cewniku: rozm. CH6 – CH 10 /ok. 40 - 50cm Opakowanie folia – papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejka). | 10 200 szt. (w tym: 200 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik do odsysania górnych dróg z końcówką ściętą pod końcem prostym atraumatyczną dla pacjenta, powierzchnia zmrożona, wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76o ShA., końcówki cewników różnokolorowe w zależności od rozmiaru, z 1 otworem centralnym i z 2 otworami bocznymi o mniejszej powierzchni od otworu centralnego, otwory boczne przeciwstawne: rozm. CH 12-CH 20/ok. 60cm Opakowanie folia – papier, opis na opakowaniu jednostkowym w języku polskim (nadrukowany nie naklejka). | 120 800 szt. (w tym: 800 szt.**) |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 18 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 18 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 19

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nebulizator do inhalacji o pojemności 0-6 ml, z ustnikiem i drenem o długości 220 cm | 3 000 szt.* |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dołączenia próbek: 2 szt.

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 19 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 19 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 20

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ustniki jednorazowe do spirometru LUNGTEST 1000, mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo | 8 000 szt.* |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dołączenia próbek: 1 szt.

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 20 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 20 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 21

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fiksator do mocowania sond donosowych, rozm. S-L, wykonane z fiżbiny w kolorze ciała, 3-stopniowa aplikacja | 4 200 szt. (w tym: 200 szt.*) |  |  |  |  |  |

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 21 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 21 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 22

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do wejść centralnych metodą ECC, dla noworodków urodzonych przedwcześnie z masą ciała poniżej 1 000 g, rozmiar 1F, wykonane w poliuretanu, posiadające znacznik kontrastujący w promieniach RTG, znacznik długości ze skalą, mandryn ułatwiający wprowadzenie cewnika, małą rozłamywaną igłę, zacisk motylkowy, skrzydełka ułatwiające mocowanie | 100 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 22 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 22 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 23

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do tętnicy pępowinowej 2,5 – 3,5 F, posiadające znacznik kontrastujący w promieniach RTG, podziałkę centymetrową ze skalą, gładką, zaokrągloną, atraumatyczną końcówkę | 100 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 23 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 23 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 24

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty neonatologiczny system do odsysania, jednorazowego użytku na 72 h, 5, 6, 7, 8 Ch, z adapterami do rurki intubacyjnej, portem do płukania, skalowanym cewnikiem z centralnym prowadzeniem, z zaworem i rozgałęziaczem Y | 50 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 24 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 24 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 25

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do tętnicy promieniowej z zaworem odcinającym, typu FloSwitch, 20 G, bez portu bocznego, prepływ min. 49 ml/min, wyposażona w zawór odcinający, cewnik z PTFE, potrójny wskaźnik położenia otwarty/zamknięty, czas stosowania do 30 dni, z możliwością pierwszorazowego pobrania próbek krwi tętniczej z jednoczesnym i wiarygodnym odczytem poziomu elektrolitów przy użyciu zredukowanej heparyny | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dożylna dla noworodków o średn. 0,6 mm i dł. 19 – 20 mm, przepływ 13 ml/min., bez dodatkowego portu iniekcyjnego, zaopatrzona w dodatkowy usuwalny przyrząd ułatwiający wprowadzenie kaniuli po przymocowaniu bez dodatkowych wystających elementów, wykonany z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) | 4 000 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr  25wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 25 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 26

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula z poliuretanu do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem oraz z automatycznym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z automatycznym metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia) z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, w rozmiarach 22-14G. Nie posiadająca bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, rozmiary i oznaczenia kolorami w skali międzynarodowej | 4 200 szt. (w tym: 1 500 szt.*) |  |  |  |  |  |

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 26 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 26 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 27

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dożylna z dostępem do iniekcji, rozm. średnicy zewn. 14-22 G, standardowy zawór górnego portu, jednokierunkowa zastawka uniemożliwiająca wypływ krwi przez górny port i umożliwiająca podawanie leków, rozmiary i oznaczenia kolorami w skali międzynarodowej | 152 000 szt. (w tym: 29 000 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 2. | Koreczki jednorazowe luer lock do zabezpieczania systemów do wlewów dożylnych, sposób pakowania umożliwiający aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania, pakowane pojedynczo (w przypadku opakowania typu blister zawierającego kilka koreczków, wymagana jest perforacja umożliwiająca podzielenie blistra na pojedyncze sztuki, bez konieczności używania nożyczek) Na jednostkowym opakowaniu wskazany termin ważności | 310 000 szt. (w tym: 80 000 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy sterylny dwufunkcyjny koreczek do kaniul, posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka w celu zapewnienia aseptyczności produktu Na jednostkowym opakowaniu wskazany termin ważności | 280 000 szt. (w tym: 50 000 szt.*) |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dołączenia próbek: do pozycji nr 2, 3 – po 5 szt.

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 27 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 27 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 28

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr oddechowy elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy dla dorosłych, hydrofobowa warstwa filtrująca, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność nawilżania minimum 30mg/l przy zadanej objętości oddechowej VT 500ml, pakowany pojedynczo, sterylny, z małą objętością ściśliwą nie większą niż 45ml, skuteczność filtracji >99,99% | 16 100 szt. (w tym: 100 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr bakteryjno-wirusowy dla noworodków do przetoczeń, sterylny przeznaczony na 96 godzin, z membraną 0,2μm, zatrzymuje bakterie, drożdże, grzyby i cząstki nieorganiczne, z samoodpowietrzaczem, o objętości wypełnienia poniżej 0,5 ml, powierzchni filtrowania 2 cm2 i przepływie 2 ml/min | 1 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr oddechowy mechaniczny bakteryjno-wirusowy dla dorosłych, bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji >99,99% | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Wymienniki ciepła i wilgoci dla oddychających spontanicznie przez rurę tracheotomijną lub intubacyjną z możliwością podłączenia tlenu (tzw. nosy), z zamykanym portem do odsysania i końcówką do podawania tlenu, jednoelementowy, sterylny | 4 300 szt. (w tym: 300 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 5. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu, dwustronna powierzchnia wymiany z papierowym wkładem (bardzo małe opory), nawilżenie wyjściowe 25 mg/l H2O przy 10 oddechach/min i objętości oddechowej 1000 ml, opory przepływu 2,0 hPa (cm H2O) przy przepływie 60 l/min, waga: około 5 g, możliwość podłączenia nasadki tlenowej do owiewania tlenem, łącznik 15 mm, sterylny. | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci zapewniający równomierną dystrybucję tlenu na obie części nawilżacza, długość 150 cm, zakończony elastycznym lejkowatym łącznikiem, sterylny | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

** dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 28 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 28 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 29

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przewód do ssaka z dwoma koneserami, rozmiar 10.0 x 7,0, długość 300 cm, wewnętrznie gładkie, sterylne | 2 500 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 29 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 29 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 30

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dreny do ssaka z rozdmuchiwaną końcówką, rozmiar 9.0 x 8,8, długość 200 cm, sterylne | 2 100 szt. |  |  |  |  |  |

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 30 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 30 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 31

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówka aspiracyjna typu frazier, 9 FR 3 mm x 125 mm, jednorazowego użytku, sterylna z ergonomicznym uchwytem, z kontrolą siły ssania. Metalowa część robocza odgięta w odległosci 20 mm od uchwytu. | 1 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Końcówka aspiracyjna typu frazier, 6 FR 2 mm x 85 mm , jednorazowego użytku , sterylna z ergonomicznym uchwytem w kolorze blue lilac , bez kontroli ssania. Metalowa częsć robocza odgięta pod kątem 30 st. w odległosci 50mm od uchwytu. Pakowana pojedynczo w opakowanie zbiorcze 50 szt. | 2 600 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 31 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 31 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 32

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkłady workowe do ssaka próżniowego, kompatybilne z systemem ssania SEP-T-Vac, 2000 ml i 3000 ml posiadające pokrywę o min. 14,5 cm średnicy, zastawkę hydrofobową automatycznie odcinającą ssanie w momencie wypełnienia worka, port ortopedyczny min. 30 cm | 2 544 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren łączący do ssaków próżniowych SEP-T-Vac, przeźroczysty, dł. 180, 220, 300 cm, śr. wewnętrzna 7 mm, z dwoma rozszerzonymi przeźroczystymi końcówkami, sterylne, op. podwójne: wewnętrzne koperta papierowa, zewnętrzne folia-papier | 3 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren balonowy, u użebrowaniem, śr. 7 mm x 30 m, wykonany z PCV, poszerzenie przewodu do 90 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Proszek żelujący do ssaka próżniowego 1 kg | 22 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 32 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 32 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 33

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkłady workowe do ssaków próżniowych, 2000 ml, kompatybilne do systemu ssania Aspirator, z zaworem filtrująco – odcinającym, posiadający hydrofobowy; jednokierunkowy zawór zabezpieczający instalację próżniową przed zalaniem; odcięcie ssania przez zawór hydrofobowy po zebraniu co najmniej 1800 ml płynu; okrągła pokrywa wkładu o średnicy 10 cm, na pokrywie dwa porty o różnej średnicy: do pacjenta i do pobierania próbek – zamykane korkami; worek przeźroczysty, wykonany z miękkiego materiału, długość wkładu 34 cm; szczelne zamknięcie wkładu | 2 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy dren łączący do ssaków próżniowych kompatybilne do systemu ssania Aspirator | 3 500 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 33 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 33 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 34

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkłady jednorazowe 1,5 i 2,5 l, kompatybilne do ssaków i zbiorników firmy Medela wykonane z wytrzymałego trzywarstwowego tworzywa sztucznego - polietylenu i poliamidu wzmocnionego dodatkowo folia poliestrową zabezpieczającą przed wydostawaniem się zapachu, wyposażone w zintegrowany filtr bakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający układ przed przelaniem oraz posiadające zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta. Po zamknięciu wkład powinien uszczelnić się zapobiegając przedostawaniu się wydzieliny na zewnątrz. | 9 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr antybakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Basic i Dominant firmy Medela | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 34 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 34 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 35

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkłady jednorazowe z drenem do ssaków Drager, objętość wkładu 700 ml, długość drenu 2 m | 2 150 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 35 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 35 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 36

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi, linia pojedyncza przeźroczysta lub niebieska 150 cm | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestawy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi, linia podwójna niebieska/czerwona 150 cm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestawy do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi, linia pojedyncza przeźroczysta 150 cm, z ROSE | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Zestawy muszą być kompatybilne z monitorami oraz kablami Mindray do monitorowania ciśnień inwazyjnych

Łączna wartość netto pakietu nr 36 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 36 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 37

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samoprzylepna elektroda jednorazowa do EKG dla dorosłych wykonana na podłożu pianki polietylenowej z żelem; średnica powierzchni klejącej min. 5 cm, czujnik Ag/Ag Cl, nieprzepuszczalna dla płynów, do długotrwałego monitorowania i diagnozy, utrzymująca się na suchej oraz mokrej skórze pacjenta | 184 300 szt. (w tym: 4 300 szt.*) |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dołączenia próbek – 2 szt.

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 37 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 37 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 38

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylna rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, posiadająca balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym lub korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu. Sterylnie pakowana, jednorazowa. Rozmiary od 3,0 do 10,0 mm co 0,5 mm. | 7 120 szt. (w tym: 120 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna rurka tracheotomijna z mankietem o obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki, sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera służący do zakładania rurki. Rozmiary od 7,0 do 10,0 mm. | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym, z regulowanym położeniem kołnierza, rozm. 7-10 mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterylna rurka ustno-gardłowa „Guedel`a” j.uż. nr 2.0 - 4.0 | 3 800 szt. (w tym: 100 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 5. | Sterylna rurka dooskrzelowa typu Robert Show z dwoma mankietami niskociśnieniowymi zróżnicowanymi kolorami odpowiadającymi kolorom baloników kontrolnych, z oznaczeniem na korpusie rurki średnicy zarówno części tchawiczej jak i oskrzelowej, linia widoczna pod Rtg na całej długości rurki, z prowadnicą do ukształtowania, łącznikiem obrotowym, trójnikiem oraz podwójnym łącznikiem kątowym z kapturkiem do odsysania oraz częścią zaciskową do zamknięcia światła. W zestawie cztery cewniki do odsysania 10F/49cm. Prawe i lewe. rozm. 35F, 37F, 39F | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka intubacyjna pediatryczna bez mankietu, z mieszaniny silikony z PCV - półprzezroczysta (o zwiększonym poślizgu) ustno/nosowa, 2,0-5,0 | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Sterylna rurka intubacyjna zbrojona, jednorazowa, z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy’go, o rozm. 5.0-9.0 | 1 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania z drutem, pozwalająca nadać rurce kształt ułatwiający intubację, średnica zewnętrzna 2.0-5.0 mm, długość 365 mm | 1 615 szt. (w tym: 15 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 9. | Elastyczna jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem posiadająca przewód na całej długości umożliwiający podanie tlenu, znaczniki głębokości co 1cm, wymiary 15Ch/70cm | 1 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie, wielorazowa, w sztywnym futerale, Ch 15/70 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Anestezjologiczna maska twarzowa z zaworem, przystosowana do współpracy z obwodami o średnicy zewnętrznej 22 mm, z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru, jednorazowa, rozmiary: dla niemowląt, dla dzieci, mała dla dorosłych, uniwersalna dla dorosłych, duża dla dorosłych | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 38 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 38 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.......................................................................................................................................

PAKIET NR 39

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka z nierdzewnej stali z dwoma bezbarwnymi mankietami uszczelniającymi, z oznaczeniami kolorem, samouszczelniającymi się balonikami kontrolnymi, do wentylacji podczas laserowych operacji krtani i tchawicy z otworem Murphyego, sterylna, rozmiar od 4,5 do 6,0 co 0,5. | 20 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 39 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 39 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 40

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elastyczny łącznik karbowany „martwa przestrzeń” zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kontowym, z portem do odsysania, długość 13 cm + łącznik, średnica 15mmF/22mmF, sterylny | 5 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Elastyczny łącznik karbowany „martwa przestrzeń”, prosty, jednorazowego użytku, sterylny | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 40 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 40 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 41

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren jałowy do tlenu, do masek tlenowych, resuscytat., typ „gwiazdka” | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 41 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 41 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 42

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poliuretanowy przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji do pompy Flocare 800, do opakowania miękkiego typu pack, z 5-stopniową końcówką do łączenia ze zgłębnikiem, nie zawiera DEHP | 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Poliuretanowy przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji do pompy Flocare 800, do opakowania butelka 500 ml lub 200 ml, z 5-stopniową końcówką do łączenia ze zgłębnikiem, nie zawiera DEHP | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Poliuretanowy przyrząd grawitacyjny do żywienia dojelitowego, do opakowania miękkiego typu pack, z 5-stopniową końcówką do łączenia ze zgłębnikiem, nie zawiera DEHP | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Poliuretanowy przyrząd grawitacyjny do żywienia dojelitowego, do opakowania butelka 500 ml lub 200 ml, z 5-stopniową końcówką do łączenia ze zgłębnikiem, nie zawiera DEHP | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Poliuretanowy zgłębnik do żywienia dojelitowego z niebieską linią kontrastującą w promieniach RTG, posiadający prowadnicę, z podziałką centymetrową, nie zawiera DEHP, w rozmiarach: - Ch 6/60 cm - Ch 8/110 cm - Ch 10/110 cm - Ch 12/110 cm | 180 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Zgłębnik nosowo-jelitowy 10 Ch/145 cm, przezroczysty, kontrastujący w RTG, z poliuretanową spiralną końcówką z powłoką hydromerową, zamkniętym ujściem, dwoma dużymi i dwoma małymi bocznymi otworami, prowadnicą pokrytą silikonem z kulkową końcówką i żeńskim łącznikiem | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Worek na dietę z zestawem do pompy Flocare | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Poliuretanowy przyrząd do żywienia dojelitowego, uniwersalny: do opakowania miękkiego typu pack i do butelek, kompatybilny z pompą Infinity | 1 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Poliuretanowy przyrząd do żywienia dojelitowego, uniwersalny: do opakowania miękkiego typu pack i do butelek, kompatybilny z pompą flocare 800 | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Strzykawka 2-częściowa 10 ml, do zestawów żywieniowych i zgłębników do pompy Flocare | 630 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka 3-częściowa 60 ml, do zestawów żywieniowych i zgłębników do pompy Flocare | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Łącznik do zgłębnika Flocare | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Łącznik do strzykawki Flocare | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 42 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 42 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 43

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezigłowy port dostępu z łącznikiem luer lock typu męskiego, do wielokrotnego wlewu leków i wlewów, pakowane pojedynczo, sterylne | 46 000 szt. (w tym: 1 000 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 2. | Bezigłowy port dostępu z łącznikiem luer lock typu męskiego, do wielokrotnego wlewu leków i wlewów, z podwójnym przedłużaczem o małej średnicy, pakowane pojedynczo, sterylne | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 43 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 43 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 44

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikro filtr (1,2 µm) do żywienia parenteralnego z lipidami, dla noworodków, z automatycznym odpowietrznikiem, z drenem przed i za filtrem | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 44 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 44 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 45

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego, sterylny, 10-15 ml, umożliwiający pobranie wydzieliny w systemie zamkniętym | 2 500 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 45 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 45 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 46

Zestawy kasetowe do terapii nerkozastępczej do aparatu Multifiltrate firmy Fresenius

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy do aparatu | KIT 4 (CVVHDF) | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. |  | KIT 7 (HV-CVVH) | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw kasetowy Kit Ci-Ca CVVHD do terapii nerkozastępczej | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Worek filtratu | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 46 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 46 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 47

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik moczowodowy z drutem prowadzącym typ Nelaton, z podziałką centymetrową, z metalową prowadnicą F4-F6, Cuvelaira F4-F6, Tiemann z oliwką prosty F4-F6 | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnik typu „J”: Lunderguista 0,35 x 100 cm | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do nefrotomii jednostopniowej wykonany z elastycznego polimeru z pamięcią kształtu: kołnierz mocujący, opaska zaciskowa, łacznik do worka na mocz, cewnik typu pigtail 9F, dł. min. 26 cm, igła dwuczęściowa 15 G | 250 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do nefrotomii wieloskładnikowy,14f, cewnik „J”,dł. Min.45cm, prowadnik „J”typ Lunderguista, igła 2-częsciowa 18G dł. 20cm,zestaw rozszerzadeł, rozszerzacz z koszulką rozrywalną, skalpel, kołnierz mocujący | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów zawierający: cewnik „double pigtail” wykonany z poliuretanu, popychacz sztywny, prowadnik pokryty teflonem 0,032”-0,035”, dł. 150 cm, z miękką prostą końcówką o dł. 3 cm, F 4.8, F 5, F6, dł. 24-28 cm, zaciski | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 47 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 47 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 48

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki Dufoura, pooperacyjny, trójdrożne, silikonowany, rozm. CH 20 - 22/60 – 120 ml | 120 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 48 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 48 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 49

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnica z ufixowanym rdzeniem, prosta, pokryta PTFE, rozm. 0,89 x 150 cm | 50 |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 49 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 49 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 50

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły do pistoletu biopsyjnego ProMag Ultra, rozmiar 18 G x 20 cm | 300 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 50 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 50 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 51

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przewody do cystoskopów i resektoskopów, do podłączenia poprzez igłę do dwóch pojemników z płynem irygacyjnym, dwie igły jednokanałowe, średnica drenu 4,8 x 6,8 mm, komora do wytworzenia podciśnienia, łącznik stożkowy, miękka końcówka silikonowa | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 51 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 51 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 52

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki na mocz 2 000 ml ze spustem, jałowy, z zastawką antyrefluksyjną, rozstaw otworów na wieszak 16-17 cm | 44 300 szt. (w tym: 1 300 szt.*) |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dołączenia próbek – 2 szt.

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 52 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 52 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 53

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki na mocz 7-dniowe, 2 000 ml ze spustem, jałowy, z zastawką antyrefluksyjną, z bezigłowym portem do pobierania próbek | 1 750 szt. (w tym: 250 szt.*) |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dołączenia próbki – 2 szt.

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 53 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 53 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 54

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu o poj. całkowitej 2400-2500 ml z jedną komorą pomiarową o poj. 400 ml (+/- 100 ml) z podziałką co 5 ml (+/- 1 ml), z filtrem hydrofobowym i zastawką antyrefluksową (zarówno worek jak i komora), z portem bezigłowym i przezroczystym okiemkiem podglądu, z drenem dwuświatłowym, z zastawką w łączniku do cewnika foley, długość drenu min. 90 cm, zawór do opróżniania komory pomiarowej o dużym przepływie, z poziomym, krótszym ułożeniem worka, długość zestawu (mierzona od wieszaka do końca portu spustowego w worku) nie więcej niż 41 cm – żadem element zestawu nie może dotykać podłogi | 300 szt. |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dołączenia próbki – 1 szt.

Łączna wartość netto pakietu nr 54 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 54 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 55

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żel znieczulający do cewnikowania pęcherza moczowego z lidokainą, jałowy, w ampułkostrzykawce j. uż., pojemność min. 5 ml | 8 100 szt. (w tym: 600 szt.*) |  |  |  |  |  |

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 55 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 55 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 56

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzierniki ginekologiczne sterylne j. uż., rozm. XS, S, M, jednołyżkowy, typu CUSCO | 6 500szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrza chirurgiczne wymienne ze stali węglowej, w rozmiarach 10 – 24 z nazwą producenta i nr ostrza wygrawerowanym na ostrzu (opakowanie 100 szt.) | 730 op. (w tym: 30 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrza chirurgiczne jednorazowego użytku, zamontowane w plastikowej rękojeści, w rozmiarach 10-24 | 500 szt.* |  |  |  |  |  |
| 4. | Golarka medyczna jednorazowego użytku (do przygotowania pola operacyjnego), jednoostrzowa, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem, szeroka powierzchna goląca, konstrukcja zapobiegająca zapychaniu ostrza, golenie na sucho i mokro, łatwa do spłukania, specjalny grzebień zapobiegający zapychaniu, karbowany uchwyt zapewniający stabilizację oraz specjalnym wycięciu umożliwiającym dokładny widok golonego obszaru, łatwe odłamywanie zużytego ostrza, wymiary golarki wraz z teksturowaną osłonką: dł. 5,0 x szer. 6,0 x grubość 1,2 cm i wymiarach ostrza: dł. 1,0 x szer. 4,3 x grubość 0,01 cm, 50 szt. w op., każda golarka pakowana osobno | 234 op. (11.700 szt.) (w tym: 4 op.**) |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 56 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 56 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 57

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokociśnieniowy system do drenażu ran: wysokociśnieniowa butelka o poj. 150 ml, wykonana z PCV, zaopatrzona we wskaźnik próżni, trwała kolorowa skala, zacisk ślizgowy do zatrzymania drenażu (wyłączenia podciśnienia), łatwy w obsłudze pasek mocujący o regulowanej długości dren łączący z zaciskiem ślizgowym zakończony łącznikiem do drenów Redona 6-18 Ch, długość 120 cm | 1 800 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 57 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 57 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 58

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy zestaw do drenażu jamy opłucnowej, do drenażu czynnego, trzykomorowy, z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie umożliwiającego regulację w zakresie od 5-40cmH2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200ml, port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokość max. 25 cm, sterylny | 150 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 58 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 58 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 59

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy zestaw do drenażu, o parametrach: komora kolekcyjna wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, pojemność 3000 ml, z podziałką co 25ml, komora z funkcją regulacji próżni o pojemności 600ml (wykonana z tworzywa odpornego na uderzenia), w górnej części kranik umożliwiający dolewanie wody, zakres regulacji siły ssania od 0-25 cm H2O dren łączący odporny na zginanie i ściskanie, wykonany jest z miękkiego, samouszczelniąjącego się materiału, o długości ok. 150 cm, średnica wewn. 7mm, górna część wyposażona w spiralę, która zabezpiecza przed zaginaniem mogącym spowodować zatamowanie wydzieliny, dren łączący do próżni ma długość ok. 40 cm, średnica wewn. 7mm, uniwersalny łącznik do katetera wyposażony w wejście umożliwiające pobieranie świeżych próbek, haki umożliwiające pewne mocowanie do łóżka pacjenta, plastikowe wsporniki umożliwiające stabilne ustawienie na podłodze. | 500szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 59 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 59 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 60

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spirometr bodźcowy do treningu oddechowego dla dorosłych, z komorą objętości oddechowej o pojemności 5 000 ml z wyraźną podziałką po obu stronach. Widoczny wskaźnik przepływu do uproszczonego monitorowania utrzymywania maksymalnego przepływu wdechowego | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Spirometr bodźcowy do treningu oddechowego z 3 komorami zakresu oddechowego (600, 900 i 1200 ml/s), w których znajdują niekolorowe kulki, z ustnikiem | 780 szt. (w tym: 180 szt.*) |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 60 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 60wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 61

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Resuscytator jednorazowego użytku (dla jednego pacjenta) do wentylacji dorosłych: możliwość wentylacji pacjentów dorosłych objętość oddechowa 1100 ml możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek port do podawania leków drogą dotchawiczą zawór ciśnieniowy 40 cm H2O z możliwością blokady pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej oraz dren do pododawania tlenu maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego | 1 050 szt. (w tym: 200 szt.*) |  |  |  |  |  |

** dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 61 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 61 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 62

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe obwody oddechowe do respiratorów (Bennet 7200, Servo I, Hamilton G5, Engstrom Carestation), dla dorosłych, gałąź wdechowa i wydechowa o dł. 150 - 180 cm, łącznik ”Y” (nie rozłączany, trwale połączony z rurami) z dwoma portami, dla dorosłych, elastyczne i giętkie łączniki 22 mm do podłączenia respiratora, rury gładkie wewnętrznie z zewnętrznym zbrojeniem tworzącym powierzchnię karbowaną, pakowane pojedynczo, opakowanie folia-papier, sterylne – sterylność produktu potwierdzona certyfikatem walidacji procesu sterylizacji wystawionym przez producenta* | 1 700 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe obwody oddechowe do respiratorów (Bennet 7200, Servo I, Hamilton G5, Engstrom Carestation), dla dorosłych, gałąź wdechowa i wydechowa o dł. 150 - 180 cm, łącznik ”Y” (z możliwością odłączenia łącznika, nie zgrzewany z rurami) z dwoma portami, dla dorosłych, elastyczne i giętkie łączniki 22 mm do podłączenia respiratora, rury gładkie wewnętrznie z zewnętrznym zbrojeniem tworzącym powierzchnię karbowaną, pakowane pojedynczo, opakowanie folia-papier, sterylne – sterylność produktu potwierdzona certyfikatem walidacji procesu sterylizacji wystawionym przez producenta* |  |  |  |  |  |  |

*Certyfikat należy dołączyć do oferty do oferty

Łączna wartość netto pakietu nr 62 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 62 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 63

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe obwody oddechowe do aparatów do znieczulania (Julian i Primus), dla dorosłych, rury gładkie wewnętrznie z zewnętrznym zbrojeniem tworzącym powierzchnię karbowaną, dł. rur 150 – 180 cm, dł rury do worka oddechowego 80-120 cm, worek oddechowy, bezlateksowy, poj. 2 l, Y pacjenta z łącznikiem kolankowym z portem Luer-Lock z zatyczką, pakowane pojedynczo, sterylne lub mikrobiologicznie czyste | 4000 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 63 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 63 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 64

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe obwody oddechowe do respiratorów (i-Vent 201), długość 3,8 m, opakowanie folia-papier, sterylne – sterylność produktu potwierdzona certyfikatem walidacji procesu sterylizacji wystawionym przez producenta* | 120 szt. |  |  |  |  |  |

*Certyfikat należy dołączyć do oferty do oferty

Łączna wartość netto pakietu nr 64 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 64 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 65

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ oddechowy do aparatów do znieczulania, jednorurowy, współosiowy z mechanizmem zapewniającym wymianę cieplną między wdychanym i wydychanym powietrzem, długość min. 2,70 m z kolankiem z portem kapno, worek 2L z dodatkową rurą o długości 1,5 m, sterylne lub mikrobiologicznie czyste | 2 300 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 65 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 65 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 66

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pułapka wodna do monitora gazów anestetycznych, przystosowana do pracy z aparatem Primus, zapewniająca zabezpieczenie modułu pomiarowego, wyposażona w dwa zintegrowane filtry hydrofobowe, zdatność do pracy minimum 4 tygodnie | 210 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Linia próbkująca (dren pomiarowy) do monitorowania stężenia gazów anestetycznych CO2, O2, N2O, długość 2 m, kompatybilna z aparatem Primus i Fabius | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Czujnik przepływu do aparatów do znieczulania, kompatybilny z aparatem Primus i Fabius | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtr mikrobiologiczny do układu oddechowego, wielokrotnego użytku, kompatybilny z aparatem Primus i Fabius | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia z przewodami, rozmiar M, M+, M++, kompatybilne z aparatem Primus i Fabius | 20szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Dreny do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia do monitorów Delta Infinity | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 66 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 66 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 67

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adapter jednorazowego użytku, do podłączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, z portem do płukania i dwudzielną silikonową zastawką, sterylne lub mikrobiologicznie czyste | 300 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 67 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 67 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 68

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska krtaniowa klasycznego kształtu, z drenem wtopionym na całej długości w korpus maski, z oznaczeniem rozmiaru na baloniku kontrolnym, z informacjami dotyczącymi wagi pacjenta i objętości wypełnienia mankietu umieszczonymi na rurce, jednorazowego użytku, sterylna, pojedynczo pakowana, opakowanie typu papier-folia, w rozmiarach 1-5 | 430 szt. (w tym: 30 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska tlenowa dla dorosłych: do średniej koncentracji tlenu otwory boczne po obu stronach „twarzy” o średnicach zapewniających koncentrację tlenu 40 – 60% dren tlenowy antyzagięciowy o dł. 200 cm (+/- 5 cm) standardowe złącze do podłączenia źródła tlenu materiał: medyczny polichlorek winylu blaszka umożliwiająca dopasowanie do twarzy taśma do zamocowania na głowie | 1 760 szt. (w tym: 260 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska tlenowa dla dzieci i noworodków: do średniej koncentracji tlenu otwory boczne po obu stronach „twarzy” o średnicach zapewniających koncentrację tlenu 40 – 60% dren tlenowy antyzagięciowy o dł. 200 cm (+/-5 cm) standardowe złącze do podłączenia źródła tlenu materiał: medyczny polichlorek winylu blaszka umożliwiająca dopasowanie do twarzy taśma do zamocowania na głowie. | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska z rezerwuarem o wysokiej koncentracji tlenu: do wysokiej koncentracji tlenu do 100% dren tlenowy antyzagięciowy 200 cm ( +/- 5 cm) zawory zwrotne po obu stronach „twarzy” materiał: medyczny polichlorek winylu taśma do zamocowania na głowie | 2 300 szt. (w tym: 100 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska aerozolowa z nebulizatorem: maska twarzowa z otworami bocznymi nebulizator (pojemnik na lek ) poj. 8ml metoda wytwarzania aerozolu : o wysokiej efektywności zwężka Venturi wyjmowany dren powietrzny z nebulizatora dren powietrzny antyzagięciowy 200 cm( +/- 5 cm) materiał: medyczny polichlorek winylu taśma do zamocowania na głowie zastosowanie: inhalatory pneumatyczne | 3 300 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 68 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 68 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 69

# System przygotowywania i podawania cytostatyków

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe typu luer lock 3 ml | strzykawki wykonane z polipropylenu, z gumowym tłokiem podwójne uszczelnienie tłoka blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu się tłoka z komory strzykawki kontrastująca, czytelna, niezmywalna skala | 4 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe typu luer lock 5 ml |  | 3 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe typu luer lock 10 ml |  | 20 400szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe typu luer lock 30 ml |  | 2 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe typu luer lock 50 ml |  | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawki jedn. uż. 3-częściowe typu luer lock 50 ml, żółta do leków światłoczułych, z fabrycznie nałożoną igłą o długości 2x30mm gotowa do użycia | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Igły 1,2 x 50 | cienkościenne wykonane z nierdzewnej stali chromowo-niklowej gładka powierzchnia, pokryta cienka warstwą silikonu przezroczysty uchwyt igły wykonany z polipropylenu kolorowy kod zgodny z normą ISO 6009 | 3 500szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Igły 0,8 x 40 |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Igły 0,8 x 50 |  | 4 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Igły 0,8 x 80 |  | 2 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Koreczki typu luer lock, posiadające trzpień poniżej krawędzi koreczka | 12 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Zatyczka zapobiegająca nieautoryzowanemu dostrzyknięcia leku | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | System połączeniowy pozwalający na bezpieczne przygotowanie leków: kolec służący do nakłucia opakowania dren z zastawką bezzwrotna luer-lock służąca do dostrzyknięcia leku zacisk na drenie, zakończenie drenu końcówką luer-lock z filtrem hydrofobowym zapobiegającym wypływowi płynu podczas wypełniania łącznika | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Bezigłowy system do przygotowania i podawania leków: do podaży min. 3 leków cytostatycznych, nie zawierający PCV i DEHP, przepłukiwanie drenu bez powtórnego nakłuwania opakowania z NaCl w trakcie podaży leków, zabezpieczenie końcówki aparatu filtrem hydrofobowym zapobiegającemu wyciekowi płynu podczas przygotowywania zestawu, rotacyjny łącznik luer-lock zapobiegający skręcaniu się drenu podczas połączenia | 2 900 szt. (w tym: 200 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 15. | System służący do transferu leków w kształcie litery H, strzykawka-strzykawka z końcówkami luer lock | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | Przyrząd bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną zielonym korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia | 3 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych: ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczająca kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania), filtr o dużej powierzchni przeciwbaktwryjny 0,45μm, port posiadający końcówkę luer-lock umożliwiający stosowanie strzykawek z końcówką luer i lock, samozamykający się korek portu, zastawka zwrotna zapobiegającą wyciekowi leku po odłączeniu strzykawki, osłonięty port do aspiracji z samozamykającą się klapka, bez części metalowych, obsługiwany jedną ręką | 59 300 szt. (w tym: 7 800 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 19. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków: ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczająca kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania), filtr o dużej powierzchni przeciwbaktwryjny 0,2μm, filtr o dużej powierzchni cząsteczkowej 5μm, filtr zatrzymujący aerozol port posiadający końcówkę luer-lock samozamykający się korek portu, zastawka zwrotna zapobiegającą wyciekowi leku po odłączeniu strzykawki, osłonięty port do aspiracji z samozamykającą się klapką, bez części metalowych, obsługiwany jedną ręką | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Igła z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym o wielkości 5 mikronów do filtracji płynów z małych ampułek | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 21 | Rurka 10 cm z zintegrowanym filtrem cząstkowym wielkości 5 mikronów do filtracji płynów z małych ampułek | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 22. | Worki do osłony leków światłoczułych, rozmiar 250 ml | 4 400 szt. (w tym: 200 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 23. | Worki do osłony leków światłoczułych, rozmiar 500 – 1000 ml | 2 200 szt. (w tym: 200 szt.*) |  |  |  |  |  |
| 24. | Worki do osłony leków światłoczułych, rozmiar 3 l | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 25. | Przyrząd do paclitaxelu z polieterosulfonowym filtrem 0,22 μm | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Uwaga: W celu zapewnienia szczelności połączeń systemu oraz procedury przygotowania leków Zamawiający wymaga, aby wszystkie pozycje z ww. pakietu pochodziły od jednego producenta oraz były ze sobą kompatybilne.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że zaoferowany asortyment może być stosowany przy wykonywaniu i podawaniu leków cytostatycznych

* dostawa do magazynu przy ul. Żurawiej 14

Łączna wartość netto pakietu nr 69 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 69 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 70

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy pojemnik na odpady medyczne (cytostatyczne) poj. 5 l., żółty | 1 200 szt. |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 70 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 70 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 71

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Smoczki jednorazowego użytku do karmienia dla wcześniaków | 30 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Smoczki jednorazowego użytku do karmienia dla noworodków donoszonych | 30 000 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 71 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 71 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 72

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łyżka do laryngoskopu intubacyjnego jednorazowego użytku zespolona z rękojeścią (obudowa źródła światła na 2 baterie typu LR6-1,5V-AA) stanowiąca jednolity nie rozbieralny element wykonany z białego polipropylenu, charakteryzujący się zwartą i mocna konstrukcją odporną na skręcenia i złamania. Rozmiary: 3, 4 | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Wielorazowy wkład – zasilanie/źródło światła LED charakteryzująca się jednolitym, bardzo jasnym światłem, pozwalającym na długi okres użytkowania; zasilanie: dwie baterie (LR6- 1,5V –AA) | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 72 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 72 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 73

Akcesoria do aparatu do wspomagania oddychania SiPAP

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora nawilżacza do nawilżacza HumiCare 200 | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw wyrównywania ciśnienia do nawilżacza HumiCare 200 | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr bakteryjny do nawilżacza HumiCare 200 | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 73 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 73 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 74

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akcesoria do aparatu do wspomagania oddychania SiPAP z funkcją oscylacji |
| 1. | Maska nosowa do aparatu SiPAP, rozmiar: S, M, L, XL | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr bakteryjny i tłumiący szum od przepływu gazów | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy (średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana). Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 140-150 cm, O wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza O wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) /kwadratu (do MR730); z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem. W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu. Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową. Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów. Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek. Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach. Odcinek wydechowy przezroczysty, o regulowanej długości, posiadający zabezpieczenia przed nadmiernym ciśnieniem, o długości 30-77 cm | 290 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Czujnik brzuszny oddechów pracujący na zasadzie kapsuły Gresby kompatybilny z posiadaną aparaturą | 75 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Czapeczka/mocowanie układu pacjenta, różne rozmiary | 50szt. |  |  |  |  |  |
| Akcesoria do respiratora BabyLog 8000 plus |
| 1. | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej oraz na linii wydechowej. Dren wydechowy wykonany z materiału MicroCell, odporny na zagniecenia/uszkodzenia (materiał pozwalający na eliminacje skroplin w gałęzi wydechowej poprzez zastosowanie technologii membrany przepuszczalnej), w komplecie dren proxymalny - część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów, jak również do podłączania urządzenia do podawania tlenku azotu. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 Fisher &Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody i z pływakami zabezpieczającymi przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ przeznaczony do pracy respiratora przy przepływie powietrza > 4L/min. Układ wraz komorą nawilżacza musi stanowić komplet, tj. znajdować się w jednym opakowaniu. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Komora nawilżacza do nawilżacza MR 730 i MR 850 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| Akcesoria do aparatu do terapii tlenowej wysokimi przepływami Opti Flow |
| 1. | Układ oddechowy jednorazowego użytku RT330 do terapii tlenowej wysokim przepływem ,o długości 175 cm. posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, rękaw izolujący, minimalizujący skraplanie w drenie, obrotowy klips umożliwiający mocowanie i stabilizację układu oraz obrotowe złącze „Easy click” pozwalające na odłączenie drenu bez konieczności wyłączenia przepływu; w kpl. ciśnieniowa zastawka nadmiarowa. Przepływ gazów w zakresie 0,5 – 25 L/min. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżaczy serii MR 850 firmy Fisher&Paykel. Zakończenie układu w kształcie tulei, zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych serii OPT firmy Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu. | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula nosowa, OPT312 do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330 firmy Fisher&Paykel, przewód kaniuli (Flexi Tube) odporny na zagniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali, mocowanie kaniuli do dziecka za pomocą przylepców „Wigglepad”, połączenie kaniuli z mocowaniem za pomocą „Rzep Podkładki” umożliwiającej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazowych, w konskwencji nie popadających w turbulencję przy ujściu, co znacznie poprawia skuteczność ewentualnej podaży leków aerozolowych. Maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kanuli 9g. wiek dziecka < 32tyg., waga dziecka < 2 kg. | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula nosowa, OPT314 do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330 firmy Fisher&Paykel , przewód kaniuli ( Flexi Tube) odporny na zagniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali, mocowanie kaniuli do dziecka za pomocą przylepców „Wigglepad”, połączenie kaniuli z mocowaniem za pomocą „Rzep Podkładki” umożliwiającej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazowych, w konskwencji nie popadających w turbulencję przy ujściu , co znacznie poprawia skuteczność ewentualnej podaży leków aerozolowych. Maksymalny przepływ gazu 8L/min, waga kanuli 9g. wiek dziecka 27 tyg. - 6 miesięcy, waga dziecka 1-8 kg. | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Zapasowe przylepce z rzepem do repozycji | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| Okularki do fototerapii noworodków |
| 1. | Okularki do fototerapii noworodka: wykonane z rozciągliwego spójnego materiału zachowującego swoją formę po rozciągnięciu. materiał przyjemny w dotyku nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażnienia skóry dziecka. elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury, specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie, szerokość opaski 45-60 mm, zapinana na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy), w kształcie litery Y, która pozwala na dopasowane się okularków do każdego kształtu głowy, nie przemieszczają się po założeniu na główkę dziecka, konstrukcja w kształcie litery Y, dla noworodków o obwodzie główki od 20-28 cm, 24-33 cm, 30-38 cm. | 1 200 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dołączenia próbki do poz. IV. 1 – 2 szt.

Łączna wartość netto pakietu nr 74 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 74 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 75

Akcesoria do respiratora oscylacyjnego Sensor Medics 2100A

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ pacjenta do respiratora oscylacyjnego (model 3100 A), kompletny, zawierający ramię wdechowe i wydechowe zakończone Y pacjenta, od którego odchodzi linia pomiarowa ciśnienia. W ramieniu wydechowym wbudowane dwa gniazda - do zaworu wydechowego i bezpieczeństwa. Przed zaworami włączony filtr wydechowy z drenem odprowadzającym skropliny. W komplecie rurka obejściowa, umożliwiająca ciągłość przepływu, jeśli nie jest stosowany filtr wydechowy. Ramię wdechowe z wbudowaną grzałką do stosowania w inkubatorze. Końcówka ramienia wdechowego jest dopasowana do podłączenia z nawilżaczem MR730/MR850. W komplecie linia doprowadzająca gazy z respiratora zakończona gniazdem zaworu „LIMIT” i filtrem wdechowym oraz zestaw 3 membran do zaworów. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Membrana oscylacyjna | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr wdechowy | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtr wydechowy 24 godz. | 75 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw trzech drenów do układu oddechowego | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Komora nawilżacza do nawilżacza MR 730 i MR 850 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw trzech membran do zaworów | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 75 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 75 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 76

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik do pomiaru SpO2 (system Masimo) jednorazowego użytku dla noworodków z wagą < 1 kg kompatybilny z przewodem pośrednim SpO2 do monitora pacjenta M 540 i do kardiomonitora iPM-9800 Mindray. Czujnik mocowany za pomocą samoprzylepnej lub bezklejowej taśmy lub gumy piankowej | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik do pomiaru SpO2 (system Masimo) jednorazowego użytku dla noworodków z wagą < 3 kg kompatybilny z przewodem pośrednim SpO2 do monitora pacjenta M 540 i do kardiomonitora iPM-9800 Mindray. Czujnik mocowany za pomocą samoprzylepnej lub bezklejowej taśmy lub gumy piankowej. | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Czujnik do pomiaru SpO2 jednorazowego użytku dla noworodków z wagą < 3 kg kompatybilny z przewodem pośrednim SpO2 do Masimo LNPO. Czujnik mocowany za pomocą samoprzylepnej lub bezklejowej taśmy lub gumy piankowej | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Czujnik do pomiaru SpO2 jednorazowego użytku dla noworodków z wagą 1,5 – 5 kg w technologii OxiMax (system Nellkor) kompatybilny z przewodem pośrednim SpO2 do pulsoksymetru Nellkor N-595. Czujnik mocowany za pomocą samoprzylepnej lub bezklejowej taśmy lub gumy piankowej | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dołączenia próbek: po 1 szt. do każdej pozycji

Łączna wartość netto pakietu nr 76 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 76 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

PAKIET NR 77

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelki szklane z gwintem o średnicy podstawowy wynoszącej ok. 45 mm przeznaczone do niewielkich pojemności (ok. 70 - 90 ml). Wykonane z nietłukącego szkła z czytelną skalą. Kompatybilne z typowym rozmiarem smoczka | 1 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Butelki wielokrotnego użytku wykonane z polipropylenu (PP) z czytelną skalą Kompatybilne z typowym rozmiarem smoczka. Nadające się do mycia w zmywarce i sterylizaci w temperaturze do 100 st C: | o pojemności 140 ml | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | o pojemności 230 ml | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

Łączna wartość netto pakietu nr 77 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:..........................................................................................................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 77 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................................................................

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (nr sprawy 77/2017):

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za:

  - Pakiet nr 1 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

  - Pakiet nr 2 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ……………………….……………,

  - Pakiet nr 3 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

  - Pakiet nr 4 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

  - Pakiet nr 5 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

  - Pakiet nr 6 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

  - Pakiet nr 7 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

  - Pakiet nr 8 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

  - Pakiet nr 9 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

  - Pakiet nr 10 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ……….………   słownie: ………………………..……...……,

  - Pakiet nr 11 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 12 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 13 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 14 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 15 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 16 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 17 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 18 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 19 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 20 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 21 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 22 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 23 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 24 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 25 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 26 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 27 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 28 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 29 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 30 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 31 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 32 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 33 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 34 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 35 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 36 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 37 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 38 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 39 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 40 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 41 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 42 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 43 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 44 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 45 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 46 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 47 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 48 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 49 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 50 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 51 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 52 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 53 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 54 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 55 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 56 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 57 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 58 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 59 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 60 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 61 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 62 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 63 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 64 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 65 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 66 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 67 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 68 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 69 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 70 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 71 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 72 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 73 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 74 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 75 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 76 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

  - Pakiet nr 77 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi: ………… dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po zrealizowaniu dostawy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia.

**W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni tego punktu, Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany „Termin płatności 60 dni”. Minimalny termin płatności – 30 dni.

Uwaga: Jest to parametr podlegający ocenie.

- Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy sukcesywnie (w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania) licząc od daty zawarcia umowy przez okres 3 miesięcy oraz dostarczymy 
zamówiony towar najpóźniej w terminie maksymalnie: .........dni*** (maksymalnie 7 dni roboczych) od daty złożenia zapotrzebowania faksem lub listownie.

***W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni tego punktu, Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany 7 dniowy termin dostawy.

Uwaga: Jest to parametr podlegający ocenie.

- Oferowany przez nas termin ważności oferowanego asortymentu wynosić będzie ………  miesięcy (minimum 12 miesięcy) licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy na swój koszt i ryzyko.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Dz. U.  Nr 107, poz. 679) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.

- Oświadczamy, iż część zamówienia ...................... ** (wskazać jaką) powierzymy następującym podwykonawcom: …………… (podać nazwę firmy) (w przypadku nie powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0”,„-„bądź pozostawić puste miejsce. W przypadku nie wypełnienia tego punktu – Zamawiający przyjmuje się, iż Wykonawca nie powierzy części zamówienia podwykonawcom).

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego do SIWZ wzoru umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 5).

- Oferta została złożona na ...... zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr  ..... do nr .........

- Wadium o wartości ......................................................... PLN zostało wniesione w dniu ......................... na Pakiety nr .................................................... w formie ................................................................ .

- Po zakończeniu postępowania przetargowego prosimy zwrócić wadium na nasze konto nr .........................................................................................................................................................................................

Nazwa banku ........................................................................ /dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium 
w formie pieniężnej/

- Informujemy, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
i braku podstaw wykluczenia, nie znajdują się/znajdują się* w posiadaniu Zamawiającego w postępowaniu 
nr ………………. z roku ………………… (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia opcji „znajdują”. 
W przypadku , kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że ww. dokumenty nie znajdują się w jego posiadaniu)

- Nasz numer REGON ..............................................         NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel (do działu przetargów) ………………………….

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ ................................................................................. etc.

...............................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

* wypełnić tylko te wiersze z Pakietami, które dotyczą części zamówienia, w zakresie których składana jest oferta

** w przypadku nie wypełnienia pola przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował wartość graniczną określoną w nawiasach, dla danego parametru.

Załącznik nr 3

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S  http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:374541-2017:TEXT:PL:HTML

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2017/S 183-374541

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 77/2017 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: (*1) Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. (*2) | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |

| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| --- | --- |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: (*3) | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] |
| 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: (*4) | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja( lub sekcjeA–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. | [] Tak [] Nie |
| Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy, numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 183-374541 referencyjny 77/2017.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 – JEDZ:

Sekcje zaznaczone w ramce na żółto:”    xyz     „ wypełnia Wykonawca.

Sekcje zaznaczone w ramce na szaro, z przekreślonym tekstem:”    xyz     „ należy pozostawić bez wypełniania.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych części JEDZ:

(*1) - W przypadku wykonawców posługujących się numerem VAT należy wpisać ten numer (Numer Identyfikacji Podatkowej poprzedzony symbolem kraju).

(*2) - W przypadku wykonawców nie posługujących się numerem VAT należy wpisać numer, którym wykonawca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością: odpowiednio REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które do celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym PESEL, należy wpisać ten numer.

(*3) – Proszę wpisać dane osoby/osób upoważnionych do podpisania oferty.

(*4) – Przez podstawę do wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, należy rozumieć przesłanki wymienione w art.24 ust.1 pkt 21) i 22) ustawy Pzp.

Załącznik nr 4

Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy (nr sprawy 77/2017), działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż Wykonawca:

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców w niniejszym postępowaniu, w zakresie Pakietów nr: ……………………………………. *

- należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) w zakresie Pakietów nr: …………………….…………………………. * z Wykonawcą/-ami: ………………………………………………….………..……………………. (nazwa Wykonawcy/Wykonawców, z którym Wykonawca składający oświadczenie, należy do tej samej grupy kapitałowej);

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące 
z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

#### Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy nr .... /ZP/17

zawarta w dniu .................................... 2017 r., w wyniku przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15 - 276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

Marka Karpa  -  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………., KRS: ………….……, NIP: …………., REGON: ……………, , reprezentowaną przez:

            - .............................................................

            - .............................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

zwani dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do USK w Białymstoku, stanowiącego Pakiet/y nr: ........, zwanego dalej Towarem zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy - Formularz cenowy.

- Parametry oraz ilości Towaru zostały określone w Załączniku nr 1 - Formularz cenowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy ze starannością profesjonalisty, zgodnie 
z warunkami określonymi w Umowie, ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

- Ilość Towaru wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy, przewidziana do nabycia w okresie obowiązywania Umowy, została określona w sposób przybliżony. Ilość Towaru nabyta przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy może być mniejsza. W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, kwota określona w § 4 ust. 1 ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.

- W przypadku określonym w ust. 4, Zamawiający może zaoferować odpowiednie wydłużenie terminu obowiązywania Umowy, przy czym nie więcej niż do 48 miesięcy od dnia dokonania wyboru Wykonawcy z zakresie odpowiadającym Przedmiotowi Umowy.

- W przypadku zaprzestania stosowania niektórych Towarów w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego z powodów obiektywnych lub wskazań medycznych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie Towarów, których stosowania zaprzestał w terminie 30 dni, od dnia zaprzestania stosowania tych Towarów.

- W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że:

  - dysponuje Towarem, o odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej dla Zamawiającego w zakresie udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych, w szczególności są dopuszczone do obrotu 
i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  - posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy;

  - Towar posiada wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszystkie normy, parametry określone przez prawo polskie i Unii Europejskiej  i wymagania  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie oraz spełnia wymogi dyrektyw unijnych;

  - Towar jest fabrycznie nowy, odpowiada standardom jakościowym i technicznym,  wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia, jest wolny od wad materiałowych, fizycznych i prawnych.

- Wykonawca oświadcza, że stanowiący Przedmiot Umowy Towar będzie zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, na co Wykonawca będzie posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy wszystkie aktualne dokumenty, a do przedstawienia których w terminie 5 dni będzie zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego i osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę Towaru niespełniającego wymogów określonych w Umowie.

§ 3

- Dostawy Towaru wraz z wyładunkiem będą odbywać się sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego na podstawie składanych zamówień Towaru, zwanych dalej Zamówieniami.

- Zamówienia składają osoby upoważnione przez Zamawiającego, w formie pisemnej, w tym za pomocą  faksu na numer ......................…….......…. lub adresu e-mail ……………………….. Zamówienia są realizowane w terminie nie dłuższym niż ………… dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia otrzymania Zamówienia.

- Za dzień roboczy w rozumieniu Umowy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Towar niezamówiony w sposób wskazany w ust. 2 może nie zostać przyjęty przez Zamawiającego.

- Odbiór Zamówienia odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w 2 egzemplarzach lub dokumentu WZ, z określeniem Towaru oraz ceny jednostkowej. Faktura lub dokument WZ winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1 oraz zawierać numer zamówienia i numer umowy.

- Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

- Dostawa i wyładunek będą dokonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu medycznego Zamawiającego w godz. 8.00 – 14.00.

- Towary będą dostarczone opakowane, oznakowane i zabezpieczone w sposób odpowiadający ich właściwościom, zapewniający pełną ochronę przed czynnikami szkodliwymi oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie Towarów 
w następstwie niewłaściwego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.

- Zamawiający sprawdzi dostarczony Towar pod względem zgodności z fakturą/dokumentem WZ z chwilą jego dostarczenia. Zamawiający może również później, bez ograniczeń, stwierdzić niezgodności z zamówieniem w szczególności braki jakościowe dostarczonego Towaru.

- Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

  - jakikolwiek element Przedmiotu Umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - opakowanie będzie naruszone;

  - dostarczony asortyment nie będzie zgodny z Zamówieniem,

  - temperatura podczas transportu będzie nieadekwatna do wymagań przewozu danych Towarów.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- uzupełnić braki ilościowe w otrzymanym Towarze – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego przy odbiorze – w terminie do 48 godzin w dni robocze,

- rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni, a następnie w ciągu kolejnych 7 dni , dostarczenia Towaru nieobarczonego wadą; w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji o odmowie uwzględnienia reklamacji.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dochowaniu terminów, o których mowa w ust. 2 lub w ust. 11 pkt 1 - 2 Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia rzeczy objętych danym Zamówieniem 
u osoby trzeciej (zakup interwencyjny) oraz obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów wynikającą 
z ceny określonej w ofercie Wykonawcy i ceny nabycia u osoby trzeciej, oraz ewentualnych kosztów transportu oraz innych kosztów z tym związanych. O powyższym fakcie Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę nie później niż na dzień przed złożeniem zamówienia u osoby trzeciej. 
W takim przypadku ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu ilości Towaru określone w Załączniku nr 1.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną określoną w Załączniku nr 1 oraz ewentualnych kosztów transportu oraz innych kosztów z tym związanych. W związku z powyższym Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy płatny w terminie 10 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego. 
W przypadku opóźnienia Wykonawcy z zapłacie, postanowienie § 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni o spodziewanych brakach produkcyjnych lub magazynowych poszczególnych Towarów lub 
o zbliżającym się końcu terminu rejestracji poszczególnych Towarów oraz zagwarantowania, 
w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

- Okres ważności dostarczonych Towarów nie może być krótszy, niż …. miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia realizacji Zamówienia.

- Na każdym egzemplarzu Towaru, a także na opakowaniu zbiorczym będzie podany nr serii i data ważności.

§ 4

- Wartość Umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) brutto, obejmująca należny podatek od Towarów i usług, nie przekroczy ..................... (słownie: .................................................  ......./100) złotych.

- Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca nie może dochodzić innego wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów, poza zapłatą wynagrodzenia określonego w ust. 1. Ceny jednostkowe brutto Towarów nie ulegną podwyższeniu w czasie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.

- Wskazana w ust. 1 wartość Umowy zawiera wszystkie niezbędne koszty jej wykonania w tym w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłaty celnej, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej), ubezpieczenie, koszty transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także koszty uzyskania wymaganych przepisami prawa certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów, niezbędnych do obrotu Przedmiotem Umowy.

- Płatności za Towar (dostarczony na podstawie Zamówień będą realizowane według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w 2 egzemplarzach na  rachunek bankowy Wykonawcy o nr.: ……………………………………………, zgodny ze wskazaniem na fakturze. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.

- W przypadku Towaru dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może doręczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku doręczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została doręczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.

- Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego i konieczności zmiany Umowy z tego wynikającej.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

§ 5

  - Wykonawca wykona zamówienie:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

  - Jeżeli w wykonywaniu Przedmiotu Umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca:

    - zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu odpisu umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy lub podpisania umowy z podwykonawcą;

    - przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na  jego rzecz;

    - ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, w szczególności za zgodność zachowań podwykonawcy z Umową.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy od dnia …………………………………………

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem ex tunc, w terminie 45 dni od dnia:

  - powzięcia wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia o których mowa 
w § 2 ust. 1 – 2 lub nieprawdziwe oświadczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy;

  - powzięcia wiadomości, że Towar nie spełnia (przestał spełniać) wymogów określonych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy, w tym określone w Umowie;

  - uchybienia przez Wykonawcę któremukolwiek z terminów określonych w § 2.

- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

  - przekroczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie o więcej niż 3 dni robocze;

  - uchybienia terminowi realizacji 3 kolejnych Zamówień;

  - dwukrotną realizację dostawy niezgodnej z Zamówieniem pod względem asortymentu, jakości lub ilości;

  - innego rażącego naruszenia Umowy, jeżeli Wykonawca wezwany do usunięcia skutków naruszenia i zaprzestania naruszeń, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie 7 dni;

  - ponownego wystąpienia tego samego rażącego naruszenia Umowy;

  - wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie niezakazanym przez te ustawy.

- Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającemu naprawienia szkody powstałej, w szczególności 
w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadkach określonych w ust. 3, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że okoliczność uzasadniajaca odstąpienie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części (w tym ze skutkiem ex nunc), Zamawiający może odstąpić od Umowy w części (w tym ze skutkiem ex nunc), co do której nastąpiło bezpośrednio zdarzenie określone w ust. 3.

- Odstąpienie od Umowy w cześci na podstawie ust. 6, może dotyczyć odstąpienia w zakresie jednego 
z pakietów, określonych w treści Zalącznika nr 1.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia  należytej realizacji Zamówienia,

- 0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

  - dostarczeniu brakujących Towarów,

  - rozpatrzeniu reklamacji Towaru,

  - dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy w zakres Przedmiotu Umowy wchodzi realizacja więcej niż jednego pakietu określonego w treści Załącznika nr 1, podstawę do naliczenia kary umownej określonej ust. 1 pkt 1 – 2 stanowi wartość pakietu, w skład którego wchodzi Towar, z którym związane jest naruszenie Umowy skutkujące naliczeniem kary umownej. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 6 - 7 karę umowną liczy się od początkowej wartości części zobowiązania, której dotyczy oświadczenie o odstąpieniu.

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary umownej, Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy. Kara Umowna jest płatna w terminie 10 dni od dnia wystawienia Wykonawcy dokumentu obciążeniowego.

- Po upływie terminu określonego w ust. 4 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej (dokument obciążeniowy), wysokość naliczonej kary umownej 
i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

§ 8

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach określonych w art. 144 Prawa Zamówień Publicznych, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych poprzez:

- obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość Towaru;

- zmianę cen jednostkowych poszczególnych Towarów w przypadku promocji lub obniżki cen, obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do Umowy;

- obniżenie ceny brutto Towaru, w szczególności w przypadku obniżenia ceny przez producenta lub zaistnienia innych okoliczności powodujących zmniejszenie po stronie Wykonawcy kosztów wykonania Umowy;

- dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

- zmianę terminów wykonania Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy, jeżeli taka zmiana prowadzi do zmiany innych postanowień Umowy korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy;

- zmianę terminów wykonania Umowy o szacowany czas pozwalający wyczerpać Wartość Umowy, gdy Zamawiający nie wykorzysta Towarów w ilości określonej w Załączniku nr 1 w okresie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania Umowy nie może być dłuższy niż cztery lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy;

- zmianę limitów ilościowych zamawianych Towarów w stosunku do określonych w poszczególnych częściach Załącznika nr 1, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie, bez wzrostu wartości brutto Umowy, w przypadku wskazania potrzeby takiej zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na taką zmianę;

- zmianę asortymentu Towarów, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania produkcji poszczególnych Towarów, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w szczególności określone 
w Umowie i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, i cenie nie wyższej niż Towaru;

- zmianę parametrów bądź innych cech charakterystycznych Towaru, w tym zmianę numeru katalogowego lub nazwy własnej, zmianę sposobu konfekcjonowania w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony w stosunku do Towaru albo wystąpi przejściowy brak Towaru, przy czym będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, a jego cena nie wyższa niż Towaru;

- zmianę cen jednostkowych opakowania Towarów objętych Umową w przypadku zmiany wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej Umową (dotyczy także zakupu interwencyjnego).

- Jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt 8 - 10 następują na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykazania, że przesłanki zmiany Umowy zostały niewątpliwie spełnione.

- Obniżenie ceny brutto Towaru może nastąpić w każdym czasie i następuje od dnia zmiany przepisów, 
a w pozostałych przypadkach od dnia wpłynięcia do Zamawiającego informacji Wykonawcy w tym przedmiocie.

- Cena brutto ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawek podatku VAT wynikających 
z Umowy. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową (obniżoną) stawkę podatku VAT i nie wymaga aneksu.

- W przypadkach określonych w ust. 3 – 4, Strony zobowiązują się zmienić treść dokumentu Umowy, do stanu wynikającego z zajścia okoliczności określonych w ust. 3 – 4, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o tych okolicznościach.

§ 9

W przypadku wykonywania Umowy przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy Wartość Umowy nie wzrośnie.

§ 10

Do koordynowania wykonywania Umowy Strony wyznaczają:

- Zamawiający - ………………………….. – Sekcja Zaopatrzenia, tel. ………………………..;

- Wykonawca  –  …………………………………………………………..….

§ 11

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zamawiającego czynności prawnych ani faktycznych, które prowadziłyby do zmiany wierzyciela Zamawiającego albo podmiotu samodzielnie zarządzającego wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 12

- Załącznik nr 1, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostała dokumentacja postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy (zwłaszcza odpowiedzi na pytania wykonawców) stanowią integralną część Umowy.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 – 4.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA							                            ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 6a do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy oświadczam, że:

- wobec ww. Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*

- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – w załączeniu przedstawiam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.*

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 6b do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy oświadczam, że wobec ww. Wykonawcy nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne.

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.