Białystok, dn. 04.12.2017 r.

ZP/XI/17/890

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH

I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w zakresie pakietu nr 5

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków 
i wyrobów medycznych, nr sprawy 49/2017, Zamawiający informuje jak poniżej:

- Informacja o odrzuconych ofertach z postępowania:

- Oferta firmy Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o. o., 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 54a/2 została odrzucona w zakresie Pakietu nr 5.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, aby obłożenie okulistyczne posiadało otwór na oko o wymiarach 
9 x 12 cm – wypełniony folią chirurgiczną. Zaoferowane obłożenie posiada otwór o wymiarach 9 x 11 cm.

- Oferta firmy Dina Hitex Polska Sp. z o. o., 43-300 Bielsko Biała, ul. Boruty Spiechowicza 27 została odrzucona 
w zakresie Pakietu nr 5.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, aby obłożenie okulistyczne posiadało otwór na oko o wymiarach 9 x 12 cm – wypełniony folią chirurgiczną. Zamawiający rozumie przez to otwór w kształcie prostokąta o bokach 9 i 12 cm. Zaoferowane obłożenie posiada otwór w kształcie owalu.

- Oferta firmy Molnlycke Health Care Polska Sp. z o. o., 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 17a została odrzucona 
w zakresie Pakietu nr 5.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wymagał, aby obłożenie okulistyczne posiadało obligatoryjnie w 2 kieszenie do przechwytywania płynów. Zaoferowane obłożenie posiada tylko 1 kieszeń.

- Informacja o unieważnieniu postępowania:

Pakiet nr 5 – postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu