Białystok, dn. 12.12.2017r.

ZP/XII/17/921

# ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach USK w Białymstoku.

# PYTANIA

## Pytanie nr 1

Co w rozumieniu zamawiającego oznacza 1 zestaw ? czy jest to 1 jednostka wewnętrzna + 1 jednostka zewnętrzna?

Odpowiedź:

W zdecydowanej większości jeden zestaw składa się z jednej jednostki zewnętrznej i jednej wewnętrznej. Tylko ok. 12zestawów składa się z jednej jednostki zewnętrznej i kilku jednostek wewnętrznych (3-5szt.)

## Pytanie nr 2

Czy można prosić od  Państwa zestawienie zainstalowanych urządzeń z podaną lokalizacją ?

Odpowiedź:

W załączeniu dokument w .pdf. z zestawieniem.