Nr sprawy: 90/2017

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

tel. centr. 85-831-80-00, fax 85-831-88-80

tel. działu zam. pub. 85-831-83-88, fax 85-831-86-91

www.usk.bialystok.pl

zamowienia@poczta-usk.pl

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie

przetargu nieograniczonego na:

### dostawę

zastawek i asortymentu do chirurgii serca

Białystok, grudzień 2017 r

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,

REGON: 000288610 NIP: 542-25-34-985

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz inne dokumenty dotyczące postępowania: www.usk.bialystok.pl

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:

zamowienia@poczta-usk.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na zasadach określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa zastawek i asortymentu do chirurgii serca do Kliniki Kardiochirurgii.

CPV: 	33.18.22.20-7 – Zastawki serca

33.18.42.00-5 – Protezy naczyniowe

33 14 10 00-0 – Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

- Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 oraz Załącznikach nr 1.1 - 1.15 do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym (Załącznik nr 1) oraz w Załącznikach nr 1.1 - 1.15 (arkusze parametrów granicznych) do niniejszej specyfikacji. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym: Załącznik nr 1 oraz Załącznikami nr 1.1 – 1.15.

Uwaga. Załączniki nr 1.1. – 1.15. stanowią element formularza cenowego.

- W przypadku zaprzestania stosowania niektórych pozycji zamówienia lub ich ilości w jednostkach organizacyjnych Szpitala Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji wycofanych produktów objętych umową.

- Asortyment objęty jest umową depozytu.

- Minimalny termin ważności oferowanego asortymentu w poszczególnych pozycjach określony został w formularzu cenowym i Załącznikach nr 1.1 – 1.15..

4. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub kilka pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 w ilości i parametrach określonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w Załączniku nr 1 stanowi odrębną część i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej.

- Pakiety wskazane w załączniku nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w Pakiecie.

- Oferty na niepełne Pakiety zostaną odrzucone jako niekompletne.

- W przypadku składania oferty na cały zakres lub na kilka Pakietów, oferowaną cenę należy przedstawić oddzielnie na poszczególne Pakiety zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem cenowym (Załącznik nr 1) oraz formularzem ofertowym (Załącznik nr 2).

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

8. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

9. Oferty równoważne:

a)	Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

b)	Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

c)	Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

d)	Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w OPZ.

10. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do wykonania Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli Podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie – przyjmuje się , że  całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

11. Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 5a, 5b, 5c i 5d do SIWZ - Wzór umowy.

ROZDZIAŁ II

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) którzy spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- zdolność technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

b) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13)-23) oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

        - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

- Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca o nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Uwaga: instrukcja wypełniania Oświadczenia zamieszczona została w pod Załącznikiem nr 3

- Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Etapie I.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zasoby innego podmiotu:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa ust. 1), nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1 pkt a) .

- Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art.24aa, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

### WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Dostawy i wyładunek przedmiotu umowy do Magazynu Szpitala z docelowym przeznaczeniem do Kliniki Kardiochirurgii będą realizowane sukcesywnie na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych od daty złożenia zapotrzebowania – uzupełnienie depozytu (nie dotyczy dzierżawionych urządzeń).

- Dostawa oraz przekazanie do eksploatacji dzierżawionych urządzeń nastąpi w terminie do 14 dni – od daty złożenia zapotrzebowania faksem, listownie - w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy na podstawie protokołu odbioru (Załącznik nr 7).

- Zamawiający zastrzega, iż Ilość Towaru wskazana w Formularzu cenowym, przewidziana do nabycia w okresie obowiązywania umowy, została określona w sposób przybliżony. Ilość towaru nabyta przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy może być mniejsza. W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, wartość umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.

ROZDZIAŁ IV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cena oferty powinna obejmować pełny zakres dostaw określonych w rozdziale I i zawierać wszystkie elementy   niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Formularz cenowy  musi być wypełniony z podaniem ceny jednostkowej netto, stawki podatku VAT w % (np. 8 %), wartości netto i wartości brutto.

- Wartość brutto dla każdej pozycji pakietu powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem:

Jedna jedn. netto  x  ilość  =  wartość netto  +  podatek VAT  = wartość brutto

- Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku).

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje łączną wartość brutto danego Pakietu, podaną w formularzu cenowym, uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy i wyładunku do Zamawiającego.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

- Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w ciągu minimum 60 dni od daty otrzymania faktury po zrealizowaniu zamówienia / i zużyciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy - dotyczy asortymentu objętego umową depozytu / zakończeniu każdego m-ca dzierżawy, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy uwidoczniony na fakturze. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Podstawą wystawienia i opłacenia pierwszej faktury za dzierżawę urządzenia będzie podpisany protokół przekazania sprzętu.

### ROZDZIAŁ V

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2) na podstawie danych zawartych w formularzu cenowym.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju Zamówień Publicznych (pok. nr 57) Administracja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 24A, 
w terminie do 22.01.2018r. do godz. 10.00.

-Kopertę należy zaadresować:

Oferta: „Dostawa zastawek i asortymentu do chirurgii serca”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

Nie otwierać przed dniem 22.01.2018r. do godz. 1100.

Uwaga !

Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 10 oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

Tajemnica przedsiębiorstwa:

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

  - Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty;

  - Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

ROZDZIAŁ VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

UWAGA:

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- dokumenty wskazane w pkt 1 i 2 muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji, oraz instrukcji wypełniania oświadczenia. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

ROZDZIAŁ VII

POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy (Wykonawca wypełnia dokument tylko w zakresie Pakietów, w którym składana jest oferta – pozostałe Pakiety można usunąć lub wykreślić).

- Wypełnione i podpisane Arkusze Parametrów Granicznych – Załączniki nr 1.1 – 1.15 (Wykonawca wypełnia dokument tylko w zakresie Pakietów, w którym składana jest oferta – pozostałe Pakiety można usunąć lub wykreślić).

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy (Wykonawca wypełnia dokument tylko w zakresie Pakietów, w którym składana jest oferta – pozostałe Pakiety można usunąć lub wykreślić).

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ.

- Dowód wniesienia wadium (wg zasad określonych w Rozdz. X SIWZ).

- W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ IX

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.25 UST.1

Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI w zakresie danego Pakietu.

Jednocześnie Zamawiający, w myśl art.26 ust.2f, zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

I. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

II. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia:

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a do SIWZ.

- Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6b do SIWZ.

III. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

Opisy techniczne, katalogi oferowanego sprzętu medycznego potwierdzające spełnianie warunków/parametrów granicznych wymaganych do oceny kryteriów jakościowych określonych w Załączniku nr 1 oraz Załącznikach nr: 1.1 – 1.15; jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. instrukcja użytkowania, oświadczenie producenta), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru;

Uwaga.

W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w Załączniku nr 1 oraz Załącznikach nr 1.1 – 1.15. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.

IV. Podmioty zagraniczne:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa:

- w pkt II.1 – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym  a art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

- w pkt. II.2 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji.

- Dokument, o którym mowa w ust.1 pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

V. Oferta wspólna

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 
jako pełnomocnik (lider).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum.

ROZDZIAŁ X

WADIUM

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych 49 640,00 zł (13 Pakietów łącznie), dla ofert częściowych w wysokości:

Pakiet nr 1 = 12 000,00

Pakiet nr 2 = 340,00

Pakiet nr 3 = 6000

Pakiet nr 4 = 160,00

Pakiet nr 5 = 780,00

Pakiet nr 6 = 5 200,00

Pakiet nr 7 = 1 900,00

Pakiet nr 8 = 2 500,00

Pakiet nr 9 = 14 500,00

Pakiet nr 10 = 360,00

Pakiet nr 11 = 2 200,00

Pakiet nr 12 = 1 600,00

Pakiet nr 13 = 2 100,00

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; oryginalnych                 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach bankowych; oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BGK nr konta: 48 1130 1059 0017 3261 1720 0008

- Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

- Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.

- Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej mają być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Jeżeli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co winno być wskazane w zapisach gwarancji (w przypadku wnoszenia wadiów w formie gwarancji).

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganej Prawem zamówień publicznych i przedmiotową SIWZ treści i formie zostanie odrzucona z postępowania.

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej (zamowienia@poczta-usk.pl).

- Każda ze stron, na żądanie drugiej strony potwierdza w dowolny sposób mailem, fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji.

- W przypadku problemów z nadaniem poprzez pocztę elektroniczna oświadczeń, wniosków, zapytań, zawiadomień oraz informacji (np. awarie itp.) dopuszcza się formę: faks (85 831 86 91, 85 831 88 80), poczta, osobiście.

- W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 1, Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone 
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania 
i były czytelne.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest:

Emilia Harackiewicz – Zamówienia Publiczne, tel.85 831 83 88, eharackiewicz@poczta-usk.pl

ROZDZIAŁ XII

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób określony w Rozdziale XI.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert. Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści je na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl

- Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.

- O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści treść zmiany na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl , a także wykona czynności o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający przedłuży określony w Rozdział XIV ust. 1 termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

ROZDZIAŁ XIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XIV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. 	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Pokoju Zamówień Publicznych (Administracja Szpitala) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku do dnia 22.01.2018r., do godz. 10:00.

- doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

- oferta złożona po terminie zostanie zwrócona przez Zamawiającego zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

2. 	Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.01.2018r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego budynek główny Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a, administracja (V piętro, pok. nr 57, Zamówienia Publiczne).

a) 	bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) 	otwarcie ofert jest jawne;

c) 	po otwarciu ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i kryteriów oceny ofert;

d)	informacje, o których mowa w punkcie c) doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XV

##### OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:

a) Cena – 60 %

b) Jakość – 40%

c) Termin ważności – 40%

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x 60 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ad. b) algorytm oceny kryterium „jakość” (w zakresie Pakietów nr: 2 – 8, 11 – 12):

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (J)  = ------------------------------------------- x40 (znaczenie % kryterium „jakość” podane w  pkt)., gdzie:
                     Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ocena wg kryterium jakościowego dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w Formularzu cenowym i Załącznikach nr 1.2 – 1.8, 1.11 – 1.12.

Ad. c) algorytm oceny kryterium „termin ważności” (w zakresie Pakietów nr: 1, 9, 10, 13):

Liczba punktów oferty badanej

Wp (W)  = ------------------------------------------- x40 (znaczenie % kryterium „termin ważności” podane w pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

a) w zakresie Pakietu nr 10:

- termin ważności wynoszący od 48 do 60 miesięcy - 1 pkt,

- termin ważności wynoszący od 61 do 72 miesięcy - 3 pkt,

- termin ważności wynoszący 84 miesiące i więcej - 5 pkt,

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny termin ważności wynosi 48 miesiące.

b) w zakresie Pakietu nr 9:

- termin ważności wynoszący od 24 do 35 miesięcy - 1 pkt,

- termin ważności wynoszący od 36 do 47 miesięcy - 3 pkt,

- termin ważności wynoszący 48 miesiące i więcej - 5 pkt,

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny termin ważności wynosi 24 miesiące.

c) w zakresie Pakietów nr 1, 13:

- termin ważności wynoszący od 12 do 23 miesięcy - 1 pkt,

- termin ważności wynoszący od 24 do 35 miesięcy - 3 pkt,

- termin ważności wynoszący 36 miesiące i więcej - 5 pkt,

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny termin ważności wynosi 12 miesięcy.

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (5 pkt.) Ocena wg kryterium „termin ważności” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp (C) + (Wp (W) lub Wp(J))

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

- Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- W wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa 
w art. 92 ust. 1 i 2 p.z.p.

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta 
w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem 
art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

ROZDZIAŁ XIX.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XX

Wzór umowy

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie 
z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 5a, 5b, 5c, 5d).

- Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

ROZDZIAŁ XXI

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.).) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wykaz załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1 - Formularz Cenowy

Załączniki nr 1.1 – 1.15 - Arkusze Parametrów Granicznych

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - JEDZ

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5a, 5b, 5c, 5d - Wzory umowy

Załącznik nr 6a i 6b - Oświadczenia na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3).

Załącznik nr 7 – Wzór protokołu przekazania sprzętu

Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część treści SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ

PAKIET NR 1 – Stentgrafty aorty piersiowe (asortyment objęty depozytem)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stentgraft aorty piersiowy |  | 15 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 1 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Załącznik nr 1.1

Stentgraft aortalny piersiowy (Pakiet nr 1)

| Lp. | Opis parametry technicznego | Parametry wymagane | Nie / Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa | Podać |  |
| 3. | Numer katalogowy (w zakresie wszystkich rozmiarów) | Podać |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 12 miesięcy* | TAK/Podać |  |
| 5. | Rusztowanie nitinolowe, pokryte poliestrem | TAK |  |
| 6. | Koniec proksymalny pokryty poliestrem (bez korony) lub z odsłoniętymi drutami (z koroną) | TAK |  |
| 7. | Wyprofilowany podłużny element nitinolowy, wzmacniający konstrukcję stentgraftu na długości | TAK |  |
| 8. | Znaczniki radiocieniujące na stentgrafcie (minimum na końcach proksymalnym i dystalnym), dodatkowy znacznik w kształcie litery ‘D’ na wewnętrznej osłonie systemu wprowadzającego | TAK |  |
| 9. | Proksymalny koniec stengraftu uwalniany w ostatnim etapie implantacji - po rozprężeniu stengraftu na całej długości | TAK |  |
| 10. | System wprowadzający dwuosłonowy - zewnętrzna osłona sztywna, hydrofilna o długości 60cm, wewnętrzna osłona elastyczna o średnicy 12-18mm i długości do 30cm | TAK |  |
| 11. | Zakres średnic 22-46mm, w tym stengrafty zwężające się dystalnie o 4mm (tapered) | TAK |  |
| 12. | Zakres długości stentgraftów (części pokrytej materiałem): 90-259mm | TAK |  |
| 13. | Średnica zewnętrzna (O.D.) systemu wprowadzającego 22-26Fr | TAK |  |
| 14. | Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy dopasowany do anatomii pacjenta (personalizowany/Custom Made) o długości do 150mm, z wycięciem (scallop) proksymalnym lub dystalnym lub prostokątnym/okrągłym otworem (fenestr), mocno zwężające się, rozszerzające lub w kształcie kości (‘dog bone’). | TAK |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

*jest to parametr podlegający ocenie

PAKIET NR 2 - Cewnik do wawuloplastyki (ocena jakościowa 40 %, asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik balonowy do walwuloplastyki - o parametrach określonych w Załączniku nr 1.2 |  | 10 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 2 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Załącznik nr 1.2

Cewnik balonowy do wawuloplastyki (Pakiet nr 2)

| Lp. | Opis parametry technicznego | Parametry wymagane | Punktacja | Nie/Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 12 miesięcy** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 5. | Koncentryczna budowa trzonu, balon niepodatny, niskoprofilowy | TAK | - |  |
| 6. | Wskazania: zwężenie cieśni aorty, zwężenie drogi odpływu prawej i lewej komory, zwężenie zastawki pnia tętnicy płucnej, obwodowe zwężenie tętnicy płucnej, oraz wskazanie wg. Instrukcji Obsługi do poszerzania zastawki aortalnej | TAK | - |  |
| 7. | Balon wyposażony w dwa złote markery. | TAK | - |  |
| 8. | Rozmiary: średnica od 4.0 do 30,0mm | TAK | - |  |
| 9. | Cewniki balonowe pracujące na prowadnikach: 0,021, 0,025, 0,035 odpowiednio dla właściwych średnic | TAK | - |  |
| 10. | Długości balonu: 20,30,40,50,60mm | TAK | - |  |
| 11. | RBP: 6-1,5atm | TAK | - |  |
| 12. | Opakowanie jednostkowe zawiera minimum 3 szt. – nalepek do dokumentacji zawierających następujące dane: Rozmiar, nr. LOT, nr. REF, EXP | Podać | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 13. | Zastosowanie cewnika balonowego w pediatrii jak i w opiece paliatywnej | Podać | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 14. | Na opakowaniu umieszczona „tabela zgodności” zmiany ciśnienia vs rozmiar | Podać | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 15. | Predylatacja zastawki aortalnej podczas wszczepiania zastawki aortalnej TAVI | Podać | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 16. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy – 5 pkt |  |
| 17. | Producent | Podać | - |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

* najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów; ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

PAKIET NR 3 – Pierścienie półsztywne do plastyki zastawek (ocena jakościowa 40 %, asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pierścienie półsztywne do plastyki zastawki mitralnej, półsztywne duże, w rozmiarach 26-38mm, z holderem i kompletem miarek - o parametrach określonych w Załączniku nr 1.3 |  | 70 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Pierścienie do annuloplastyki trójdzielnej wyprofilowane trójowymiarowo, w rozmiarach 26-36mm, z holderem i kompletem miarek - o parametrach określonych w Załączniku nr 1.4 |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 3 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 3 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Załącznik nr 1.3

Pierścienie półsztywne do plastyki zastawki mitralnej (Pakiet nr 3)

| Lp. | Opis parametry technicznego | Parametry wymagane | Punktacja | Nie/Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 36 miesięcy** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 5. | Wymagane rozmiary (co najmniej): 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 mm | TAK | - |  |
| 6. | Pierścienie pełne o konstrukcji sztywnej w obrębie płatka przedniego (A) i elastyczne w obrębie płatka tylnego (P) zastawki, zapewniające powiększanie się wymiaru AP (przednio-tylnego) podczas rozkurczu | TAK | - |  |
| 7. | Holder i komplet miarek | TAK | - |  |
| 8. | Zastosowanie znaczników orientujących pierścień w ujściu zastawki | TAK | - |  |
| 9. | Pokryte zewnetrzną warstwą tkaniny poliestrowej | TAK | - |  |
| 10. | Pierścienie o kształcie nerkowatym, ze znacznikiem wysokości do szerokości 3:4 oraz wyprofilowane trójwymiarowo o kształcie siodłowym | TAK | - |  |
| 11. | Pierścienie zamocowane na holterze | TAK | - |  |
| 12. | Wygodna technika implantacji | Podać | 0 – 5 pkt |  |
| 13. | Możliwość wykonania badań obrazowych – MRI (rezonans magnetyczny) | Podać parametry wykonania badania | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 14. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy – 5 pkt |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

* najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów; ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

Załącznik nr 1.4

Pierścienie do annuloplastyki trójdzielnej wyprofilowane trójowymiarowo (Pakiet nr 3)

| Lp. | Opis parametry technicznego | Parametry wymagane | Punktacja | Nie/Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 36 misięcy** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 5. | Wymagane rozmiary: 26, 28, 30, 32, 34, 36 | TAK | - |  |
| 6. | Sztywne pierścienie do annuloplastyki trójdzielnej o konstrukcji niskoprofilowej, ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki, pokryte warstwą tkaniny welurowej ułatwiającej wszywanie. | TAK | - |  |
| 7. | Trójwymiarowe ukształtowanie zgodne z kształtem ujścia zastawki trójdzielnej z przerwą w miejscu odpowiadającym występowaniu węzła przedsionkowo-komorowego i pęczka Hisa. | TAK | - |  |
| 8. | Rdzeń ze stopu tytanu , stabilizujący ujście zastawki | TAK | - |  |
| 9. | Pierścienie umieszczone na holderze ułatwiającym implantację + komplet miarek | TAK | - |  |
| 10. | Konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnienia przywrócenia funkcjonalności fizjologicznej zastawki trójdzielnej | TAK, opisać | - |  |
| 11. | Udokumentowana liczba wszczepień na świecie min. 100 000** | TAK, opisać | 0 – 10 pkt |  |
| 12. | Wygodna technika implantacji | TAK, opisać | 0 – 5 pkt |  |
| 13. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy – 5 pkt |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

* najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów; ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

PAKIET NR 4 - Protezy aortalne (ocena jakościowa 40 %, asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy aortalne do rekonstrukcji aorty w rozmiarach: 26-34 mm, - o parametrach określonych w Załączniku 1.5 |  | 10 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 4 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 4 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Załącznik nr 1.5

Protezy aortalne do rekonstrukcji aorty (Pakiet nr 4)

| Lp. | Opis parametry technicznego | Parametry wymagane | Punktacja | Nie/Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 36 miesięcy** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 5. | Wymagane rozmiary: 26, 28, 30, 32, 34 mm | TAK | - |  |
| 6. | Wytrzymałość na rozrywanie min 2kg** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 7. | Proteza na odcinku 3 cm gładka, na pozostałym odcinku karbowana | TAK | - |  |
| 8. | Całkowita długość protezy min. 12 cm** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 9. | Proteza jednostronnie, zewnętrznie welurowana | TAK | - |  |
| 10. | Pasek/paski informujący o prawidłowym ułożeniu protezy – bez skręceń | TAK | - |  |
| 11. | Uszczelniana kolagenem – nie wymaga dodatkowego uszczelniania | TAK | - |  |
| 12. | Nie strzępiące się | TAK | - |  |
| 13. | Przepuszczalność < 5ml//cm2/min przy 120mmHg | TAK | - |  |
| 14. | Możliwość wykonania badań obrazowych – MRI (rezonans magnetyczny) | Podać parametry wykonania badania | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 15. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy – 5 pkt |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

* najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów; ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

PAKIET NR 5 - Protezy naczyniowe (ocena jakościowa 40 %, asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy naczyniowe, tkane proste, w rozmiarach: 12 - 34 mm; o dł. co najm. 30 cm, uszczelniane kolagenem - o parametrach określonych w Załączniku nr 1.6 |  | 40 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Protezy naczyniowe, dziane, proste w rozmiarze 6mm, 8mm, 10 mm, o dł. co najmn. 20 cm, poliestrowe, dziane, powlekane, niestrzępiące się, uszczelniane kolagenem - o parametrach określonych w Załączniku nr 1.7 |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 5 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 5 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:.........................................................................................

Załącznik nr 1.6

Protezy naczyniowe tkane, proste (Pakiet nr 5)

| Lp. | Opis parametry technicznego | Parametry wymagane | Punktacja | Nie/Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 36 miesięcy** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 5. | Wymagane rozmiary protez naczyniowych, tkanych, prostych: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm | TAK |  |  |
| 6. | Liczba wszczepień na świecie minimum 12 tyś.** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 7. | Długość protezy minimum 30 cm** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 8. | Proteza ciasno tkana, dwuwarstwowa, jednostronnie zewnętrznie pokryta welurem | TAK | - |  |
| 9. | Pasek/paski informujący o prawidłowym ułożeniu protezy – bez skręceń | TAK | - |  |
| 10. | Uszczelniana kolagenem – nie wymaga dodatkowego uszczelniania | TAK | - |  |
| 11. | Nie strzępiące się | TAK | - |  |
| 12. | Wykonane z dakronu (PET) | TAK |  |  |
| 13. | Porowatość (przepuszczalność) nie więcej niż 5ml/min/cm2 | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 14. | Nie wymagające wstępnego przygotowania i nadające się natychmiast po otwarciu do użycia | TAK | - |  |
| 15. | Grubość ściany 0,38mm | TAK | - |  |
| 16. | Możliwość wykonania badań obrazowych – MRI (rezonans magnetyczny) | Podać parametry wykonania badania | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 17. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy – 5 pkt |  |
| 18. | Producent | Podać | - |  |
| 19. | Nazwa | Podać | - |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

* najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów; ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

Załącznik nr 1.7

Protezy naczyniowe dziane, proste (Pakiet nr 5)

| Lp. | Opis parametry technicznego | Parametry wymagane | Punktacja | Nie/Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 36 miesięcy** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 5. | Wymagane rozmiary protez naczyniowych, dzianych, prostych: 6, 8, 10 mm | TAK | - |  |
| 6. | Liczba wszczepień na świecie minimum 12 tyś.** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 7. | Długość protezy minimum 20 cm** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 8. | Proteza dziana, dwuwarstwowa, jednostronnie zewnętrznie pokryta welurem | TAK | - |  |
| 9. | Pasek/paski informujący o prawidłowym ułożeniu protezy – bez skręceń | TAK | - |  |
| 10. | Uszczelniana kolagenem – nie wymaga dodatkowego uszczelniania | TAK | - |  |
| 11. | Nie strzępiące się | TAK | - |  |
| 12. | Wykonane z dakronu (PET) | TAK | - |  |
| 13. | Porowatość (przepuszczalność) nie więcej niż 5ml/min/cm2 | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 14. | Nie wymagające wstępnego przygotowania i nadające się natychmiast po otwarciu do użycia | TAK | - |  |
| 15. | Grubość ściany 0,49mm | TAK | - |  |
| 16. | Możliwość wykonania badań obrazowych – MRI (rezonans magnetyczny) | Podać parametry wykonania badania | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 17. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy – 5 pkt |  |
| 18. | Producent | Podać | - |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

* najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów; ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

PAKIET NR 6 - Biologiczne, stentowe zastawki serca (ocena jakościowa 40 %, asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawki trzyczęściowe: mitralne w rozmiarach 25-33 mm, o parametrach określonych w Załączniku nr 1.8 aortalne w rozmiarach 19-27 mm, o parametrach określonych w Załączniku nr 1.9 z holderem i kompletem miarek |  | 70 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 6 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 6 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Załącznik nr 1.8

Zastawka biologiczna serca stentowa mitralna (Pakiet nr 6)

| Lp. | Opis parametry technicznego | Parametry wymagane | Punktacja | Nie/Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 36 miesięcy** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 5. | Wymagane rozmiary: 25, 27, 29, 31, 33 mm | TAK | - |  |
| 6. | Zastawka stentowa, trzyczęściowa, niskoprofilowa, przeznaczona do wszczepiania w pozycji nadpierścieniowej oraz wewnątrz pierścienia, wykonana z tkanki świńskiej | TAK | - |  |
| 7. | Płatki zastawki przygotowane w 0,4 % roztworze aldehydu glutarowego w warunkach próżniowych w celu zachowania integralności włókien kolagenowych | TAK | - |  |
| 8. | Poliestrowe obszycie stentu | TAK | - |  |
| 9. | Holder i komplet miarek | TAK | - |  |
| 10. | Konstrukcja holdera zastawki mitralnej zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenie komisur zastawki podczas implantacji | TAK | - |  |
| 11. | Maksymalna wysokość zastawki 25 M* | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 12. | Maksymalna wysokość zastawki 27 M* | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 13. | Maksymalna wysokość zastawki 29 M* | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 14. | Maksymalna wysokość zastawki 31 M* | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 15. | Maksymalna wysokość zastawki 33 M* | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 16. | Możliwość wykonania badań obrazowych – MRI (rezonans magnetyczny) | Podać/Opisać | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 17. | Markery pozwalające na uwidocznienie zastawki na zdjęciu Roentgenowskim | Podać/Opisać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 18. | Łatwość mocowania | Opisać | 0 – 10 pkt |  |
| 19. | Wygodna technika implantacji | Opisać | 0 – 10 pkt |  |
| 20. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy – 5 pkt |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

* najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów; ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

Załącznik nr 1.9

Zastawka biologiczna serca stentowa aortalna (Pakiet nr 6)

| Lp. | Opis parametry technicznego | Parametry wymagane | Punktacja | Nie/Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 36 miesięcy** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 5. | Wymagane rozmiary: 19, 21, 23, 25, 27 mm | TAK | - |  |
| 6. | Zastawka stentowa, trzyczęściowa, niskoprofilowa, przeznaczona do wszczepiania w pozycji nadpierścieniowej oraz wewnątrz pierścienia, wykonana z tkanki świńskiej | TAK | - |  |
| 7. | Płatki zastawki przygotowane w 0,4 % roztworze aldehydu glutarowego | TAK |  |  |
| 8. | Poliestrowe obszycie stentu | TAK | - |  |
| 9. | Holder i komplet miarek | TAK | - |  |
| 10. | Maksymalna wysokość zastawki 19 A* | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 11. | Maksymalna wysokość zastawki 21 A* | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 12. | Maksymalna wysokość zastawki 23 A* | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 13. | Maksymalna wysokość zastawki 25 A* | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 14. | Maksymalna wysokość zastawki 27 A* | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 15. | Markery pozwalające na uwidocznienie zastawki na zdjęciu Roentgenowskim | Podać/Opisać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 16. | Wygodna technika implantacji | Opisać | 0 – 5 pkt |  |
| 17. | Możliwość wykonania badań obrazowych – MRI (rezonans magnetyczny) | Podać/Opisać | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 18. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy – 5 pkt |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

* najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów; ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

PAKIET NR 7 - Zastawka aortalna stentowa perikardialna (ocena jakościowa 40 %, asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka aortalna stentowa pericardialna, w rozmiarach 19 - 27 mm, z holderem i kompletem miarek - o parametrach określonych w Załączniku nr 1.10 |  | 15 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 7 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 7 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Załącznik nr 1.10

Zastawka aortalna stentowa perikardialna (Pakiet nr 7)

| Lp. | Opis parametry technicznego | Parametry wymagane | Punktacja | Nie/Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 36 miesięcy** | TAK/Podać | 0-10 pkt |  |
| 5. | Wymagane rozmiary 19,21,23,25,27 mm | TAK | - |  |
| 6. | Zastawka stentowa aortalna, trzykompozytowa, wykonana z perikardium wołowego dostosowana do implantacji w pozycji nadpierścieniowej jak i wewnątrz pierścienia; | TAK | - |  |
| 7. | Konstrukcja tzw. poszerzonego kołnierza zewnętrznego (o min. 3mm), umożliwiająca implantację optymalnie większej średnicy wewnętrznej dla żądanego rozmiaru zastawki. | TAK | - |  |
| 8. | Maksymalna wysokość zastawki: przy projekcji max odpowiednio dla każdego rozmiaru | TAK | - |  |
| 9. | Płatki zastawki przygotowane w buforowanym gluteraldehydzie pod zerowym ciśnieniem, w celu zachowania integralności włókien kolagenowych; | TAK | - |  |
| 10. | Perikardium poddane specjalnemu procesowi zwiększającemu stabilność biologiczną tkanki | TAK | - |  |
| 11. | Mocowanie płatków na elastycznym, polimerowym stencie pokrytym poliestrem wyścielonym dodatkowo w części wewnętrznej cienką warstwą perikardium, niwelując możliwość ocierania się płatków zastawki o poliester; | TAK | - |  |
| 12. | Kołnierz szewny wykonany z silikonu i pokryty powłoką poliestrową; | TAK | - |  |
| 13. | Zastawka przechowywana w 4% roztworze formaldehydu; | TAK | - |  |
| 14. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 19 mm ** | Podać | 0 – 5 pkt |  |
| 15. | Efektywna powierzchnia otwarcia ( EOA) dla zastawki aortalnej 21 mm** | Podać | 0 – 5 pkt |  |
| 16. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 23 mm** | Podać | 0 – 5 pkt |  |
| 17. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 25 mm** | Podać | 0 – 5 pkt |  |
| 18. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 27 mm** | Podać | 0 – 5 pkt |  |
| 19. | Komplet niezbędnych holderów i miarek do implantacji o pamięci kształtu –min 2 komplety | TAK | - |  |
| 20. | Udokumentowana liczba > 15.000 implantacji na świecie i minimalnie 20-letnie obserwacje udokumentowane przez producenta | TAK | - |  |
| 21. | Bezpieczeństwo podczas badań MR poświadczone certyfikatem producenta | TAK | - |  |
| 22. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia ,nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy -5 pkt |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

* najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów; ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

PAKIET NR 8 – Zastawka biologiczna serca o podwyższonej trwałości (ocena jakościowa 40 % , asortyment objęty depozytem)

| Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka biologiczna serca, aortalna, o podwyższonej trwałości perikardialna, w rozmiarach 19 - 33 mm, z holderem i kompletem miarek - o parametrach określonych w Załączniku nr 1.11 |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Zastawka biologiczna serca, mitralna, o podwyższonej trwałości perikardialna, w rozmiarach 19 - 33 mm, z holderem i kompletem miarek - o parametrach określonych w Załączniku nr 1.12 |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 8 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 8 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Załącznik nr 1.11

Zastawka biologiczna serca o podwyższonej trwałości perikardialna aortalna (Pakiet nr 8)

| Lp. | Opis parametry technicznego | Parametry wymagane | Punktacja | Nie/Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 48 miesięcy** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 5. | Wymagane rozmiary: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33mm | TAK | - |  |
| 6. | Zastawka stentowa wykonana z perikardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przed zwapnieniem poprze usuniecie z tkanki cząstek przyciągających wapń: fosfolipidów | TAK | - |  |
| 7. | Konstrukcja holtera zastawki mitralnej zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komirur zastawki podczas implantacji | TAK | - |  |
| 8. | Udokumentowana liczba wszczepień na świecie minimum 300 000 | TAK | - |  |
| 9. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 19** | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 10. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 21** | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 11. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 23** | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 12. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 27** | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 13. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 29** | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 14. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 31** | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 15. | Wygodna technika implantacji | Opisać | 0 - 5 pkt |  |
| 16. | Możliwość wykonania badań obrazowych – MRI (rezonans magnetyczny) | Podać parametry wykonania badania | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 17. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy – 5 pkt |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

* najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów; ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

Załącznik nr 1.12

Zastawka biologiczna serca o podwyższonej trwałości perikardialna mitralna (Pakiet nr 8)

| Lp. | Opis parametry technicznego | Parametry wymagane | Punktacja | Nie/Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 48 miesięcy** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 5. | Wymagane rozmiary: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33mm | TAK | - |  |
| 6. | Zastawka stentowa wykonana z perikardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przed zwapnieniem poprze usuniecie z tkanki cząstek przyciągających wapń: fosfolipidów | TAK | - |  |
| 7. | Konstrukcja holtera zastawki mitralnej zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komirur zastawki podczas implantacji | TAK | - |  |
| 8. | Udokumentowana wolność od eksplantacji zastawki aortalnej z powodu uszkodzeń strukturalnych, min. 20 lat. Rzeczywista wolność od eksplantacji po 20 latach z powodu uszkodzeń strukturalnych dla pacjentów w wieku ≥ 60 lat musi wynosić ≥ 90% | TAK wskazać min. 1 publikację | - |  |
| 9. | Udokumentowana liczba wszczepień na świecie minimum 300 000 | TAK | - |  |
| 10. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 19** | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 11. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 21** | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 12. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 23** | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 13. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 27** | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 14. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 29** | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 15. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 31** | Podać | 0 - 5 pkt |  |
| 16. | Wygodna technika implantacji | Opisać | 0 - 5 pkt |  |
| 17. | Możliwość wykonania badań obrazowych – MRI (rezonans magnetyczny) | Podać parametry wykonania badania | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 18. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy – 5 pkt |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

* najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów; ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

PAKIET NR 9 – Zastawka aortalna samorozprężalna do zabiegów TAVI (asortyment objęty depozytem)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/nr katal.) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zastawki aortalne samorozprężalne implantowane endoskopowo z zestawem do wprowadzania oraz udostępnieniem komputera wraz z oprogramowaniem do oceny aorty oraz zastawki aortalnej - o parametrach określonych w Załączniku nr 1.13 |  | 8 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 9 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 9 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Załącznik nr 1.13

Zastawka aortalna samorozprężalna do zabiegów TAVI (Pakiet nr 9)

| Lp. | Opis parametry technicznego | Parametry wymagane | Nie / Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa | Podać |  |
| 3. | Numer katalogowy ( w zakresie wszystkich rozmiarów) | Podać |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 24 miesiące* | TAK/Podać |  |
| 5. | Zastawka wykonana z osierdzia wieprzowego przeznaczona do implantacji w pozycji aortalnej | TAK |  |
| 6. | Zastawka aortalna pokrywająca pierścienie o średnicy od 18 do 29 mm | TAK |  |
| 7. | Stent mocujący samorozprężalny | TAK |  |
| 8. | Zastawka nadająca się do wszczepienia przez tętnicę udowa lub podobojczykową | TAK |  |
| 9. | Zastawka zabezpieczona fizyko-chemiczne przed zwapnieniem i degeneracja | TAK |  |
| 10. | W komplecie z każdą oferowaną zastawka przez skórną zestaw akcesoriów służący do wszczepienia przez tętnicę udowa lub podobojczykową | TAK |  |
| 11. | Zastawka widoczna w promieniach RTG | TAK |  |
| 11. | Szkolenie personelu w implantacji zgodnie z zaleceniem producenta | TAK |  |
| 11. | Liczba zabiegów z użyciem oferowanych zastawek wykonanych dotychczas w podmiotach leczniczych min. 30 | TAK |  |
| 12 | Parametry techniczne udostępnianego komputera wraz z oprogramowaniem wg załącznika nr 1.1b | TAK |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

*jest to parametr podlegający ocenie

PAKIET NR 10 – Łata pericardialna (asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łata perikardialna, wykonana z osierdzia wołowego, rozm. 9cm/14cm, grubość 0,2 – 0,4mm termin trwałości min. 48 miesięcy |  | 10 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 10 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 10 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 11– Zastawka biologiczna bezstentowa aortalna (ocena jakościowa 40 %, asortyment objęty depozytem)

| Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastawka biologiczna bezstentowa aortalna, - o parametrach określonych w Załączniku nr 1.14 |  | 20 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 11 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 11 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Załącznik nr 1.14

Zastawka biologiczna bezstentowa aortalna (Pakiet nr 11)

| Lp. | Opis parametry technicznego | Parametry wymagane | Punktacja | Nie / Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 36 miesiecy** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 5. | Wymagane rozmiary: 19, 21, 23, 25, 27 | TAK | - |  |
| 6. | Zastawka bezstentowa, wykonana z pericardium wołowego | TAK | - |  |
| 7. | Zastawka całkowicie nadpierscieniowa | TAK | - |  |
| 8. | Zastawka utrwalona buforowanym roztworem aldehydu glutarowego | TAK | - |  |
| 9. | Holder i komplet miarek | TAK | - |  |
| 10. | Efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) – dla wszystkich rozmiarów* | Podać | 0 – 5 pkt |  |
| 11. | Wygodna technika implantacji | Opisać | 0 – 5 pkt |  |
| 12. | Koniec proksymalny zastawki zaopatrzony w wystającą krawędź (celem przyszycia zastawki di aorty) | TAK | - |  |
| 13. | Możliwość wykonania badań obrazowych – MRI (rezonans magnetyczny) | Podać parametry wykonania badania | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 14. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy – 5 pkt |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej              z treścią SIWZ.

* najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

PAKIET NR 12 - Conduity z zastawką mechaniczną aortalną (ocena jakościowa 40 %, asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conduity z zastawką dwupłatkową mechaniczną aortalną w rozmiarach: 21 - 29 mm, z holderem i kompletem miarek - o parametrach określonych w Załączniku nr 1.15 |  | 15 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 9 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 9 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Załącznik nr 1.15

Conduity z zastawką mechaniczną aortalną (Pakiet nr 12)

| Lp. | Opis parametry technicznego | Parametry wymagane | Punktacja | Nie/Tak / opisać dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 36 miesięcy** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 5. | Liczba wszczepień na świecie minimum 12 tyś.** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 6. | Wymagane rozmiary: 21, 23, 25, 27, 29 mm | TAK | - |  |
| 7. | Zastawka dwupłatkowa, płatki wykonane lub pokryte materiałem biokompatybilnym i nietrombogennym | TAK/opisać | - |  |
| 8. | Wnętrze pierścienia wykonane lub pokryte materiałem biokompatybilnym i nietrombogennym | TAK/opisać | - |  |
| 9. | Długość protezy minimum 10 cm** | TAK/Podać | 0 – 10 pkt |  |
| 10. | Proteza wykonana z tkanego, uszczelnionego materiału | TAK | - |  |
| 11. | Zewnętrzny kołnierz zastawki wykonany z poliestru ze znacznikiem, uszczelniony | Podać | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 12. | Holder i komplet miarek | TAK | - |  |
| 13. | Średnica wszczepu ( pierścienia ) dla zastawki* | Podać dla rozmiaru: 21A, 23A, 25A, 27A, 29A, | 0-5 pkt dla każdego rozmiaru |  |
| 14. | Średnica wewnętrzna dla zastawki** | Podać dla rozmiaru: 21A, 23A, 25A, 27A, 29A, | 0-5 pkt dla każdego rozmiaru |  |
| 15. | Powierzchnia otwarcia dla zastawki** | Podać dla rozmiaru: 21A, 23A, 25A, 27A, 29A, | 0-5 pkt dla każdego rozmiaru |  |
| 16. | Średni gradient ciśnienia dla zastawki* | Podać dla rozmiaru: 21A, 23A, 25A, 27A, 29A, | 0-5 pkt dla każdego rozmiaru |  |
| 17. | Żadna część zastawki nie może wystawać poniżej/powyżej pierścienia | TAK |  |  |
| 18. | Kształt pierścienia | Opisać | 0 – 10 pkt |  |
| 19. | Łatwość mocowania | Opisać | 0 – 5 pkt |  |
| 20. | Gładkie łączenie protezy z zastawką | TAK | - |  |
| 21. | Możliwość wykonania badań obrazowych – MRI (rezonans magnetyczny) | Podać parametry wykonania badania | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 22. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy – 5 pkt |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

* najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów; ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

PAKIET NR 13 - Dzierżawa ablatora z dostawą elektrod endocardialnych (monopolarnych) i epikardialnych (bipolarnych) (asortyment z poz. 2 objęty depozytem)

Ablator o następujących wymogach granicznych:

- ablacja przy wykorzystaniu częstotliwości radiowej;

- jeden generator obsługujący elektrody mono- i bipolarne;

- Możliwość podłączenia dwóch elektrod biernych;

- Możliwość kontroli (ustawienia) mocy urządzenia i temperatury ablacji.

Elektrody monopolarne:

- ablacja przy wykorzystaniu częstotliwości radiowej;

- jednorazowa elektroda monopolarna z możliwością dowolnego kształtowania (giętka) w zależności od anatomii serca;

- złożona z wielu elementów czynnych z czujnikiem temperatury każdy, umożliwiających jednoczesną ablację odcinka dłuższego niż 4 cm;

- możliwość aktywowania dowolnego z elementów czynnych;

- w zestawie dodatkowy plastikowy holder do przytrzymywania części dystalnej;

- możliwość kontroli temperatury ablacji na generatorze z jednoczesną automatyczną i proporcjonalną dystrybucją mocy na każdy element czynny.

- Termin przydatności do użycia ………………. (minimum 12 miesiecy)*

Elektrody bipolarne:

- ablacja przy wykorzystaniu częstotliwości radiowej;

- możliwość ablacji dwiema lub jedną elektrodą w zależności od potrzeby;

- komplet zacisków w zestawie umożliwiający tworzenie linii zakrzywionych w tym tzw. zacisk równoległy zapewniający równomierne rozłożenie siły zacisku i tym samym dokładną ablację;

- możliwości kontroli temperatury ablacji na generatorze z jednoczesną automatyczną i proporcjonalną dystrybucją mocy na każdy element czynny

- Termin przydatności do użycia……………….  (minimum 12 miesiecy)*

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto za 1 m-c dzierżawy w PLN | Wartość netto za 12 m-cy dzierżawy w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto za 12 m-cy dzierżawy w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa ablatora |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| 2. | Elektrody do ablacji do dzierżawionego aparatu z poz.1 |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  |

*jest to parametr podlegający ocenie

Łączna wartość netto Pakietu nr 13 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu nr 13 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

……………………………………….

podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca na okres 12 miesięcy do Kliniki Kardiochirurgii, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (nr sprawy 90/2017):

1.    Oferujemy:

cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.1.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 1 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.2.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 2 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.3.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 3 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.4.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 4 za łączną wartość brutto: ..........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.5.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 5 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.6.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 6 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.7.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 7 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.8.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 8 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.9.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 9 za łączną wartość brutto: .......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.10.Realizację dostawy będącej Pakietem nr 10 za łączną wartość brutto: ......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.11.Realizację dostawy będącej Pakietem nr 11 za łączną wartość brutto: ......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.12.Realizację dostawy będącej Pakietem nr 12 za łączną wartość brutto: ......................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.13.Realizację dostawy będącej Pakietem nr 13 za łączną wartość brutto: .....................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po zrealizowaniu i odebraniu dostawy / i zużyciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy - dotyczy asortymentu objętego umową depozytu / zakończeniu każdego m-ca dzierżawy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia.

- Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy sukcesywnie (w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania) licząc od daty zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy oraz dostarczymy 
zamówiony towar najpóźniej w terminie maksymalnie … ** dni (maksymalnie 2 dni robocze) licząc od daty złożenia zapotrzebowania faksem lub listownie.

- Oferowany przez nas termin ważności oferowanego asortymentu wynosić będzie minimum:

- ………  miesięcy (minimum 48 miesięcy) – w zakresie Pakietu nr 8, 10,

- ………  miesięcy (minimum 36 miesięcy) – w zakresie Pakietu nr 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12,

- ………  miesięcy (minimum 24 miesięcy) – w zakresie Pakietu nr 9,

- ………  miesięcy (minimum 12 miesięcy) – w zakresie Pakietu nr 1, 2, 13,

licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

Uwaga: w zakresie Pakietów nr 1, 9, 10, 13 jest to parametr podlegający ocenie.

- Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy sukcesywnie (w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania) licząc od daty zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy oraz dostarczymy

zamówiony towar najpóźniej w terminie maksymalnie ..… ** dni (maksymalnie 14 dni) – dotyczy dzierżawy urządzenia (Pakiet nr 13), licząc od daty złożenia zapotrzebowania faksem lub listownie.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy na swój koszt i ryzyko.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Dz. U.  Nr 107, poz. 679) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.

- Oświadczamy, iż część zamówienia ...................... ** (wskazać jaką) powierzymy następującym podwykonawcom: …………… (podać nazwę firmy) (w przypadku nie powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0”,„-„bądź pozostawić puste miejsce. W przypadku nie wypełnienia pkt. 3 oferty – Zamawiający przyjmuje się, iż Wykonawca nie powierzy części zamówienia podwykonawcom).

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego do SIWZ wzoru umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załączniki nr 5a, 5b, 5c, 5d).

- Oferta została złożona na ...... zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr  ..... do nr .........

- Wadium o wartości ......................................................... PLN zostało wniesione w dniu ......................... na Pakiety nr .................................................... w formie ................................................................ .

- Po zakończeniu postępowania przetargowego prosimy zwrócić wadium na nasze konto nr ...............................................................................................................................................................................

Nazwa banku ........................................................................ /dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej/

- Informujemy, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, nie znajdują się/znajdują się* w posiadaniu Zamawiającego w postępowaniu nr ………………. z roku ………………… (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia opcji „znajdują”. W przypadku , kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że ww. dokumenty nie znajdują się w jego posiadaniu).

- Nasz numer REGON ..............................................         NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel (do działu przetargów) ………………………….

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ ................................................................................. et.

* niepotrzebne skreślić

...............................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

Załącznik nr 3 do SIWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S 241 http://ted.europa.eu/TED

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2017/S 241-499779

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa zastawek i asortymentu do chirurgii serca |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 90/2017 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: (*1) Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. (*2) | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |

| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| --- | --- |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: (*3) | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] |
| 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: (*4) | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja lub sekcjeA–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu do chirurgii serca, numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 241-499779 referencyjny 90/2017.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 – JEDZ:

Sekcje zaznaczone w ramce na żółto:”    xyz     „ wypełnia Wykonawca.

Sekcje zaznaczone w ramce na szaro, z przekreślonym tekstem:”    xyz     „ należy pozostawić bez wypełniania.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych części JEDZ:

(*1) - W przypadku wykonawców posługujących się numerem VAT należy wpisać ten numer (Numer Identyfikacji Podatkowej poprzedzony symbolem kraju).

(*2) - W przypadku wykonawców nie posługujących się numerem VAT należy wpisać numer, którym wykonawca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością: odpowiednio REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które do celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym PESEL, należy wpisać ten numer.

(*3) – Proszę wpisać dane osoby/osób upoważnionych do podpisania oferty.

(*4) – Przez podstawę do wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, należy rozumieć przesłanki wymienione w art.24 ust.1 pkt 21) i 22) ustawy Pzp.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca (nr sprawy 90/2017), działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż Wykonawca:

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców w niniejszym postępowaniu, w zakresie Pakietów nr: ……………………………………. *

- należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) w zakresie Pakietów nr: ……………………………………. * z Wykonawcą/-ami: ………………………………………………………………………..……………………. (nazwa Wykonawcy/Wykonawców, z którym Wykonawca składający oświadczenie, należy do tej samej grupy kapitałowej);

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

#### Załącznik nr 5a do SIWZ

Wzór umowy nr .... /ZP/17

(umowa główna – dotyczy Pakietów nr: 1 - 12)

zawarta w dniu .................................... 2017 r., w wyniku przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15 - 276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

Marka Karpa  -  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………….., ul. ……………………, ………………….………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………, ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………, NIP: ………………….., REGON: ……………………., reprezentowaną przez:

……………………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą,

zwani dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do …………………………………. USK w Białymstoku, stanowiącego Pakiet/y nr: ........, zwanego dalej Towarem oraz utworzenie depozytu Towarów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy - Formularz cenowy oraz Załącznikiem nr 2 do Umowy – umowa depozytu.

- Parametry oraz ilości Towaru zostały określone w Załączniku nr 1 - Formularz cenowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy ze starannością profesjonalisty, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

- Ilość Towaru wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy, przewidziana do nabycia w okresie obowiązywania Umowy, została określona w sposób przybliżony. Ilość Towaru nabyta przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy może być mniejsza. W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, kwota określona w § 4 ust. 1 ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.

- W przypadku określonym w ust. 4, Zamawiający może zaoferować odpowiednie wydłużenie terminu obowiązywania Umowy, przy czym nie więcej niż do 48 miesięcy od dnia dokonania wyboru Wykonawcy w zakresie odpowiadającym Przedmiotowi Umowy.

- W przypadku zaprzestania stosowania niektórych Towarów w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego z powodów obiektywnych lub wskazań medycznych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie Towarów, których stosowania zaprzestał w terminie 30 dni, od dnia zaprzestania stosowania tych Towarów.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że:

  - dysponuje Towarem, o odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej dla Zamawiającego w zakresie udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych, w szczególności Towar jest dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  - posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy;

  - Towar posiada wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszystkie normy, parametry i wymagania określone przez prawo polskie i Unii Europejskiej;

  - Towar jest fabrycznie nowy, odpowiada standardom jakościowym i technicznym,  wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia, jest wolny od wad materiałowych, fizycznych i prawnych.

- Wykonawca oświadcza, że stanowiący Przedmiot Umowy Towar będzie zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, na co Wykonawca będzie posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy wszystkie aktualne dokumenty, a do przedstawienia których w terminie 5 dni będzie zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego i osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę Towaru niespełniającego wymogów określonych w Umowie.

§ 3

- Dostawy Towaru wraz z wyładunkiem będą odbywać się sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego na podstawie składanych zamówień Towaru, zwanych dalej Zamówieniami.

- Zamówienia składają osoby upoważnione przez Zamawiającego, w formie pisemnej, w tym za pomocą  faksu na numer ......................…….......…. lub adresu e-mail ………………………………. Zamówienia są realizowane w terminie nie dłuższym niż ………… dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia otrzymania Zamówienia.

- Za dzień roboczy w rozumieniu Umowy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Towar niezamówiony w sposób wskazany w ust. 2 może nie zostać przyjęty przez Zamawiającego.

- Odbiór Zamówienia odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub dokumentu WZ z określeniem Towaru oraz ceny jednostkowej. Faktura oraz dokument WZ winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1 oraz zawierać numer zamówienia i numer umowy.

- Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

- Dostawa i wyładunek będą dokonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu medycznego Zamawiającego (ul. ……………………………..) w godz. 8.00 – 14.00.

- Towary będą dostarczone opakowane, oznakowane i zabezpieczone w sposób odpowiadający ich właściwościom, zapewniający pełną ochronę przed czynnikami szkodliwymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyłącznie Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie Towarów w następstwie niewłaściwego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.

- Zamawiający sprawdzi dostarczony Towar pod względem zgodności z fakturą/dokumentem WZ z chwilą jego dostarczenia. Zamawiający może również później, bez ograniczeń, stwierdzić niezgodności z zamówieniem, w szczególności braki jakościowe dostarczonego Towaru.

- Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

  - jakikolwiek element Przedmiotu Umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - opakowanie będzie naruszone;

  - dostarczony asortyment nie będzie zgodny z Zamówieniem,

  - temperatura lub inne warunki transportu były nieadekwatne do wymagań przewozu danych Towarów.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- uzupełnić braki ilościowe w otrzymanym Towarze – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego przy odbiorze – w terminie do 48 godzin w dni robocze;

- rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni, a następnie w ciągu kolejnych 7 dni, dostarczenia Towaru wolnego od wad; w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji o odmowie uwzględnienia reklamacji.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dochowaniu terminów, o których mowa w ust. 2 lub w ust. 11 pkt 1 - 2 Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia rzeczy objętych danym Zamówieniem u osoby trzeciej (zakup interwencyjny) oraz obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów wynikającą z ceny określonej w ofercie Wykonawcy i ceny nabycia u osoby trzeciej, jak również ewentualnych kosztów transportu oraz innych kosztów z tym związanych. O powyższym fakcie Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę nie później niż na dzień przed złożeniem zamówienia u osoby trzeciej. W takim przypadku ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu ilości Towaru określone w Załączniku nr 1.

- Wykonawca zwraca Zamawiającemu koszty określone w ust. 12. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy płatny w terminie 10 dni od daty wystawienia. W przypadku opóźnienia Wykonawcy z zapłacie, postanowienie § 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni o spodziewanych brakach produkcyjnych lub magazynowych poszczególnych Towarów lub o zbliżającym się końcu terminu rejestracji poszczególnych Towarów oraz zagwarantowania, w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

- Okres przydatności dostarczonych Towarów nie może być krótszy, niż …. miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia realizacji Zamówienia.

- Na każdym egzemplarzu Towaru, a także na opakowaniu zbiorczym będzie podany nr serii i data ważności.

- Przepisy paragrafu niniejszego stosuje się do asortymentu Towarów, nieobjętych treścią Załącznika nr 2 do Umowy - umowy depozytu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 umowy stanowiącej Załącznik nr 2.

§ 4

- Wartość Umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) brutto, obejmująca należny podatek od Towarów i usług, nie przekroczy ..................... (słownie: .................................................  ......./100) złotych.

- Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca nie może dochodzić innego wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów, poza zapłatą wynagrodzenia określonego w ust. 1. Ceny jednostkowe brutto Towarów nie ulegną podwyższeniu w czasie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.

- Wskazana w ust. 1 wartość Umowy zawiera wszystkie niezbędne koszty jej wykonania w tym w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłaty celnej, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej), ubezpieczenie, koszty transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także koszty uzyskania wymaganych przepisami prawa certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów, niezbędnych do obrotu Przedmiotem Umowy.

- Płatności za Towar (dostarczony na podstawie Zamówień oraz pobrany z depozytu, o którym mowa w Załączniku nr 2 będą realizowane według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na  rachunek bankowy Wykonawcy o nr.: ……………………………………………, zgodny ze wskazaniem na fakturze. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.

- W przypadku Towaru dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może doręczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku doręczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została doręczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.

- Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego i konieczności zmiany Umowy z tego wynikającej.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

§ 5

  - Wykonawca wykona zamówienie:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

  - Jeżeli w wykonywaniu Przedmiotu Umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca:

    - zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu odpisu umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy lub podpisania umowy z podwykonawcą;

    - przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na  jego rzecz;

    - ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, w szczególności za zgodność zachowań podwykonawcy z Umową.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy od dnia ……………………..

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem ex tunc, w terminie 45 dni od dnia:

  - powzięcia wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia o których mowa w § 2 ust. 1 – 2 lub nieprawdziwe oświadczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy;

  - powzięcia wiadomości, że Towar nie spełnia (przestał spełniać) wymogów określonych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy, w tym określone w Umowie;

  - uchybienia przez Wykonawcę któremukolwiek z terminów określonych w § 2.

- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

  - przekroczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie o więcej niż 3 dni robocze;

  - uchybienia terminowi realizacji 3 kolejnych Zamówień lub dostaw uzupełniających do depozytu, o którym mowa w Załączniku nr 2;

  - dwukrotną realizację dostawy niezgodnej z Zamówieniem pod względem asortymentu, jakości lub ilości;

  - dwukrotną nienależytą realizację dostawy uzupełniającej do depozytu, o którym mowa w Załączniku nr 2 względem asortymentu, jakości lub ilości;

  - innego rażącego naruszenia Umowy, jeżeli Wykonawca wezwany do usunięcia skutków naruszenia i zaprzestania naruszeń, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie 7 dni;

  - ponownego wystąpienia tego samego rażącego naruszenia Umowy;

  - wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie niezakazanym przez te ustawy.

- Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody powstałej, w szczególności w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności nieleżących po stronie Zamawiającego.

- W przypadkach określonych w ust. 3, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że okoliczność uzasadniajaca odstąpienie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części (w tym ze skutkiem ex nunc), Zamawiający może odstąpić od Umowy w części (w tym ze skutkiem ex nunc), co do której nastąpiło bezpośrednio zdarzenie określone w ust. 3.

- Odstąpienie od Umowy w cześci na podstawie ust. 6, może dotyczyć odstąpienia w zakresie jednego z pakietów, określonych w treści Zalącznika nr 1.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

- należytej realizacji Zamówienia,

- dostarczenia Towarów do depozytu, o którym mowa w Załączniku nr 2;

- dostarczeniu brakujących Towarów,

- rozpatrzeniu reklamacji Towaru,

- dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy w zakres Przedmiotu Umowy wchodzi realizacja więcej niż jednego pakietu określonego w treści Załącznika nr 1, podstawę do naliczenia kary umownej określonej ust. 1 pkt 1 stanowi wartość pakietu, w skład którego wchodzi Towar, z którym związane jest naruszenie Umowy skutkujące naliczeniem kary umownej. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 6 - 7 karę umowną liczy się od początkowej wartości części zobowiązania, której dotyczy oświadczenie o odstąpieniu.

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary umownej, Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy. Kara Umowna jest płatna w terminie 10 dni od dnia wystawienia Wykonawcy dokumentu obciążeniowego.

- Po upływie terminu określonego w ust. 4 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej (dokument obciążeniowy), wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

§ 8

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach określonych w art. 144 Prawa Zamówień Publicznych, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych poprzez:

- obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość Towaru;

- zmianę cen jednostkowych poszczególnych Towarów w przypadku promocji lub obniżki cen, obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do Umowy;

- obniżenie ceny brutto Towaru, w szczególności w przypadku obniżenia ceny przez producenta lub zaistnienia innych okoliczności powodujących zmniejszenie po stronie Wykonawcy kosztów wykonania Umowy;

- dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

- zmianę terminów wykonania Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy, niebędącego zwłoką, jeżeli taka zmiana prowadzi do zmiany innych postanowień Umowy korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy lub wartość innej zmiany korzystnej dla Zamawiającego nie może być poniżej 50 % wartości kary umownej, jaką Zamawiający mógłby obciążyć Wykonawcę za to opóźnienie;

- zmianę terminów wykonania Umowy o szacowany czas pozwalający wyczerpać Wartość Umowy, gdy Zamawiający nie wykorzysta Towarów w ilości określonej w Załączniku nr 1 w okresie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania Umowy nie może być dłuższy niż cztery lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy;

- zmianę limitów ilościowych zamawianych Towarów w stosunku do określonych w poszczególnych częściach Załącznika nr 1, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie, bez wzrostu wartości brutto Umowy, w przypadku wskazania potrzeby takiej zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na taką zmianę;

- zmianę asortymentu Towarów, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania produkcji poszczególnych Towarów, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w szczególności określone w Umowie i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, i cenie nie wyższej niż Towaru;

- zmianę parametrów bądź innych cech charakterystycznych Towaru, w tym zmianę numeru katalogowego lub nazwy własnej, zmianę sposobu konfekcjonowania w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony w stosunku do Towaru albo wystąpi przejściowy brak Towaru, przy czym będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, a jego cena nie wyższa niż Towaru;

- zmianę cen jednostkowych opakowania Towarów objętych Umową w przypadku zmiany wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej Umową (dotyczy także zakupu interwencyjnego).

- Jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt 8 - 10 następują na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykazania, że przesłanki zmiany Umowy zostały niewątpliwie spełnione.

- Obniżenie ceny brutto Towaru może nastąpić w każdym czasie i następuje od dnia zmiany przepisów, a w pozostałych przypadkach od dnia wpłynięcia do Zamawiającego informacji Wykonawcy w tym przedmiocie.

- Cena brutto ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawek podatku VAT wynikających 
z Umowy. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową (obniżoną) stawkę podatku VAT.

- W przypadkach określonych w ust. 3 – 4, Strony zobowiązują się zmienić treść dokumentu Umowy, do stanu wynikającego z zajścia okoliczności określonych w ust. 3 – 4, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o tych okolicznościach.

§ 9

W przypadku wykonywania Umowy przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy Wartość Umowy brutto nie wzrośnie.

§ 10

Do koordynowania wykonywania Umowy Strony wyznaczają:

- Zamawiający:

- ………………………….. – Sekcja Zaopatrzenia, tel. ………………………..;

- w zakresie depozytu, o którym mowa w załączniku nr 2 – ………………………., …………….., tel. ……………………..

- Wykonawca  –  …………………………………………………………..….

§ 11

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zamawiającego czynności prawnych ani faktycznych, które prowadziłyby do zmiany wierzyciela Zamawiającego albo umocowanie osoby trzeciej do zarządzania wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 12

- Załączniki nr 1 - 2, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostała dokumentacja postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy (zwłaszcza odpowiedzi na pytania wykonawców) stanowią integralną część Umowy.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

#### Załącznik nr 5b do SIWZ

Wzór umowy depozytu nr .... /ZP/17

(załącznik nr 2 do umowy głównej – dotyczy Pakietów nr: 1 - 12)

Zawarta w dniu .....................................2017 r. w wyniku przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610,  reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………….,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………….., ul. ……………………, ………………….………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………, ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………, NIP: ………………….., REGON: ……………………., reprezentowaną przez:

……………………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą,

zwanymi Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się złożyć u Zamawiającego w depozyt następujący asortyment Towarów będących przedmiotem umowy nr .........../ZP/17, zwanej dalej Umową Główną:

- ………………………… - szt. ……….;

- ……………………….. – szt. ………..;

- W depozyt o którym mowa w ust. 1, zwany dalej Depozytem, zostaną złożone wyłącznie Towary spełniające wymogi określone w Umowie Głównej.

- Ceny Towaru złożonego w Depozyt będą równe cenie określonej w załączniku nr 1 do Umowy Głównej.

§ 2

- Zgodnie z § 10 pkt 1 lit. b Umowy Głównej Zamawiającego w zakresie odbioru Towaru oraz należytej realizacji warunków niniejszej umowy reprezentuje ……………………….. Osoba wskazana w zdaniu poprzednim odpowiada za realizację obowiązków Zamawiającego związanych z Depozytem.

- Osoba określone w ust. 1 przyjmuje materialną odpowiedzialność za przedmiot Depozytu.

§ 3

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Towary przewidziane dla Depozytu, tworząc Depozyt w terminie ….. dni od dnia zawarcia Umowy Głównej.

- Wykonawca Towary do Depozytu dostarcza na swój koszt i ryzyko do Magazynu Depozytu  Kliniki …………………….

- Pierwsza dostawa Towarów do Depozytu, tworząca Depozyt, zostanie odebrana przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego w obecności uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a odbiór przedstawiciele Stron potwierdzą na dokumencie dostawy.

- Osoba, o której mowa w § 2 ust. 1, podpisze oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzane mienie obce (Depozyt) w zakresie określonym niniejszą umową.

- Zamawiający zobowiązuje się przechowywać Towar w Depozycie w warunkach odpowiednich dla tego typu materiałów, zabezpieczając go przed przypadkowym zniszczeniem, utratą lub uszkodzeniem.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, do pierwszej dostawy Towarów do Depozytu oraz dostaw uzupełniających Towarów do Depozytu stosuje się odpowiednio § 3 ust. 3 – 16 Umowy Głównej.

§ 4

- Zamawiający może stosownie do swoich potrzeb pobrać Towar z Depozytu w każdym czasie.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o zużyciu Towaru z Depozytu poprzez przesłanie faxem, lub innym środkiem komunikacji na odległość „Raportu zużycia - zamówienia”.

- Do chwili wyczerpania asortymentu Towarów określonego w Załączniku nr 1 do Umowy Głównej, przesłanie „Raportu zużycia - zamówienia” jest jednocześnie zamówieniem na dostawę uzupełniającą Towaru do Depozytu, odpowiadającą asortymentowi Towarów pobranych z Depozytu.

- Dostawa uzupełniająca, o której mowa w ust. 3 jest realizowana w terminie ………………. dni do Magazynu Depozytu Kliniki ………………………….od dnia przesłania Wykonawcy „Raportu zużycia - zamówienia”

- „Raport zużycia - zamówienie” podpisany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za Towary pobrane z Depozytu.

- Płatność faktury, o której mowa w ust. 5 reguluje Umowa Główna.

- Odbiór dostawy uzupełniającej Towaru do Depozytu odbywa się na podstawie protokołu dostawy/dokument MM z określeniem numeru Umowy Głównej i przedmiotu Umowy Głównej oraz ceny jednostkowej nie wyższej niż określona w Załączniku nr 1 do Umowy Głównej. Wykonawca protokół dostawy/dokument MM dostarcza Zamawiającemu w 2 egzemplarzach.

§ 5

Towary znajdujące się w Depozycie, do momentu pobrania ich z Depozytu przez Zamawiającego są własnością Wykonawcy i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez zgody Wykonawcy.

§ 6

- Umowa niniejsza obowiązuje przez czas równy okresowi obowiązywania Umowy Głównej lub do czasu wyczerpania asortymentu Towarów w zakresie ilości lub wartości Towarów określonych dla Depozytu w Załączniku nr 1 do Umowy Głównej.

- Wygaśnięcie, rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie Strony od Umowy Głównej skutkuje wygaśnięciem umowy niniejszej z dniem ustania obowiązywania Umowy Głównej.

- W terminie 7 dni po dniu, o którym mowa w ust. 2, uprawniony przedstawiciel Wykonawcy oraz osoba, o której mowa w § 2 ust. 1 ze strony Zamawiającego dokonują inwentaryzacji Towarów znajdujących się w Depozycie.

- W przypadku stwierdzenia braków w składzie Depozytu, za które odpowiada Zamawiający, Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę za brakujące Towary. Zapłata faktury określonej w zdaniu poprzednim następuje na zasadach określonych w Umowie Głównej.

- Za brak w składzie Depozytu uważa się również Towary, które znajdują się w opakowaniach uszkodzonych lub są rozsterylizowane, o ile nie wynika to z wadliwości Towaru lub opakowania za którą odpowiada Wykonawca.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy we wzięciu udziału w inwentaryzacji przekraczającego 5 dni roboczych Zamawiający może dokonać inwentaryzacji jednostronnie, przesyłając kopię protokołu inwentaryzacji Wykonawcy.

- Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, po zakończeniu inwentaryzacji, Wykonawca odbiera od Zamawiającego Towary z Depozytu. Od chwili zakończenia inwentaryzacji Zamawiający odpowiada wyłącznie za umyślne doprowadzenie do zniszczenia, utraty lub uszkodzenia Towarów.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się w odebraniu Towarów z Depozytu po zakończonej inwentaryzacji o więcej niż 7 dni, Zamawiający może odesłać te Towary Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy Głównej, jak również przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Umowa niniejsza może ulec zmianie w zakresie, w jakim jej zmiana nie jest zakazana przez Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności zmiany mogą nastąpić w zakresie wynikającym z § 8 Umowy Głównej.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

................................................

Osoba odpowiedzialna za Depozyt

Załącznik nr 5c do SIWZ

Wzór umowy nr .... /ZP/17

(umowa główna – dotyczy Pakietu nr 13)

zawarta w dniu .................................... 2017 r., w wyniku przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15 - 276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

Marka Karpa  -  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………….., ul. ……………………, ………………….………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………, ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………, NIP: ………………….., REGON: ……………………., reprezentowaną przez:

……………………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą,

zwani dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do …………………………………. USK w Białymstoku, stanowiącego Pakiet/y nr: ........, zwanego dalej Towarem, oraz utworzenie depozytu Towarów oraz dzierżawa ablatora (zwanego dalej Aparaturą) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy - Formularz cenowy oraz Załącznikiem nr 2 do Umowy – umowa depozytu.

- Parametry oraz ilości, Towaru i Aparatury zostały określone w Załączniku nr 1 - Formularz cenowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy ze starannością profesjonalisty, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

- Ilość Towaru wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy, przewidziana do nabycia w okresie obowiązywania Umowy, została określona w sposób przybliżony. Ilość Towaru nabyta przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy może być mniejsza. W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, kwota określona w § 7 ust. 1 ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.

- W przypadku określonym w ust. 4, Zamawiający może zaoferować odpowiednie wydłużenie terminu obowiązywania Umowy, przy czym nie więcej niż do 48 miesięcy od dnia dokonania wyboru Wykonawcy z zakresie odpowiadającym Przedmiotowi Umowy.

- W przypadku zaprzestania stosowania niektórych Towarów w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego z powodów obiektywnych lub wskazań medycznych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie Towarów, których stosowania zaprzestał w terminie 30 dni, od dnia zaprzestania stosowania tych Towarów.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że:

  - dysponuje Towarem i Aparaturą, o odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej dla Zamawiającego w zakresie udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych, w szczególności są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  - posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy;

  - Towar i Aparatura posiadają wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, są wolne od wszelkich wad i spełniają wszystkie normy, parametry i wymagania określone przez prawo polskie i Unii Europejskiej;

  - Towar i Aparatura są fabrycznie nowe, odpowiadają standardom jakościowym i technicznym,  wynikającym z ich funkcji i przeznaczenia, są wolne od wad materiałowych, fizycznych i prawnych;

  - Towar jest kompatybilny z Aparaturą.

- Wykonawca oświadcza, że stanowiący Przedmiot Umowy Towar i Aparatura będą zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa, na co Wykonawca będzie posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy wszystkie aktualne dokumenty, a do przedstawienia których w terminie 5 dni będzie zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego i osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę Towaru lub Aparatury niespełniających wymogów określonych w Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowego złożenia i prowadzenia zgodnie z art. 90 ust. 6 – 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych książek konserwacji dla każdej sztuki Aparatury tego wymagającej oraz prowadzenia innych wymaganych dokumentów. Po zakończeniu okresu dzierżawy dokumentacja określona w zdaniu poprzednim pozostaje własnością Zamawiającego.

§ 3

- Dostawy Towaru wraz z wyładunkiem będą odbywać się sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego na podstawie składanych zamówień Towaru, zwanych dalej Zamówieniami.

- Zamówienia składają osoby upoważnione przez Zamawiającego, w formie pisemnej, w tym za pomocą  faksu na numer ......................…….......…. lub adresu e-mail ………………………………. Zamówienia są realizowane w terminie nie dłuższym niż ………… dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia otrzymania Zamówienia.

- Za dzień roboczy w rozumieniu Umowy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Towar niezamówiony w sposób wskazany w ust. 2 może nie zostać przyjęty przez Zamawiającego.

- Odbiór Zamówienia odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub dokumentu WZ z określeniem Towaru oraz ceny jednostkowej. Faktura oraz dokument WZ winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1 oraz zawierać numer zamówienia i numer umowy.

- Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

- Dostawa i wyładunek będą dokonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu medycznego Zamawiającego (ul. ………………………….) w godz. 8.00 – 14.00.

- Towary będą dostarczone opakowane, oznakowane i zabezpieczone w sposób odpowiadający ich właściwościom, zapewniający pełną ochronę przed czynnikami szkodliwymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyłącznie Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie Towarów w następstwie niewłaściwego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.

- Zamawiający sprawdzi dostarczony Towar pod względem zgodności z fakturą/dokumentem WZ z chwilą jego dostarczenia. Zamawiający może również później, bez ograniczeń, stwierdzić niezgodność z Zamówieniem, w szczególności braki jakościowe dostarczonego Towaru.

- Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

  - jakikolwiek element Przedmiotu Umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - opakowanie będzie naruszone;

  - dostarczony asortyment nie będzie zgodny z Zamówieniem,

  - temperatura lub inne warunki transportu były nieadekwatne do wymagań przewozu danych Towarów.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- uzupełnić braki ilościowe w otrzymanym Towarze – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego przy odbiorze – w terminie do 48 godzin w dni robocze,

- rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni, a następnie w ciągu kolejnych 7 dni, dostarczenia Towaru wolnego od wad; w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji o odmowie uwzględnienia reklamacji.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dochowaniu terminów, o których mowa w ust. 2 lub w ust. 11 pkt 1 - 2 Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia rzeczy objętych danym Zamówieniem u osoby trzeciej (zakup interwencyjny) oraz obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów wynikającą z ceny określonej w ofercie Wykonawcy i ceny nabycia u osoby trzeciej oraz ewentualnych kosztów transportu oraz innych kosztów z tym związanych. O powyższym fakcie Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę nie później niż na dzień przed złożeniem zamówienia u osoby trzeciej. W takim przypadku ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu ilości Towaru określone w Załączniku nr 1.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kosztów określonych w ust. 12. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy płatny w terminie 10 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego. W przypadku opóźnienia Wykonawcy z zapłacie, postanowienie § 10 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem nie krótszym niż  14 dni o spodziewanych brakach produkcyjnych lub magazynowych poszczególnych Towarów lub o zbliżającym się końcu terminu rejestracji poszczególnych Towarów oraz zagwarantowania, w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

- Okres przydatności dostarczonych Towarów nie może być krótszy, niż …. miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia realizacji Zamówienia.

- Na każdym egzemplarzu Towaru, a także na opakowaniu zbiorczym będzie podany nr serii i data ważności.

- Przepisy paragrafu niniejszego stosuje się do asortymentu Towarów, nieobjętych treścią Załącznika nr 2 do Umowy - umowy depozytu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 umowy depozytu - Załącznik nr 2.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem:

- Nazwa aparatury 1 ……………………… (nazwa handlowa) o wartości netto: ……….............................zł, brutto: ....................................... zł;

- Nazwa aparatury 2 ……………………… (nazwa handlowa) o wartości netto: ……….............................zł, brutto: ....................................... zł;

- Nazwa aparatury x ……………………… (nazwa handlowa) o wartości netto: ……….............................zł, brutto: ....................................... zł;

- zgodnie ze złożoną ofertą - Aparatury spełniającej wymogi określone w Umowie, w szczególności w Załączniku nr 1.

- Wykonawca oddaje Zamawiającemu Aparaturę w dzierżawę na czas oznaczony …………. miesięcy licząc od dnia przekazania (podpisania protokołu przekazania potwierdzającego należyte zrealizowanie obowiązków Wykonawcy określonych w ust. 3 – 6), z zastrzeżeniem ust. 9 – 10. Protokół przekazania sprzętu musi zostać podpisany - ze strony Zamawiającego - przez pracownika Działu Administracyjno - Eksploatacyjnego Zamawiającego odpowiedzialnego za aparaturę medyczną oraz pracownika ……………………….

- Aparatura wraz z gwarancją i instrukcją obsługi w języku polskim zostaną dostarczone, rozpakowane, zainstalowane i uruchomione przez Wykonawcę do ………………………., w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, w godz. 8.00 - 14.00.

- Terminy dostawy i montażu oraz pierwszego uruchomienia Aparatury Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z ………………………., – tel. ……………………….,  na co najmniej dwa dni wcześniej. Pierwsze uruchomienie Aparatura musi obejmować sprawdzenie poprawności działania jej wszystkich podstawowych funkcji.

- Termin uruchomienia Aparatury może być przedłużony tylko z inicjatywy Zamawiającego.

- Po zainstalowaniu Aparatury Wykonawca zapewni przeprowadzenie na własny koszt wyczerpującego szkolenia personelu Zamawiającego - osób wskazanych przez Zamawiającego, w miejscu użytkowania Aparatury. Zamawiający sporządzi i przekaże Wykonawcy listę osób, które mają zostać przeszkolone. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie 4 dni od dostawy i montażu Aparatury.

- Przekazanie, montaż, instalacja i pierwsze uruchomienie Aparatury, dostarczenie instrukcji obsługi oraz szkolenie pracowników potwierdzone zostanie protokołem przekazania.

- Instrukcja musi zawierać wszystkie informacje niezbędne dla bezpośredniego użytkownika Aparatury.

- Po upływie okresu dzierżawy, rozwiązaniu Umowy lub po wcześniejszym zużyciu Towarów w ilości określonej w Załączniku nr 1 (całkowitej realizacji asortymentu Towaru) Aparatura zostanie protokolarnie zwrócone do Wykonawcy na jego koszt, w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia:

  - upływu okresu dzierżawy,

  - rozwiązania Umowy, lub

  - zużycia Towarów z ostatniej dostawy,

- nie kolidującym z obowiązkami Zamawiającego oraz zabezpieczającym wykorzystanie posiadanego przez Zamawiającego Towaru chyba, że strony na piśmie pod rygorem nieważności uzgodnią zwrot na innych zasadach.

- W przypadku zwrotu Aparatury przez upływem okresu dzierżawy równego 12 miesiącom, Wykonawcy należnym jest czynsz dzierżawny za Aparaturę wyłącznie za okres do dnia uzgodnionego przez Strony terminu zwrotu Aparatury, a w przypadku braku uzgodnienia tego terminu, czynsz dzierżawny należny jest jedynie za okres do dnia obliczonego zgodnie z ust. 9.

- W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w ust. 9, na Wykonawcę przechodzi ryzyko przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia Aparatury oraz Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu kosztu jej przechowywania.

- Wykonawca może w każdym czasie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym sprawdzić stan Aparatury.

§ 5

- Zamawiający będzie korzystał z Aparatury z należytą starannością w sposób odpowiadający jej przeznaczeniu. Zamawiający nie odpowiada za pogorszenie stanu Aparatury odpowiadające zwykłemu zużyciu.

- Zamawiający nie ma prawa oddawania Aparatury we władanie osobom trzecim bez zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie Aparatury, w przypadku gdy doszło do tego wskutek korzystania z Aparatury w sposób określony w instrukcji lub wskazany w szkoleniu, jak też wynikający z informacji przekazanych w inny sposób przez Wykonawcę lub osobę za którą odpowiada Wykonawca.

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Aparaturę na cały okres obowiązywania Umowy.

- Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się w szczególności do:

  - zapewnienia stałego serwisu Aparatury, sporządzania i dostarczenia właściwych dokumentów;

  - regularnych przeglądów technicznych wraz z niezbędną regulacją oraz konserwacją – zgodnie z zaleceniami producenta oraz aktualnej wiedzy technicznej, części zamienne niezbędne do prawidłowej pracy Aparatury oraz dojazd serwisanta są zapewniane przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Czas reakcji serwisu Wykonawcy nie przekroczy 24 godzin od chwili od przekazania zgłoszenia awarii za pomocą faksu (………………………) lub za pomocą poczty email (……………………….). Usunięcie awarii Aparatury będzie odbywać się siłami Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w terminie 72 godzin od chwili przekazania zgłoszenia awarii. Za awarię uważa się każdą nieprawidłowość w funkcjonowaniu Aparatury.

- W przypadku, gdy awaria nie zostanie usunięta w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca dostarczy aparaturę zastępczą, tej samej klasy (odpowiadający warunkom określonym w Umowie) albo zabezpieczy na swój koszt wykonywanie czynności (do których wykonania konieczna jest Aparatura), w innej placówce w odpowiednim czasie.

- W przypadku, gdy awaria nie zostanie usunięta w terminie określonym w ust. 3, a Wykonawca nie zabezpieczy w należyty sposób wykonywania czynności w sposób określony w ust. 4, Zamawiający może powierzyć wykonywanie badań osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku niewykonania przeglądu w terminie zalecanym przez producenta Aparatury Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dokonania przeglądu i wyznaczeniu drugiego terminu, może zlecić przeprowadzenie przeglądu osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, wyrządzone podczas lub przy okazji wykonywania przeglądu technicznego, regulacji, konserwacji lub naprawy Aparatury.

- W przypadku bezsporności między Stronami szkody i jej wysokości, Strony potwierdzą szkodę oraz ustalą wysokość odszkodowania i termin jego zapłaty w formie protokołu szkody. W przypadku braku porozumienia Stron określonego w zdaniu poprzednim, Zamawiający sporządzi jednostronnie protokół szkody i wezwie Wykonawcę za zapłaty odszkodowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu należności, o których mowa w ust. 5, ust. 6 i ust. 8 zdanie drugie w terminie 7 dni od dnia wezwania go zapłaty. W przypadku opóźnienia w zapłacie postanowienie § 10 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wady nieusuwalnej Aparatury lub innych przyczyn sprzeciwiających się zasadności naprawy (np. naprawa nie jest ekonomicznie uzasadniona) Wykonawca zobowiązany jest wymienić Aparaturę na nową o parametrach i właściwościach nie gorszych niż Aparatura zastępowana.

§ 7

- Wartość Umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) brutto, na którą składa się wartość Towarów oraz łączna wartość czynszu dzierżawnego za Aparaturę, obejmująca należny podatek od Towarów i usług, wynosi: ..................... (słownie: .................................................  ......./100) złotych, w tym wysokość czynszu z tytułu dzierżawy Aparatury określonej w § 4 ust. 1 pkt:

  - 1 - wynosi brutto:  .……………........ (słownie: …………………………) złotych miesięcznie;

  - 2 - wynosi brutto:  .……………........ (słownie: …………………………) złotych miesięcznie;

  - x - wynosi brutto:  .……………........ (słownie: …………………………) złotych miesięcznie;

- Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca nie może dochodzić innego wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów, poza zapłatą wynagrodzenia określonego w ust. 1. Ceny jednostkowe brutto Towarów i wysokość czynszu z tytułu dzierżawy Aparatury nie ulegną podwyższeniu w czasie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.

- Wskazana w ust. 1 wartość Umowy zawiera wszystkie niezbędne koszty jej wykonania w tym w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłaty celnej, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej), ubezpieczenie, koszty transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także koszty uzyskania wymaganych przepisami prawa certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów, niezbędnych do obrotu Przedmiotem Umowy.

- Płatności za Towar (dostarczony na podstawie Zamówień oraz pobrany z depozytu, o którym mowa w Załączniku nr 2) będą realizowane według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na  rachunek bankowy Wykonawcy o nr.: ……………………………………………, zgodny ze wskazaniem na fakturze. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.

- W przypadku Towaru dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może doręczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku doręczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została doręczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.

- Płatności czynszu dzierżawnego, w ramach wartości brutto Umowy, o której mowa w ust. 1, będą realizowane raz w miesiącu z dołu, w terminie …… dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe Wykonawcy: ...............................................................................

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

§ 8

  - Wykonawca wykona zamówienie:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

  - Jeżeli w wykonywaniu Przedmiotu Umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca:

    - zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu odpisu umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy lub podpisania umowy z podwykonawcą;

    - przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na  jego rzecz;

    - ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, w szczególności za zgodność zachowań podwykonawcy z Umową.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 9

- Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy od dnia ……………………..

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem ex tunc, w terminie 45 dni od dnia:

  - powzięcia wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia o których mowa w § 2 ust. 1 – 2 lub nieprawdziwe oświadczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy;

  - powzięcia wiadomości, że Towar lub Aparatura nie spełnia (przestał spełniać) wymogów określonych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy, w tym określone w Umowie;

  - uchybienia przez Wykonawcę któremukolwiek z terminów określonych w § 2.

- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

  - przekroczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie o więcej niż 3 dni robocze;

  - uchybienia terminowi realizacji 3 kolejnych Zamówień lub dostaw uzupełniających do depozytu, o którym mowa w Załączniku nr 2;

  - dwukrotną realizację dostawy niezgodnej z Zamówieniem pod względem asortymentu, jakości lub ilości;

  - dwukrotną nienależytą realizację dostawy uzupełniającej do depozytu, o którym mowa w Załączniku nr 2 względem asortymentu, jakości lub ilości;

  - innego rażącego naruszenia Umowy, jeżeli Wykonawca wezwany do usunięcia skutków naruszenia i zaprzestania naruszeń, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie 7 dni;

  - ponownego wystąpienia tego samego rażącego naruszenia Umowy;

  - wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie niezakazanym przez te ustawy.

- Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody powstałej, w szczególności w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności nieleżących po stronie Zamawiającego.

- W przypadkach określonych w ust. 3, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że okoliczność uzasadniajaca odstąpienie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części (w tym ze skutkiem ex nunc), Zamawiający może odstąpić od Umowy w części (w tym ze skutkiem ex nunc), co do której nastąpiło bezpośrednio zdarzenie określone w ust. 3.

- Odstąpienie od Umowy w cześci na podstawie ust. 6, może dotyczyć odstąpienia w zakresie jednego z pakietów, określonych w treści Zalącznika nr 1.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

- należytej realizacji Zamówienia,

- dostarczenia Towarów do depozytu, o którym mowa w Załączniku nr 2;

- dostarczeniu brakujących Towarów,

- rozpatrzeniu reklamacji Towaru,

- dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;

- dostarczeniu, rozpakowaniu, zainstalowaniu lub uruchomieniu Aparatury,

- przeszkoleniu personelu Zamawiającego,

- reakcji serwisu,

- usunięciu awarii Aparatury,

- dostarczeniu aparatury zastępczej, jeżeli nie doszło do prawidłowego zabezpieczenia przez Wykonawcę wykonywania badań w innej placówce,

- w wykonaniu przeglądu,

- prowadzeniu lub przekazaniu dokumentacji Aparatury;

- 0,1 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w doręczeniu Zamawiającemu uzasadnienia odmowy uwzględnienia reklamacji;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 7 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 7 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy w zakres Przedmiotu Umowy wchodzi realizacja więcej niż jednego pakietu określonego w treści Załącznika nr 1, podstawę do naliczenia kary umownej określonej ust. 1 pkt 1 – 2 stanowi wartość pakietu, w skład którego wchodzi Towar lub Aparatura, z którym związane jest naruszenie Umowy skutkujące naliczeniem kary umownej. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 6 - 7 karę umowną liczy się od początkowej wartości części zobowiązania, której dotyczy oświadczenie o odstąpieniu.

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary umownej, Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy. Kara Umowna jest płatna w terminie 10 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego.

- Po upływie terminu określonego w ust. 4 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej (dokument obciążeniowy), wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

§ 11

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach określonych w art. 144 Prawa Zamówień Publicznych, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych poprzez:

- obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość Towaru;

- zmianę cen jednostkowych poszczególnych Towarów w przypadku promocji lub obniżki cen, obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do Umowy;

- obniżenie ceny brutto Towaru, w szczególności w przypadku obniżenia ceny przez producenta lub zaistnienia innych okoliczności powodujących zmniejszenie po stronie Wykonawcy kosztów wykonania Umowy;

- dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

- zmianę terminów wykonania Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy, niebędącego zwłoką, jeżeli taka zmiana prowadzi do zmiany innych postanowień Umowy korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy - obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy lub wartość innej zmiany korzystnej dla Zamawiającego nie może być poniżej 50 % wartości kary umownej, jaką Zamawiający mógłby obciążyć Wykonawcę za to opóźnienie;

- zmianę terminów wykonania Umowy o szacowany czas pozwalający wyczerpać Wartość Umowy, gdy Zamawiający nie wykorzysta Towarów w ilości określonej w Załączniku nr 1 w okresie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania Umowy nie może być dłuższy niż cztery lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy;

- zmianę limitów ilościowych zamawianych Towarów w stosunku do określonych w poszczególnych częściach Załącznika nr 1, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie, bez wzrostu wartości brutto Umowy, w przypadku wskazania potrzeby takiej zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na taką zmianę;

- zmianę asortymentu Towarów, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania produkcji poszczególnych Towarów, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w szczególności określone w Umowie i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, i cenie nie wyższej niż Towaru;

- zmianę parametrów bądź innych cech charakterystycznych Towaru, w tym zmianę numeru katalogowego lub nazwy własnej, zmianę sposobu konfekcjonowania w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony w stosunku do Towaru albo wystąpi przejściowy brak Towaru, przy czym będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, a jego cena nie wyższa niż Towaru;

- zmianę egzemplarza lub parametrów i innych cech istotnych Aparatury, w przypadku konieczności wymiany Aparatury na inny niż określony w Umowie, przy czym analizator wprowadzany w miejsce Aparatury zastępowanej musi mieć parametry nie gorsze niż Aparatura zastępowana;

- zmianę cen jednostkowych opakowania Towarów objętych Umową w przypadku zmiany wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej Umową (dotyczy także zakupu interwencyjnego).

- Jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt 8 - 11 następują na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykazania, że przesłanki zmiany Umowy zostały niewątpliwie spełnione.

- Obniżenie ceny brutto Towaru może nastąpić w każdym czasie i następuje od dnia zmiany przepisów, a w pozostałych przypadkach od dnia wpłynięcia do Zamawiającego informacji Wykonawcy w tym przedmiocie.

- Cena brutto ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawek podatku VAT wynikających 
z Umowy. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową (obniżoną) stawkę podatku VAT.

- W przypadkach określonych w ust. 3 – 4, Strony zobowiązują się zmienić treść dokumentu Umowy, do stanu wynikającego z zajścia okoliczności określonych w ust. 3 – 4, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o tych okolicznościach.

§ 12

W przypadku wykonywania Umowy przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy Wartość Umowy nie wzrośnie.

§ 13

Do koordynowania wykonywania Umowy Strony wyznaczają:

- Zamawiający:

- ………………………….. – Sekcja Zaopatrzenia, tel. ………………………..;

- w zakresie depozytu, o którym mowa w załączniku nr 2 – ………………………., …………….., tel. ……………………..

- ………………………. – tel. …………………… (Dział Administracyjno-Ekslopatacyjny) – upoważniony do podpisania ……………………...

- ………………………. – tel. …………………… (……………………)  – upoważniona do podpisania protokołu przekazania ……………………...

- Wykonawca  –  …………………………………………………………..….

§ 14

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zamawiającego czynności prawnych ani faktycznych, które prowadziłyby do zmiany wierzyciela Zamawiającego albo umocowanie osoby trzeciej do zarządzania wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 15

- Załączniki nr 1 - 2, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostała dokumentacja postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy (zwłaszcza odpowiedzi na pytania wykonawców) stanowią integralną część Umowy.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 – 4.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

#### Załącznik nr 5d do SIWZ

Wzór umowy depozytu nr .... /ZP/17

(załącznik nr 2 do umowy głównej – dotyczy Pakietu nr 13)

Zawarta w dniu .....................................2017 r. w wyniku przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610,  reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………….,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………….., ul. ……………………, ………………….………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………, ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………, NIP: ………………….., REGON: ……………………., reprezentowaną przez:

……………………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą,

zwanymi Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się złożyć u Zamawiającego w depozyt następujący asortyment Towarów będących przedmiotem umowy nr .........../ZP/17, zwanej dalej Umową Główną:

- ………………………… - szt. ……….;

- ……………………….. – szt. ………..;

- W depozyt o którym mowa w ust. 1, zwany dalej Depozytem, zostaną złożone wyłącznie Towary spełniające wymogi określone w Umowie Głównej.

- Ceny Towaru złożonego w Depozyt będą równe cenie określonej w załączniku nr 1 do Umowy Głównej.

§ 2

- Zgodnie z § 13 pkt 1 lit. b Umowy Głównej Zamawiającego w zakresie odbioru Towaru oraz należytej realizacji warunków niniejszej umowy reprezentuje ……………………….. Osoba wskazana w zdaniu poprzednim odpowiada za realizację obowiązków Zamawiającego związanych z Depozytem.

- Osoba określone w ust. 1 przyjmuje materialną odpowiedzialność za przedmiot Depozytu.

§ 3

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Towary przewidziane dla Depozytu, tworząc Depozyt w terminie ….. dni od dnia zawarcia Umowy Głównej.

- Wykonawca Towary do Depozytu dostarcza na swój koszt i ryzyko do Magazynu Depozytu  Kliniki …………………….

- Pierwsza dostawa Towarów do Depozytu, tworząca Depozyt, zostanie odebrana przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego w obecności uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a odbiór przedstawiciele Stron potwierdzą na dokumencie dostawy.

- Osoba, o której mowa w § 2 ust. 1, podpisze oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzane mienie obce (Depozyt) w zakresie określonym niniejszą umową.

- Zamawiający zobowiązuje się przechowywać Towar w Depozycie w warunkach odpowiednich dla tego typu materiałów, zabezpieczając go przed przypadkowym zniszczeniem, utratą lub uszkodzeniem.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, do pierwszej dostawy Towarów do Depozytu oraz dostaw uzupełniających Towarów do Depozytu stosuje się odpowiednio § 3 ust. 3 – 16 Umowy Głównej.

§ 4

- Zamawiający może stosownie do swoich potrzeb pobrać Towar z Depozytu w każdym czasie.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o zużyciu Towaru z Depozytu poprzez przesłanie faxem, lub innym środkiem komunikacji na odległość „Raportu zużycia - zamówienia”.

- Do chwili wyczerpania asortymentu Towarów określonego w Załączniku nr 1 do Umowy Głównej, przesłanie „Raportu zużycia - zamówienia” jest jednocześnie zamówieniem na dostawę uzupełniającą Towaru do Depozytu, odpowiadającą asortymentowi Towarów pobranych z Depozytu.

- Dostawa uzupełniająca, o której mowa w ust. 3 jest realizowana w terminie ………………. dni do Magazynu Depozytu Kliniki ………………………….od dnia przesłania Wykonawcy „Raportu zużycia - zamówienia”

- „Raport zużycia - zamówienie” podpisany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za Towary pobrane z Depozytu.

- Płatność faktury, o której mowa w ust. 5 reguluje Umowa Główna.

- Odbiór dostawy uzupełniającej Towaru do Depozytu odbywa się na podstawie protokołu dostawy/dokument MM z określeniem numeru Umowy Głównej i przedmiotu Umowy Głównej oraz ceny jednostkowej nie wyższej niż określona w Załączniku nr 1 do Umowy Głównej. Wykonawca protokół dostawy/dokument MM dostarcza Zamawiającemu w 2 egzemplarzach.

§ 5

Towary znajdujące się w Depozycie, do momentu pobrania ich z Depozytu przez Zamawiającego są własnością Wykonawcy i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez zgody Wykonawcy.

§ 6

- Umowa niniejsza obowiązuje przez czas równy okresowi obowiązywania Umowy Głównej lub do czasu wyczerpania asortymentu Towarów w zakresie ilości lub wartości Towarów określonych dla Depozytu w Załączniku nr 1 do Umowy Głównej.

- Wygaśnięcie, rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie Strony od Umowy Głównej skutkuje wygaśnięciem umowy niniejszej z dniem ustania obowiązywania Umowy Głównej.

- W terminie 7 dni po dniu, o którym mowa w ust. 2, uprawniony przedstawiciel Wykonawcy oraz osoba, o której mowa w § 2 ust. 1 ze strony Zamawiającego dokonują inwentaryzacji Towarów znajdujących się w Depozycie.

- W przypadku stwierdzenia braków w składzie Depozytu, za które odpowiada Zamawiający, Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę za brakujące Towary. Zapłata faktury określonej w zdaniu poprzednim następuje na zasadach określonych w Umowie Głównej.

- Za brak w składzie Depozytu uważa się również Towary, które znajdują się w opakowaniach uszkodzonych lub są rozsterylizowane, o ile nie wynika to z wadliwości Towaru lub opakowania za którą odpowiada Wykonawca.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy we wzięciu udziału w inwentaryzacji przekraczającego 5 dni roboczych Zamawiający może dokonać inwentaryzacji jednostronnie, przesyłając kopię protokołu inwentaryzacji Wykonawcy.

- Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, po zakończeniu inwentaryzacji, Wykonawca odbiera od Zamawiającego Towary z Depozytu. Od chwili zakończenia inwentaryzacji Zamawiający odpowiada wyłącznie za umyślne doprowadzenie do zniszczenia, utraty lub uszkodzenia Towarów.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się w odebraniu Towarów z Depozytu po zakończonej inwentaryzacji o więcej niż 7 dni, Zamawiający może odesłać te Towary Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy Głównej, jak również przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Umowa niniejsza może ulec zmianie w zakresie, w jakim jej zmiana nie jest zakazana przez Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności zmiany mogą nastąpić w zakresie wynikającym z § 11 Umowy Głównej.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

................................................

Osoba odpowiedzialna za Depozyt

Załącznik nr 6a do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca oświadczam, że:

- wobec ww. Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*

- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – w załączeniu przedstawiam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.*

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 6a do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca oświadczam, że wobec ww. Wykonawcy nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne.

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór protokołu przekazania sprzętu

Protokół przekazania nr …..

Nazwa sprzętu :…………………………………………………………………………………………..........

Miejsce instalacji sprzętu: ……………………………………………………………………………………..

Przekazujący:							         Odbierający:

…………………………….					         Uniwersytecki Szpital

…………………………….	                                                             Kliniczny w Białymstoku

…………………………….					          ul. M. Skłodowskiej Curie 24A

…………………………….					         15-276 Białystok

Nr Umowy:…………………

Cel: Dzierżawa

Przekazujący przekazuje, a Odbierający odbiera następujący sprzęt:

| Nr katalogowy | Opis | Ilość | Nr fabryczny |
| --- | --- | --- | --- |

Osoby, które będą obsługiwać dostarczony sprzęt zostały przeszkolone w zakresie jego obsługi 
i prawidłowej eksploatacji.

……………………………		..…………………………….. 	..……………………………

Przekazujący				       Data				Odbierający

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.