Nr sprawy: 92/2017

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

tel. centr. 85-831-80-00, fax 85-831-88-80

tel. działu zam. pub. 85-831-83-88, fax 85-831-86-91

www.usk.bialystok.pl

zamowienia@poczta-usk.pl

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie

przetargu nieograniczonego na:

### dostawę

asortymentu jednorazowego użytku

do Kliniki Kardiochirurgii

Białystok, grudzień 2017 r

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,

REGON: 000288610 NIP: 542-25-34-985

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz inne dokumenty dotyczące postępowania: www.usk.bialystok.pl

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:

zamowienia@poczta-usk.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na zasadach określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „Pzp”.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa zastawek i asortymentu do chirurgii serca do Kliniki Kardiochirurgii.

CPV: 	33 14 10 00-0 – Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

- Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 oraz Załącznikach nr 1.1 - 1.8 do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym (Załącznik nr 1) oraz w Załącznikach nr 1.1 - 1.18 (arkusze parametrów granicznych) do niniejszej specyfikacji. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym: Załącznik nr 1 oraz Załącznikami nr 1.1 – 1.8.

Uwaga. Załączniki nr 1.1. – 1.8. stanowią element formularza cenowego.

- W przypadku zaprzestania stosowania niektórych pozycji zamówienia lub ich ilości w jednostkach organizacyjnych Szpitala Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji wycofanych produktów objętych umową.

- Asortyment w zakresie Pakietów nr 67, 70, 72, 73 objęty jest umową depozytu.

- Minimalny termin ważności oferowanego asortymentu w poszczególnych pozycjach określony został w formularzu cenowym i Załącznikach nr 1.1 – 1.8.

4. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

5. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub kilka pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 w ilości i parametrach określonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w Załączniku nr 1 stanowi odrębną część i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej.

- Pakiety wskazane w załączniku nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w Pakiecie.

- Oferty na niepełne Pakiety zostaną odrzucone jako niekompletne.

- W przypadku składania oferty na cały zakres lub na kilka Pakietów, oferowaną cenę należy przedstawić oddzielnie na poszczególne Pakiety zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem cenowym (Załącznik nr 1) oraz formularzem ofertowym (Załącznik nr 2).

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

8. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

9. Oferty równoważne:

a)	Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

b)	Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

c)	Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

d)	Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w OPZ.

10. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do wykonania Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli Podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie – przyjmuje się , że  całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

11. Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 5a, 5b, 5c do SIWZ - Wzór umowy.

ROZDZIAŁ II

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) którzy spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- zdolność technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

b) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13)-23) oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

        - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

- Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca o nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Uwaga: instrukcja wypełniania Oświadczenia zamieszczona została w pod Załącznikiem nr 3

- Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Etapie I.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zasoby innego podmiotu:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa ust. 1), nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1 pkt a) .

- Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art.24aa, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

### WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Dostawy i wyładunek przedmiotu umowy do Magazynu Szpitala z docelowym przeznaczeniem do Kliniki Kardiochirurgii będą realizowane sukcesywnie na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego zgłaszanymi u Wykonawcy w terminie: maksymalnie 7 dni roboczych, lub maksymalnie do 2 dni roboczych – uzupełnienie depozytu od daty złożenia zapotrzebowania – uzupełnienie depozytu (nie dotyczy dzierżawionych urządzeń).

- Dostawa oraz przekazanie do eksploatacji dzierżawionych urządzeń nastąpi w terminie do 14 dni – od daty złożenia zapotrzebowania faksem, listownie - w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy na podstawie protokołu odbioru (Załącznik nr 7).

- Zamawiający zastrzega, iż Ilość Towaru wskazana w Formularzu cenowym, przewidziana do nabycia w okresie obowiązywania umowy, została określona w sposób przybliżony. Ilość towaru nabyta przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy może być mniejsza. W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, wartość umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.

ROZDZIAŁ IV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cena oferty powinna obejmować pełny zakres dostaw określonych w rozdziale I i zawierać wszystkie elementy   niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Formularz cenowy  musi być wypełniony z podaniem ceny jednostkowej netto, stawki podatku VAT w % (np. 8 %), wartości netto i wartości brutto.

- Wartość brutto dla każdej pozycji pakietu powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem:

Jedna jedn. netto  x  ilość  =  wartość netto  +  podatek VAT  = wartość brutto

- Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku).

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje łączną wartość brutto danego Pakietu, podaną w formularzu cenowym, uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy i wyładunku do Zamawiającego.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

- Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w ciągu minimum 60 dni od daty otrzymania faktury po zrealizowaniu zamówienia / i zużyciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy - dotyczy asortymentu objętego umową depozytu / zakończeniu każdego m-ca dzierżawy, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy uwidoczniony na fakturze. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Podstawą wystawienia i opłacenia pierwszej faktury za dzierżawę urządzenia będzie podpisany protokół przekazania sprzętu.

### ROZDZIAŁ V

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2) na podstawie danych zawartych w formularzu cenowym.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju Zamówień Publicznych (pok. nr 57) Administracja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 24A, 
w terminie do 29.01.2018r. do godz. 10.00.

-Kopertę należy zaadresować:

Oferta: „Dostawa asortymentu jednorazowego użytku

do Kliniki Kardiochirurgii”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

Nie otwierać przed dniem 29.01.2018r. do godz. 1100.

Uwaga !

Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 10 oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

Tajemnica przedsiębiorstwa:

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

  - Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty;

  - Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

ROZDZIAŁ VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

UWAGA:

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- dokumenty wskazane w pkt 1 i 2 muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji, oraz instrukcji wypełniania oświadczenia. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

ROZDZIAŁ VII

POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy (Wykonawca wypełnia dokument tylko w zakresie Pakietów, w którym składana jest oferta – pozostałe Pakiety można usunąć lub wykreślić).

- Wypełnione i podpisane Arkusze Parametrów Granicznych – Załączniki nr 1.1 – 1.8 (Wykonawca wypełnia dokument tylko w zakresie Pakietów, w którym składana jest oferta – pozostałe Pakiety można usunąć lub wykreślić).

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy (Wykonawca wypełnia dokument tylko w zakresie Pakietów, w którym składana jest oferta – pozostałe Pakiety można usunąć lub wykreślić).

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ.

- Dowód wniesienia wadium (wg zasad określonych w Rozdz. X SIWZ).

- W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ IX

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.25 UST.1

Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI w zakresie danego Pakietu.

Jednocześnie Zamawiający, w myśl art.26 ust.2f, zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

I. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

II. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia:

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a do SIWZ.

- Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6b do SIWZ.

III. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

    - Opisy techniczne, katalogi oferowanego sprzętu medycznego potwierdzające spełnianie warunków/parametrów granicznych określonych w Załączniku nr 1 oraz Załącznikach nr: 1.1 – 1.8; jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. instrukcja użytkowania, oświadczenie producenta), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru.

    - Próbki – dla pozycji i w ilościach określonych w Załączniku nr 1 Formularz cenowy.

Uwaga. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w Załączniku nr 1 oraz Załącznikach nr 1.1 – 1.8. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.

IV. Podmioty zagraniczne:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa:

- w pkt II.1 – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym  a art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

- w pkt. II.2 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji.

- Dokument, o którym mowa w ust.1 pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

V. Oferta wspólna

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 
jako pełnomocnik (lider).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum.

ROZDZIAŁ X

WADIUM

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych 70 265,00 zł (86 Pakietów łącznie), dla ofert częściowych w wysokości:

Pakiet nr 1	 = 14,00

Pakiet nr 2	 = 1 650,00

Pakiet nr 3	 = 400,00

Pakiet nr 4	 = 650,00

Pakiet nr 5	 = 1 500,00

Pakiet nr 6	 = 520,00

Pakiet nr 7	 = 40,00

Pakiet nr 8	 = 350,00

Pakiet nr 9	 = 180,00

Pakiet nr 10	 = 1 000,00

Pakiet nr 11	 = 55,00

Pakiet nr 12	 = 20,00

Pakiet nr 13	 = 550,00

Pakiet nr 14	 = 40,00

Pakiet nr 15	 = 2 400,00

Pakiet nr 16	 = 560,00

Pakiet nr 17	 = 135,00

Pakiet nr 18	 = 105,00

Pakiet nr 19	 = 210,00

Pakiet nr 20	 = 1 850,00

Pakiet nr 21	 = 600,00

Pakiet nr 22	 = 220,00

Pakiet nr 23	 = 30,00

Pakiet nr 24	 = 120,00

Pakiet nr 25	 = 8,00

Pakiet nr 26	 = 55,00

Pakiet nr 27	 = 370,00

Pakiet nr 28	 = 720,00

Pakiet nr 29	 = 320,00

Pakiet nr 30	 = 1 850,00

Pakiet nr 31	 = 180,00

Pakiet nr 32	 = 50,00

Pakiet nr 33	 = 65,00

Pakiet nr 34	 = 2,00

Pakiet nr 35	 = 190,00

Pakiet nr 36	 = 180,00

Pakiet nr 37	 = 3 400,00

Pakiet nr 38	 = 4 800,00

Pakiet nr 39	 = 165,00

Pakiet nr 40	 = 900,00

Pakiet nr 41	 = 700,00

Pakiet nr 42	 = 15,00

Pakiet nr 43	 = 370,00

Pakiet nr 44	 = 480,00

Pakiet nr 45	 = 850,00

Pakiet nr 46	 = 2 100,00

Pakiet nr 47	 = 175,00

Pakiet nr 48	 =  850,00

Pakiet nr 49	 = 250,00

Pakiet nr 50	 = 130,00

Pakiet nr 51	 = 30,00

Pakiet nr 52	 = 2 600,00

Pakiet nr 53	 = 6,00

Pakiet nr 54	 = 190,00

Pakiet nr 55	 = 110,00

Pakiet nr 56	 = 2 100,00

Pakiet nr 57	 = 740,00

Pakiet nr 58	 = 200,00

Pakiet nr 59	 = 85,00

Pakiet nr 60	 = 125,00

Pakiet nr 61	 = 135,00

Pakiet nr 62	 = 420,00

Pakiet nr 63	 = 260,00

Pakiet nr 64	 = 60,00

Pakiet nr 65	 = 800,00

Pakiet nr 66	 = 1 200,00

Pakiet nr 67	 = 340,00

Pakiet nr 68	 = 7 100,00

Pakiet nr 69	 = 110,00

Pakiet nr 70	 = 1 650,00

Pakiet nr 71	 = 850,00

Pakiet nr 72	 = 300,00

Pakiet nr 73	 = 290,00

Pakiet nr 74	 = 950,00

Pakiet nr 75	 = 1 320,00

Pakiet nr 76	 = 1 350,00

Pakiet nr 77	 = 620,00

Pakiet nr 78	 = 8 200,00

Pakiet nr 79	 = 1 750,00

Pakiet nr 80	 = 1 150,00

Pakiet nr 81	 = 410,00

Pakiet nr 82	 = 490,00

Pakiet nr 83	 = 570,00

Pakiet nr 84	 = 750,00

Pakiet nr 85	 = 550,00

Pakiet nr 86	 =

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; oryginalnych                 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach bankowych; oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BGK nr konta: 48 1130 1059 0017 3261 1720 0008

- Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

- Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.

- Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej mają być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Jeżeli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co winno być wskazane w zapisach gwarancji (w przypadku wnoszenia wadiów w formie gwarancji).

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganej Prawem zamówień publicznych i przedmiotową SIWZ treści i formie zostanie odrzucona z postępowania.

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej (zamowienia@poczta-usk.pl).

- Każda ze stron, na żądanie drugiej strony potwierdza w dowolny sposób mailem, fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji.

- W przypadku problemów z nadaniem poprzez pocztę elektroniczna oświadczeń, wniosków, zapytań, zawiadomień oraz informacji (np. awarie itp.) dopuszcza się formę: faks (85 831 86 91, 85 831 88 80), poczta, osobiście.

- W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 1, Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone 
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania 
i były czytelne.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest:

Emilia Harackiewicz – Zamówienia Publiczne, tel.85 831 83 88, eharackiewicz@poczta-usk.pl

ROZDZIAŁ XII

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób określony w Rozdziale XI.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert. Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści je na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl

- Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.

- O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści treść zmiany na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl , a także wykona czynności o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający przedłuży określony w Rozdział XIV ust. 1 termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

ROZDZIAŁ XIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XIV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. 	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Pokoju Zamówień Publicznych (Administracja Szpitala) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku do dnia 29.01.2018r., do godz. 10:00.

- doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

- oferta złożona po terminie zostanie zwrócona przez Zamawiającego zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

2. 	Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.01.2018r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego budynek główny Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a, administracja (V piętro, pok. nr 57, Zamówienia Publiczne).

a) 	bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) 	otwarcie ofert jest jawne;

c) 	po otwarciu ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i kryteriów oceny ofert;

d)	informacje, o których mowa w punkcie c) doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XV

##### OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:

1). W zakresie Pakietów: 68, 78, 81:

- Cena 	- 60 %

- Jakość 	- 40 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Kryteria oceny jakościowej zostały wyszczególnione w Załącznikach nr 1.5, 1.6, 1.8 do niniejszej SIWZ.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

##### Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  60 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ad. b) algorytm oceny kryterium „jakość”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (J)  = ------------------------------------------- x 40 (znaczenie % kryterium „jakość” podane w pkt).,

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ocena wg kryterium jakościowego dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w Załącznikach nr 1.5, 1.6, 1.8 do niniejszej SIWZ

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp (C) + Wp (J)

2). W zakresie Pakietów: 5, 67, 70, 72, 73:

- Cena – 60 %

- Termin ważności – 40 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

##### Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  60 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ad. c) algorytm oceny kryterium „termin ważności”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (W)  = ----------------------------------------- x 40 (znaczenie % kryterium „termin ważności” podane w pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (5 pkt.)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

a) w zakresie Pakietu nr 5:

- termin ważności wynoszący 24 miesięcy - 1 pkt,

- termin ważności wynoszący 36 miesięcy - 3 pkt,

- termin ważności wynoszący 48 miesiące i więcej - 5 pkt,

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny termin ważności wynosi 24 miesięcy.

b) w zakresie Pakietów nr 67, 70, 72, 73:

- termin gwarancji wynoszący od 12 do 23 miesięcy - 1 pkt,

- termin gwarancji wynoszący od 24 do 35 miesięcy - 3 pkt,

- termin gwarancji wynoszący 36 miesiące i więcej - 5 pkt,

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny termin ważności wynosi 12 miesiące.

Ocena wg kryterium jakościowego dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp (C) + Wp (W)

3). W zakresie pozostałych Pakietów:

- Cena – 60 %

- Termin dostawy – 38 %

- Termin płatności – 2 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

##### Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  60 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ad. b) algorytm oceny kryterium „termin dostawy”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (D)  = -------------------------------------------- x 38 (znaczenie % kryterium „termin dostawy” podane w pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (5 pkt.)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

- termin dostawy wynoszący 7 dni roboczych         - 1 pkt,

- termin dostawy wynoszący 5 lub 6 dni roboczy    - 2 pkt,

- termin dostawy wynoszący 3 lub 4 dni roboczych - 3 pkt,

- termin dostawy wynoszący 2 dni roboczych          - 4 pkt,

- termin dostawy wynoszący 1 dzień roboczy          - 5 pkt,

Zgodnie z warunkami SIWZ maksymalny termin graniczny dostawy wynosi 7 dni roboczych.

Ad. b) algorytm oceny kryterium „termin płatności”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (P)  = -------------------------------------------- x 2 (znaczenie % kryterium „termin płatności” podane w pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (4 pkt.)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

Termin płatności od 30 do 39 dni – 1 pkt.

Termin płatności od 40 do 49 dni – 2 pkt.

Termin płatności od 50 do 59 dni – 3 pkt.

Termin płatności 60 dni  – 4 pkt.

Ocena wg kryterium „termin płatności” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Wymagany minimalny termin płatności wynosi 30 dni.

Zaoferowanie terminu krótszego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże terminu płatności, Zamawiający uzna, że został wybrany „Termin płatności 60 dni”.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu płatności dłuższego niż 60 dni, Zamawiający do oceny przyjmie „termin płatności 60 dni” (art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 684).

Ocena wg kryterium jakościowego dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp (C) + Wp (D) + Wp(P)

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

- Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- W wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa 
w art. 92 ust. 1 i 2 p.z.p.

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta 
w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem 
art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

ROZDZIAŁ XIX.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XX

Wzór umowy

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie 
z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 5a, 5b, 5c).

- Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

ROZDZIAŁ XXI

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.).) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wykaz załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1 - Formularz Cenowy

Załączniki nr 1.1 – 1.8 - Arkusze Parametrów Granicznych

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - JEDZ

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5a, 5b, 5c - Wzory umowy

Załącznik nr 6a i 6b - Oświadczenia na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3).

Załącznik nr 7 – Wzór protokołu przekazania sprzętu

Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część treści SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ

PAKIET NR 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rampa dwudrożna, jałowa |  | 70 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 1 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula udowa tętnicza: wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych charakteryzująca się konstrukcją powodującą, że medium przepływa przez nią w sposób laminarny dostępna w rozmiarach 16-22 Fr zakończona konektorem 3/3x3/3LL o długości 20-25cm (w zależności od rozmiaru) |  | 80 szt. |  |  |  |  |
| 2. | System klemowania aorty IntraClude, średnica 2,5-4cm |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula wprowadzająca do systemu klemowania aorty w rozmiarach: 19Fr, 21Fr i 23Fr |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Kaniule do kardioplegii wstecznej z samowypełniającym się balonem: kaniula do kardioplegii wstecznej w rozmiarze 14Fr z linią do pomiaru ciśnienia, zakończona atraumatycznie napełnianym balonem o średnicy 18mm, posiadająca prowadnik ułatwiąjący wprowadzenie kaniuli oraz znacznik wprowadzenia na ścianie kaniuli, długość min. 27cm |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt. w pozycji nr 4

Wartość netto Pakietu nr 2 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 3

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik typu Amplatz Super Stiff o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTF o średnicy 0,035 oraz 0,038.. Długość 75/145/180/260 cm Końcówki: miękka o dł 6 cm: prosta lub 3mm zagięcie; lub prosta 1 cm lub 3,5 cm dł. |  | 80 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt. Dł 260 cm

Wartość netto Pakietu nr 3 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 3 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 4

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okluder tętniczy – urządzenie do zamykania tętnic po zabiegach przezskórnych korkiem kolagenowym (6-8F) |  | 60 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 4 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 4 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 5

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - o parametrach określonych w Załączniku nr 1.1 |  | 30 szt. |  |  |  |  |

Załącznik 1.1

Cewnik do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (Pakiet nr 5)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Tak/opisać/dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa | Podać |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 24 miesiące* | TAK/Podać |  |
| 5. | Dostępne minimum 5 objętości balonów ( w zakresie 25cc-40 cc) | TAK/Podać |  |
| 6. | dostępne balony o profilu 7 F o wym. 30cc, 34cc, 40cc, | TAK |  |
| 7. | sterylny zestaw wprowadzający z igłą angiograficzną, rozszerzaczem naczyniowym, rozszerzaczem introduktora, trójdrożnym kranikiem, nasadką luer, przedłużaczem cewnika, drenem ciśnieniowym oraz strzykawką i zastawką jednokierunkową, | TAK |  |
| 8. | średnica rozprężonego balonu min. 15mm | TAK |  |
| 9. | jednakowa średnica zwiniętego balonu i shaftu (bez skoku pomiędzy balonem a shaftem cewnika) | TAK |  |
| 10. | konstrukcja membrany balonu typu „folded designe” | TAK |  |
| 11. | budowa shaftu typu „co lumen”, bez metalowego zbrojenia | TAK |  |
| 12. | port do pomiaru ciśnienia | TAK |  |
| 13. | koszulka introduktora wyposażona w zastawkę hemostatyczną | TAK |  |
| 14. | instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 15. | kanał ciśnienia wykonany z poliimidu, o średnicy minimum 0,027” | TAK |  |
| 16. | kompatybilny z konsolą Datascope | TAK |  |
| 17. | prowadnik 0,025” pokryty PTFE. Możliwość zamówienia dodatkowych prowadników, dostępnych niezależnie od balonów | TAK |  |
| 18. | markery widoczne w skopii na obu końcach balonu | TAK |  |
| 19. | długość robocza cewnika w przedziale 710 – 730 mm | TAK |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. *jest to parametr podlegający ocenie

PAKIET NR 6

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Went lewokomorowy, z twardym, wyjmowanym prowadnikiem, 16-18 Fr |  | 350 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Went lewokomorowy, z wtopionym w ścianę prowadnikiem, 16-18 Fr |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ssawka pericardialna, końcówka w postaci sprężynki, z łacznikiem ¼ ID = 3,9 mm |  | 200 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt. w pozycji nr 3

Wartość netto Pakietu nr 6 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 6 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 7

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówka do odsysania z pola operacyjnego, bez kulki na końcu, zagięta typu Yankauer, Ch 18-20, jednoczęściowa, z otworami regulującymi siłę ssania na końcu |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 7 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 7 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 8

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrza mikrochirurgiczne 15°, głębokość cięcia 1,5 mm |  | 500 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – po 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 8 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 8 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 9

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrze mikrochirurgiczne, w rozmiarze: 11 i 15 |  | 500 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – po 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 9 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 9 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 10

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujniki do pomiaru ciśnienia aortalnego do pompy S III charakteryzujące się częstotliwością własną powyżej 200 Hz, posiadające bezpinowe, wodoszczelne połączenie elektryczne z kablem interfejsowym pompy oraz port testowy w konstrukcji przetwornika. Konfiguracja zestawu: przetwornik ciśnieniowy zakończony z obu stron kranikiem trójdrożnym drenik ciśnieniowy 150cm (+/- 5 cm) kabel interfejsowy musi być kompatybilny z płucosercem Stockert |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 10 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 10 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 11

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny pokrowiec na aparaturę, w kształcie prostokąta, ściągnięty gumką w rozmiarze 90x75cm |  | 150 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 11 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 11 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 12

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny pokrowiec na kamerę z samouszczelniającą się końcówka wykonaną z neoprenu u rozmiarze 18x250cm, wykonany z folii PE 55 mikronów |  | 150 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 12 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 12 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 13

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łata filcowa – niestrzępiąca się łata filcowa 15,2 x15,2 cm |  | 40 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 13 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 13 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 14

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wycinak aorty, 3,0; 3,5; 4,0; 4,4; 4,8, dostępne w długościach 14-15 cm i 19-20 cm |  | 30 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 14 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 14 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 15

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielokomorowy zestaw do drenażu o parametrach określonych w Załączniku nr 1.2 |  | 1000 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 15 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 15 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Załącznik nr 1.2

Wielokomorowy zestaw do drenażu (Pakiet nr 15)

| Lp. | Parametry graniczne | Parametry wymagane | Tak/Nie Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną, suchą regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) w zakresie od -10 do -40cm H2O | TAK |  |
| 2. | Bezgłośny | TAK |  |
| 3. | Wyskalowany do objętości 2100ml z precyzyjną podziałką umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu w zakresie małych objętości ( co 1ml do 100ml i co 2 do 200ml ) | TAK |  |
| 4. | Mieszki próżniowe jako optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania | TAK |  |
| 5. | Automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną oraz automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie. | TAK |  |
| 6. | Bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu przez łącznik z końcówką typu Luer-Lock | TAK |  |
| 7. | W zestawie fiolka z wodą sterylną do wypełnienia zastawki wodnej. | TAK |  |
| 8. | Możliwość postawienia drenażu na podłodze | TAK |  |
| 9. | Uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodując wymieszania roztworów wewnątrz komory | TAK |  |
| 10. | Pojedynczy dren łączący bezlateksowy zabezpieczonym przed przed zagięciem sprężyną, wyposażony w klamrę zaciskową | TAK |  |
| 11. | Zapakowany sterylnie | TAK |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

PAKIET NR 16

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do noża harmonicznego kompatybilne z generatorem firmy Johnson & Johnson, model 300, końcówka w kształcie haczyka i szpatułki |  | 12 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Endoskopowa końcówka do noża harmonicznego, kompatybilna z generatorem firmy Johnson & Johnson, model 300, w kształcie haczyka, dł. min. 30 cm |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 16 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 16 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 17

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik diagnostyczny wykonany ze stali nierdzewnej najwyższej jakości długość prowadnika 150-260 cm, zakres średnic 0,018’’- 0.038” wykonany z końcówką J oraz prostą pokryty teflonem dobrze manewrowalny końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii odporny na złamanie i zagięcie |  | 250 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 17 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 17 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 18

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik typu Pig Tile Kateter do angiografii typu Pigtail, jałowy, cieniodajny 4,5,6, f; dł. 110 i 125 cm 8 otworów |  | 150 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 18 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 18 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 19

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa elektroda neutralna, bierna, żelowa, dwudzielna, powierzchnia aktywna min. 118 cm2 z jednorazowym min. 3 m kablem łączącym, kompatybilna z generatorem Valleylab |  | 800 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa elektroda neutralna, bierna, żelowa, dwudzielna, powierzchnia aktywna min. 118 cm2 z jednorazowym min. 3 m kablem łączącym, kompatybilna z generatorem Erbe |  | 300 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 19 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 19 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 20

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody nasierdziowe, monopolarne zakończone 2 igłami: pierwsza igła w kształcie ½ koła, dł. igły 22-26mm, druga igła 1/5 koła, dł. igły 60-80 mm, całkowita dł. elektrody min. 170cm kabel łączący elektrodę z rozrusznikiem, uniwersalny do każdego rozrusznika, o długości 250 cm 2 sztuki na 25 sztuk elektrod bipolarnych |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda nasierdziowa bipolarna: igła do mocowania w mięśniu sercowym 24-32 mm, 1/3 koła, okrągła, atraumatyczna, igła 1/5 koła do przekłucia mięśni międzyżebrowych, długości 8-9cm; odwrotnie tnąca; po odcięciu winny pozostać 2 wtyki (+, -) w postaci dodatkowych adapterów do przyłączenia do rozrusznika zewnętrznego, zabezpieczenie przed wypadaniem we wsierdziu w formie wąsów mocujący we wsierdziu; przewody elektrod bipolarnych współśrodkowe, odizolowane od siebie; całość w śliskiej silikonowej izolacji, grubości np.: 2/0, 3/0, długości całkowitej 60 cm część stymulująca elektrody, połączona z przewodem w sposób traumatyczny, adaptery do podłączenia |  | 200 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 20 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 20 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 21

| Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paski zip phix Opaski sterylnie pakowane, zakończone igłą, wykonane z pateriału PEEK, o długości 295mm, szerokość 4,2mm i grubości 1,8mm |  | 100 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 21 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 21 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 22

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula naczyniowa, 2 mm, plastikowa, prosta, bezzastawkowa, zakończona końcówką Luer, bez kulki na końcu |  | 500 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 22 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 22 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 23

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czyścik do koagulacji |  | 800 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 23 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 23 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 24

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rączka do koagulacji – wielorazowa rączka do koagulacji (elektroda czynna) z przewodem, kompatybilna do generatora Valleylab, długość kabla min. 3 m + elektroda nożowa |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Rączka do koagulacji- wielorazowa rączka do koagulacji ( elektroda czynna) z przewodem kompatybilna do generatora ERBE długość kabla min 3 metry + elektroda nożowa |  | 30 |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 24 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 24 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 25

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa elektroda nożowa, dł. 7 cm, długość części aktywnej 1,5 cm |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa elektroda nożowa, dł. 15 cm, długość części aktywnej 1,5 cm |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 25 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 25 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 26

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do lewej / prawej tętnicy wieńcowej dł. 100 cm, 4- 6 F cieniodajny dostosowany krzywizną do lewej/prawe tętnicy wieńcowej możliwość przeprowadzenia prowadnika o średnicy 0,038 |  | 80 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 26 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 26 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 27

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Introduktor naczyniowy introduktor o długości 11 cm - 23 cm oraz śr. 5 F-14 F koszulka o średnicy od 6F do 14F oraz długości 11- 23cm zaopatrzona w port boczny zakończony kranikiem trójdrożnym atraumatyczna, odporna na złamania i zagięcia zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory w zestawie igła 18 G do nakłucia tętnicy |  | 300 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 27 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 27 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 28

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Syntetyczny klej chirurgiczny w postaci hydrożelu op. 4ml Przeznaczony do uszczelniania szwów chirurgicznych w chirurgii sercowo-naczyniowej oraz piersiowej składający się z dwóch syntetycznych glikoli polietylenu (PEG), rozcieńczony roztwór chlorowodoru i rostwór fosforanu sodu/węglanu sodu wraz z dwoma aplikatorami z pamięcią kształtu. Stosowany do zapobiegania lub ograniczania występowania, nasilenia i wielkości zrostów pooperacyjnych w zabiegach kardiochirurgiznych lub brzuszno-miednicowych. Elastyczny, przezroczysty, tworzący wiązania kowalencyjne z białkami. |  | 20 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 28 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 28 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 29

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda do stałej stymulacji serca – nasierdziowa elektroda dwubiegunowa, dł. 35 cm, bipolarna, naszywana na stałe |  | 10 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 29 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 29 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 30

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego aparatu, producent, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto za 1 m-c dzierżawyw PLN | Wartość netto za 12 m-cy dzierżawy | Stawka VAT w % | Wartość brutto za 12 m-cy dzierżawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa monitora do ciągłych pomiarów hemodynamicznych: - o parametrach określonych w Załączniku nr 1.3 |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, producent, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| 2. | Zestaw do ciągłych pomiarów hemodynamicznych: - o parametrach określonych w Załączniku nr 1.4 |  | 100 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 30 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 30 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Załącznik nr 1.3

Monitor do ciągłych pomiarów hemodynamicznych (Pakiet nr 30 poz. 1)

| Lp. | Parametry graniczne | Parametry wymagane/ graniczne | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa | Podać |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać |  |
| 4. | Parametry monitorowane: - rzut serca (CO); - objętość wyrzutowa (SV); - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); - zmienność objętości wyrzutowej (SVV); - średnie ciśnienie tętnicze (MAP) | TAK |  |
| 5. | Częstotliwość odświeżania danych pomiarowych, co min. 30 sek. | TAK |  |
| 6. | Możliwość podawania parametrów w postaci indeksowanej: - CI; - SVI; - SVRI; - DO2I; | TAK |  |
| 7. | Małoinwazyjna metoda pomiaru rzutu serca (wykorzystywania maks. 1 dostępu naczyniowego) | TAK |  |
| 8. | Prezentacja danych w postaci: a) ekranu graficznego: - wizualizacja min. 2 wartości w postaci cyfrowej, trendu graficznego; - procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym dla każdego mierzonego parametru; b) ekranu tabelarycznego: - możliwość wizualizacji cyfrowej do 5 parametrów monitorowanych w przedziałach czasowych od 1 min. do 1 godz. c) ekranu wartości cyfrowych/liczbowych: - możliwość jednoczasowego wyświetlania do 8 parametrów | TAK |  |
| 9. | Pamięć trendów w monitorze min. 72 godz. | TAK |  |
| 10. | Brak konieczności kalibracji pomiarów CO | TAK |  |
| 11. | Możliwość kalkulacji SVR, DO2 | TAK |  |
| 12. | Możliwość ciągłego monitorowania saturacji krwi w żyle głównej przy zastosowaniu kompatybilnego trójświatłowego wkłucia centralnego ze zintegrowanym modułem oxymetrycznym | TAK |  |
| 13. | Półka do mocowania monitora na statywie wraz z płytką do zawieszania czujników pomiarowych | TAK |  |
| 14. | Czujniki do pomiarów hemodynamicznych z wyjściem sygnału IBP -100 szt. | TAK |  |
| 15. | Cewniki z modułem optycznym do ciągłego pomiaru saturacji żylnej – 20 szt. | TAK |  |
| 16. | Przewód oksymetryczny do cewników optycznych | TAK |  |
| 17. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 18. | Waga aparatu poniżej 3 kg | TAK |  |
| 19. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Załącznik nr 1.4

Zestaw do ciągłych pomiarów hemodynamicznych (Pakiet nr 30 poz. 2)

| Lp. | Parametry graniczne | Parametry wymagane | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa | Podać |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać |  |
| 4. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca | TAK |  |
| 5. | Długość linii 152 cm | TAK |  |
| 6. | Dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia | TAK |  |
| 7. | Połączenia gniazd sygnału ciśnienia - bezpinowe | TAK |  |
| 8. | Brak konieczności kalibracji czujnika | TAK |  |
| 9. | Częstotliwość własna czujnika > 200 Hz | TAK |  |
| 10. | Szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg – 3 ml/godz. | TAK |  |
| 11. | Metoda pomiaru rzutu minowego małoinwazyjna (max 1 dostęp naczyniowy) | TAK |  |
| 12. | Zestaw musi być kompatybilny z dzierżawionym monitorem ujętym w przedmiotowym zamówieniu | TAK |  |
| 13. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

PAKIET NR 31

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda do szybkiej stymulacji serca – elektroda do czasowej, szybkiej stymulacji (PACING) serca, dwubiegunowa, 6F, dł. 110 cm, długość końcówki czynnej 1cm, końcówka zakrzywiona, miękka konstrukcja końcówki, wykonana ze stali nierdzewnej |  | 80 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 31 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 31 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 32

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren łączący do odsysania, sterylny, lejkowato zakończony o rozm. 6mm x 300 cm Dren łączący (sterylny) do odsysania, lejkowato zakończony o rozm. 6mm x 300 cm |  | 800 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 32 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 32 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 33

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wypalanka do protez tkanych, sterylna o długości min 22 cm a cześci roboczej min 70 mm |  | 70 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 33 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 33 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 34

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny marker z linijką |  | 20 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 34 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 34 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 35

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pętla cor-knot Pętelki do bezpiecznej fiksacji szwów na poliestrowych kołnierzach szewnych zastawek i pierścieni stosowanych w zabiegach kardiochirurgicznych, stosowane przy zabiegach mini­inwazyjnych, |  | 60 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 35 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 35 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 36

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ochraniacz typu SoftTissue, wykonany z silikonu, oba końce zakończone atraumatycznie, usztywnione, otwór o śr. 6 cm |  | 10 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 36 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 36 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 37

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych – hemofiltr z liniami o powierzchni 0,9m lub 1,5m, do aparatu Prismaflex |  | 200 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do zabiegów ciągłych, z filtrem z błony heparynizowanej zdolnej do adsorpcji endotoksyn, cytokin, anafiloksyn |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Dren Y |  | 150 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Worek 5l ze spustem na dole, do aparatu Prismaflex |  | 200 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Dren do podawania wapnia, kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów, do aparatu Prismaflex |  | 200 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 37 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 37 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 38

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompletny zestaw drenów i hemofiltry do aparatu Aquarius firmy Edwards Lifesciences – terapia heparynowa oraz cytrynianowa |  | 300 zest. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 38 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 38 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 39

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do kaniulacji tętnic udowych. Skład zestawu: igła Selingera 20 G/ dł. 160 mm, cewnik dotętniczy wykonany z FEP o dł. 70 mm, śr. wew. 0,95 mm, obsadka cewnika wyposażona w skrzydełka mocujące i końcówkę luer-lock, prowadnica druciana wykonana ze stali nierdzewnej o dł. 45 cm z elastycznym zakończeniem prostym, kompatybilna z igłą Selingera i cewnikiem dotętniczym. Cewnik otwierający się samodzielnie i zamykający automatycznie podczas odłączania. Cały zestaw w sterylnym opakowaniu. Termin ważności min. 2 lata. |  | 200 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 39 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 39 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 40

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokoprzepływowy cewnik do hemodializy wykonany z poliuretanu w zestawie, dwuświatłowy typu podwójne „D” (Double-D). Cewnik z miękką atraumatyczną końcówką, cewnik posiada laserowo wycinane szczeliny boczne, co zapobiega przyklejaniu się cewnika do ściany naczynia, ramiona cewnika silikonowe przezroczyste odporne na załamywania i uwidaczniające obecność krwi, przezroczyste obracane skrzydełko do przeszywania ułatwia obserwację miejsca wprowadzenia cewnika, wytrzymałe i odporne na pękanie złacza z tworzywa Ultem, w rozmiarze 13,5F, z ramionami do wyboru prostymi lub zakrzywionymi, dostępne długości wszczepialne: 13,5cm, 16cm, 19,5cm, 24cm. W skład zestawu wchodzi: cewnik, mandryn „J” – prosty ze stali nierdzewnej 0,96mm x 70cm, igła prowadząca 18ga, 2 poszerzacze 10 i 14F, opatrunki wyspowe Elfa, nasadki uszczelniające. |  | 100 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Wysokoprzepływowy cewnik do hemodializy wykonany z poliuretanu w zestawie, trzyświatłowy, zmodyfikowany kształt przekroju podwójne „D” (Double-D), trzecie oddzielne światło 19ga umożliwiające np. wlewy, wstrzykiwanie wysokociśnieniowe i monitorowanie ośrodkowego ciśnienia żylnego. Cewnik z miękką atraumatyczną końcówką, cewnik posiada laserowo wycinane szczeliny boczne, co zapobiega przyklejaniu się cewnika do ściany naczynia, ramiona cewnika silikonowe przezroczyste odporne na załamywania i uwidaczniające obecność krwi, przezroczyste obracane skrzydełko do przeszywania ułatwia obserwację miejsca wprowadzenia cewnika, wytrzymałe i odporne na pękanie złącza z tworzywa Ultem, w rozmiarze 12F, z ramionami do wyboru prostymi lub zakrzywionymi, dostępne długości wszczepialne: 13cm, 16cm, 20cm, 24cm z ramionami zakrzywionymi i 20cm, 24cm z ramionami prostymi. W skład zestawu wchodzi: cewnik, mandryn „J” – prosty ze stali nierdzewnej 0,96mm x 70cm, igła prowadząca 18ga, 2 poszerzacze 10 i 12F, opatrunki wyspowe Elfa, nasadki uszczelniające. |  | 100 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt. w każdej pozycji

Wartość netto Pakietu nr 41 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 41 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 41

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniule do hemofiltracji Wysokoprzepływowy dwuświatłowy cewnik dializacyjny z prostym lub z zagiętym końcem w rozmiarach 11,5Fr i 13Fr, bez bocznych otworów, hydrofilny, z powłoką zawierającą sole bizmutu. |  | 100 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 41 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 41 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 42

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łączniki do cewnika Foleya Luer Lock |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 42 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 42 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 43

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy, sterylny obwód oddechowy do respiratora Bennet 7200, gałąź wdechowa i wydechowa o długości 150 - 180 cm, łącznik ”Y” z dwoma portami, rozłączany (nie zgrzewany z rurami), dla dorosłych, elastyczne i giętkie łączniki 22 mm do podłączenia respiratora, rury gładkie wewnętrznie, zatyczka zabezpieczająca układ. |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 43 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 43 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 44

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe obwody oddechowe do aparatów do znieczulania Julian, dla dorosłych, rury gładkie wewnętrznie z zewnętrznym zbrojeniem tworzącym powierzchnię karbowaną, dł. rur 150 – 180 cm, dł rury do worka oddechowego 80-90 cm, worek oddechowy, bezlateksowy, poj. 2 l, Y pacjenta z łącznikiem kolankowym z portem Luer-Lock z wkręcaną zatyczką, pakowane pojedynczo, zatyczka zabezpieczająca układ , sterylne |  | 800 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 44 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 44 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 45

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia ACT - do aparatu Hemochron. 50 szt w opakowaniu |  | 100 op. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki –  1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 45 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 45 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 46

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera, cewnik 3-światłowy o rozm. 7 Fr/18,18,16 Ga/dł. 12, 14, 16, 18cm, pokryty powłoką hydrofilną, igła do nakłucia naczynia 18 Ga/70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł min. 60 cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika. |  | 300 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera, cewnik 3-światłowy, rozm. 7 Fr/18,18,16 Ga/ dł. 12, 14, 16, 18cm, pokryty powłoką antybakteryjną – chlorheksydyną i sulfadiazyną, igła do nakłucia naczynia 18 Ga/70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł . min. 60 cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika. |  | 200 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera, cewnik 4-światłowy o rozm. 8,5 Fr /18,18,16,14 Ga/ dł. 12, 14, 16, 18cm, pokryty powłoką hydrofilną, igła do nakłucia naczynia 18 Ga/70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł min. 60 cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika. |  | 300 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Selingera, cewnik 4-światłowy, rozm. 7 Fr/18,18,16 Ga/ dł. 12, 14, 16, 18cm, pokryty powłoką antybakteryjną – chlorheksydyną i sulfadiazyną, igła do nakłucia naczynia 18 Ga/70 mm, prowadnik „J” 0.035”, dł . min. 60 cm, rozszerzacz, skalpel, strzykawka 10 ml, dodatkowe skrzydełka z zaciskiem do mocowania cewnika |  | 200 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – po 1 szt. do każdej pozycji

Wartość netto Pakietu nr 46 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 46 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 47

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej, igła weressa 8 Ch, strzykawka 50ml Luer Lock, worek 2000ml, kranik trójdrożny z przedłużaczem, igła z barwnym wskaźnikiem zabezpieczania końca igły, cewnik ze znacznikami głębokości co 1cm, skalpel do nacięcia skóry, sterylny. |  | 200 szt |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 47 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 47 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 48

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojedynczy czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią dł. linii płuczącej 150 cm (120+30, +/- 5 cm) biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z 3 otworami) jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200 Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągniecie za wielokierunkowy wypustek połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przez zalaniem (wodoodporne) przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu,: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor |  | 200 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Podwójny czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią dł. linii płuczącej 2 x 180 cm (150+30, +/- 5 cm) biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z 3 otworami) dwa przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200 Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii i kraników system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągniecie za wielokierunkowy wypustek połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przez zalaniem (wodoodporne) przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu,: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor |  | 100 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Podwójny czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o przedłużonych drenikach dł. linii płuczącej 2 x 210 cm (180+30, +/- 5 cm) biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z 3 otworami) dwa przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200 Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii i kraników system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągniecie za wielokierunkowy wypustek połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przez zalaniem (wodoodporne) przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu,: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor |  | 200 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – po 1 szt. do każdej pozycji

Wartość netto Pakietu nr 48 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 48 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 49

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akcesoria do modułu HP: |
| 1. | Kabel główny 5-odprowdzeniowy do EKG do modułu HP |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Zakończenia do kabli 5-odprowadzeniowych HP, dla dorosłych, chwytakowe |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Kable do pomiaru temperatury w przełyku do modułu HP, wielorazowego użytku |  | 3 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 49 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 49 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 50

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielorazowy czujnik do pomiaru saturacji krwi na palec, gumowy, z końcówką M1191A, kompatybilny z kablem M1940A do monitorów HP |  | 30 kompl. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 50 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 50 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 51

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mankiety do pomiaru ciśnienia z pojedynczym odprowadzeniem |  | 30 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 51 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 51 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 52

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Swan-Ganz (7F, 100 – 110 cm), czteroświatłowy, trwale wyprofilowany w „J”, w opakowaniu ze strzykawką do napełniania balonika. Cewnik wykonany z materiału nietrombogennego i apyrogennego, posiadający znaczniki głębokości co 10 cm |  | 300 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Introducer Set 8F („koszulka”) kompatybilny z cewnikiem Swan-Ganz * |  | 350 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 52 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 52 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 53

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fiksator do mocowania sond donosowych, rozm. S-L, wykonane z fiżbiny w kolorze ciała |  | 400 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 53 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 53 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 54

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Foley z pomiarem temperatury oraz dodatkowo nieodpłatne udostępnienie wielorazowego kabla do monitora HP 1 na 25 szt cewników |  | 100 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 54 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 54 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 55

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koc ogrzewający pacjenta na całe ciało, dla osoby doroslej, lekki, o masie nie większej niż 320g, wykonany z materiału odpornego na przebicie, rozdarcie, czy zamoczenie, przezierny dla RTG, przystosowany do używania z aparametm Warm Utach, rozmiar min. 183cm x x114cm. |  | 100 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 55 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 55 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 56 – Czujniki mózgowe wraz z dzierżawą oksymetru tkankowego

| Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jedn. netto za 1 m-c dzierżawy w PLN | Wartość netto za 12 m-cy dzierżawy w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto za 12 m-cy dzierżawy w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa oksymetru tkankowego do zastosowań mózgowych i obwodowych. - możliwość monitorowania od 1 do 4 kanałów równocześnie - oprogramowanie w języku polskim - mała waga urządzenia (poniżej 5 kg) |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| 2. | Czujniki mózgowo-somatyczne do oksymetru dla pacjentów dorosłych o wadze powyżej 40 kg, działające w oparciu o 2-wiązkową technologię (światło LED) kompensująca wpływ warstw powierzchniowych, z możliwością dokonania pomiaru mózgowo-somatycznego, czterokanałowego (podłączenie w tym samym czasie 1, 2, 3 lub 4 czujników mierzących utlenowanie tkanek) |  | 400 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki: poz. nr 2 – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 56 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 56 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 57

| Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wielofunkcyjne elektrody defibrylacyjne dla dorosłych. - funkcje: defibrylacji, stymulacji, monitorowania i kardiowersji - sterylne - kompatybilne z podłączeniem do defibrylatora HP |  | 600 par |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 57 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 57 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 58

| Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowe końcówki do pomiaru temperatury rectalnej kompatybilne z kablem i monitorem firmy Philips |  | 600 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt

Wartość netto Pakietu nr 58 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 58 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 59

| Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trenażer oddechowy 3-kulkowy |  | 500 szt |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt

Wartość netto Pakietu nr 59 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 59 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 60

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej. Każde pojedyncze opakowanie zawarte w zestawie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. Zestaw posiada możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania. Zestaw zawiera: 2 opakowania - zawierające szczotkę z pofalowaną gąbką z trzema otworami odsysającymi, z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, 1 opakowanie z bezalkoholowym, antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny 4 opakowania - zawierające 1 pofalowaną gąbkę z możliwością odsysania, pokryta dwuwęglanem sodu, z zagiętą końcówką oraz z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, z roztworem Perox-A-Mint, 1 gąbkę – aplikator i preparat nawilżający do ust na bazie wodnej |  | 100 zest. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 60 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 60 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 61

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac wodny: zaopatrzony w dren o długości min. 5,5m łączący z aparatem grzewczo-chłodzącym STOCKERT o wymiarach min: 150x60cm przystosowany do pracy w zakresie temperatur od 2oC do 41oC przy przepływie wody 15-17l/min |  | 3 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 61 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 61 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 62

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do selektywnej perfuzji pnia ramienno-głowowego: wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych, charakteryzująca się konstrukcją powodującą, że medium przepływa przez nią w sposób laminarny posiadająca ruchomy ring szewny oraz prowadnik ułatwiający jej wprowadzenie o długości min 25cm dostępna w rozmiarach 18-24 Fr |  | 70 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Igła do kardioplegii, (długa), bez ventu, w rozm.7 Fr, dł min. 30cm |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 62 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 62 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 63

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do kaniulacji udowej. Zestaw prowadnic do kaniulacji udowej musi zawierać: strzykawkę, ostrze typu 18G, rozszerzacze, prowadnik o dł. min 150cm, skalpel rozmiar 11 |  | 130 szt.* |  |  |  |  |

* Podać ilość w opakowaniu zbiorczym

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 63 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 63 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 64

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedłużacz wysokociśnieniowy, jałowy, dł. min 120cm., max. dopuszczalne ciśnienie 6,5 Mpa |  | 300 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 64 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 64 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 65

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do separatora krwinek – aparat XTRA |  | 36 szt.* |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do próżni do separatora krwinek – aparat XTRA |  | 36 szt.* |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

* Podać ilość w opakowaniu zbiorczym

Wartość netto Pakietu nr 65 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 65 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 66

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula żylna udowa 2-stopniowa: kaniula cienkościenna, perforowana, zbrojona o długości min 65cm zakończona konektorem umożliwiającym połączenie z drenem 3/8cala lub 1/2cala wyposażona w obturator z wewnętrznym przewodem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika o średnicy 0,035cala (0,877mm) |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Dreny do ssaków pompy krążenia pozaustrojowego |  | 100 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 66 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 66 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 67 (asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenator z zestawem drenów i głowicą centryfugalną do ECMO: oksygenator pokryty powloką biokompatybilną zestaw drenów z połączony fabrycznie z głowicą centryfugalną do pompy Stoeckert czas pracy zestawu co najmniej 5 dni |  | 3 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 67 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 67 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 68

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenator z wbudowanym filtrem tętniczym - o parametrach określ. w Załączniku nr 1.5 |  | 200 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 68 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 68 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Załącznik nr 1.5

Oksygenator z wbudowanym filtrem tętniczym (Pakiet nr 68)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Punktacja | Tak/opisać/dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OKSYGENATOR |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 24 miesiące** | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 5. | Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności minimum 6 godzin** | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 6. | Zakres przepływu krwi ** | Podać | 0 - 10 |  |
| 7. | Oksygenator zabezpieczony hydrofilną, biokompatybilną powłoką polimerową | TAK | - |  |
| 8. | Oksygenator z wbudowanym filtrem tętniczym | TAK | - |  |
| 9. | Powierzchnia wymiany gazowej od 2,0 do 2,5 m2 | Podać | - |  |
| 10. | Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora* | Podać | 0 - 10 |  |
| 11. | Łatwość odpowietrzenia oksygenatora – możliwość szybkiego odpowietrzenia oksygenatora w trakcie ECC bez konieczności jego zatrzymywania | TAK/Opisać | 0 - 10 |  |
| 12. | Transfer O2 przy przepływie 4,5 [l/min] | Podać oraz dołączyć do oferty wykres potwierdzający podany parametr | - |  |
| 13. | Transfer CO2 przy przepływie 4,5 [l/min] | Podać oraz dołączyć do oferty wykres potwierdzający podany parametr | - |  |
| 14. | Sprawność stalowego wymiennika ciepła w oksygenatorze przy przepływie krwi 4,0 [l/min] i 15 l wody –minimum 65 %** | Podać oraz dołączyć do oferty wykres potwierdzający podany parametr | 0 - 10 |  |
| 15. | Oksygenator musi posiadać port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardioplegii zakończony łacznikiem ¼” | TAK | - |  |
| 16. | Możliwość stosowania przepływu pulsacyjnego przez oksygenator | TAK | - |  |
| 17. | Możliwość stosowania anestetyków wziewnych (izofluran, sevofluran) | TAK | - |  |
| 18. | Zbiornik żylno-kardiotomijny twardy | TAK | - |  |
| 19. | Pojemność zbiornika kardiotomijnego nie mniej niż 4000 ml ** | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 20. | Filtr do mikrozatorów w linii ssaków i linii żylnej zbiornika kardiotomijnego, | TAK | - |  |
| 21. | Możliwość pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego | TAK | - |  |
| 22. | Wlot linii żylnej – ruchomy - możliwość dokonania obrotu konektora o 3600 | TAK | - |  |
| 23. | Wylot krwi z oksygenatora dostępny w dwóch położeniach | TAK | - |  |
| 24. | Bezpłatne dostarczenie 1 uchwytu montażego do oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego | TAK | - |  |
| 25. | Instrukcja obsługi oferowanego sprzętu w języku polskim | TAK | - |  |
| 26. | Kopie aktualnych certyfikatów określających zgodność produktu z normami UE wraz z tłumaczeniami na język polski | TAK | - |  |
| 27. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy 5 punktów |  |
| ZESTAW DRENÓW DO OKSYGENATORA |
| 28. | Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły: - pakowane w oddzielny pakiet wraz z kolateralą (oznaczenia czerwone dla tętnic, niebieskie do żył), - szant aortalno – żylny | TAK | - |  |
| 29. | Zestaw drenów na stół operacyjny: - linia tętnicza z PCV: średnica 3/8 cala, grubość ściany min. 3/32 cala, długość min. 2 m, - linia żylna z PCV: średnica ½ cala, grubość ściany min. 3/32 cala, długość min. 2 m, - dwie linie ssaków PCV: średnica ¼ cala, o grubości min. 1/16 cala i długości min. 2 m, (zróżnicowane kolorami) | TAK | - |  |
| 30. | Linia na pompę tętniczą z silikonu medycznego: średnica ½”, grubość min. 3/32”, długość min. 65 cm | TAK | - |  |
| 31. | Dwie linie na pompy ssaków z silikonu medycznego: średnica 3/8”, grubość min. 3/32”, długość min. 60 cm | TAK | - |  |
| 32. | Linia recyrkulacji oksygenatora i kardiotomu | TAK | - |  |
| 33. | Linia do szybkiego wypełnienia układu: średnica ¼” grubość min. 1/16”, długość min. 100 cm | TAK | - |  |
| 34. | Linia do podawania gazów medycznych z wbudowanym filtrem bakteryjnym | TAK | - |  |
| 35. | Szczelne stałe łączenie drenów zapobiegające przeciekom | TAK/Opisać | 0 - 10 |  |
| 36. | Część sterylna drenów pakowana w specjalne mankiety z papier-folii |  |  |  |
| 37. | Do oferty musi być bezwzględnie załączony rysunek oferowanych zestawów drenów – schemat wraz z numerem katalogowym | TAK | - |  |
| 38. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy 5 punktów |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.  *najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów, ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

PAKIET NR 69

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssaki jednorazowe wykonane ze stali chirurgicznej o dużej wytrzymałości, powierzchnia perforowana wieloma otworami na całej długości ssaka. Połączone z drenem łącznikiem o wielkości 1/4 cala. Dwie wielkości ssaków o śr. zewnętrznej wynoszącej 7,6mm oraz 4,8mm. Całkowita długość ssaka wraz z drenem niepodlegającym zaginaniu oraz łącznikiem wynosi 44cm. Atraumatyczne i sterylne. |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Dreny do prowadzenia selektywnej perfuzji mózgowej |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 68 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 68 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 70 (asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenator z zestawem drenów i głowicą centryfugalną do ECMO: oksygenator pokryty powloką biokompatybilną zestaw drenów z połączony fabrycznie z głowicą centryfugalną do pompy RotaFlow zestaw drenów umożliwiający podłączenie terapii nerkozastępczej czas pracy zestawu co najmniej 14 dni |  | 8 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 70 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 70 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 71

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do zespoleń proksymalnych |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula żylna 2-stopniowa: prosta, zbrojona w rozmiarach 34Fr/39Fr i 36Fr/51Fr o długości min 38cm zakończona konektorem 1/2x1/2 cala |  | 370 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula żylna udowa: kaniula cienkościenna, zbrojona na całym odcinku wprowadzenia (łącznie z częścią perforacji) posiadająca prowadnik z markerami informującymi o miejscu zakleszczenia kaniuli kaniula zakończona konektorem 3/8cala w rozmiarach 21Fr, 23Fr i 25Fr długość odcinka wprowadzenia kaniuli min 55cm (z możliwością zastosowania metody Seldingera) długość odcinka perforacji kaniuli min 20cm kaniula powinna posiadać przynajmniej 20 otworów na odcinku perforacji i otwór centralny |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 71 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 71 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 72 (asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniule żylne powlekane – stosowane w procedurze ECMO: kaniule powlekane powłoką heparynową umożliwiającą użycie przez 30dni, w rozmiarze 21-29Fr o długości 55cm; wyposażone w konektor 3/8x3/8"; pakowane pojedynczo, sterylnie; okres przydatności do użycia min 24 miesięcy |  | 10 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 72 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 72 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 73 (asortyment objęty depozytem)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniule tętnicze powlekane – stosowane w procedurze ECMO: kaniule powlekane powłoką heparynową umożliwiającą użycie przez 30dni, w rozmiarze 17-23Fr, dostępne w długościach 15cm i 23cm; wyposażone w konektor 3/8x3/8" z przyłączem LL; pakowane pojedynczo, sterylnie; okres przydatności do użycia min 24 miesięcy |  | 10 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 73 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 73 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 74

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula żylna prosta, zbrojona w rozmiarach 24-40 Fr |  | 170 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Kaniule żylne krzywe z metalową końcówką, zbrojone, w rozmiarach 24Fr i 28Fr |  | 80 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula żylna udowa wielostopniowa: długość całkowita min 76cm zbrojona zakończona łącznikiem 3/8 cala końcówka drenująca o długości co najmniej 25cm z napływem centralnym i otworami bocznymi ilość otworów drenujących uzależniona od rozmiaru wyposażona w zestaw do wprowadzania w jednym secie |  | 10 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 74 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 74 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 75

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do podawania kardioplegii wstecznej z ręcznie napełnianym balonikiem: zbrojona, w rozmiarze 15 Fr o długości minimum 31 cm wyposażona w kranik trójdrożny oraz prowadnik zakończony rączką wyposażona w karbowany balonik napełniany ręcznie opór przepływu dla rozmiaru 15Fr dla 400ml/min – max 15mmHg |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula aortalna zbrojona: wykonana z materiałów niatrombogennych i apyrogennych, charakteryzująca się konstrukcją powodującą, że medium przepływa przez nią w sposób laminarny posiadająca nieruchomy ring szewny zakończona konektorem 3/8x3/8LL dostępna w rozmiarach 20-24 Fr długość min 30cm kąt zakrzywienia 45o |  | 300 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – po 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 75 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 75 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 76

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizator serca tkankowy część ssąca stabilizatora niskoprofilowa, atraumatyczna przystosowany do pracy z dowolnym refraktorem możliwość regulacji ustawienia stopki w trzech płaszczyznach oraz pod kątek prostym posiadający gładkościenne ramię wykonane z tworzyw sztucznych zespół zaciskowy wyposażony we wskaźnik blokady część ssąca atraumatyczna, podzielona na cztery komory system do stabilizacji wyposażony w zestaw zbrojonych drenów z filtrem łączącym stabilizator z pompą ssącą |  | 35 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Stabilizator serca koniuszkowy: stabilizator z przezroczystego materiału, rozgałęziony na 3 części pokryte od wewnątrz włókniną przystosowany do pracy z dowolnym refraktorem ramię stabiliztora o płynnej regulacji we wszystkich płaszczyznach, gładkościenne, niskoprofilowe część ssąca niskoprofilowa, atraumatyczna elastyczne zawieszenie główki stabilizatora na ramieniu możliwość umieszczenia stabilizatora na ścianie komory |  | 5 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Stabilizator serca – zabiegi małoinwazyjne: mocowanie stabilizatora kompatybilne z różnymi stołami operacyjnymi możliwość regulacji ustawienia w trzech płaszczyznach ramię stabilizatora niskoprofilowe część ssąca atraumatyczna, podzielona na komory system do stabilizacji wyposażony w zestaw drenów z filtrem łączącym stabilizator z pompą ssącą |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Szanty wieńcowe w rozmiarach: 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,5 o ostrych końcach |  | 50 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 76 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 76 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 77

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Y- kardioplegia adapter, z 2 równymi ramionami, zakończone końcówką męską |  | 350 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Igła do kardioplegii bez wentu, prosta, w rozmiarze 7 Fr, z kołnierzem i długą min. 15 mm końcówką |  | 40 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Igła do kardioplegii z wentem, w rozmiarze 7 Fr, z kołnierzem i długą min. 15 mm końcówką |  | 300 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki –  po 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 77 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 77 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 78

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oksygeneratory z powłoką biokompatybilną + komplet drenów dla dorosłych - o parametrach określonych w Załączniku nr 1.6 |  | 260 szt. |  |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 78 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 78 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Załącznik nr 1.6

Oksygenatory z powłoką biokompatybilną i kompletem drenów (Pakiet nr 78)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Punktacja | Tak/opisać/dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OKSYGENATOR |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 18 miesięcy** | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 5. | Maksymalny czas pracy oksygenatora z zachowaniem pełnej sprawności minimum 6 godzin** | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 6. | Zakres przepływu krwi ** | Podać | 0 - 10 |  |
| 7. | Oksygenator zabezpieczony hydrofilową biopowłoką | TAK | - |  |
| 8. | Oksygenator z wbudowanym filtrem tętniczym | TAK | - |  |
| 9. | Powierzchnia wymiany gazowej od 2,0 do 2,5 m2 | Podać | - |  |
| 10. | Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora* | Podać | 0 - 10 |  |
| 11. | Łatwość odpowietrzenia oksygenatora – możliwość szybkiego odpowietrzenia oksygenatora w trakcie ECC bez konieczności jego zatrzymywania | TAK/Opisać | 0 - 10 |  |
| 12. | Transfer O2 przy przepływie 4,5 [l/min] | Podać oraz dołączyć do oferty wykres potwierdzający podany parametr | - |  |
| 13. | Transfer CO2 przy przepływie 4,5 [l/min] | Podać oraz dołączyć do oferty wykres potwierdzający podany parametr | - |  |
| 14. | Sprawność plastikowego wymiennika ciepła w oksygenatorze przy przepływie krwi 4,0 [l/min] i 10 l wody –minimum 65 %** | Podać oraz dołączyć do oferty wykres potwierdzający podany parametr | 0 - 10 |  |
| 15. | Oksygenator musi posiadać port do podłączenia zestawu do podawania krwistej kardioplegii zakończony łacznikiem ¼” | TAK | - |  |
| 16. | Możliwość stosowania przepływu pulsacyjnego przez oksygenator | TAK | - |  |
| 17. | Możliwość stosowania anestetyków wziewnych (izofluran, sevofluran) | TAK | - |  |
| 18. | Zbiornik żylno-kardiotomijny twardy | TAK | - |  |
| 19. | Pojemność zbiornika kardiotomijnego nie mniej niż 4000 ml ** | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 20. | Filtr do mikrozatorów w linii ssaków zbiornika kardiotomijnego, wielkość porów nie więcej niż 30 mikronów* | TAK/Podać | 0 - 10 |  |
| 21. | Filtr do mikrozatorów w linii żylnej zbiornika kardiotomijnego | TAK | - |  |
| 22. | Możliwość pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego | TAK | - |  |
| 23. | Wlot linii cala z możliwością żylnej o średnicy ½ z łącznikiem 3/8cala – ruchomy - możliwość dokonania obrotu konektora o 3600 | TAK | - |  |
| 24. | Bezpłatne dostarczenie 2 uchwytów montażowych do oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego | TAK | - |  |
| 25. | Instrukcja obsługi oferowanego sprzętu w języku polskim | TAK | - |  |
| 26. | Kopie aktualnych certyfikatów określających zgodność produktu z normami UE wraz z tłumaczeniami na język polski | TAK | - |  |
| 27. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy 5 punktów |  |
| ZESTAW DRENÓW DO OKSYGENATORA |
| 28. | Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły: - pakowane w oddzielny pakiet wraz z kolateralą (oznaczenia czerwone dla tętnic, niebieskie do żył), - szant aortalno – żylny | TAK | - |  |
| 29. | Zestaw drenów na stół operacyjny: - linia tętnicza z PCV: średnica 3/8 cala, grubość ściany min. 3/32 cala, długość min. 2 m, - linia żylna z PCV: średnica ½ cala, grubość ściany min. 3/32 cala, długość min. 2 m, - dwie linie ssaków PCV: średnica ¼ cala, o grubości min. 1/16 cala i długości min. 2 m, (zróżnicowane kolorami) | TAK | - |  |
| 30. | Linia na pompę tętniczą z silikonu medycznego: średnica ½”, grubość min. 3/32”, długość min. 65 cm | TAK | - |  |
| 31. | Dwie linie na pompy ssaków z silikonu medycznego: średnica 3/8”, grubość min. 3/32”, długość min. 60 cm | TAK | - |  |
| 32. | Linia recyrkulacji oksygenatora i kardiotomu | TAK | - |  |
| 33. | Linia do szybkiego wypełnienia układu: średnica ¼” grubość min. 1/16”, długość min. 100 cm | TAK | - |  |
| 34. | Linia do podawania gazów medycznych z wbudowanym filtrem bakteryjnym | TAK | - |  |
| 35. | Szczelne stałe łączenie drenów zapobiegające przeciekom | TAK/Opisać | 0 - 10 |  |
| 36. | Dreny zapakowane w plastykowy sterylny pojemnik razem z oksygenatorem i zbiornikiem kardiotomijnym | TAK | - |  |
| 37. | Część sterylna drenów pakowana w specjalne mankiety z papier-folii |  |  |  |
| 38. | Do oferty musi być bezwzględnie załączony rysunek oferowanych zestawów drenów – schemat wraz z numerem katalogowym | TAK | - |  |
| 39. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy 5 punktów |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. *najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

PAKIET NR 79

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do kardioplegii krwistej 4:1 - o parametrach określ. w Załączniku nr 1.7 |  | 350 szt.* |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do kardioplegii ciepłej - o parametrach określ. w Załączniku nr 1.7 |  | 150 szt.* |  |  |  |  |
| 3. | Linia do podawania kardioplegii o długości minimum 185cm. |  | 30 szt.* |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

* Podać ilość w opakowaniu zbiorczym

Wartość netto Pakietu nr 79 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 79 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Załącznik nr 1.7

Zestawy do podawania kardioplegii (Pakiet nr 79)

| L.p. | Parametry graniczne | Parametry wymagane | Tak / Nie Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konfiguracja składająca się z drenów na pompę i stół operacyjny | TAK |  |
| 2. | Sposób pakowania zestawu z podziałem na część na pompę i stół operacyjny (całość w jednym podwójnym opakowaniu) | TAK |  |
| 3. | Do oferty musi być bezwzględnie załączony rysunek oferowanych zestawów drenów – schemat wraz z numerem katalogowym | TAK |  |
| Parametry graniczne do podawania kardioplegii krwistej 4:1 (część na pompę) |
| 1. | Linie łączące zestaw z oksygenatorem 1/4 x 1/16 cala plus silikon na rolki | TAK |  |
| 2. | Pułapka zatorów powietrznych z: - filtrem minimum 40 mikronów - możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia ( zakończenie typu LLF ) | TAK |  |
| 3. | Możliwość pomiaru temperatury krwi | TAK |  |
| 4. | Metalowy wymiennik ciepła w kształcie spirali ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| Parametry graniczne zestawu do podawania kardioplegii ciepłej metodą Calafiori (część na pompę) |
| 1. | Linie łączące zestaw z oksygenatorem 1/4 x 1/16 cala plus silikon na rolkę | TAK |  |
| 2. | Pułapka zatorów powietrznych z: - filtrem minimum 40 mikronów - możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia ( zakończenie typu LLF ) - dodatkowym odejściem zakończonym kranikiem trójdrożnym | TAK |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

PAKIET NR 80

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linia 3/8 cala o długości 150cm |  | 60 szt.* |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik transferowy na krew bez konserwantów o pojemności 1000ml |  | 300 szt.* |  |  |  |  |
| 3. | Łączniki i trójniki do drenów - sterylne, w pełnym przedziale rozmiarów (w tym łączniki 3/8xLL, 3/8xL, 1/4xLL, 1/4xL ) |  | 2 500 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Dreny VAVD – niezbędne przy stosowaniu wymuszonego spływu żylnego podczas zabiegów w krążeniu pozaustrojowym |  | 400 szt.* |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt. w pozycji nr 4

*Podać ilość w opakowaniu zbiorczym

Wartość netto Pakietu nr 80 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 80 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 81

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hemofiltry z zestawem drenów - o parametrach określ. w Załączniku nr 1.8 |  | 100 szt. |  |  |  |  |

Hemofiltry z zestawem drenów (Pakiet nr 81)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Tak/opisać/dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Numer katalogowy | Podać | - |  |
| 4. | Termin przydatności do użycia minimum 36 miesięcy** | TAK/Podać | 0 -10 |  |
| 5. | Powierzchnia czynna membrany hemofiltra 0,8 m2 (+/- 10%)** | TAK/Podać | 0 -10 |  |
| 6. | Objętość wypełnienia hemofiltra max. 60 ml* | TAK/Podać | 0 -10 |  |
| 7. | Materiał membrany | Podać | - |  |
| 8. | Wydajność pracy hemofiltra dla różnicy ciśnień 100 [mmHg] i przepływu 200 [ml/min] ** | Podać | 0 -10 |  |
| 9. | Maksymalne ciśnienie TMP 600 mmHg* | TAK/Podać | 0 -10 |  |
| 10. | Końcówki doprowadzające i odprowadzające typu Luer | TAK | - |  |
| 11. | Zestaw drenów do hemofiltra zawierający: - linię tętniczą z igłą do odpowietrzania układu - linię żylną - linię filtratu z workiem na odzysk | TAK opisać, załączyć schemat drenów | - |  |
| 12. | Łączna długość drenów linii tętniczej i żylnej min. 150 cm | Podać | - |  |
| 13. | Maksymalna objętość wypełnienia drenów* | Podać | 0 -10 |  |
| 14. | Hemofiltr nie zawierający gliceryny, nie wymagający wstępnego płukania | TAK | - |  |
| 15. | Dodatkowe parametry techniczne istotne z klinicznego punktu widzenia, nie ujęte powyżej | Podać | Za każdy dodatkowy – 5 pkt |  |

Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Parametry wymagane” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. * najmniejsza wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów, ** największa wartość otrzyma maksymalną liczbę punktów

PAKIET NR 82

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linie do aspiracji i antykoagulacji ¼ cala Sterylnie zapakowana linia umożliwiająca odsysanie do aparatu XTRA |  | 30szt. |  |  |  |  |
| 2. | Plasterki do czujnika spływu do pompy S III |  | 500 szt.* |  |  |  |  |
| 3. | Głowica do pompy centryfugalnej Stockert |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 82 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 82 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 83

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokoprzepływowe kaniule do ujść wieńcowych w rozmiarach 10,12,14 F o dł min. 19 cm zakrzywione pod kątem 40 oraz 90 stopni posiadające kołnierz, sztywną plastikową rączkę i łącznik luer |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Kaniule dowieńcowe – kaniula do kardioplegii dowieńcowej (Coronary Cannula Ballon Tip), samowypełniająca, miękka, prosta i zakrzywiona, rozmiar balonika od 4, 5, 6 mm |  | 500 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – po 1 szt.

Wartość netto Pakietu nr 83 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 83 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 84

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula aortalna niezbrojona: wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych, charakteryzująca się konstrukcją powodującą, że medium przepływa przez nią w sposób laminarny posiadająca nieruchomy ring szewny posiadająca niebieski marker orientacyjny przebiegający wzdłuż ściany kaniuli zakrzywiona pod kątem 45o długość zakrzywionej końcówki 2,5cm dostępna w rozmiarach 18-24 Fr długość min 25cm zakończona konektorem 3/8x3/8LL |  | 300szt.* |  |  |  |  |
| 2. | Linia do CO2. Jednorazowy dyfuzor gazu służący do usuwania powietrza podczas zabiegów zastawkowych za pomocą CO2 , wykonany z materiałów nietrombogennych i apyrogennych, posiadający: filtr bakteryjny dren doprowadzający o długości min 220cm dren dostarczający CO2 o długości min 38cm |  | 80 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

* Podać ilość w opakowaniu zbiorczym

Wartość netto Pakietu nr 84 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 84 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 85

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Narzędzie rozdmuchująco-rozpylające |  | 30 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Stabilizator serca tkankowy kompatybilny z ramieniem ESTECH: stopa stabilizująca wyposażona w elastyczne i ruchome przyssawki dające się regulować możliwość regulacji ustawienia stopki w trzech płaszczyznach oraz pod kątek prostym |  | 20 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wartość netto Pakietu nr 85 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 85 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

PAKIET NR 86

| Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa oferowanego asortymentu (producent/ nr katalogowy) | Ilość | Cena jednostk. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaniula żylna zbrojona 2-stopniowa eliptyczna do zabiegów małoinwazyjnych dł. 40cm w rozmiarze 32/40Fr., zakończona konektorem 1/2x1/2 |  | 60 szt. |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki – 1 szt

Wartość netto Pakietu nr 86 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...............................................................................................................

Wartość brutto Pakietu nr 86 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:...............................................................................................................

……………………………………….

podpis osoby upoważnionej

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii na okres 12 miesięcy do Kliniki Kardiochirurgii, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (nr sprawy 92/2017):

1.    Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za:

1.1.	Pakiet nr 1 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

1.2.	Pakiet nr 2 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ……………………….……………,

1.3.	Pakiet nr 3 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

1.4.	Pakiet nr 4 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

1.5.	Pakiet nr 5 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

1.6.	Pakiet nr 6 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

1.7.	Pakiet nr 7 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

1.8.	Pakiet nr 8 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

1.9.	Pakiet nr 9 – Cena (łączna wartość brutto oferty): …………………   słownie: ………………………….…………,

1.10.	Pakiet nr 10 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ……….………   słownie: ………………………..……...……,

1.11.	Pakiet nr 11 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.12.	Pakiet nr 12 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.13.	Pakiet nr 13 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.14.	Pakiet nr 14 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.15.	Pakiet nr 15 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.16.	Pakiet nr 16 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.17.	Pakiet nr 17 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.18.	Pakiet nr 18 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.19.	Pakiet nr 19 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.20.	Pakiet nr 20 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.21.	Pakiet nr 21 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.22.	Pakiet nr 22 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.23.	Pakiet nr 23 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.24.	Pakiet nr 24 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.25.	Pakiet nr 25 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.26.	Pakiet nr 26 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.27.	Pakiet nr 27 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.28.	Pakiet nr 28 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.29.	Pakiet nr 29 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.30.	Pakiet nr 30 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.31.	Pakiet nr 31 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.32.	Pakiet nr 32 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.33.	Pakiet nr 33 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.34.	Pakiet nr 34 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.35.	Pakiet nr 35 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.36.	Pakiet nr 36 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.37.	Pakiet nr 37 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.38.	Pakiet nr 38 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.39.	Pakiet nr 39 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.40.	Pakiet nr 40 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.41.	Pakiet nr 41 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.42.	Pakiet nr 42 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.43.	Pakiet nr 43 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.44.	Pakiet nr 44 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.45.	Pakiet nr 45 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.46.	Pakiet nr 46 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.47.	Pakiet nr 47 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.48.	Pakiet nr 48 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.49.	Pakiet nr 49 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.50.	Pakiet nr 50 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.51.	Pakiet nr 51 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.52.	Pakiet nr 52 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.53.	Pakiet nr 53 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.54.	Pakiet nr 54 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.55.	Pakiet nr 55 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.56.	Pakiet nr 56 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.57.	Pakiet nr 57 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.58.	Pakiet nr 58 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.59.	Pakiet nr 59 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.60.	Pakiet nr 60 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.61.	Pakiet nr 61 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.62.	Pakiet nr 62 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.63.	Pakiet nr 63 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.64.	Pakiet nr 64 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.65.	Pakiet nr 65 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.66.	Pakiet nr 66 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.67.	Pakiet nr 67 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.68.	Pakiet nr 68 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.69.	Pakiet nr 69 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.70.	Pakiet nr 70 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.71.	Pakiet nr 71 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.72.	Pakiet nr 72 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.73.	Pakiet nr 73 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.74.	Pakiet nr 74 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.75.	Pakiet nr 75 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.76.	Pakiet nr 76 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.77.	Pakiet nr 77 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.78.	Pakiet nr 78 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.79.	Pakiet nr 79 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.80.	Pakiet nr 80 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.81.	Pakiet nr 81 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.82.	Pakiet nr 82 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.83.	Pakiet nr 83 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.84.	Pakiet nr 84 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.85.	Pakiet nr 85 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

1.86.	Pakiet nr 86 – Cena (łączna wartość brutto oferty): ….……………   słownie: ……………….……………………,

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi ……** dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po zrealizowaniu i odebraniu dostawy / i zużyciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy - dotyczy asortymentu objętego umową depozytu / zakończeniu każdego m-ca dzierżawy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia.

**W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni tego punktu, Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany „Termin płatności 60 dni”. Minimalny termin płatności – 30 dni.

Uwaga: Jest to parametr podlegający ocenie – oprócz Pakietów 5, 67, 68, 70, 72, 73, 78, 81.

- Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy sukcesywnie (w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania) licząc od daty zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy oraz dostarczymy 
zamówiony towar najpóźniej w terminie maksymalnie:

- … *** dni (maksymalnie 7 dni roboczych) – asortyment nieobjęty depozytem,

- … *** dni (maksymalnie 2 dni robocze) – asortyment objęty depozytem,

- … *** dni (maksymalnie 14 dni roboczych) – asortyment podlegający dzierżawie,

licząc od daty złożenia zapotrzebowania faksem lub listownie.

***W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni tego punktu, Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany termin dostawy podany w nawiasie.

Uwaga: Jest to parametr podlegający ocenie – oprócz Pakietów 5, 67, 68, 70, 72, 73, 78, 81.

- Oferowany przez nas termin ważności oferowanego asortymentu wynosić będzie minimum:

- ………****  miesięcy (minimum 24 miesięcy) – w zakresie Pakietu nr 5,

- ………****  miesięcy (minimum 12 miesięcy) – w zakresie pozostałych Pakietów,

licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

****W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni tego punktu, Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany termin ważności podany w nawiasie.

Uwaga: Jest to parametr podlegający ocenie – w zakresie Pakietów 5, 67, 70, 72, 73.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy na swój koszt i ryzyko.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Dz. U.  Nr 107, poz. 679) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.

- Oświadczamy, iż część zamówienia ...................... ** (wskazać jaką) powierzymy następującym podwykonawcom: …………… (podać nazwę firmy) (w przypadku nie powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0”,„-„bądź pozostawić puste miejsce. W przypadku nie wypełnienia pkt. 3 oferty – Zamawiający przyjmuje się, iż Wykonawca nie powierzy części zamówienia podwykonawcom).

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego do SIWZ wzoru umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załączniki nr 5a, 5b, 5c).

- Oferta została złożona na ...... zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr  ..... do nr .........

- Wadium o wartości ......................................................... PLN zostało wniesione w dniu ......................... na Pakiety nr .................................................... w formie ................................................................ .

- Po zakończeniu postępowania przetargowego prosimy zwrócić wadium na nasze konto nr ...............................................................................................................................................................................

Nazwa banku ........................................................................ /dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej/

- Informujemy, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, nie znajdują się/znajdują się* w posiadaniu Zamawiającego w postępowaniu nr ………………. z roku ………………… (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia opcji „znajdują”. W przypadku , kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że ww. dokumenty nie znajdują się w jego posiadaniu).

- Nasz numer REGON ..............................................         NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel (do działu przetargów) ………………………….

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ ................................................................................. et.

* niepotrzebne skreślić

...............................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

Załącznik nr 3 do SIWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S 245 21/12/2017 http://ted.europa.eu/TED

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2017/S 245-511596

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 92/2017 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: (*1) Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. (*2) | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |

| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| --- | --- |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: (*3) | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] |
| 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: (*4) | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja lub sekcjeA–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii, numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 245-511596 referencyjny 92/2017.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 – JEDZ:

Sekcje zaznaczone w ramce na żółto:”    xyz     „ wypełnia Wykonawca.

Sekcje zaznaczone w ramce na szaro, z przekreślonym tekstem:”    xyz     „ należy pozostawić bez wypełniania.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych części JEDZ:

(*1) - W przypadku wykonawców posługujących się numerem VAT należy wpisać ten numer (Numer Identyfikacji Podatkowej poprzedzony symbolem kraju).

(*2) - W przypadku wykonawców nie posługujących się numerem VAT należy wpisać numer, którym wykonawca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością: odpowiednio REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które do celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym PESEL, należy wpisać ten numer.

(*3) – Proszę wpisać dane osoby/osób upoważnionych do podpisania oferty.

(*4) – Przez podstawę do wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, należy rozumieć przesłanki wymienione w art.24 ust.1 pkt 21) i 22) ustawy Pzp.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii (nr sprawy 92/2017), działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż Wykonawca:

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców w niniejszym postępowaniu, w zakresie Pakietów nr: ……………………………………. *

- należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) w zakresie Pakietów nr: ……………………………………. * z Wykonawcą/-ami: ………………………………………………………………………..……………………. (nazwa Wykonawcy/Wykonawców, z którym Wykonawca składający oświadczenie, należy do tej samej grupy kapitałowej);

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

#### Załącznik nr 5a do SIWZ

Wzór umowy nr .... /ZP/17

(umowa główna – dotyczy Pakietów nr: 1–55, 57-86)

zawarta w dniu .................................... 2017 r., w wyniku przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15 - 276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

Marka Karpa  -  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………….., ul. ……………………, ………………….………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………, ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………, NIP: ………………….., REGON: ……………………., reprezentowaną przez:

……………………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą,

zwani dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do …………………………………. USK w Białymstoku, stanowiącego Pakiet/y nr: ........, zwanego dalej Towarem oraz utworzenie depozytu Towarów zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy - Formularz cenowy oraz Załącznikiem nr 2 do Umowy – umowa depozytu.

- Parametry oraz ilości Towaru zostały określone w Załączniku nr 1 - Formularz cenowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy ze starannością profesjonalisty, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

- Ilość Towaru wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy, przewidziana do nabycia w okresie obowiązywania Umowy, została określona w sposób przybliżony. Ilość Towaru nabyta przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy może być mniejsza. W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, kwota określona w § 4 ust. 1 ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.

- W przypadku określonym w ust. 4, Zamawiający może zaoferować odpowiednie wydłużenie terminu obowiązywania Umowy, przy czym nie więcej niż do 48 miesięcy od dnia dokonania wyboru Wykonawcy w zakresie odpowiadającym Przedmiotowi Umowy.

- W przypadku zaprzestania stosowania niektórych Towarów w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego z powodów obiektywnych lub wskazań medycznych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie Towarów, których stosowania zaprzestał w terminie 30 dni, od dnia zaprzestania stosowania tych Towarów.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że:

  - dysponuje Towarem, o odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej dla Zamawiającego w zakresie udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych, w szczególności Towar jest dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  - posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy;

  - Towar posiada wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszystkie normy, parametry i wymagania określone przez prawo polskie i Unii Europejskiej;

  - Towar jest fabrycznie nowy, odpowiada standardom jakościowym i technicznym,  wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia, jest wolny od wad materiałowych, fizycznych i prawnych.

- Wykonawca oświadcza, że stanowiący Przedmiot Umowy Towar będzie zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, na co Wykonawca będzie posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy wszystkie aktualne dokumenty, a do przedstawienia których w terminie 5 dni będzie zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego i osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę Towaru niespełniającego wymogów określonych w Umowie.

§ 3

- Dostawy Towaru wraz z wyładunkiem będą odbywać się sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego na podstawie składanych zamówień Towaru, zwanych dalej Zamówieniami.

- Zamówienia składają osoby upoważnione przez Zamawiającego, w formie pisemnej, w tym za pomocą  faksu na numer ......................…….......…. lub adresu e-mail ………………………………. Zamówienia są realizowane w terminie nie dłuższym niż ………… dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia otrzymania Zamówienia.

- Za dzień roboczy w rozumieniu Umowy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Towar niezamówiony w sposób wskazany w ust. 2 może nie zostać przyjęty przez Zamawiającego.

- Odbiór Zamówienia odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub dokumentu WZ z określeniem Towaru oraz ceny jednostkowej. Faktura oraz dokument WZ winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1 oraz zawierać numer zamówienia i numer umowy.

- Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

- Dostawa i wyładunek będą dokonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu medycznego Zamawiającego (ul. ……………………………..) w godz. 8.00 – 14.00.

- Towary będą dostarczone opakowane, oznakowane i zabezpieczone w sposób odpowiadający ich właściwościom, zapewniający pełną ochronę przed czynnikami szkodliwymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyłącznie Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie Towarów w następstwie niewłaściwego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.

- Zamawiający sprawdzi dostarczony Towar pod względem zgodności z fakturą/dokumentem WZ z chwilą jego dostarczenia. Zamawiający może również później, bez ograniczeń, stwierdzić niezgodności z zamówieniem, w szczególności braki jakościowe dostarczonego Towaru.

- Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

  - jakikolwiek element Przedmiotu Umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - opakowanie będzie naruszone;

  - dostarczony asortyment nie będzie zgodny z Zamówieniem,

  - temperatura lub inne warunki transportu były nieadekwatne do wymagań przewozu danych Towarów.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- uzupełnić braki ilościowe w otrzymanym Towarze – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego przy odbiorze – w terminie do 48 godzin w dni robocze;

- rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni, a następnie w ciągu kolejnych 7 dni, dostarczenia Towaru wolnego od wad; w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji o odmowie uwzględnienia reklamacji.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dochowaniu terminów, o których mowa w ust. 2 lub w ust. 11 pkt 1 - 2 Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia rzeczy objętych danym Zamówieniem u osoby trzeciej (zakup interwencyjny) oraz obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów wynikającą z ceny określonej w ofercie Wykonawcy i ceny nabycia u osoby trzeciej, jak również ewentualnych kosztów transportu oraz innych kosztów z tym związanych. O powyższym fakcie Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę nie później niż na dzień przed złożeniem zamówienia u osoby trzeciej. W takim przypadku ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu ilości Towaru określone w Załączniku nr 1.

- Wykonawca zwraca Zamawiającemu koszty określone w ust. 12. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy płatny w terminie 10 dni od daty wystawienia. W przypadku opóźnienia Wykonawcy z zapłacie, postanowienie § 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni o spodziewanych brakach produkcyjnych lub magazynowych poszczególnych Towarów lub o zbliżającym się końcu terminu rejestracji poszczególnych Towarów oraz zagwarantowania, w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

- Okres przydatności dostarczonych Towarów nie może być krótszy, niż …. miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia realizacji Zamówienia.

- Na każdym egzemplarzu Towaru, a także na opakowaniu zbiorczym będzie podany nr serii i data ważności.

- Przepisy paragrafu niniejszego stosuje się do asortymentu Towarów, nieobjętych treścią Załącznika nr 2 do Umowy - umowy depozytu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 umowy stanowiącej Załącznik nr 2.

§ 4

- Wartość Umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) brutto, obejmująca należny podatek od Towarów i usług, nie przekroczy ..................... (słownie: .................................................  ......./100) złotych.

- Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca nie może dochodzić innego wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów, poza zapłatą wynagrodzenia określonego w ust. 1. Ceny jednostkowe brutto Towarów nie ulegną podwyższeniu w czasie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.

- Wskazana w ust. 1 wartość Umowy zawiera wszystkie niezbędne koszty jej wykonania w tym w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłaty celnej, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej), ubezpieczenie, koszty transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także koszty uzyskania wymaganych przepisami prawa certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów, niezbędnych do obrotu Przedmiotem Umowy.

- Płatności za Towar (dostarczony na podstawie Zamówień oraz pobrany z depozytu, o którym mowa w Załączniku nr 2 będą realizowane według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na  rachunek bankowy Wykonawcy o nr.: ……………………………………………, zgodny ze wskazaniem na fakturze. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.

- W przypadku Towaru dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może doręczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku doręczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została doręczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.

- Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego i konieczności zmiany Umowy z tego wynikającej.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

§ 5

  - Wykonawca wykona zamówienie:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

  - Jeżeli w wykonywaniu Przedmiotu Umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca:

    - zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu odpisu umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy lub podpisania umowy z podwykonawcą;

    - przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na  jego rzecz;

    - ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, w szczególności za zgodność zachowań podwykonawcy z Umową.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy od dnia ……………………..

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem ex tunc, w terminie 45 dni od dnia:

  - powzięcia wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia o których mowa w § 2 ust. 1 – 2 lub nieprawdziwe oświadczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy;

  - powzięcia wiadomości, że Towar nie spełnia (przestał spełniać) wymogów określonych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy, w tym określone w Umowie;

  - uchybienia przez Wykonawcę któremukolwiek z terminów określonych w § 2.

- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

  - przekroczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie o więcej niż 3 dni robocze;

  - uchybienia terminowi realizacji 3 kolejnych Zamówień lub dostaw uzupełniających do depozytu, o którym mowa w Załączniku nr 2;

  - dwukrotną realizację dostawy niezgodnej z Zamówieniem pod względem asortymentu, jakości lub ilości;

  - dwukrotną nienależytą realizację dostawy uzupełniającej do depozytu, o którym mowa w Załączniku nr 2 względem asortymentu, jakości lub ilości;

  - innego rażącego naruszenia Umowy, jeżeli Wykonawca wezwany do usunięcia skutków naruszenia i zaprzestania naruszeń, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie 7 dni;

  - ponownego wystąpienia tego samego rażącego naruszenia Umowy;

  - wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie niezakazanym przez te ustawy.

- Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody powstałej, w szczególności w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności nieleżących po stronie Zamawiającego.

- W przypadkach określonych w ust. 3, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że okoliczność uzasadniajaca odstąpienie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części (w tym ze skutkiem ex nunc), Zamawiający może odstąpić od Umowy w części (w tym ze skutkiem ex nunc), co do której nastąpiło bezpośrednio zdarzenie określone w ust. 3.

- Odstąpienie od Umowy w cześci na podstawie ust. 6, może dotyczyć odstąpienia w zakresie jednego z pakietów, określonych w treści Zalącznika nr 1.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

- należytej realizacji Zamówienia,

- dostarczenia Towarów do depozytu, o którym mowa w Załączniku nr 2;

- dostarczeniu brakujących Towarów,

- rozpatrzeniu reklamacji Towaru,

- dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy w zakres Przedmiotu Umowy wchodzi realizacja więcej niż jednego pakietu określonego w treści Załącznika nr 1, podstawę do naliczenia kary umownej określonej ust. 1 pkt 1 stanowi wartość pakietu, w skład którego wchodzi Towar, z którym związane jest naruszenie Umowy skutkujące naliczeniem kary umownej. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 6 - 7 karę umowną liczy się od początkowej wartości części zobowiązania, której dotyczy oświadczenie o odstąpieniu.

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary umownej, Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy. Kara Umowna jest płatna w terminie 10 dni od dnia wystawienia Wykonawcy dokumentu obciążeniowego.

- Po upływie terminu określonego w ust. 4 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej (dokument obciążeniowy), wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

§ 8

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach określonych w art. 144 Prawa Zamówień Publicznych, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych poprzez:

- obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość Towaru;

- zmianę cen jednostkowych poszczególnych Towarów w przypadku promocji lub obniżki cen, obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do Umowy;

- obniżenie ceny brutto Towaru, w szczególności w przypadku obniżenia ceny przez producenta lub zaistnienia innych okoliczności powodujących zmniejszenie po stronie Wykonawcy kosztów wykonania Umowy;

- dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

- zmianę terminów wykonania Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy, niebędącego zwłoką, jeżeli taka zmiana prowadzi do zmiany innych postanowień Umowy korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy lub wartość innej zmiany korzystnej dla Zamawiającego nie może być poniżej 50 % wartości kary umownej, jaką Zamawiający mógłby obciążyć Wykonawcę za to opóźnienie;

- zmianę terminów wykonania Umowy o szacowany czas pozwalający wyczerpać Wartość Umowy, gdy Zamawiający nie wykorzysta Towarów w ilości określonej w Załączniku nr 1 w okresie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania Umowy nie może być dłuższy niż cztery lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy;

- zmianę limitów ilościowych zamawianych Towarów w stosunku do określonych w poszczególnych częściach Załącznika nr 1, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie, bez wzrostu wartości brutto Umowy, w przypadku wskazania potrzeby takiej zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na taką zmianę;

- zmianę asortymentu Towarów, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania produkcji poszczególnych Towarów, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w szczególności określone w Umowie i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, i cenie nie wyższej niż Towaru;

- zmianę parametrów bądź innych cech charakterystycznych Towaru, w tym zmianę numeru katalogowego lub nazwy własnej, zmianę sposobu konfekcjonowania w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony w stosunku do Towaru albo wystąpi przejściowy brak Towaru, przy czym będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, a jego cena nie wyższa niż Towaru;

- zmianę cen jednostkowych opakowania Towarów objętych Umową w przypadku zmiany wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej Umową (dotyczy także zakupu interwencyjnego).

- Jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt 8 - 10 następują na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykazania, że przesłanki zmiany Umowy zostały niewątpliwie spełnione.

- Obniżenie ceny brutto Towaru może nastąpić w każdym czasie i następuje od dnia zmiany przepisów, a w pozostałych przypadkach od dnia wpłynięcia do Zamawiającego informacji Wykonawcy w tym przedmiocie.

- Cena brutto ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawek podatku VAT wynikających 
z Umowy. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową (obniżoną) stawkę podatku VAT.

- W przypadkach określonych w ust. 3 – 4, Strony zobowiązują się zmienić treść dokumentu Umowy, do stanu wynikającego z zajścia okoliczności określonych w ust. 3 – 4, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o tych okolicznościach.

§ 9

W przypadku wykonywania Umowy przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy Wartość Umowy brutto nie wzrośnie.

§ 10

Do koordynowania wykonywania Umowy Strony wyznaczają:

- Zamawiający:

- ………………………….. – Sekcja Zaopatrzenia, tel. ………………………..;

- w zakresie depozytu, o którym mowa w załączniku nr 2 – ………………………., …………….., tel. ……………………..

- Wykonawca  –  …………………………………………………………..….

§ 11

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zamawiającego czynności prawnych ani faktycznych, które prowadziłyby do zmiany wierzyciela Zamawiającego albo umocowanie osoby trzeciej do zarządzania wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 12

- Załączniki nr 1 - 2, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostała dokumentacja postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy (zwłaszcza odpowiedzi na pytania wykonawców) stanowią integralną część Umowy.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

#### Załącznik nr 5b do SIWZ

Wzór umowy depozytu nr .... /ZP/17

(załącznik nr 2 do umowy głównej – dotyczy Pakietów nr: 67, 70, 72, 73)

Zawarta w dniu .....................................2017 r. w wyniku przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610,  reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………….,

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………….., ul. ……………………, ………………….………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………, ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………, NIP: ………………….., REGON: ……………………., reprezentowaną przez:

……………………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą,

zwanymi Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się złożyć u Zamawiającego w depozyt następujący asortyment Towarów będących przedmiotem umowy nr .........../ZP/17, zwanej dalej Umową Główną:

- ………………………… - szt. ……….;

- ……………………….. – szt. ………..;

- W depozyt o którym mowa w ust. 1, zwany dalej Depozytem, zostaną złożone wyłącznie Towary spełniające wymogi określone w Umowie Głównej.

- Ceny Towaru złożonego w Depozyt będą równe cenie określonej w załączniku nr 1 do Umowy Głównej.

§ 2

- Zgodnie z § 10 pkt 1 lit. b Umowy Głównej Zamawiającego w zakresie odbioru Towaru oraz należytej realizacji warunków niniejszej umowy reprezentuje ……………………….. Osoba wskazana w zdaniu poprzednim odpowiada za realizację obowiązków Zamawiającego związanych z Depozytem.

- Osoba określone w ust. 1 przyjmuje materialną odpowiedzialność za przedmiot Depozytu.

§ 3

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Towary przewidziane dla Depozytu, tworząc Depozyt w terminie ….. dni od dnia zawarcia Umowy Głównej.

- Wykonawca Towary do Depozytu dostarcza na swój koszt i ryzyko do Magazynu Depozytu  Kliniki …………………….

- Pierwsza dostawa Towarów do Depozytu, tworząca Depozyt, zostanie odebrana przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego w obecności uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a odbiór przedstawiciele Stron potwierdzą na dokumencie dostawy.

- Osoba, o której mowa w § 2 ust. 1, podpisze oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzane mienie obce (Depozyt) w zakresie określonym niniejszą umową.

- Zamawiający zobowiązuje się przechowywać Towar w Depozycie w warunkach odpowiednich dla tego typu materiałów, zabezpieczając go przed przypadkowym zniszczeniem, utratą lub uszkodzeniem.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, do pierwszej dostawy Towarów do Depozytu oraz dostaw uzupełniających Towarów do Depozytu stosuje się odpowiednio § 3 ust. 3 – 16 Umowy Głównej.

§ 4

- Zamawiający może stosownie do swoich potrzeb pobrać Towar z Depozytu w każdym czasie.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o zużyciu Towaru z Depozytu poprzez przesłanie faxem, lub innym środkiem komunikacji na odległość „Raportu zużycia - zamówienia”.

- Do chwili wyczerpania asortymentu Towarów określonego w Załączniku nr 1 do Umowy Głównej, przesłanie „Raportu zużycia - zamówienia” jest jednocześnie zamówieniem na dostawę uzupełniającą Towaru do Depozytu, odpowiadającą asortymentowi Towarów pobranych z Depozytu.

- Dostawa uzupełniająca, o której mowa w ust. 3 jest realizowana w terminie ………………. dni do Magazynu Depozytu Kliniki ………………………….od dnia przesłania Wykonawcy „Raportu zużycia - zamówienia”

- „Raport zużycia - zamówienie” podpisany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za Towary pobrane z Depozytu.

- Płatność faktury, o której mowa w ust. 5 reguluje Umowa Główna.

- Odbiór dostawy uzupełniającej Towaru do Depozytu odbywa się na podstawie protokołu dostawy/dokument MM z określeniem numeru Umowy Głównej i przedmiotu Umowy Głównej oraz ceny jednostkowej nie wyższej niż określona w Załączniku nr 1 do Umowy Głównej. Wykonawca protokół dostawy/dokument MM dostarcza Zamawiającemu w 2 egzemplarzach.

§ 5

Towary znajdujące się w Depozycie, do momentu pobrania ich z Depozytu przez Zamawiającego są własnością Wykonawcy i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez zgody Wykonawcy.

§ 6

- Umowa niniejsza obowiązuje przez czas równy okresowi obowiązywania Umowy Głównej lub do czasu wyczerpania asortymentu Towarów w zakresie ilości lub wartości Towarów określonych dla Depozytu w Załączniku nr 1 do Umowy Głównej.

- Wygaśnięcie, rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie Strony od Umowy Głównej skutkuje wygaśnięciem umowy niniejszej z dniem ustania obowiązywania Umowy Głównej.

- W terminie 7 dni po dniu, o którym mowa w ust. 2, uprawniony przedstawiciel Wykonawcy oraz osoba, o której mowa w § 2 ust. 1 ze strony Zamawiającego dokonują inwentaryzacji Towarów znajdujących się w Depozycie.

- W przypadku stwierdzenia braków w składzie Depozytu, za które odpowiada Zamawiający, Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę za brakujące Towary. Zapłata faktury określonej w zdaniu poprzednim następuje na zasadach określonych w Umowie Głównej.

- Za brak w składzie Depozytu uważa się również Towary, które znajdują się w opakowaniach uszkodzonych lub są rozsterylizowane, o ile nie wynika to z wadliwości Towaru lub opakowania za którą odpowiada Wykonawca.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy we wzięciu udziału w inwentaryzacji przekraczającego 5 dni roboczych Zamawiający może dokonać inwentaryzacji jednostronnie, przesyłając kopię protokołu inwentaryzacji Wykonawcy.

- Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, po zakończeniu inwentaryzacji, Wykonawca odbiera od Zamawiającego Towary z Depozytu. Od chwili zakończenia inwentaryzacji Zamawiający odpowiada wyłącznie za umyślne doprowadzenie do zniszczenia, utraty lub uszkodzenia Towarów.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się w odebraniu Towarów z Depozytu po zakończonej inwentaryzacji o więcej niż 7 dni, Zamawiający może odesłać te Towary Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy Głównej, jak również przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Umowa niniejsza może ulec zmianie w zakresie, w jakim jej zmiana nie jest zakazana przez Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności zmiany mogą nastąpić w zakresie wynikającym z § 8 Umowy Głównej.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

................................................

Osoba odpowiedzialna za Depozyt

Załącznik nr 5c do SIWZ

Wzór umowy nr .... /ZP/17

(dotyczy Pakietu nr 56)

zawarta w dniu .................................... 2017 r., w wyniku przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15 - 276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

Marka Karpa  -  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………….., ul. ……………………, ………………….………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………, ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………, NIP: ………………….., REGON: ……………………., reprezentowaną przez:

……………………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą,

zwani dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do …………………………………. USK w Białymstoku, stanowiącego Pakiet/y nr: ........, zwanego dalej Towarem, oraz dzierżawa ablatora (zwanego dalej Aparaturą) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy - Formularz cenowy.

- Parametry oraz ilości, Towaru i Aparatury zostały określone w Załączniku nr 1 - Formularz cenowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy ze starannością profesjonalisty, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

- Ilość Towaru wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy, przewidziana do nabycia w okresie obowiązywania Umowy, została określona w sposób przybliżony. Ilość Towaru nabyta przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy może być mniejsza. W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, kwota określona w § 7 ust. 1 ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.

- W przypadku określonym w ust. 4, Zamawiający może zaoferować odpowiednie wydłużenie terminu obowiązywania Umowy, przy czym nie więcej niż do 48 miesięcy od dnia dokonania wyboru Wykonawcy z zakresie odpowiadającym Przedmiotowi Umowy.

- W przypadku zaprzestania stosowania niektórych Towarów w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego z powodów obiektywnych lub wskazań medycznych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie Towarów, których stosowania zaprzestał w terminie 30 dni, od dnia zaprzestania stosowania tych Towarów.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że:

  - dysponuje Towarem i Aparaturą, o odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej dla Zamawiającego w zakresie udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych, w szczególności są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  - posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy;

  - Towar i Aparatura posiadają wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, są wolne od wszelkich wad i spełniają wszystkie normy, parametry i wymagania określone przez prawo polskie i Unii Europejskiej;

  - Towar i Aparatura są fabrycznie nowe, odpowiadają standardom jakościowym i technicznym,  wynikającym z ich funkcji i przeznaczenia, są wolne od wad materiałowych, fizycznych i prawnych;

  - Towar jest kompatybilny z Aparaturą.

- Wykonawca oświadcza, że stanowiący Przedmiot Umowy Towar i Aparatura będą zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa, na co Wykonawca będzie posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy wszystkie aktualne dokumenty, a do przedstawienia których w terminie 5 dni będzie zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego i osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę Towaru lub Aparatury niespełniających wymogów określonych w Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do terminowego złożenia i prowadzenia zgodnie z art. 90 ust. 6 – 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych książek konserwacji dla każdej sztuki Aparatury tego wymagającej oraz prowadzenia innych wymaganych dokumentów. Po zakończeniu okresu dzierżawy dokumentacja określona w zdaniu poprzednim pozostaje własnością Zamawiającego.

§ 3

- Dostawy Towaru wraz z wyładunkiem będą odbywać się sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego na podstawie składanych zamówień Towaru, zwanych dalej Zamówieniami.

- Zamówienia składają osoby upoważnione przez Zamawiającego, w formie pisemnej, w tym za pomocą  faksu na numer ......................…….......…. lub adresu e-mail ………………………………. Zamówienia są realizowane w terminie nie dłuższym niż ………… dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia otrzymania Zamówienia.

- Za dzień roboczy w rozumieniu Umowy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Towar niezamówiony w sposób wskazany w ust. 2 może nie zostać przyjęty przez Zamawiającego.

- Odbiór Zamówienia odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub dokumentu WZ z określeniem Towaru oraz ceny jednostkowej. Faktura oraz dokument WZ winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1 oraz zawierać numer zamówienia i numer umowy.

- Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

- Dostawa i wyładunek będą dokonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu medycznego Zamawiającego (ul. ………………………….) w godz. 8.00 – 14.00.

- Towary będą dostarczone opakowane, oznakowane i zabezpieczone w sposób odpowiadający ich właściwościom, zapewniający pełną ochronę przed czynnikami szkodliwymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyłącznie Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie Towarów w następstwie niewłaściwego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.

- Zamawiający sprawdzi dostarczony Towar pod względem zgodności z fakturą/dokumentem WZ z chwilą jego dostarczenia. Zamawiający może również później, bez ograniczeń, stwierdzić niezgodność z Zamówieniem, w szczególności braki jakościowe dostarczonego Towaru.

- Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

  - jakikolwiek element Przedmiotu Umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - opakowanie będzie naruszone;

  - dostarczony asortyment nie będzie zgodny z Zamówieniem,

  - temperatura lub inne warunki transportu były nieadekwatne do wymagań przewozu danych Towarów.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- uzupełnić braki ilościowe w otrzymanym Towarze – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego przy odbiorze – w terminie do 48 godzin w dni robocze,

- rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni, a następnie w ciągu kolejnych 7 dni, dostarczenia Towaru wolnego od wad; w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji o odmowie uwzględnienia reklamacji.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dochowaniu terminów, o których mowa w ust. 2 lub w ust. 11 pkt 1 - 2 Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia rzeczy objętych danym Zamówieniem u osoby trzeciej (zakup interwencyjny) oraz obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów wynikającą z ceny określonej w ofercie Wykonawcy i ceny nabycia u osoby trzeciej oraz ewentualnych kosztów transportu oraz innych kosztów z tym związanych. O powyższym fakcie Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę nie później niż na dzień przed złożeniem zamówienia u osoby trzeciej. W takim przypadku ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu ilości Towaru określone w Załączniku nr 1.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kosztów określonych w ust. 12. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy płatny w terminie 10 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego. W przypadku opóźnienia Wykonawcy z zapłacie, postanowienie § 10 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem nie krótszym niż  14 dni o spodziewanych brakach produkcyjnych lub magazynowych poszczególnych Towarów lub o zbliżającym się końcu terminu rejestracji poszczególnych Towarów oraz zagwarantowania, w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

- Okres przydatności dostarczonych Towarów nie może być krótszy, niż …. miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia realizacji Zamówienia.

- Na każdym egzemplarzu Towaru, a także na opakowaniu zbiorczym będzie podany nr serii i data ważności.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem:

- Nazwa aparatury 1 ……………………… (nazwa handlowa) o wartości netto: ……….............................zł, brutto: ....................................... zł;

- Nazwa aparatury 2 ……………………… (nazwa handlowa) o wartości netto: ……….............................zł, brutto: ....................................... zł;

- Nazwa aparatury x ……………………… (nazwa handlowa) o wartości netto: ……….............................zł, brutto: ....................................... zł;

- zgodnie ze złożoną ofertą - Aparatury spełniającej wymogi określone w Umowie, w szczególności w Załączniku nr 1.

- Wykonawca oddaje Zamawiającemu Aparaturę w dzierżawę na czas oznaczony …………. miesięcy licząc od dnia przekazania (podpisania protokołu przekazania potwierdzającego należyte zrealizowanie obowiązków Wykonawcy określonych w ust. 3 – 6), z zastrzeżeniem ust. 9 – 10. Protokół przekazania sprzętu musi zostać podpisany - ze strony Zamawiającego - przez pracownika Działu Administracyjno - Eksploatacyjnego Zamawiającego odpowiedzialnego za aparaturę medyczną oraz pracownika ……………………….

- Aparatura wraz z gwarancją i instrukcją obsługi w języku polskim zostaną dostarczone, rozpakowane, zainstalowane i uruchomione przez Wykonawcę do ………………………., w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, w godz. 8.00 - 14.00.

- Terminy dostawy i montażu oraz pierwszego uruchomienia Aparatury Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z ………………………., – tel. ……………………….,  na co najmniej dwa dni wcześniej. Pierwsze uruchomienie Aparatura musi obejmować sprawdzenie poprawności działania jej wszystkich podstawowych funkcji.

- Termin uruchomienia Aparatury może być przedłużony tylko z inicjatywy Zamawiającego.

- Po zainstalowaniu Aparatury Wykonawca zapewni przeprowadzenie na własny koszt wyczerpującego szkolenia personelu Zamawiającego - osób wskazanych przez Zamawiającego, w miejscu użytkowania Aparatury. Zamawiający sporządzi i przekaże Wykonawcy listę osób, które mają zostać przeszkolone. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie 4 dni od dostawy i montażu Aparatury.

- Przekazanie, montaż, instalacja i pierwsze uruchomienie Aparatury, dostarczenie instrukcji obsługi oraz szkolenie pracowników potwierdzone zostanie protokołem przekazania.

- Instrukcja musi zawierać wszystkie informacje niezbędne dla bezpośredniego użytkownika Aparatury.

- Po upływie okresu dzierżawy, rozwiązaniu Umowy lub po wcześniejszym zużyciu Towarów w ilości określonej w Załączniku nr 1 (całkowitej realizacji asortymentu Towaru) Aparatura zostanie protokolarnie zwrócone do Wykonawcy na jego koszt, w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia:

  - upływu okresu dzierżawy,

  - rozwiązania Umowy, lub

  - zużycia Towarów z ostatniej dostawy,

- nie kolidującym z obowiązkami Zamawiającego oraz zabezpieczającym wykorzystanie posiadanego przez Zamawiającego Towaru chyba, że strony na piśmie pod rygorem nieważności uzgodnią zwrot na innych zasadach.

- W przypadku zwrotu Aparatury przez upływem okresu dzierżawy równego 12 miesiącom, Wykonawcy należnym jest czynsz dzierżawny za Aparaturę wyłącznie za okres do dnia uzgodnionego przez Strony terminu zwrotu Aparatury, a w przypadku braku uzgodnienia tego terminu, czynsz dzierżawny należny jest jedynie za okres do dnia obliczonego zgodnie z ust. 9.

- W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w ust. 9, na Wykonawcę przechodzi ryzyko przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia Aparatury oraz Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu kosztu jej przechowywania.

- Wykonawca może w każdym czasie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym sprawdzić stan Aparatury.

§ 5

- Zamawiający będzie korzystał z Aparatury z należytą starannością w sposób odpowiadający jej przeznaczeniu. Zamawiający nie odpowiada za pogorszenie stanu Aparatury odpowiadające zwykłemu zużyciu.

- Zamawiający nie ma prawa oddawania Aparatury we władanie osobom trzecim bez zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie Aparatury, w przypadku gdy doszło do tego wskutek korzystania z Aparatury w sposób określony w instrukcji lub wskazany w szkoleniu, jak też wynikający z informacji przekazanych w inny sposób przez Wykonawcę lub osobę za którą odpowiada Wykonawca.

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Aparaturę na cały okres obowiązywania Umowy.

- Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się w szczególności do:

  - zapewnienia stałego serwisu Aparatury, sporządzania i dostarczenia właściwych dokumentów;

  - regularnych przeglądów technicznych wraz z niezbędną regulacją oraz konserwacją – zgodnie z zaleceniami producenta oraz aktualnej wiedzy technicznej, części zamienne niezbędne do prawidłowej pracy Aparatury oraz dojazd serwisanta są zapewniane przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Czas reakcji serwisu Wykonawcy nie przekroczy 24 godzin od chwili od przekazania zgłoszenia awarii za pomocą faksu (………………………) lub za pomocą poczty email (……………………….). Usunięcie awarii Aparatury będzie odbywać się siłami Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w terminie 72 godzin od chwili przekazania zgłoszenia awarii. Za awarię uważa się każdą nieprawidłowość w funkcjonowaniu Aparatury.

- W przypadku, gdy awaria nie zostanie usunięta w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca dostarczy aparaturę zastępczą, tej samej klasy (odpowiadający warunkom określonym w Umowie) albo zabezpieczy na swój koszt wykonywanie czynności (do których wykonania konieczna jest Aparatura), w innej placówce w odpowiednim czasie.

- W przypadku, gdy awaria nie zostanie usunięta w terminie określonym w ust. 3, a Wykonawca nie zabezpieczy w należyty sposób wykonywania czynności w sposób określony w ust. 4, Zamawiający może powierzyć wykonywanie badań osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku niewykonania przeglądu w terminie zalecanym przez producenta Aparatury Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dokonania przeglądu i wyznaczeniu drugiego terminu, może zlecić przeprowadzenie przeglądu osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, wyrządzone podczas lub przy okazji wykonywania przeglądu technicznego, regulacji, konserwacji lub naprawy Aparatury.

- W przypadku bezsporności między Stronami szkody i jej wysokości, Strony potwierdzą szkodę oraz ustalą wysokość odszkodowania i termin jego zapłaty w formie protokołu szkody. W przypadku braku porozumienia Stron określonego w zdaniu poprzednim, Zamawiający sporządzi jednostronnie protokół szkody i wezwie Wykonawcę za zapłaty odszkodowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu należności, o których mowa w ust. 5, ust. 6 i ust. 8 zdanie drugie w terminie 7 dni od dnia wezwania go zapłaty. W przypadku opóźnienia w zapłacie postanowienie § 10 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wady nieusuwalnej Aparatury lub innych przyczyn sprzeciwiających się zasadności naprawy (np. naprawa nie jest ekonomicznie uzasadniona) Wykonawca zobowiązany jest wymienić Aparaturę na nową o parametrach i właściwościach nie gorszych niż Aparatura zastępowana.

§ 7

- Wartość Umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) brutto, na którą składa się wartość Towarów oraz łączna wartość czynszu dzierżawnego za Aparaturę, obejmująca należny podatek od Towarów i usług, wynosi: ..................... (słownie: .................................................  ......./100) złotych, w tym wysokość czynszu z tytułu dzierżawy Aparatury określonej w § 4 ust. 1 pkt:

  - 1 - wynosi brutto:  .……………........ (słownie: …………………………) złotych miesięcznie;

  - 2 - wynosi brutto:  .……………........ (słownie: …………………………) złotych miesięcznie;

  - x - wynosi brutto:  .……………........ (słownie: …………………………) złotych miesięcznie;

- Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca nie może dochodzić innego wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów, poza zapłatą wynagrodzenia określonego w ust. 1. Ceny jednostkowe brutto Towarów i wysokość czynszu z tytułu dzierżawy Aparatury nie ulegną podwyższeniu w czasie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.

- Wskazana w ust. 1 wartość Umowy zawiera wszystkie niezbędne koszty jej wykonania w tym w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłaty celnej, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej), ubezpieczenie, koszty transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także koszty uzyskania wymaganych przepisami prawa certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów, niezbędnych do obrotu Przedmiotem Umowy.

- Płatności za Towar (dostarczony na podstawie Zamówień) będą realizowane według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na  rachunek bankowy Wykonawcy o nr.: ……………………………………………, zgodny ze wskazaniem na fakturze. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.

- W przypadku Towaru dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może doręczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku doręczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została doręczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.

- Płatności czynszu dzierżawnego, w ramach wartości brutto Umowy, o której mowa w ust. 1, będą realizowane raz w miesiącu z dołu, w terminie …… dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe Wykonawcy: ...............................................................................

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

§ 8

  - Wykonawca wykona zamówienie:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

  - Jeżeli w wykonywaniu Przedmiotu Umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca:

    - zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu odpisu umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy lub podpisania umowy z podwykonawcą;

    - przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na  jego rzecz;

    - ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, w szczególności za zgodność zachowań podwykonawcy z Umową.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 9

- Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy od dnia ……………………..

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem ex tunc, w terminie 45 dni od dnia:

  - powzięcia wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia o których mowa w § 2 ust. 1 – 2 lub nieprawdziwe oświadczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy;

  - powzięcia wiadomości, że Towar lub Aparatura nie spełnia (przestał spełniać) wymogów określonych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy, w tym określone w Umowie;

  - uchybienia przez Wykonawcę któremukolwiek z terminów określonych w § 2.

- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

  - przekroczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie o więcej niż 3 dni robocze;

  - uchybienia terminowi realizacji 3 kolejnych Zamówień,

  - dwukrotną realizację dostawy niezgodnej z Zamówieniem pod względem asortymentu, jakości lub ilości;

  - innego rażącego naruszenia Umowy, jeżeli Wykonawca wezwany do usunięcia skutków naruszenia i zaprzestania naruszeń, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie 7 dni;

  - ponownego wystąpienia tego samego rażącego naruszenia Umowy;

  - wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie niezakazanym przez te ustawy.

- Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody powstałej, w szczególności w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności nieleżących po stronie Zamawiającego.

- W przypadkach określonych w ust. 3, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że okoliczność uzasadniajaca odstąpienie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części (w tym ze skutkiem ex nunc), Zamawiający może odstąpić od Umowy w części (w tym ze skutkiem ex nunc), co do której nastąpiło bezpośrednio zdarzenie określone w ust. 3.

- Odstąpienie od Umowy w cześci na podstawie ust. 6, może dotyczyć odstąpienia w zakresie jednego z pakietów, określonych w treści Zalącznika nr 1.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

- należytej realizacji Zamówienia,

- dostarczeniu brakujących Towarów,

- rozpatrzeniu reklamacji Towaru,

- dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;

- dostarczeniu, rozpakowaniu, zainstalowaniu lub uruchomieniu Aparatury,

- przeszkoleniu personelu Zamawiającego,

- reakcji serwisu,

- usunięciu awarii Aparatury,

- dostarczeniu aparatury zastępczej, jeżeli nie doszło do prawidłowego zabezpieczenia przez Wykonawcę wykonywania badań w innej placówce,

- w wykonaniu przeglądu,

- prowadzeniu lub przekazaniu dokumentacji Aparatury;

- 0,1 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w doręczeniu Zamawiającemu uzasadnienia odmowy uwzględnienia reklamacji;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 7 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 7 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy w zakres Przedmiotu Umowy wchodzi realizacja więcej niż jednego pakietu określonego w treści Załącznika nr 1, podstawę do naliczenia kary umownej określonej ust. 1 pkt 1 – 2 stanowi wartość pakietu, w skład którego wchodzi Towar lub Aparatura, z którym związane jest naruszenie Umowy skutkujące naliczeniem kary umownej. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 6 - 7 karę umowną liczy się od początkowej wartości części zobowiązania, której dotyczy oświadczenie o odstąpieniu.

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary umownej, Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy. Kara Umowna jest płatna w terminie 10 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego.

- Po upływie terminu określonego w ust. 4 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej (dokument obciążeniowy), wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

§ 11

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach określonych w art. 144 Prawa Zamówień Publicznych, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych poprzez:

- obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość Towaru;

- zmianę cen jednostkowych poszczególnych Towarów w przypadku promocji lub obniżki cen, obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do Umowy;

- obniżenie ceny brutto Towaru, w szczególności w przypadku obniżenia ceny przez producenta lub zaistnienia innych okoliczności powodujących zmniejszenie po stronie Wykonawcy kosztów wykonania Umowy;

- dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

- zmianę terminów wykonania Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy, niebędącego zwłoką, jeżeli taka zmiana prowadzi do zmiany innych postanowień Umowy korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy - obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy lub wartość innej zmiany korzystnej dla Zamawiającego nie może być poniżej 50 % wartości kary umownej, jaką Zamawiający mógłby obciążyć Wykonawcę za to opóźnienie;

- zmianę terminów wykonania Umowy o szacowany czas pozwalający wyczerpać Wartość Umowy, gdy Zamawiający nie wykorzysta Towarów w ilości określonej w Załączniku nr 1 w okresie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania Umowy nie może być dłuższy niż cztery lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy;

- zmianę limitów ilościowych zamawianych Towarów w stosunku do określonych w poszczególnych częściach Załącznika nr 1, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie, bez wzrostu wartości brutto Umowy, w przypadku wskazania potrzeby takiej zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na taką zmianę;

- zmianę asortymentu Towarów, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania produkcji poszczególnych Towarów, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w szczególności określone w Umowie i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, i cenie nie wyższej niż Towaru;

- zmianę parametrów bądź innych cech charakterystycznych Towaru, w tym zmianę numeru katalogowego lub nazwy własnej, zmianę sposobu konfekcjonowania w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony w stosunku do Towaru albo wystąpi przejściowy brak Towaru, przy czym będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, a jego cena nie wyższa niż Towaru;

- zmianę egzemplarza lub parametrów i innych cech istotnych Aparatury, w przypadku konieczności wymiany Aparatury na inny niż określony w Umowie, przy czym analizator wprowadzany w miejsce Aparatury zastępowanej musi mieć parametry nie gorsze niż Aparatura zastępowana;

- zmianę cen jednostkowych opakowania Towarów objętych Umową w przypadku zmiany wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej Umową (dotyczy także zakupu interwencyjnego).

- Jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt 8 - 11 następują na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykazania, że przesłanki zmiany Umowy zostały niewątpliwie spełnione.

- Obniżenie ceny brutto Towaru może nastąpić w każdym czasie i następuje od dnia zmiany przepisów, a w pozostałych przypadkach od dnia wpłynięcia do Zamawiającego informacji Wykonawcy w tym przedmiocie.

- Cena brutto ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawek podatku VAT wynikających 
z Umowy. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową (obniżoną) stawkę podatku VAT.

- W przypadkach określonych w ust. 3 – 4, Strony zobowiązują się zmienić treść dokumentu Umowy, do stanu wynikającego z zajścia okoliczności określonych w ust. 3 – 4, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o tych okolicznościach.

§ 12

W przypadku wykonywania Umowy przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy Wartość Umowy nie wzrośnie.

§ 13

Do koordynowania wykonywania Umowy Strony wyznaczają:

- Zamawiający:

- ………………………….. – Sekcja Zaopatrzenia, tel. ………………………..;

- ………………………. – tel. …………………… (Dział Administracyjno-Ekslopatacyjny) – upoważniony do podpisania ……………………...

- ………………………. – tel. …………………… (……………………)  – upoważniona do podpisania protokołu przekazania ……………………...

- Wykonawca  –  …………………………………………………………..….

§ 14

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zamawiającego czynności prawnych ani faktycznych, które prowadziłyby do zmiany wierzyciela Zamawiającego albo umocowanie osoby trzeciej do zarządzania wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 15

- Załączniki nr 1 - 2, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz pozostała dokumentacja postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy (zwłaszcza odpowiedzi na pytania wykonawców) stanowią integralną część Umowy.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 – 4.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 6a do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii oświadczam, że:

- wobec ww. Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*

- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – w załączeniu przedstawiam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.*

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 6a do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii oświadczam, że wobec ww. Wykonawcy nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne.

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór protokołu przekazania sprzętu

Protokół przekazania nr …..

Nazwa sprzętu :…………………………………………………………………………………………..........

Miejsce instalacji sprzętu: ……………………………………………………………………………………..

Przekazujący:							         Odbierający:

…………………………….					         Uniwersytecki Szpital

…………………………….	                                                             Kliniczny w Białymstoku

…………………………….					          ul. M. Skłodowskiej Curie 24A

…………………………….					         15-276 Białystok

Nr Umowy:…………………

Cel: Dzierżawa

Przekazujący przekazuje, a Odbierający odbiera następujący sprzęt:

| Nr katalogowy | Opis | Ilość | Nr fabryczny |
| --- | --- | --- | --- |

Osoby, które będą obsługiwać dostarczony sprzęt zostały przeszkolone w zakresie jego obsługi 
i prawidłowej eksploatacji.

……………………………		..…………………………….. 	..……………………………

Przekazujący				       Data				Odbierający

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.