Białystok, dn. 28.12.2017r.

ZP/XII/17/957

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę medycznych środków technicznych (sprawa nr 82/2017)

Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz cenowy

Pakiet nr 1:

- Czy Zamawiający dopuści dłuższy dren komorowy o dl. 23 z możliwością cięcia do odpowiedniej długości dla pacjenta?

Odpowiedź: Nie.

- Czy Zamawiający dopuszcza lub oczekuje oddzielnie zestawu podzielonego na opakowania dren komorowy, otrzewnowy oraz zastawka?  Takie rozwiązanie pozwala wykorzystać  np.  sam dren otrzewnowy  bez konieczności otwierania całego zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zastawkowego, cylindrycznego, komorowo-otrzewnowego z zaworem antysyfonowym o ciśnieniu otwarcia w pozycji leżącej 5 lub 10 cm H2O (do wyboru przez Zamawiającego), w pozycji pionowej 30, 35, 40 cm H2O (do wyboru przez Zamawiającego), w obudowie tytanowej, mechanizm zastawki kulka w stożku w osi zastawki, zestaw dostępny ze zbiornikiem na drenie lub do otworu trepanacyjnego z możliwością nakłuwania (do wyboru przez Zamawiającego), metalowy prowadnik drenu dokomorowego, z oddzielnym drenem dokomorowym o długości 18 lub 25 cm, dren dootrzewnowy zintegrowany z systemem zastawkowym, średnica zastawki 4,6 mm, długość 27,5mm, zestaw umieszczony w opakowaniu zbiorczym, osobno sterylnie pakowany dren i osobno sterylnie pakowana zastawka, mechanizm antysyfonowy zintegrowany z systemem zastawki, otwarty w pozycji poziomej, w pozycji pionowej odłączający dodatkowy opór?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet nr 2:

- Czy zamawiający w pakiecie nr 2: zestaw do drenażu komorowego zewnętrznego – komplet, dopuści dren komorowy o długości 30cm i worek o pojemności 700ml?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet nr 8:

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zacisków o średnicy 16 mm wykonanych tylko ze stopu tytanu i z materiału wchłanialnego?

Odpowiedź: Tak.

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zacisków wykonanych z materiału wchłanialnego i z peek-u nie posiadających trzpienia, mocowanie zacisku oparte jest o niewchłanialną nić?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 10:

- Czy Zamawiający dla zwiększanie konkurencyjności w pakiecie nr 10 ” IMPLANTY DO STABILIZACJI MIĘDZYTRZONOWEJ ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA Z MOŻLIWOŚCIĄ POŁĄCZENIA Z PŁYTKĄ SZYJNĄ” dopuści alternatywny zestaw :

| Lp. | Nazwa produktu |  | Ilość i jednostka miary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanty międzytrzonowe typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa -Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej -Co najmniej sześć różnych wysokości klatek ( od 4mm – 9 mm) i dwie głębokości ( 12mm i 14 mm ) -Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji -Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią) w postaci 2 tytanowych szpilek na górnej i dolnej części implantu -Materiał wykonania implantów – PEEK+ tytan -Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości mający postać monolitycznej bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni klatki do wypełnienia, której jest przeznaczony. -Substytut powinien składać się z 20% hydroksyapatytu oraz 80 % z trójfosforanu wapnia. -Opakowanie zewnętrzne oznaczone parametrem wielkości klatki. -Wielkość powierzchni wypełnienia od 54% do 59% powierzchni klatki Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jej sterylizację i przechowywanie Narzędzia muszą znajdować się w dedykowanych i oznakowanych pojemnikach Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia). Dostępne implanty oryginalnie sterylne. W zestawie dostępne narzędzia umożliwiające pobranie przeszczepu z talerza kości biodrowej . komplet stanowi 1 implant oraz wypełniacz dostosowany do wys. klatki; w udostępnionym depozycie – po 3 szt. każdego rozmiaru implantów wraz z instrumentarium. |  | 80 szt. |  |  |  |  |

Odpowiedź: Nie.

Pakiet nr 11:

- Czy Zamawiający w celu zabezpieczenia każdego rodzaju anatomicznych cech pacjenta w pakiecie nr 11: „IMPLANTY MIĘDZYTRZONOWE TLIF DO STABILIZACJI ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA” wymaga, aby oferowany zestaw posiadał implanty o wysokości stopniowanych co 1 mm.?

Odpowiedź: Nie.

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 11: „IMPLANTY MIĘDZYTRZONOWE TLIF DO STABILIZACJI ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA”, dla uzyskania lepszych wyników pooperacyjnych u operowanych pacjentów, wymaga, aby oferowany zestaw posiadał implanty w dwóch stopniach skosu 0° i 4°  ?

Odpowiedź: Nie.

- Czy zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności w pakiecie numer 11: „IMPLANTY MIĘDZYTRZONOWE TLIF DO STABILIZACJI ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA” dopuści zestaw o parametrach:

| Lp. | Nazwa produktu |  | Ilość i jednostka miary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IMPLANTY MIĘDZYTRZONOWE TLIF DO STABILIZACJI ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA - przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo – obły, z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki; - powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem; - rozmiary klatek: wysokość od 6-14 mm, w długościach 20 mm, 25mm, 30mm, 33mm. - implanty dostępne w dwóch stopniach skosu 0° i 4° - implant posiadający przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości; - możliwa implantacja z dwóch stron do wyboru przez operatora; - kontenery na instrumentarium bezobsługowe, szczelnie zamykane, z wielokrotnym filtrem; - w udostępnionym depozycie pełne spektrum wymiarów – po 2 szt. implantów każdego rozmiaru wraz z instrumentarium. |  | 26 szt. |  |  |  |  |

Odpowiedź: Nie.

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania implantu międzytrzonowego TLIF o rozmiarach klatek: wysokość 7-17 mm, ze skokiem co 2mm, długość 26 lub 30mm?

Odpowiedź: Nie.

- Czy Zamawiający dopuści klatki o dwóch długościach 26mm i 30mm zamiast od 22mm-36mm stopniowane co 4mm?

Odpowiedź: Nie.

- Czy Zamawiający dopuści kontenery wyposażone w jednorazowe filtry papierowe lub z pokrywą z bio-barierą - nie wymagającej dodatkowych filtrów,  zamiast bezobsługowe z wielokrotnym filtrem?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet nr 13:

- Czy Zamawiający dla optymalizacji czasu operacji oraz lepszych wyników pooperacyjnych w pakiecie nr 13 „ZESTAW DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWO LĘDŹWIOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ PODANIA CEMENTU” wymaga aby oferowany zestaw był kompatybilny z napędem elektrycznym umożliwiającym wprowadzenie śrub oraz drutów Kirschnera?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający dla zwiększanie konkurencyjności w pakiecie nr 13 ” ZESTAW DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWO LĘDŹWIOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ PODANIA CEMENTU” dopuści alternatywny zestaw :

| Lp. | Nazwa produktu |  | Ilość i jednostka miary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWO LĘDŹWIOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ PODANIA CEMENTU |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zestaw do stabilizacji: Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku. Śruby tulipanowe jednoosiowe, wieloosiowe, redukcyjne oraz kaniulowane. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 25-90mm. Średnica śrub w zakresie 4,0 -7,5mm co 5mm. Dostępne również śruby o średnicy od 8,5 do 10,5mm co 1mm. Długość śrub kaniulowanych w zależności od średnicy w zakresie 40-65mm ze skokiem co 5mm. Średnica śrub w zakresie 5,5-8,5mm co 1,0mm. Śruby kaniulowane pakowane sterylnie z dodatkowymi trzema rzędami otworów (po 3 otwory w rzędzie) znajdujące się pod kątem 120° względem siebie. Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby blokowany kluczem dynamometrycznym. Pręty tytanowe o długości 40-480mm. Dostępne pręty z hexagonalnym zakończeniem. Możliwość zastosowania prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa o długości 50-120mm. Łączniki poprzeczne wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, od 29mm do 99mm Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne. Instrumentarium zawiera klucza dynamometryczny warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby. Wszystkie implanty naszą stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat. i nr serii. W skład zestawu wchodzi: - 6 śrub, - 6 nakrętek, - 2 pręty, - 1 poprzeczka, zestaw wraz instrumentarium i implantami umieszczony w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji oraz przechowywania; kontenery na instrumentarium bezobsługowe, szczelnie zamykane, z wielokrotnym filtrem; zestaw udostępniony w depozycie. |  | 26 kpl. |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do podawania cementu przez kielich śruby w stabilizacjach transpedikularnych kręgosłupa sterylne urządzenie mieszające; podajniki o pojemności 1,0 cc; kaniule do podawania cementu, kompatybilne z kielichem śruby z poz.1. zestawu do stabilizacji kręgosłupa. Zestaw do podawania cementu (2 kpl.) przekazany do depozytu. skład zestawu: - mieszalnik – 1 szt. - kaniula do podawania cementu – 6 szt. |  | 10 kpl. |  |  |  |  |
| 3. | Cement do podawania przez kielich śruby w stabilizacjach transpedikularnych kręgosłupa cement o podwyższonej lepkości i gęstości; gotowy do użycia po rozmieszaniu - konsystencja plasteliny; objętość po rozmieszaniu ok. 14ml; cement (2 szt.) przekazany do depozytu. Uzupełnienie w ciągu 24 godz. po przysłaniu protokołu zużycia. |  | 20 szt. |  |  |  |  |

„?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet nr 14:

- Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1. a. Czy Zamawiający wymaga stymulatora ładowalnego (wraz z przezskórną ładowarką i pilotem) czy nie-ładowalnego (wraz z pilotem)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga stymulatora nie-ładowalnego (wraz z pilotem). Zamawiający dopuszcza stymulator ładowalny (wraz z przezskórną ładowarką i pilotem).

- Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1. b. Czy Zamawiający dopuszcza użycie elektrody 8-kontaktowej bez aktywnej końcówki, o długości kontaktów – 1,5mm i odstępie między kontaktami: 0,5mm oraz o długości kabla 30 lub 45 cm (do wyboru przez Zamawiającego)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1. c. Czy Zamawiający dopuszcza użycie łącznika o długości 55cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga stymulatora ładowalnego (wraz z przezskórną ładowarką i pilotem) czy nie-ładowalnego (wraz z pilotem)? Czy Zamawiający wymaga dołączenia do zestawu: elektrody, łacznika oraz pierścienia do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga stymulatora nie-ładowalnego (wraz z pilotem). Zamawiający dopuszcza stymulator ładowalny (wraz z przezskórną ładowarką i pilotem). Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga pilota/programatora pacjenta sztuk 4?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 18:

- Czy Zamawiający dopuści do niniejszego postępowania w pakiecie nr 18 pompę infuzyjną (baklofenową) wraz z akcesoriami o poniższych parametrach:

- Wszczepialna pompa infuzyjna (baklofenowa) o pojemności do wyboru: 20 lub 40 ml.

- Pompa może pracować w trybie „stałego przepływu”, podając w sposób ciągły równą (stałą) dawkę leku

- Pompa daje możliwość podawania bolusów w zależności o potrzeb terapeutycznych pacjenta

- Gwarantowana przez producenta żywotność baterii Pompy – 7 lat

- napęd pompy : bateria litowa

- Pompa daje możliwość ustawienia dawki i szybkości przepływu przy pomocy zewnętrznego programatora, bez konieczności każdorazowego opróżnienia pompy i zmiany koncentracji leku

- Możliwość wykonania badania MRI do 3.0 T, bez konieczności wcześniejszego opróżnienia pompy

- Materiał obudowy, zbiornika i zastawek: tytan

- Maksymalna szybkość przepływu - do 20 ml/dobę

- Minimalna szybkość przepływu od 0 do 0,05 ml/dobę

  - W skład zestawu wchodzą dodatkowo następujące elementy:

    - Cewnik składający się z części dystalnej o długości 38,1 cm i proksymalnej, o długości 66cm?

    - Zestaw do uzupełnienia pompy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisaną pompę.

- Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 18 zaoferowane urządzenia pozwalały użytkownikowi na wybór objętości zbiornika pompy 20ml lub 40 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga aby stabilność baklofenu po podaniu do pompy była określona i wynosiła 180 dni? Komentarz: Informacja o stabilności leku podanego do pompy, pozwala określić maksymalny odstęp czasu pomiędzy uzupełnieniami pompy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga aby każdy pacjent z zaimplantowanym systemem miał możliwość wykonania skanu MRI bez konieczności każdorazowego opróżniania zbiornika pompy z leku przed wykonaniem badania?

Odpowiedź: Tak.

- Czy Zamawiający wymaga oby w pakiecie nr 18 elementem zaoferowanego zestawu był tunelizator pozwalający na podskórne przeprowadzenie  i połączenie segmentów cewnika?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 21:

- Czy Zamawiający dla zwiększanie konkurencyjności w pakiecie nr 21 ” ZESTAW DO PRZEZSKÓRNEJ STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWO-LĘDŹWIOWYM” dopuści alternatywny zestaw :

| Lp. | Nazwa produktu |  | Ilość i jednostka miary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DO PRZEZSKÓRNEJ STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWO-LĘDŹWIOWYM -Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera jako kompleks śruba-łopatki-pierścień, pozwalający na bezpośrednią widoczność wprowadzanych śrub -Śruby przeznasadowe o samonawiercającym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe wieloosiowe kaniulowane. -Śruby kodowane kolorami w rozmiarach: Ø4.5mm-o dł od 25mm do 45mm, Ø5.5mm- o dł od 30mm do 55mm, Ø6.5mm, Ø7.5mm o dł. od 30mm do 60mm- stopniowane co 5mm -Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. -Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 6mm o dł od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 200mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. -W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera z końcówką zaostrzona bądź tępą. -Instrumentarium: konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby- 12 nm. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat. i nr serii. w zestawie instrumenty do dociągania pręta do głowy śruby z możliwością jednoczasowego jej zablokowania. Możliwość wykonania przezskórnej kompresji i dystrakcji międzyśrubowej. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora. -Instrumenty muszą zapewniać dokładne anatomiczne odwzorowanie krzywizny i długości pręta przed jego podskórną aplikacją. Brak konieczności robienia dodatkowego nacięcia skóry do wprowadzenia pręta. -Łopatki retraktorów w długościach od 3cm do 13 cm pozwalające na dostosowanie do anatomii pacjenta -Kaniulowane prowadnice prętów pozwalające na korygowanie wysokości wprowadzonej śruby za pomocą śrubokręta wprowadzanego przez prowadnice brak konieczności wykonania dodatkowego nacięcia skóry celem wprowadzenia pręta, -komplementarne instrumentarium pozwalające na stabilizację jednopoziomową przez cztery nacięcia skóry, -w skład systemu wchodzi: - 6 śrub, - 6 nakrętek, - 2 pręty, - 6 drutów prowadzących Kirschnera, - 2 igły naprowadzające przeznasadowe, -zestaw wraz instrumentarium i implantami umieszczony w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji oraz przechowywania, kontener bezobsługowy, szczelnie zamykany, z wielokrotnym filtrem; -zestaw udostępniony w depozycie. |  | 26 kpl. |  |  |  |  |

Odpowiedź: Nie.

Załącznik nr 5a -5d do SIWZ, wzór umowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. umowy depozytu).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

- Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 8 ust. 4).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1)	0,2 % Wartości niezrealizowanej w terminie części przedmiotu Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

a) należytej realizacji Zamówienia,

b) uzupełnieniu zapasu Towarów w depozycie, o którym mowa w Załączniku nr 2;

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części przedmiotu Umowy;

2)	0,2 % Wartości wadliwej części przedmiotu Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

a) dostarczeniu brakujących Towarów,

b) rozpatrzeniu reklamacji Towaru,

c) dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto Towarów objętych opóźnieniem;

3)	10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

4)	10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania oraz udostępnienia (dot. umowy depozytu) których wzory przesyłamy w załączeniu?

UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………….. w  ……….. pomiędzy:

………………. wpisanym do……………..pod numerem……………….., NIP………., REGON………………,

reprezentowanym przez:

1)............................................................................................................................................,

2) ...........................................................................................................................................,

zwanym dalej Przechowawcą

a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

reprezentowanym przez:

1)............................................................................................................................................,

2) ...........................................................................................................................................,

zwanym dalej Składającym.

§1

- Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia ……………….. w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się ________________________________________________ – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan___________________

- Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan __________________________________________

# §2

- Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.

- Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.

- Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

§5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

- Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.

- O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 
3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

- Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.

- Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych 
w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami  przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

§8

- Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.

- Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§9

1.Umowa została zawarta na czas określony od ……………… do ……………

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem  nieważności wymagają formy pisemnej.

§11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą

przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY        								PRZECHOWAWCA

# Załącznik nr  3

### RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

- PEŁNE DANE SZPITALA 	  		NR KLIENTA :

- Data zabiegu:..............................................................................................

- Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę )

A)

B)

- Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!					  Pieczątka i podpis

# Załącznik nr  2

# Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu…………………. został przyjęty towar w ilości  i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

Data i podpis osoby przyjmującej

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniu ……………..r. pomiędzy:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

…………………………..

reprezentowaną przez:

- …………………………………………….

- …………………………………………….

zwanym w dalszej części Spółką

§ 1. Przedmiot umowy

Spółka ……………………….. zobowiązuje się oddać Klientowi do używania ………………….. (zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Klauzula własności

………………………………. pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki……………………………... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym …………………………… żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie przedmiotu umowy

- Klient jest zobowiązany używać ……………………………. zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.

- Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem ……………………….niezgodnie z instrukcjami obsługi.

- Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ………………………………. przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do ……………………………. w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.

- Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni ……………………………… Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

§ 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego …..………………………… wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia

- Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.

- Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.

- W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

§ 7. Zakończenie umowy

- Umowa zostaje zawarta na okres od ………. ……..do …………..… r.

- W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego ………………… w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.

- Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

- Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd …………………………………………………… zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT 						SPÓŁKA

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

- Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 11, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

- Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust.16 iż nr serii będzie wskazany na produkcie i opakowaniu natomiast data ważności (o ile dotyczy) będzie wskazana na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

- Czy Zamawiający doda zapis w §6 ust. 4, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

- Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 ust. 1:

  - Pkt 1 z 0,2% wartości umowy na 0,2% wartości niedostarczonego towaru

  - Pkt 2 z 0,2% wartości umowy na 0,2% wartości reklamowanego towaru?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy

prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.