Białystok, dn. 08.10.2018r.

ZP/X/18/1038

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii na okres 6 miesięcy (nr sprawy 100/2018):

**Pytanie nr 1 (dotyczy Pakietu nr 5):**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 dopuści zastawkę o największej potwierdzonej ilości wszczepień ponad 2 mln, o mocowaniu płatków zastawek w systemie „pivot guard” wysuniętym poza obręb pierścienia zastawki?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 2 (dotyczy Pakietu nr 1):**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny), karbowane na całej długości.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 3 (dotyczy Pakietu nr 1):**

Prosimy o zmniejszenie wielkości depozytu do 5 sztuk.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 4 (dotyczy Pakietu nr 3):**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny), o grubości ściany 0,55 mm

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 5 (dotyczy Pakietu nr 3):**

Prosimy o zmniejszenie wielkości depozytu do 6 sztuk.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 6 (dotyczy Pakietu nr 6):**

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 6 klemów bipolarnych RF o równoległych szczękach, również nie wymagających irygacji solą fizjologiczną, bez potrzeby podłączania elektrod biernych, wykonanych ze stopu złota (część aktywna szczęki). Oferowany przez nas system jest tak samo (lub nawet bardziej skuteczny), o czym donoszą liczne publikacje niezależnych autorów dzięki zastosowaniu nie pojedynczych, lecz dwóch par elektrod na każdej ze szczęk zaciskowych (rysunek poniżej). Dodatkowo, jest to jedyny system na świecie posiadający w chwili obecnej FDA na chirurgiczne leczenie AF w przetrwałym i utrwalonym migotaniu przedsionków. W celu zwiększenia komfortu pracy Zespołu Operacyjnego oferujemy aż 2 modele/rozwiązania konstrukcyjne klemów bipolarnych, zapewniając najlepsze dopasowanie do kształtu anatomicznego i warunków procedury chirurgicznej (dodatkowy atut oferty).

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**