Białystok, dn. 08.03.2018r.

ZP/III/18/287

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę akcesoriów zużywalnych do operacji okulistycznych na okres 12 miesięcy (sprawa nr 21/2018)

**Modyfikacja treści SIWZ**

1. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SIWZ w Rozdziale X: „WADIUM” w taki sposób, iż zapis pierwotny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 | **10 850,00** | PLN |
| Pakiet nr 2 | **78,00** | PLN |
| Pakiet nr 3 | **3 680,00** | PLN |
| Pakiet nr 4 | **1 445,00** | PLN |
| Pakiet nr 5 | **3 650,00** | PLN |
| Pakiet nr 6 | **4 990,00** | PLN |
| Pakiet nr 6 | **130,00** | PLN |

**„**Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych **24 823,00** (7 Pakietów łącznie)**,** dla ofert częściowych w wysokości:”

zastępuje się treścią:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 | **10 850,00** | PLN |
| Pakiet nr 2 | **78,00** | PLN |
| Pakiet nr 3 | **3 680,00** | PLN |
| Pakiet nr 4 | **1 445,00** | PLN |
| Pakiet nr 5 | **525,00** | PLN |
| Pakiet nr 6 | **4 990,00** | PLN |
| Pakiet nr 6 | **130,00** | PLN |

 „Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych **21 698,00** (7 Pakietów łącznie)**,** dla ofert częściowych w wysokości:

1. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SIWZ załącznik nr 1 w zakresie pakietu nr 5 w taki sposób, iż zapis pierwotny:

**Pakiet 5**

**Akcesoria i narzędzia wielorazowe do operacji witrektomii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Specyfikacja szczegółowa** **pożądanych cech i parametrów** | **Jednostka** | **Ilość** | **Cena jedn.netto** | **Wartośćnetto** | **StawkaVAT w %** | **Wartośćbrutto** | **Nazwa, producenti nr katalogowy** |
| 1 | Rękojeść igły fletowej | Rękojeść wielorazowa do pasywnej igły fletowej z silikonowym rezerwuarem zakończona złączem luer-lock | 1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula 20 G prosta do igły fletowej | Kaniula witereoretinalna do igły fletowej wielorazowa ze stali chirurgicznej, prosta 20 G  | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula prosta 20G krótka do igły fletowej | Kaniula witereoretinalna do igły fletowej do usuwania oleju silikonowego- krótka 5mm, wielorazowa ze stali chirurgicznej 20 G  | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wielorazowa kaniula 23G | Wielorazowa kaniula wykonana w całości ze stali chirurgicznej rozmiar 23G do igly fletowej | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki witreoretialne pionowe 20G | nożyczki witrektomijne 20 G Proste Typ HEIMANN tytanowa rękojeść o śr po złożeniu 6mm, barwiona na złoty kolor ,wielkość 20G. Narzędzia pokryte podwójną antyodblaskową powłokąchromową. | 1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nożyczki witreoretialne 20G poziome  | nożyczki witrektomijne 20 G horyzontalne. Część tnąca ostrzy zakrzywiona pod kątem 45 stopni, tytanowa rękojeść o śr po złożeniu 6mm, barwiona na złoty kolor ,wielkość 20G. Narzędzia pokryte podwójną antyodblaskową powłokąchromową | 1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nożyczki witreoretialne proste 23 G | nożyczki witrektomijne 23 G Proste Typ HEIMANN tytanowa rękojeść o śr po złożeniu 6mm, barwiona na złoty kolor ,wielkość 23G / 0.9 mm, | 1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nożyczki witreoretialne zagięte 23G | nożyczki witrektomijne 23 G. Anatomicznie zakrzywione ostrza tytanowa rękojeść o śr po złożeniu 6mm, barwiona na złoty kolor, wielkość 23G/ 0.9 mm, | 1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Pęsetka witrektomijna typu „krokodyl” 20G | Pęsetka witrektomijna typu „krokodyl”. Wielkść końcówki 20G, średnica przekroju barwionej na niebiesko tytanowej rękojeści po złożeniu”; 6 mm. Narzędzia pokryte podwójną antyodblaskową powłoką chromową | 1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Pęsetka witrektomijna typu „krokodyl” 23G | Pęsetka witrektomijna typu „krokodyl”. Wielkść końcówki 23G, średnica przekroju barwionej na niebiesko tytanowej rękojeści po złożeniu”; 6 mm. Narzędzia pokryte podwójną antyodblaskową powłoką chromową |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pęsetka prosta do błon nasiatkówkowych typu Tano 20G | Pęsetka prosta do błon nasiatkówkowych typu Tano. Wielkość końcówki 20G. Średnica przekroju barwionej na niebiesko tytanowej rękojeści po złżeniu: 6 mm. Narzędzia pokryte podwójną antyodblaskową powłoką chromową. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Pęsetka prosta do błon nasiatkówkowych typu Tano 20G | Pęsetka prosta do błon nasiatkówkowych typu Tano. Wielkość końcówki 23G. Średnica przekroju barwionej na niebiesko tytanowej rękojeści po złżeniu: 6 mm. Narzędzia pokryte podwójną antyodblaskową powłoką chromową. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Pęsetka prosta do błon nasiatkówkowych  | Pęsetka prosta do błon nasiatkówkowych. Wielkość końcówki 23G. Wielkość części chwytnej: 0.2 mm x 0.05 mm. Średnica przekroju barwionej na niebiesko rękojeści po zlżeniu 6 mm. Narzędzia pokryte podwójną antyodblaskową powłoką chromową. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Szpatułka witreoretinalna 20G | Szpatułka do błon nasiatkówkowych 20G | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Szpatułka witreoretinalna 23G | Szpatułka witreoretinalna typu Membrane Peeler. Narzędzia pokryte podwójną antyodblaskową powłoką chromową. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| **Razem:** |  |

zastępuje się treścią:

**Pakiet 5**

**Akcesoria i narzędzia wielorazowe do operacji witrektomii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Specyfikacja szczegółowa** **pożądanych cech i parametrów** | **Jednostka** | **Ilość** | **Cena jedn.netto** | **Wartośćnetto** | **StawkaVAT w %** | **Wartośćbrutto** | **Nazwa, producenti nr katalogowy** |
| 1 | Rękojeść igły fletowej | Rękojeść wielorazowa do pasywnej igły fletowej z silikonowym rezerwuarem zakończona złączem luer-lock | 1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula 20 G prosta do igły fletowej | Kaniula witereoretinalna do igły fletowej wielorazowa ze stali chirurgicznej, prosta 20 G  | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula prosta 20G krótka do igły fletowej | Kaniula witereoretinalna do igły fletowej do usuwania oleju silikonowego- krótka 5mm, wielorazowa ze stali chirurgicznej 20 G  | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wielorazowa kaniula 23G | Wielorazowa kaniula wykonana w całości ze stali chirurgicznej rozmiar 23G do igly fletowej | 1 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pęsetka witrektomijna typu „krokodyl” 20G | Pęsetka witrektomijna typu „krokodyl”. Wielkść końcówki 20G, średnica przekroju barwionej na niebiesko tytanowej rękojeści po złożeniu”; 6 mm. Narzędzia pokryte podwójną antyodblaskową powłoką chromową | 1 szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Szpatułka witreoretinalna 20G | Szpatułka do błon nasiatkówkowych 20G | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Szpatułka witreoretinalna 23G | Szpatułka witreoretinalna typu Membrane Peeler. Narzędzia pokryte podwójną antyodblaskową powłoką chromową. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| **Razem:** |  |

1. Zamawiający informuje również, iż przedłuża termin składania ofert do dn. **16.04.2018r.,** do godz. 10:00. Otwarcie nastąpi **16.04.2018r**. o godz. 11:00. Miejsce składania i otwarcia ofert bez zmian.