Białystok, 08.03.2018r.

ZP/III/18/289

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów (nr sprawy 12/2018)

Zamawiający, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), na skutek uznania odwołania Diag-Med. Grażyna Konecka, dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak poniżej:

- dotychczasowy Załącznik nr 1.1 zastępuje się dokumentem „Załącznik nr 1.1 poprawiony na dzień 09.03.2018r.”,

- zapisy Rozdziału XV „Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert””  zastępuje się treścią „Rozdział XV SIWZ „Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert” poprawiony na dzień 09.03.2018r.”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

- 30.03.2018r. do godz. 10.00 - składanie ofert

- 30.03.2018r. godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Kierując się zasadą przejrzystości postępowania Zamawiający dopuszcza składanie zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie zmienionego Załącznika nr 1.1 . Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do dnia 20.03.2018r. Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Załączniki do niniejszego pisma:

- „Załącznik nr 1.1 poprawiony na dzień 09.03.2018r.”

- „Rozdział XV SIWZ „Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert” poprawiony na dzień 09.03.2018r.”

„Załącznik nr 1.1 poprawiony na dzień 09.03.2018r.”

System do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów – 1 szt.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Punktacja | Parametry oferowane (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać | - |  |
| 2. | Nazwa | Podać | - |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać | - |  |
| 4. | Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe | TAK/Podać |  |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 1. | System oparty o technologię spektrometrii mas. | TAK | - |  |
| 2. | System przeznaczony do diagnostyki in virto bakterii, drożdży, pleśni oraz prątków, posiadający certyfikaty: 1) CE w pełnym zakresie dla: a) systemu, b) oprogramowania, c) bazy danych. 2) IVD w pełnym zakresie dla: a) systemu, b) oprogramowania, 3) IVD dla bazy danych. | 1): a), b), c): TAK | - |  |
|  |  | 2): a), b): TAK | - |  |
|  |  | 3): TAK(podać)/NIE | Tak /pełen zakres-10 pkt Tak/częściowo – 5 pkt Nie- 0 pkt |  |
| 3 | Odczynniki do oznaczania bakterii, drożdży, pleśni oraz prątków - gotowe do użycia, jednorazowe płytki do analizy oznaczone kodem kreskowym, matryce, kwas mrówkowy, zestawy odczynników do identyfikacji próbki -posiadające certyfikaty: a) CE , b) IVD | a) TAK | - |  |
|  |  | b) TAK/NIE | b) Tak-10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 4 | System identyfikujący jednocześnie co najmniej 90 próbek w jednym przebiegu | TAK/Podać | 90 - 1 pkt 91-160 - 3 pkt powyżej 161 -10 pkt |  |
| 5 | Jednoczesna identyfikacja oraz kontrola jakości badanego materiału | TAK | - |  |
| 6. | Minimum 1000 identyfikowanych gatunków drobnoustrojów istotnych klinicznie. Załączyć listę w celu weryfikacji. | TAK/Podać | 1000 - 1 pkt 1001-2000 - 2 pkt Powyżej 2001- 3 pkt |  |
| 7 | Jednoczesne zatwierdzanie wyników badanych próbek na min 2 stanowiskach pracy | TAK/Podać | na 2-1 pkt powyżej 2 - 3 pkt |  |
| 8 | Przypisanie określonemu miejscu testowemu na płytce unikatowego kodu połączonego z kodem ID badanej próbki. | TAK | - |  |
| 9 | Podłączenie systemu do sieci komputerowej laboratorium i skonfigurowanie ich z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym Centrum firmy Marcel, na koszt i ryzyko Wykonawcy | TAK | - |  |
| 10. | System umożliwiający przypisanie nr na płytce do ID badanej próbki poprzez: dostarczenie minimum jedna stacji pracy przeznaczonej do programowania płytek do analizy lub w inny sposób (opisać) | TAK/Podać | - dostarczenie powyżej 1 stacji -10 pkt - dostarczenie 1 stacji -5 pkt - inny sposób programowania płytek (opisać) – 1 pkt |  |
| 11 | Baza danych IVD oparta o co najmniej 2 000 widm drobnoustrojów. | TAK/Podać | 2 000-10 000 - 3 pkt 10 001-20 000 – 5 pkt 20 001 – 30 000 – 7 pkt powyżej 30 000 – 10 pkt |  |
| 12 | Zakres badanych mas białkowych 1-500 kDA | TAK/Podać | do 300 - 1pkt 301-400 - 3 pkt powyżej 401 -5 pkt |  |
| 13 | Rozdzielczość 3000 ( najmniejsza zmiana wielkości mierzonej na jaką reaguje system) | TAK/Podać | 3000 – 1 pkt 3001-4500 – 3 pkt Powyżej 4501 – 5 pkt |  |
| 14 | Zestaw startowych odczynników po 2 opakowania do przeprowadzenia identyfikacji bakterii oraz drożdży oraz po 1 op. do prątków i pleśni. | TAK | - |  |
| II. Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 2. | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK/Podać |  |  |
| 4. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski max. 12 dni roboczych | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Czas dostarczenia elementu lub sprzętu zastępczego w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas skutecznej naprawy – wskazany w punkcie powyżej | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |  |
| 7. | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 8. | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych oraz jego tłumaczenie na język polski, lub oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |  |
| 9. | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 10. | W pełni przygotowane i wyposażone do pracy z chorym | TAK |  |  |
| 11. | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |

UWAGA:

1.  Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2.  Parametry, których wartość określona jest jako „TAK” i „wymagane” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3.   W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do    weryfikacji danych \technicznych u producenta.

„Rozdział XV SIWZ „Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert”

poprawiony na dzień 09.03.2018r.”

ROZDZIAŁ XV

##### OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:

a) Cena – 50 %

b) Ocena techniczna (jakość) – 40 %

c) Termin gwarancji – 5 %

d) Aspekty ekologiczne – 5 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x 50 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert.

Ad. b) algorytm oceny kryterium „ocena techniczna (jakość)”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (J)  = ------------------------------------------- x 40 (znaczenie % kryterium „ocena techniczna (jakość)” 
                     Liczba punktów maksymalna 					podane w  pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów spośród wszystkich ocenianych ofert.

Ocena wg kryterium oceny technicznej (jakości) dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w Załączniku nr 1.1 poprawionym na dzień 09.03.2018r oraz dokumentach wskazanych w Rozdziale IX.III.2 do niniejszej SIWZ.

Ad. c) algorytm oceny kryterium „termin gwarancji”:

Liczba punktów oferty badanej

Wp (W)  = ------------------------------------------- x 5 (znaczenie % kryterium „termin gwarancji” podane w pkt), gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (5 pkt.)

- termin gwarancji wynoszący od 36 do 47  miesięcy - 1 pkt,

- termin gwarancji wynoszący od 48 do 59 miesięcy - 3 pkt,

- termin gwarancji wynoszący 60 miesięcy i więcej - 5 pkt,

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny termin graniczny gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Ocena wg kryterium „termin gwarancji” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w Załączniku nr 1 „formularz ofertowy”, do niniejszej SIWZ.

Ad. d) algorytm oceny kryterium „aspekty ekologiczne”:

Liczba punktów oferty badanej

Wp (E)  = ----------------------------------------------------- x 5 (znaczenie % kryterium „aspekty ekologiczne” podane

Liczba punktów maksymalna 						w pkt), gdzie:

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (10 pkt.)

a) przydatność asortymentu do recyklingu:

- oferowany asortyment nie nadaje się do recyklingu 		- 0 pkt,

- oferowany asortyment częściowo nadaje się do recyklingu 	- 2 pkt,

- oferowany asortyment nadaje się do recyklingu w całości 	- 5 pkt,

b) przydatność opakowania oferowanego asortymentu do recyklingu:

- opakowanie nie nadaje się do recyklingu 		- 0 pkt,

- opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu 	- 2 pkt,

- opakowanie nadaje się do recyklingu w całości 	- 5 pkt.

Ocena wg kryterium „aspekty ekologiczne” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w Załączniku nr 1 „formularz ofertowy”, do niniejszej SIWZ.

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp (C) + Wp (J) + Wp (W) + Wp (E)

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym w szczególności do załączenia dodatkowych dokumentów producenta oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzających spełnienie budzących wątpliwości parametrów technicznych określonych w ofercie Wykonacy, w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu danego parametru.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

- Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona.