Białystok, dn. 28.03.2018r.

ZP/III/18/325

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu do operacji naczyniowych i kardiochirurgicznych (nr sprawy 28/2018)

**Pytanie nr 1 (dotyczy Pakietu nr 4):**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny), karbowana na całej długości.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 2 (dotyczy Pakietu nr 5):**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie at osierdziowych o grubości tkanki 0,5mm +/- 0,25mm i wymiarach 10x15cm, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 3 (dotyczy Pakiet nr 5):**

Czy w pakiecie nr 5 Zamawiający dopuści łaty w rozmiarze 8cm/14cm, grubość 0,55mm (pozostałe parametry bez zmian) ?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**