Nr sprawy: 38/2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

tel. centr. 85-831-80-00, fax 85-831-88-80

tel. działu zam. pub. 85-831-83-88, fax 85-831-86-91

www.usk.bialystok.pl

zamowienia@poczta-usk.pl

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie

przetargu nieograniczonego na:

### usługi serwisowe na sprzęt medyczny

### na okres 36 m-cy

Białystok, kwiecień 2018 r

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,

REGON: 000288610 NIP: 542-25-34-985

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz inne dokumenty dotyczące postępowania: www.usk.bialystok.pl

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:

zamowienia@poczta-usk.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na zasadach określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest usługi serwisowe na sprzęt medyczny, tj. aparaty do znieczulania, respiratory, inkubatory i sprzęt do leczenia noworodków, monitory anestezjologiczne, kardiologiczne, zestawy monitorujące, centrale intensywnego nadzoru, pompy infuzyjne, będący na wyposażeniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na okres 36 m-cy licząc od daty zawarcia umowy.

CPV: 50.42.10.00 – 2 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego)

- Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 oraz Załącznikach nr 1.1 – 1.2  do niniejszej specyfikacji. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z Formularzem cenowym (Załącznik nr 1) oraz Załącznikami nr 1.1 - 1.2 do niniejszej specyfikacji.

- Sprzęt medyczny, o którym mowa w ust.1 jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym (Załącznik nr 1) do niniejszej specyfikacji. Wykonawca winien wyszczególnić w nim wartość przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub kilka pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 w ilości i parametrach określonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w Załączniku nr 1 stanowi odrębną część i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej.

- Pakiety wskazane w załączniku nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w Pakiecie.

- Oferty na niepełne Pakiety zostaną odrzucone jako niekompletne.

W przypadku składania oferty na cały zakres lub na kilka Pakietów, oferowaną cenę należy przedstawić oddzielnie na poszczególne Pakiety zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem cenowym (Załącznik nr 1) oraz formularzem ofertowym (Załącznik nr 2).

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Oferty równoważne:

a)	Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

b)	Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

c)	Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

d)	Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w OPZ.

- Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do wykonania Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli Podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie – przyjmuje się , że  całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

- Wykonawca złoży oświadczenie w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące czynności kierowcy pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów, oraz osób wykonujących prace fizyczne związane z czynnościami odbioru, wywozu (transportu), zważenia, załadunku i rozładunku odpadów medycznych i innych odpadów niebezpiecznych określone w Załączniku nr 1 będą zatrudnione na umowę o pracę.

- Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.

ROZDZIAŁ II

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) którzy spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane oraz załączą dowody czy, że zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie minimum 2 usługi serwisowe aparatury medycznej o wartościach brutto minimum:

Pakiet nr 1 = 400 000,00 zł

Pakiet nr 2 = 50 000,00 zł

Pakiet nr 3 = 15 000,00 zł

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- zdolność technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

b) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13)-23) oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

        - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

- Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca o nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Uwaga: instrukcja wypełniania Oświadczenia zamieszczona została w pod Załącznikiem nr 3

- Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Etapie I.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zasoby innego podmiotu:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa ust. 1), nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1 pkt a) .

- Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art.24aa, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

### WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Sposób przeprowadzania usługi opisany został szczegółowo w Załącznikach 1.1 i 1.2 do SIWZ oraz we wzorze umowy.

ROZDZIAŁ IV

- Cena oferty powinna obejmować pełny zakres usług określonych w rozdziale I i zawierać wszystkie elementy   niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia:

Cena zawarta w ofercie ma zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia:

a) Wykonawca określa cenę za całość przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN) mnożąc ilość przeglądów (kolumna 8) przez cenę jednostkową brutto (kolumna 9). Cena musi obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np.

- koszty przeglądów technicznych,

- koszty materiałów i narzędzi potrzebnych do wykonania usługi,

- koszty robocizny,

- koszty dojazdu do i z siedziby Zamawiającego dla wykonania usługi przeglądu, konserwacji i naprawy,

- koszt cła i podatków, jeśli takie występują,

- koszty transportu i ubezpieczenia aparatury medycznej w przypadku realizacji naprawy poza siedzibą Zamawiającego,

- koszty wydania orzeczeń technicznych kwalifikujących aparat do wycofania z eksploatacji.

b) Cena nie obejmuje kosztów części zamiennych, które będą płatne oddzielnie.

c) Cena zawarta w ofercie ma zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Formularz cenowy  musi być wypełniony z podaniem ceny jednostkowej brutto, stawki podatku VAT i wartości brutto.

- Wartość brutto dla każdej pozycji pakietu powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem:

Jedna jedn. brutto  x  ilość przeglądów = wartość brutto

- Ceny jednostkowe, wartości brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku).

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łączną wartość brutto danego Pakietu       podaną w formularzu cenowym, uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy i wyładunku do Zamawiającego.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

- Przedmiot umowy o opłacany będzie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowej faktury wystawionej za okresy miesięczne przez Wykonawcę z dołu w terminie 60 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu. Oferty z krótszym terminem płatności będą odrzucane jako nie spełniające warunków Zamawiającego.

### ROZDZIAŁ V

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2) na podstawie danych zawartych w formularzu cenowym.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, budynek główny Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a, administracja (V piętro, Pokój Zamówień Publicznych), w terminie do 29.05.2018r. do godz. 10.00.

-Kopertę należy zaadresować:

Oferta: „Usługi serwisowe na sprzęt medyczny

na okres 36 m-cy”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

Nie otwierać przed dniem 29.05.2018r. do godz. 1130.

Uwaga !

Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 10 oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

Tajemnica przedsiębiorstwa:

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

  - Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty;

  - Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

ROZDZIAŁ VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

UWAGA:

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- Dokumenty wskazane w pkt 1,2 muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji, oraz instrukcji wypełniania oświadczenia. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

ROZDZIAŁ VII

POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy.

- Podpisany Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Załączniki nr 1.1 oraz 1.2 do SIWZ.

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy.

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ.

- Dowód wniesienia wadium (wg zasad określonych w Rozdz. X SIWZ).

- W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ IX

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.25 UST.1

Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI.

Jednocześnie Zamawiający, w myśl art.26 ust.2f, zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

I. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie spełnienia warunku dotyczącego zdolność technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie minimum 2 usługi serwisowe aparatury medycznej  o wartościach brutto minimum:

Pakiet nr 1 = 400 000,00 zł

Pakiet nr 2 = 50 000,00 zł

Pakiet nr 3 = 15 000,00 zł

Wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi poprzez załączenie dowodów, że usługi opisane w Rozdziale nr II, wskazane wcześniej przez Wykonawcę w Załączniku nr 3, zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane; jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

II. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia:

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a do SIWZ.

- Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6b do SIWZ.

III. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

Uwaga.

W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 1.1 oraz 1.2. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego

IV. Podmioty zagraniczne:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa:

- w pkt II.1 – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym  a art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

- w pkt. II.2 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji.

- Dokument, o którym mowa w ust.1 pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

V. Oferta wspólna

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 
jako pełnomocnik (lider).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum.

ROZDZIAŁ X

WADIUM

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: dla ofert całkowitych  35 300,00zł (3 Pakiety łącznie), dla ofert częściowych w wysokości:

Pakiet nr 1 = 30 000,00 zł

Pakiet nr 2 = 4 000,00 zł

Pakiet nr 3 = 1 300,00 zł

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; oryginalnych                 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach bankowych; oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BGK nr konta: 48 1130 1059 0017 3261 1720 0008

- Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

- Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.

- Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej mają być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Jeżeli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co winno być wskazane w zapisach gwarancji (w przypadku wnoszenia wadiów w formie gwarancji).

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganej Prawem zamówień publicznych i przedmiotową SIWZ treści i formie zostanie odrzucona z postępowania.

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej (zamowienia@poczta-usk.pl).

- Każda ze stron, na żądanie drugiej strony potwierdza w dowolny sposób mailem, fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji.

- W przypadku problemów z nadaniem poprzez pocztę elektroniczna oświadczeń, wniosków, zapytań, zawiadomień oraz informacji (np. awarie itp.) dopuszcza się formę: faks (85 831 86 91, 85 831 88 80), poczta, osobiście.

- W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji (dokumentów), o których mowa w pkt 1, Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone 
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania 
i były czytelne.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest:

Emilia Harackiewicz – Zamówienia Publiczne, tel. 85 831 83 88, eharackiewicz@poczta-usk.pl

ROZDZIAŁ XII

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób określony w Rozdziale XI.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert. Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści je na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl

- Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.

- O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści treść zmiany na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl , a także wykona czynności o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający przedłuży określony w Rozdział XIV ust. 1 termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

ROZDZIAŁ XIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XIV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. 	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Pokoju Zamówień Publicznych (Administracja Szpitala) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku do dnia 29.05.2018r. do godz. 10:00.

- doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

- oferta złożona po terminie zostanie zwrócona przez Zamawiającego zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

2. 	Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.05.2018r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego budynek główny Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a, administracja (V piętro, Pokój Działu Zamówień Publicznych).

a) 	bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) 	otwarcie ofert jest jawne;

c) 	po otwarciu ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i kryteriów oceny ofert;

d)	informacje, o których mowa w punkcie c) doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XV

##### OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:

a) Cena – 60 %

b) Czas skutecznej naprawy – 5%

c) Uprawnienia serwisanta – 15%

d) Autoryzacja – 20 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x 60 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ad. b) algorytm oceny kryterium „czas skutecznej naprawy”:

Liczba punktów oferty badanej

Wp (N)  = ------------------------------------------- x 5 (znaczenie % kryterium „czas skutecznej naprawy” podane w pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (20 pkt.)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

- czas skutecznej naprawy 7 dni roboczych - 0 pkt,

- czas skutecznej naprawy 6 dni roboczych - 10 pkt,

- czas skutecznej naprawy 5 i mniej dni roboczych - 20 pkt.

Zgodnie z warunkami SIWZ maksymalny czas skutecznej naprawy 7 dni roboczych

Ocena wg kryterium „czas skutecznej naprawy” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Ad. c) algorytm oceny kryterium „uprawnienia serwisanta”:

Liczba punktów oferty badanej

Wp (S)  = ------------------------------------------- x 15 (znaczenie % kryterium „uprawnienia serwisanta” podane w pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (20 pkt.)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

Wykonawca oświadcza, że serwis urządzeń wykonywany będzie przez osoby posiadające certyfikat wystawiony przez  producenta serwisowanych urządzeń.

- Nie - 0 pkt,

- Tak - 5 pkt,

Ocena wg kryterium „uprawnienia serwisanta” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Ad. d) algorytm oceny kryterium „autoryzacja”:

Liczba punktów oferty badanej

Wp (A)  = ------------------------------------------- x 20 (znaczenie % kryterium „autoryzacja” podane w pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (5 pkt.)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

- Wykonawca nie posiada autoryzacji producenta - 0 pkt,

- Wykonawca posiada autoryzację producenta - 5 pkt,

Ocena wg kryterium „autoryzacja” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp (C) + Wp (N) + Wp(S) + Wp(A)

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa brutto została podana prawidłowo.

- Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa 
w art. 92 ust. 1 i 2 p.z.p.

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta 
w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem 
art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

ROZDZIAŁ XIX.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XX

Wzór umowy

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie 
z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 5).

- Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

ROZDZIAŁ XXI

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.).) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wykaz załączników do siwz:

Załącznik nr 1 - Formularz Cenowy

Załącznik nr 1.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.2 – Sposób przeprowadzenia usługi

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - JEDZ

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6a i 6b - Oświadczenia na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3).

Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część treści SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ sprzętu | Numer seryjny | Rok produkcji | Producent | Lokalizacja | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Aparat do znieczulania | Primus | ASBE-0006 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. S 4A | 6 |  |  |  |
| 2 | Aparat do znieczulania | Primus | ASBE-0001 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. S 5 | 6 |  |  |  |
| 3 | Aparat do znieczulania | Primus | ASBD-0308 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. S 8 | 6 |  |  |  |
| 4 | Aparat do znieczulania | Primus | ASBD-0306 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. S 1 | 6 |  |  |  |
| 5 | Aparat do znieczulania | Primus | ASBE-0002 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. S 9 | 6 |  |  |  |
| 6 | Aparat do znieczulania | Primus | ASBE-0003 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. S 3A | 6 |  |  |  |
| 7 | Aparat do znieczulania | Primus | ASBE-0004 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. S 4 | 6 |  |  |  |
| 8 | Aparat do znieczulania | Primus | ASBE-0008 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. S 7 | 6 |  |  |  |
| 9 | Aparat do znieczulania | Primus | ASBE-0005 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. S 6 | 6 |  |  |  |
| 10 | Aparat do znieczulania | Primus | ASBD-0307 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. S 2 | 6 |  |  |  |
| 11 | Aparat do znieczulania | Fabius Tiro | ASBC-0076 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. S 3 | 6 |  |  |  |
| 12 | Aparat do znieczulania | Fabius Tiro | ASBC-0077 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. S 10 | 6 |  |  |  |
| 13 | Aparat do znieczulania | Primus | ARSH-0050 | 2003-12-11 | Drager | RADIOLOGIA 2 piętro | 6 |  |  |  |
| 14 | Aparat do znieczulania | Primus | ARXM-0161 | 2007-02-01 | Drager | Kl. Okulistyki 2 pietro | 6 |  |  |  |
| 15 | Aparat do znieczulania | Primus | ARXM-0162 | 2007-02-14 | Drager | CHIRURGIA SZCZĘKOWA 1 piętro | 6 |  |  |  |
| 16 | Aparat do znieczulania | Primus | ARYK-0288 | 2007-12-06 | Drager | Prac. Angiografii 2 pietro | 6 |  |  |  |
| 17 | Aparat do znieczulania | Primus | ARYK-0289 | 2007-12-06 | Drager | Bl. Oper. Ginekologii | 6 |  |  |  |
| 18 | Aparat do znieczulania | Primus | ARYK-0185 | 2007-12-06 | Drager | SALA PORODOWA 1 piętro | 6 |  |  |  |
| 19 | Aparat do znieczulania | Primus | ARYK-0292 | 2007-12-06 | Drager | Blok Operacyjny S 9 | 6 |  |  |  |
| 20 | Aparat do znieczulania | Primus | ARYK-0291 | 2007-12-06 | Drager | Bl. Oper. Ginekologii | 6 |  |  |  |
| 21 | Aparat do znieczulania | Primus | ARYK-0290 | 2007-12-06 | Drager | Bl. Oper. Ginekologii | 6 |  |  |  |
| 22 | Aparat do znieczulania | Primus | ARZK-0263 | 2008-10-14 | Drager | Bl. Oper. Kardiochirurgii | 6 |  |  |  |
| 23 | Aparat do znieczulania | Primus | ASEM-0131 | 2014-02-24 | Drager | Bl. Oper. Kardiochirurgii | 6 |  |  |  |
| 24 | Aparat do znieczulania | Julian | ARLM-0163 | 1998-02-10 | Drager | Pobyt dzienny ginekologia | 6 |  |  |  |
| 25 | Aparat do znieczulania | Julian | ARLM-0280 | 1998-02-10 | Drager | Urologia 5 pietro | 6 |  |  |  |
| 26 | Aparat do znieczulania | Julian | ARLM-0296 | 1998-02-10 | Drager | Kl. Gastrologii 4 pietro | 6 |  |  |  |
| 27 | Aparat do znieczulania | Fabius GS | ARWK-0062 | 2005-11-10 | Drager | SOR | 6 |  |  |  |
| 28 | Aparat do znieczulania | Fabius CE | ARWL-0063 | 2005-11-10 | Drager | SOR | 6 |  |  |  |
| 29 | Aparat do znieczulania | Fabius CE | ARME-0411 | 1998-01-01 | Drager | Bl. Oper. Kardiochirurgii | 6 |  |  |  |
| 30 | Analizator gazów | Scio | ASBC-0078 | 2010-06-23 | Drager | Blok Operacyjny S10 | 3 |  |  |  |
| 31 | Analizator gazów | Scio | ASBC-0079 | 2010-06-23 | Drager | Blok Operacyjny S3 | 3 |  |  |  |
| 32 | Analizator gazów | Scio | ARWJ-0068 | 2005-11-10 | Drager | SOR | 3 |  |  |  |
| 33 | Analizator gazów | Vamos | ARWL-0084 | 2005-11-10 | Drager | SOR | 6 |  |  |  |
| 34 | Parownik | Vapor 2000 S | ARWL-0490 | 2005-11-10 | Drager | sor | 3 |  |  |  |
| 35 | Parownik | Vapor 2000 S | ARWL-0662 | 2005-11-10 | Drager | SOR | 3 |  |  |  |
| 36 | Kardiomonitor | Delta | 5396172069 | 2005-11-10 | Drager | SOR sala zabiegowa | 3 |  |  |  |
| 37 | Kardiomonitor | Gamma | 5513775462 | 2005-11-10 | Drager | SOR | 3 |  |  |  |
| 38 | Kardiomonitor | Delta XL | 6002453278 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. SALA 2 | 3 |  |  |  |
| 39 | Kardiomonitor | Delta XL | 6002279769 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. SALA 9 | 3 |  |  |  |
| 40 | Kardiomonitor | Delta XL | 6002459370 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. SALA 6 | 3 |  |  |  |
| 41 | Kardiomonitor | Delta XL | 6002365676 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. SALA 1 | 3 |  |  |  |
| 42 | Kardiomonitor | Delta XL | 6002456970 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. SALA 4A | 3 |  |  |  |
| 43 | Kardiomonitor | Delta XL | 6002463374 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. SALA 9 | 3 |  |  |  |
| 44 | Kardiomonitor | Delta XL | 6002365578 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. SALA 7 | 3 |  |  |  |
| 45 | Kardiomonitor | Delta XL | 6002517174 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. SALA 8 | 3 |  |  |  |
| 46 | Kardiomonitor | Delta XL | 6002454473 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. SALA 3 | 3 |  |  |  |
| 47 | Kardiomonitor | Delta XL | 6002278868 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. SALA 4 | 3 |  |  |  |
| 48 | Kardiomonitor | Delta XL | 6002519769 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. SALA 5 | 3 |  |  |  |
| 49 | Kardiomonitor | Delta XL | 6002357578 | 2010-06-23 | Drager | BLOK OPERACYJNY. SALA 3A | 3 |  |  |  |
| 50 | Kardiomonitor | Delta XL | 5397824852 | 2007-02-01 | Drager | Kl. Gastrologii 4 pietro | 3 |  |  |  |
| 51 | Kardiomonitor | Delta XL | 5399052959 | 2007-12-06 | Drager | Bl. Oper. Ginekologii | 3 |  |  |  |
| 52 | Kardiomonitor | Delta XL | 5399006564 | 2007-12-06 | Drager | Bl. Oper. Ginekologii | 3 |  |  |  |
| 53 | Kardiomonitor | Delta XL | 5399896425 | 2007-12-06 | Drager | Bl. Oper. Ginekologii | 3 |  |  |  |
| 54 | Kardiomonitor | Delta XL | 5399008562 | 2007-12-06 | Drager | SALA PORODOWA 1 piętro | 3 |  |  |  |
| 55 | Kardiomonitor | Delta XL | 5399055956 | 2007-12-06 | Drager | Bl. Oper. Ginekologii | 3 |  |  |  |
| 56 | Kardiomonitor | Delta XL | 5399059658 | 2007-12-06 | Drager | ANGIOGRAF 2 PIETRO | 3 |  |  |  |
| 57 | Kardiomonitor | Delta XL | 5397870356 | 2007-02-01 | Drager | Chirurgia szczękowa | 3 |  |  |  |
| 58 | Kardiomonitor | Delta | 5397861954 | 2009-08-20 | Drager | Kl. Okulistyki 2 pietro | 3 |  |  |  |
| 59 | Kardiomonitor | Delta | 5398964253 | 2009-08-20 | Drager | SALA PORODOWA 1 piętro | 3 |  |  |  |
| 60 | Centrala monitorująca | ICS centrala | 11553M00769 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 3 |  |  |  |
| 61 | Komputer systemu monitorowania | IACS C700 | TPAA288574 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 2 |  |  |  |
| 62 | Komputer systemu monitorowania | IACS C700 | TPAA288665 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 2 |  |  |  |
| 63 | Komputer systemu monitorowania | IACS C700 | TPAA407044 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. 5 | 2 |  |  |  |
| 64 | Komputer systemu monitorowania | IACS C700 | TPAA406996 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. 7 | 2 |  |  |  |
| 65 | Komputer systemu monitorowania | IACS C700 | TPAA288486 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 2 |  |  |  |
| 66 | Komputer systemu monitorowania | IACS C700 | TPAA406988 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. 4 | 2 |  |  |  |
| 67 | Komputer systemu monitorowania | IACS C700 | TPAA288522 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. 9 | 2 |  |  |  |
| 68 | Komputer systemu monitorowania | IACS C700 | TPAA407031 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. 8 | 2 |  |  |  |
| 69 | Komputer systemu monitorowania | IACS C700 | TPAA288656 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 2 |  |  |  |
| 70 | Stacja dokująca kardiomonitora | IACS Infinity M500 | 5620405678 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 2 |  |  |  |
| 71 | Stacja dokująca kardiomonitora | IACS Infinity M500 | 5620404082 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. 6 | 2 |  |  |  |
| 72 | Stacja dokująca kardiomonitora | IACS Infinity M500 | 5620404180 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 2 |  |  |  |
| 73 | Stacja dokująca kardiomonitora | IACS Infinity M500 | 5620407676 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 2 |  |  |  |
| 74 | Stacja dokująca kardiomonitora | IACS Infinity M500 | 5620405776 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 2 |  |  |  |
| 75 | Stacja dokująca kardiomonitora | IACS Infinity M500 | 5620404679 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 2 |  |  |  |
| 76 | Stacja dokująca kardiomonitora | IACS Infinity M500 | 5620405473 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 2 |  |  |  |
| 77 | Stacja dokująca kardiomonitora | IACS Infinity M500 | 5620405277 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 2 |  |  |  |
| 78 | Stacja dokująca kardiomonitora | IACS Infinity M500 | 5620406374 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 2 |  |  |  |
| 79 | Kardiomonitor systemu monitorowania | IACS Infinity M540 | 5610398365 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. 1 | 2 |  |  |  |
| 80 | Kardiomonitor systemu monitorowania | IACS Infinity M540 | 5610398668 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. 9 | 2 |  |  |  |
| 81 | Kardiomonitor systemu monitorowania | IACS Infinity M540 | 5610406081 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. 2 | 2 |  |  |  |
| 82 | Kardiomonitor systemu monitorowania | IACS Infinity M540 | 5610481774 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 2 |  |  |  |
| 83 | Kardiomonitor systemu monitorowania | IACS Infinity M540 | 5610399462 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 2 |  |  |  |
| 84 | Kardiomonitor systemu monitorowania | IACS Infinity M540 | 5610398864 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 2 |  |  |  |
| 85 | Kardiomonitor systemu monitorowania | IACS Infinity M540 | 5610406580 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. 4 | 2 |  |  |  |
| 86 | Kardiomonitor systemu monitorowania | IACS Infinity M540 | 5610396572 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. 8 | 2 |  |  |  |
| 87 | Kardiomonitor systemu monitorowania | IACS Infinity M540 | 5610404778 | 2011-12-21 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 2 |  |  |  |
| 88 | Kardiomonitor | Delta Infinity | 6001264778 | 2009 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 3 |  |  |  |
| 89 | Kardiomonitor | Infinity Gamma XL | 5514312773 | 2007 | Drager | Kl. Chorób Zakaź. | 3 |  |  |  |
| 90 | Respirator | EVITA XL | ARWL-0163 | 2005-11-10 | Drager | SOR | 6 |  |  |  |
| 91 | Respirator | EVITA XL | ARWL-0164 | 2007-11-10 | Drager | SOR | 6 |  |  |  |
| 92 | Respirator | Savina | ARWL-0110 | 2005-11-10 | Drager | SOR | 3 |  |  |  |
| 93 | Respirator | Savina | ARWL-0111 | 2005-11-10 | Drager | SOR | 3 |  |  |  |
| 94 | Respirator | Savina | ARSM-0120 | 2002-11-01 | Drager | SOR | 3 |  |  |  |
| 95 | Respirator transportowy | Oxylog 3000 | SRXN-0080 | 2006-12-22 | Drager | SOR | 2 |  |  |  |
| 96 | Respirator transportowy | Oxylog 3000 | SRXN-0081 | 2006-12-22 | Drager | SOR | 2 |  |  |  |
| 97 | Respirator transportowy | Oxylog 3000 | SRXN-0082 | 2006-12-22 | Drager | SOR | 2 |  |  |  |
| 98 | Respirator transportowy | Oxylog 3000 plus | ASBE-0011 | 2010-07-06 | Drager | O.I.T | 2 |  |  |  |
| 99 | Respirator transportowy | Oxylog 3000 plus | ASBE-0010 | 2010-07-06 | Drager | O.I.T | 2 |  |  |  |
| 100 | Respirator transportowy | Oxylog 3000 plus | ASDF-0110 | 2012-09-03 | Drager | Blok Operacyjny | 2 |  |  |  |
| 101 | Respirator noworodkowy | Babylog 8000 | ASAM-0103 | 2009-12-10 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 6 |  |  |  |
| 102 | Respirator noworodkowy | Babylog 8000 | ASAM-0100 | 2009-12-10 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 6 |  |  |  |
| 103 | Respirator noworodkowy | Babylog 8000 | ASAM-0101 | 2009-12-10 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 6 |  |  |  |
| 104 | Respirator noworodkowy | Babylog 8000 | ASAM-0102 | 2009-12-10 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 6 |  |  |  |
| 105 | Respirator noworodkowy | Babylog 8000 | ARME-0046 | 1998-07-09 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 6 |  |  |  |
| 106 | Respirator noworodkowy | Babylog 8000 | ARUK-0035 | 2005-10-06 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 6 |  |  |  |
| 107 | Respirator noworodkowy | Babylog 8000 | ARPM-0057 | 2001-08-03 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 6 |  |  |  |
| 108 | Respirator | Savina | ARXM-0312 | 2007 | Drager | Kl. Chorób Zakaź. | 3 |  |  |  |
| Razem: |  |

Wartość netto pakietu nr 1 wynosi : ..................................... słownie : ...........................................................................................................................................

Wartość brutto pakietu nr 1 wynosi : ................................... słownie : ...........................................................................................................................................

Pakiet nr 2

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ sprzętu | Numer seryjny | Rok produkcji | Producent | Lokalizacja | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Inkubator | ISOLETTE 8000 | WE00144 | 2009-12-10 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 3 |  |  |  |
| 2 | Inkubator | ISOLETTE 8000 | WE00146 | 2009-12-10 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 3 |  |  |  |
| 3 | Inkubator | ISOLETTE 8000 | WE00145 | 2009-12-10 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 3 |  |  |  |
| 4 | Inkubator | ISOLETTE 8000 | WE00143 | 2009-12-10 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 3 |  |  |  |
| 5 | Inkubator | ISOLETTE C2000 | WC02417 | 1998 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 3 |  |  |  |
| 6 | Inkubator | ISOLETTE C2000 | WC02483 | 1998 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 3 |  |  |  |
| 7 | Inkubator | ISOLETTE C2000 | WC02431 | 1998 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 3 |  |  |  |
| 8 | Inkubator | Caleo | ASBM-0066 | 2010-12-17 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 6 |  |  |  |
| 9 | Inkubator | Caleo | ASBM-0068 | 2010-12-17 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 6 |  |  |  |
| 10 | Inkubator | Caleo | ASBM-0067 | 2010-12-17 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 6 |  |  |  |
| 11 | Inkubator | Babytherm 8000 | ARLN-0035 | 1998-02-04 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 3 |  |  |  |
| 12 | Inkubator | IICS 90 | PC09497 | 1998 | Drager | NEONATOLOGIA II P. | 3 |  |  |  |
| Razem: |  |

Wartość netto pakietu nr 2 wynosi : ..................................... słownie : ...........................................................................................................................................

Wartość brutto pakietu nr 2 wynosi : ................................... słownie : ...........................................................................................................................................

Pakiet nr 3

| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ sprzętu | Numer seryjny | Rok produkcji | Producent | Lokalizacja | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 19983293 | 2007-12-06 | Fresenius | Klinika Ginekologii Blok S3 | 3 |  |  |  |
| 2 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 19983278 | 2007-12-06 | Fresenius | Klinika Ginekologii Blok S2 | 3 |  |  |  |
| 3 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 19983299 | 2007-12-06 | Fresenius | Klinika Ginekologii Blok S2 | 3 |  |  |  |
| 4 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 19983298 | 2007-12-06 | Fresenius | Klinika Ginekologii Blok S3 | 3 |  |  |  |
| 5 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 19983296 | 2007-12-06 | Fresenius | Klinika Ginekologii Blok S1 | 3 |  |  |  |
| 6 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 19983288 | 2007-12-06 | Fresenius | Klinika Ginekologii Blok S1 | 3 |  |  |  |
| 7 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 19983292 | 2007-12-06 | Fresenius | Klinika Ginekologii Blok S2 | 3 |  |  |  |
| 8 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 19983301 | 2007-12-06 | Fresenius | Klinika Ginekologii Blok S1 | 3 |  |  |  |
| 9 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 19983286 | 2007-12-06 | Fresenius | SALA PORODOWA 1 piętro | 3 |  |  |  |
| 10 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 19983284 | 2007-12-06 | Fresenius | SALA PORODOWA 1 piętro | 3 |  |  |  |
| 11 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 19983267 | 2007-12-06 | Fresenius | Blok Operacyjny | 3 |  |  |  |
| 12 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 19983273 | 2007-12-06 | Fresenius | Klinika Ginekologii Blok S3 | 3 |  |  |  |
| 13 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 19983279 | 2007-12-06 | Fresenius | Blok Operacyjny | 3 |  |  |  |
| 14 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 19983295 | 2007-12-06 | Fresenius | Blok Operacyjny | 3 |  |  |  |
| 15 | Pompa infuzyjna Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 19983282 | 2007-12-06 | Fresenius | Blok Operacyjny | 3 |  |  |  |
| 16 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 19983269 | 2007-12-06 | Fresenius | Blok Operacyjny | 3 |  |  |  |
| 17 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 19983285 | 2007-12-06 | Fresenius | Blok Operacyjny | 3 |  |  |  |
| 18 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 19983266 | 2007-12-06 | Fresenius | SALA PORODOWA 1 piętro | 3 |  |  |  |
| 19 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850869 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S8 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 20 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20796896 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S10 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 21 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850868 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S1 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 22 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850852 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S9 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 23 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850871 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok operacyjny S6 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 24 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850870 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S5 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 25 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850867 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S5 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 26 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850851 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S3A IIIp. | 3 |  |  |  |
| 27 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850858 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S4A IIIp. | 3 |  |  |  |
| 28 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20796908 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S10 IIIp | 3 |  |  |  |
| 29 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850847 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S7 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 30 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850849 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S4A IIIp. | 3 |  |  |  |
| 31 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850859 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S4 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 32 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20796919 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S10 IIIp | 3 |  |  |  |
| 33 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850873 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S2 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 34 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20796909 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok operacyjny S2 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 35 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850848 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S5 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 36 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850862 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S9 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 37 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850857 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S4 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 38 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850861 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S9 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 39 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850874 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S2 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 40 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20796917 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S7 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 41 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850854 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S4A IIIp. | 3 |  |  |  |
| 42 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850856 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S4 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 43 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850855 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S3 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 44 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850865 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S3 IIIp | 3 |  |  |  |
| 45 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20796907 | 2010-06-23 | Fresenius | IIIp.Blok Operacyjny S3A | 3 |  |  |  |
| 46 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850864 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S1 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 47 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850863 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S7 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 48 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850872 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S3 IIIp | 3 |  |  |  |
| 49 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850866 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S8 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 50 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850850 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S6 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 51 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850846 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S1 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 52 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850875 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S8 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 53 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850860 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok Operacyjny S6 IIIp. | 3 |  |  |  |
| 54 | Pompa infuzyjna | AGILIA MC | 20850853 | 2010-06-23 | Fresenius | Blok operacyjny S3A IIIp. | 3 |  |  |  |
| 55 | Pompa infuzyjna | PILOT A2 | 18639464 | 2005 | Fresenius | SOR | 3 |  |  |  |
| 56 | Pompa infuzyjna | PILOT A2 | 18639458 | 2005 | Fresenius | SOR | 3 |  |  |  |
| 57 | Pompa infuzyjna | PILOT A2 | 18639455 | 2005 | Fresenius | SOR | 3 |  |  |  |
| 58 | Pompa infuzyjna | PILOT A2 | 18639456 | 2005 | Fresenius | SOR | 3 |  |  |  |
| 59 | Pompa infuzyjna | PILOT A2 | 18639461 | 2005 | Fresenius | SOR | 3 |  |  |  |
| Razem: |  |

Wartość netto pakietu nr 3 wynosi : ..................................... słownie : ...........................................................................................................................................

Wartość brutto pakietu nr 3 wynosi : ................................... słownie : ...........................................................................................................................................

………………………………………

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi serwisowe sprzętu medycznego, tj: aparaty do znieczulania, respiratory, inkubatory i sprzęt do leczenia noworodków, monitory anestezjologiczne, kardiologiczne, zestawy monitorujące, centrale intensywnego nadzoru, pompy infuzyjne, będący na wyposażeniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na okres 36 m-cy.

I):

Świadczenie usługi serwisowej polega na zapewnieniu:

1) regularnych przeglądów okresowych – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta, terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym;

2) kontroli jakości podczas przeglądów okresowych, z wykorzystaniem w razie potrzeby specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów, oraz ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych;

3) napraw oraz diagnozowaniu błędów, usuwaniu usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części,

4) wykonania zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego;

5) części zamienne:

-   kontrakt obejmuje dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

- kontrakt nie obejmuje dostawy części zamiennych – w przypadku konieczności wymiany części zamiennej zostanie wystawiona stosowna oferta do potwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO.

II):

Zakres obsługi aparatury objętej umową serwisową.

1. Specyfikacja czynności konserwacyjno-przeglądowych:

- Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

- Inspekcja zużycia części.

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Testy bezpieczeństwa.

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli urządzenie tego wymaga.

- Asysta przy wykonywaniu testów specjalistycznych jeśli aparat tego wymaga.

- Dokumentacja przeglądów:

- Wystawienie raportu przeglądu technicznego i naprawy sprzętu, zawierającego datę i zakres wykonanych prac, pieczątka i podpis wykonawcy.

- Jeśli jest to wymagane, wystawienie świadectwa sprawności sprzętu – certyfikatu.

- Dokonanie odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego – data przeglądu technicznego, ocena techniczna określająca czy aparat jest sprawny i nadający się do eksploatacji, wykaz wykonanych czynności i wymienionych części, data następnego przeglądu technicznego, pieczątka i podpis wykonawcy.

2. Kontrola jakości:

- wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do bieżącej kontroli parametrów pracy aparatu, jeżeli aparat jest wyposażony w taki system.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzeń pod kątem testów specjalistycznych i przepisów w tym zakresie,  z wykorzystaniem w razie potrzeby specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

3. Naprawy:

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem

inżyniera.

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wykorzystanie systemu zdalnego dostępu do diagnostyki i naprawy uszkodzeń, jeżeli aparat jest wyposażony w taki system.

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Dokumentacja interwencji serwisowych (raporty serwisowe i wpisy w paszportach technicznych)

4. Modyfikacje

- Przeprowadzenie, środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia.

- Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego.

- Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia.

5. Części zamienne

-   Kontrakt obejmuje dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

- Kontrakt nie obejmuje dostawy części zamiennych – w przypadku konieczności wymiany części zamiennej zostanie wystawiona stosowna oferta do potwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO.

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Sposób przeprowadzania usługi

- Zamawiający wymaga, aby przeglądy techniczne wykonywane były w terminach uzgodnionych z bezpośrednim użytkownikiem z jednostki organizacyjnej Zamawiającego telefonicznie, faxem lub e-mailem.

- Zamawiający wymaga, aby przeglądy i naprawy wykonywane były w siedzibie Zamawiającego przy użyciu własnych materiałów i narzędzi Wykonawcy oraz oryginalnych części zamiennych, a w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego transport urządzenia do i z naprawy odbywał się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca podejmie czynności mające na celu stwierdzenie przyczyny usterki Urządzenia w terminie maksymalnie 2 dni roboczych (czas reakcji serwisu – zgodnie ze złożoną ofertą), w godzinach od 8:00 do 15:00 lub w czasie ustalonym w porozumieniu z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego. Za chwilę podjęcia czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie się przyjazd kompetentnego serwisanta.

- W przypadku gdy naprawa nie będzie wymagała dodatkowego nakładu finansowego ze strony Zamawiającego Wykonawca przystąpi do naprawy niezwłocznie, jednakże niepóźnej niż  w terminie 24 godzin od momentu określonego w ust. 3 zd. drugie, a w innym przypadku przedłoży Zamawiającemu w terminie 24 godzin kosztorys dostawy materiałów, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy Urządzenia.

- Naprawa zostanie wykonana w terminie maksymalnie 7 dni roboczych (czas skutecznej naprawy - zgodnie ze złożoną ofertą) od powiadomienia o usterce wymiany, a w przypadku konieczności poniesienia przez Zamawiającego kosztów nieobjętych umową od zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonego kosztorysu i poinformowania o tym Wykonawcy za pomocą fax-u lub e-mail’ albo dostarczenia Wykonawcy przez Zamawiającego części zamiennych wskazanych w kosztorysie.

- Przeprowadzenie naprawy wymagające wymiany części zamiennych na nowe Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał z Zamawiającym, z przedstawieniem oferty cenowej na w/w części dostarczane przez Wykonawcę. Wykonanie naprawy nastąpi po pisemnej akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

- Każda czynność (naprawa, przegląd) zostanie wpisana przez Wykonawcę do paszportu technicznego urządzenia, a w przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji zostanie wydane (bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego) odpowiednie orzeczenie techniczne.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z wymogami producenta aparatury, obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami, przez osoby posiadające potrzebne kwalifikacje z zachowaniem przepisów BHP i ppoż.

- Na wymienione w trakcie naprawy części Wykonawca udziela co najmniej 12-miesięcznej gwarancji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem naprawy i przeglądu.

- Cena zawarta w ofercie ma zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia:

a) Wykonawca określa cenę za całość przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN) mnożąc ilość przeglądów (kolumna 8) przez cenę jednostkową brutto (kolumna 9). Cena musi obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np.

- koszty przeglądów technicznych,

- koszty materiałów i narzędzi potrzebnych do wykonania usługi,

- koszty robocizny,

- koszty dojazdu do i z siedziby Zamawiającego dla wykonania usługi przeglądu, konserwacji i naprawy,

- koszt cła i podatków, jeśli takie występują,

- koszty transportu i ubezpieczenia aparatury medycznej w przypadku realizacji naprawy poza siedzibą Zamawiającego,

- koszty wydania orzeczeń technicznych kwalifikujących aparat do wycofania z eksploatacji.

b) Cena nie obejmuje kosztów części zamiennych, które będą płatne oddzielnie.

c) Cena zawarta w ofercie ma zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - o przetargu nieograniczonym
na usługi serwisowe na sprzęt medyczny  na okres 36 m-cy zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ (nr sprawy 38/2018):

1.   Oferujemy:

1.1) realizację Pakietu nr 1 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie:…..................................................................................................................... zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.2) realizację Pakietu nr 2 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie:….................................................................................................................... zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

1.3) realizację Pakietu nr 3 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie:…..................................................................................................................... zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po zrealizowaniu zamówienia za okresy miesięczne przez Wykonawcę z dołu.

- Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy przez okres 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

- Oferowany przez nas czas skutecznej naprawy wynosić będzie minimum ………  dni roboczych (maksimum 7 dni roboczych). Uwaga: jest to parametr podlegający ocenie. Jeśli Wykonawca nie wypełni tego punktu, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował wartość maksymalną, tj. 7 dni roboczych.

- Oferowany przez nas czas reakcji serwisu wynosić będzie minimum ………  dni roboczych (maksimum 2  dni robocze).

- Oświadczamy, iż  serwis urządzeń będzie/ nie będzie*  wykonywany przez osoby posiadające certyfikat wystawiony przez  producenta serwisowanych urządzeń. Uwaga: jest to parametr podlegający ocenie. Jeśli Wykonawca nie wypełni tego punktu, Zamawiający przyjmie, iż serwis nie posiada autoryzacji producenta.

- Oświadczamy, iż posiadamy/nie posiadamy* autoryzacji producenta. Uwaga: jest to parametr podlegający ocenie. Jeśli Wykonawca nie wypełni tego punktu, Zamawiający przyjmie, że serwis urządzeń nie będzie wykonywany przez osoby posiadające certyfikatów wystawionych przez  producenta serwisowanych urządzeń.

- Oferowany przez nas termin gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (w szczególności na naprawę lub wymianę) wynosić będzie minimum ………  miesięcy (minimum 12 miesięcy).

Uwaga: Jeśli Wykonawca nie wypełni tego punktu, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował wartość minimalną, tj. 12 miesięcy.

- Oświadczamy że osoby wykonujące prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, tj. w zakresie wszelkich prac związanych z wykonaniem przeglądów aparatury i sprzętu medycznego będą zatrudnione na umowę o pracę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy, wg załączonego do SIWZ wzoru umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 5).

- Oświadczamy, iż część zamówienia ......................  (wskazać jaką) powierzymy następującym podwykonawcom: …………… (podać nazwę firmy) (w przypadku nie powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0”,„-„bądź pozostawić puste miejsce. W przypadku nie wypełnienia tego punktu oferty – Zamawiający przyjmuje się, iż Wykonawca nie powierzy części zamówienia podwykonawcom).

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego do SIWZ wzoru umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załączniki nr 5).

- Oferta została złożona na ...... zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr  ..... do nr .........

- Wadium o wartości ......................................................... PLN zostało wniesione w dniu ......................... w formie ................................................................ .

- Po zakończeniu postępowania przetargowego prosimy zwrócić wadium na nasze konto nr ...............................................................................................................................................................................

Nazwa banku ........................................................................ /dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej/

- Informujemy, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, nie znajdują się/znajdują się* w posiadaniu Zamawiającego w postępowaniu nr ………………. z roku ………………… (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia opcji „znajdują”. W przypadku , kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że ww. dokumenty nie znajdują się w jego posiadaniu)

- Nasz numer REGON ..............................................         NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel (do działu przetargów) ………………………….

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ ................................................................................. etc.

...............................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

Załącznik nr 3

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE 2018/S 078-174138 http://ted.europa.eu/TED

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2018/S 2018/S 078-174138

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Usługi serwisowe na sprzęt medyczny na okres 36 m-cy |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 38/2018 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: (*1) Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. (*2) | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |

| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| --- | --- |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: (*3) | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] |
| 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: (*4) | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja( lub sekcjeA–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby przetargu nieograniczonego na usługi serwisowe na sprzęt medyczny  na okres 36 m-cy, numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 078-174138 nr referencyjny 38/2018.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 – JEDZ:

Sekcje zaznaczone w ramce na żółto:”    xyz     „ wypełnia Wykonawca.

Sekcje zaznaczone w ramce na szaro, z przekreślonym tekstem:”    xyz     „ należy pozostawić bez wypełniania.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych części JEDZ:

(*1) - W przypadku wykonawców posługujących się numerem VAT należy wpisać ten numer (Numer Identyfikacji Podatkowej poprzedzony symbolem kraju).

(*2) - W przypadku wykonawców nie posługujących się numerem VAT należy wpisać numer, którym wykonawca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością: odpowiednio REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które do celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym PESEL, należy wpisać ten numer.

(*3) – Proszę wpisać dane osoby/osób upoważnionych do podpisania oferty.

(*4) – Przez podstawę do wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, należy rozumieć przesłanki wymienione w art.24 ust.1 pkt 21) i 22) ustawy Pzp.

Załącznik nr 4

Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi serwisowe na sprzęt medyczny  na okres 36 m-cy (nr sprawy 38/2018), działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż Wykonawca:

- nie należy do żadnej grupy kapitałowej*

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców w niniejszym postępowaniu*

- należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)* z Wykonawcą/-ami: ………………………………………………….. (nazwa Wykonawcy/Wykonawców, z którym Wykonawca składający oświadczenie, należy do tej samej grupy kapitałowej);

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 5

Wzór umowy nr ………/ZP/18

zawarta w dniu ................ 2018 r. w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15 - 276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

Marka Karpa  -  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………., KRS: ………, NIP: …………., REGON: ……………, , reprezentowaną przez:

.............................................................

.............................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw aparatury i sprzętu medycznego będących na wyposażeniu Zamawiającego, zwanych dalej Urządzeniami, szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do Umowy - Formularz Szczegółowy Oferty - Pakiet nr …………………, Załączniku nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia, Załączniku nr 1.2 – Sposób przeprowadzenia usługi, będących załącznikami do niniejszej umowy, a także dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie, a także dysponuje sprzętem i wykwalifikowanym personelem niezbędnym do wykonania wszelkich świadczeń określonych w Umowie, zgodnie z jej celem i zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy przez cały okres obowiązywania Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy:

- zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej;

- z należytą starannością profesjonalisty;

- w sposób niezakłócający pracy Zamawiającego, a w przypadku, gdy zakłóceń nie da się uniknąć, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia skutecznych działań celem minimalizacji wywołanych zakłóceń;

- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zakresu BHP i ppoż.;

- zgodnie z właściwościami Urządzeń;

- z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych (części zamiennych i innych materiałów wykorzystywanych do konserwacji i naprawy) nowych, oryginalnych i odpowiedniej jakości; w przypadku, gdy uzyskanie nowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych byłoby niemożliwe albo w sposób istotny podwyższało koszty wymiany (naprawy) Wykonawca może, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o wskazanych powyżej okolicznościach i uzyskaniu jego pisemnej zgody, wykorzystać materiały eksploatacyjne używane lub nieoryginalne.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług stanowiących Przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami producentów Urządzeń, w celu podtrzymania ich stałej gotowości eksploatacyjnej, z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, w tym do:

- utrzymania sprawności techniczno-eksploatacyjnej;

- konserwacji i zachowania gotowości eksploatacyjnej również w oparciu o zalecenia Zamawiającego;

- przeprowadzenia okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego, w szczególności sprawdzeniu prawidłowości działania, sprawdzeniu połączeń i oczyszczeniu elementów instalacji (elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych) Urządzeń, oczyszczania dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła, sprawdzania bezpieczeństwa elektrycznego, kalibracji (regulacji) wymaganych przez producenta parametrów, legalizacji (jeśli dotyczy określonego Urządzenia), aktualizacji oprogramowania w tym software’u systemowego i aplikacyjnego(jeśli dotyczy określonego Urządzenia), porządkowania przestawieni dyskowej i bazy danych, wykonaniu testów funkcjonalno – użytkowych i testów bezpieczeństwa i przedstawieniu właściwych w tym zakresie protokołów, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa Urządzeń, wynikających z instrukcji zapewniających sprawną i bezpieczną ich eksploatację;

- prowadzenia paszportów technicznych Urządzeń, formularzy wykonanych czynności lub innej dokumentacji aparatury, jak też kart naprawy lub wystawiania raportów serwisowych Urządzeń – w taki sposób, aby wskazane dokumenty spełniały wymogi określone w art. 90 ust. 6 – 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;

- nieodpłatnego dokonywania na każde żądanie Zamawiającego wyceny Urządzeń oraz nieodpłatnego sporządzania na każde żądanie Zamawiającego opinii o ich stanie, w tym sporządzenia na wniosek Zamawiającego orzeczeń o stanie technicznym Urządzeń nienadających się do naprawy;

- kontrolowania jakości, sprawdzanie wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzeń pod kątem testów specjalistycznych i norm, z możliwością wykorzystania specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów, a także przeprowadzenia czynności korygujących- ustawienia odpowiednich wartości;

- dozwolonej normami i zalecanymi producenta modyfikacji urządzeń poprzez wprowadzanie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzenia i wykonywanie zalecanych przez producenta aktualizacji.

- Dokumentacja określona w ust. 3 pkt 4 znajduje się w posiadaniu Zamawiającego, za jej przechowywanie odpowiada osoba upoważniona przez Zamawiającego, która udostępnia ją Wykonawcy celem wykonania obowiązków określonych Umową, tj. prowadzenia dokumentacji Urządzeń.

- Dokumentacja, o której mowa w ust. 4, określa w szczególności terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikających z instrukcji używania i zaleceń sformułowanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi koszt dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu i konserwacji. Umowa, nie obejmuje dostawy części zamiennych niezbędnych do dokonania naprawy. W przypadku konieczności wymiany części zamiennej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ofertę wraz  kosztorysem, która po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy Urządzenia.

- W przypadku zlecenia Wykonawcy naprawy na zasadach określonych w ust. 6 zdanie trzecie, w zakresie nieuzgodnionym wyraźnie przez Strony, postanowienia Umowy stosuje się.

§ 3

- Przeglądy i konserwacje oraz naprawy odbywają się w siedzibie Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach przegląd i konserwacja lub naprawa mogą odbyć się poza siedzibą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy za zgodą upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wydanie Urządzenia Wykonawcy i jego zwrot zostaje potwierdzone odpowiednio Protokołem wydania Urządzenia do naprawy i Protokołem zwrotu Urządzenia z naprawy.

- Wszelkie koszty transportu Urządzenia, jego zabezpieczenia na czas transportu i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Wyłącznie Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Urządzenia od chwili podpisania Protokołu wydania Urządzenia do naprawy do momentu jego zwrotu potwierdzonego Protokołem zwrotu Urządzenia z naprawy.

- Wykonywanie przeglądu i konserwacji lub naprawy Urządzenia poza siedzibą Zamawiającego nie wpływa na zmianę terminów wykonania tych czynności określonych w Umowie.

- Z każdego przeglądu i konserwacji oraz naprawy zostanie sporządzony, a następnie przekazany Zamawiającemu protokół, zawierający co najmniej następujące informacje:

- datę rozpoczęcia wykonania przeglądu i konserwacji / naprawy;

- datę zakończenia wykonania przeglądu i konserwacji / naprawy;

- dostrzeżone usterki oraz ich przyczynę, jeśli możliwe będzie ich określenie;

- rodzaj i zakres wykonanych czynności;

- imię i nazwisko osoby / osób wykonujących przegląd i konserwację / naprawę;

- stan urządzenia po wykonaniu przeglądu i konserwacji / naprawy.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty, które będą stanowić dowód zgodnego z Umową wykonania przeglądu technicznego i konserwacji lub naprawy m. in. zalecenie serwisowe Zamawiającego, spis wymienionych części zamiennych i ich ceny, karty pracy potwierdzone przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, koszt naprawy, zgodę Zamawiającego na dokonanie naprawy według załączonego kosztorysu. Wykonawca dokumenty te przekazuje najpóźniej w dniu przesłania Zamawiającemu faktury, jako załącznik do niej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane u Zamawiającego lub osób trzecich w związku z wykonywaniem Umowy albo niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.

§ 4

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 15:00, pod numerem telefonu..............................................

- Dniem roboczym są dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 5

- Przeglądy techniczne i konserwacje są realizowane na podstawie Harmonogramu Przeglądów Urządzeń. Wykonawca opracowując Harmonogram Przeglądów Urządzeń uwzględnia uwagi i potrzeby Zamawiającego. Zamawiający po zawarciu Umowy, udostępni niezwłocznie Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę dokumenty i informacje konieczne do sporządzenia Harmonogramu Przeglądów Urządzeń.

- Harmonogram Przeglądów Urządzeń Wykonawca opracuje w terminie 14 dni od przekazania przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 1 zd. trzecie i przekaże Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do Harmonogramu Przeglądów Urządzeń, są one wiążące dla Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowych zmian w Harmonogramie Przeglądów Urządzeń w trakcie obowiązywania umowy.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z 7 – dniowym wyprzedzeniem, o terminie przeglądu technicznego lub konserwacji Urządzenia.

- Wykonanie przeglądu technicznego i konserwacji Wykonawca potwierdza odpowiednim wpisem do dokumentacji Urządzenia oraz sporządzeniem dokumentacji określonej w § 3 ust. 5 -  6.

- Przegląd techniczny i konserwacja Urządzenia trwają nie dłużej niż 24 godziny. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego termin ten może ulec odpowiedniemu wydłużeniu, z uwzględnieniem w szczególności czasochłonności i złożoności czynności, jakie muszą zostać podjęte.

- W przypadku zażądania przez Zamawiającego wykonania przeglądu technicznego i konserwacji w terminie innym niż określony w Harmonogramie Przeglądów Urządzeń, zostaną one wykonane w terminie 7 dni od momentu przekazania zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający oznaczy dzień przypadający nie wcześniej niż 6 dni od dnia zgłoszenia, wówczas Wykonawca wykonuje przegląd techniczny i konserwację w dniu oznaczonym przez Zamawiającego.

§ 6

- Zgłoszenie stwierdzonej nieprawidłowości w działaniu Urządzenia (usterki), jest przekazywane przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Zgłoszenie zawiera wskazanie nazwy Urządzenia i miejsca w którym się ono znajduje oraz możliwie dokładny opis usterki.

- W przypadku stwierdzenia usterki Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę i wyłącza Urządzenie z eksploatacji do czasu przybycia serwisanta Wykonawcy. Uruchomienie Urządzenia, w szczególności przez serwisanta Wykonawcy lub na polecenie pracownika Wykonawcy oraz inne czynności Wykonawcy lub podjęte na zalecenie Wykonawcy do czasu prawidłowego wykonania naprawy są podejmowane wyłącznie na odpowiedzialność Wykonawcy.

- Wykonawca podejmie czynności mające na celu stwierdzenie przyczyny usterki Urządzenia w terminie ….... dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą) (czas reakcji serwisowej), w godzinach od 8:00 do 15:00 lub w czasie ustalonym w porozumieniu z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego. Za chwilę podjęcia czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie się przyjazd kompetentnego serwisanta.

- W przypadku gdy naprawa nie będzie wymagała dodatkowego nakładu finansowego ze strony Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 6 – 7, Wykonawca przystąpi do naprawy niezwłocznie, jednakże niepóźnej niż  w terminie 24 godzin od momentu określonego w ust. 3 zd. drugie, a w innym przypadku przedłoży Zamawiającemu w terminie 24 godzin kosztorys , który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy Urządzenia.

- Naprawa zostanie wykonana w terminie …... dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą) od powiadomienia o usterce., W przypadku konieczności poniesienia przez Zamawiającego kosztów nieobjętych Umową termin określony w zdaniu poprzednim liczy się od zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonego kosztorysu i poinformowania o tym Wykonawcy za pomocą fax-u lub e-mail’ albo dostarczenia Wykonawcy przez Zamawiającego części zamiennych wskazanych w kosztorysie.

- Zamawiający na uzasadniony szczególnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę terminów, o których mowa w ust. 4 – 5. Termin określony w ust. 5 może zostać przedłużony o najwyżej 2 dni robocze.

- Wykonanie naprawy lub wymiany przez Wykonawcę bez uprzedniej zgody Zamawiającego oznacza zrzeczenie się przez Wykonawcę prawa dochodzenia roszczeń o zapłatę za wykonaną naprawę i zwrot wartości wykorzystanych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.

- Wykonanie naprawy Wykonawca potwierdza odpowiednim wpisem do dokumentacji Urządzenia oraz sporządzeniem dokumentacji określonej w § 3 ust. 5 – 6.

§ 7

- Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie naprawy i wynikłe z tego konsekwencje, gdy łącznie są spełnione następujące warunki:

- na rynku nie są dostępne nowe oryginalne części zamienne z uwagi na upływ określonego przez producenta okresu gwarantowanej dostępności części zamiennych, o ile Wykonawca to należycie udokumentuje;

- na rynku nie są dostępne konieczne do wykonania naprawy materiały eksploatacyjne używane lub nieoryginalne (w tym nie jest możliwe zlecenie ich wytworzenia) albo Zamawiający nie wyraził zgody na ich użycie;

- nie jest możliwe wytworzenie przez Wykonawcę we własnym zakresie materiału eksploatacyjnego koniecznego do wykonania naprawy zgodnie z Umową albo Zamawiający nie wyraził zgody na ich użycie;

- Wykonawca złoży oświadczenie wraz z uzasadnieniem o braku możliwości wykonania naprawy powołując się na łączne wystąpienie okoliczności określonych w pkt 1 – 3.

- Zaakceptowanie przez Zamawiającego treści oświadczenia określonego w ust. 1 pkt 4, skutkuje rozwiązaniem Umowy w zakresie objętego oświadczeniem Urządzenia i odpowiednim zmniejszeniem wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1.

§ 8

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usług stanowiących Przedmiot Umowy, w zakresie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji Urządzeń, zgodnie z Załącznikiem nr 1 w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy, wynosi łącznie:

1) netto: ..............................  (słownie: …………………………………………… …/100) złotych;

2) VAT - stawka........ %, co stanowi: …………………(słownie: ………………… …/100) złotych;

3) brutto: ...........................  (słownie: …………………………………………… …/100) złotych;

- Wysokość miesięczna wynagrodzenia Wykonawcy, stanowiąca 1/36 wynagrodzenia określonego w ust. 1 wynosi:

1) netto: ..............................  (słownie: ……………………………………… …/100) złotych miesięcznie;

2) VAT - stawka........ %, co stanowi: …………………(słownie: …………… …/100) złotych miesięcznie;

3) brutto: ...........................  (słownie: ……………………………………… …/100) złotych miesięcznie.

- Wynagrodzenie  określone w ust. 1 nie ulegnie podwyższeniu z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie. Strony wykluczają dopuszczalność waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich niezbędnych czynności i materiałów eksploatacyjnych, które Wykonawca zobowiązany jest użyć w celu należytego wykonania Umowy w zakresie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji Urządzeń, w tym również koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, a także naprawyzgodnie z postanowieniami § 2 ust. 6 i 7.

§ 9

- Wynagrodzenie jest płatne z dołu za każdy miesiąc obowiązywania umowy, zgodnie z § 8 ust. 2, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………………., zgodny ze wskazaniem na fakturze. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.

- Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego. Zmiana wymaga aneksu do Umowy.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona wszystkich wpisów w dokumentacji Urządzenia wymaganych Umową lub nie przekaże Zamawiającemu wszystkich dokumentów określonych w Umowie najpóźniej w dniu doręczenia faktury Zamawiającemu, zapłata nastąpi w terminie 60 dni od dnia uzupełnienia tych braków.

- Wykonawca dołącza do faktury protokoły przeglądów technicznych i konserwacji lub napraw zaakceptowane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.

- Faktura może być skutecznie doręczona wyłącznie do siedziby Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za naprawy wykonane w zakresie wynikającym z kosztorysu, o którym mowa w § 2 ust. 6 zdanie trzecie, jest płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Postanowienia ust. 1–7 stosuje się.

§ 10

- Umowa zostaje zawarta na czas określony 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. od dnia …………. r. do dnia …….................. r.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni, od dnia uchybienia przez Wykonawcę terminowi określonemu w § 5 ust. 2.

- Upływ okresu obowiązywania Umowy albo jej wygaśnięcie na innej podstawie nie wpływa na prawa i obowiązki Stron w zakresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i zastrzeżenie kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez Wykonawcę w tym zakresie.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem ex tunc, w terminie 30 dni od dnia:

  - powzięcia przez Zamawiającego wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia o których mowa w § 2 ust. 1 lub nieprawdziwe oświadczenia w roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy;

  - powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne – w zakresie niezakazanym przez te ustawy.

- W przypadkach określonych w ust. 5, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że naruszenie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części (w tym ze skutkiem ex nunc), Zamawiający może odstąpić od Umowy w części (w tym ze skutkiem ex nunc), co do której nastąpiło bezpośrednio zdarzenie określone w ust. 5.

- Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody powstałej, w szczególności w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- przekroczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie o więcej niż 5 dni roboczych;

- w przypadku nieterminowego wykonania kolejnych dwóch przeglądów lub napraw;

- w przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi należytego prowadzenia dokumentacji technicznej Urządzeń, o ile Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do usunięcia uchybień nie zadośćuczyni żądaniu w terminie 7 dni;

- zakwestionowania przez Zamawiającego trzech kolejnych kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę,

- zniszczenia, zdekompletowania lub uszkodzenia Sprzętu przez Wykonawcę lub wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w zakresie usług odnoszących się do konkretnego Urządzenia lub Urządzeń w przypadku, gdy dane Urządzenie nie będzie nadawało się do naprawy, Zamawiający podejmie decyzje o zaniechaniu naprawy albo z innych powodów zaprzestanie jego wykorzystywania.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na:

- wymienione części na okres minimum …..miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu protokołu naprawy;

- prawidłowe działanie Urządzenia w zakresie wykonanej naprawy na okres …..miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu protokołu naprawy;

- Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia usunąć usterki, które ujawnią się w okresie gwarancji w terminie 5 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy usterka nie została usunięta w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia usterki, Zamawiający może zlecić wykonanie naprawy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej, Wykonawca dokonuje wpisów do dokumentacji Urządzenia na zasadach określonych w Umowie, jak też przekazuje Zamawiającemu protokół naprawy gwarancyjnej i inne dokumenty zgodnie z odpowiednio stosowanymi § 3 ust. 5 – 6.

§ 12

  - Wykonawca wykona zamówienie:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców);*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej;*

* Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

  - Jeżeli w wykonywaniu Przedmiotu umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca:

    - zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu odpisu umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy lub podpisania umowy z podwykonawcą;

    - przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz;

    - ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, w szczególności za zgodność zachowań podwykonawcy z Umową.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków   udziału   w   postępowaniu,   Wykonawca   jest   obowiązany   wykazać   Zamawiającemu,   że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 13

- Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości:

  - 30 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

  - 20 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy albo ją wypowie z powodu okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego;

  - 1 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek uchybienia obowiązkom określonym w § 17 ust. 1 - 3; kara umowna może zostać naliczona za każdą z osób wykonujących pracę z uchybieniem § 17 ust. 1;

  - 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia:

    - w przystąpieniu do wykonania przeglądu technicznego i konserwacji każdego z Urządzeń,

    - w prawidłowym wykonaniu przeglądu technicznego i konserwacji każdego z Urządzeń,

    - w usunięci usterki,

    - w usunięciu usterki w okresie gwarancji każdego z Urządzeń,

    - względem czasu reakcji serwisu określonym w § 6 ust.3,

    - względem czasu przewidzianego na przedstawienie kosztorysu napraw,

    - czasu przewidzianego na naprawę lub naprawę gwarancyjną;

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary umownej Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy. Kara umowna jest płatna w terminie 10 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.

- Po   upływie   terminu   określonego   w   ust.   3   Zamawiający   może   potrącić   naliczoną   karę   umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej, wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

- W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający naliczy odsetki w wysokości ustawowej za opóźnienie zapłaty.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

§ 14

- Wartość Umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) może ulec podwyższeniu z sytuacji, gdy doszło do zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług;

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy wynikający ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (stawki godzinowej), z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (stawki godzinowej).

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę na rzecz Zamawiającego.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia określone w  ust. 1 mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu wskazanych zmian na koszt wykonania Umowy.

- Obniżenie cen jednostkowych przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie bez konieczności sporządzania aneksu.

§ 15

- Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: …………………..……………………….………… tel.: ………………………….…….. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

- Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących umowy  jest: ...................... tel.: ............................ lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

§ 16

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w okolicznościach określonych w  art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa Zamówień Publicznych w zakresie:

  - wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu umowy;

  - zmiany terminu płatności – w przypadku: ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych;

  - dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

  - w zakresie terminów wykonania Umowy przez Wykonawcę, w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy, jeżeli taka zmiana prowadzi do zmiany innych postanowień Umowy korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy;

  - warunków realizacji Umowy, gdy zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z jej celem wskutek nieprzewidzianej przez Strony zmiany okoliczności;

  - danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych Strony i osób reprezentujących);

  - numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego Umowie;

  - poprawienia Umowy w związku z wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych;

  - zmiany terminu wykonania Umowy wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego;

  - zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli jest połączona z inną zmianą Umowy korzystną dla Zamawiającego;

- Zmiany określone w ust. 1 nie mogą skutkować wzrostem wartości wynagrodzenia Wykonawcy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

- Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 na wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia przez niego konieczności zmiany oraz udokumentowania okoliczności uzasadniających potrzebę zmiany Umowy.

§ 17

- Wykonawca zatrudnia na podstawie umów o pracę osoby wykonujące prace w związku z realizacją Przedmiotu Umowy w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie wszelkich prac związanych z wykonaniem przeglądów aparatury i sprzętu medycznego.

- Wykonawca odpowiada za spełnienie przez podwykonawców warunku określonego w ust. 1 oraz umożliwienie Zamawiającemu wykonania kontroli w tym zakresie.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w terminie 10 dni, przedkłada Zamawiającemu zgodnie z treścią żądania, dotyczące Wykonawcy, jak i odpowiednio podwykonawców:

  - oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone w ust. 1 wykonują pracę na podstawie umowy o pracę;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób określonych w ust. 1 (łącznie z innymi dokumentami jeśli mają wpływ na treść stosunku pracy w zakresie rodzaju umowy o pracę i wymiar etatu) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony; kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników); informacje takie jak: numer umowy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy oraz wcześniejsze przypadające na czas po rozpoczęciu wykonywania Umowy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 traktowane będzie jako przyznanie uchybienia wymogowi określonemu w ust. 1.

- Zamawiający może przeprowadzić kontrolę realizacji obowiązku określonego w ust. 1, w szczególności w stosunku do osób, którymi Wykonawca posługuje się w celu wykonania Umowy przebywających na nieruchomości Zamawiającego. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do wykonania kontroli może żądać oświadczenia co do rodzaju pracy przez nich wykonywanej oraz potwierdzenia, czy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. W przypadku wątpliwości Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do właściwych organów, a w szczególności Państwowej Inspekcji Pracy.

§ 18

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez zgody Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, czynności prawnych ani faktycznych, które prowadziłyby do zmiany wierzyciela Zamawiającego albo podmiotu samodzielnie zarządzającego wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 19

- Załącznik nr 1, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: …… wraz z załącznikami, dokumentacja postępowania z zakresie odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowią integralną część Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy wykonywaniu Umowy będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania drugiej Stronie, zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                         WYKONAWCA:

Załącznik nr 6a

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe na sprzęt medyczny  na okres 36 m-cy oświadczam, że:

- wobec ww. Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*

- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – w załączeniu przedstawiam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.*

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 6b

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe na sprzęt medyczny  na okres 36 m-cy oświadczam, że wobec ww. Wykonawcy nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne.

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.