ZP/V/18/533 Białystok, dnia 23.05.2018 r.

**WYJAŚNIENIA oraz MODYFIKACJA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, nr sprawy 44/2018.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań

i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 8 ust. 4).

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy wzoru umowy: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

*„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:*

1. *0,2 % wartości nienależycie zrealizowanego przedmiotu Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia należytej realizacji Zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nienależycie zrealizowanego przedmiotu umowy;*
2. *0,2 % Wartości brakującego/ reklamowanego/ wadliwego przedmiotu Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:*
3. *dostarczeniu brakujących Towarów,*
4. *rozpatrzeniu reklamacji Towaru,*
5. *dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto brakującego/ reklamowanego/ wadliwego przedmiotu umowy;*
6. *10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;*

*10 % Wartości niezrealizowanej części Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.”*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1:Czy Zamawiający dopuści rurki z mankietem zwężającym się ku dołowi ograniczającym wzrost ciśnienia pod wpływem tlenku azotu o grubości maksymalnie 60 mikronów?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy Zamawiający będzie wymagał, aby mankiet posiadał badania kliniczne potwierdzające obniżoną przenikalność podtlenku azotu?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w systemie zamkniętym o długościach 570 mm do rurek intubacyjnych i 300mm do rurek tracheostomijnych z numerycznym oznaczeniem rozmiaru z suwakiem zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T”, w zestawie: łącznik obrotowy, port MDI, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia w języku polskim, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy Pakietu nr 14: Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 z pakietu?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw z prostym rozszerzaczem wstępnym spełniającym pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1; Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1; Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu,   
co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy Pakietu nr 8; Czy Zamawiający dopuści resuscytator (dla jednego pacjenta) do wentylacji dorosłych   
o poniższych parametrach:

* możliwość wentylacja pacjentów dorosłych
* objętość oddechowa – 1060 ml
* z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta przy pomocy zastosowania dodatkowej złączki
* zawór ciśnieniowy 60 cm H2O
* pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się w dłoni
* rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej oraz dren do podawania tlenu
* maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego
* termin przydatności do użycia min. 12 miesięcy?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym i średnim  preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy Pakietu nr 35 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi   
z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 14FR   
o długości 15 cm widoczny w RTG, biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038”, dwa koreczki heparynizowane.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy Pakietu nr 35 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi   
z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 14FR   
o długości 24 cm widoczny w RTG, biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’”, dwa koreczki heparynizowane.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy Pakietu nr 44 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami zakrzywionymi  z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 14FR o długości 15 cm, 20cm  widoczny w RTG, biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica z Nitinolu 0.035”, dwa koreczki heparynizowane.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy Pakietu nr 45 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości  20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort   pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 16:**

Dotyczy Pakietu nr 35 poz. 7, 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 i 8 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy Pakietu nr 44 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 18:**

Dotyczy Pakietu nr 45 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 19:**

Dotyczy Pakietu nr 44 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 525 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,1ml. Przejrzysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawek oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętniczych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być  używany do 500 aktywacji.  Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 20:**

Dotyczy Pakietu nr 44 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 21:**

Dotyczy Pakietu nr 44 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 22:**

Dotyczy Pakietu nr 44 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułko- strzykawki 3ml x 2 Twin Pack (objętość łączna 6ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej  czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada udokumentowane klinicznie działanie  przeciwzakrzepowe oraz  przeciwbakteryjne. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku co może doprowadzić do uszkodzenia żyły lub cewnika. Pakowany w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki chroni przed utratą produktu podczas nabierania np.: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania  dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji  podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak ( metaliczny posmak, mrowienie dłoni ) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym z przeliczeniem zamawianej ilości .

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 23:**

Dotyczy Pakietu nr 44 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 24:**

Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego z przedłużaczem około 7 cm, przeznaczony do przetaczania lipidów, leków silnie działających, chemioterapeutyków. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. Mała objętość wypełnienia 0,20-0,25 ml

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 25:**

Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 2: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do tętnicy promieniowej z zaworem odcinającym, typu FloSwitch, 20 G, bez portu bocznego, przepływ min. 49 ml/min, wyposażona w zawór odcinający, cewnik z biokomatybilnego poliuretanu, potrójny wskaźnik położenia otwarty/zamknięty, czas stosowania do 30 dni, z możliwością pierwszorazowego pobrania próbek krwi tętniczej z jednoczesnym i wiarygodnym odczytem poziomu elektrolitów przy użyciu zredukowanej heparyny

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 26:**

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust 11 pkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie braków w terminie 72h w dni robocze, od dnia przesłania informacji o brakach?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 27:**

Dotyczy wzoru umowy: Wnosimy o modyfikację ww. ustępu na:

*„1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:*

1. *1) 0,2 % wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia należytej realizacji Zamówienia;*
2. *2) 0,2 % wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia w:*
3. *1)dostarczeniu brakujących Towarów,*
4. *2)rozpatrzeniu reklamacji Towaru,*
5. *3)dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji;*
6. *3) 10 % wartości niezrealizowanej części umowy jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;*
7. *4) 10 % wartości niezrealizowanej części umowy jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.”*
8. Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy, reklamacji czy umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego w terminie świadczenia (czyli dostawy, reklamacji oraz umowy).

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 28:**

Dotyczy wzoru umowy § 7 pkt. 1 ust. 1: Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację zapisu *„0,2 % wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia należytej realizacji Zamówienia”* na zapis *„0,2 % wartości umowy brutto danego asortymentu, za każdy dzień opóźnienia należytej realizacji Zamówienia”*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 29:**

Dotyczy wzoru umowy § 8 pkt 4: Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy, i dopuszczenie zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. W najbliższym czasie ma nastąpić podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Podniesienie stawki VAT o 15% punktów procentowych, przy utrzymywaniu cen brutto na niezmienionym poziomie, spowoduje, że przez część trwania umowy, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Wykonawca nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym od razu będzie musiał wliczyć ewentualną podwyżkę podatku w przygotowanej ofercie. Takie rozwiązanie jest z kolei niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości przeznaczonych na realizację, jak również uzyskanie wyższych cen od początku trwania umowy przetargowej.

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie zapisu do wzoru umowy: „ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w związku ze zmianą stawki VAT przy czym cena netto pozostanie bez mian”

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 30:**

Dotyczy pakietu nr 30 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka podając długość dren 180 mm, czy nie powinno być 180 cm?

**Odpowiedź:**

Tak, prawidłowa długość to 180 cm.

**Pytanie nr 31:**

Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 2:Zwracamy się z prośba o dopuszczenie jednorazowych zestawów o pojemności 2300 ml – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 32:**

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 2:Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podkładek do rurek tracheotomijnych zabezpieczających przed wyciekiem wydzieliny mających właściwości hamowania krwawienia i  przeciwodleżynowe wykonane z hydrofilnej, poliuretanowej pianki w kolorze cielistym z zygzakowatym nacięciem zapobiegającym wysuwaniu się podkładki z pod rurki po jej założeniu, produkt sterylny. Rozmiar 8,2 cm x 9,5 cm

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 33:**

Dotyczy Pakietu nr 32:Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy poprzez zapis „możliwość czyszczenia” Zamawiający wymaga zaoferowania pasów z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 134°C potwierdzone przez producenta.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 34:**

Dotyczy Pakietu nr 33:Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy poprzez zapis „możliwość ponownej dezynfekcji i sterylizacji” Zamawiający wymaga zaoferowania opasek z możliwością sterylizacji w autoklawie w temp. 134°C potwierdzone przez producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 35:**

Dotyczy Pakietu nr 45 poz. 2:Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do cewnikowania żył centralnych wg metody Seldingera z cewnikiem czterokanałowym, 14/18/18/18G – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 36:**

Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 3:Prosimy o wydzielenie poz. 3 do odrębnego zadania, dzięki temu Zamawiający uzyska bardziej konkurencyjną ofertą.

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę i wydziela poz. 3 z Pakietu nr 19, **tworząc w ten sposób osobny pakiet nr 50.**

**PAKIET NR 50**

Akcesoria do respiratora transportowego Oxylog 3000 Plus

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Ilość** |
| 1. | Zestaw rur jednorazowego użytku, dł. 1,5 m | **580 szt.**  (w tym: 80 szt.\*, 500 szt.\*\*) |

**\* OIT**

**\*\* SOR z PIT**

Łączna wartość netto pakietu nr 50 wynosi:............................ zł, słownie złotych:...............................................................

Łączna wartość brutto pakietu nr 50 wynosi:............................ zł, słownie złotych:.............................................................

Do pakietu nr 50 mają zastosowanie zapisy takie jak dla Pakietu nr 19 (min.: termin dostawy, kryteria oceny ofert, zapisy umowy).

Zamawiający dodaje także wiersz w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ):

*„1.50. Realizację dostawy będącej* ***Pakietem nr 50*** *za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.”*

Ulegają zmianie zapisy dotyczące wysokości wadium w zakresie Pakietu nr 19 i 50 (**ROZDZIAŁ X SIWZ)**. Zapisy dotychczasowe zastępuje się następującymi:

Pakiet nr 19 – 100,00 PLN

Pakiet nr 50 – 1 900,00 PLN

**Pytanie nr 37:**

Dotyczy Pakietu nr 19 poz. 3: Prosimy również o dopuszczenie układu o dł. 1,6m.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 38:**

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1: Prosimy o wydzielenie i dopuszczenie wysokiej klasy zamienników kalibrowanych analogowo o dokładności pomiaru ±2% w spoczynku i ±3% w ruchu w zakresie 70 do 100%

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 39:**

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1: Prosimy o odstąpienie od wymogu zapisywania i przekazywania historii zdarzeń zapisanej w czujniku.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 40:**

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1: Prosimy o odstąpienie od wymogu 6 szt. sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 41:**

Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1: Prosimy o odstąpienie od wymogu dokładnego rozpoznawania typu czujnika.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 42:**

Dotyczy Pakietu nr 31: Prosimy o dopuszczenie ochraniacza pięt składającego się z piankowego elementu przeciwodleżynowego w kształcie litery T oraz z elastycznej pończochy. Element piankowy wykonany z pianki lepkosprężystej, otwartokomórkowej, z klejem hypoalergicznym akrylowym, oddychający, o wysokiej zdolności redystrybucji ucisku powierzchniowego, dopasowujący się do kształtu ciała pacjenta, równomiernie rozkładający ciężar, twardość: 4,3 Kpa, gęstość 50 kg/m3, grubość 25 mm. Podkład zapewniający ochronę pięty i kostek. Pończocha elastyczna zapewniająca utrzymanie podkładu we właściwym miejscu oraz zapobiegająca obtarciom naskórka.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 43:**

Dotyczy Pakietu nr 31: Prosimy o dopuszczenie ochraniaczy na łokieć/piętę z 9 mm oddychającą wyściółką z pianki poliestrowej, pokrytych miękką w dotyku wiskozą, zapinanych za pomocą paska na rzep, o uniwersalnym kształcie   
i rozmiarze, z możliwością prania w temp 40°C, jak na rysunku poniżej:

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 44:**

Dotyczy Pakietu nr 33: Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 30x8 cm i paska o dł. 105 cm

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 45:**

Dotyczy Pakietu nr 33: Prosimy o dopuszczenie opasek przeznaczonych do prania w temp. 40°C i odstąpienie od wymogu sterylizacji

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 46:**

Dotyczy Pakietu nr 28: Chusteczki nasączone 0,5% chlorheksydryną oraz 70% alkoholem izopropylenowym. Rozmiar (po rozłożeniu) 120 x 125 mm, pakowane pojedynczo. Opakowanie 100 szt.?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 47:**

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów, szczotek do czyszczenia zaworów endoskopu jednorazowego użytku, dwustronnych, z wyciorami o średnicy 10 mm, 6 - 4,5 mm.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 48:**

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2: Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów, szczotek do czyszczenia kanałów endoskopów o średnicy kanału roboczego min. 2 mm; jednorazowego użytku o średnicy 6,5 - 5 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 49:**

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający pozwoli na połączenie poz. 1 i 2 oraz zaproponowanie kompletu szczoteczek, do czyszczenia endoskopów i do czyszczenia kanałów (gniazd). Opakowanie zawierające po 50 szt. szczoteczek każdego rodzaju

**Odpowiedź:**

Tak.  
  
**Pytanie nr 50:**

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów, szczoteczek cytologicznych o długość 240 cm, średnica szczoteczki 3 mm do endoskopów o średnicach kanału roboczego min. 2,8 mm, jednorazowego użytku.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 51:**

Dotyczy Pakietu nr 34: Prosimy o dopuszczenie, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji "Push" i "Pull", w rozmiarach 20 Fr i 24 Fr, cewnik wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie, bez konieczności wykonywania endoskopii. Zestaw wyposażony w dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików, narzędzia typu: nożyczki, pean; adaptery, zacisk, pierścień, zamknięcia typu twist-look. Wszystkie narzędzia zapakowane w kolejności użycia dla wygody użytkownika.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 52:**

Dotyczy Pakietu nr 35 poz. 7, 8: Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany   
z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:

* dla pozycji 7 – 17 cm
* dla pozycji 8 – 25 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 53:**

Dotyczy Pakietu nr 35: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 i 8 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 54:**

Dotyczy Pakietu nr 13: Czy Zamawiający, zgodzi się na rozdzielenie pakietu nr 13 osobno na zestawy do drenażu czynnego i osobno na zestawy do drenażu biernego?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 55:**

Dotyczy Pakietu nr 28: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chusteczki (gazika) nadającego się do dezynfekcji zastawek bezigłowych, nasączonego 70% alkoholem izopropylenowym. Rozmiar (po rozłożeniu) 160 x 100 mm, pakowany pojedynczo w opakowanie 50 szt.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 56:**

Dotyczy Pakietu nr 28: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chusteczek (gazika) w opakowaniu 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo - cenowym.

**Odpowiedź:**

Tak.  
  
**Pytanie nr 57:**

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 58:**

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1:Czy Zamawiający dopuści łyżki laryngoskopowe jednorazowego użytku, metalowe o specyfikacji wymienionej poniżej:

Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary #00-5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana w całości z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 59:**

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2:Czy Zamawiający dopuści rękojeści laryngoskopowe jednorazowego użytku w zamian za wkłady ze źródłem światła LED? Oferowane rozwiązanie z łyżkami metalowymi, jednorazowymi nie wymaga zaoferowania wkładów LED.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 60:**

Dotyczy Pakietu nr 8: Czy Zamawiający dopuści resuscytator jednorazowego użytku do wentylacji dorosłych, wyposażony w dwie maski twarzowe z mankietem powietrznym, z zaworem ciśnieniowym 60 cmH2O, objętości oddechowej 700ml podczas wentylacji jedną ręką oraz 900 ml podczas wentylacji oburącz, bez portu do podawania leków drogą dotchawiczną?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 61:**

Dotyczy Pakietu nr 12: Czy Zamawiający dopuści dreny do pomp objętościowych dedykowane do pomp Medima o długości 285 cm? Oferowany zestaw jest w pełni kompatybilny z pompami produkowanymi przez firmę Medima.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 62:**

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści system o długości 56 cm dla rurek intubacyjnych, oraz o długości 36 cm dla rurek tracheotomijnych?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 63:**

Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie - sterylny adapter do systemu do odsysania umożliwiający wykonywanie bronchoskopii, z możliwością użycia przez 3 dni? Oferowany adapter nie jest wyposażony w dwudzielną zastawkę oraz komorę płukania, która znajduje się już w systemie do odsysania. Łącznik ten nie jest konieczny do pracy z wykorzystaniem zamkniętego systemu do odsysania, wykorzystywany jest jedynie w sytuacjach, gdy jest potrzeba wykonania bronchoskopii.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 64:**

Dotyczy Pakietu nr 36 poz. 2: Czy w związku z brakiem w portfolio zgłębnika nosowo-żołądkowego z prowadnicą, wyposażonego w dwa porty: port żywieniowy ze złączem Enfit oraz dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści z żołądka o rozmiarze CH 12/110, Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zgłębnik wyłącznie w rozmiarze CH 14/110?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 65:**

Dotyczy Pakietu nr 36 poz. 4: Czy w celu zapewnienia niezawodności połączenia zestawu z pompą, Zamawiający wymaga, aby zestaw uniwersalny w wersji przy użyciu pompy Flocare 800 był zgodny z zestawem wymienionym w instrukcji obsługi pompy Flocare 800, zestaw ze złączem i portem medycznym typu Enfit?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 66:**

Dotyczy Pakietu nr 36 poz. 5: Czy w celu zapewnienia niezawodności połączenia zestawu z pompą, Zamawiający wymaga, aby uniwersalny zestaw w wersji przy użyciu pompy Flocare Infinity był zgodny z zestawem wymienionym w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 67:**

Dotyczy Pakietu nr 44 poz. 4: Czy zamawiający zgodzi się wydzielić pozycję 4 do osobnego pakietu, co umożliwi zwiększenie konkurencyjności?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 68:**

Dotyczy Pakietu nr 44 poz. 4: Czy zamawiający dopuści:

Cewnik:

* przekrój 14,5F + osobny kanał dla prowadnicy chroniący cewnik przed uszkodzeniem (razem: 15,5 Fr), dwuświatłowy, podwójne D,
* długość od mufki: 15, 17, 19, 23, 27, 31, 35, 43, 50 cm
* zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji,
* końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy,
* osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły,
* posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki,
* końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu

w zestawie z:

* Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm
* Prowadnica J
* Skalpel nr 11
* Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr
* Prowadnik rozdzieralny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika
* Bagnet do tunelizacji
* Opatrunek samoprzylepny
* Korki

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 69:**

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1: Czy zamawiający dopuści resuscytator jednorazowego użytku (dla jednego pacjenta) do wentylacji dorosłych:

* możliwość wentylacji pacjentów dorosłych
* objętość oddechowa 1630ml
* możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta
* zawór ciśnieniowy 60 cm H2O z możliwością blokady
* rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej oraz dren do pododawania tlenu
* maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego
* termin przydatności do użycia min. 12 miesięcy?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 70:**

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1:Czy zamawiający dopuści resuscytator jednorazowego użytku (dla jednego pacjenta) do wentylacji dorosłych:

* możliwość wentylacji pacjentów dorosłych
* objętość oddechowa 800ml
* możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta
* zawór ciśnieniowy 60 cm H2O z możliwością blokady
* rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej oraz dren do pododawania tlenu
* maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego
* termin przydatności do użycia min. 12 miesięcy?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 71:**

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1:Czy zamawiający dopuści Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej. Opakowanie foliowe z pojemnikiem na płyny. Zestaw posiada możliwość powieszenia oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania. Zestaw zawiera:

* 2 opakowania - zawierające szczotkę z gładką gąbką z dwoma otworami odsysającymi, z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, 1 opakowanie z płynem bez szkodliwych alkoholi, płynem do płukania jamy ustnej z 0,10% roztworem chlorheksydyny
* 4 opakowania - zawierające 1 gładką gąbkę z możliwością odsysania, pokryta dwuwęglanem sodu, z zagiętą końcówką oraz z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, z roztworem z 0,10% chlorheksydyny 1 gąbkę – aplikator i preparat nawilżający do ust na bazie wodnej?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 72:**

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1: Czy zamawiający dopuści Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej. Opakowanie foliowe z pojemnikiem na płyny. Zestaw posiada możliwość powieszenia oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania. Zestaw zawiera:

* 2 opakowania - zawierające szczotkę z gładką gąbką z dwoma otworami odsysającymi, z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, 1 opakowanie z płynem bez szkodliwych alkoholi, płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny
* 4 opakowania - zawierające 1 gładką gąbkę z możliwością odsysania, pokryta dwuwęglanem sodu, z zagiętą końcówką oraz z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, z roztworem z 0,10% chlorheksydyny 1 gąbkę – aplikator i preparat nawilżający do ust na bazie wodnej ?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 73:**

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 3-4:Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3-4 do osobnego zadania tak aby umożliwić składanie ofert tylko i wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 74:**

Dotyczy Pakietu nr 22 poz. 2:Czy zamawiając dopuści opatrunek piankowy, absorbujący do tracheostomii, uniemożliwiający przywieranie do świeżej rany, wymiarach 9x10 cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 75:**

Dotyczy Pakietu nr 26 poz. 2:Czy zamawiający dopuści zestaw mocujący do cewników i drenów z rzepowym zapięciem, pokryty hypoalergicznym klejem, miękki, bezlateksowy, rozmiar 4,5 x 15 cm, o długoterminowym zastosowaniu. Produkt niesterylny?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 76:**

Dotyczy Pakietu nr 32 poz. 1:Czy zamawiający dopuści pasy ograniczające ruchy na nadgarstek lub kostkę, wykonany z miękkiej tkaniny nie powodującej otarć naskórka, mocowanie za pomocą rzepów i plastikowej sprzączki, możliwość czyszczenia,  możliwością mocowania do ramy łóżka przy pomocy taśmy.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 77:**

Dotyczy Pakietu nr 46 poz. 1:Czy Zamawiający wymaga bezigłowej nasadki na butelkę z filtrem odpowietrzającym?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 78:**

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu składającego się z cewnika wykonanego ze 100% silikonuwraz ze sterylnym workiem do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, z szerokim drenem antyzałamaniowym 110cm, 2-częściowa komora kroplowa (Pasteura), filtr hydrofobowy, zastawka antyzwrotna, ze zintegrowanym wieszakiem, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, zakładka na kranik spustowy, port bezigłowy do pobierania próbek, klamra zaciskowa, użycie do 2-3 tygodni z workiem do opróżniania worka na mocz z substancją wiążącą płyny w żel (SAP), 2L, zastawka antyzwrotna, uniwersalny łącznik do kranika poprzecznego worka, regulowane podwieszenie, wzmocnione zgrzewy, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka, zatyczka, do jednorazowego użytku.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 79:**

Dotyczy Pakietu nr 17: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga pojemnika ze sterylną wodą   
odwukomorowej budowie zabezpieczającej przed osadzaniem się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 80:**

Dotyczy Pakietu nr 17: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ciśnieniowa zastawka upustowa w zestawie ma mieć czułość minimum 282 cm H2O z uruchomieniem dźwiękowego alarmu co zapobiega uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 81:**

Dotyczy Pakietu nr 21 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga:

Zestawu do 24-godzinnej toalety jamy ustnej. Każde pojedyncze opakowanie zawarte w zestawie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania, zestaw posiada możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania - tak jak w dotychczas stosowanych zestawach w Państwa placówce.

Zestaw zawiera:

* 2 opakowania - zawierające szczotkę z pofalowaną gąbką z trzema otworami odsysającymi, z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, 1 opakowanie antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny
* 4 opakowania - zawierające 1 pofalowaną gąbkę z możliwością odsysania, pokryta dwuwęglanem sodu, z zagiętą końcówką oraz z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, z roztworem Perox-A-Mint, 1 gąbkę – aplikator i preparat nawilżający do ust na bazie wodnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 82:**

Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1:Czy pod pojęciem dodatkowego portu do iniekcji Zamawiający rozumie dodatkowy port bezigłowy jak obecnie stosowany?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 83:**

Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1: Czy zaoferowane kraniki mają być wolne od DEHP?

**Odpowiedź:**

Mogą, ale nie muszą.

**Pytanie nr 84:**

Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 2: Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kaniuli do tętnicy promieniowej z zaworem odcinającym, typu FloSwitch, średnica zewnętrzna 1,1 mm (20 G); - długość cewnika 45 mm; przepływ 49 ml/min. Cewnik wykonany z PTFE, - nie zawiera lateksu, PCV, DEHP. Sterylne pojedyncze opakowanie typu Tyvek, sterylizacja tlenkiem etylenu wraz z dołączonym specjalistycznym opatrunkiem z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h) z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 85:**

Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 2:Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kaniuli do tętnicy promieniowej z zaworem odcinającym, typu FloSwitch, średnica zewnętrzna 1,1 mm (20 G); - długość cewnika 45 mm; przepływ 49 ml/min. Cewnik wykonany z PTFE - nie zawiera lateksu, PCV, DEHP. Sterylne pojedyncze opakowanie typu Tyvek, sterylizacja tlenkiem etylenu wraz z dołączonym specjalistycznym opatrunkiem z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h) z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 86:**

Dotyczy Pakietu nr 27 poz. 2: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dotętniczej krótkiej do tętnicy promieniowej, która być wykorzystywana do pobierania próbek krwi tętniczej oraz przy inwazyjnym pomiarze ciśnienia tętniczego krwi połączonej, z zabezpieczeniem, z zaworem odcinającym obrotowym ze wskaźnikiem on/off, ze skrzydełkami ułatwiającymi mocowanie cewnika, wykonana z poliuretanu, kontrastująca w RTG, 20G x 45 mm, opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. medyczny jałowy, jednorazowy, wolny od lateksu, wolny od ftalanów (DEHP)

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 87:**

Dotyczy Pakietu nr 29:Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 88:**

Dotyczy Pakietu nr 29: Czy oferowany żel ma umożliwiać aplikację za pomocą jednej ręki?

**Odpowiedź:**

Może, ale nie musi.

**Pytanie nr 89:**

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 1 z pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnie oferty szerszemu gronu wykonawców.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 90:**

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznego zestawu do przetoczeń ze standardową komorą kroplową, bez zastawki antyzwrotnej z zatyczką hydrofobową na końcu drenu i miejscem na podwieszenie kolca, długość 180.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 91:**

Dotyczy Pakietu nr 37:Prosimy Zamawiającego, czy oczekuje ampułko-strzykawek z terminem ważności od daty produkcji min. 30 miesięcy?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i oczekuje terminu ważności minimum 12 miesięcy.

**Pytanie nr 92:**

Dotyczy Pakietu nr 46:Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oferowane urządzenie ma posiadać filtr   
o wielkości porów 0,2 mikrona?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 93:**

Dotyczy Pakietu nr 43: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych strzykawek do każdej z pomp?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 94:**

Dotyczy Pakietu nr 43: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zaoferowane tłok i cylinder strzykawki mają być wykonane z polipropylenu, co zapewnia bezpieczną podaż leków, lipidów i chemioterapeutyków.

**Odpowiedź:**

Mogą, al. nie muszą.

**Pytanie nr 95:**

Dotyczy Pakietu nr 43: Prosimy o doprecyzowanie jaki jest rok produkcji pomp Fresenius Kabi Injectomat MC Agilia, Medima S1, S2 będących na wyposażeniu OIT?

**Odpowiedź:**

Medima S1, S2 – 2017 r., Fresenius Kabi Injectomat – 2014r.

**Pytanie nr 96:**

Dotyczy Pakietu nr 43: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 50 ml z rozszerzeniem do 60ml z powodzeniem stosowanych w placówkach Służby Zdrowia.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 97:**

Dotyczy Pakietu nr 43: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby strzykawka skalowana była co 1ml do 60ml, co zapewnia bardziej precyzyjną podaż leku.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 98:**

Dotyczy Pakietu nr 46:Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oferowane urządzenie ma posiadać filtr   
o wielkości porów 0,2 mikrona?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 99:**

Dotyczy Pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem o standardowo niskiej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadającą wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego światła z przymocowanym kapturkiem, z dodatkowym łącznikiem do podłączenia do urządzeń ssących, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem średnicy rurki, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu oraz na łączniku 15mm, linia rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 5,0 do 10,0 mm co 0,5 mm.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 100:**

Dotyczy Pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z odsysaniem znad mankietu (z przestrzenie podgłośniowej), ze stałym oraz ruchomym szyldem, z miękkim cienkościennym mankietem, wykonaną z termoplastycznego PCV, silikonowaną, w rozmiarze 5,0 – 10,0 co 0,5mm?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 101:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do ŻADNEJ grupy kapitałowej przedstawi stosowne zaświadczenie wraz z ofertą.

**Odpowiedź:**

Tak. Zgodnie z zapisami Załącznika nr 4 do SIWZ.

**Pytanie nr 102:**

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie niskoprofilowych, światłowodowych łyżek laryngoskopowych wykonanych z metalu z mocowaniem w kolorze zielonym w standardzie „zielonego zamka” ISO 7376-3/EN1819 kompatybilnych z rękojeściami zaoferowanymi w pozycji Nr 2.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 103:**

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wielorazowej rękojeści zasilanie/źródło światła LED charakteryzująca się jednolitym, bardzo jasnym światłem, pozwalającym na długi okres użytkowania; zasilanie: dwie baterie (LR6- 1,5V –AA) z mocowaniem w standardzie „zielonego zamka” ISO 7376-3/EN1819 kompatybilnych z łyżkami zaoferowanymi w pozycji Nr 1.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 104:**

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania łyżek laryngoskopowych w standardzie Macintosh czy Miller?

**Odpowiedź:**

Macintosh.

**Pytanie nr 105:**

Dotyczy Pakietu nr 8: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Resuscytatora jednorazowego użytku (dla jednego pacjenta) do wentylacji dorosłych o pojemności 1800 ml i objętości oddechowej 600ml generowanej przy wentylacji jednoręcznej zgodnie z normą ISO 10651-4 ?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 106:**

Dotyczy Pakietu nr 35: Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji 7 i 8 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 107:**

Dotyczy Pakietu nr 35 poz. 7 i 8: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie poliuretanowych cewników o długości 15cm, 20cm i 25 cm o średnicy zewnętrznej 14Fr i wysokoprzepływowych kanałach wewnętrznych o średnicy 10Ga z zestawem do implantacji metodą Seldingera?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 108:**

Dotyczy Pakietu nr 44 poz. 4: Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie pozycji 4 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 109:**

Dotyczy Pakietu nr 44 poz. 4: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie poliuretanowych cewników o długości 15cm, 20cm i 25 cm o średnicy zewnętrznej 14Fr i wysokoprzepływowych kanałach wewnętrznych o średnicy 10Ga z zestawem do implantacji wg metody Seldingera z igłą 18 G x 6.35 cm i strzykawką Raulersona 5 ml z zastawką hemostatyczną   
w tłoku eliminującą ryzyko zatoru powietrznego podczas implantacji?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 110:**

Dotyczy Pakietu nr 45 poz. 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do cewnikowania żył centralnych wg metody Seldingera, dla dorosłych, znacznik długości kontrastujący w promieniach RTG, posiadający powlokę bakteriobójczą i grzybobójczą, stałe i ruchome skrzydełka mocujące z otworami umożliwiającymi przyszycie ,o długości cewnika 20 cm, cewnik o średnicy zewnętrznej 7Fr trzykanałowy bez przestrzeni martwej w kanałach, kanały wewnętrzne: 16G/18G/18G, w zestawie: rozszerzało, strzykawka, prowadnica, kateter, igła cienkościenna 18G/6.35cm?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 111:**

Dotyczy Pakietu nr 45 poz. 1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do cewnikowania żył centralnych wg metody Seldingera, dla dorosłych, znacznik długości kontrastujący w promieniach RTG, posiadający powlokę bakteriobójczą i grzybobójczą, stałe i ruchome skrzydełka mocujące z otworami umożliwiającymi przyszycie, o długości cewnika 20 cm, cewnik o średnicy zewnętrznej 7Fr trzykanałowy bez przestrzeni martwej w kanałach, kanały wewnętrzne: 16G/18G/18G, w zestawie: rozszerzało, strzykawka, prowadnica tytanowo-niklowa, kateter, igła cienkościenna 18G/6.35cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 112:**

Dotyczy Pakietu nr 45 poz. 2: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestaw do cewnikowania żył centralnych wg metody Seldingera, dla dorosłych, znacznik długości kontrastujący w promieniach RTG, stałe i ruchome skrzydełka mocujące z otworami umożliwiającymi przyszycie ,o długości cewnika 16cm, 20cm i 30 cm, cewnik o średnicy zewnętrznej 8,5Fr czterokanałowy bez przestrzeni martwej w kanałach, kanały wewnętrzne: 16G/14G/18G/18G,   
w zestawie: rozszerzało, strzykawka, prowadnica tytanowo-niklowa, kateter, igła cienkościenna 18G/6.35cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 113:**

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1:Czy Zamawiający w w/w pakiecie pozwoli zaoferować szczotkę do czyszczenia zaworów endoskopu jednorazowego użytku, dwustronną, z wyciorami o średnicy 0,5 i 1,2 cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 114:**

Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę o doprecyzowanie istniejącego zapisu poprzez dodanie następującej treści: *„(…) o ile zmniejszenie nie przekroczy 20% wartości umowy.”*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 115:**

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę o doprecyzowanie istniejącego zapisu poprzez dodanie następującej treści: *„(…) za wyjątkiem sytuacji, w której towar użyto niezgodnie z instrukcją obsługi.”*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 116:**

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę o doprecyzowanie istniejącego zapisu poprzez dodanie następującej treści: *„(…) bez uprzedniej zgody Zamawiającego.”*

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 117:**

Dotyczy Pakietu nr 36: Czy Zamawiający wydzieli pozycję 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 do oddzielnego zadania? Jednocześnie   
w pozycji 2 dopuszczając zgłębnik 12 i 14 Fr o długości 90 cm lub 125 cm do wyboru przez Zamawiającego? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców,   
a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 2 zgłębnik o długości 125 cm. Zamawiający wyraża zgodę na podział pakietu   
nr 36 (na 4 osobne pakiety) w następujący sposób:

**PAKIET NR 36**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Ilość** |
| 1. | Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji przy użyciu pompy Flocare Infinity, do worków z dietą, z końcówką typu ENFit | **30 szt.** |
| 4. | Uniwersalny zestaw w wersji przy użyciu pompy Flocare 800 | **4 500 szt.** (w tym: 3 000 szt.\*, 1 500 szt.\*\*) |
| 5. | Uniwersalny zestaw w wersji przy użyciu pompy Flocare Infinity | **6 000 szt.**  (w tym: 4 500 szt.\*, 1 500 szt.\*\*) |

**\* OIT**

**\*\* SOR z PIT**

**PAKIET NR 51**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Ilość** |
| 2. | Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR) przeznaczony do źywienia, wyposażony w dwa porty: port źywieniowy ze złączem ENFit oraz dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści z żołądka. Cieniodajny w promieniach RTG. Rozmiar zgłębnika, Ch 12/110, 14/110 cm. Nie zawiera lateksu | **480 szt.**  (w tym: 400 szt.\*, 80 szt.\*\*) |
| 3. | Zgłębnik nosowo-jelitowy, z podziałką centymetrową, z prowadnicą ułatwiającą zakładanie, z linią kontrastującą w promieniach RTG | **30 szt.\*\*** |

**\* OIT**

**\*\* SOR z PIT**

**PAKIET NR 52**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Ilość** |
| 6. | Strzykawka enteralna 60 ml z końcówką ENFit | **2 500 szt.**  (w tym: 2 000 szt.\*, 500 szt.\*\*) |
| 7. | Strzykawka enteralna 10 ml z końcówką ENFit | **1 200 szt.**  (w tym: 1 000 szt.\*, 200 szt.\*\*) |

**\* OIT**

**\*\* SOR z PIT**

**PAKIET NR 53**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Ilość** |
| 8. | Łącznik do zgłębnika Flocare | **4 800 szt.**  (w tym: 4 000 szt.\*, 800 szt.\*\*) |
| 9. | Łącznik do strzykawki Flocare | **4 800 szt.**  (w tym: 4 000 szt.\*, 800 szt.\*\*) |

**\* OIT**

**\*\* SOR z PIT**

Do pakietów nr 51, 52, 53 mają zastosowanie zapisy takie jak dla Pakietu nr 36 (min.: termin dostawy, kryteria oceny ofert, zapisy umowy).

Zamawiający dodaje także wiersz w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ):

*„1.51. Realizację dostawy będącej* ***Pakietem nr 51*** *za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.”*

*„1.52. Realizację dostawy będącej* ***Pakietem nr 52*** *za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.”*

*„1.53. Realizację dostawy będącej* ***Pakietem nr 53*** *za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.”*

Ulegają zmianie zapisy dotyczące wysokości wadium w zakresie Pakietów nr 36, 51, 52, 53 (**ROZDZIAŁ X SIWZ)**. Zapisy dotychczasowe zastępuje się następującymi:

Pakiet nr 36 – 2 500,00 PLN

Pakiet nr 51 – 250,00 PLN

Pakiet nr 52 – 100,00 PLN

Pakiet nr 53 – 150,00 PLN

**Pytanie nr 118:**

Dotyczy Pakietu nr 48: Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wkładów workowych 2000ml (2l) i 3000ml (3l) będących częścią, systemu ssącego typu „Serres”. System, który chcemy zaoferować Państwu charakteryzuje się:

* wkład workowy jednorazowego użytku z jednym portem przyłączeniowym - w kierunku pacjenta
* drugi port ( do podłączenia źródła ssania) zainstalowany jest w zewnętrznym kanistrze wielorazowego użytku
* uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister
* skonstruowany w sposób, który przy wymianie wkładu będzie wymagał odłączenia od pokrywy jedynie drenu pacjenta
* zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem
* wkłady workowe wyprodukowane z  w postaci cienkiej folii poliolefiny,  dzięki czemu mogą być konfekcjonowane w postaci sprasowanej co radykalnie pozwoli zaoszczędzić powierzchnię składową zarówno w magazynie jak i na oddziale.

Takie konstrukcyjne rozwiązanie czyni system znacznie nowocześniejszym i bezpieczniejszym od opisanego w SIWZ ponieważ czynności personelu w trakcie zmiany wkładu workowego ograniczone są do obsługi tylko jednego króćca. Tylko jeden króciec przyłączeniowy we wkładzie workowym eliminuje w 100% prawdopodobieństwo odwrotnego podłączenia drenów, co często się zdarza w systemach, które mają dwa króćce przyłączeniowe – jak opisany w SIWZ.

W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się dostarczyć nieodpłatnie na czas związania umową, kompatybilne niezwykle wytrzymałe kanistry, które wykonane są z odpornych materiałów które umożliwiają efektywne czyszczenie oraz możliwość sterylizacji pojemników w autoklawie nie zmieniając przy tym swoich właściwości użytkowych i estetycznych, oraz osprzęt mocujący.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ww. wkłady o pojemności 2l. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje podziału pakietu nr 48 na 2 osobne pakiety: 48 i 54 w sposób wskazany poniżej. Dopuszczenie ww. wkładów (wraz z dostarczeniem nieodpłatnie wielorazowych kanistrów) dotyczy TYLKO pakietu nr 48.

**PAKIET NR 48**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Ilość** |
| 1. | Wkład workowy do ssaków o pojemności 2l. Każdy wkład wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem. Wkłady z funkcją samo zasysania, uszczelniające się automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania w kanister, z dwoma portami umożliwiającymi podłączenie: do próżni (o przekroju 7 mm) i do pacjenta (o przekroju 8 mm) | **1 400 szt.\*** |
| 2. | Jałowy dren łączący do ssaków próżniowych kompatybilne do zaaferowanych wkładów | **3 000 szt.\*** |

W ramach umowy Wykonawca dostarczy nieodpłatnie 55 szt. wielorazowych kanistrów kompatybilnych z zaoferowanymi wkładami.

**\* OIT**

**PAKIET NR 54**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Ilość** |
| 1. | Wkład workowy do ssaków o pojemności 2l. Każdy wkład wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem. Wkłady z funkcją samo zasysania, uszczelniające się automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania w kanister, z dwoma portami umożliwiającymi podłączenie: do próżni (o przekroju 7 mm) i do pacjenta (o przekroju 8 mm). Wkłady muszą być kompatybilne z posiadanym systemem ssania (w szczególności z wielorazowymi kanistrami) firmy Cheiron. | **3 000 szt.\*\*** |

**\*\* SOR z PIT**

Do pakietu nr 54 mają zastosowanie zapisy takie jak dla Pakietu nr 48 (min.: termin dostawy, kryteria oceny ofert, zapisy umowy).

Zamawiający dodaje także wiersz w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ):

*„1.54. Realizację dostawy będącej* ***Pakietem nr 54*** *za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty\*.”*

Ulegają zmianie zapisy dotyczące wysokości wadium w zakresie Pakietów nr 48 i 54 (**ROZDZIAŁ X SIWZ)**. Zapisy dotychczasowe zastępuje się następującymi:

Pakiet nr 48 – 400,00 PLN

Pakiet nr 54 – 300,00 PLN