Białystok, dn. 29.05.2018r.

ZP/IV/18/549

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do klinik USK przy ul. Żurawiej 14 oraz ul. Skłodowskiej-Curie 24A (sprawa nr 13/2018)

Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

04.06.2018r. do godz. 10.00 - składanie ofert

04.06.2018r. godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Dodatkowo Zamawiający informuje iż zmianie ulegają odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania.

**Modyfikacja treści udzielonych odpowiedzi z dn. 25.05.2018r.**

**Treść dotychczasową:**

**Pytanie nr 13 (Dotyczy pakietu nr 4)**

Prosimy o informację czy Zamawiający wskazując długość narzędzia ma na myśli długość szczotki czy długość endoskopu (kanału endoskopu)?

**Odpowiedz: Zamawiający ma na myśli długość przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 14 (Dotyczy pakietu nr 10)**

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazową szczotkę o długości 260 cm, która jest przeznaczona do endoskopu o długości kanału 230cm, średnica włosia szczoteczki – 5mm, długość włosia szczoteczki – 20mm?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pytanie nr 15 (Dotyczy pakietu nr 15)**

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazową szczotkę o długości 200 cm, która jest przeznaczona do endoskopu o długości kanału 160cm, średnica włosia szczoteczki – 5mm, długość włosia szczoteczki – 20mm?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Zastępuje się treścią:**

**Pytanie nr 13 (Dotyczy pakietu nr 4)**

Prosimy o informację czy Zamawiający wskazując długość narzędzia ma na myśli długość szczotki czy długość endoskopu (kanału endoskopu)?

**Odpowiedz: Zamawiający ma na myśli długość przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 13.1 (Dotyczy pakietu nr 10)**

Prosimy o informację czy Zamawiający wskazując długość narzędzia ma na myśli długość szczotki czy długość endoskopu (kanału endoskopu)?

**Odpowiedz: Zamawiający ma na myśli długość przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 13.2 (Dotyczy pakietu nr 15)**

Prosimy o informację czy Zamawiający wskazując długość narzędzia ma na myśli długość szczotki czy długość endoskopu (kanału endoskopu)?

**Odpowiedz: Zamawiający ma na myśli długość przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 14 (Dotyczy pakietu nr 10)**

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazową szczotkę o długości 260 cm, która jest przeznaczona do endoskopu o długości kanału 230cm, średnica włosia szczoteczki – 5mm, długość włosia szczoteczki – 20mm?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów**

**Pytanie nr 14.1 (Dotyczy pakietu nr 15)**

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazową szczotkę o długości 260 cm, która jest przeznaczona do endoskopu o długości kanału 230cm, średnica włosia szczoteczki – 5mm, długość włosia szczoteczki – 20mm?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 14.2 (Dotyczy pakietu nr 4)**

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazową szczotkę o długości 260 cm, która jest przeznaczona do endoskopu o długości kanału 230cm, średnica włosia szczoteczki – 5mm, długość włosia szczoteczki – 20mm?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 15. (Dotyczy pakietu nr 15) 4, 10, 15**

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazową szczotkę o długości 200 cm, która jest przeznaczona do endoskopu o długości kanału 160cm, średnica włosia szczoteczki – 5mm, długość włosia szczoteczki – 20mm?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 15.1 (Dotyczy pakietu nr 10) 4, 10, 15**

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazową szczotkę o długości 200 cm, która jest przeznaczona do endoskopu o długości kanału 160cm, średnica włosia szczoteczki – 5mm, długość włosia szczoteczki – 20mm?

**Odpowiedz: Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

**Pytanie nr 15.2 (Dotyczy pakietu nr 4) 4, 10, 15**

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazową szczotkę o długości 200 cm, która jest przeznaczona do endoskopu o długości kanału 160cm, średnica włosia szczoteczki – 5mm, długość włosia szczoteczki – 20mm?

**Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**