Nr sprawy: 53/2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

tel. centr. 85-831-80-00, fax 85-831-88-80

tel. działu zam. pub. 85-831-83-88, fax 85-831-86-91

www.usk.bialystok.pl

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie

przetargu nieograniczonego na:

uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby

Klinki Chirurgii Naczyń i Transplantacji

Białystok, maj 2018 r

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,

REGON: 000288610 NIP: 542-25-34-985

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz inne dokumenty dotyczące postępowania: www.usk.bialystok.pl

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania: pszyszlo@poczta-usk.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji (wykonanie prac adaptacyjnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”   celem instalacji wyposażenia hybrydowej sali operacyjnej wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do siwz wraz z montażem tego wyposażenia i szkoleniem personelu  oraz sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji projektu).

CPV 45215140-0 – Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

CPV 51400000-6 – Usługi instalowania sprzętu medycznego i chirurgicznego

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Wykonawca winien wyszczególnić w nich koszty adaptacji pomieszczeń (roboty budowlane) koszty zainstalowania wyposażenia jego serwisowania oraz przeszkolenia personelu. Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać wszystkie pozycje wyszczególnione w formularzu cenowym.

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu projekt ochron radiologicznych oraz będzie zobowiązany do wykonania na swój koszt testów akceptacyjnych (po wykonaniu przedstawi testy akceptacyjne Zamawiającemu). W okresie trwania gwarancji wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania, zgodnie z przepisami prawa, testów specjalistycznych zainstalowanego angiografu.

- Zamawiający umożliwi wizję lokalną pomieszczeń przeznaczonych do instalacji aparatu – na wniosek wykonawcy, w tym zakresie należy przesłać wniosek o umożliwienie wizji lokalnej na numer faksu podany w SIWZ.

- W celu montażu wyposażenia określonego w Załączniku nr 1. należy wykonać niezbędny zakres prac adaptacyjnych wyszczególnionych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do::

- wykonania prac z należytą starannością zgodnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz  postanowieniami umowy,

- przejęcia od Zamawiającego terenu prac i ponoszenie przez Wykonawcę, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełnej odpowiedzialności za przekazane miejsce,

- zorganizowania terenu prac (zabezpieczenie terenu prac, zapewnienie porządku i czystości na jego terenie i w najbliższym otoczeniu ),

- urządzenia zaplecza prac,

- wbudowywania materiałów posiadających udokumentowane świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- wywozu oraz w przypadkach wymaganych przepisami utylizacja wszystkich zdemontowanych materiałów i urządzeń (z wyjątkiem wskazanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń do przekazania Zamawiającemu),

- ponoszenia wobec Zamawiającego pełnej odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy,

- ponoszenia skutków prawnych oraz finansowych za istotne zmiany wprowadzone z własnej inicjatywy 
w trakcie realizacji inwestycji bez akceptacji Zamawiającego.

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

- Wykonawca zapewni nadzór autorski przez cały czas trwania realizacji projektu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

- Miejscem wykonania robót budowlanych jest USK w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

- Wykonawca na wykonane prace budowlane oraz instalacyjne będące przedmiotem zamówienia udzieli co najmniej 36 -miesięcznej pełnej gwarancji. Gwarancja powinna obejmować materiały, technologię naprawy i wykonanie robót.

- Termin wykonania zamówienia: maksymalny termin realizacji zamówienia – 31.10.2018 r., w tym:

- zakres prac ujęty w pkt. 2.2.1 zakres „C” Programu Funkcjonalno-Użytkowego tj. wykonanie dwóch sal operacyjnych okulistyki z pom. obsługującymi zaadoptowane na hybrydową salę operacyjną z angiografem wraz z instalacją wyposażenia w terminie nie dłuższym niż do dnia 30.09.2018r.,

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Oferty równoważne:

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać – zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, że oferowane przez niego rozwiązania lub materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek: znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych 
o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu.

- Przed przystąpieniem do sporządzania oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie przyszłych robót oraz pozostałej części szpitala (w celu rozpoznania dotychczasowego standardu prac i wyposażenia).

- Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do wykonania Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli Podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie – przyjmuje się, że  całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

- Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.

ROZDZIAŁ II

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) którzy spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- zdolność technicznej lub zawodowej

- Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz  robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie minimum 1 (jedną) robotę budowlaną w obiektach służby zdrowia  o wartości min.1 500 000,00zł.

- Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz  osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem przy realizacji zamówienia następującymi osobami:

Kierownik budowy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w branży budowlanej, w tym minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji minimum 1 inwestycji  w szpitalu;

Zespół kierowników robót:

- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży sanitarnej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy/robót,

- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży elektrycznej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy/robót,

- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robót,

b) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12)-23) oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

        - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

- Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca o nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Etapie I.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zasoby innego podmiotu:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa ust. 1), nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1 pkt a) .

- Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art.24aa, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

### WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Realizacja przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdziale I nastąpi w terminie nie dłuższym niż  
do dnia 31.10.2018r., w tym:

- zakres prac ujęty w pkt. 2.2.1 zakres „C” Programu Funkcjonalno-Użytkowego tj. wykonanie dwóch sal operacyjnych okulistyki z pom. obsługującymi zaadoptowane na hybrydową salę operacyjną z angiografem wraz z instalacją wyposażenia w terminie nie dłuższym niż do dnia 30.09.2018r.,

na koszt i ryzyko Wykonawcy. Szczegółowy zakres prac został opisany w Załącznikach nr 1 – 3 do SIWZ oraz we wzorze umowy.

ROZDZIAŁ IV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cena oferty powinna obejmować pełny zakres dostaw określonych w rozdziale I i zawierać wszystkie elementy   niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Formularz cenowy  musi być wypełniony z podaniem wartości netto, stawki podatku VAT w % (np. 8 %) i wartości brutto.

- Wartość brutto powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem:

wartość netto  +  podatek VAT  = wartość brutto

- Wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku).

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łączną wartość brutto danego Pakietu       uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy i wyładunku do Zamawiającego.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne jednorazowo po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez uwag, w terminie 60 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy który powinien zostać wskazany w treści faktury. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z umową.

- Wykonawca może wystawić fakturę określoną w ust. 6 dopiero po podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, o ile do tego dnia została przekazana kompletna dokumentacja powykonawcza oraz inne dokumenty wymagane Umową oraz przez przepisy prawa.

- Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

### ROZDZIAŁ V

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 3).

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, budynek główny Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a, administracja (V piętro, pok. nr 5/A/44, Zamówienia Publiczne) w terminie do 14.06.2018 r. do godz. 10.00.

-Kopertę należy zaadresować:

Oferta: „Uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

Nie otwierać przed dniem 14.06.2018 do godz. 1100.

Uwaga !

Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 10 oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy 
w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

Tajemnica przedsiębiorstwa:

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

  - Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty;

  - Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

ROZDZIAŁ VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W TERMNIE SKŁADANIA OFERT W CELU POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- PRZESŁANE PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Oświadczenie należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, w terminie składania ofert.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oświadczenia przez wykonawcę, jest aplikacja do przesyłania dokumentacji elektronicznej udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. UWAGA! Złożenie oświadczenia wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt., zgodnie z poniższymi zasadami:

a) Wykonawca wypełnia oświadczenie, tworząc dokument elektroniczny. UWAGA! Zamawiający każdorazowo udostępnia wzór formularza w formie edytowalnej w formacie .doc lub .docx. dedykowany do poszczególnych postępowań. Zaleca się wypełnienie udostępnionego oświadczenia i utworzenie na jego podstawie dokumentu elektronicznego. Wykonawca może również korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

b) po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego „oświadczenia”, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

c) podpisany dokument elektroniczny powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

d) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w oświadczeniu.

e) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą aplikacji do przesyłania dokumentacji elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowa instrukcja przesyłania plików dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego. Nadając nazwę oświadczeniu należy stosować następujący schemat: oświadczenie_(nr postępowania)_(oznaczenie_Wykonawcy), np. oświadczenie_1-2018_USKwB. Uwaga: za oznaczenie Wykonawcy Zamawiający rozumie nazwę Wykonawcy lub dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy np. nazwa skrócona (nazwę: „Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku”  można uprościć do oznaczenia: „USKwB”, „USK_w_Białymstoku”, „USK” itp.).

f) datą przesłania oświadczenia będzie potwierdzenie dostarczenia pliku poprzez wyświetlenie potwierdzenia wysyłki w aplikacji do przesyłania dokumentów oraz z serwera pocztowego Zamawiającego.

g) obowiązek złożenia oświadczenia  w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również oświadczenia składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

UWAGA:

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- Dokumenty wskazane w pkt 1 i 2 muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji, oraz instrukcji wypełniania oświadczenia. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

ROZDZIAŁ VII

POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy.

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy.

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ.

- Pełnomocnictwa wykazujące uprawnienie do składania oferty,

- W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Harmonogram realizacji zamówienia (wstępny), uwzględniający wszystkie etapy realizacji zamówienia.

- Koncepcja architektoniczna wszystkich pomieszczeń w zakresie wymaganym w PFU, w tym:

- część opisowa, zawierająca informacje takie jak: bilans powierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem metrażu komunikacji w stosunku do pozostałej powierzchni, propozycję zastosowanych głównych materiałów, instalacji elektrycznych i sanitarnych, mających wpływ na koszty eksploatacji obiektu, umożliwiających dokonanie oceny wg opisanych kryteriów

- rzut wszystkich pomieszczeń w zakresie wymaganym w PFU w skali 1:100,

Uwaga. Koncepcję należy dołączyć do oferty także w wersji elektronicznej.

ROZDZIAŁ VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ IX

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.25 UST.1

Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI.

Jednocześnie Zamawiający, w myśl art. 26 ust. 2f, zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

I. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie spełnienia warunku dotyczącego zdolność technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca:

- wykaże, iż wykonał należycie minimum 1 (jedną) robotę budowlaną w obiektach służby zdrowia  o wartości min.1 500 000,00zł.

Wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi poprzez załączenie dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

- przedłoży wykaz  osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie robót budowlanych, elektrycznych  i sanitarnych oraz  przedłoży i informację, że osoby te posiadają  uprawnienia w zakresie kierowania budową oraz w zakresie kierowanych przez siebie robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych, w zakresie wymaganym w Rozdziale II ust. 1 pkt. 1B

II. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

IV. Podmioty zagraniczne:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. II, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokument, o którym mowa w ust.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt II zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

V. Oferta wspólna

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik (lider).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy Pzp., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum.

ROZDZIAŁ X

WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, tj. poczta elektroniczna (pszyszlo@poczta-usk.pl), aplikacja do przesyłania dokumentacji elektronicznej udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji (dokumentów) przesłanych przy użyciu faxu lub środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.

- W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że oświadczenie należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu oświadczenia powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.   Analogiczny wymóg dotyczy oświadczenia składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oświadczenia przez wykonawcę, jest aplikacja do przesyłania dokumentacji elektronicznej udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. UWAGA! Złożenie oświadczenie wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach:

-  proceduralnych jest:

Piotr Szyszło – Zamówienia Publiczne, tel. 85 831 88 12, pszyszlo@poczta-usk.pl.

- merytorycznych

Andrzej Kozłowski – Z-ca Dyrektora ds. techniczno- inwestycyjnych, tel. 858318400, 
mail: akozlowski@poczta-usk.pl

ROZDZIAŁ XII

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób określony w Rozdziale XI.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert. Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści je na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl

- Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.

- O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści treść zmiany na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl, a także wykona czynności o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający przedłuży określony w Rozdział XIV ust. 1 termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

ROZDZIAŁ XIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ XIV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. 	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Pokoju nr 5/A/44 (Zamówienia Publiczne, Administracja Szpitala, Vp. budynek główny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku) do dnia 14.06.2018r., do godz. 10:00.

- doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

- oferta złożona po terminie zostanie zwrócona przez Zamawiającego zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

2. 	Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2018r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego budynek główny Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a, administracja (V piętro, pok. nr 5/A/45, Kierownik Działu Zamówień Publicznych).

a) 	bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) 	otwarcie ofert jest jawne;

c) 	po otwarciu ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i kryteriów oceny ofert;

d)	informacje, o których mowa w punkcie c) doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XV

##### OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:

    - Cena – 60 %

    - Koncepcja architektoniczna – 20%

    - Termin realizacji zamówienia – 20 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x 60 (znaczenie % ww. kryterium podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert

Ad. b) algorytm oceny kryterium „koncepcja architektoniczna”:

Liczba punktów oferty badanej

Wp (K)  = -------------------------------------------------------- x 20 (znaczenie % ww. kryterium podane w pkt), gdzie:

Liczba punktów oferty najwyżej ocenionej

W ww. kryterium, komisja ustalać będzie wartość punktową w oparciu o informacje i rozwiązania architektoniczne zaproponowane w koncepcji załączonej do oferty. Ocenie podlegać będą:

- powiązania, spójności i czytelności funkcjonalno-przestrzennej pomieszczeń, kompozycji architektonicznej (najwyżej ocenione będzie rozwiązanie, w którym ciągi komunikacyjne będą jak najmniej skomplikowane 
i będą zajmowały jak najmniejszą powierzchnię, a  rozmieszczenie pomieszczeń nie będzie przypadkowe, tzn. ich rozkład będzie uwzględniał przeznaczenie oraz dostęp osób) – max. 10 pkt,

- walory estetyczne rozwiązań architektonicznych (najwyżej ocenione będzie rozwiązanie z zastosowaniem materiałów: nowoczesnych, o wysokiej spójności kompozycyjnej, honorujących walory miejsca lokalizacji 
i wpisujących się w jej charakter)  – max. 10 pkt,

Ad. c) algorytm oceny kryterium „termin realizacji zamówienia”:

Liczba punktów oferty badanej

Wp (T)  = ------------------------------------------- x 20 (znaczenie % ww. kryterium podane w pkt), gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ww. kryterium (20 pkt)

Parametr ocenia jako „termin realizacji zamówienia” dotyczy wykonania terminu dwóch sal operacyjnych okulistyki z pom. obsługującymi zaadoptowane na hybrydową salę operacyjną z angiografem wraz z instalacją wyposażenia.

Parametry oceniane w kryterium „termin realizacji zamówienia”:

Ocena wg kryterium „termin realizacji zamówienia” zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w formularzu ofertowym) w nast. sposób:

Graniczny termin realizacji do 30.09.2018. 2018r. – 0 pkt

Termin realizacji do 20.09.2018r. – 5 pkt.

Termin realizacji do 10.09.2018r. – 10 pkt

Uwaga!

Oferta wykonawców, którzy zaoferują realizacje zamówienia później niż termin graniczny tj. 30.09. 2018r. zostanie odrzucona.

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp (C) + Wp (K) + Wp (T)

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż wartość netto została podana prawidłowo.

- Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2 Pzp.

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej (wartości brutto całego zamówienia) podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- oryginalnych poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2016r. poz. 359, z późn. zm.).

3.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

BGK nr konta: 48 1130 1059 0017 3261 1720 0008

4.	Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający będzie przechowywać na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na formularzu ofertowym.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający zwróci pozostałą kwotę 30% zabezpieczenia, pozostawioną  na  roszczenia z tytułu rękojmi za wady w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w formach określonych w ust. 2 pkt b) - e), musi uwzględniać terminy określone w ust. 6 i 7.

ROZDZIAŁ XVIII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

ROZDZIAŁ XIX.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XX

Wzór umowy

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie 
z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 6).

- Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

ROZDZIAŁ XXI

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wykaz załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 – Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część treści SIWZ

Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszt wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z PFU |  |  |  |
| 2 | Adaptacja pomieszczeń zgodnie z PFU |  |  |  |
| 3 | Koszt instalacji cyfrowego angiografu Azurion 7 M 20 prod. Philips Medical Systems wraz ze szkoleniem personelu |  |  |  |
| 4 | Koszt instalacji stołu angiograficznego z pływającym blatem Xper prod. Philips Medical Systems wraz ze szkoleniem personelu |  |  |  |
| 5 | Koszt instalacji aparatu do znieczulania Primus IE prod. Draeger AG & Co. wraz ze szkoleniem personelu |  |  |  |
| 6 | Koszt instalacji kolumny chirurgicznej HyPort 6000 prod Nanjing Mindray Bio-Medical Electronic Co. Ltd wraz ze szkoleniem personelu |  |  |  |
| 7 | Koszt intalacji kolumny anestezjologicznej HyPort 6000 prod Nanjing Mindray Bio-Medical Electronic Co. Ltd wraz ze szkoleniem personelu |  |  |  |
| Razem: |  | X |  |

Wartość netto wynosi: ................................. zł, słownie złotych:..........................................................................................

Wartość brutto wynosi:................................ zł, słownie złotych: ….....................................................................................

.................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele

Wykonawcy

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - o przetargu nieograniczonym na uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (nr sprawy 53/2018):

- Oferujemy realizację umowy za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: ................................................... .................................................................................................................... zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi 60 dni licząc od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, płatne jednorazowo po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez uwag, na nasz rachunek bankowy który zostanie wskazany w treści umowy. Faktura zostanie wystawiona dopiero po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, o ile do tego dnia zostanie przekazana kompletna dokumentacja powykonawcza oraz inne dokumenty wymagane umową oraz przez przepisy prawa.

- Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia  wykonamy w terminie do dnia ………………………… (data podpisania przez obydwie strony końcowy protokół realizacji umowy), z tym że:

- w zakresie wykonania dwóch sal operacyjnych okulistyki z pom. obsługującymi zaadoptowane na hybrydową salę operacyjną z angiografem wraz z instalacją wyposażenia zamówienie zrealizujemy nie później niż w terminie  do ………………………………. (nie dłuższym niż do dnia 30.09.2018r)

- Oferowany przez nas termin gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosić będzie minimum ………  miesięcy (minimum 36 miesięcy) licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu realizacji umowy. Jeśli Wykonawca nie wypełni tego punktu, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował wartość minimalną, tj. 36 miesięcy.

- Oświadczamy że osoby wykonujące prace fizyczne związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, tj. prace  budowlane, elektryczne, sanitarne, malarskie, szpachlowanie, prace pomocnicze będą zatrudnione na umowę o pracę.

- Oświadczamy, iż używane przez nas materiały przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia posiadają stosowne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie i przedłożymy je Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy na Wezwanie.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy na swój koszt i ryzyko.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, iż część zamówienia ...................... (wskazać jaką) powierzymy następującym podwykonawcom: …………… (podać nazwę firmy) (w przypadku nie powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0”, „-  ” bądź pozostawić puste miejsce. W przypadku nie wypełnienia tego punktu, Zamawiający przyjmuje się, iż Wykonawca nie powierzy części zamówienia podwykonawcom.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego do SIWZ wzoru umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załączniki nr 6).

- Oferta została złożona na .......... zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr  ..... do nr ......

- Informujemy, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
i braku podstaw wykluczenia, nie znajdują się/znajdują się* w posiadaniu Zamawiającego w postępowaniu nr ………………. z roku ………………… (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia opcji „znajdują”. 
W przypadku , kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że ww. dokumenty nie znajdują się w jego posiadaniu)

- Hasło dostępowe do elektronicznego dokumentu oświadczenia: …………………….. Inne informacje niezbędne do odszyfrowania dokumentu oświadczenia: ………………………………………………………………………….

- Nasz numer REGON ..............................................         NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel (do działu przetargów) ………………………….

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .................................................. nr tel. .............................................................

- Oświadczamy iż Wykonawca jest 1:

  mikroprzedsiębiorstwem

  małym przedsiębiorstwem

  średnim przedsiębiorstwem

  żadne z powyższych

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ ................................................................................. etc.

...............................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Załącznik nr 3

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Program funkcjonalno- uzytkowy w oddzielnym katalogu pod nazwą PFU.rar

Załącznik nr 4

...............................................................

upełnomocnieni przedstawiciele oferenta

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 PZP

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji (nr sprawy 53/2018) prowadzonego przez Uniwersytecki Szpitala Kliniczny w Białymstoku oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział II i IX.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 5  ustawy Pzp. *

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp * (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………...……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………...

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego 
w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………….……………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………..

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………….

(podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji (nr sprawy 53/2018), działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż Wykonawca:

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców w niniejszym postępowaniu*,

- należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) w  z Wykonawcą/-ami*:

…………………………………………………………………………………………………………………..
 (nazwa Wykonawcy/Wykonawców, z którym Wykonawca składający oświadczenie, należy do tej samej grupy kapitałowej);

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 6

Wzór umowy nr .... /ZP/18

zawarta w dniu …………...2018r. w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

.........................................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a

............................................................................................................................. reprezentowaną przez:

.........................................................................................

.........................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji zwanego dalej Zadaniem, zgodnie z wymogami i warunkami określonymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oznaczonego nr ………………………. i załącznikach do niej (SIWZ), a w szczególności Załączniku nr 1 – Programie Funkcjonalno – użytkowym, zwanym dalej Programem.

- W zakres Przedmiotu Umowy wchodzi, w szczególności:

  - sporządzenie dokumentacji projektowej, w tym wykonanie i przekazanie Zamawiającemu projektu osłon radiologicznych;

  - nadzór autorski;

  - uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz wszelkich innych pozwoleń, opinii i zgód, których uzyskanie jest wymagane przez przepisy prawa, a zwłaszcza przez właściwe organy;

  - wykonanie robót budowlanych;

  - zainstalowanie i uruchomienie wyszczególnionych w Formularzu cenowym, który stanowi  Załącznik nr 1 do SIWZ.: cyfrowego angiografu do badań serca i naczyń, stołu angiograficznego z pływającym blatem,  aparatu do znieczulania, kolumny chirurgicznej i anestezjologicznej,   zwanych dalej Sprzętem;

  - przeszkolenie personelu medycznego i technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu oraz w zakresie jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów, które zgodnie z instrukcją użytkowania nie są zastrzeżone dla innych podmiotów;

  - udzielenie gwarancji i świadczenie usług gwarancyjnych;

  - wykonanie wszelkich innych usług i dostawa wszystkich innych rzeczy koniecznych dla należytego wykonania Umowy.

- Przedmiot Umowy dookreślają:

    - odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego co do Przedmiotu Umowy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

    - utrwalone w formie pisemnego protokołu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Stron, pod rygorem nieważności, ustalenia o których mowa w § 2 pkt 5;

    - wstępny Harmonogram robót  stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że:

- posiada potencjał techniczny, kadrowy, finansowy i organizacyjny umożliwiający należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wykonanie wszystkich innych obowiązków określonych Umową;

- posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie gwarantujące wykonanie Umowy z najwyższą starannością oraz, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne;

- przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie koniecznym dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy i określenia wysokości wynagrodzenia, w tym: infrastrukturą terenu budowy i jej specyfikacją, jak też rodzajem działalności Zamawiającego, która będzie kontynuowana w czasie wykonywania robót budowlanych oraz, że otrzymał od Inwestora wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji przedmiotu Umowy, jak też miał możliwość przedsięwzięcia wszelkich uzasadnionych czynności w celu prawidłowego oszacowania zakresu robót i innych świadczeń stanowiących Przedmiot Umowy;

- zapoznał się SIWZ wraz z załącznikami, a w szczególności zapoznał się z Programem;

- wyjaśnił z Zamawiającym wszelkie powstałe w związku z czynnościami określonymi w pkt 3 - 4 wątpliwości, w szczególności co do:

  - oczekiwanej przez Zamawiającego funkcjonalności pomieszczeń i urządzeń objętych Zadaniem,

  - zakresu robót stanowiących Przedmiot Umowy,

  - sposobu i celowości wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy;

- nie został postawiony w stan upadłości, nie jest zagrożony niewypłacalnością, ani także nie jest stroną w układzie z wierzycielami, jak również brak jest jakichkolwiek warunków umożliwiających postawienie go w stan upadłości lub wszczęcia postępowania układowego z jego wierzycielami albo postępowania sanacyjnego.

§ 3

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością:

- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, normami oraz warunkami technicznymi;

- z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki działalności Zamawiającego;

- bezpiecznie, dobrze jakościowo, estetycznie;

- przy zapewnionej właściwej organizacji pracy;

- w sposób niezakłócający działalności Zamawiającego, a gdy zakłóceń uniknąć się nie da Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich działań celem zminimalizowania uciążliwości prowadzonych robót i innych czynności, dla Zamawiającego.

- oraz wstrzymania robót na każde żądanie Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do:

    - zapewnienia wykonania Przedmiotu Umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

    - bieżącego konsultowania i uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych, na etapie projektowania z Panem Gustawem Rudziakiem, te. 85 831 88 58;

    - zapewnienia udziału osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich spotkaniach dotyczących wykonywania Umowy zorganizowanych przez Zamawiającego;

    - uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz wszelkich innych pozwoleń, opinii i zgód, których uzyskanie jest wymagane przez przepisy prawa, a zwłaszcza przez właściwe organy;

    - zapewnienia właściwego kierowania oraz nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi, poprzez powierzenie pełnienia funkcji kierownika budowy osobie uprawnionej do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zapewnienia stałej obecności tej osoby na budowie podczas prowadzenia robót budowlanych; kierownik budowy wykonuje obowiązki wynikające z przepisów prawa, a ponadto:

    - przedłożenia Zamawiającemu dokumentów poświadczających posiadanie przez osoby wyznaczone na stanowiska kierownika budowy (i robót) uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz oświadczeń o przyjęciu obowiązków kierownika robót nie później niż na 5 dni przed datą planowanego rozpoczęcia robót;

    - przedłożenia Zamawiającemu nie później niż na 10 dni przed datą planowanego rozpoczęcia robót, sporządzonych przez uprawnioną osobę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, jeżeli są spełnione warunki od których ustawa Prawo budowlane uzależnia obowiązek sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;

    - aktualizacji Harmonogramu robót w uzgodnieniu z Zamawiającym, jak również na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni;

    - właściwego oznakowania i zabezpieczenia terenu wykonywanych robót przez cały okres 
realizacji, w tym przed dostępem osób postronnych;

    - stosowania przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia materiałów i wyrobów budowlanych fabrycznie nowych, posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie (m.in. deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty) oznakowane symbolem „CE” lub „B” w rozumieniu właściwych przepisów, przestrzegając zasad określonych w dokumentach odniesienia (w szczególności: aprobaty techniczne; właściwe Polskie Normy) i instrukcjach producentów oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

    - przedstawienia Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) wykazu materiałów i wyrobów do wbudowania przed ich wbudowaniem wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 10 na 14 dni przed ich wbudowaniem, a po wbudowaniu pisemnego potwierdzenia ich zastosowania przez kierownika budowy; Wykonawca nie może dokonać wbudowania materiałów i wyrobów zanim nie zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego na podstawie przedłożonego wykazu;

    - zgłaszania Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – poprzez zawiadomienia pisemne w terminie 
3 dni i wpisy w Dzienniku Budowy; o ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest on zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

    - nie wykonywania kolejnego etapu prac, bez uzyskania odbioru robót poprzedniej fazy, 
o których mowa w pkt 12;

    - zainstalowania i podłączenia Sprzętu i innych wymagających tego elementów do infrastruktury Zamawiającego;

    - uzgadniania każdorazowo z Zamawiającym co najmniej na 7 dni przed planowanym działaniem wszelkich ingerencji w instalacje elektryczną, wodną lub inne;

    - w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowego wykonania robót zabezpieczających i niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego;

    - dostarczenia na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych dokumentów, miedzy innymi protokołów, zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań, kompleksowych pomiarów, czynności rozruchowych i prób;

    - na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego przygotowania dodatkowych uzgodnień ekspertyz niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

    - prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

    - informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

    - sporządzenia dokumentacji powykonawczej;

    - zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom przez niego upoważnionym bezpiecznego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie;

    - zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich materiałów niezbędnych do pierwszego uruchomienia Sprzętu, jego sprawdzenia oraz przeprowadzenia szkolenia personelu.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą i zwolni Zamawiającego z wszelkiej 
odpowiedzialności odszkodowawczej w zakresie jakichkolwiek kosztów, wydatków, 
zobowiązań, roszczeń wynikającej z realizacji Umowy, a w szczególności:

    - wszelkich szkód na mieniu i na osobie powstałych w następstwie lub jakimkolwiek związku z prowadzonymi robotami lub na terenie, na którym Wykonawca podejmuje działania w celu wykonania Umowy;

    - wszelkich szkód na mieniu i na osobie powstałych w następstwie zaniechania 
przez Wykonawcę działań, do jakich był obowiązany zgodnie z Umową, przepisami prawami lub zasadami współżycia społecznego.

  - Wykonawca przeszkoli personel medyczny i techniczny Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu oraz jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów, które zgodnie z instrukcją użytkowania nie są zastrzeżone dla innych podmiotów.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w czasie uzgodnionym z Zamawiającym osób wskazanych przez Zamawiającego, nie później niż w terminie określonym w § 13 ust. 1.

  - Każde szkolenie zostanie potwierdzone protokołem, zawierającym w szczególności zakres szkolenia (konspekt i odpisy materiałów przekazanych uczestnikom), ilość godzin, datę i podpisy osób uczestniczących w szkoleniu oraz podpis osób szkolących. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do umowy. Nie dopuszcza się odbioru na podstawie protokołu Wykonawcy. Protokół szkolenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego; Zamawiający może odmówić zatwierdzenia protokołu w sytuacji stwierdzenia niezgodności przeprowadzonego szkolenia z warunkami wynikającymi w Umowy.

  - Dokumenty przekazane przez Wykonawcę oraz informacje (materiały) przekazane w trakcie szkolenia muszą pozwolić jednoznacznie ustalić, które czynności konserwacyjne, naprawy i przeglądy są zastrzeżone dla podmiotów innych niż Zamawiający. W przypadku nienależytego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzednim Wykonawca odpowiada za wszelkie skutki wykonania przez Zamawiającego czynności do których nie był uprawniony, a w szczególności ich wadliwe wykonanie.

  - Wykonawca odpowiada za uszkodzenie Sprzętu, spowodowanie wadliwego jego działania lub wywołania innych niekorzystnych skutków w następstwie używania Sprzętu, jego konserwacji, wykonywania drobnych napraw lub przeglądów zgodnie z przekazaną przez Wykonawcę instrukcją obsługi lub innymi informacjami w tym przedmiocie (zwłaszcza przekazanymi w czasie szkolenia).

  - Wykonawca odpowiada za wszystkie dalsze konsekwencje zdarzeń określonych w ust. 8.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się do:

  - zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu robót stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy;

  - udostępnienia dokumentacji Sprzętu;

  - dostarczenia Wykonawcy dokumentacji oraz innych informacji i danych potrzebnych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową; w przypadku stwierdzenia, że potrzebne są jeszcze inne dokumenty, informacje lub dane niż przekazane, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o ich przekazania dokładnie określając zakres potrzebnych dokumentów oraz innych informacji i danych;

  - udostępnienia terenu na jakim będą wykonywane roboty budowlane i inne czynności celem wykonania Umowy;

  - wskaże miejsca podłączenia i udostępni w koniecznym zakresie media;

  - protokolarnego wydania Sprzętu;

  - udzielenia Wykonawcy pisemnych pełnomocnictw do reprezentowania w zakresie koniecznym dla wykonania Umowy.

§ 5

- W czasie sporządzania dokumentacji projektowej będą odbywać się spotkania koordynacyjne, związane z uzgodnieniem szczegółów w zakresie sporządzanych projektów stanowiących Przedmiot Umowy.

- Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli prac projektowych.  Wykonawca uwzględni wszystkie uzasadnione oczekiwania Zamawiającego.

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy, wykona inwentaryzację architektoniczno – konstrukcyjną, oraz inwentaryzację instalacji w niezbędnym zakresie.

- Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy przedstawi Zamawiającemu wstępne wielobranżowe założenia projektowe oraz planowany zakres robót. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych zgłasza uwagi do przedstawionych założeń projektowych, a Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych do ich przeanalizowania oraz uwzględnienia albo przedstawienia Zamawiającemu uzasadnienia, czemu uwzględnienie ich jest niemożliwe lub niecelowe. Wykonawca wprowadza zmiany w przypadku jednoznacznego żądania Zamawiającego.

- Zamawiający może w każdym czasie stwierdzić błąd w przedłożonej dokumentacji projektowej oraz żądać jego usunięcia, również wówczas, gdy będzie to wymagać ponownego wykonania określonych robót.

- Ostateczna wersja założeń projektowych zostanie dostarczona w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (w wersji edytowalnej oraz w wersji pdf na płycie CD).

- Odstępstwo od zaakceptowanych przez Zamawiającego założeń projektowych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca sporządzi uzasadnienie potrzeby lub celowości odstępstwa.

- Dniem roboczym w rozumieniu Umowy są dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 6

- Zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, założenia projektowe oraz planowany zakres robót są podstawą do wykonania projektów. Wykonawca sporządzi wielobranżowy projekt i pozostałą dokumentację robót na potrzeby Zadania w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Umowie, zwane dalej Projektem i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy.

- Zamawiający w terminie 5 dni roboczych akceptuje przedłożony Projekt albo przekazuje Wykonawcy pisemne uwagi. Wykonawca nanosi poprawki w terminie 3 dni roboczych, chyba że strony ustalą inny termin i ponownie przedstawia dokumentację Zamawiającemu do akceptacji.

- Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla projektu budowlanego w terminie 7 dni wystąpi do właściwych organów o uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

- Kompletny Projekt wraz z wymaganymi pozwoleniami Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia uzyskania wymaganych pozwoleń; Wykonawca wskazuje datę z którą pozwolenie stanie się ostateczne i prawomocne.

- Dokumentem potwierdzającym przekazanie dokumentacji określonej w ust. 4 jest Protokół przekazania podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Stron, sporządzony w 2 egzemplarzach.

- Dniem wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w ust. 1 zd. drugie jest dzień podpisania Protokołu przekazania bez uwag. Z chwilą podpisania Protokołu przekazania Zamawiający nabywa prawo własności i majątkowe prawa autorskie do przekazanych projektów i innych dokumentów.

- Protokół przekazania zawiera w szczególności:

  - datę i miejsce sporządzenia;

  - dokładne określenie przekazywanych projektów i dokumentów;

  - oświadczenie uprawnionego autora Projektu treści „Przekazywana dokumentacja została wykonana zgodnie z zawarta umową, przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i przedmiotowej umowy oraz zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane”;

  - podpisy osób reprezentujących Strony;

  - ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

- Podpisanie Protokołu przekazania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego nie wyklucza stwierdzenia i zgłoszenia Wykonawcy wad Przedmiotu Umowy i dochodzenia z tego tytułu roszczeń.

- W przypadku stwierdzenia potrzeby odstąpienia od zatwierdzonego Projektu, nawet jeżeli proponowana zmiana ma charakter odstępstwa nieistotnego, Wykonawca pisemnie zwraca się do Zamawiającego o wyrażenie zgody, a na żądanie Zamawiającego również pisemnie uzasadnia celowość odstępstwa. Do czasu uzyskania akceptacji Zamawiającego, Wykonawca powstrzyma się od prowadzenia robót w zakresie proponowanego odstępstwa; powstałe opóźnienie obciąża Wykonawcę chyba, że jest skutkiem zwłoki Zamawiającego.

§ 7

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren robót w terminie 5 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.

- Protokół zawiera w szczególności:

- datę i miejsce sporządzenia;

- dokładne określenie: zakresu powierzchni budynku i nieruchomości Zamawiającego, które są udostępniane Wykonawcy celem wykonania Zadania, ze wskazaniem w jakim zakresie przekazanie to następuje do czasu wykonania Zadania, a w jakim na określony - krótszy czas;

- określenie zasad współpracy i unikania zbędnych zakłóceń w działalności Zamawiającego, ustalonych z Zamawiającym,

- ustalenie szczegółowych zasad udostępnienia Wykonawcy mediów;

- podpisy osób reprezentujących Strony;

- ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

- Od chwili protokolarnego przekazania terenu robót wyłącznie Wykonawca odpowiada za teren robót, w szczególności za:

- usuwanie wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu umowy;

- natychmiastowe usunięcie własnymi siłami i na swój koszt wszelkich szkód i awarii spowodowanych w związku z wykonywaniem Umowy;

- zorganizowania i utrzymywania należytego porządku na terenie budowy i w jego najbliższym otoczeniu;

- ochronę mienia znajdującego się na terenie robót na koszt Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z wykorzystaniem własnych materiałów, z zastrzeżeniem ust. 8. Materiały te powinny odpowiadać wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt pomieszczenia na magazyn podręczny materiałów i wyrobów przewidzianych do wbudowania. Dostarczanie i składowanie materiałów i wyrobów będzie odbywać się w sposób uzgodniony z osobą upoważnioną przez Zamawiającego, w sposób w jak najmniejszy stopniu kolidujący z działalnością Zamawiającego.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywania robót budowlanych ani jakimkolwiek innym na nieruchomości Zamawiającego.

- Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów budowlanych, jak też innych rzeczy, usług lub praw koniecznych dla wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek, na własny koszt, wykonać badania materiałów, z których będzie wykonywał Przedmiot Umowy.

- Wykonawca zapewni swoim pracownikom, osobom wykonującym prace objęte Umową, we własnym zakresie i na własny koszt na czas prowadzenia robót, niezbędne pomieszczenia socjalne wraz z WC.

- Wykonawca samodzielnie prowadzi gospodarkę odpadami powstałymi w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy zgodnie z właściwymi przepisami. Wykonawca na własny koszt niezwłocznie, stosownie do postępu robót usuwa śmieci i odpady z terenu robót i nieruchomości Zamawiającego. Wykonawca po zakończeniu wykonywania robót budowlanych albo zakończeniu inwentaryzacji w przypadku odstąpienia przez Stronę od Umowy, starannie uporządkuje teren, na którym odbywały się roboty

- Zamawiający wyda Wykonawcy Sprzęt w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do rozpoczęcia instalacji Sprzętu. Wydanie Sprzętu zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Stron. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia lub usterki Sprzętu stwierdzone w toku odbioru Przedmiotu Umowy, a które nie zostały odnotowane w protokole określonym w zdaniu poprzednim chyba, że wykaże wyłączną odpowiedzialność konkretnej osoby trzeciej.

- Od chwili wydania Sprzętu, do chwili odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego wyłącznie Wykonawca odpowiada za Sprzęt, w tym ponosi ryzyko jego przypadkowego uszkodzenia lub utraty.

- Wykonawca odpowiada za transport Sprzętu z miejsca wydania z magazynu techniczno – gospodarczego, (ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A) Zamawiającego do miejsca instalacji.

- Przedstawiciele dostawcy Sprzętu dopuszczeni przez Zamawiającego, mogą wziąć udział w szczególności w następujących czynnościach:

  - wydania Sprzętu Wykonawcy;

  - rozpakowania, instalacji i pierwszego uruchomienia Sprzętu;

  - odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, w zakresie dotyczącym Sprzętu.

- Wykonawca jest zobowiązany umożliwić dokonanie odbioru poinstalacyjnego pomiędzy Zamawiającym a dostawcą Sprzętu. Odbiór poinstalacyjny może zostać w szczególności dokonany w związku z czynnościami pierwszego uruchomienia Sprzętu lub odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić udział uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w odbiorze poinstalacyjnym.

§ 9

  - Wykonawca wykona Umowę:

- * samodzielnie (bez udziału podwykonawców).

- * przy udziale Podwykonawcy/ów w zakresie:

  - ……………

  - …………….

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

Wykonawca oświadcza, że do dnia podpisania Umowy:

  - * nie zawarł żadnej umowy o podwykonawstwo, jak też dostawy i usługi związanej z robotami budowlanymi określonymi w Umowie.

  - * zawarł następujące umowy o podwykonawstwo, dostawy lub usługi związane z robotami budowlanymi określonymi w Umowie:

- z ……………………………….. na wykonania robót budowlanych/dostaw/usług w zakresie ………………………………….;

- z ……………………………….. na wykonania robót budowlanych/dostaw/usług w zakresie ………………………………….;

Zamawiający oświadcza, że akceptuje*/nie akceptuje* przedłożonych umów.

* zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie - niepotrzebne wykreślić

  - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu projekty, jak i odpisy umów zawartych z podwykonawcami na wykonanie robót budowlanych Wykonawca przedkłada Zamawiającemu odpisy umów zawartych z podwykonawcami na dostawy lub usługi związane z wykonaniem Umowy, których wartość przekracza ……….…………….

  - Projekty umów, jak i same umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych powinny czynić zadość następującym warunkom:

    - mieć formę pisemną;

    - upoważniać Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykonywania umowy przez podwykonawcę;

    - przewidywać bezpośrednią odpowiedzialność podwykonawcy względem Zamawiającego za wykonane roboty/dostawy/usługi, w tym upoważniać bezpośrednio Zamawiającego do wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi;

    - dokładnie określać zakres zobowiązania i wynagrodzenie, które nie powinno być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za odpowiednio ten sam zakres prac

    - przewidywać zapłatę całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót, dostaw lub usług; Wykonawca i podwykonawcy nie mogą zastrzegać opóźnienia przesłania faktury lub rachunku, jak również zatrzymania wynagrodzenia podwykonawcy tytułem zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy w zakresie gwarancji lub innym (rozliczeń w tym przedmiocie mogą oni dokonywać wyłącznie w drodze potrąceń z wynagrodzenia podwykonawcy);

    - zobowiązywać podwykonawców do przedkładania Zamawiającemu do akceptacji zawieranych ze swoimi podwykonawcami dalszych umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, z zachowaniem odpowiednio stosowanych zasad określonych w Umowie; Podwykonawca przedkładając Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo załącza zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści przedłożonej Zamawiającemu;

    - zobowiązywać podwykonawców do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność kopii umów ze swoimi podwykonawcami dalszych umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, dostaw i usług, z zachowaniem odpowiednio stosowanych zasad określonych w Umowie;

    - nie może zawierać zapisów sprzecznych z Umową;

    - nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę.

  - Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy na roboty budowlane lub projektu jej zmiany może zgłosić do niej zastrzeżenia. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę odpisu zawartej z podwykonawcą umowy na roboty budowlane lub jej zmiany może zgłosić do niej w formie pisemnej sprzeciw. Zgłaszając zastrzeżenia lub sprzeciw Zamawiający może zażądać wprowadzenia określonych zmian, polegających w szczególności na dostosowaniu umowy z podwykonawcą do wymogów ust. 3. Żądanie zmian uważa się za sprzeciw względem przedłożonego brzmienia umowy o podwykonawstwo i wobec wykonywania robót przez podwykonawcę.

  - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby lub kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robót albo, gdy podwykonawca nienależycie wykonuje obowiązki związane z Przedmiotem Umowy.

  - Wykonawca po zawarciu umowy o podwykonawstwo przedkłada jej odpis poświadczony przez siebie za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - W przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksie cywilnym, Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy na zasadach określonych w tych ustawach i Umowie.

  - Zasady określone w ust. 3 – 7 stosuje się odpowiednio do umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

  - Wykonawca w załączeniu do faktury za dany etap przez Zamawiającego, składa Zamawiającemu odpowiednie dowody zapłaty i pisemne oświadczenie:

    - podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) poprzez podanie kwoty i daty płatności za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi, albo

    - Wykonawcy, że w wykonywaniu Przedmiotu Umowy nie brali udziału podwykonawcy.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 10

- Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie .......................................

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje zadania oraz posiada uprawnienia określone w przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo budowlane; nie jest osobą upoważnioną do reprezentowania wykonawcy w zakresie czynności wymagających zmiany Umowy.

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ……………………..

- Kierownik Budowy ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach i naradach koordynacyjnych. Kierownik Budowy współpracuje na terenie robót z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

- W czasie wykonywania robót budowlanych określonych Umową Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających.

- Kierownik Budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem w Dzienniku Budowy gotowość do odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przystępuje do odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich do odbioru:

  - dokonuje odbioru i potwierdza prawidłowość wykonania robót zgłoszonych do odbioru, albo

  - stwierdza niewykonanie całości robót zgłoszonych do odbioru lub ich nienależyte wykonanie, wskazując jednocześnie sposób i termin doprowadzenia robót do stanu umożliwiającego dokonanie ich odbioru.

- Przed potwierdzeniem prawidłowości wykonania robót zgłoszonych do odbioru, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od Wykonawcy niezwłocznego przedłożenia koniecznych dokumentów, w szczególności potwierdzających użycie odpowiednich materiałów, jak też przeprowadzenia koniecznych pomiarów lub badań.

- Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:

- w zakresie całego Przedmiotu Umowy: ………………………….......................................

- w zakresie prac projektowych: .........................................................................................

- w zakresie robót budowlanych: ........................................................................................

- Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest ………………………………

§ 11

- Wykonawca oraz jego podwykonawcy zatrudniają na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) osoby wykonujące prace fizyczne związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

- Osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 1 winny być zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadań.

- W celu potwierdzenia spełnienia wymogu określonego w ust.  1, Wykonawca jest zobowiązany składać Zamawiającemu oświadczenie dotyczące stanu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem liczby osób, podstawy zatrudnienia i wymiaru etatu, aktualne na dzień złożenia oświadczenia.

- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do każdej faktury. Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) oraz być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu.

- Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a jeżeli Zamawiający terminu nie wskaże – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których mowa w ust. 1 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 – 4.

- Kopie umów, o których mowa w ust. 5 powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3 - 4, kopii umów zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z pracownikami wykonującymi w ramach Umowy czynności, o których mowa w ust. 1, zgodnie z ust. 5, zostanie uznane za równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku określonego w ust. 1.

- W ramach czynności kontrolnych Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 3 - 5 jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu określonego w ust. 1 lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, jak również żądania odpowiednich zaświadczeń z ZUS. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 12

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o umożliwienie korzystania z mediów Zamawiającego takich, jak energia elektryczna i woda.

- Wykonawca może korzystać z mediów Zamawiającego określonych w ust. 1 po wykonaniu i opomiarowaniu odpowiednich przyłączy:

  - na własny koszt i ryzyko, oraz

  - zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego, przepisami prawa, gestorów sieci oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Rozliczenie wykorzystania mediów określonych w ust. 1 następuje na podstawie wskazań liczników.

- Zamawiający refakturuje Wykonawcy koszt zużytych przez Wykonawcę mediów, nie częściej
niż raz na 30 dni, według cen dostawców obowiązujących Zamawiającego, płatnych w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Zamawiający może potrącić z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartość zużytych przez niego mediów, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

- Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 13

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do 30.10.2018 przy czym Strony zgodnie oświadczają, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi w dwóch etapach, przy których realizacji Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić czas procedur uzgodnieniowych oraz procedury administracyjnej:

- etap I - realizacja robót budowlanych w pomieszczeniach od nr 20 do nr 26 (zakres C: dwie sale operacyjne okulistyki z pom. obsługującymi zaadoptowane na hybrydową salę operacyjną z angiografem,), szczegółowo opisanych w pkt. 2.2.1.Programu Funkcjonalno-Użytkowego............ nastąpi nie później niż do dnia 30.09.2018r............. z uwagi na postanowienia umowy łączącej Zamawiającego z Ministerstwem Zdrowia z dnia 26.10.2017r.

- b)etap II- pozostała część Przedmiotu Umowy do dnia 30.10.2018r.Za termin wykonania etapu I uznaje się dzień podpisania Protokołu odbioru częściowego- Etap I zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku.nr 3 do SIWZ...... , a za termin wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień podpisania Protokołu odbioru końcowego bez uwag potwierdzającego, że Wykonawca należycie zrealizował obowiązki określone w Umowie, a w szczególności:

  - zakończył wszystkie prace projektowe i roboty budowlane określone w Umowie;

  - wykonał wszystkie poprawki;

  - uporządkował teren robót;

  - przeprowadził szkolenie personelu zgodnie z Umową;

  - przedłożył Zamawiającemu dokumentację powykonawczą i wszelkie inne wymagane dokumenty.

§ 14

- Najpóźniej razem ze zgłoszeniem określonym w § 15 ust. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą i inne wymagane dokumenty w formach i liczbie wskazanej w Programie. Dokumentacja powykonawcza zawiera w szczególności:

  - projekt wykonawczy i powykonawczy;

  - projekt osłon radiologicznych;

  - oryginał dziennika budowy;

  - atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;

  - wszelkie wymagane oświadczenia, w tym określone w art. 20. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

  - wszelkie pozwolenia i uzgodnienia, atesty i certyfikaty zgodności użytych materiałów i urządzeń.

- Przekazana dokumentacja będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów.

- Odpowiednio z chwilą podpisania Protokołu przekazania, o którym mowa w § 6 ust. 6 oraz podpisania odpowiednio Protokołu odbioru częściowego- Etap I i końcowego przechodzą na Zamawiającego prawo własności nośników oraz wszystkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne do utworów wytworzonych w związku z wykonywaniem Umowy lub danego etapu, w szczególności do wszystkich projektów stanowiących Przedmiot Umowy. Strony wyłączają zastosowanie art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Prawa nabyte zgodnie z ust. 3 uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania i rozpowszechniania dokumentacji projektowej i innej oraz ich elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych do dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego), a także zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia Umowy pola eksploatacji, a w szczególności:

  - utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci;

  - zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości;

  - zwielokrotnianie egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania;

  - zwielokrotnianie wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie;

  - wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu;

  - wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera;

  - wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach promocji inwestycji;

  - wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji;

  - wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

  - realizacji na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych, w tym zlecania realizacji robót budowlanych przez osoby trzecie;

  - wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie Umowy przez osoby trzecie za zgodą Zamawiającego.

- Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa w ust. 3 - 4 nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje za wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w § 16 ust 1.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy.

- W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu z jakimikolwiek roszczeniami przez osoby trzecie w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z praw nabytych na podstawie Umowy lub które miał nabyć zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, jak też zwrócić Zamawiającemu, wszelkie koszty, wydatki oraz naprawić szkody z tym związane.

- Dokumentacja robót i inne dokumenty dostarczone przez Zamawiającego nie mogą być używane lub udostępniane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego, z wyjątkiem, gdy jest to niezbędne dla wykonania Umowy.

§ 15

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie wykonanie Przedmiotu Umowy i gotowość przystąpienia do odbioru częściowego lub końcowego.

- Wykonany Przedmiot Umowy odbierany jest na podstawie odpowiednio Protokołu odbioru częściowego lub Protokołu odbioru końcowego.

- Na podstawie Harmonogramu robót stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy oraz przewidywanych w umowie etapów Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustalą zakresy robót podlegające odbiorom częściowym.

- Zamawiający przystępuje do odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia określonego w ust. 1, a do odbioru końcowego oraz odbioru częściowego za etap Iw terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia określonego w ust. 1.

- Jeżeli Zamawiający:

  - stwierdzi, że roboty budowlane nie zostały wykonane w całości albo w części lub zostały wykonane w sposób nienależyty;

  - będzie miał zastrzeżenia co do instalacji lub pierwszego uruchomienia Sprzętu;

  - będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości przekazanej dokumentacji;

  - Wykonawca istotnie naruszył Umowę w sposób inny niż określone w pkt 1 – 3;

odmawia dokonania odbioru oraz podpisania protokołu i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin rozpoczęcia odbioru, którego warunkiem jest usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych uchybień, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych odbioru końcowego lub częściowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

  - złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy;

  - żądać ponownego należytego wykonania robót na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz obciążyć Wykonawcę obowiązkiem zwrotu wszelkich kosztów, wydatków i utraconych korzyści w związku z koniecznością ponownego wykonania Przedmiotu Umowy;

  - od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia istotnej wady nienadającej się do usunięcia.

- W przypadku drobnych usterek Zamawiający może dokonać odbioru i ustalić termin ich usunięcia 
w Protokole odbioru. Do usunięcie usterek w tym trybie stosuje się odpowiednio postanowienia o naprawach w okresie gwarancji, w szczególności w zakresie naliczania kar umownych i możliwości zlecenia ich wykonania osobie trzeciej.

- Protokół odbioru końcowego zawiera w szczególności:

- datę i miejsce sporządzenia;

- dokładne określenie robót, których dotyczy oraz przekazywanych dokumentów;

- potwierdzenie prawidłowości instalacji i pierwszego uruchomienia Sprzętu;

- uwagi i zastrzeżenia;

- wymienienie stwierdzonych wad i potwierdzenie ich usunięcia;

- wszelkie inne ustalenia lub wnioski Stron poczynione w trakcie odbioru;

- podpisy osób reprezentujących Strony.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o usunięciu wad oraz o gotowości przystąpienia do czynności odbioru w wyznaczonym terminie albo wnosi o dokonanie odbioru w innym wcześniejszym terminie.

- Postanowienia ust. 6 oraz ust. 8 - 9 stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić pierwsze uruchomienie Sprzętu po jego instalacji z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, nie później niż przed zakończeniem odbioru końcowego Przedmiotu Umowy lub częściowego - Etap I. Wykonawca uprzedza Zamawiającego o terminie pierwszego uruchomienia z wyprzedzeniem nie krótszym niż ….. dni.

- Przez pierwsze uruchomienie Sprzętu rozumie się takie uruchomienie Sprzętu po jego uprzedniej instalacji i podłączeniu do wszystkich związanych z nim instalacji, które obejmie sprawdzenie poprawności działania wszystkich funkcji i właściwości Sprzętu łącznie z instalacjami i urządzeniami współpracującymi lub w inny sposób powiązanymi.

§ 16

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- kwota netto: …………………… PLN (słownie: …………………………………00/100);

- stawka podatku VAT: ….. % w wysokości …….………….. PLN;

- kwota brutto: …………… PLN (słownie: ………………… złotych 00/100).

W tym wynagrodzenie ryczałtowe za:

a) etap I  w wysokości ................. , w tym należny podatek VAT .... % oraz

b) etap II w wysokości ................. , w tym należny podatek VAT .... %

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z należytym wykonaniem Umowy. Wykonawca przyjmuje w całości, wyłącznie na siebie ryzyko z tytułu prawidłowości oszacowania kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a niedoszacowanie, pominięcie oraz brak właściwego rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1. Strony wykluczają dopuszczalność waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, jak również jego zwiększenia w związku z istotną lub nadzwyczajną zmianą okoliczności.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne na podstawie faktury, w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy w ………….. o nr ………………………………………………………... zgodny ze wskazaniem na fakturze. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim,. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający zwraca Wykonawcy nieprawidłowo wystawioną fakturę, wzywając Wykonawcę do doprowadzenia faktury do stanu zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową. Termin płatności ustalany jest jak w zdaniu pierwszym.

- Wykonawca może wystawić pierwszą fakturę na wynagrodzenie za etap I realizacji Umowy określonego w §16 ust. 1 lit a dopiero po podpisaniu przez Strony Protokołu odbioru częściowego - etap I, a drugą fakturę na pozostałą część wynagrodzenia opisanego w §16 ust. 1 lit b dopiero po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego wszystkich etapów robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy i dopełnieniu innych obowiązków określonych Umową, o ile do tego dnia została przekazana kompletna dokumentacja powykonawcza oraz inne dokumenty wymagane Umową oraz przez przepisy prawa. Odpowiedni protokół odbioru częściowego – etap I lub protokół odbioru końcowego wszystkich etapów robót wraz z dokumentacją i oświadczeniami z §11 ust. 4 oraz z §16 ust. 6 powinny stanowić załączniki do faktury.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku, gdy w wykonywaniu Umowy biorą udział podwykonawcy, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi nie wcześniej niż po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty całości wynagrodzenia na rzecz wszystkich podwykonawców (wymagalnego i niewymagalnego), jak też dowodów zakończenia rozliczeń pomiędzy podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

- W przypadku uchybienia warunkowi ust. 6 Zamawiający w terminie określonym w ust. 3, wypłaci na rzecz Wykonawcy odpowiednią część wynagrodzenia, zatrzymując pozostałą jego część, nie niższą niż 15 % do czasu wykonania warunku określonego w ust. 6. Za czas zatrzymania Wykonawcy nie przysługują odsetki. Nie uchybia to prawu Zamawiającego dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców.

§ 17

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem ex tunc w przypadku:

  - opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu Projektu, rozpoczęciu robót lub w zakresie postępu robót względem harmonogramu rzeczowo - finansowego przenoszącego 10 dni;

  - nieuzasadnionego lub nieuzgodnionego z Zamawiającym przerwania przez Wykonawcę robót, gdy przerwa trwa dłużej niż 7 dni;

  - powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o złożeniu przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy, jak też oświadczeń określonych w § 2;

  - wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie dopuszczonym przez te ustawy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający składa zachowując formę pisemną nie później niż w terminie 90 dni od dnia powzięcia przez Zamawiajacego informacji o zajściu okoliczności określonej w ust. 1. Oświadczenie powinno zawierać wskazanie przyczyny odstapienia.

- W przypadkach określonych w ust. 1, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że naruszenie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części, Zamawiający może:

  - odstąpić od Umowy w części w zakresie tych części (etapów) Przedmiotu Umowy, co do której nastąpiło bezpośrednio naruszenie Umowy określone w ust. 1;

  - odstąpić od Umowy ze skutkiem ex nunc.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, ich należytego zabezpieczenia, a następnie niezwłocznego przekazania terenu robót Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu szczegółowej inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia do Umowy. W przypadku niesporządzenia inwentaryzacji robót przez Wykonawcę w terminie, inwentaryzację sporządza Zamawiający, a Wykonawcy nie przysługuje prawo wniesienia do niej uwag ani zastrzeżeń.

- Przekazanie terenu robót zostanie potwierdzone protokołem, inwentaryzacja robót według stanu na dzień odstąpienia stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli Wykonawca odmówi współdziałania Zamawiający protokół sporządza jednostronnie.

§ 18

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane określone Umową oraz dostarczone urządzenia i wyposażenie na okres ………... miesięcy od dnia podpisania odpowiednio Protokołu odbioru końcowego lub częściowego - etap I, w zależności, w którym z odbiorów roboty, urządzenia bądź wyposażenie zostały przekazane.

- Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o stwierdzonej wadzie w terminie 10 dni roboczych od jej ujawnienia się.

- Wykonawca nieodpłatnie usuwa zgłoszoną wadę w terminie 10 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za wady, które ujawniły się w okresie gwarancji, w tym Wykonawca odpowiada za usunięcie wady, która ujawniła się w okresie gwarancji i została zgłoszona po upływie okresu gwarancji, ale z zachowaniem terminu określonego w ust. 2.

- W przypadku stwierdzenia wady nieusuwalnej Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w § 15 ust. 6 pkt 1 – 2.

- W okresie pomiędzy 7 a 14 dniem przed upływem okresu gwarancji Strony dokonają odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego).

- O terminie ostatecznego odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą pisemną z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Z czynności odbioru ostatecznego zostanie spisany protokół; postanowienie § 15 ust. 8 stosuje się odpowiednio. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na odbiór ostateczny, ustalenia komisji odbiorowej zawarte w protokole odbioru ostatecznego będą dla Wykonawcy wiążące. Termin usunięcia stwierdzonych wad biegnie dla Wykonawcy od daty doręczenia mu odpisu protokołu odbioru ostatecznego.

- Wykonawca wady ujawnione w toku odbioru ostatecznego usuwa i zgłasza ich usunięcie Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania protokołu określonego w ust. 8. W terminie 10 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Strony przeprowadzają odbiór ostateczny uzupełniający w przedmiocie potwierdzenia należytego usunięcia wad stwierdzonych w protokole określonym w ust. 8.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy względem terminu usunięcia wad określonego w ust. 3 lub 9, przenoszącej 5 dni roboczych Zamawiający może zlecić usunięcie stwierdzonych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji nie może skończyć się wcześniej niż z chwila podpisania protokołu odbioru ostatecznego bez uwag (odpowiednio tego z protokołów odbioru ostatecznego uzupełniającego który nie będzie zawierał uwag).

§ 19

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 500 (słownie: pięćset) złotych za każdy przypadek stwierdzenia, że na terenie robót znajduje się osoba nie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, z naruszeniem § 11;

- 5000 (słownie: pięć tysięcy) złotych za każdy przypadek zawarcia umowy z podwykonawcą z oznaczeniem terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego jej wykonanie, jeśli na wezwanie Zamawiającego nie doszło do niezwłocznej zmiany terminu zapłaty na zgodny z Umową;

- 0,05 % wartości brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 16 ust. 1 zdanie pierwsze, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w:

  - § 3 ust. 2 pkt 6 – 8;

  - § 3 ust. 2 pkt 11 – 12;

  - § 5 ust. 4;

  - § 6 ust. 1;

  - § 6 ust. 2 zd. drugie;

  - § 6 ust. 4;

  - § 9 ust. 6;

  - § 18 ust. 3;

  - § 18 ust. 9;

- 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 16 ust. 1zdanie pierwsze, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 13 ust. 1 lit. a;

- 0,2 % wartości brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 16 ust. 1zdanie pierwsze, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 13 ust. 1 lit. b

- 0,25 % wartości brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 16 ust. 1 zdanie pierwsze za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy (gdy ziszczą się przesłanki odpowiedzialności Wykonawcy za jego zapłatę); Wykonawca popada w opóźnienie skutkujące zapłatą kary umownej również wówczas, gdy w jakikolwiek sposób doprowadził do nieuzasadnionego opóźnienia przesłania mu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez podwykonawcę;

- 0,25 % wartości brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 16 ust. 1zdanie pierwsze, za każde uchybienie, w przypadku uchybienia zasadom udziału podwykonawców w wykonywaniu Umowy określonym w § 9, w szczególności nie przedłożenia projektu umowy z podwykonawcą lub odpisu zawartej umowy z podwykonawcą, jak również przedłożenia zawartej umowy naruszającej warunki określone w § 9 ust. 3;

- 1 % wartości brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 16 ust. 1 zdanie pierwsze za każdy przypadek naruszenia § 9 ust. 10;

- 10 % wartości brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 16 ust. 1 zdanie pierwsze w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary umownej, Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy. Kara umowna jest płatna w terminie 10 dni od dnia wystawienia Wykonawcy dokumentu obciążeniowego.

- Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, pomniejszając o ich wartość płatność faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Jeżeli wartość szkody przenosi wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania uzupełniającego, celem uzyskania naprawienia szkody do pełnej wysokości.

§ 20

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w okolicznościach określonych w art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa Zamówień Publicznych w zakresie:

  - wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość dostawy objętych Umową;

  - dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

  - poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą lub nowocześniejszą, w warunkach określonych w § 19;

  - aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów;

  - wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

  - zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, na inne o parametrach i jakości nie niższej niż urządzenia lub wyposażenie zastępowane;

  - terminów wykonania Umowy w związku ze wstrzymaniem wykonania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy.

- Zmiany określone w ust. 1 nie mogą skutkować wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

- Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 na wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia konieczności zmiany przez Wykonawcę oraz potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zajścia przesłanek zmiany Umowy określonych w ust. 1 pkt 4 - 7.

§ 21

- Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Protokół konieczności podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Stron, precyzyjnie określający roboty zamienne oraz terminy, stanowi aneks do Umowy.

- Dopuszcza się roboty zamienne w zakresie zmian ilości, materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia parametrach technicznych nie gorszych lub wyższych niż określone w SIWZ, Programie i ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca uzasadnia składany Zamawiającemu wniosek o zaakceptowanie robót zamiennych. Roboty zamienne mogą być uzasadnione wyłącznie: koniecznością zapewnienia należytej realizacji Przedmiotu Umowy, obniżeniem kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez Zamawiającego, zapewnieniem optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, poprawą parametrów technicznych, aktualizacją rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

- Do wniosku o zaakceptowanie robót zamiennych Wykonawca załącza projekt Protokołu konieczności określającego szczegółowo roboty z których ma nastąpić rezygnacja i rozwiązania zamienne względem nich.

- Postanowienia ust. 1 – 4 stosuje się odpowiednio do robót dodatkowych; Wykonawca w zakresie w jakim wykonuje roboty dodatkowe bez dopełnienia warunków określonych Umową zrzeka się prawa do dodatkowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Za roboty dodatkowe nieobjęte ryczałtowym wynagrodzeniem Wykonawcy, mogą zostać uznane wyłącznie roboty których wykonania nie można było przewidzieć po zbadaniu terenu robót i starannej analizie Programu, a których konieczność ujawniła się dopiero w czasie wykonywania Umowy. Strony przyjmują, że wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zawiera ryzyko wykonania robót dodatkowych w rozumieniu zdania poprzedniego o wartości netto do 5 % kwoty netto określonej w § 16 ust. 1 zdanie pierwsze.

- Wykonawca może powołać nowego kierownika budowy, a Zamawiający Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana osób określonych w zdaniu poprzednim wymaga uprzedniego zawiadomienia drugiej Strony i nie wymaga zmiany Umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy powoływana do sprawowania tej funkcji osoba musi spełniać wszystkie warunki określone w Umowie i SIWZ.

§ 22

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 10% wartości Umowy brutto określonej w § 16 ust. 1 zdanie pierwsze, tj. ………. zł (słownie: ………………….. …./100) złotych. Wykonawca złożył zabezpieczenie przed podpisaniem Umowy w formie ……………………………..

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający może zaspokoić wszelkie swoje roszczenia względem Wykonawcy z zabezpieczenia wraz z odsetkami; dotyczy to również roszczeń o zapłatę kar umownych i z tytułu umownego wykonania zastępczego. Zamawiający nabywa własność zabezpieczenia z momentem ziszczenia się warunku określonego w zdaniu poprzednim.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone lub zwolnione, z zastrzeżeniem ust. 2, w częściach:

    - 20% wartości zabezpieczenia w terminie 60 dni od dnia podpisania Protokołu odbioru częściowego - etap I Przedmiotu Umowy bez uwag przez osoby upoważnione przez Strony;

    - 50 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez uwag przez osoby upoważnione przez Strony;

    - 30 % wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia:

      - upływu okresu gwarancji liczonego od protokołu odbioru końcowego jeżeli w protokole odbioru końcowego, o którym mowa w § 18 ust. 8 nie stwierdzono wad;

      - podpisania bez zastrzeżeń uzupełniającego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 18 ust. 9.

- Jeżeli wartość należności Zamawiającego powstałych do dnia odbioru częściowego - etap I przenosi kwotę określoną w ust. 3 pkt 1, roszczenia Zamawiającego są zaspokajane również z kwoty określonej w ust. 3 pkt 2, a Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia wartości zabezpieczenia do wysokości określonej w ust. 3 pkt 2 w terminie 14 dni chyba, że Wykonawca zaspokoi roszczenie Zamawiającego w tym terminie w całości Jeżeli wartość należności Zamawiającego powstałych do dnia odbioru końcowego przenosi kwotę określoną w ust. 3 pkt 2, roszczenia Zamawiającego są zaspokajane również z kwoty określonej w ust. 3 pkt 3, a Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia wartości zabezpieczenia do wysokości określonej w ust. 3 pkt 3 w terminie 14 dni chyba, że Wykonawca zaspokoi roszczenie Zamawiającego w tym terminie w całości. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w zdaniu poprzednim dla uzupełnienia zabezpieczenia, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości brakującej kwoty zabezpieczenia, w tym potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W sytuacji, gdy Strony zmienią Umowę poprzez wydłużenie terminu wykonania Umowy lub stan zaawansowania robót lub innych czynności wskazuje, że Wykonawca popadnie w opóźnienie, Wykonawca na co najmniej 30 dni przed zakończeniem ważności zabezpieczenia, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia albo – jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w zdaniu poprzednim dla uzupełnienia zabezpieczenia, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości brakującej kwoty zabezpieczenia, w tym potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez obniżenia jego wysokości.

§ 23

- Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie w formach określonych w ust. 1 pkt  2 -  5 musi być wystawione na Zamawiającego i nieodwołalne w okresie na jaki zostało wystawione. Z  treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta oraz bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu zabezpieczenia do pełnej kwoty, na każde pierwsze, pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego, ani innego zbliżonego.

- Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany Umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela), ani innego zbliżonego.

- Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu oraz nie może zawierać żadnych innych postanowień utrudniających niezwłoczne zaspokojenie Zamawiającego. Gwarancja nie może zawierać żadnych postanowień podważających lub ograniczających abstrakcyjny charakter zobowiązania gwaranta.

- Treść gwarancji (poręczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do treści gwarancji (poręczenia) i żądania doprowadzenia złożonej gwarancji (poręczenia) do zgodności z Umową. Złożenie dokumentu zabezpieczenia naruszającego warunki określone w Umowie, uważa się za brak złożenia zabezpieczenia.

§ 24

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia żadnego z praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw oraz ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez zgody Zamawiającego i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku innych czynności prawnych lub faktycznych, których skutkiem byłaby zmiana wierzyciela Zamawiającego lub podmiotu zarządzającego wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego. Zgoda musi zostać wyrażona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 25

- Załączniki do Umowy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i pozostałą dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającą znaczenie dla określenia Przedmiotu Umowy oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami stanowią integralną cześć Umowy.

- Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- Doręczenia dokonane pomiędzy stronami na adresy wskazane w komparycji Umowy są skuteczne do chwili, w jakiej Strona zawiadomi drugą Stronę pismem podpisanym zgodnie z zasadami reprezentacji pod rygorem nieważności o zmianie adresu właściwego do doręczeń w związku z Umową.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY