Białystok, dn. 11.06.2018r.

ZP/VI/18/611

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na uruchomienie hybrydowej Sali operacyjnej na potrzeby Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji (nr sprawy 53/2018)

**Pytanie nr 1:**

Czy wyszczególniona kolumna chirurgiczna i anestezjologiczna dla pomieszczenia nr 23 jest przedmiotem przetargu nieograniczonego?

***Odpowiedz: Postępowanie dotyczy tylko instalacji sprzętu/aparatury wyszczególnionej w formularzy cenowym.***

**Pytanie nr 2:**

Jeżeli Zamawiający zamierza zakupić dwie kolumny medyczne wraz z montażem o specyfikacji wyszczególnionej w PFU str. 47 to proszę o potwierdzenie i przesłanie ostatecznej specyfikacji.

***Odpowiedz: Nie, postępowanie dotyczy tylko instalacji sprzętu/aparatury wyszczególnionej w formularzy cenowym.***

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający może przesłać przedmiar instalacji GM jaki ma powstać przy uruchomieniu sali operacyjnej?

***Odpowiedz:* *Zamawiający nie posiada przedmiaru instalacji GM.***