ZP/VI/18/625 Białystok, dnia 12.06.2018 r.

**Sprostowanie do udzielonych wyjaśnień do SIWZ**

**z dn. 07.06.2018 r.**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę cyfrowego aparatu RTG z funkcją radiografii i fluoroskopii, nr sprawy 31/2018.

Zamawiający informuje, iż zmienia treść udzielonych odpowiedzi na pytania z dn. 07.06.2018 r., w zakresie:

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy Załącznika nr 1.1 – tabela parametrów technicznych p. 59:Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu RTG, który wyposażony w panel LCD, umieszczony na kołpaku, na którym wyświetlane są: SID, kąt lampy, filtry kolimatora, nazwa badania, stan kratki przeciwrozproszeniowej, jednocześnie modyfikacja parametrów ekspozycji takich jak: kV, mAs wielkości ogniska oraz wybór komór AEC odbywa się bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg**.** Prosimy o pozytywną odpowiedź, w innym przypadku uniemożliwi nam to złożenie oferty.

**Odpowiedź dotychczasową:**

*„Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie w zakresie punktu nr 59, natomiast w zakresie parametrów opisanych powyżej dotyczących punktu 60 (Modyfikacja parametrów ekspozycji: kV, mAs wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg), Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.”*

**Zastępuje się treścią:**

*„Zamawiający dopuszcza aparat RTG wyposażony w panel LCD, umieszczony na kołpaku, na którym wyświetlane są: SID, kąt lampy, filtry kolimatora, nazwa badania, stan kratki przeciwrozproszeniowej, natomiast modyfikacja parametrów ekspozycji: kV, mAs wielkości ogniska oraz wybór komór AEC odbywa się dodatkowego dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg”*

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy Załącznika nr 1.1 – tabela parametrów technicznych p. 141:Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG wyposażony w napęd CD i lub/DVD do celów serwisowych. Stacja technika nie ma możliwości wypalania płyt w formacie DICOM, taką funkcjonalność realizowana będzie poprzez robota wymaganego w punkcie XIII SIWZ. Prosimy o pozytywną odpowiedź, w innym przypadku uniemożliwi nam to złożenie oferty.

**Odpowiedź dotychczasową:**

*„Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.”*

**Zastępuje się treścią:**

*„Tak. Zamawiający dopuszcza.”*