Nr sprawy: 59/2018

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

tel. centr. 85-831-80-00, fax 85-831-88-80

tel. działu zam. pub. 85-831-83-88, fax 85-831-86-91

www.usk.bialystok.pl

zamowienia@poczta-usk.pl

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w trybie

przetargu nieograniczonego na:

### dostawę

odczynników wraz z dzierżawą aparatury

na okres 36 miesięcy do ZDH

Białystok, sierpień 2018 r

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok,

REGON: 000288610 NIP: 542-25-34-985

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz inne dokumenty dotyczące postępowania: www.usk.bialystok.pl

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:

zamowienia@poczta-usk.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na zasadach określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm., zwanej dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 36 miesięcy do ZDH (Zakładu Diagnostyki Hematologicznej) USK w Białymstoku.

CPV: 	33 69 65 00.0 – odczynniki laboratoryjne

- Przedmiot zamówienia jest wyszczególniony w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym (Załącznik nr 1) do niniejszej specyfikacji.

- W przypadku zaprzestania stosowania niektórych pozycji zamówienia lub ich ilości w jednostkach organizacyjnych Szpitala Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji wycofanych produktów objętych umową.

- Minimalny termin ważności oferowanego asortymentu w poszczególnych pozycjach określony został w formularzu cenowym.

- Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub kilka pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 w ilości i parametrach określonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w Załączniku nr 1 stanowi odrębną część i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej.

- Pakiety wskazane w załączniku nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w Pakiecie.

- Oferty na niepełne Pakiety zostaną odrzucone jako niekompletne.

- W przypadku składania oferty na cały zakres lub na kilka Pakietów, oferowaną cenę należy przedstawić oddzielnie na poszczególne Pakiety zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem cenowym (Załącznik nr 1) oraz formularzem ofertowym (Załącznik nr 2).

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Oferty równoważne:

a)	Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

b)	Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

c)	Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

d)	Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w OPZ.

- Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do wykonania Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli Podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie – przyjmuje się , że  całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

- Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 5a i 5b do SIWZ - Wzór umowy.

ROZDZIAŁ II

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) którzy spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- zdolność technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

b) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13)-23) oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

        - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

- Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca o nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Uwaga: instrukcja wypełniania Oświadczenia zamieszczona została w pod Załącznikiem nr 3

- Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Etapie I.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zasoby innego podmiotu:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy p.z.p.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa ust. 1), nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1 pkt a) .

- Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art.24aa, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

### WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Dostawa i wyładunek przedmiotu umowy będzie realizowana sukcesywnie na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego do Zakładu Diagnostyki Hematologicznej USK w Białymstoku,  przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych od daty złożenia zapotrzebowania faksem lub listownie (nie dotyczy dzierżawy analizatorów – w Pakietach nr 1, 2, 3, 7). Krótszy termin dostawy będzie podlegał ocenie wg opisu w pkt. XVI SIWZ.

- Dostawa oraz przekazanie do eksploatacji dzierżawionych analizatorów (w zakresie Pakietów nr 1, 2, 3, 7) nastąpi w terminie do 14 dni roboczych – od daty złożenia zapotrzebowania faksem, listownie – w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy na podstawie protokołu odbioru (Załącznik nr 7).

- Zamawiający zastrzega, iż ilości określone w Załączniku nr 1 stanowią przybliżoną ilość towaru przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

ROZDZIAŁ IV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cena oferty powinna obejmować pełny zakres dostaw określonych w rozdziale I i zawierać wszystkie elementy   niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Formularz cenowy  musi być wypełniony z podaniem ceny jednostkowej netto, stawki podatku VAT w % (np. 8 %), wartości netto i wartości brutto.

- Wartość brutto dla każdej pozycji pakietu powinna być wyliczona zgodnie ze wzorem:

Jedna jedn. netto  x  ilość  =  wartość netto  +  podatek VAT  = wartość brutto

- Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza (do drugiego miejsca po przecinku).

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łączną wartość brutto danego Pakietu podaną w formularzu cenowym,  uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy i wyładunku do Zamawiającego.

Uwaga: W przypadku rozbieżności między zapisami w tabeli i pod tabelą w formularzu cenowego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż ceny w tabeli zostały podane prawidłowo.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku

- Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w ciągu minimum 60 dni od daty otrzymania faktury po zrealizowaniu zamówienia / zakończeniu każdego miesiąca dzierżawy analizatorów wraz z wyposażeniem, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy uwidoczniony na fakturze. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia. Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Podstawą wystawienia i opłacenia pierwszej faktury za dzierżawę urządzenia będzie podpisany protokół przekazania sprzętu.

### ROZDZIAŁ V

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być sporządzona według załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik nr 2) na podstawie danych zawartych w formularzu cenowym.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń musi być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w pokoju Zamówień Publicznych (pok. nr 44) Administracja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 24A, w terminie do 13.09.2018r. do godz. 10.00.

-Kopertę należy zaadresować:

Oferta:

„Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury

na okres 36 miesięcy do ZDH”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A

15-276 Białystok

Nie otwierać przed dniem 13.09.2018r. do godz. 1100.

Uwaga !

Koperta powinna być zamknięta w taki sposób, aby nie było możliwe otwarcie jej bez uszkodzenia przed terminem otwarcia ofert.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek z informacji podanych w niniejszym punkcie.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie opisanej jak w punkcie 10 oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy wcześniejsze koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

Tajemnica przedsiębiorstwa:

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zastrzeżone wyłącznie do wiadomości Zamawiającego Wykonawca winien podać w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem „Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje zastrzeżone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego”.

  - Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ustawy, oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003.153.1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty;

  - Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

ROZDZIAŁ VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W TERMNIE SKŁADANIA OFERT W CELU POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- PRZESŁANE PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

Oświadczenie JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, w terminie składania ofert.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest aplikacja do przesyłania dokumentacji elektronicznej udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt., .zip. .rar., zgodnie z poniższymi zasadami:

a) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. UWAGA! Zamawiający każdorazowo udostępnia wzór formularza JEDZ w formie edytowalnej w formacie .doc lub .docx. dedykowany do poszczególnych postępowań. Zaleca się wypełnienie udostępnionego JEDZ i utworzenie na jego podstawie dokumentu elektronicznego. Wykonawca może również korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

b) po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

c) podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

d) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

e) Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ za pomocą aplikacji do przesyłania dokumentacji elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowa instrukcja przesyłania plików dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego. Nadając nazwę oświadczeniu JEDZ należy stosować następujący schemat: JEDZ_(nr postępowania)_(oznaczenie_Wykonawcy), np. „JEDZ_1-2018_oznaczenie-wykonawcy”. Uwaga: za oznaczenie Wykonawcy Zamawiający rozumie nazwę Wykonawcy lub dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy np. nazwa skrócona (nazwę: „Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku”  można uprościć do oznaczenia: „USKwB”, „USK_w_Białymstoku”, „USK” itp.).

UWAGA: Nadanie nieprawidłowej nazwy może uniemożliwić przesłanie pliku!

f) datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia pliku JEDZ poprzez wyświetlenie potwierdzenia wysyłki w aplikacji do przesyłania dokumentów oraz z serwera pocztowego Zamawiającego.

g) obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

UWAGA:

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- Dokumenty wskazane w pkt 1 i 2 muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

- W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji, oraz instrukcji wypełniania oświadczenia. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

ROZDZIAŁ VII

POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy (Wykonawca wypełnia dokument tylko w zakresie Pakietów, w którym składana jest oferta – pozostałe Pakiety można usunąć lub wykreślić).

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy (Wykonawca wypełnia dokument tylko w zakresie Pakietów, w którym składana jest oferta – pozostałe Pakiety można usunąć lub wykreślić).

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ.

- Dowód wniesienia wadium (wg zasad określonych w Rozdz. X SIWZ).

- W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ VIII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ IX

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.25 UST.1

Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI w zakresie danego Pakietu.

Jednocześnie Zamawiający, w myśl art.26 ust.2f, zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

I. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

II. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia:

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6a do SIWZ.

- Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6b do SIWZ.

III. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w Załączniku nr 1. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego

IV. Podmioty zagraniczne:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa:

- w pkt II.1 – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym  a art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

- w pkt. II.2 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji.

- Dokument, o którym mowa w ust.1 pkt 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

V. Oferta wspólna

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 
jako pełnomocnik (lider).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy p.z.p., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum.

ROZDZIAŁ X

WADIUM

- Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych  61 270,00 (9 Pakietów łącznie), dla ofert częściowych w wysokości:

| Pakiet nr | 1 | = | 18 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr | 2 | = | 30 000,00 |
| Pakiet nr | 3 | = | 2 800,00 |
| Pakiet nr | 4 | = | 220,00 |
| Pakiet nr | 5 | = | 350,00 |
| Pakiet nr | 6 | = | 230,00 |
| Pakiet nr | 7 | = | 8 500,00 |
| Pakiet nr | 8 | = | 1 050,00 |
| Pakiet nr | 9 | = | 120,00 |

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; oryginalnych                 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach bankowych; oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

BGK nr konta: 48 1130 1059 0017 3261 1720 0008

- Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.

- Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium.

- Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej mają być udzielone do końca terminu związania ofertą.

Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Jeżeli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, co winno być wskazane w zapisach gwarancji (w przypadku wnoszenia wadiów w formie gwarancji).

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganej Prawem zamówień publicznych i przedmiotową SIWZ treści i formie zostanie odrzucona z postępowania.

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, tj.:

- poczta elektroniczna (zamowienia@poczta-usk.pl) – w zakresie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji,

- aplikacja do przesyłania dokumentacji elektronicznej udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego – w zakresie oświadczenia JEDZ.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji (dokumentów) przesłanych przy użyciu faxu lub środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający uzna, iż zostały one doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.

- W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.   Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest aplikacja do przesyłania dokumentacji elektronicznej udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest:

Emilia Harackiewicz – Zamówienia Publiczne, tel.85 831 83 88, eharackiewicz@poczta-usk.pl

ROZDZIAŁ XII

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób określony w Rozdziale XI.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert. Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści je na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl

- Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami w celu udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ.

- O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ oraz umieści treść zmiany na stronie internetowej: www.usk.bialystok.pl , a także wykona czynności o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający przedłuży określony w Rozdział XIV ust. 1 termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

ROZDZIAŁ XIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XIV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. 	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Pokoju Zamówień Publicznych (Administracja Szpitala) Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku do dnia 13.09.2018r., do godz. 10:00.

- doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

- oferta złożona po terminie zostanie zwrócona przez Zamawiającego zgodnie z art. 84 ust. 2 Pzp.

2. 	Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.09.2018r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego budynek główny Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 24a, administracja (V piętro, pok. nr 44, Zamówienia Publiczne).

a) 	bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) 	otwarcie ofert jest jawne;

c) 	po otwarciu ofert zamawiający poda: nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i kryteriów oceny ofert;

d)	informacje, o których mowa w punkcie c) doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XV

##### OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w zakresie każdej z części zamówienia, Zamawiający kierować się będzie kryterium:

1). W zakresie Pakietu nr 1:

- Cena – 60 %

- Jakość – 20 %

- Termin dostawy – 15 %

- Termin płatności – 5 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

##### Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  60 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ad. b) algorytm oceny kryterium „jakość”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (J)  = ------------------------------------------- x 20 (znaczenie % kryterium „jakość” podane w pkt).,

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ocena wg kryterium jakościowego dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w Załączniku nr 1.1 do niniejszej SIWZ – tabela nr 1 i 2.

Ad. c) algorytm oceny kryterium „termin dostawy”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (D)  = -------------------------------------------- x 15 (znaczenie % kryterium „termin dostawy” podane w pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (5 pkt.)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

- termin dostawy wynoszący 7 dni roboczych     - 1 pkt,

- termin dostawy wynoszący 6 dni roboczych     - 2 pkt,

- termin dostawy wynoszący 5 dni roboczych     - 3 pkt,

- termin dostawy wynoszący 4 dni roboczych     - 4 pkt,

- termin dostawy wynoszący 3 i mniej dni roboczych     - 5 pkt,

Zgodnie z warunkami SIWZ maksymalny termin graniczny dostawy wynosi 7 dni roboczych.

Ad. d) algorytm oceny kryterium „termin płatności”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (P)  = -------------------------------------------- x 5 (znaczenie % kryterium „termin płatności” podane w pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (4 pkt.)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

Termin płatności od 30 do 39 dni – 1 pkt.

Termin płatności od 40 do 49 dni – 2 pkt.

Termin płatności od 50 do 59 dni – 3 pkt.

Termin płatności 60 dni  – 4 pkt.

Ocena wg kryterium „termin płatności” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Wymagany minimalny termin płatności wynosi 30 dni.

Zaoferowanie terminu krótszego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże terminu płatności, Zamawiający uzna, że został wybrany „Termin płatności 60 dni”.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu płatności dłuższego niż 60 dni, Zamawiający do oceny przyjmie „termin płatności 60 dni” (art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 684).

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp (C) + Wp (J) + Wp (D) + Wp (P)

2). W zakresie Pakietów nr 2-9:

- Cena – 60 %

- Termin dostawy – 35 %

- Termin płatności – 5 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym oferentom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. a) algorytm oceny kryterium „cena”:

##### Cena minimalna

Wp (C)  = ------------------------------- x  60 (znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt), gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert w danym Pakiecie.

Ad. b) algorytm oceny kryterium „termin dostawy”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (D)  = -------------------------------------------- x 35 (znaczenie % kryterium „termin dostawy” podane w pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (5 pkt.)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

- termin dostawy wynoszący 7 dni roboczych     - 1 pkt,

- termin dostawy wynoszący 6 dni roboczych     - 2 pkt,

- termin dostawy wynoszący 5 dni roboczych     - 3 pkt,

- termin dostawy wynoszący 4 dni roboczych     - 4 pkt,

- termin dostawy wynoszący 3 i mniej dni roboczych     - 5 pkt,

Zgodnie z warunkami SIWZ maksymalny termin graniczny dostawy wynosi 7 dni roboczych.

Ad. c) algorytm oceny kryterium „termin płatności”:

##### Liczba punktów oferty badanej

Wp (P)  = -------------------------------------------- x 5 (znaczenie % kryterium „termin płatności” podane w pkt)., gdzie:

Liczba punktów maksymalna

Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w danym kryterium (4 pkt.)

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

Termin płatności od 30 do 39 dni – 1 pkt.

Termin płatności od 40 do 49 dni – 2 pkt.

Termin płatności od 50 do 59 dni – 3 pkt.

Termin płatności 60 dni  – 4 pkt.

Ocena wg kryterium „termin płatności” dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w formularzu ofertowym.

Wymagany minimalny termin płatności wynosi 30 dni.

Zaoferowanie terminu krótszego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże terminu płatności, Zamawiający uzna, że został wybrany „Termin płatności 60 dni”.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę terminu płatności dłuższego niż 60 dni, Zamawiający do oceny przyjmie „termin płatności 60 dni” (art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 684).

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp (C) + Wp (D) + Wp (P)

- Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

- Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została poprawiona

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa 
w art. 92 ust. 1 i 2 p.z.p.

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta 
w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem 
art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

ROZDZIAŁ XIX.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XX

Wzór umowy

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie 
z załączonym wzorem umowy (Załączniki nr 5a i 5b).

- Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

ROZDZIAŁ XXI

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;

- inspektor ochrony danych osobowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku jest dostępny pod adresem e-mail: ido@poczta-usk.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 59/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ROZDZIAŁ XXII

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.).) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wykaz załączników do siwz:

Załącznik nr 1 - Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - JEDZ

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5a i 5b - Wzór umowy

Załącznik nr 6a i 6b - Oświadczenia na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3).

Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część treści SIWZ.

Załącznik nr 1

PAKIET NR 1 – Odczynniki do wykonywania badań na 36 miesięcy do diagnostyki hematologicznej wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych

a) Analizator podstawowy:

Wartość odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora podstawowego:

| L.p. | Nazwa odczynnika | Szczegółowa specyfikacja/ Cechy i dane techniczne / opis / metoda / uwagi /klon | Ilość testów/ opakowań / fiolek itd. | Ofero- wana ilość i j.m. | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, producent, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odczynniki i materiały zużywalne do wykonywania oznaczeń morfologii z rozmazem ** | Ilość niezbędna do prawidłowej pracy analizatora przez okres 36 miesięcy 220 000 oznaczeń (w tym 100 000 CBC+DIFF oraz 18 000 PLT-F)* *w przypadku zaoferowania metody fluorescencyjnej |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynniki i materiały zużywalne do wykonania oznaczeń retikulocytów ** | Ilość niezbędna do wykonania 15 000 oznaczeń na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|  | Krew kontrolna morfologia + rozmaz + retikulocyty ** poziom niski, średni i wysoki (L, N, H)- codziennie na 3 poziomach | Ilość niezbędna do kontroli jakości pracy analizatora przez okres 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne analizatora** | Na okres 36 miesięcy pracy analizatora. Należy załączyć szczegółowe zestawienie cenowe |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  |

Wymagania dodatkowe dotyczące odczynników:

(należy odpowiednio zakreślić, a w pozostałych przypadkach uzupełnić poniższą tabelę)

- Przechowywane w temp. pokojowej: ………………………………………………………………………………………………………….…………

- Wydajność z 1 opakowania (podać jaka): ……………………………………………………………………………………………………...…………

- Ekologiczne odczynniki (oznaczanie hemoglobiny metodą bezcyjankową): ……………………………………………………………………………

- Termin ważności asortymentu wynosi …………….. (minimum 6 miesięcy) od daty dostawy

- Asortyment oznaczony „**” należy opisać w załączniku wraz z wyszczególnieniem ceny

Dzierżawa głównego analizatora hematologicznego, wraz z dodatkowym wyposażeniem, na okres 36 miesięcy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas analizator główny spełnia następujące warunki techniczne:

1. Analizator,  fabrycznie nowy, rok produkcji 2018, z dodatkowym wyposażeniem i materiały zużywalne niezbędne na 36 miesięcy pracy (225 000 oznaczeń)

2. Parametry raportowane:

RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, WBC, PLT, MPV, PDW, PCT, PLT-O, retikulocyty, 3 frakcje dojrzałości retikulocytów, niedojrzałe granulocyty – podawane jako wartości % oraz #,  wszystkie wymienione parametry służą jako parametry diagnostyczne, widoczne na wyniku pacjenta, przesyłane do LIS

3. Bezpośredni pomiar stężenia hemoglobiny w retikulocytach do monitorowania anemii z niedoboru żelaza - uzyskany wynik przesyłany do LIS jako parametr diagnostyczny

4. Weryfikacja oznaczeń trombocytów w torze optycznym – uzyskany wynik przesyłany do LIS jako parametr diagnostyczny. Możliwość zaprogramowania wykonywania powtórnych badań  przy oflagowaniu trombocytopenii – reflex test wykonywany w kanale optycznym

5. Różnicowanie WBC na minimum 6 populacji, metodą cytometrii przepływowej lub cytofluorymetrii przepływowej z zastosowaniem światła laserowego; wynik wyrażony w % i wartościach bezwzględnych

6. Wymagana liniowość dla oznaczanych parametrów  (bez wstępnego rozcieńczania): WBC min. do 350 x 10³/µl, RBC min. do 7 x 106 /µl, HGB min. do 22 g/dl, PLT min. do 3000 x 10³/µl

7. Maksymalna objętość krwi do wykonania pojedynczego oznaczenia – 175 µl

8. Możliwość wykonania morfologii u noworodków i małych dzieci (mikrometoda)

9. Ilość oznaczeń przynajmniej 100/godz., zarówno w trybie manualnym, jaki i z podajnika

10. System zabezpieczenia przed mikroskrzepami

11. Automatyczne czyszczenie igły pobierającej i apertury pomiarowej

12. Możliwość stosowania różnych trybów pobierania próbki (ręczne i automatyczne)

13. Możliwość stosowania probówek różnego typu w automatycznym podajniku próbek

14. Czytnik kodów paskowych w obu systemach pobierania

15. Możliwość oznaczania wszystkich parametrów z jednego pobrania, bez konieczności wstępnego przygotowania

16. Możliwość dowolnego wyboru profilu badań np. morfologii bez rozdziału leukocytów, bez zużycia w tej opcji niektórych odczynników

17. Czytelny system kontroli jakości, jako część oprogramowania

18.  Możliwość monitorowania poziomu odczynników i ścieków

19. Odczynniki robocze, materiały kontrolne, akcesoria pochodzą od producenta analizatora

20. Gwarancja na analizator z dodatkowym wyposażeniem przez cały okres trwania umowy

21. Całodobowa gotowość do przyjęcia zgłoszenia o awarii sprzętu, przyjazd serwisu i wdrożenie naprawy do 24 godzin od zgłoszenia awarii. Czas skutecznej naprawy do 24 godzin. W przypadku naprawy przedłużającej się powyżej 24 godzin, koszty wykonania badań u podwykonawcy pokrywa Oferent

22. Bezpłatny przegląd autoryzowanego serwisu – raz w roku

23. Wymagany klimatyzator zapewniający odpowiednie warunki eksploatacji analizatora na koszt wykonawcy. Montaż i konserwacja klimatyzatora na koszt Wykonawcy

24. Wraz z analizatorem należy dostarczyć zestaw komputerowy, w skład którego wchodzą komputer z nagrywarką DVD, z zainstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem antywirusowym i pakietem biurowym w języku polskim, monitorem o przekątnej przynajmniej 22 cale oraz drukarka laserowa systemowa zapewniająca współpracę i dwustronną komunikację z analizatorem i siecią komputerową (wydruk wyników z systemu i drukowanie wyników bezpośrednio aparatu), zasilacze UPS do analizatora i zestawu komputerowego. Serwisowanie na koszt Wykonawcy. Podłączenie analizatora wraz z komputerem do sieci komputerowej szpitala i ich  skonfigurowanie z funkcjonującym  u  Zamawiającego systemem informatycznym (aktualnie Centrum firmy Marcel) na koszt i ryzyko Wykonawcy

25. Zapewnienie udziału w krajowym/międzynarodowym programie kontroli jakości

25. Instrukcja obsługi i ulotki odczynnikowe w języku polskim

Uwaga: Rozpatrywane będą tylko te oferty, które spełniają wszystkie punkty warunków granicznych

Oświadczamy, iż oferowany przez nas analizator główny spełnia dodatkowo następujące warunki techniczne (kryterium jakościowe, dla każdej pozycji TAK=1pkt, NIE=0pkt):

Tabela nr 1:

| Lp. | PARAMETRY: | TAK | NIE | OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość oznaczeń w płynach ustrojowych |  |  |  |
| 2. | Możliwość oznaczenia PLT metodą fluorescencyjną |  |  |  |
| 3. | Możliwość oznaczania i raportowania NRBC z automatyczna korektą WBC w każdym typie morfologii, także w wersji bez rozmazu |  |  |  |
| 4. | Poszerzona liniowość w zliczaniu leukocytów powyżej 400 x103/(l i płytek powyżej 5 000 x103/(l |  |  |  |
| 5. | Technologia pomiaru WBC w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową |  |  |  |
| 6. | Dodatkowy tryb WBC przy próbkach leukopenicznych tzw. LOW WBC |  |  |  |
| 7. | Parametry diagnostyczne określające ilościowo stan aktywacji neutrofili oraz limfocytów reaktywnych i syntetyzujących przeciwciała. Parametry te powinny być dostępne w rutynowym badaniu morfologii (CBC+DIFF) |  |  |  |

Wartość dzierżawy analizatora podstawowego wraz z wyposażeniem:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego aparatu, producent, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto za 1 m-c dzierżawy w PLN | Wartość netto za 36 m-cy dzierżawy | Stawka VAT w % | Wartość brutto za 36 m-cy dzierżawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator hematologiczny podstawowy |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw komputerowy |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Zasilacze UPS* |  | min. 1 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Drukarka |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Klimatyzator |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  |

*Zamawiający wymaga dostarczenia takiej ilości zasilaczy UPS, aby zapewnić podłączenie analizatora oraz wszystkich urządzeń zestawu komputerowego

b) Analizator back-up:

Wartość odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora back-up:

| L.p. | Nazwa odczynnika | Szczegółowa specyfikacja/ Cechy i dane techniczne / opis / metoda / uwagi /klon | Ilość testów/ opakowań / fiolek itd. | Ofero- wana ilość i j.m. | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, producent, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki i materiały zużywalne do wykonywania oznaczeń morfologii z rozmazem ** | Ilość niezbędna do prawidłowej pracy analizatora przez okres 36 miesięcy 55 000 oznaczeń (w tym 15 000 CBC+ DIFF) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Krew kontrolna morfologia + rozmaz ** poziom niski, średni i wysoki (L, N, H)- codziennie na 3 poziomach | Ilość niezbędna do kontroli jakości pracy analizatora przez okres 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Materiały zużywalne analizatora** | Na okres 36 miesięcy pracy analizatora. Należy załączyć szczegółowe zestawienie cenowe |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wymagania dodatkowe dotyczące odczynników:

(należy odpowiednio zakreślić, a w pozostałych przypadkach uzupełnić poniższą tabelę)

- Przechowywane w temp. pokojowej: ………………………………………………………………………………………………………….…………

- Wydajność z 1 opakowania (podać jaka): ……………………………………………………………………………………………………...…………

- Ekologiczne odczynniki (oznaczanie hemoglobiny metodą bezcyjankową): ……………………………………………………………………………

- Termin ważności asortymentu wynosi …………….. (minimum 6 miesięcy) od daty dostawy

- Asortyment oznaczony „**” należy opisać w załączniku wraz z wyszczególnieniem ceny

Dzierżawa analizatora hematologicznego back-up, wraz z dodatkowym wyposażeniem, na okres 36 miesięcy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas analizator back-up spełnia następujące warunki techniczne:

1.Analizator, fabrycznie nowy rok produkcji 2018, z dodatkowym wyposażeniem i materiały zużywalne niezbędne na 36 miesięcy pracy (70 000 oznaczeń)

2. System automatycznego (podajnik) i otwartego podawania próbek; możliwość stosowania probówek różnego typu w automatycznym podajniku

3.Parametry raportowane:

RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, WBC, PLT, MPV, PDW, PCT, rozdział WBC przynajmniej na 5 populacji – podawane jako wartości % oraz #,  wszystkie wymienione parametry służą jako parametry diagnostyczne, widoczne na wyniku pacjenta, przesyłane do LIS. Możliwość oceny szerokości rozkładu objętości erytrocytów jako RDW-SD oraz RDW-CV.

4.Różnicowanie WBC na min. 5 populacji metodą cytometrii przepływowej lub cytofluorymetrii przepływowej z zastosowaniem światła laserowego, wynik wyrażony w % i wartościach bezwzględnych.

5. Wymagana liniowość dla oznaczanych parametrów  ( bez wstępnego rozcieńczania): WBC min. do 350 x 10³/µl, RBC min. do 7 x 106 /µl, HGB min. do 22 g/dl, PLT min. do 3000 x 10³/µl

6. Maksymalna objętość krwi do wykonania pojedynczego oznaczenia – 175 µl

7. Możliwość wykonania morfologii u noworodków i małych dzieci (mikrometoda)

8. Ilość oznaczeń przynajmniej 60/godz.

9. System zabezpieczenia przed mikroskrzepami

10. Automatyczne czyszczenie igły pobierającej i apertury pomiarowej

11. Czytnik kodów kreskowych

12. Możliwość oznaczania wszystkich parametrów z jednego pobrania, bez konieczności wstępnego przygotowania

13. Możliwość dowolnego wyboru profilu badań np. morfologii bez rozdziału leukocytów, bez zużycia w tej opcji niektórych odczynników

14. Czytelny system kontroli jakości, jako część oprogramowania

15. Możliwość monitorowania poziomu odczynników

16. Odczynniki robocze, materiały kontrolne, akcesoria pochodzą od producenta analizatora

17. Analizator back-up pochodzi od tego samego producenta co analizator główny z możliwością zamiennego wykorzystania odczynników; krew kontrolna kompatybilna 
z krwią kontrolną do analizatora głównego

18. Gwarancja na analizator wraz z dodatkowym wyposażeniem przez cały okres trwania umowy

19. Całodobowa gotowość do przyjęcia zgłoszenia o awarii sprzętu, przyjazd serwisu i wdrożenie naprawy do 24 godzin od zgłoszenia awarii. W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 24 godzin, koszty wykonania badań u podwykonawcy pokrywa Oferent

20. Bezpłatny przegląd autoryzowanego serwisu – raz w roku

21. Wraz z analizatorem należy dostarczyć UPS do analizatora. Podłączenie analizatora do sieci komputerowej szpitala i skonfigurowanie z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym (obecnie Centrum firmy Marcel) na koszt i ryzyko Wykonawcy

22. Drukarka laserowa systemowa (wydruk wyników z systemu i bezpośrednio z aparatu) kompatybilna z drukarką analizatora głównego. Serwisowanie na koszt Wykonawcy

23. Zapewnienie udziału w krajowym/międzynarodowym programie kontroli jakości

24. Instrukcja obsługi i ulotki odczynnikowe w języku polskim

Uwaga: Rozpatrywane będą tylko te oferty, które spełniają wszystkie punkty warunków granicznych

Oświadczamy, iż oferowany przez nas analizator back-up spełnia dodatkowo następujące warunki techniczne (kryterium jakościowe, dla każdej pozycji TAK=1pkt, NIE=0pkt):

Tabela nr 2:

| Lp. | PARAMETRY: | TAK | NIE | OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poszerzona liniowość w zliczaniu leukocytów powyżej 400 x 103/(l i płytek powyżej 5 000 x 103/(l |  |  |  |
| 2. | Rozdział WBC w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową |  |  |  |
| 3. | Oznaczanie odsetka i liczby bezwzględnej niedojrzałych granulocytów – wynik raportowany |  |  |  |
| 4. | Dodatkowy tryb WBC przy próbkach leukopenicznych tzw. LOW WBC |  |  |  |

Wartość dzierżawy analizatora back-up wraz z wyposażeniem:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego aparatu, producent, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto za 1 m-c dzierżawy w PLN | Wartość netto za 36 m-cy dzierżawy | Stawka VAT w % | Wartość brutto za 36 m-cy dzierżawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator hematologiczny back-up |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Drukarka |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Zasilacze UPS* |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  |

*Zamawiający wymaga dostarczenia takiej ilości zasilaczy UPS, aby zapewnić podłączenie analizatora oraz wszystkich urządzeń zestawu komputerowego

Łączna wartość netto Pakietu nr 1 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...................................................................................................................
Łączna wartość brutto Pakietu nr 1 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..................................................................................................................

PAKIET NR 2 – Odczynniki do diagnostyki koagulologicznej na 36 miesiące wraz z dzierżawą dwóch analizatorów koagulologicznych

Wartość odczynników i materiałów zużywalnych do analizatorów:

| L.p. | Nazwa odczynnika | Szczegółowa specyfikacja/ Cechy i dane techniczne / opis / metoda / uwagi /klon | Ilość testów/ opakowań / fiolek itd. | Ofero- wana ilość i j.m. | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, producent, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odczynnik do PT** | Odczynnik do oznaczania czasu protrombinowego (PT) metodą krzepnięciową | Tromboplastyna królicza o ISI < 1,1 (około 1,0). W zestawie bufor do rozpuszczania odczynnika. Fiolki odczynnika o objętości nie mniejszej niż 10 ml. Trwałość odczynnika po rozpuszczeniu w aparacie – co najmniej 2 dni. | 180 000 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik do APTT** | Odczynnik do oznaczania czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) metodą krzepnięciową | Gotowy odczynnik w postaci płynnej zawierający: kefalinę oraz drobnocząsteczkowy aktywator. Trwałość odczynnika po otwarciu w aparacie – co najmniej 4 dni. | 144 000 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik do APTT, do czynników krzepnięcia** | Odczynnik do oznaczania APTT metodą krzepnięciową, przeznaczony do czynników krzepnięcia | Odczynnik zawierający: kefalinę oraz drobnocząsteczkową krzemionkę (silica) jako aktywator. Przeznaczony do oznaczania aktywności czynników krzepnięcia. Fiolki odczynnika o objętości nie przekraczającej 5 ml. Trwałość odczynnika po otwarciu w aparacie – co najmniej 1 dzień, w temp. 2-8oC – nie mniej niż 7 dni. | 16 800 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik do fibrynogenu ** | Odczynnik do oznaczania stężenia fibrynogenu metodą Claussa bez użycia kaolinu | Gotowy odczynnik w postaci płynnej zawierający trombinę. Fiolki odczynnika o objętości nie przekraczającej 5 ml. Trwałość odczynnika po otwarciu w aparacie – co najmniej 4 dni. | 115 200 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik do TT** | Odczynnik do oznaczania czasu trombinowego metodą krzepnięciową | Odczynnik zawierający trombinę. Fiolki odczynnika o objętości nie przekraczającej 2 ml. Trwałość odczynnika po rozpuszczeniu w aparacie – co najmniej 5 dni. | 2 880 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik do czasu reptylazowego** | Odczynnik do oznaczania czasu reptylazowego metodą krzepnięciową | Odczynnik zawierający reptylazę. Trwałość odczynnika po rozpuszczeniu w aparacie – co najmniej 2 dni. Fiolki odczynnika o objętości nie przekraczającej 2 ml. | 240 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw odczynnikowy do AT III ** | Zestaw odczynnikowy do oznaczania aktywności antytrombiny III (AT III) metodą chromogenną | W zestawie: trombina, substrat chromogenny. Fiolki odczynników o objętości około 3 ml. Trwałość odczynników po rozpuszczeniu w aparacie - co najmniej 7 dni. | 4 150 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw odczynnikowy do białka C** | Zestaw odczynnikowy do oznaczania aktywności białka C metodą chromogenną | Trwałość odczynników po rozpuszczeniu w temp. 2-8oC – co najmniej 3 tygodnie. | 1 500 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw odczynnikowy do aktywności białka S** | Zestaw odczynnikowy do oznaczania aktywności białka S metodą krzepnięciową | W zestawie: osocze deficytowe bez białka S, aktywator białka C, czynnik Va. Trwałość odczynników po rozpuszczeniu w aparacie co najmniej 4 godz. | 320 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw odczynnikowy do wolnego białka S** | Zestaw odczynnikowy do oznaczania antygenu wolnego białka S metodą immunologiczną | Zestaw do oznaczania antygenu wolnego białka S z lateksem opłaszczonym przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko wolnemu białku S. Fiolki odczynników o objętości około 5-6 ml. Trwałość odczynników po otwarciu w aparacie – co najmniej 1 dzień. | 1 200 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw odczynnikowy do APC-R ** | Zestaw do oznaczania testu oporności na białko C (APC-R) | Zestaw zawierający odczynniki, osocze deficytowe bez cz. V, osocza kontrolne (dodatnie i ujemne). | 1 280 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw odczynnikowy do D-dimerów** | Zestaw do oznaczania stężenia D-dimerów metodą immunologiczną | Zestaw do ilościowego oznaczania stężenia D-dimerów z lateksem opłaszczonym przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko D-dimerom. Odczynniki w postaci płynnej gotowe do użycia. Wynik przedstawiany w jednostkach ekwiwalentu fibrynogenu (FEU). Brak interferencji czynnika reumatoidalnego (RF) do około 1 000 UI/ml. Czas wykonania pojedynczego oznaczenia do 7 minut. Trwałość odczynników po otwarciu w aparacie – co najmniej 14 dni. | 60 000 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw odczynnikowy do produktów degradacji fibryny i fibrynogenu (FDP)** | Zestaw do oznaczania stężenia produktów degradacji fibryny i fibrynogenu (FDP) metodą immunologiczną | Zestaw do ilościowego oznaczania stężenia produktów degradacji fibryny i fibrynogenu (FDP) z lateksem opłaszczonym przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko FDP. Fiolki odczynników o objętości nie przekraczającej 5 ml. Trwałość odczynników po otwarciu w aparacie – co najmniej 14 dni. | 480 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw odczynnikowy do monomerów fibryny (FM)** | Zestaw do oznaczania stężenia monomerów fibryny metodą immunologiczną | Zestaw do ilościowego oznaczania stężenia monomerów fibryny z lateksem opłaszczonym przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko monomerom fibryny. Fiolki odczynników o objętości nie przekraczającej 4 ml. Trwałość odczynników po otwarciu w aparacie – co najmniej 14 dni. | 360 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw odczynnikowy do heparyny niefrakcjonowanej i drobnocząsteczkowej, rywaroksabanu apixabanu ** | Zestaw do monitorowania leczenia heparyną niefrakcjonowaną i drobnocząsteczkową, rivaroxabanu, apixabanu (anty-Xa) metodą chromogenną | Zestaw zawierający czynnik X aktywny i substrat chromogenny. Odczynniki gotowe w postaci płynnej. Trwałość odczynników po otwarciu w aparacie - co najmniej 7 dni, w temp. 2-8oC – nie mniej niż 3 miesiące. | 1 200 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw odczynnikowy do dabigatranu** | Zestaw do monitorowania leczenia dabigatranem metodą chromogenną | Odczynniki zawierające ekarynę z jadu węża Echis Carinatus | 150 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik do wykrywania LA** | Odczynnik do wykrywania antykoagulantu tocznia testem dRVVT – test przesiewowy | Odczynnik zawierający jad żmiji Russela oraz niskie stężenie fosfolipidów. Fiolki odczynnika o objętości nie przekraczającej 2 ml | 1 440 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik do potwierdzania LA** | Odczynnik do potwierdzania antykoagulantu tocznia testem Drvvt | Odczynnik zawierający jad żmiji Russela oraz wysokie stężenie fosfolipidów neutralizujących LA. Fiolki odczynnika o objętości nie przekraczającej 2 ml | 720 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik do APTT wrażliwy na LA** | Odczynnik do wykrywania antykoagulantu tocznia (LA) testem opartym o APTT | Odczynnik zawierający kefalinę, drobnocząsteczkowy aktywator (silica) oraz niskie stężenie fosfolipidów. Fiolki odczynnika o objętości nie przekraczającej 2 ml | 1 440 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Odczynnik do potwierdzania LA** | Odczynnik do wykrywania i potwierdzania antykoagulantu tocznia z zastosowaniem fosfatydyloetanoloaminy | Odczynnik oparty o test APTT zawierający fosfolipidy fazy heksagonalnej (fosfatydyloetanoloamina) o wysokim powinowactwie do przeciwciał LA | 240 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw odczynnikowy do vWF** | Do oznaczania stężenia czynnika von Willebranda (vWF) metodą immunologiczną | Zestaw do ilościowego oznaczania stężenia vWF z lateksem opłaszczonym przeciwciałami monoklonalnymi przeciwko vWF. Trwałość odczynników po otwarciu w aparacie – co najmniej 14 dni. | 1 740 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw odczynnikowy do aktywności vWF** | Do oznaczania aktywności czynnika von Willebranda (vWF) jako kofaktora rystocetyny | W zestawie odczynniki zawierające liofilizowane płytki krwi oraz rystocetynę, osocze kalibracyjne i kontrolne | 1 100 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze deficytowe bez czynnika V** | Do oznaczania czynnika V | Osocze deficytowe pozbawione czynnika VII. Do ilościowego oznaczania aktywności czynnika V krzepnięcia metodą krzepnięciową | 18 fiolek po 1 ml (360 testów) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze deficytowe bez czynnika VII** | Do oznaczania czynnika VII | Osocze deficytowe pozbawione czynnika VII. Do ilościowego oznaczania aktywności czynnika VII krzepnięcia metodą krzepnięciową | 30 fiolek po 1 ml (600 testów) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze deficytowe bez czynnika X** | Do oznaczania czynnika X | Osocze deficytowe pozbawione czynnika X. Do ilościowego oznaczania aktywności czynnika X krzepnięcia metodą krzepnięciową | 24 fiolki po 1 ml (480 testów) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze deficytowe bez czynnika VIII** | Do oznaczania czynnika VIII | Osocze deficytowe immunologicznie pozbawione czynnika VIII. Osocze zawierające dodatkowo czynnik von Willebranda, co umożliwia oznaczenie miana inhibitora czynnika VIII metodą Bethesda w modyfikacji Nijmegen. Do ilościowego oznaczania aktywności czynnika VIII krzepnięcia metodą krzepnięciową | 240 fiolek po 1 ml (5 000 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze deficytowe bez czynnika IX** | Do oznaczania czynnika IX | Osocze deficytowe immunologicznie pozbawione czynnika IX. Do ilościowego oznaczania aktywności czynnika IX krzepnięcia metodą krzepnięciową | 114 fiolek po 1 ml (2 280 testów) |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze deficytowe bez czynnika XI** | Do oznaczania czynnika XI | Osocze deficytowe immunologicznie pozbawione czynnika XI. Do ilościowego oznaczania aktywności czynnika XI krzepnięcia metodą krzepnięciową | 84 fiolki po 1 ml (1 680 testów). |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze deficytowe bez czynnika XII** | Do oznaczania czynnika XII | Osocze deficytowe immunologicznie pozbawione czynnika XII. Do ilościowego oznaczania aktywności czynnika XII krzepnięcia metodą krzepnięciową | 90 fiolek po 1 ml (1 800 testów) |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw odczynnikowy do czynnika XIII | Do oznaczania stężenia czynnika XIII metodą immunologiczną | Zestaw do ilościowego oznaczania stężenia czynnika XIII np. z zastosowaniem lateksu opłaszczonego przeciwciałami przeciwko FXIII. Trwałość odczynników po otwarciu w temp. 2-8(C – co najmniej 2 tygodnie. | 240 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kalibracyjne ** | Osocze kalibracyjne do metod krzepnięciowych i chromogennych | Osocze przeznaczone do kalibracji następujących badań: PT, APTT, Fibrynogen, AT III, PC, PS, antyplazmina, plazminogen, czynniki krzepnięcia (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII), oraz do oznaczeń miana inhibitora czynnika VIII i IX | 156 fiolek po 1 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocza kontrolne prawidłowe i nieprawidłowe** | Osocza kontrolne do metod krzepnięciowych i chromogennych | Osocza o prawidłowym i nieprawidłowym zakresie wartości przeznaczone do kontroli jakości następujących badań: PT, APTT, Fibrynogen, TT, AT III, PC, akt. PS, antyplazmina, plazminogen, czynniki krzepnięcia (II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII) | 2 x 264 fiolki po 1 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kalibracyjne do vWF** | Osocze kalibracyjne do oznaczania czynnika von Willebranda metodą immunologiczną | Osocze przeznaczone do kalibracji oznaczeń stężenia czynnika von Willebranda | 18 fiolek po 1 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kontrolne do D-dimerów, vWF, fPS** | Osocze kontrolne do metod immunologicznych (D-dimery, vWF, wolne białko S) | W opakowaniu osocza kontrolne o prawidłowym i nieprawidłowym zakresie wartości. | 2 x 108 fiolek po 1 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kalibracyjne do FDP** | Osocze kalibracyjne do oznaczania produktów degradacji fibrynogenu i fibryny (FDP) metodą immunologiczną | W opakowaniu zestaw 4-5 fiolek osocza kalibracyjnego o różnych wartościach stężenia FDP | 2 zestawy fiolek |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kontrolne do FDP** | Osocze kontrolne do oznaczania produktów degradacji fibrynogenu i fibryny (FDP) metodą immunologiczną | W opakowaniu osocza kontrolne o dwóch zakresach wartości FDP. | 2 x 12 fiolek po 1ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kalibracyjne do FM** | Osocze kalibracyjne do oznaczania monomerów fibryny (FM) metodą immunologiczną | W opakowaniu zestaw 4-5 fiolek osocza kalibracyjnego o różnych wartościach stężenia FM | 2 zestawy fiolek |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kontrolne do FM** | Osocze kontrolne do oznaczania produktów degradacji fibrynogenu i fibryny (FDP) metodą immunologiczną | W opakowaniu osocza kontrolne o dwóch zakresach wartości. | 2 x 16 fiolek po 1ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kalibracyjne do heparyny niefrakcjonowanej i drobnocząsteczkowej** | Osocze kalibracyjne do heparyny niefrakcjonowanej i drobnocząsteczkowej (metoda anty-Xa) | Osocze przeznaczone jednocześnie do kalibracji oznaczeń heparyny niefrakcjonowanej i drobnocząsteczkowej metodą chromogenną (metoda anty-Xa). W opakowaniu zestaw fiolek osocza kalibracyjnego o różnych wartościach stężenia heparyn | 3 zestawy fiolek po 1 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kontrolne do heparyny niefrakcjonowanej** | Osocze kontrolne do heparyny niefrakcjonowanej do metody chormogennej (metoda anty-Xa) | Osocza przeznaczone do kontroli jakości oznaczania heparyny niefrakcjonowanej metodą chromogenną (anty-Xa). W opakowaniu osocza kontrolne o dwóch zakresach wartości. | 2 x 12 fiolek po 1 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kontrolne do heparyny drobnocząsteczkowej** | Osocze kontrolne do heparyny drobnocząsteczkowej do metody chromogennej (metoda anty-Xa) | Osocza przeznaczone do kontroli jakości oznaczania heparyny drobnocząsteczkowej metodą chromogenną (anty-Xa). W opakowaniu osocza kontrolne o dwóch zakresach wartości. | 2 x 36 fiolek po 1 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kalibracyjne do rywaroksabanu** | Osocze kalibracyjne do rywaroksabanu (metoda anty-Xa) | Osocze przeznaczone do kalibracji oznaczeń rywaroksabanu metodą chromogenną (metoda anty-Xa). W opakowaniu zestaw 4-5 fiolek osocza kalibracyjnego o różnych wartościach stężenia rywaroksabanu | 3 zestawy fiolek |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kontrolne do rywaroksabanu** | Osocze kontrolne do rywaroksabanu do metody chromogennej (metoda anty-Xa) | Osocza przeznaczone do kontroli jakości oznaczania rywaroksabanu metodą chromogenną (anty-Xa). W opakowaniu osocza kontrolne o prawidłowym i nieprawidłowym zakresie wartości. | 2 x 9 fiolek po 1 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kalibracyjne do apixabanu** | Osocze kalibracyjne do apixabanu (metoda anty-Xa) | Osocze przeznaczone do kalibracji oznaczeń apixabanu metodą chromogenną (metoda anty-Xa). W opakowaniu zestaw 4-5 fiolek osocza kalibracyjnego o różnych wartościach stężenia apixabanu | 1 zestaw fiolek |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kontrolne do apixabanu** | Osocze kontrolne do apixabanu do metody chromogennej (metoda anty-Xa) | Osocza przeznaczone do kontroli jakości oznaczania apixabanu metodą chromogenną (anty-Xa). W opakowaniu osocza kontrolne o dwóch zakresach wartości. | 2 x 3 fiolki po 1 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kalibracyjne do dabigatranu** | Osocza kalibracyjne do dabigatranu do metody chromogennej z ekaryną | Osocza przeznaczone do kalibracji oznaczeń dabigatranu metodą chromogenną z ekaryną. W opakowaniu zestaw 4-5 fiolek osocza kalibracyjnego o różnych wartościach stężenia dabigatranu. | 2 zestawy fiolek |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kontrolne do dabigatranu** | Osocze kontrolne do dabigatranu do metody chromogennej z ekaryną | Osocza przeznaczone do kontroli jakości oznaczania dabigatranu metodą chromogenną z ekaryną. W opakowaniu osocza kontrolne o dwóch zakresach wartości. | 2 x 6 fiolek po 1 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze prawidłowe** | Osocze do testu korekcji APTT oraz diagnostyki LA | Pulowane osocze prawidłowe przeznaczone do testu korekcji APTT oraz do oznaczeń czasu referencyjnego w diagnostyce antykoagulantu tocznia | 48 fiolek po 1 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocza kontrolne do LA** | Osocza kontrolne do metod wykrywania antykoagulantu tocznia opartych o testy DRVVT i APTT | W opakowaniu osocza kontrolne LA ujemne i LA dodatnie | 2 x 27 fiolek po 1 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kalibracyjne do czynnika XIII** | Osocze kalibracyjne do oznaczania czynnika XIII metodą immunologiczną | Osocze przeznaczone do kalibracji oznaczeń stężenia czynnika XIII | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Osocze kontrolne do czynnika XIII** | Osocze kontrolne do oznaczania czynnika XIII metodą immunologiczną | W opakowaniu osocza kontrolne o prawidłowym i nieprawidłowym zakresie wartości. | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Bufor rozcieńczający do osocza** |  | Bufor rozcieńczający do osocza przeznaczony do oznaczania stężenia fibrynogenu, D-dimerów, vWF, AT III, PC, PS, APC-R, czynników krzepnięcia, heparyny i innych oznaczeń | na około 178 000 testów (około 22 300 ml) |  |  |  |  |  |  |
|  | Chlorek wapnia |  | Chlorek wapnia 0,025 M przeznaczony do oznaczania APTT, LA, aktywności białka S | na około 158 000 testów (około 7 900 ml) |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyny płuczące |  | Płyny przeznaczone do płukania igieł aparatu | Ilość niezbędna do prawidłowej pracy analizatora przez okres 36 m-cy (na 470 000 ozn.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Kuwetki reakcyjne |  | Jednorazowe kuwetki przeznaczone do wykonywania badań | Na 470 000 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |
|  | Części zużywalne *** |  | Dodatkowe części zużywalne niezbędne do prawidłowej pracy analizatorów | Ilość niezbędna do prawidłowej pracy analizatorów przez okres 36 m-cy |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wymagania dodatkowe dotyczące odczynników:

1. Termin ważności asortymentu wynosi:

- …………….. (minimum 6 miesięcy) od daty dostawy ( asortyment oznaczony „**”),

- …………….. (minimum 12 miesięcy) od daty dostawy (asortyment pozostały),

2. * Podać jednostkę przeliczeniową i ilość tych jednostek

3. *** Należy załączyć wykaz części zużywalnych niezbędnych do prawidłowej pracy analizatora przez okres 36 m-cy z wyszczególnieniem cen.

Dzierżawa dwóch analizatorów koagulologicznych, wraz z dodatkowym wyposażeniem, na okres 36 miesięcy.

Oświadczamy, iż oferowane przez nas analizatory spełniają następujące warunki techniczne:

- jeden analizator nowy fabrycznie, drugi analizator nie starszy niż z roku 2014

- obsługa analizatorów przy pomocy ekranów dotykowych

- analizatory wraz z dodatkowym wyposażeniem zapewniającym wykonanie wszystkich badań zgodnie z załączonym wykazem odczynników

- analizator podstawowy z wewnętrznym systemem przebijającym gumowe korki zamkniętych systemów pobrań

- analizator podstawowy z modułem preanalitycznym wykrywającym poziom napełnienia probówki, obecność skrzepu w próbce, hemolizę, hiperbilirubinemię oraz lipemię próbki

- instrukcja obsługi analizatorów oraz ulotki odczynników w języku polskim

-  pełna automatyzacja procesu oznaczenia wraz z rozcieńczaniem próbek

- metody: krzepnięciowa (wiskozymetryczna), chromogenna (kolorymetryczna) i immunologiczna

- parametry oznaczane: PT, APTT, TT, fibrynogen, AT III, białko C i S (PC, PS), heparyna, nowe leki przeciwzakrzepowe (rywaroksaban, apiksaban, dabigatran), plazminogen, antyplazmina, vWF, czynniki krzepnięcia, APC-R, heparyna, antykoagulant tocznia

- praca z odczynnikami prekalibrowanymi (PT, fibrynogen, D-dimery, wolne białko S)

- możliwość wykonania kalibracji pozostałych testów w pojedynczych oznaczeniach

- możliwość ilościowego oznaczania D-dimerów, stężenie D-dimerów w jednostkach ekwiwalentu fibrynogenu (FEU)

- możliwość oznaczania aktywności czynnika von Willebranda jako kofaktora rystocetyny (aplikacja na analizator odczynników dostępnych na polskim rynku)

- wydajność powyżej 110 oznaczeń / godzinę (PT, APTT)

- możliwość ładowania do aparatu probówek z odwirowanym osoczem, o wysokości od 65 do 100 mm

- co najmniej 80 miejsc na probówki

- możliwość ładowania do aparatu oryginalnych fiolek różnych rozmiarów z odczynnikami, identyfikacja odczynników za pomocą czytnika kodów kreskowych

- pozycje z chłodzeniem na odczynniki, co najmniej 40 miejsc na odczynniki

- czytnik kodów paskowych

- oddzielne igły pipetujące do odczynników i prób badanych

- system detekcji poziomu cieczy oraz oprogramowanie monitorujące poziom odczynników i materiałów zużywalnych na pokładzie aparatu

- możliwość wykonywania w tym samym czasie różnych testów

- możliwość dowolnego wyboru profilu badań oraz możliwość w trakcie pracy jego zmiany

- możliwość oznaczania próbek w trybie CITO oraz możliwość w trakcie pracy zmiany z trybu normalnego na CITO

- automatyczne rozcieńczanie próbek osocza o wartościach przekraczających zakres liniowości

- stała gotowość aparatu do pracy, czas przejścia aparatu w stan gotowości po jego włączeniu nie dłuższy niż 10 minut

- pojemność zbiorników: z płynami myjącymi i na ścieki, zapewniająca konieczność ich wymiany nie częstszą niż raz na 1-2 dni

- zasobnik kuwet pomiarowych o pojemności pozwalającej na wykonanie co najmniej 300 oznaczeń od momentu załadowania

- automatyczne ładowanie kuwet reakcyjnych do bloku pomiarowego i automatyczne usuwanie zużytych kuwet bez konieczności przerywania pracy analizatora

- możliwość automatycznego wydruku wyników pojedynczo dla pacjenta na jednej stronie z przedstawieniem wyników oraz norm, lub wyników zbiorczych

- możliwość różnej konfiguracji wydruku wyniku zawierającego dane pacjenta i oddziału oraz zakres wartości referencyjnych

- oprogramowanie umożliwiające monitorowanie zużycia odczynników i kuwet

- program kontroli jakości jako integralna część oprogramowania

- dokument dopuszczający do stosowania aparatu w szpitalnictwie na terenie RP

- zapewnienie udziału w krajowym lub międzynarodowym programie kontroli jakości, obejmującym poza podstawowymi badaniami, także oznaczenia czynników krzepnięcia

- gwarancja na analizator wraz dodatkowym wyposażeniem przez cały okres trwania umowy

- całodobowa gotowość do przyjęcia zgłoszenia o awarii sprzętu, czas skutecznej naprawy do 24 godzin. W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 24 godzin, koszty wykonywania badań u podwykonawcy pokrywa oferent

- bezpłatny przegląd autoryzowanego serwisu na dzierżawiony sprzęt – wg zaleceń producenta, minimum raz w roku;

- instrukcja obsługi analizatora oraz ulotki odczynników w języku polskim;

- wraz z analizatorami należy dostarczyć:

- zestaw komputerowy, w którego skład wchodzą: komputer z nagrywarką DVD, z zainstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem antywirusowym i pakietem biurowym w języku polskim, monitorem o przekątnej min. 22 cale, oraz dwie drukarki, zapewniające współpracę i dwustronną komunikację z analizatorami, zasilacze UPS do analizatora i zestawu komputerowego,

- klimatyzator zapewniający odpowiednie warunki eksploatacji analizatora na koszt wykonawcy, montaż i konserwacja klimatyzatora na koszt wykonawcy (pracownia o powierzchni około 30 m2)

- podłączenie analizatorów wraz z komputerem do sieci komputerowej szpitala i skonfigurowanie ich z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym Centrum firmy Marcel, na koszt i ryzyko Wykonawcy

Uwaga: Rozpatrywane będą tylko te oferty, które spełniają wszystkie punkty warunków granicznych.

Wymagania dodatkowe dotyczące analizatorów:

| Lp. | PARAMETRY | TAK/NIE bądź opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Posiadane świadectwa dla analizatora/wymienionych testów |  |
| 2. | Maksymalna ilość fiolek odczynników możliwa do załadowania do analizatora |  |
| 3. | Rodzaj stosowanego osocza kalibracyjnego |  |
| 4. | Rodzaj stosowanych osoczy kontrolnych |  |
| 5. | Sposób kalibracji testów – należy podać jaki (krzywa kalibracyjna przy użyciu osocza kalibracyjnego lub wczytywanie krzywej z kodu paskowego dołączonego do zestawu) |  |
| 6. | Automatyczna identyfikacja miejsca wstawienia probówki oraz odczynnika |  |
| 7. | Dostawianie próbek, osoczy kalibracyjnych i kontrolnych oraz odczynników w trakcie pracy analizatora |  |
| 8. | Kontrola stabilności odczynników |  |
| 9. | Pojemność rotora/uchwytu/pojemnika z próbkami badanymi (podać ile mieści próbek) |  |
| 10. | Pojemność zasobnika na kuwety reakcyjne (podać ile mieści kuwet) |  |
| 11. | Ilość pozycji pomiarowych |  |
| 12. | Właściwości płynów myjących/skład (np. odbiałczające, zawierające KOH) |  |
| 13. | Sposób kontaktowania się operatora z analizatorem – należy podać jaki, np.: poprzez standardową klawiaturę komputerową, klawiaturę membranową, ekran dotykowy, mysz lub ręczny czytnik kodu paskowego |  |
| 14. | Prezentacja wyników na monitorze i wydruk na zewnętrznej drukarce laserowej |  |
| 15. | Sposób flagowania wyników odbiegających od zakresu wartości referencyjnych |  |
| 16. | Baza danych aparatu – ile obejmuje wyników; Baza danych komputera zewnętrznego – ile obejmuje wyników |  |
| 17. | Archiwizacja wyników na dyskietce/ płycie CD/ pendrivie |  |
| 18. | Czas usunięcia awarii, podać jaki – jest on wiążący |  |
| 19. | Najbliższy punkt serwisowy (podać adres) |  |
| 20. | Wymienić części zużywalne i częstotliwość ich wymiany |  |

*odpowiednie skreślić

Wartość dzierżawy analizatorów wraz z wyposażeniem:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego aparatu, producent, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto za 1 m-c dzierżawy w PLN | Wartość netto za 36 m-cy dzierżawy | Stawka VAT w % | Wartość brutto za 36 m-cy dzierżawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatory koagulologiczne |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw komputerowy |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Zasilacze UPS ** |  | min. 1 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Klimatyzator |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Drukarka laserowa |  | 2 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia takiej ilości zasilaczy UPS, aby zapewnić podłączenie analizatora oraz wszystkich urządzeń zestawu komputerowego

Łączna wartość netto Pakietu nr 2 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...................................................................................................................
Łączna wartość brutto Pakietu nr 2 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..................................................................................................................

PAKIET NR 3 – Odczynniki do diagnostyki hematologicznej na 36 miesięcy wraz z dzierżawą aparatu Real Time PCR

Wartość odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora:

| L.p. | Nazwa odczynnika | Szczegółowa specyfikacja/ Cechy i dane techniczne / opis / metoda / uwagi /klon | Ilość testów/ opakowań / fiolek itd. | Ofero- wana ilość i j.m. | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, producent, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do BCR-ABL** | Test do ilościowego wykrywania translokacji chromosomalnej BCR-ABL we krwi obwodowej metodą opartą na RT-PCR | Monitorowanie p210 (b2a2 i b3a2) u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (CML). W zestawie kartridż oraz potrzebne odczynniki. Każdy test zawierający kontrolę sondy. Czas przygotowania próbki i kartridża nie dłuższy niż 15 minut. | 40 testów |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test do FII i FV** | Test do jednoczesnej detekcji mutacji Czynnika II i Czynnika V Leiden we krwi obwodowej metodą opartą na RT-PCR | W zestawie kartridż oraz potrzebne odczynniki. Każdy test zawierający kontrolę sondy. Czas przygotowania próbki i kartridża nie dłuższy niż 15 minut. | 340 testów |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Części zużywalne *** |  | Dodatkowe części zużywalne niezbędne do prawidłowej pracy aparatu | Ilość niezbędna do prawidło-wej pracy aparatu przez okres 36 m-cy |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Termin ważności asortymentu wynosi …………….. (minimum 12 miesięcy) od daty dostawy

Dzierżawa analizatora Real Time PCR, wraz z dodatkowym wyposażeniem, na okres 36 miesięcy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas analizator spełnia następujące warunki techniczne:

- Kompletny system zawierający aparat, komputer z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych

- Aparat Real Time PCR wyposażony co najmniej w 1 moduł reakcyjny z możliwością rozbudowy aparatu o kolejne miejsca reakcyjne

- System zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki

- System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA

- System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji

- Aparat Real Time PCR w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania pojedynczej próbki

- System nie wymagający posiadania i spełniania kryteriów dla Pracowni Biologii Molekularnej

- Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium

- System z możliwością dostawiania kolejnych prób w dowolnym momencie pracy analizatora

- Zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności technicznych

- Wynik gotowy do interpretacji

- Możliwość ilościowego wykrywania translokacji chromosomalnej BCR-ABL testem diagnostycznym opartym na PCR (RT-PCR) polegająca na monitorowaniu p210 (b2a2 i b3a2) u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (CML). Wynik ma być wyrażony jako % BCR-ABL/ABL wg skali międzynarodowej z uwzględnionym correction factor. Czas trwania badania poniżej 2 godzin.

- Jednoczesna detekcja mutacji Czynnika II i Czynnika V Leiden we krwi obwodowej. Testy kompatybilne z aparatem. Czas trwania badania poniżej 35 minut.

- W przypadku wprowadzenia na rynek udoskonalonych testów (nowej generacji) do wykrywania powyższych mutacji, automatyczna ich wymiana.

- całodobowa gotowość do przyjęcia zgłoszenia o awarii sprzętu, czas skutecznej naprawy do 24 godz. od zgłoszenia. W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 24 godzin, koszty wykonania badań u podwykonawcy pokrywa oferent

- analizator wraz z dodatkowym wyposażeniem, fabrycznie nowy / rok produkcji nie starszy niż 2014r.;

- gwarancja na analizator wraz z dodatkowym wyposażeniem, przez cały okres trwania umowy;

- bezpłatny przegląd autoryzowanego serwisu na dzierżawiony sprzęt – wg zaleceń producenta, minimum raz w roku;

- instrukcja obsługi analizatora oraz ulotki odczynników w języku polskim;

- wraz z analizatorem należy dostarczyć:

- zestaw komputerowy, w którego skład wchodzą: komputer typu laptop z nagrywarką DVD, z zainstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem antywirusowym i monitorem o przekątnej min. 15 cali,

Uwaga: Rozpatrywane będą tylko te oferty, które spełniają wszystkie punkty warunków granicznych.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego aparatu, producent, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto za 1 m-c dzierżawy w PLN | Wartość netto za 36 m-cy dzierżawy | Stawka VAT w % | Wartość brutto za 36 m-cy dzierżawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator Real Time PCR |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw komputerowy |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 3 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...................................................................................................................
Łączna wartość brutto Pakietu nr 3 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..................................................................................................................

PAKIET NR 4 – Materiały zużywalne (pipety, końcówki, zlewki) na 36 miesięcy

| L.p. | Nazwa odczynnika | Szczegółowa specyfikacja/ Cechy i dane techniczne / opis / metoda / uwagi /klon | Ilość testów/ opakowań / fiolek itd. | Ofero- wana ilość i j.m. | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, producent, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probówki z kapilarą do morfologii krwi | Do pobierania krwi włośniczkowej. Z rozpylonym wersenianem potasowym (K2EDTA). Do pobrania 200-300 (l krwi. | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf | O poj. 1,5 ml, z podziałką. Z dnem stożkowym i płaskim korkiem. Bezbarwne | 8 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki typu Eppendorf | O poj. 1,5 ml, z podziałką. Z dnem okrągłym i płaskim korkiem. Bezbarwne | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki z polistyrenu | O poj. 4 ml (12 x 75). Okrągłodenne. Znaczniki: 1 i 2 ml. | 8 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki | Statyw z polipropylenu na 90 probówek o średn. 13 mm, z kwadratowymi otworami | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych | O poj. 0,5 - 10 (l | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych | O poj. do 200 (l (żółte) typu Gilson | 60 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych** | O poj. do 1000 (l (niebieskie) | 12 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych | o poj. do 5000 (l | 750 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych z filtrem | O poj. 1 - 100 (l, z filtrem, w sterylnym pudełku, do badań PCR | 960 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pudełka do końcówek | Na 96 szt. końcówek o poj. do 200 (l | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Pudełka do końcówek | Na 60-96 szt. końcówek o poj. do 1000 (l | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe podstawowe do rozmazów | Z ciętymi krawędziami. O wymiarach 76 x 26 mm / 3 x 1 inch, pre cleaned/ready to use, cut edges. | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szlify do wykonywania rozmazów | Ze szlifowanymi krawędziami, z matowym polem do opisu. O wymiarach 75 x 25 mm / 3 x 1 inch, pre cleaned/ready to use, ground edges. | 9 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna | Pipeta typu HTL Labmate, z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, o poj. stałej 200 μl | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna | Pipeta typu HTL Labmate, z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, o poj. stałej 500 μl | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna | Pipeta typu HTL Labmate, z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, o poj. stałej 1000 μl | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna | Pipeta typu HTL Labmate, z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, o poj. nastawianej w zakresie 1 – 10 μl | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna | Pipeta typu HTL Labmate, z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, o poj. nastawianej w zakresie 10 – 50 μl | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna | Pipeta typu HTL Labmate, z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, o poj. nastawianej w zakresie od 20 lub 50 – 200 μl | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna | Pipeta typu HTL Labmate, z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, o poj. nastawianej w zakresie 200 – 1000 μl | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna | Pipeta typu HTL Labmate, z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, o poj. nastawianej w zakresie 1000 – 5000 μl | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Czasomierz elektroniczny | Czasomierz odmierzający nastawiany czas lub zliczający czas w zakresie od 0 do 99 min. 59 sek, z dokładnością ustawienia do 1 sek, z alarmem | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Szczotki do probówek | Do probówek szklanych o średnicy ok. 11 mm, z końcówką bawełnią | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewki szklane | O pojemności do 50 ml | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zlewki szklane | O pojemności do 250 ml | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

1. Termin ważności asortymentu wynosi …………….. (minimum 12 miesięcy) od daty dostawy

2. * Podać jednostkę przeliczeniową i ilość tych jednostek

3. ** Końcówki nie mogą być bezbarwne ani jasnoniebieskie ze względu na pozostające w nich krople pipetowanego płynu (np. wody) - zbyt hydrofilne właściwości tworzywa

Łączna wartość netto Pakietu nr 4 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...................................................................................................................
Łączna wartość brutto Pakietu nr 4 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..................................................................................................................

PAKIET NR 5 – Barwienia podstawowe, barwniki  kompatybilne z aparatem do barwienia POLYSTAINER na 36 miesięcy

| L.p. | Nazwa odczynnika | Szczegółowa specyfikacja/ Cechy i dane techniczne / opis / metoda / uwagi /klon | Ilość testów/ opakowań / fiolek itd. | Ofero- wana ilość i j.m. | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, producent, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barwnik May-Gr(nwalda do mikroskopii optycznej – roztwór eozyny i błękitu metylenowego w 31% metanolu | Absorbcja max α1-- 645-651 nm Absorbcja max α2-- 520-525 nm Absorbancja A1, α1 (αmax rozcieńczenie 1:1000; 1 cm) – 0,500- 0,800 Absorbancja A2, α2 (αmax rozcieńczenie 1:1000; 1 cm) – 0,300- 0,400 Wynik barwienia komórek: erytrocyty – różowe do ceglastych jądra - fioletowe ziarnistości eozynofili - czerwone do czerwono- brązowych ziarnistości neutrofili - jasno fioletowe cytoplazma limfocytów - niebieska | 60 but. (1 but. =500 ml) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Barwnik Giemsy do mikroskopii optycznej - roztwór azuru i eozyny w 44% metanolu | Absorbcja max α1-- 624-630 nm Absorbcja max α2-- 520-525 nm Absorbancja A1, α1 (αmax rozcieńczenie 1:1000; 1 cm) – 0,710- 0,760 Absorbancja A2, α2 (αmax rozcieńczenie 1:1000; 1 cm) – 0,330- 0,360 Wynik barwienia komórek: erytrocyty - beżowo- brązowe jądra - fioletowe ziarnistości eozynofili - ceglaste do czerwono- brązowych ziarnistości neutrofili - czerwono- fioletowe cytoplazma limfocytów - niebieska | 45 but. ( 1 but.= 500 ml) |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

1. Termin ważności asortymentu wynosi …………….. (minimum 12 miesięcy) od daty dostawy

Łączna wartość netto Pakietu nr 5 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...................................................................................................................
Łączna wartość brutto Pakietu nr 5 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..................................................................................................................

PAKIET NR 6 – Barwienia cytochemiczne na 36 miesięcy

| L.p. | Nazwa odczynnika | Szczegółowa specyfikacja/ Cechy i dane techniczne / opis / metoda / uwagi /klon | Ilość testów/ opakowań / fiolek itd. | Ofero- wana ilość i j.m. | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, producent, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alkaline phosphatase (AP), Leukocyte- Kits, | Opakowanie zawiera: Naphylo AS-BI Alkaline Solution, 10 mL; FRV-Alkaline Solution, 10 mL; Sodium Nitrite Solution, 10 mL; Citrate Solution, 50 mL; Hematoxylin Solution, Gil No.3,50 mL. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Iron Stain- Kit | Opakowanie zawiera: Potassium Ferrocyanide Solution, 250 mL; Hydrochloric Acid Solution, 250 mL; Pararosaniline Sulution, 30 mL. | 3 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aceton – minimum 99,5% roztwór | Półprodukt do wykonywania utrwalacza używanego do utrwalania preparatów krwi obwodowej i szpików w barwieniach cytochemicznych. | 1 but. (1but=1l |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

1. Termin ważności asortymentu wynosi …………….. (minimum 12 miesięcy) od daty dostawy

2. Wszystkie wymienione zestawy i barwniki służą do barwień cytochemicznych w chorobach układu krwiotwórczego wykonywanych na preparatach krwi obwodowej i szpiku w diagnostyce rutynowej.

Łączna wartość netto Pakietu nr 6 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...................................................................................................................
Łączna wartość brutto Pakietu nr 6 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..................................................................................................................

PAKIET NR 7 – Przeciwciała monoklonalne i poliklonalne na 36 miesięcy wraz z dzierżawą cytometru przepływowego

Wartość odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora:

| L.p. | Nazwa odczynnika | Szczegółowa specyfikacja/ Cechy i dane techniczne / opis / metoda / uwagi /klon | Ilość testów | Ofero- wana ilość i j.m. | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, producent, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Multitest 6 color TBNK Kit (CD3 FITC / CD16 PE + CD56 PE / CD45 PerCP-Cy™5.5 / CD4 PE-Cy™7 / CD19 APC / CD8 APC-Cy7) | SK7/B73.1 + NCAM 16.2; 2D1/SK3/SJ25C/SK1 | CE | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Multitest CD3/CD8/CD45/CD4 | 2D1, SK1, SK7, SK3 | CE | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CD41a FITC | HIP8 | CE | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | FMC7 FITC* | FMC7 | CE | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CD14 FITC/CD64 PE | MD22, MϕP9 | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | BD FASC 7 Color Setup Beads** |  | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | BD Cytometer Setup &Tracking Beads** |  | CE | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | CD45 FITC / CD14 PE | Immu19.2, RMO52 | CE | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | CD45 APC | J33 | CE | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | CD1a PE | BL6 | CE | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | CD2 PE | 39C1.5 | CE | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | CD3 FITC | UCHT1 | CE/IVD | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | CD5 FITC | BL1a | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | CD5 PE | BL1a | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | CD7 FITC | 8H8.1 | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | CD10 FITC | ALB1 | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | CD11c PE | BU15 | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | CD13 PE | SJ1D1 | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | CD14 FITC | 116 (Mo2) | CE/IVD | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | CD14 PE | RMO52 | CE | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | CD15 FITC | 80H5 | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | CD16 FITC | 3G8 | CE | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | CD19 FITC | 89B (B4) | CE/IVD | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | CD19 PE | J3-119 | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | CD19 PC5.5 | J3-119 | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | CD20 FITC | B9E9 (HRC20) | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | CD20 PE | B9E9 (HRC20) | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | CD22 PE | SJ10.1H11 | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | CD22 FITC | SJ10.1H11 | ASR | 4 ml |  |  |  |  |  |  |
| 30. | CD23 PE | 9P25 | ASR | 6 ml |  |  |  |  |  |  |
| 31. | CD25 PE | B1.49.9 | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | HLA-DR FITC | B8.12.2 | ASR | 6 ml |  |  |  |  |  |  |
| 33. | CD33 PE | D3HL60.251 | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | CD34 FITC | 581 | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | CD38 FITC | T16 | CE | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | CD38 PE | LS198-4-3 | CE | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | CD43 FITC | DFT1 | ASR | 6 ml |  |  |  |  |  |  |
| 38. | CD56 PE | N901 (NKH-1) | CE | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 39. | CD61 FITC | SZ21 | CE | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 40. | CD64 FITC | 22 | CE | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | CD79a PE | HM47 | CE | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 42. | CD79b PE | CB3-1 | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 43. | CD103 FITC | 2G5 | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 44. | CD117 PE | 104D2D1 | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 45. | CD138 PE | B-A38 | CE | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 46. | CD200 PE | OX-104 | ASR | 2 ml |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Anti-MPO FITC | CLB-MPO-1 | CE | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Anti-TdT FITC | HT1+HT$+HT8+HT9 | CE | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 49. | CD235a PE | 11E4B-7-6 (KC16) | CE | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Anti-Kappa FITC | Polyclonal | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Anti-Lambda PE | Polyclonal | CE | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 52. | CD3 FITC / CD4 PE | UCHT1, 13B8.2 | CE | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 53. | CD3 FITC / CD8 PE | UCHT1, B9.11 | CE | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 54. | CD54 FITC | 84H10 | ASR | 2 ml |  |  |  |  |  |  |
| 55. | IgG1 FITC |  | CE | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 56. | IgG1 APC |  | CE | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 57. | IgG1 PE |  | CE | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 58. | IgG2a PE |  | CE | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 59. | IgG2a FITC |  | CE | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 60. | CD4 FITC / CD8 PE / CD3 PC5 | 13B8.2, B9.11, UCHT1 | RUO (GMP) | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 61. | CD3 FITC / CD16+56 PE | UCHT1, 3G8, N901 | RUO (GMP) | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 62. | CD8 FITC / CD4 PE / CD3 PC5.5 / CD45 PC7 | B9.11, SFCI12T4D11, UCHT1, J33 | CE | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 63. | CD45 FITC / CD56 RD1 / CD19 ECD / CD3 PC5 | B3821F4A, N901, J3-119, UCHT1 | CE/IVD | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 64. | CD45 FITC / CD4 RD1 / CD8 ECD / CD3 PC5 | B3821F4A, SFCI12T4D11, SFCI21Thy2D3, UCHT1 | CE/IVD | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Flow-Check Pro Fluorospheres |  | CE/IVD | 3x10 ml |  |  |  |  |  |  |
| 66. | IMMUNO-TROL Cells |  | CE/IVD | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 67. | IMMUNO-TROL Low Cells |  | CE/IVD | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 68. | CYTO-TROL Control Cells |  | CE/IVD | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Stem-Trol Control Cells |  | CE/IVD | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Leuko-Trol Platelet Control Kit |  | CE/IVD | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Leuko-Trol RBC Control Kit |  | CE/IVD | 800 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

- 1. Termin ważności asortymentu wynosi:

- …………….. (minimum 6 miesięcy) od daty dostawy ( asortyment oznaczony „*”),

- …………….. (minimum 2-3 miesięcy) od daty dostawy ( asortyment oznaczony „**”),

- …………….. (minimum 12 miesięcy) od daty dostawy (asortyment pozostały),

- Izotyp kontroli  jest zależny od izotypu przeciwciał ( np. przeciwciało IgG1-PE kontrola  także IgG1-PE, znaczy to że, wszystkie przeciwciała klasy IgG1-PE wymagają jednej kontroli IgG1-PE). Zakupione przeciwciała i ich negatywne kontrole muszą być tej samej firmy.

3. CE (Communite Europeen), Wspólnota Europejska- wyrób jest zgodny z europejskimi normami technicznymi określonymi jako zharmonizowane Normy Europejskie (hEN).

Dzierżawa cytometru przepływowego wraz z dodatkowym wyposażeniem, na okres 36 miesięcy.

Oświadczamy, iż oferowany przez nas analizator główny spełnia następujące warunki techniczne:

- Analizator nowy fabrycznie, nie starszy niż z roku 2018.

- Pomiar: FSC, FSC-W, FSC-W2, SSC oraz minimum 8 fluorescencji jednocześnie

- Cyfrowa obróbka sygnału z rozdzielczością 2 do potęgi 20 bitów na 6 dekad (minimum 1 milion kanałów)

- Źródła światła lasery półprzewodnikowe:

- laser niebieski  488 nm   pomiar 5 fluorescencji: FITC, PE, ECD, PC5, PC7, 7-ADD, PI, PerCP, PC5.5

- laser czerwony 638 nm   pomiar 3 fluorescencji: APC, APC-A700, APC-A750

- laser fioletowy 405 nm ,  pomiar dodatkowo 2 fluorescencji: Pacific Blue, Pacific Orange (łącznie: pomiar 10 fluorescencji w konfiguracji 3 lasery 5+3+2)

- Automatyczny podajnik probówek cytometrycznych minimum 32 pozycje, z czytnikiem kodów kreskowych i mieszadłem typu  vortex

- W pełni automatyczny system aspiracji próbki i czyszczenia układu pomiarowego

- Oprogramowanie cytometru i do analizy danych współpracujące z programem MS Office. Możliwość stosowania norm klinicznych dla populacji komórkowych oraz wyrażania wyniku końcowego zarówno w procentach jak i w wartościach bezwzględnych / ul

- Układ optyczny umożliwiający detekcję światła emitowanego w sekwencji od najkrótszej do najdłuższej fali

- Automatyczna cyfrowa kompensacja w czasie i po akwizycji dla wszystkich fluorescencji

- Stacja robocza: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows i oprogramowaniem sterującym cvtometrem. Klawiatura, mysz,  monitor kolorowy  LCD min 26” – 1 szt. Oprogramowanie Microsoft Office

- Drukarka kolorowa laserowa 1 szt.

- Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych do identyfikacji próbek.

- Certyfikat CE IVD zgodnie z Dyrektywą UE 98/79/EC dla minimum 8 fluorescencji.

- Szkolenie podstawowe po instalacji urządzenia.

- Zestaw odczynników,  tzw. start up kit, potrzebny do uruchomienia cytometru (płyn roboczy 1 op., płyn czyszczący 1 op., kalibrator 1 op. ).

- Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis cytometru w trakcie obowiązywania umowy dzierżawy.

- Automatyczne mieszanie próbek w aparacie przed aspiracją

- Czułość aparatu nie gorsz niż: FITC <107 MESF; PE   <  64  MESF; PC5  <  13 MESF.

- Szybkość akwizycji minimum 25 000 zdarzeń / sek

- Detekcja fluorescencji ECD i APC- Alexa Fluor 700

Uwaga: Rozpatrywane będą tylko te oferty, które spełniają wszystkie punkty warunków granicznych.

Wartość odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Dokładna nazwa oferowanego aparatu, producent, nr katalogowy | Ilość | Cena jednostk. netto za 1 m-c dzierżawy w PLN | Wartość netto za 36 m-cy dzierżawy | Stawka VAT w % | Wartość brutto za 36 m-cy dzierżawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator cytometr przepływowy |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Stacja robocza |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Drukarka |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  |

Łączna wartość netto Pakietu nr 7 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...................................................................................................................
Łączna wartość brutto Pakietu nr 7 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..................................................................................................................

PAKIET NR 8 – Odczynniki do cytometru i probówki na 36 miesięcy

| L.p. | Nazwa odczynnika | Szczegółowa specyfikacja/ Cechy i dane techniczne / opis / metoda / uwagi /klon | Ilość testów/ opakowań / fiolek itd. | Ofero- wana ilość i j.m. | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, producent, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płyn do lizy erytrocytów- Lysing solution |  | 1200 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyn do permeabilizacji - Permeabilizing Solution 2 (10x Concentrate) |  | 20 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | BD FACS Shutdown Solution |  | 125 l |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyn do cytometru- FASCFlow sheath fluid |  | 300 l |  |  |  |  |  |  |
|  | Płyn do cytometru- FACS Clean |  | 10 l |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki polistyrenowe FALCON, 5ml, bez korków 12x75 mm |  | 20000 sztuk |  |  |  |  |  |  |
|  | IntraPrep Permeabilization Reagent | CE/IVD | 50 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | IO Test 3 Lysing Solution | CE/IVD | 300 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | IO Test 3 Fixative Solution | CE/IVD | 100 – 200 test |  |  |  |  |  |  |
|  | OptiLyse C No-Wash Lysing Solution | CE/IVD | 200 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | OptiLyse B No-Wash Lysing Solution | RUO | 250 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Whole Blood Lysing Reagent Lysing Kit | CE/IVD | 100 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | Whole Blood Lysing Reagent Lysing Kit | CE/IVD | 300 testów |  |  |  |  |  |  |
|  | IsoFlow Sheath Fluid | CE/IVD | 200 L |  |  |  |  |  |  |
|  | Coulter Clenz | CE | 30 L |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

1. Termin ważności asortymentu wynosi …………….. (minimum 12 miesięcy) od daty dostawy

Łączna wartość netto Pakietu nr 8 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...................................................................................................................
Łączna wartość brutto Pakietu nr 8 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..................................................................................................................

PAKIET NR 9 – Testy HIT na 36 miesięcy

| L.p. | Nazwa odczynnika | Szczegółowa specyfikacja/ Cechy i dane techniczne / opis / metoda / uwagi /klon | Ilość testów/ opakowań / fiolek itd. | Ofero- wana ilość i j.m. | Dokładna nazwa oferowanego asortymentu, producent, nr katalogowy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test do HIT** | Test do jakościowego wykrywania obecności przeciwciał przeciwko kompleksowi heparyna-PF4 | Wykrywanie przeciwciał immunodyfuzyjnym testem płytkowym | 30 testów |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dodatkowe:

1. Termin ważności asortymentu wynosi …………….. (minimum 12 miesięcy) od daty dostawy

Łączna wartość netto Pakietu nr 9 wynosi:................................................... zł, słownie złotych:...................................................................................................................
Łączna wartość brutto Pakietu nr 9 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:..................................................................................................................

.................................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele

Wykonawcy

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A, 15-276 Białystok

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 36 miesięcy do ZDH, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (nr sprawy 59/2018):

1.    Oferujemy:

1.1.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 1 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.2.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 2 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.3.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 3 za łączną wartość brutto: .........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.4.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 4 za łączną wartość brutto: ..........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.5.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 5 za łączną wartość brutto: ..........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.6.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 6 za łączną wartość brutto: ..........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.7.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 7 za łączną wartość brutto: ..........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.8.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 8 za łączną wartość brutto: ..........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

1.9.	Realizację dostawy będącej Pakietem nr 9 za łączną wartość brutto: ..........................zł, słownie: .................................................................................................................................. zł, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty*.

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi ……** (maksymalnie 60 dni) dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po zrealizowaniu i odebraniu dostawy / zakończeniu każdego m-ca dzierżawy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia.

**W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni tego punktu, Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany „Termin płatności 60 dni”. Minimalny termin płatności – 30 dni.

Uwaga: Jest to parametr podlegający ocenie

- Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonywać będziemy sukcesywnie (w miarę zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania) licząc od daty zawarcia umowy przez okres 36 miesięcy oraz dostarczymy 
zamówiony towar najpóźniej w terminie maksymalnie:

… *** dni (maksymalnie 7 dni roboczych),

… *** dni (maksymalnie 14 dni roboczych) – asortyment podlegający dzierżawie,

licząc od daty złożenia zapotrzebowania faksem lub listownie.

***W przypadku, kiedy Wykonawca nie wypełni tego punktu, Zamawiający przyjmie, że został zaoferowany termin dostawy podany w nawiasie.

Uwaga: Jest to parametr podlegający ocenie.

- Oferowany przez nas termin ważności oferowanego asortymentu wynosić będzie minimum:

a) Pakiety nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,:

- …………….. (minimum 12 miesięcy),

b) Pakiet nr 2:

- …………….. (minimum 6 miesięcy) od daty dostawy ( asortyment oznaczony „**” w Pakiecie nr 2),

- …………….. (minimum 12 miesięcy) od daty dostawy (asortyment pozostały w Pakiecie nr 2),

c) Pakiet nr 7:

- …………….. (minimum 6 miesięcy) od daty dostawy ( asortyment oznaczony „*” w Pakiecie nr 7),

- …………….. (minimum 2-3 miesięcy) od daty dostawy ( asortyment oznaczony „**” w Pakiecie nr 7),

- …………….. (minimum 12 miesięcy) od daty dostawy (asortyment pozostały w Pakiecie nr 7),

licząc od daty dostawy do Zamawiającego. Uwaga: jest to parametr podlegający ocenie.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy na swój koszt i ryzyko.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Dz. U.  Nr 107, poz. 679) - w przypadku składania oferty na wyrób medyczny.

- Oświadczamy, iż część zamówienia ...................... ** (wskazać jaką) powierzymy następującym podwykonawcom: …………… (podać nazwę firmy) (w przypadku nie powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0”,„-„bądź pozostawić puste miejsce. W przypadku nie wypełnienia pkt. 3 oferty – Zamawiający przyjmuje się, iż Wykonawca nie powierzy części zamówienia podwykonawcom).

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego do SIWZ wzoru umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego (Załączniki nr 5a i 5b).

- Oświadczamy, iż  wartość udostępnionego Szpitalowi sprzętu wynosi:

- ......................................... zł netto, ………………………. zł brutto (dotyczy wyłącznie Pakietu nr 1),

- ......................................... zł netto, ………………………. zł brutto (dotyczy wyłącznie Pakietu nr 2),

- ......................................... zł netto, ………………………. zł brutto (dotyczy wyłącznie Pakietu nr 3),

- ......................................... zł netto, ………………………. zł brutto (dotyczy wyłącznie Pakietu nr  7).

- Oferta została złożona na ...... zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr  ..... do nr .........

- Hasło dostępowe do elektronicznego dokumentu JEDZ: …………………….. Inne informacje niezbędne do odszyfrowania dokumentu JEDZ: …..……………………………………………….

- Program użyty do opatrzenia dokumentu podpisem kwalifikowanym: ………………………………………..

- Wadium o wartości ......................................................... PLN zostało wniesione w dniu ......................... na Pakiety nr .................................................... w formie ................................................................ .

- Po zakończeniu postępowania przetargowego prosimy zwrócić wadium na nasze konto nr ...............................................................................................................................................................................

Nazwa banku ........................................................................ /dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej/

- Informujemy, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, nie znajdują się/znajdują się* w posiadaniu Zamawiającego w postępowaniu nr ………………. z roku ………………… (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia opcji „znajdują”. W przypadku , kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że ww. dokumenty nie znajdują się w jego posiadaniu).

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Nasz numer REGON ..............................................         NIP: ..............................................................

E-mail: ..............................................

Fax:  ……………………………….                  Tel (do działu przetargów) ………………………….

Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia to: .......................................................... nr tel. .............................................................

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ ................................................................................. etc.

* niepotrzebne skreślić

...............................................................

/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/

* wypełnić tylko te wiersze z Pakietami, które dotyczą części zamówienia, w zakresie których składana jest oferta

** w przypadku nie wypełnienia pola przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował wartość graniczną określoną w nawiasach, dla danego parametru.

Załącznik nr 3

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S149 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340842-2018:TEXT:PL:HTML

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2018/S 149-340842

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 36 miesięcy do ZDH |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 59/2018 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: (*1) Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. (*2) | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |

| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| --- | --- |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: (*3) | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: (*4) | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja( lub sekcjeA–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu do chirurgii serca, numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 149-340842 nr referencyjny 59/2018.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 – JEDZ:

Sekcje zaznaczone w ramce na żółto:”    xyz     „ wypełnia Wykonawca.

Sekcje zaznaczone w ramce na szaro, z przekreślonym tekstem:”    xyz     „ należy pozostawić bez wypełniania.

Wyjaśnienia dotyczące wybranych części JEDZ:

(*1) - W przypadku wykonawców posługujących się numerem VAT należy wpisać ten numer (Numer Identyfikacji Podatkowej poprzedzony symbolem kraju).

(*2) - W przypadku wykonawców nie posługujących się numerem VAT należy wpisać numer, którym wykonawca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością: odpowiednio REGON, Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które do celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym PESEL, należy wpisać ten numer.

(*3) – Proszę wpisać dane osoby/osób upoważnionych do podpisania oferty.

(*4) – Przez podstawę do wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, należy rozumieć przesłanki wymienione w art.24 ust.1 pkt 21) i 22) ustawy Pzp.

Załącznik nr 4

Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego, w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 36 miesięcy do ZDH (nr sprawy 59/2018), działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, informuję/informujemy, iż Wykonawca:

- nie należy do żadnej grupy kapitałowej, w zakresie Pakietów nr: ……………………………………. *

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców w niniejszym postępowaniu, w zakresie Pakietów nr: ……………………………………. *

- należy do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) w zakresie Pakietów nr: ……………………………………. * z Wykonawcą/-ami: ………………………………………………………………………..……………………. (nazwa Wykonawcy/Wykonawców, z którym Wykonawca składający oświadczenie, należy do tej samej grupy kapitałowej);

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące z innym wykonawcą powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

#### Załącznik nr 5a

Wzór umowy nr ………/ZP/18

zawarta w dniu ................ 2018 r. w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15 - 276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

Marka Karpa  -  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………., KRS: ………, NIP: …………., REGON: ……………, kapitał zakładowy: ………………….., reprezentowaną przez:

.............................................................

.............................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest sprzedaż i dostawa odczynników, zwanych dalej Towarem, wraz z dzierżawą aparatury (zwanej dalej Aparaturą) do …………….. – Pakiet/y nr …………………….

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącego Przedmiot Umowy (SIWZ) wraz z załącznikami.

- Parametry oraz ilości Towaru i Aparatury zostały określone w Załączniku nr 1 do Umowy (Formularz cenowy) stanowiącym jednocześnie Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Ilość Towaru wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy, przewidziana do nabycia w okresie obowiązywania Umowy, została określona w sposób przybliżony. Ilość Towaru nabyta przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy może być mniejsza. W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, kwota określona w § 4 ust. 1 ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.

- W przypadku określonym w ust. 4, Zamawiający może zaoferować odpowiednie wydłużenie terminu obowiązywania Umowy, przy czym nie więcej niż do 48 miesięcy od dnia dokonania wyboru Wykonawcy z zakresie odpowiadającym Przedmiotowi umowy.

- W przypadku zaprzestania stosowania niektórych Towarów w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego z powodów obiektywnych lub wskazań medycznych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie Towarów, których stosowania zaprzestał w terminie 30 dni, od dnia zaprzestania stosowania tych Towarów.

- W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że:

  - dysponuje Towarem i Aparaturą, o odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej dla Zamawiającego w zakresie udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych, w szczególności Towar i Aparatura są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  - posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy;

  - Towar i Aparatura posiadają wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, są wolne od wszelkich wad oraz spełniają wszystkie normy i parametry określone przez prawo polskie i Unii Europejskiej, jak również inne wymagania w przedmiotowym zakresie, w tym spełnia wymogi dyrektyw unijnych;

  - Towar jest fabrycznie nowy, odpowiada standardom jakościowym i technicznym,  wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia, jest wolny od wad materialnych, fizycznych i prawnych oraz jest kompatybilny z Aparaturą.

- Wykonawca oświadcza, że stanowiący Przedmiot Umowy Towar i Aparatura będą zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i użytkowania,  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, na co Wykonawca będzie posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy wszystkie aktualne dokumenty, a do przedstawienia których w terminie 5 dni będzie zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego.

- W przypadku odczynników zawierających substancje niebezpieczne Wykonawca:

  - oświadcza, że Towar będzie zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i użytkowania oraz opakowania i oznakowania, w szczególności:

    - ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;

    - ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;

    - rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie;

  - przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał wszystkie aktualne dokumenty na okoliczność spełnienia warunków określonych w pkt 1, a do przedstawienia których w terminie 5 dni będzie zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego i osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę Towaru lub Aparatury niespełniającego wymogów określonych w Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się, do terminowego założenia i prowadzenia zgodnie  z art. 90 ust. 6 – 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych książek konserwacji dla każdej sztuki Aparatury tego wymagającej oraz prowadzenia innych wymaganych dokumentów. Po zakończeniu okresu dzierżawy dokumentacja określona w zdaniu poprzednim pozostaje własnością Zamawiającego.

§ 3

- Dostawy Towaru wraz z wyładunkiem będą odbywać się sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego na podstawie składanych zamówień Towaru, zwanych dalej Zamówieniami.

- Zamówienia składają osoby upoważnione przez Zamawiającego, w formie pisemnej, w tym za pomocą faksu na numer ......................…….......…. lub adresu e-mail ………………………..   Zamówienia są realizowane w terminie nie dłuższym niż ………… dni roboczych (maksymalnie 7 dni roboczych) (zgodnie ze złożoną ofertą) od otrzymania Zamówienia.

- Za dzień roboczy w rozumieniu Umowy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Towar niezamówiony w sposób wskazany w ust. 2 powyżej może nie zostać przyjęty przez Zamawiającego.

- Odbiór Zamówienia odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w dwóch egzemplarzach lub dokumentu WZ z określeniem Towaru oraz ceny jednostkowej. Faktura oraz dokument WZ winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1.

- Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

- Dostawa i wyładunek będą dokonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy do ………………………., w godzinach pracy tj. 8.00 -14.00

- Towary będą dostarczone opakowane, oznakowane i zabezpieczone w sposób odpowiadający ich właściwościom, zapewniający pełną ochronę przed czynnikami szkodliwymi. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie Towarów w następstwie niewłaściwego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.

- Zamawiający sprawdzi dostarczony Towar pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem z chwilą jego dostarczenia. Zamawiający może również później, bez ograniczeń, stwierdzić w szczególności braki jakościowe dostarczonego Towaru.

- Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

  - jakikolwiek element Przedmiotu Umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - opakowanie będzie naruszone;

  - dostarczony asortyment nie będzie zgodny z Zamówieniem,

  - temperatura podczas transportu lub inne warunki przewozy były nieadekwatna do wymagań przewozu danych Towarów.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym Towarze w terminie do 48 godzin w dni robocze;

- rozpatrzenia reklamacji w ciągu 48 godzin, a następnie w ciągu kolejnych 48 godzin dni robocze, dostarczenia Towaru nieobarczonego wadą; w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji o odmowie uwzględnienia reklamacji.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dochowaniu terminów, o których mowa w ust. 2 lub w ust. 11 pkt 1 - 2 Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia rzeczy objętych danym Zamówieniem u osoby trzeciej oraz obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów wynikającą z ceny określonej w ofercie Wykonawcy i ceny nabycia u osoby trzeciej oraz ewentualnych kosztów transportu oraz innych kosztów z tym związanych (zakup interwencyjny). O powyższym fakcie Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę nie później niż na dzień przed złożeniem zamówienia u osoby trzeciej. W takim przypadku ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu ilości Towaru określone w Załączniku nr 1.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną określoną w Załączniku nr 1 oraz ewentualnych kosztów transportu oraz innych kosztów z tym związanych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku opóźnienia w zapłacie postanowienie § 10 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni o spodziewanych brakach produkcyjnych lub magazynowych poszczególnych Towarów lub o zbliżającym się końcu terminu rejestracji poszczególnych Towarów oraz zagwarantowania, w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

- Okres ważności dostarczonych Towarów nie może być krótszy, niż …… (zgodnie z formularzem ofertowym) miesięcy od dnia realizacji Zamówienia (z wyłączeniem asortymentu odmiennie uregulowanego w Załącznikach ..........). Na każdym egzemplarzu Towaru, a także na opakowaniu zbiorczym będzie podany nr serii i data ważności.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem:

- Nazwa aparatury 1 ……………………… (nazwa handlowa) o wartości netto: ……….............................zł, brutto: ....................................... zł;

- Nazwa aparatury 2 ……………………… (nazwa handlowa) o wartości netto: ……….............................zł, brutto: ....................................... zł;

- Nazwa aparatury x ……………………… (nazwa handlowa) o wartości netto: ……….............................zł, brutto: ....................................... zł;

- zgodnie ze złożoną ofertą - Aparatury spełniającej wymogi określone w Umowie, w szczególności w Załączniku nr 1.

- Wykonawca oddaje Zamawiającemu Aparaturę w dzierżawę na czas oznaczony …………. miesięcy licząc od dnia przekazania (podpisania protokołu przekazania potwierdzającego należyte zrealizowanie obowiązków Wykonawcy określonych w ust. 3 – 6), z zastrzeżeniem ust. 9 – 10. Protokół przekazania sprzętu musi zostać podpisany - ze strony Zamawiającego - przez pracownika Działu Administracyjno - Eksploatacyjnego Zamawiającego odpowiedzialnego za aparaturę medyczną oraz pracownika ………………………. Protokół przekazania stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

- Aparatura wraz z gwarancją i instrukcją obsługi w języku polskim zostaną dostarczone, rozpakowane, zainstalowane i uruchomione przez Wykonawcę do ………………………., w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, w godz. 8.00 - 14.00.

- Terminy dostawy i montażu oraz pierwszego uruchomienia Aparatury Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z ………………………., – tel. ……………………….,  na co najmniej dwa dni wcześniej. Pierwsze uruchomienie Aparatura musi obejmować sprawdzenie poprawności działania jej wszystkich podstawowych funkcji.

- Termin uruchomienia Aparatury może być przedłużony tylko z inicjatywy Zamawiającego.

- Po zainstalowaniu Aparatury Wykonawca zapewni przeprowadzenie na własny koszt wyczerpującego szkolenia personelu Zamawiającego - osób wskazanych przez Zamawiającego, w miejscu użytkowania Aparatury. Zamawiający sporządzi i przekaże Wykonawcy listę osób, które mają zostać przeszkolone. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie 4 dni od dostawy i montażu Aparatury.

- Przekazanie, montaż, instalacja  i pierwsze uruchomienie Aparatury, dostarczenie instrukcji obsługi oraz szkolenie pracowników potwierdzone zostanie protokołem przekazania.

- Instrukcja musi zawierać wszystkie informacje niezbędne dla bezpośredniego użytkownika Aparatury.

- Po upływie okresu dzierżawy, rozwiązaniu Umowy lub po wcześniejszym zużyciu Towarów w ilości określonej w Załączniku nr 1 (całkowitej realizacji asortymentu Towaru) Aparatury zostanie protokolarnie zwrócone do Wykonawcy na jego koszt, w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia:

  - upływu okresu dzierżawy,

  - rozwiązania Umowy, lub

  - zużycia Towarów z ostatniej dostawy,

- nie kolidującym z obowiązkami Zamawiającego oraz zabezpieczającym wykorzystanie posiadanego przez Zamawiającego Towaru chyba, że strony na piśmie pod rygorem nieważności uzgodnią zwrot na innych zasadach.

- W przypadku zwrotu Aparatury przez upływem okresu dzierżawy równego 36 miesiącom, Wykonawcy należnym jest czynsz dzierżawny za Aparaturę wyłącznie za okres do dnia uzgodnionego przez Strony terminu zwrotu Aparatury, a w przypadku braku uzgodnienia tego terminu, czynsz dzierżawny należny jest jedynie za okres do dnia obliczonego zgodnie z ust. 9.

- W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w ust. 9, na Wykonawcę przechodzi ryzyko przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia Aparatury oraz Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu kosztu jej przechowywania, w przypadku poniesienia takich kosztów przez Zamawiającego.

- Wykonawca może w każdym czasie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym sprawdzić stan Aparatury.

§ 5

- Zamawiający będzie korzystał z Aparatury z należytą starannością w sposób odpowiadający jej przeznaczeniu. Zamawiający nie odpowiada za pogorszenie stanu Aparatury odpowiadające zwykłemu zużyciu.

- Zamawiający nie ma prawa oddawania Aparatury we władanie osobom trzecim bez zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający nie odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie Aparatury, w przypadku gdy doszło do tego wskutek korzystania z Aparatury w sposób określony w instrukcji lub wskazany w szkoleniu, jak też wynikający z informacji przekazanych w inny sposób przez Wykonawcę lub osobę za którą odpowiada Wykonawca.

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Aparaturę na cały okres obowiązywania Umowy.

- Wykonawca w ramach Gwarancji zobowiązuje się w szczególności do:

  - zapewnienia stałego serwisu Aparatury, sporządzania i dostarczenia właściwych dokumentów;

  - regularnych przeglądów technicznych wraz z niezbędną regulacją oraz konserwacją – zgodnie z zaleceniami producenta oraz aktualnej wiedzy technicznej, części zamienne niezbędne do prawidłowej pracy Aparatury oraz dojazd serwisanta są zapewniane przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Czas reakcji serwisu Wykonawcy nie przekroczy 24 godzin od chwili od przekazania zgłoszenia awarii za pomocą faksu (………………………) lub za pomocą poczty email (……………………….). Usunięcie awarii Aparatury będzie odbywać się siłami Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w terminie 72 godzin od chwili przekazania zgłoszenia awarii. Za awarię uważa się każdą nieprawidłowość w funkcjonowaniu Aparatury.

- W przypadku, gdy awaria nie zostanie usunięta w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca dostarczy aparaturę zastępczą, tej samej klasy (odpowiadający warunkom określonym w Umowie) albo zabezpieczy na swój koszt wykonywanie badań (do których wykonania konieczna jest Aparatura), w innej placówce w odpowiednim czasie.

- W przypadku, gdy awaria nie zostanie usunięta w terminie określonym w ust. 3, a Wykonawca nie zabezpieczy w należyty sposób wykonywania badań w sposób określony w ust. 4, Zamawiający może powierzyć wykonywanie badań osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku niewykonania przeglądu w terminie zalecanym przez producenta Aparatury Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dokonania przeglądu i wyznaczeniu drugiego terminu, może zlecić przeprowadzenie przeglądu osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, wyrządzone podczas lub przy okazji wykonywania przeglądu technicznego, regulacji, konserwacji lub naprawy Aparatury.

- W przypadku bezsporności między Stronami szkody i jej wysokości, Strony potwierdzą szkodę oraz ustalą wysokość odszkodowania i termin jego zapłaty w formie protokołu szkody. W przypadku braku porozumienia Stron określonego w zdaniu poprzednim, Zamawiający sporządzi jednostronnie protokół szkody i wezwie Wykonawcę za zapłaty odszkodowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu należności, o których mowa w ust. 5, ust. 6 i ust. 8 w terminie 7 dni od dnia wezwania go zapłaty. W przypadku opóźnienia w zapłacie postanowienie § 10 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wady nieusuwalnej Analizatora lub innych przyczyn sprzeciwiających się zasadności naprawy (np. naprawa nie jest ekonomicznie uzasadniona) Wykonawca zobowiązany jest wymienić Analizator na nowy o parametrach i właściwościach nie gorszych niż Analizator zastępowany.

§ 7

- Wartość Umowy brutto (wynagrodzenie Wykonawcy), na którą składa się wartość Towarów oraz łączna wartość czynszu dzierżawnego za Aparaturę, obejmująca należny podatek od towarów i usług, wynosi: ..................... (słownie: .................................................  ......./100) złotych. W tym wysokość czynszu z tytułu dzierżawy Aparatury określonej w § 4 ust. 1 pkt:

  - 1 - wynosi brutto:  .……………........ (słownie: …………………………) złotych miesięcznie;

  - 2 - wynosi brutto:  .……………........ (słownie: …………………………) złotych miesięcznie;

  - x - wynosi brutto:  .……………........ (słownie: …………………………) złotych miesięcznie;

- Wskazana w ust. 1 wartość Umowy zawiera wszystkie niezbędne koszty jej wykonania w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłaty celnej, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej), ubezpieczenie, koszty transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także koszty uzyskania wymaganych przepisami prawa certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów, niezbędnych do obrotu Przedmiotem Umowy.

- Strony oświadczają, że wartość wskazana w ust. 1 została ustalona w  oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ………………….. Ceny jednostkowe brutto Towaru i wysokość czynszu z tytułu dzierżawy Aparatury nie ulegną podwyższeniu w czasie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.

- Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca nie może dochodzić innego wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów, poza zapłatą wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- W przypadku nieumieszczenia w ofercie jakichkolwiek istotnych elementów koniecznych do wykonania odpowiedniej procedury związanej z użyciem Towaru i Aparatury, a niezbędnych do zastosowania w procesie diagnostyki lub złego oszacowania ilości, kosztami ich zakupu zostanie obciążony Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu tychże kosztów w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Płatności za dostarczony Towar, w ramach wartości brutto Umowy, o której mowa w ust. 1, będą realizowane sukcesywnie za każdą wykonaną dostawę Przedmiotu Umowy według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w dwóch egzemplarzach na konto bankowe Wykonawcy: ............................................................................

- Jeżeli faktura została doręczona zamawiającemu przed dniem zakończenia należytej realizacji dostawy, termin płatności określony ust. 6 liczony jest od dnia zakończenia należytej realizacji dostawy.

- Płatności czynszu dzierżawnego, w ramach wartości brutto Umowy, o której mowa w ust. 1, będą realizowane raz w miesiącu z dołu, w terminie …………….. dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w dwóch egzemplarzach na konto bankowe Wykonawcy: ...............................................................................

- W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w Umowie, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia faktury do zgodności z Umową. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim termin płatności liczy się od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury zgodnej z Umową.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

  - Wykonawca wykona zamówienie:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

  - Jeżeli w wykonywaniu Przedmiotu Umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca:

    - zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu odpisu umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy lub podpisania umowy z podwykonawcą;

    - przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na  jego rzecz;

    - ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, w szczególności za zgodność zachowań podwykonawcy z Umową.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 9

- Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 36 miesięcy od dnia ……………………..

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem ex tunc, w terminie 45 dni od dnia:

  - powzięcia wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia o których mowa w § 2 ust. 1 – 3 lub nieprawdziwe oświadczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy;

  - powzięcia wiadomości, że Towar lub Aparatura nie spełnia (przestał spełniać) wymogi określone przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy, w tym określone w Umowie;

  - uchybienia przez Wykonawcę któremukolwiek z terminów określonych w § 2.

- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

  - przekroczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie o więcej niż 3 dni robocze;

  - uchybienia terminowi realizacji 3 kolejnych Zamówień;

  - dwukrotną realizację dostawy niezgodnej z Zamówieniem pod względem asortymentu, jakości lub ilości;

  - innego rażącego naruszenia Umowy, jeżeli Wykonawca wezwany do usunięcia skutków naruszenia i zaprzestania naruszeń, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie 7 dni;

  - wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie niezakazanym przez te ustawy.

- Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającemu naprawienia szkody powstałej, w szczególności w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadkach określonych w ust. 3, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że okoliczność uzasadniajaca odstąpienie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części (w tym ze skutkiem ex nunc), Zamawiający może odstąpić od Umowy w części (w tym ze skutkiem ex nunc), co do której nastąpiło bezpośrednio zdarzenie określone w ust. 3.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w należytej realizacji Zamówienia;

- 0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

  - dostarczeniu brakujących Towarów,

  - rozpatrzeniu reklamacji,

  - dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji,

  - dostarczeniu, rozpakowaniu, zainstalowaniu lub uruchomieniu Aparatury,

  - przeszkoleniu personelu Zamawiającego,

  - reakcji serwisu,

  - usunięciu usterki w Aparaturze,

  - dostarczeniu aparatury zastępczej, jeżeli nie doszło do prawidłowego zabezpieczenia przez Wykonawcę wykonywania badań w innej placówce,

  - w wykonaniu przeglądu,

  - prowadzeniu lub przekazaniu dokumentacji Aparatury;

- 0,1 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w doręczeniu Zamawiającemu uzasadnienia odmowy uwzględnienia reklamacji;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 7 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ja wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 7 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy w zakres Przedmiotu Umowy wchodzi realizacja więcej niż jednego pakietu określonego w treści Załącznika nr 1, podstawę do naliczenia kary umownej określonej ust. 1 pkt 1 – 3 stanowi wartość pakietu, w skład którego wchodzi dany Towar lub Aparatura.

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary umownej, Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy. Kara Umowna jest płatna w terminie 10 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dokumentu obciążeniowego.

- Po upływie terminu określonego w ust. 4 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej (dokument obciążeniowy), wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.

§ 11

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach określonych w art. 144 Prawa Zamówień Publicznych, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych poprzez:

- obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość Towaru;

- zmianę cen jednostkowych poszczególnych Towarów w przypadku promocji lub obniżki cen, obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do Umowy;

- obniżenie ceny brutto Towaru, w szczególności w przypadku obniżenia ceny przez producenta lub zaistnienia innych okoliczności powodujących zmniejszenie po stronie Wykonawcy kosztów wykonania Umowy;

- dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

- zmianę terminów wykonania Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy, jeżeli taka zmiana prowadzi do zmiany innych postanowień Umowy korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – przy czym zmiany wysokości wynagrodzenia musza mieć wartość nie niższą niż wysokość kar umownych, które mogłyby zostać z tego powodu naliczone;

- zmianę terminów wykonania Umowy, gdy Zamawiający nie wykorzysta Towarów w ilości określonej w Załączniku nr 1 w okresie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania Umowy nie może być dłuższy niż cztery lata od dnia jej zawarcia;

- zmianę limitów ilościowych zamawianych Towarów w stosunku do określonych w poszczególnych częściach Załącznika nr 1, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie, bez wzrostu wartości brutto Umowy, w przypadku wskazania potrzeby takiej zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na taką zmianę;

- zmianę asortymentu Towarów, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania produkcji poszczególnych Towarów, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w szczególności określone w Umowie i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru;

- zmianę parametrów bądź innych cech charakterystycznych Towaru, w tym zmianę numeru katalogowego lub nazwy własnej, zmianę sposobu konfekcjonowania w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony w stosunku do Towaru albo wystąpi przejściowy brak Towaru, przy czym będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, a jego cena nie wyższa niż Towaru;

- zmianę egzemplarza lub parametrów i innych cech istotnych Analizatora, w przypadku konieczności wymiany Analizatora na inny niż określony w Umowie, przy czym analizator wprowadzany w miejsce Analizatora zastępowanego musi mieć parametry niegorsze niż Analizator zastępowany;

- zmianę terminu, miejsca realizacji dostaw – w przypadku zmiany organizacyjnej po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji …………………………….

- Obniżenie ceny brutto Towaru może nastąpić w każdym czasie i następuje od dnia akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy w tym przedmiocie. Strony na żądanie jednej ze Stron dokonają zamiany Umowy, doprowadzającej Umowę do zgodności z okolicznościami wynikającymi z zdania poprzedniego.

- Jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt. 8 - 10 następują na wniosek Wykonawcy., Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykazania, że przesłanki zmiany Umowy zostały niewątpliwie spełnione.

- Zmiany opisane w ust. 2 następują z dniem wejścia w życie stosownych przepisów i nie wymagają aneksu.

- Cena brutto ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawek podatku VAT wynikających 
z Umowy. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową (obniżoną) stawkę podatku VAT i nie wymaga aneksu.

§ 12

- Wartość Umowy nie może ulec podwyższeniu z wyjątkiem sytuacji, gdy doszło do zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług;

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość  ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy wynikający ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (w tym godzinowego), z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę na rzecz Zamawiającego.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia określone w  ust. 1 mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy.

§ 13

Do koordynowania wykonywania Umowy strony wyznaczają:

  - Zamawiający:

- ………………………. – tel. …………………… (Sekcja Zaopatrzenia)

- ………………………. – tel. …………………… (Dział Administracyjno-Ekslopatacyjny) – upoważniony do podpisania ……………………...

- ………………………. – tel. …………………… (……………………)  – upoważniona do podpisania protokołu przekazania ……………………...

  - Wykonawca  - .......................................................................................

§ 14

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez zgody Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zamawiającego wyrażonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności, czynności prawnych ani faktycznych, które prowadziłyby do zmiany wierzyciela Zamawiającego albo podmiotu samodzielnie zarządzającego wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 15

- Mając na uwadze, iż realizacja przez Wykonawcę umowy jest związana z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności przetwarzania danych osobowych należących do Zamawiającego, Zamawiający, będący Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych.

- Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach.

- Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, opisane w umowie powierzenia danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 16

- Załącznik nr 1, SIWZ oraz pozostała dokumentacja postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy (zwłaszcza odpowiedzi na pytania wykonawców) stanowią integralną część Umowy.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2 do umowy

Wzór protokołu przekazania sprzętu

Protokół przekazania nr …..

Nazwa sprzętu :…………………………………………………………………………………………..........

Miejsce instalacji sprzętu: ……………………………………………………………………………………..

Przekazujący:							         Odbierający:

…………………………….					         Uniwersytecki Szpital

…………………………….	                                                             Kliniczny w Białymstoku

…………………………….					          ul. M. Skłodowskiej Curie 24A

…………………………….					         15-276 Białystok

Nr Umowy:…………………

Cel: Dzierżawa

Przekazujący przekazuje, a Odbierający odbiera następujący sprzęt:

| Nr katalogowy | Opis | Ilość | Nr fabryczny |
| --- | --- | --- | --- |

Osoby, które będą obsługiwać dostarczony sprzęt zostały przeszkolone w zakresie jego obsługi i prawidłowej eksploatacji.

……………………………	..…………………………….. 	..……………………………

Załącznik nr 3 do umowy

UMOWA

powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu ……………….. w ……………………. pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, 15-276 Białystok, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

.........................................................................................

zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w …………..…………………….. przy ul. ……..………………..…………………………………..,

reprezentowaną/nym przez:

…………………………………………………………

Zwaną/nym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” lub „Procesorem”.

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L. 119/1, 4/5/2016) (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

- Administrator i Procesor oświadczają, że w dniu …………... zawarli umowę nr …………..zwaną dalej „Umową Główną” z tytułu której będą przetwarzane dane osobowe.

- Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej – umowa powierzenia przetwarzania danych reguluje wzajemny stosunek stron i obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikających z zawartej Umowy Głównej.

- Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się wyłącznie do zadań wynikających z zawartej Umowy Głównej, w tym imion i nazwisk pacjentów, PESEL, płci, nr ID nadanego w systemie szpitalnym, nazwy jednostki chorobowej, nazwy oddziału, imion i nazwisk lekarzy zlecających badania na aparaturze wyszczególnionej w Umowie Głównej, imion i nazwisk osób wykonujących badania, daty przyjęcia próbki, rejestracji badania, wykonania badania.

- Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych opisanych w Umowie Głównej.

§ 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godzin.

§ 4

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych osobowych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 7

Czas obowiązywania umowy

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony i obowiązuje do końca okresu realizacji Umowy Głównej, tj. do dnia …………………….

§ 8

Rozwiązanie umowy

Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§ 9

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych

…………………………………………	………………………………………….

Podmiot przetwarzający    	     		Administrator Danych

Załącznik nr 5b

Wzór umowy nr ………/ZP/18

zawarta w dniu ................ 2018r. w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15 - 276 Białystok, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 000288610, reprezentowanym przez:

Marka Karpa  -  Dyrektora USK w Białymstoku

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………., KRS: ………, NIP: …………., REGON: ……………, kapitał zakładowy …………………, reprezentowaną przez:

.............................................................

.............................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest sprzedaż i dostawa odczynników, zwanych dalej Towarem, do …………….. – Pakiet/y nr …………………….

* zbędne usunąć

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, ofercie Wykonawcy wraz z załącznikami oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącego Przedmiot Umowy  wraz z załącznikami (SIWZ).

- Parametry oraz ilości Towaru zostały określone w Załączniku nr 1 do Umowy (Formularz cenowy) stanowiącym jednocześnie Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Ilość Towaru wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy, przewidziana do nabycia w okresie obowiązywania Umowy, została określona w sposób przybliżony. Ilość Towaru nabyta przez Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy może być mniejsza. W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, kwota określona w § 4 ust. 1 ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia.

- W przypadku określonym w ust. 4, Zamawiający może zaoferować odpowiednie wydłużenie terminu obowiązywania Umowy, przy czym nie więcej niż do 48 miesięcy od dnia dokonania wyboru Wykonawcy z zakresie odpowiadającym Przedmiotowi umowy.

- W przypadku zaprzestania stosowania niektórych Towarów w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego z powodów obiektywnych lub wskazań medycznych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w zakresie Towarów, których stosowania zaprzestał w terminie 30 dni, od dnia zaprzestania stosowania tych Towarów.

- W przypadku nabycia w okresie obowiązywania Umowy mniejszej ilości Towaru, wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że:

  - dysponuje Towarem, o odpowiedniej jakości i ilości niezbędnej dla Zamawiającego w zakresie udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych, w szczególności jest dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

  - posiada, jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy;

  - Towar posiada wymagane atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania, jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszystkie normy, parametry określone przez prawo polskie i Unii Europejskiej oraz czyni zadość innym właściwym wymaganiom, w tym spełnia wymogi dyrektyw unijnych;

  - Towar jest fabrycznie nowy, odpowiada standardom jakościowym i technicznym,  wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia, jest wolny od wad materialnych, fizycznych i prawnych.

- Wykonawca oświadcza, że stanowiący Przedmiot Umowy Towar jest zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i użytkowania,  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, na co Wykonawca będzie posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy wszystkie aktualne dokumenty, a do przedstawienia których w terminie 5 dni będzie zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego.

- W przypadku odczynników zawierających substancje niebezpieczne Wykonawca:

  - oświadcza, że Towar będzie zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i użytkowania oraz opakowania i oznakowania, w tym:

a)  ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;

b) ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;

c) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub  zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie;

  - przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał wszystkie aktualne dokumenty na okoliczność spełnienia warunków określonych w pkt 1, a do przedstawienia których w terminie 5 dni będzie zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego i osób trzecich w związku z zastosowaniem dostarczonego przez Wykonawcę Towaru niespełniającego wymogów określonych w Umowie.

§ 3

- Dostawy Towaru wraz z wyładunkiem będą odbywać się sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego na podstawie składanych zamówień Towaru, zwanych dalej Zamówieniami.

- Zamówienia składają osoby upoważnione przez Zamawiającego, w formie pisemnej, w tym za pomocą faksu na numer ......................…….......…. lub adresu e-mail ………………………..   Zamówienia są realizowane w terminie nie dłuższym niż ………… dni roboczych (maksymalnie 7 dni roboczych - zgodnie ze złożoną ofertą) od otrzymania Zamówienia.

- Za dzień roboczy w rozumieniu Umowy uznaje się dni przypadające od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Towar niezamówiony w sposób wskazany w ust. 2 powyżej może nie zostać przyjęty przez Zamawiającego.

- Odbiór Zamówienia odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w dwóch egzemplarzach lub dokumentu WZ z określeniem Towaru oraz ceny jednostkowej. Faktura oraz dokument WZ winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w Załączniku nr 1.

- Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona.

- Dostawa i wyładunek będą dokonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy ………………………., w godzinach pracy tj. 8.00 -14.00

- Towary będą dostarczone opakowane, oznakowane i zabezpieczone w sposób odpowiadający ich właściwościom, zapewniający pełną ochronę przed czynnikami szkodliwymi. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie Towarów w następstwie niewłaściwego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym.

- Zamawiający sprawdzi dostarczony Towar pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem z chwilą jego dostarczenia. Zamawiający może również później, bez ograniczeń, stwierdzić w szczególności braki jakościowe dostarczonego Towaru.

- Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy, jeżeli:

  - jakikolwiek element Przedmiotu Umowy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - opakowanie będzie naruszone;

  - dostarczony asortyment nie będzie zgodny z Zamówieniem,

  - temperatura podczas transportu będzie nieadekwatna do wymagań przewozu danych Towarów.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym Towarze w terminie do 48 godzin w dni robocze,

- rozpatrzenia reklamacji w ciągu 48 godzin, a następnie w ciągu kolejnych 48 godzin dni robocze, dostarczenia Towaru nieobarczonego wadą; w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji o odmowie uwzględnienia reklamacji.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dochowaniu terminów, o których mowa w ust. 2 lub w ust. 11 pkt 1 - 2 Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia rzeczy objętych danym Zamówieniem u osoby trzeciej oraz obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów wynikającą z ceny określonej w ofercie Wykonawcy i ceny nabycia u osoby trzeciej oraz ewentualnych kosztów transportu oraz innych kosztów z tym związanych (zakup interwencyjny). O powyższym fakcie Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę nie później niż na dzień przed złożeniem zamówienia u osoby trzeciej. W takim przypadku ulegają odpowiedniemu zmniejszeniu ilości Towaru określone w Załączniku nr 1.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną określoną w Załączniku nr 1 oraz ewentualnych kosztów transportu oraz innych kosztów z tym związanych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W przypadku opóźnienia w zapłacie postanowienie § 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 dni o spodziewanych brakach produkcyjnych lub magazynowych poszczególnych Towarów lub o zbliżającym się końcu terminu rejestracji poszczególnych Towarów oraz zagwarantowania, w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

- Okres ważności dostarczonych Towarów nie może być krótszy, niż …… (zgodnie z formularzem ofertowym) od dnia realizacji Zamówienia (z wyłączeniem asortymentu odmiennie uregulowanego w Załącznikach ..........). Na każdym egzemplarzu Towaru, a także na opakowaniu zbiorczym będzie podany nr serii i data ważności.

§ 4

- Wartość Umowy brutto (wynagrodzenie Wykonawcy) obejmująca należny podatek od towarów i usług, wynosi: ..................... (słownie: .................................................  ......./100) złotych.

- Wskazana w ust. 1 wartość Umowy zawiera wszystkie niezbędne koszty jej wykonania w szczególności podatek VAT, cło, koszty opłaty celnej, koszty pośrednie (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej), ubezpieczenie, koszty transportu, rozładunku i wniesienia w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, a także koszty uzyskania wymaganych przepisami prawa certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów, niezbędnych do obrotu Przedmiotem Umowy.

- Strony oświadczają, że wartość wskazana w ust. 1 została ustalona w  oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – nr sprawy: ………………….. Ceny jednostkowe brutto Towaru nie ulegną podwyższeniu w czasie obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.

- Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca nie może dochodzić innego wynagrodzenia lub zwrotu jakichkolwiek kosztów, poza zapłatą wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- W przypadku nieumieszczenia w ofercie jakichkolwiek istotnych elementów koniecznych do wykonania odpowiedniej procedury związanej z użyciem Towaru, a niezbędnych do zastosowania w procesie diagnostyki lub złego oszacowania ilości, kosztami ich zakupu zostanie obciążony Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu tychże kosztów w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Płatności za dostarczony Towar, w ramach wartości brutto Umowy, o której mowa w ust. 1, będą realizowane sukcesywnie za każdą wykonaną dostawę Przedmiotu Umowy według cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury w dwóch egzemplarzach na konto bankowe Wykonawcy: ........................................................................... wskazane w treści faktury. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w Umowie, Zamawiający wstrzymuje się z zapłatą faktury i wzywa Wykonawcę do doprowadzenia faktury do zgodności z Umową.

- Jeżeli faktura została doręczona zamawiającemu przed dniem zakończenia należytej realizacji dostawy, termin płatności określony ust. 6 liczony jest od dnia zakończenia należytej realizacji dostawy.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

  - Wykonawca wykona zamówienie:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

  - Jeżeli w wykonywaniu Przedmiotu Umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca:

    - zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu odpisu umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy lub podpisania umowy z podwykonawcą;

    - przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na  jego rzecz;

    - ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, w szczególności za zgodność zachowań podwykonawcy z Umową.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 36 miesięcy od dnia ……………………..

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem ex tunc, w terminie 45 dni od dnia:

  - powzięcia wiadomości, że Wykonawca złożył nieprawdziwe oświadczenia o których mowa w § 2 ust. 1 – 3 lub nieprawdziwe oświadczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy;

  - powzięcia wiadomości, że Towar nie spełnia (przestał spełniać) wymogi określone przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego Przedmiotem Umowy, w tym określone w Umowie;

  - uchybienia przez Wykonawcę któremukolwiek z terminów określonych w § 2.

- Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

  - przekroczenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek terminu określonego w Umowie o więcej niż 3 dni robocze;

  - uchybienia terminowi realizacji 3 kolejnych Zamówień;

  - dwukrotną realizację dostawy niezgodnej z Zamówieniem pod względem asortymentu, jakości lub ilości;

  - innego rażącego naruszenia Umowy, jeżeli Wykonawca wezwany do usunięcia skutków naruszenia i zaprzestania naruszeń, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie 7 dni;

  - wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie niezakazanym przez te ustawy.

- Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającemu naprawienia szkody powstałej, w szczególności w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadkach określonych w ust. 3, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że okoliczność uzasadniajaca odstąpienie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części (w tym ze skutkiem ex nunc), Zamawiający może odstąpić od Umowy w części (w tym ze skutkiem ex nunc), co do której nastąpiło bezpośrednio zdarzenie określone w ust. 3.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w należytej realizacji Zamówienia;

- 0,2 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w:

  - dostarczeniu brakujących Towarów,

  - rozpatrzeniu reklamacji,

  - dostarczeniu Towarów wolnych od wad po rozpatrzeniu reklamacji,

- 0,1 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w przesłaniu Zamawiającemu uzasadnienia odmowy uznania reklamacji,

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ja wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy w zakres Przedmiotu Umowy wchodzi realizacja więcej niż jednego pakietu określonego w treści Załącznika nr 1, podstawę do naliczenia kary umownej określonej ust. 1 pkt 1 – 3 stanowi wartość pakietu, w skład którego wchodzi dany Towar.

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

- W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary umownej, Zamawiający wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy. Kara Umowna jest płatna w terminie 10 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dokumentu obciążeniowego.

- Po upływie terminu określonego w ust. 4 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej (dokument obciążeniowy), wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

§ 8

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach określonych w art. 144 Prawa Zamówień Publicznych, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych poprzez:

- obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość Towaru lub inne koszty wykonania Umowy;

- zmianę cen jednostkowych poszczególnych Towarów w przypadku promocji lub obniżki cen, obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do Umowy;

- obniżenie ceny brutto Towaru, w szczególności w przypadku obniżenia ceny przez producenta lub zaistnienia innych okoliczności powodujących zmniejszenie po stronie Wykonawcy kosztów wykonania Umowy;

- dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

- zmianę terminów wykonania Umowy w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy, jeżeli taka zmiana prowadzi do zmiany innych postanowień Umowy korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – jeżeli wartość zmiany nie jest niższa wartość kary umownej, która mogłaby zostać naliczona z tytułu tego opóźnienia;

- zmianę terminów wykonania Umowy, gdy Zamawiający nie wykorzysta Towarów w ilości określonej w Załączniku nr 1 w okresie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania Umowy nie może być dłuższy niż cztery lata od dnia jej zawarcia;

- zmianę limitów ilościowych zamawianych Towarów w stosunku do określonych w poszczególnych częściach Załącznika nr 1, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie, bez wzrostu wartości brutto Umowy, w przypadku wskazania potrzeby takiej zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na taką zmianę;

- zmianę asortymentu Towarów, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania produkcji poszczególnych Towarów, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w szczególności określone w Umowie i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru;

- zmianę parametrów bądź innych cech charakterystycznych Towaru, w tym zmianę numeru katalogowego lub nazwy własnej, zmianę sposobu konfekcjonowania w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony w stosunku do Towaru albo wystąpi przejściowy brak Towaru, przy czym będzie to produkt o parametrach nie gorszych od Towaru, a jego cena nie wyższa niż Towaru;

- zmianę terminu, miejsca realizacji dostaw – w przypadku zmiany organizacyjnej po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji …………………………….

- Obniżenie ceny brutto Towaru może nastąpić w każdym czasie i następuje od dnia akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy w tym przedmiocie. Na wniosek Strony, Strony dokonają zmiany Umowy w celu doprowadzenia je do zgodności z skutkami wynikającymi ze zdania poprzedniego.

- Jeżeli zmiany określone w ust. 1 pkt. 8 - 9 następują na wniosek Wykonawcy., Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykazania, że przesłanki zmiany Umowy zostały niewątpliwie spełnione.

- Zmiany opisane w ust. 2 następują z dniem wejścia w życie stosownych przepisów i nie wymagają aneksu.

- Cena brutto ulegnie zmniejszeniu w przypadku obniżenia stawek podatku VAT wynikających 
z Umowy. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową (obniżoną) stawkę podatku VAT i nie wymaga aneksu.

§ 9

- Wartość Umowy nie może ulec podwyższeniu z wyjątkiem sytuacji, gdy doszło do zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług;

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość  ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy wynikający ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (w tym godzinowego), z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość ustaloną w drodze negocjacji, nie więcej niż o łączny wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę na rzecz Zamawiającego.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia określone w  ust. 1 mogą mieć miejsce jedynie wówczas, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy.

§ 10

Do koordynowania wykonywania Umowy strony wyznaczają:

- Zamawiający:

- ………………………. – tel. …………………… (Sekcja Zaopatrzenia)

- ………………………. – tel. …………………… (Dział Administracyjno-Ekslopatacyjny) – upoważniony do…………………………...

- ………………………. – tel. …………………… (……………………)  – upoważniona do …………………………………..

- Wykonawca  - .......................................................................................

§ 11

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez zgody Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, czynności prawnych ani faktycznych, które prowadziłyby do zmiany wierzyciela Zamawiającego albo podmiotu samodzielnie zarządzającego wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 12

- Załącznik nr 1, SIWZ oraz pozostała dokumentacja postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy (zwłaszcza odpowiedzi na pytania wykonawców) stanowią integralną część Umowy.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 6a

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 36 miesięcy do ZDH oświadczam, że:

- wobec ww. Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*

- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – w załączeniu przedstawiam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.*

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 6a

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z dzierżawą aparatury na okres 36 miesięcy do ZDH oświadczam, że wobec ww. Wykonawcy nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne.

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.