Białystok, dn. 07.09.2018r.

ZP/IX/18/961

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej (nr sprawy 76/2018)

**Pytanie nr 1 (dotyczy Pakietu nr 1):**

Czy Zamawiający dopuści Stent obwodowy montowany na balonie o minimalnie zmienionych parametrach: -długości 12, 16, 19, 29, 39 i 59mm; RBP 14-16 atm; dwa znaczniki radiologiczne, zlokalizowane poniżej balonu, oraz spełniające pozostałe parametry Zamawiającego?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr (dotyczy Rozdziału XV SIWZ):**

Na jakiej podstawie Zamawiający będzie dokonywał oceny terminów ważności oferowanych produktów, będących składową kryterium oceny oferty? Czy należy złożyć odpowiednie oświadczenie producenta sprzętu?

Odpowiedź: **Zamawiający dokona oceny terminów ważności oferowanych produktów na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym – pkt 4.**

**Pytanie nr (dotyczy Pakietu nr 4):**

Czy zamawiający w zadaniu 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie koszulek od 6F do 8 F kompatybilnych w rozmiarach od 4 do 18 mm ?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr (dotyczy Pakietu nr 4):**

Czy zamawiający w zadaniu 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu odczepiania na zasadzie odkręcenia?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr (dotyczy Pakietu nr 4):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samorozprężalnego okludera zbudowanego z dwóch dysków wykonanych z oksydowanych drutów nitynolowych. Dyski połączone krótką talią odpowiadającą wielkości ubytku w zakresie średnic od 6 do 42 mm. Wnętrze dysków i tali wypełnione materiałem PTFE/PET przyśpieszającym endotelizację o wymaganym zakresie średnic: 6 – 42 mm przy czym do 20 mm skok rozmiarów co 1 mm i co 2 mm od 20 mm. Dysk lewoprzedsionkowy w zakresie średnic 16 do 58 mm. Dysk prawoprzedsionkowy w zakresie średnic 14 do 54 mm. Okludery kompatybilne z koszulkami: 8F ( dla rozmiarów 6-9 mm ); 9F ( dla rozmiarów 10-15 mm ); 10F ( dla rozmiarów 16-22 mm ); 12F ( dla rozmiarów 24-32 mm ); 14F ( dla rozmiarów 34-42 mm ). W skład zestawu wchodzi: okluder; system dostarczający wraz z koszulką od 8 do 14F, sztywny prowadnik typu Amplatz Super/Ultra Stiff, balon wymiarujący. Samocentralizujący okluder w miejscu ubytku. W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę bez konieczności usuwania systemu z serca.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**