ZP/X/18/1054Białystok, dn. 19.10.2018r.

**Wyjaśnienia cz. 2**

**specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**i zmian terminu składania ofert**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń

### urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy, nr sprawy 104/2018.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pakiet nr 1:**

Dotyczy pakietu nr 2: I Wymagania Ogólne, pkt 2 Jest :

* zakres pomiaru przepływu min. +/- 18 Us

Proszę o wyjaśnienie, czym jest "Us"

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż popełnił omyłkę pisarską. Prawidłowa jednostka to l/s (litr/sekundę) zamiast Us.

**Pakiet nr 2:**

Dotyczy pakietu nr 2: II Warunki gwarancji i serwisu, pkt 2: „Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi". Proszę o sprecyzowanie jakie materiały i części zamienne ma obejmować gwarancja

**Odpowiedź:**

Zamawiający ma na myśli części i materiały użyte podczas napraw gwarancyjnych

**Pakiet nr 3:**

Dotyczy pakietu nr 2: Chcieliśmy zaoferować spirometr, który jest sterowany komputerem, który służy do utrzymywania bazy danych, wykonywania badania itp. Czy każdy spirometr ma być wyposażony w komputer i drukarkę, a jeśli TAK to proszę o podanie minimalnych wymagań co do niego oraz drukarki (np. druk czarno-biały, kolorowy)

**Odpowiedź:**

Każdy spirometr ma być wyposażony w komputer i drukarkę umożliwiającą pracę na zakupionym urządzeniu. Minimalne parametry zestawu komputerowego to:

* procesor i5 lub równoważny
* min. 8 GB ram
* dysk min. 0,5 TB
* min. 4 porty USB tylne do podłączenia urządzeń
* oprogramowanie Windows 10, Microsoft Office
* monitor panoramiczny min. 21”
* drukarka laserowa, druk czarno-biały

Uwaga.

W przypadku składania oferty na asortyment, którego elementy składowe objęte są różnymi składkami VAT, Zamawiający oczekuje aby w Załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz cenowy” w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” pod nazwą ofertowanego asortymentu wymienić jego elementy składowe i wskazać jakim składkom VAT podlegają,
a także podać ich ceny jednostkowe, wartości netto oraz brutto.

Przykładowy sposób w jaki powinna być złożona taka oferta poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Nazwa, producent, nr katalogowy**/W przypadku, gdy poszczególne elementy składowe urządzenia zawierają własne nr katalogowe, należy podać te numery/ | **Ilość** | **Cena jednostk. netto w PLN** | **Wartość netto w PLN** | **Stawka VAT w %** | **Wartość brutto w PLN** |
| 1. | **Nazwa sprzętu wskazana w SIWZ**- o parametrach technicznych określonych w Załączniku nr 1.xx *w którego skład wchodzą poszczególne elementy składowe:**1). nazwa elementu składowego nr 1,**2). nazwa elementu składowego nr 2,**3). nazwa elementu składowego nr 3,**(…)**n). nazwa elementu składowego nr n,* |  | x szt. | Cena jedn. netto oferowanego asortymentu*w tym:**1) cena netto elementu 1,**2) cena netto elementu 2,* *(…)**n) cena netto elementu n,* | Wartość netto oferowanego asortymentu*w tym:**1) wartość netto elementu 1,**2) wartość netto elementu 2,* *(…)**n) wartość netto elementu n,* | Stawki VAT zastosowane dla oferowanego asortymentunp. 8% i 23%*w tym:**1) stawka VAT elementu 1,**2) stawka VAT elementu 2,* *(…)**n) stawka VAT elementu n,* | Wartość brutto oferowanego asortymentu*w tym:**1) wartość brutto elementu 1,**2) wartość brutto elementu 2,* *(…)**n) wartość brutto elementu n,* |

Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

* 26.10.2018r. do godz. 10.00 – składanie ofert
* 26.10.2018r. o godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.