ZP/X/18/1088 Białystok, dnia 25.10.2018 r.

**WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA cz. 3**

**oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków   
i wyrobów medycznych, nr sprawy 86/2018.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań   
i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1, 2, 3, 6: Czy Zamawiający dopuści wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy w formie gazy, ze 100 % utlenionej, regenerowanej celulozy o udokumentowanym działaniu bakteriobójczym. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę w przeciągu 2 minut. Pozostałe wymogi bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza parametr „czas umożliwiający hemostazę w przeciągu 2 minut” pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści jałowy hemostatyk rozmiar 5 x 1,25 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4, 5: Czy Zamawiający dopuści gąbkę posiadającą równoważne właściwości i zastosowanie wchłaniającą się od 3 do 5 tygodni?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza gąbkę wchłaniającą się od 3 do 5 tygodni, natomiast wymaga spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy Pakietu nr 84: Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokiej jakości, zapewniające doskonałą chłonność ze sprasowanej 100% bawełny zamiast 4 warstwowych oraz 6 warstwowych?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy Pakietu nr 84: Czy Zamawiający dopuści rozmiary:

Poz. 1 – 12 x 12

Poz. 2 – 12 x 25

Poz. 3 – 12 x 40

Poz. 4 – 12 x 50

Poz. 5 – 12 x 75

Poz. 6 – 25 x 75

**Odpowiedź:**

Poz. 1-5 – Nie.

Poz. 6 – Tak.

Zamawiający informuje, nastąpi zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

* 06.11.2018r. do godz. 10.00 – składanie ofert
* 06.11.2018r. o godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.