ZP/XI/18/1137 Białystok, dnia 08.11.2018 r.

**WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH**

**WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych, nr sprawy 101/2018.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść pytań   
i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy Pakietu nr 3: Czy zamawiający wydzieli z pakietu 3 pkt 1 – Stentgraft do aorty brzusznej z systemem koszulowym i z kompletnym zestawem do implantacji?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy Pakietu nr 3:Czy wówczas zamawiający dopuści niskoprofilowy stentgraft oartalny brzuszny o parametrach:

* niskoprofilowy stentgraft nitynolowy do tętniaka aorty brzusznej o krętej, wąskiej anatomii
* system wprowadzający o średnicy 14-16F OD dla main body (zakres leczenia: 17-31) oraz 12-13F OD dla nóżki ipsilateralnej i kontralateralnej (zakres leczenia: 7-22 mm)
* system posiada  zintegrowaną koszulkę hydrofilną, zbrojoną
* markery maksymalnego i minimalnego pokrycia pozwalają na dostosowanie długości nóżek ipsi i kontra podczas zabiegu tzw. „in-situ sizing” na obydwu nogach body
* kompletny zestaw do implantacji

**Odpowiedź:**

Nie.