Białystok, dn. 14.11.2018r.

ZP/XI/18/1178

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca (nr sprawy 93/2018)

**Pytanie nr 1 (dotyczy Pakietu nr 1):**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zastawek z terminem przydatności 12 miesięcy?

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 2 (dotyczy Pakietu nr 5):**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 protez uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny), wymagających 5-minutowego namoczenia w soli fizjologicznej przed wszczepieniem.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 3 (dotyczy Pakietu nr 5):**

Prosimy o dopuszczenie z pozycji 1 protez o grubości ściany 0,32mm.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 4 (dotyczy Pakietu nr 5):**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 protez o grubości ściany 0,55mm.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 5 (dotyczy Pakietu nr 5):**

Prosimy o zmniejszenie wielkości depozytu do 10 szt. w poz. 1 i 5 szt. w pozycji 2.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 6 (dotyczy Wzoru umowy):**

Czy Zamawiający odstapi od wymogu podpisania umowy w części dotyczącej przetwarzania danych osobowych (Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – zał. nr 4 do umowy głównej)? W przypadku przedmiotu zamówienia opisanego w zał. nr 1 do siwz Wykonawca nie ma dostępu do danych pacjenta, zatem załącznik do Umowy jest bezzasadny.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**