ZP/I/19/40 Białystok, dnia 22.01.2019 r.

**Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dokończenie budynku E1 przy ul. Żurawiej 14, nr sprawy 124/2018.

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy   
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), przedstawia poniżej treść pytań   
i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**Pytanie nr 1:**

Proszę o informację, czy dokończenie instalacji sanitarnych w budynku przy ul. Żurawiej obejmuje również dostawę   
i montaż węzła cieplnego. W dokumentacji – przedmiarach robót brak jest informacji na temat węzła.

**Odpowiedź:**

Dostawa i montaż węzła cieplnego są w zakresie przedmiotowej inwestycji.

**Pytanie nr 2:**

Według projektu instalacji elektrycznych zastosowane oprawy oświetleniowe są na świetlówkach. Czy Zamawiający wymaga zastosowania opraw świetlówkowych czy też nowoczesnych opraw ledowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zastosowania opraw ledowych.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), Zamawiający przedstawia poniżej treść modyfikacji do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w zakresie zapisów wzoru umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:

1. Zamawiający w **§ 2 dodaje ust. 6)** o następującej treści: *„zostało mu przedstawione i akceptuje ryzyka wynikające z faktu, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie finansowane z Budżetu Państwa, w tym ryzyko wydłużenia terminu wykonywania Umowy oraz zawieszenia jej wykonywania”*
2. Zamawiający w **§ 16 ust. 3**, po słowach: „…*zgodny ze wskazaniem na fakturze*” dodaje następujący zapis: *„jednakże nie wcześniej niż  po uzyskaniu środków finansowych z Ministerstwa Zdrowia, jednakże nie później niż do dnia 30.06.2020r.”*