Białystok, dn. 11.04.2019r.

ZP/IV/19/252

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku i narzędzi elektrochirurgicznych wraz z dzierżawą generatorów na okres 24 miesięcy (nr sprawy 83/2018):

**Pytanie nr 1 (dotyczy wzoru umowy):**

Zwracamy się do Państwa z prośbą o modyfikację kar umownych oraz zmianę § 7 ust. 1 projektu umowy na następujący:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości

2) 0,2 % Wartości brutto towaru, którego dotyczy opóźnienie bądź reklamacja;

3) 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

4) 10 % Wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1 jeżeli Wykonawca wypowie Umowę lub od niej odstąpi z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 2 (dotyczy Pakietu nr 6):**

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści dren w opakowaniu zbiorczym 10 szt? W przypadku wyrażania zgody prosimy o przeliczenie ilości na pełne opakowania.

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem ogólnej ilości asortymentu podanej przez Zamawiającego. Wymagane ilości należy przeliczyć w taki sposób, aby ogólna ilość asortymentu była nie mniejsza niż podana w SIWZ, a zaoferowana ilość opakowań była liczbą całkowitą (zaokrąglić w górę do pełnych opakowań).**

**Pytanie nr 3 (dotyczy Pakietu nr 3):**

Czy zamawiający w pakiecie 3, w punkcie 28 załącznika 1.1 dopuści gniazdo monopolarne 1 sztuka koncencentryczne śr. wew 5 mm śr zew. 9mm standard erbe, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 4 (dotyczy Pakietu nr 3):**

Czy zamawiający w pakiecie 3, dopuści w pozycji 1 narzędzia laparoskopowe łączące technologię bipolarną i ultradźwiękową średnicy 5mm długość ramienia 20 cm uchwyt pistoletowy z manipulatorem przednim?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 5 (dotyczy wzoru umowy):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 3 ust. 11 pkt. 1 na następujący:

11. Wykonawca zobowiązuje się:

1) uzupełnić braki ilościowe w otrzymanym Towarze – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego przy odbiorze – w terminie do 72 godzin w dni robocze

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 6 (dotyczy wzoru umowy):**

dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 5b do SIWZ Par. 3 ust. 11 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 3 ust. 11 pkt. 2 na następujący:

11. Wykonawca zobowiązuje się:

2) rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych , a następnie w ciągu kolejnych 7 dni roboczych, dostarczenia Towaru wolnego od wad; w przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji o odmowie uwzględnienia

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 7 (dotyczy wzoru umowy):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 6 ust. 3 na następujący:

Czas reakcji serwisu Wykonawcy nie przekroczy 48 godzin w dni robocze od chwili od przekazania zgłoszenia awarii za pomocą faksu (………………………) lub za pomocą poczty email (……………………….). Usunięcie awarii Aparatury będzie odbywać się siłami Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w terminie do 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, lub do 12 dni roboczych w przypadku napraw wymagających sprowadzenia części z zagranicy od chwili przekazania zgłoszenia awarii. Za awarię uważa się każdą nieprawidłowość w funkcjonowaniu Aparatury.

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 8 (dotyczy wzoru umowy):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 6 ust. 10 na następujący:

10. W przypadku wady nieusuwalnej Aparatury lub innych przyczyn sprzeciwiających się zasadności naprawy (np. naprawa nie jest ekonomicznie uzasadniona) Wykonawca zobowiązany jest wymienić Aparaturę na urządzenie o parametrach i właściwościach nie gorszych niż Aparatura zastępowana

Odpowiedź: **Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 9 (dotyczy Pakietu nr 3):**

Czy zamawiający w pakiecie 3, w punkcie 28 załącznika 1.1 dopuści gniazdo monopolarne 1 sztuka koncencentryczne śr. wew 5 mm śr zew. 9mm standard erbe, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 10 (dotyczy Pakietu nr 3):**

Czy zamawiający w pakiecie 3, dopuści w pozycji 1 narzędzia laparoskopowe łączące technologię bipolarną i ultradźwiękową średnicy 5mm długość ramienia 35 cm uchwyt pistoletowy z manipulatorem przednim?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 11 (dotyczy wzoru umowy par. 2 ust. 1 pkt. 4 ):**

Czy Zamawiający zgodzi się na pozostawienie w ramach umowy dzierżawy generatorów, które są obecnie w dzierżawie u Zamawiającego (rok produkcji 2015r, plus nowe akcesoria zużywane tj. przetwornik bipolarno-ultradźwiękowy i ultradźwiękowy) które odpowiadają standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z ich funkcji i przeznaczenia, są wolne od wad materiałowych, fizycznych i prawnych?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**