Białystok, dn. 2019-05-29

ZPSZ/19/29

Dotyczy: zapytań do SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku (sprawa 07/SZ/2019)

PYTANIA :

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 1 
Prosimy o określenie przez Zamawiającego w pakiecie nr 1 ilości sztuk do każdej pozycji.
Odpowiedź:

Uwaga!

W związku z pytaniem Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w opisie pakietu nr I:

Wymagania techniczne i parametry artykułów medycznych zgłoszonych do przetargu:

Sprzęt kompatybilny z urządzeniami medycznymi będącymi na stanie kliniki: Komputerowa Neuronawigacja FUSION, Wiertarka Laryngologiczna Szybkoobrotowa

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. |
| --- | --- |
| wiertło tnące o średnicy 1 mm kompatybilne z kątnicą o długości 10 cm i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 5 |
| wiertło tnące o średnicy 2 mm kompatybilne z kątnicą o długości 10 cm i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 4 |
| wiertło tnące o średnicy 3 mm kompatybilne z kątnicą o długości 10 cm i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 4 |
| wiertło tnące o średnicy 4 mm kompatybilne z kątnicą o długości 10 cm i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 4 |
| wiertło tnące o średnicy 5 mm kompatybilne z kątnicą o długości 10 cm i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 4 |
| wiertło tnące o średnicy 6 mm kompatybilne z kątnicą o długości 10 cm i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 5 |
| Wiertło diamentowe o średnicy 1 mm kompatybilne z kątnicą o długości 10 cm i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 5 |
| wiertło diamentowe o średnicy 2 mm kompatybilne z kątnicą o długości 10 cm i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 5 |
| wiertło diamentowe o średnicy 3 mm kompatybilne z kątnicą o długości 10 cm i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 3 |
| wiertło diamentowe o średnicy 4 mm kompatybilne z kątnicą o długości 10 cm i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 3 |
| wiertło diamentowe o średnicy 5 mm kompatybilne z kątnicą o długości 10 cm i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 3 |
| wiertło diamentowe o średnicy 6 mm kompatybilne z kątnicą o długości 10 cm i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 3 |
| wiertło tnące o średnicy 4 mm kompatybilne z kątnicą o długości 15 cm i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 3 |
| wiertło tnące o średnicy 5 mm kompatybilne z kątnicą o długości 15 cm i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 3 |
| wiertło diamentowe o średnicy 4 mm kompatybilne z kątnicą o długości 15 cm i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 3 |
| wiertło diamentowe o średnicy 5 mm kompatybilne z kątnicą o długości 15 cm i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 1 |
| wiertło diamentowe o średnicy 1,7 mm kompatybilne z kątnicą o długości 15 cm i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 1 |
| wiertło diamentowe o średnicy 3 mm kompatybilne z kątnicą o długości 15 cm i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 1 |
| wiertło diamentowe o średnicy 3 mm kompatybilne z kątnicą teleskopową i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 5 |
| wiertło tnące o średnicy 3 mm kompatybilne z kątnicą teleskopową i silnikiem MidasRex fimy Medtronic; | 5 |
| wiertło tnące o średnicy 4 mm kompatybilne z kątnicą teleskopową i silnikiem MidasRex fimy Medtronic | 10 |
| wiertło diamentowe o długości 13 cm średnicy 4 mm i kącie zagięcia 70 st kompatybilne z Shaverem firmy Medtronic; | 3 |
| wiertło diamentowe o długości 13 cm średnicy 5 mm i kącie zagięcia 70 st kompatybilne z Shaverem firmy Medtronic; | 3 |
| wiertło o długości 13 cm średnicy 3,6 mm i kącie zagięcia 55 st kompatybilne z Shaverem firmy Medtronic; | 3 |
| ostrze proste o długości 13cm średnicy 4mm kompatybilne z Shaverem firmy Medtronic; | 5 |
| ostrze proste o długości 11cm średnicy 2mm służące do zmniejszania małżowin nosowych kompatybilne z Shaverem firmy Medtronic; | 5 |
| ostrze o długości 11cm średnicy 3,5mm zagięte pod kątem 120 st kompatybilne z Shaverem firmy Medtronic | 3 |
| wężyki do irygacji kompatybilne z pompą konsoli IPC firmy Medtronic; | 30 |
| wiertło diamentowe o średnicy 1mm długości 72 mm kompatybilne z silnikiem Visao firmy Medtronic; | 5 |
| wiertło diamentowe o średnicy 0,5mm długości 72 mm kompatybilne z silnikiem Visao firmy Medtronic; | 5 |
| wiertło diamentowe o średnicy 2mm długości 72 mm kompatybilne z silnikiem Visao firmy Medtronic; | 5 |
| wiertło diamentowe o średnicy 3mm długości 72 mm kompatybilne z silnikiem Visao firmy Medtronic; | 5 |
| wiertło diamentowe o średnicy 4mm długości 69 mm kompatybilne z silnikiem Visao firmy Medtronic; | 5 |
| wiertło diamentowe o średnicy 5mm długości 64 mm kompatybilne z silnikiem Visao firmy Medtronic | 5 |
| wiertło tnące o średnicy 3,5mm długości 71 mm kompatybilne z silnikiem Visao firmy Medtronic; | 5 |
| wiertło tnące o średnicy 3mm długości 72 mm kompatybilne z silnikiem Visao firmy Medtronic; | 5 |
| wiertło tnące o średnicy 4mm długości 69 mm kompatybilne z silnikiem Visao firmy Medtronic; | 5 |
| wiertło tnące o średnicy 6mm długości 64 mm kompatybilne z silnikiem Visao firmy Medtronic (20 SZTUK); | 5 |
| zestaw do chłodzenia silnika Visao firmy Medtronic | 8 |
| wężyki do irygacji kompatybilne z silnikiem Visao firmy Medtronic | 12 |
| wiertło diamentowe o średnicy 0,6mm długości 98 mm kompatybilne z silnikiem Skeeter firmy Medtronic; | 5 |
| wiertło diamentowe o średnicy 0,8mm długości 98 mm kompatybilne z silnikiem Skeeter firmy Medtronic | 5 |
| wiertło tnące o średnicy 5 mm długośc 66 mm kompatybilne silnikiem Visao fimy Medtronic | 5 |
| wiertło diamentowe o średnicy 1 mm długośc 77 mm kompatybilne silnikiem Visao fimy Medtronic | 5 |
| wiertło diamentowe o średnicy 5 mm długośc 71 mm kompatybilne silnikiem Visao fimy Medtronic | 5 |
| lokalizator pacjenta kompatybilny z nawigacją elektromagnetyczną Fusion firmy Medtronic | 30 |
| lokalizator narzędzia kompatybilny z nawigacją elektromagnetyczną Fusion firmy Medtronic | 30 |
| nieinwazyjny lokalizator pacjenta kompatybilny z nawigacją elektromagnetyczną Fusion firmy Medtronic | 30 |
| naklejki do ramki referencyjnej do Nawigacji Fusion | 125 |
| lokalizator pacjenta przeznaczony do operacji podstawy czaszki kompatybilny z nawigacją elektromagnetyczną Fusion firmy Medtronic | 5 |

Zamawiający jednocześnie informuje, iż w związku z zapytaniem nastąpiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu na:

- 03.06.2019 r. do godz. 10.00 - składanie ofert

- 03.06.2019 r. godz. 11.00 – otwarcie ofert

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.